## FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA PROYECTO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ - DEPARTAMENTO DEL CESAR-FASE II
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO
1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO
1.1 | Localizacion y replanteo del sistema de distribucion de la poblacion. | ML | 10497
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2 | EXCAVACIONES
Excavaciones generales para la instalación de tubería, conexiones domiciliarias, cajas para valvulas, cajas para macromedidores y micromedidores, incluyen: Costo de mano de obra, herramientas, entibados, entarimados, extracción de derrumbes, bombeo permanente o intermitente y demás operaciones para la desecación del terreno durante las labores de excavación, drenajes provisionales y demás costos directos e indirectos causados en la correcta ejecución de los trabajos. Indemnización por daños a terceros tales como: Construcción o reparación de desagües, tuberías de acueducto, ducto telefónicos, servidumbres destruidos o dañadas y demás indemnizaciones en que se incurra durante el desarrollo de los trabajos.
2.1 | Excavaciones generales hasta una profundidad de 2,0 metros, profundidad promedio de 1,28 m.
2.1.1 | Manual en material común | M3 | 333.16
2.1.2 | Manual en material conglomerado | M3 | 381.91
2.1.3 | Mecánica en cualquier material (excepto roca, seco o bajo agua) | M3 | 5776.11
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.2 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA
Instalación de tubería de Polietileno PN 10,-16 y accesorios de polietieleno. Incluye: Mano de obra, herramientas, alquiler de equipos, y demás costos directos e indirectos utilizados en la operación de transporte local, arreglo del fondo de la zanja, bajada de los tubos, suministro de lubricante para instalación de tubería y accesorios, anclaje de tuberías en concreto, arreglo de la superficie natural del terreno, lavada y desinfección de las tuberías para la entrega de los conductos en perfecto estado de funcionamiento. Indemnización por daños a terceros tales como: rotura de andenes, pisos esteriores de las viviendas, pérdidas de daños a servidumbre de agua, luz eléctrica, gas, teléfono, que tengan que pagar por los contratista a los interesados.
TUBERÍA PE
2.2.1 | Instalacion de Tubería PE, DN 90 mm, PN10 | ML | 8023
2.2.2 | Instalacion de Tubería PE, DN 110 mm, PN10 | ML | 1019
2.2.3 | Instalacion de Tubería PE, DN 160 mm, PN10 | ML | 1255
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS DE COMPUERTA HD EXTREMO GARRA DE TIGRE Y JUNTA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE POLIETILENO
En el suministro e instalación de válvula se incluyen los accesorios que sean necesarios para realizar el trazado de la tuberia o para la conexion y todos los costos de mano de obra necesarios para la instalación, herramientas, transporte local y demás costos directos e indirectos que demande la instalación de válvulas. La excavación se paga en el item 2,1 de excavación.
VALVULAS HD EXTREMO GARRA DE TIGRE PARA POLIETILENO
2.3.1 | Suministro e Instalacion de Valvula HD extremo Garra de Tigre para PE de diámetro 3" | UN | 5
2.3.2 | Suministro e Instalacion de Valvula HD extremo Garra de Tigre para PE de diámetro 4" | UN | 1
2.3.3 | Suministro e Instalacion de Valvula HD extremo Garra de Tigre para PE de diámetro 6" | UN | 3
VALVULAS HD JH PARA PVC
2.3.5 | Suministro e Instalacion de Valvula HD para PVC de diámetro de 3" | UN | 4
2.3.6 | Suministro e Instalacion de Valvula HD para PVC de diámetro de 6" | UN | 1
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.4 | CONSTRUCCIÓN CAJAS PARA VÁLVULAS Y MACROMEDIDORES
2.4.1 | Construcción de cajas para válvulas en concreto de 28 Mpa y acero de refuerzo 60.000 psi , de 1 m x 1 m de ancho y largo de 1 m de profundidad, con una tapa en concreto reforzado de 28 Mpa, espesor de muro 10 cm; de fondo 10 cm y tapa de 15 cm. Incluye: costo de mano de obra, instalación de tapa tipo chorote, herramientas, materiales empleados en su construcción.
2.4.1.1 | Concreto de 28 Mpa. Incluye formaletas, curado, mano de obra y todas las actividades necesarias para su fabricación y correcta instalación. | M3 | 8.8
2.4.1.2 | Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi | KG | 532.22
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.4.2 | Construcción de cajas para macromedidores en concreto de 28 Mpa y acero de refuerzo 60.000 psi, de 4 m x 1.5 m x 1.3 m, con tapa en concreto reforzado de 28 Mpa, espesor de muro 15 cm; de fondo 15 cm y tapa de 15 cm, Incluye: costo de mano de obra, herramientas, materiales empleados en su construcción.
2.4.2.1 | Concreto de 28 Mpa. Incluye formaletas,curado,mano de obra y todas las actividades necesarias para su fabricación y correcta instalación. | M3 | 3.23
2.4.2.2 | Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi | KG | 270.1
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.4.3 | Construcción de cajas para macromedidores en concreto de 28 Mpa y acero de refuerzo 60.000 psi, de 5 m x 1.5 m x 1.3 m, con una tapa en concreto reforzado de 28 Mpa, espesor de muro 15 cm; de fondo 15 cm y tapa de 15 cm. Incluye: costo de mano de obra, herramientas, materiales empleados en su construcción. Además se tendrán en cuenta los costos de localización, relleno y apisonado, arreglo de superficie y retiro de material sobrante.
2.4.3.1 | Concreto de 28 Mpa. Incluye formaletas,curado,mano de obra y todas las actividades necesarias para su fabricación y correcta instalación. | M3 | 3.53
2.4.3.2 | Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi | KG | 314.3
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN POLIETILENO PN-10 POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA DE POLIETILENO.
Se incluyen los costos de todos los accesorio que sean necesarios para realizar el trazado de la tuberia o para la conexion, tambien se incluyen todos los costos de mano de obra necesarios para la instalación, herramientas, transporte local y demás costos directos e indirectos que demande la instalación.
2.5.1 | Suministro e Instalacion de Tees a Topes de PE para Tuberia de Polietileno (PE)
2.5.1.1 | Suministro e Instalacion de tees tope de 3" X 3" para tuberia de PE | UN | 25
2.5.1.2 | Suministro e Instalacion de tees tope de 4" X 3" para tuberia de PE | UN | 8
2.5.1.3 | Suministro e Instalacion de tees tope de 4" X 4" para tuberia de PE | UN | 1
2.5.1.4 | Suministro e Instalacion de tees tope de 6" X 3" para tuberia de PE | UN | 2
2.5.1.5 | Suministro e Instalacion de tees tope de 6" X 4" para tuberia de PE | UN | 1
2.5.1.6 | Suministro e Instalacion de tees tope de 6" X 6" para tuberia de PE | UN | 6
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.5.2 | Suministro e Instalacion de Cruces a Topes de PE para Tuberia de Polietileno (PE)
2.5.2.1 | Suministro e Instalacion de Cruz tope de 3" X 3" para Tuberia de PE | UN | 19
2.5.2.2 | Suministro e Instalacion de Cruz tope de 4" X 3" para Tuberia de PE | UN | 1
2.5.2.3 | Suministro e Instalacion de Cruz tope de 4" X 4" para Tuberia de PE | UN | 1
2.5.2.4 | Suministro e Instalacion de Cruz tope de 6" X 3" para Tuberia de PE | UN | 1
2.5.2.5 | Suministro e Instalacion de Cruz tope de 6" X 4" para Tuberia de PE | UN | 1
2.5.2.6 | Suministro e Instalacion de Cruz tope de 6" X 6" para Tuberia de PE | UN | 3
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.5.3 | Suministro e Instalacion de Uniones Reducciones para polietileno (PE)
2.5.3.1 | Suministro e Instalacion de Unione Reducción tope de 4" X 3" para PE | UN | 5
2.5.3.2 | Suministro e Instalacion de Unione Reducción tope de 6" X 3" para PE | UN | 4
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.5.4 | Suministro e Instalacion de Codos a Tope de PE para Tuberia de Polietileno
2.5.4.1 | Suministro e Instalacion de codo tope de 3" X 90 para tuberia de PE | UN | 3
2.5.4.2 | Suministro e Instalacion de codo tope de 3" X 45 para tuberia de PE | UN | 1
2.5.4.3 | Suministro e Instalacion de codo tope de 4" X 90 para tuberia de PE | UN | 1
2.5.4.4 | Suministro e Instalacion de codo tope de 6" X 90 para tuberia de PE | UN | 5
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HD PARA TUBERIA PARA PVC
Se incluyen los costos de todos los accesorio que sean necesarios para realizar el trazado de la tuberia o para la conexion, Tambien se incluyen todos los costos de mano de obra necesarios para la instalación, herramientas, transporte local y demás costos directos e indirectos que demande la instalación.
2.6.1 | Suministro e Instalacion de Tees HD para Tuberia de PVC
2.6.1.1 | Suministro e Instalacion de Tee HD de 3" X 3" para tuberia de PVC | UN | 9
2.6.1.2 | Suministro e Instalacion de Tee HD de 4" X 3" para tuberia de PVC | UN | 2
2.6.1.3 | Suministro e Instalacion de Tee HD de 4" X 4" para tuberia de PVC | UN | 1
2.6.1.4 | Suministro e Instalacion de Tee HD de 6" X 3" para tuberia de PVC | UN | 3
2.6.1.5 | Suministro e Instalacion de Tee HD de 6" X 6" para tuberia de PVC | UN | 1
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.6.2 | Suministro e Instalacion de Cruces HD para tuberia de PVC
2.6.2.1 | Suministro e Instalacion de cruz HD de 3" X 3" | UN | 4
2.6.2.3 | Suministro e Instalacion de cruz HD de 4" X 4" | UN | 1
2.6.2.4 | Suministro e Instalacion de cruz HD de 6" X 3" | UN | 1
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.6.3 | Suministro e Instalacion de codos HD para PVC
2.6.3.1 | Suministro e Instalacion de codo HD de 3" X 90 | UN | 2
2.6.3.3 | Suministro e Instalacion de codo HD de 6" X 45 | UN | 1
2.6.3.4 | Suministro e Instalacion de codo HD de 6" X 90 | UN | 1
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.6.4 | Suministro e Instalacion de Unión HD para Polietileno por Universal.
2.6.4.1 | Suministro e Instalacion de Unión PE X universal 3" | UN | 41
2.6.4.2 | Suministro e Instalacion de Unión PE X universal 4" | UN | 7
2.6.4.3 | Suministro e Instalacion de Unión PE X universal 6" | UN | 4
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.6.5 | Suministro e Instalacion de Hidrantes
2.6.5.1 | Suministro e Instalacion de Hidrantes Mega 3" y sus Accesorios | UN | 5
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.7 | Suministro e Instalacion de Accesorios de PVC para tuberias de PVC
2.7.1 | Suministro e Instalacion de Uniones de reparacion en PVC
2.7.1.1 | Suministro e Instalacion de Unión de Reparacion PVC 3" | UN | 4
2.7.1.2 | Suministro e Instalacion de Unión de Reparacion PVC 4" | UN | 1
2.7.1.3 | Suministro e Instalacion de Unión de Reparacion PVC 6" | UN | 2
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.7.2 | Suministro e Instalacion de Niples en PVC para adaptaciones
2.7.2.1 | Suministro e Instalacion de Niple de 3" L=1.0 | UN | 5
2.7.2.2 | Suministro e Instalacion de Niple de 4" L=1.0 | UN | 1
2.7.2.3 | Suministro e Instalacion de Niple de 6" L=1.0 | UN | 3
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.7.3 | Suministro e Instalacion de Reducciones HD JR para PVC
2.7.3.1 | Suministro e Instalacion de Reducción HD de 4" X 3" | UN | 23
2.7.3.2 | Suministro e Instalacion de Reducción HD de 6" X 3" | UN | 22
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2.8 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
2.8.1 | Suministro e Instalación de silleta de Polietileno base termofusión con salida rosca hembra metálica NPT Ø 90mm, 110mm, 160mm y 200mm por 1/2", con sus accesorios necesarios. Se incluirán los costos de mano de obra, herramientas y materiales empleados para su instalación. La excavación se paga en el item 2,1 de excavación. | UN | 868
2.8.2 | Suministro e Instalación tubería PF+UAD con sus accesorios, de Ø 1/2"; se incluirán los costos de mano de obra, herramientas, materiales empleados para su instalación, prueba hidráulica, desinfección de la tubería y entrega de los conductos en perfecto estado de funcionamiento. La excavación se paga en el item 2,1 de excavación. | ML | 5208
2.8.3 | Suministro e Instalacion de micromedidor de 1/2". Medidor tipo Velocidad, Cuerpo de Polímero Sintético "Composite",Transmisión Magnetica, Esfera Seca, (Q3/Q1)R=160, Longitud 115 mm, Dn15mm (1/2"), T. 0°-50°, válvula anti retorno, transmisión magnética, blindaje antimagnético, PreEquipado con receptáculo para emisión, incluye tuercas, acoples y empaques. Cumplen la norma ISO 4064 y la NTC 1063. Desarrollado de acuerdo a las normas MID, OIML R49 14154 e ISO 4064 Aprobación de Modelo por la comunidad Económica Europea CE M121383 TCM142/11/4854. incluye: Kit de acoples (anclajes a cajilla (2), tuercas externas a cajilla (2), tuercas internas a medidor (2), acople a medidor (2), empaque a medidor (2)), certificado de calibración individual y sello individual para medidor de 1/2". Válvula antifraude en polietileno compuerta en bronce y válvula de paso de diámetro 1/2". | UN | 868
2.8.4 | Suministro e instalacion de caja de Seguridad para acometida domiciliaria con dimensiones para medidores de DN15: L.80 a L.165, Dn20: L.130, Dimensiones de la cajilla parte superior: 32.5 cm de largo, 15 cm de ancho, Dimensiones de la cajilla parte inferior: 37,5 cm de largo, 20 cm de ancho, 16.5 cm de alto. Temperaturas de 0°- 40°C , Fabricado nylon reforzado con fibra de vidrio de alta capacidad, resistente a la fricción, a los rayos UV, sistema de cierre patentado a altas temperaturas, a la presión y al impacto; soporta pesos superiores a 35 toneladas, Presión del agua: 1.6 MPa. | UN | 868
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
3 | ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
3.1 | Demolición de pavimento en concreto rigido de 28 Mpa, espesor 0.20 mts. Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para efectuar estos trabajos. El corte longitudinal del pavimento solo se aceptará con cortadora mecánica. | M2 | 6067.2
3.2 | Reconstrucción de pavimento concreto rigido de 28 Mpa de espesor 0.20 mts. Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para efectuar estos trabajos. | M2 | 6073.8
3.3 | Demolición y reconstrucción de Andenes en concreto de 21 Mpa. Espesor 0,07 mts. Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para efectuar estos trabajos. | M2 | 2422.56
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
4 | CRUCES E INTERVENCIONES VIALES
Presupuesto obras civiles para el uso, la ocupación y la intervención de la infraestructura de la vía nacional en el municipio de la paz- departamento del cesar, Perforación por el método RAM en 16" encamisada en tubería de acero eschedule 40 sin costura para instalar tubería de HD de 10" . Incluye suministro de tubería de acero al carbón de 16". Incluye en suministrar grúa o retroexcavadora para la bajada y cargada de los equipos de perforación, así como la construcción de las celdas de lanzamiento (dimensiones: 11 m de largo por 3 de ancho, por la profundidad de excavación) y celda recibo de la tubería (dimensiones: 2 m x 2 m por la profundidad de excavación). Además el contratista debe construir un placa en concreto de espesor 20 cm por las dimensiones de la celda de lanzamiento y garantizar en todo momento que el sitio de excavación este totalmente seco.
4.1 | Cruce Raming Encamisado en tuberia SCH 40 de 16" (400 mm) Via Nacional | ML | 22.1
4.2 | Conformacion de vias de acceso, adecuacion y limpieza de terreno en los sitios de ubicacion de los portales de lanzamiento y llegada de la tuberia a encamisar de acuerdo con las especificaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. | M2 | 14
4.3 | Señal Preventiva y Reglamentaria de acuerdo con solicitud permiso de uso zona via ocupacion. | Un | 6
4.4 | Suministro e Instalacion de camara circular de inspeccion D=1.00 m. en material plastico de alta resistencia tipo NOVACOM H=1,80 m. | Un | 6
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
5 | MACROMEDIDOR
5.1 | Medidor de Caudal 4" DN 110 B-B
5.1.1 | Suministro e Instalación de Tee HD 4"X3" B-B | UND | 4
5.1.2 | Suministro e Instalación de Valvula compuerta elastica no ascendente HD 4" B-B | UND | 4
5.1.3 | Suministro e Instalación de Filtro tipo Y 4" B-B | UND | 2
5.1.4 | Suministro e Instalación de Niple en HD 4" L=0.50 m B-B | UND | 2
5.1.5 | Suministro e Instalación de Niple en HD 3" L=0.40 m B-B | UND | 4
5.1.6 | Suministro e Instalación de Codo en HD 3"x 90 B-B | UND | 4
5.1.7 | Suministro e Instalación de Niple en HD 3" L= 2.0 m B-B | UND | 2
5.1.8 | Suministro e Instalación de Valvula compuerta elastica no ascendente HD 3" B-B | UND | 2
5.1.9 | Suministro e Instalación de Niple en HD 3" L= 1.20 m B-B | UND | 2
5.1.10 | Suministro e Instalación de Adpatador Brida X universal para polietileno 4" 110 mm | UND | 2
5.1.11 | Suministro e Instalación de Macromedidor 4" mecanico B-B | UND | 2
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
6 | RELLENOS COMPACTADOS
6.1 | Rellenos Compactados con Material de Obra | M3 | 5655.8
6.2 | Rellenos Compactados con Material de Cantera | M3 | 1263.64
6.3 | Suministro e Instalación de Arena limpia para Tuberías | M3 | 631.82
6.4 | Retiro de Material sobrante a botadero autorizado | M3-KM | 31469.22
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
| SUBTOTAL OBRA CIVIL | PORCENT
Administración
Imprevistos
Utilidad
| Iva de la Utilidad | 19%
Costo Total Obra civil + A.I.U
PRESUPUESTO SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO
7 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
TUBERÍA PE
7.1 | Suministro de Tubería PE, DN 90 mm, PN10 | ML | 8023
7.2 | Suministro de Tubería PE, DN 110 mm, PN10 | ML | 1019
7.3 | Suministro de Tubería PE, DN 160 mm, PN10 | ML | 1255
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
| SUBTOTAL SUMINISTRO | PORCENT
Administración Suministro
Costo Total Suministro +Administracion
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( OBRA CIVIL + SUMINISTRO )