## RESUMEN PROYECTO
PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)
RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO
No. | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO
Obra Civil
1 | Conducción
Subtotal Obra Civil
Subtotal Suministro
2 | Tanque
Subtotal Obra Civil
3 | Puente sobre río de oro
Subtotal Obra Civil
4 | Estación de Bombeo
Subtotal Obra Civil
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA DE LA UTILIDAD (19%)
VALOR PROYECTO OBRA CIVIL
SUBTOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS (incluye IVA)
ADMINISTRACIÓN
VALOR PROYECTO SUMINISTROS
PRESUPUESTO ESTIMADO (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## PRESUPUESTO CONDUCCIÓN
PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)
1.CONDUCCIONES
PRESUPUESTO DE OBRA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Parcial
1 | CONDUCCIONES
1.01 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01.01 | Localización, trazado y replanteo | ml | 13170
1.01.02 | Corte de Andenes y Pavimentos con maquina | ml | 20300
1.01.03 | Demolición de Pavimento Flexible (Incluye retiro a botadero autorizado) | m2 | 10095
1.01.04 | Demolición de Pavimento Rígido (Incluye retiro a botadero autorizado) | m2 | 55
1.01.05 | Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro a botadero autorizado) | m2 | 1999.2
1.01.06 | Demolición de Sardinel (Incluye retiro a botadero autorizado) | ml | 1703.6
1.01.07 | Limpieza y descapote e=20 cm | m2 | 3020
1.02 | EXCAVACIONES
1.02.01 | Excavación manual en material común <= 2 m | m3 | 15431
1.02.02 | Excavación en roca a cualquier profundidad | m3 | 1715
1.03 | ACARREOS Y RETIROS
1.03.01 | Acarreo y Retiro de Sobrantes a botadero autorizado incluye cargue y derechos dedisposición (DISTANCIA DE ACARREO 12 KM) | m3 | 2487
1.05 | INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS
1.05.01 | Instalación de tubería HD 10'' | ml | 4784
1.05.02 | Instalación de tubería HD 14'' | ml | 8292
1.05.03 | Instalación de Válvulas y accesorios D=3" y 4'' en HD | un | 97
1.05.04 | Instalación de Válvulas y accesorios D=10" y 14" en HD | un | 228
1.06 | SISTEMA TRENCHLESS
1.06.01 | Perforación sin zanja camisa en camisa de acero D 10'' | ml | 179.42
1.07 | RELLENOS
1.07.01 | Relleno compactado con material de excavación | m3 | 14467
1.07.02 | Relleno compactado con material Seleccionado | m3 | 1715
1.08 | CONCRETOS
1.08.01 | Sardineles en concreto prefabricados | ml | 1704
1.08.02 | Concreto para atraques f'c= 3000 psi | m3 | 37
1.08.03 | Concreto para Andenes e=0.12m f'c=3000 psi | m2 | 1999
1.08.04 | Concreto para apoyos pasos elevados f'c=3000 psi | m3 | 10
1.08.05 | Concreto Ciclópeo (40%rajon o triturado-60% concreto f'c = 3000 psi) | m3 | 14
1.09 | ACEROS DE REFUERZO
1.09.01 | Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi | kg | 13420
1.1 | VIAS
1.10.01 | Suministro y Colocación de Base Granular | m3 | 3058.5
1.10.02 | Imprimación | m2 | 10195
1.10.03 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC (Para vías nuevas) | m3 | 6830
1.10.04 | Pavimento Rígido en Pavicreto MR-41, E = 16 cm | m2 | 55
1.11 | DEMARCACIÓN VIAL
1.11.01 | Demarcación de PARE - CEBRAS - GIROS | m2 | 280
1.11.02 | Demarcación de línea de tráfico amarilla y/o blanca | ml | 8595
1.12 | VARIOS
1.12.01 | Trincheras de descole para protección de aguas lluvias | ml | 1550
1.12.02 | Traslado de tubería con estructura provisional desde el Rio de Oro, hasta la vía Bucaramanga-Barrancabermeja | glb | 1
1.12.03 | Gaviones de malla de doble torsión de cuerpo 2.00x1.00x1.00 | m3 | 90
1.12.04 | Cámaras para válvulas incluye tapa | un | 97
1.12.05 | Corte de árboles con H>= 3 m | un | 15
1.12.06 | Siembra de árboles | un | 45
1.12.07 | Limpieza general | ml | 13170
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
PRESUPUESTO DE SUMINISTROS
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Parcial
1.04 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
1.04.01 | Reducción o Buje 16'' x 14'' HD U.M. | Un | 1
1.04.02 | Reducción HD 14'' x 10'' U.M. | Un | 1
1.04.03 | Tapones HD 10'' | Un | 1
1.04.04 | Tapones HD 4'' | Un | 1
1.04.05 | Válvula compuerta HD 10'' U.M. | Un | 2
1.04.06 | Válvula compuerta HD 4'' U.M. | Un | 34
1.04.07 | Válvula compuerta HD 3'' U.M. | Un | 19
1.04.08 | Válvula ventosa HD 4'' doble camara triple efecto | Un | 23
1.04.09 | Válvula ventosa HD 3'' doble camara triple efecto | Un | 12
1.04.10 | Tee HD 350 x 100 mm U.M. | Un | 31
1.04.11 | Tee HD 350 x 250 mm U.M. | Un | 1
1.04.12 | Tee HD 250 x 100 mm U.M. | Un | 1
1.04.13 | Tee HD 250 x 75 mm U.M. | Un | 19
1.04.14 | Codo 45 grados HD 14'' U.M. | Un | 11
1.04.15 | Codo 22.50 grados HD 14'' U.M. | Un | 21
1.04.16 | Codo 11.25 grados HD 14'' U.M. | Un | 47
1.04.17 | Codo 90 grados HD 10'' U.M. | Un | 1
1.04.18 | Codo 45 grados HD 10'' U.M. | Un | 21
1.04.19 | Codo 22.50 grados HD 10'' U.M. | Un | 17
1.04.20 | Codo 11.25 grados HD 10'' U.M. | Un | 43
1.04.21 | Unión universal 16'' U.M. | Un | 1
1.04.22 | Unión universal 14'' U.M. | Un | 2
1.04.23 | Unión universal 10'' U.M. | Un | 6
1.04.24 | Tubería HD 14'' C 30 | ml | 5685
1.04.25 | Tubería HD 14'' C 40 | ml | 2607
1.04.26 | Tubería HD 10'' C 40 | ml | 4784
SUBTOTAL

## PRESUPUESTO TANQUE
PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)
2.TANQUE DE ALMACENAMIENTO MUNICIPIO DE LEBRIJA
PRESUPUESTO DE OBRA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Parcial
1 | ESTRUCTURA TANQUE
1.01 | PRELIMINARES
2.01.01.01 | Localización, trazado y replanteo | m2 | 1767
2.01.01.02 | Limpieza y descapote e=20 cm | m2 | 1767
1.02 | EXCAVACIONES
2.01.02.01 | Excavación para estructuras y zanjas a máquina. | m3 | 2089.06
2.01.02.02 | Excavación para estructuras y zanjas a mano <= 2m. | m3 | 441.48
2.01.02.03 | Excavación para estructuras y zanjas a mano >= 2m. | m3 | 131.67
2.01.02.04 | Excavaciones en Roca a Cualquier Profundidad | m3 | 261.13
1.03 | ACCARREOS Y RETIROS
2.01.03.01 | Acarreo y Retiro de Sobrantes a botadero autorizado incluye cargue y derechos dedisposición (DISTANCIA DE ACARREO 12 KM) | m3 | 314
1.04 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS
2.01.04.01 | Válvula compuerta D=10'' BB | un | 1
2.01.04.02 | Válvula de compuerta D=12'' BB | un | 5
2.01.04.03 | Pasamuro HF D=10'' BE L=0.30 m | un | 1
2.01.04.04 | Pasamuro HF D=10'' BE L=0.70 m | un | 1
2.01.04.05 | Pasamuro HF D=12'' BE L= 0.95 m | un | 4
2.01.04.06 | Niple HF D=4'' BE L=0.16 m | un | 2
2.01.04.07 | Niple HF D=4'' BE L=1.40 m | un | 1
2.01.04.08 | Niple HF D=4'' BE L=1.90 m | un | 4
2.01.04.09 | Niple en acero D=4'' L=1.00 m | un | 1
2.01.04.10 | Niple en acero D=4'' L=4,20 m | un | 1
2.01.04.11 | Niple HF D=10'' EE L= 0.20 m | un | 2
2.01.04.12 | Niple HF D=10'' BE L= 1.00 m | un | 1
2.01.04.13 | Niple HF D=10'' EE L= 1.90 m | un | 2
2.01.04.14 | Niple HF D=10'' EE L= 2.00 m | un | 1
2.01.04.15 | Niple en acero D=10'' BB L= 0.50 m | un | 1
2.01.04.16 | Niple HF D=12'' BE L= 0.40 m | un | 1
2.01.04.17 | Niple HF D=12'' BE L= 0.70 m | un | 1
2.01.04.18 | Niple HF D=12'' BE L= 1.20 m | un | 1
2.01.04.19 | Niple HF D=12'' BE L= 1.50 m | un | 2
2.01.04.20 | Unión dresser para desmontaje HF D= 4'' | un | 2
2.01.04.21 | Unión dresser para desmontaje HF D= 10'' | un | 3
2.01.04.22 | Unión dresser para desmontaje HF D= 12'' | un | 3
2.01.04.23 | Codo HF D=4'' BB | un | 6
2.01.04.24 | Codo acero D=4'' | un | 2
2.01.04.25 | Codo HF D=12'' BB | un | 3
2.01.04.26 | Tee acero D=10'' x 4'' BB | un | 1
2.01.04.27 | Tee HF D=12'' x 4'' BB | un | 3
2.01.04.28 | Tee HF D=12'' x 10'' BB | un | 1
2.01.04.29 | Tee HF D=12'' x 12'' BB | un | 1
2.01.04.30 | Filtro HF D=10'' BB | un | 1
2.01.04.31 | Brida ciega HF D=12'' | un | 1
2.01.04.32 | Reja criba | un | 1
2.01.04.33 | Tubería de paso directo HD 12'' | ml | 62
1.05 | RELLENOS
2.01.05.01 | Relleno con material de Excavación | m3 | 200.7
2.01.05.02 | Rellenos en Material Seleccionado | m3 | 133.8
1.06 | CONCRETOS
2.01.06.01 | Concreto de 2000 psi para Solados e=5 cm | m2 | 1037
2.01.06.02 | Concreto de 3000 Psi para vigas cerramiento 0.60m x 0.40m | m3 | 40
2.01.06.03 | Concreto de 3000 psi columneta cerramiento 0.30 m x 0.30m | ml | 35
2.01.06.04 | concreto de 3000 psi para cuneta en V 0.50 x 0.30 m | ml | 120
2.01.06.05 | Concreto de 3000 psi placa aligerada de tanque. E=0.35m | m2 | 467
2.01.06.06 | Concreto de 4000 psi para Zapatas | m3 | 19
2.01.06.07 | Concreto de 4000 psi para Fundaciones de Muros | m3 | 273
2.01.06.08 | Concreto de 4000 psi para Vigas de Amarre de la Cimentación | m3 | 19.07
2.01.06.09 | Concreto de 4000 psi para Muros del Tanque (Incluye encofrado, vibrado y curado) | m3 | 158
2.01.06.10 | Concreto de 4000 psi para Muros y Placas de Cámaras de Llegada y salida, cámara flotador y canal de rebose (Incluye encofrado, vibrado y curado) | m3 | 39
2.01.06.11 | Concreto de 4000 psi para Placa de Fondo e=21 cm | m2 | 93
2.01.06.12 | Concreto de 4000 psi para Columnas y pedestales (incluye encofrado, vibrado y curado) | m3 | 27
1.07 | ACERO DE REFUERZO
2.01.07.01 | Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi | Kg | 125579
1.08 | JUNTAS
2.01.08.01 | Junta de Construcción Tipo V-15 o similar | ml | 183
2.01.08.02 | Junta de Dilatación Tipo 0-22 o similar | ml | 240
2.01.08.03 | Junta Masil Negro o similar | ml | 423
1.09 | FILTROS
2.01.09.01 | Suministro y Colocación de Material Granular para Filtro. | m3 | 106
2.01.09.02 | Suministro e Instalación de geotextil | m2 | 2389
2.01.09.03 | Suministro e Instalación de Geomembrana | m2 | 1194
1.10 | DRENES
2.01.10.01 | Construcción de Drenes con Tubería de PVC Perforada D=4" | ml | 243
2.01.10.02 | Cajas de Interconexión para Drenes de 0.50x0.50 | un | 20
2.11 | VARIOS
2.01.11.01 | Limpieza y desinfección | m2 | 936
2.01.11.02 | Prueba de Fugas y Estanqueidad | glb | 1
2.01.11.03 | Construcción de cajas de inspección 1.10 x 1.10 | Un | 3
2.01.11.04 | Suministro e Instalación de Escalones en Hierro D=3/4" | Un | 24
2.01.11.05 | Suministro e Instalación de Tapa HF D=0.60m para Inspección. | Un | 2
2.01.11.06 | Suministro e instalación de tapa en lámina alfajor 1.00 x 1.00 Con bastidor en ángulo de 1 ½” x 3/16” | Un | 4
2.01.11.07 | Suministro e instalación de ventilaciones en tubería PVC D=4'' | Un | 20
2.01.11.08 | Mampostería en ladrillo para cerramiento. | m2 | 135
2.01.11.09 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada. | ml | 162
2.01.11.10 | Suministro, transporte e instalación de puerta en tubería galvanizada para cerramiento. | Un | 1
2.01.11.11 | Suministro, transporte y aplicación de pintura para cerramiento | ml | 163.26
2 | ESTRUCTURA DE DESAGUE
2.01 | PRELIMINARES
2.02.01.01 | Localización, trazado y replanteo | m2 | 333
2.02.01.02 | Limpieza y descapote e=20 cm | m2 | 333
2.02 | EXCAVACIONES
2.02.02.01 | Excavación para estructuras y zanjas a mano <= 2m. | m3 | 158
2.02.02.02 | Excavación para estructuras y zanjas a mano >= 2m. | m3 | 472
2.02.02.03 | Excavaciones en Roca a Cualquier Profundidad | m3 | 52
2.03 | ENTIBADOS
2.02.03.01 | Entibado temporal de zanjas | m2 | 758
2.04 | ACCARREOS Y RETIROS
2.02.04.01 | Acarreo y Retiro de Sobrantes a botadero autorizado incluye cargue y derechos dedisposición (DISTANCIA DE ACARREO 12 KM) | m3 | 236
2.05 | MANEJO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
2.02.05.01 | Suministro e Instalación de Tubería PVC Sanitaria Ø=6" | ml | 5
2.02.05.02 | Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria Ø=8" | ml | 45
2.02.05.03 | Suministro e Instalación de Tubería Novafort o similar Ø=24" | ml | 185
2.06 | RELLENOS
2.02.06.01 | Relleno con material de Excavación | m3 | 357
2.02.06.02 | Rellenos en Material Seleccionado | m3 | 89
2.07 | CONCRETOS
2.02.07.01 | Concreto de 1500 psi para Solados e=5 cm | m2 | 181
2.02.07.02 | Concreto de 3000 Psi para aliviadero (Rápida escalonada) | m3 | 94
2.02.07.03 | Concreto ciclópeo 3000 Psi revestimiento en piedra | m3 | 1
2.08 | ACERO DE REFUERZO
2.02.08.01 | Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi | Kg | 10946
2.09 | POZOS DE INSPECCION
2.02.09.01 | Construcción de estructura en concreto Pozo 1 | Un | 1
2.02.09.02 | Construcción de estructura en concreto Pozo 2 | Un | 1
2.02.09.03 | Construcción de estructura en concreto Pozo 3 | Un | 1
2.02.09.04 | Construcción de estructura en concreto Pozo 4 | Un | 1
2.02.09.05 | Cuerpo Adicional para pozos en Mampostería D=1.20m. | ml | 7
2.02.09.06 | Suministro e Instalación de Tapa HF D=0.60m para Inspección. | Un | 4
SUBTOTAL
#NAME?

## PRESUPUESTO PUENTE SOBRE RIO
PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)
3.PUENTE SOBRE RIO DE ORO
PRESUPUESTO DE OBRA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Parcial
1 | PUENTE SOBRE RIO DE ORO
1.01 | PRELIMINARES
3.01.01.01 | Localización, trazado y replanteo | ml | 90
3.01.01.02 | Limpieza y descapote e=20 cm | m2 | 150
1.02 | EXCAVACIONES
3.01.02.01 | Excavación manual en material común <= 2 m | m3 | 359
3.01.02.02 | Excavación en roca a cualquier profundidad | m3 | 40
1.03 | ACCARREOS Y RETIROS
3.01.03.01 | Acarreo y Retiro de Sobrantes a botadero autorizado incluye cargue y derechos dedisposición (DISTANCIA DE ACARREO 12 KM) | m3 | 398
1.04 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS
3.01.04.01 | Tuberia SCH 40 14'' | ml | 100
3.01.04.02 | Codo 22.50 grados acero 14'' | un | 3
1.05 | RELLENOS
3.01.05.01 | Relleno con material de Excavación | m3 | 15
3.01.05.02 | Rellenos en Material Seleccionado | m3 | 10
3.01.05.03 | Relleno gaviones en malla de doble torsión de cuerpo 2.00x1.00x1.00 | m3 | 374
1.06 | CONCRETOS
3.01.06.01 | Concreto para solado E=5 cm f'c=2000 psi | m2 | 93
3.01.06.02 | Concreto Ciclópeo (40%rajon o triturado-60% concreto f'c = 3000 psi) | m3 | 2
3.01.06.03 | Concreto para muertos de anclaje f'c=3000 psi | m3 | 1
3.01.06.04 | Concreto para zapatas f'c=3000 psi | m3 | 126
3.01.06.05 | Concreto para Columnas f'c=3000 psi | m3 | 46
3.01.06.06 | Concreto para vigas transversales aereas s f'c=3000 psi | m3 | 32
3.01.06.07 | Concreto tremie para pilotes | m3 | 15
1.07 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS
3.01.07.01 | Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi | Kg | 26996.09
1.08 | ACERO ESTRUCTURAL
3.01.08.01 | Cable principal. Cable Serie 6x7 Alma de acero (AF) 1 5/8" | ml | 180
3.01.08.02 | Pendolones Cable Serie 6x7 Alma de Fibra (AF) 1/2" | ml | 238
3.01.08.03 | Contravientos Cable Serie 6x7 Alma de Fibra (AF) 3/4" | ml | 110
3.01.08.04 | Cercha en estructura metálica Suministro de materiales, mano de obra equipo necesario para la correcta construcción e instalación de la estructura, de acuerdo con los planos de construcción. | Kg | 8580
3.01.08.05 | Anclaje de cables a estructura | un | 4
3.01.08.06 | Anclaje contravientos | un | 4
3.01.08.07 | Amarre pendolón a cable | un | 80
1.09 | PILOTES
3.01.09.01 | Suministro y transporte de tuberia metalica SCH 40 10'' | ml | 300
3.01.09.02 | Izado e hincado de pilotes | ml | 300
SUBTOTAL

## PRESUPUESTO ESTACIÓN DE BOMBEO
PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)
4.ESTACIÓN DE BOMBEO
PRESUPUESTO DE OBRA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Parcial
1 | ESTRUCTURA TANQUE Y ESTACIÓN DE BOMBEO
1.01 | PRELIMINARES
4.01.01.01 | Localización, trazado y replanteo | m2 | 335
4.01.01.02 | Limpieza y descapote e=20 cm | m2 | 335
1.02 | EXCAVACIONES
4.01.02.01 | Excavación a maquina | m3 | 113
4.01.02.02 | Excavación manual en material común | m3 | 56
4.01.02.03 | Excavación en roca a cualquier profundidad | m3 | 56
1.03 | ACCARREOS Y RETIROS
4.01.03.01 | Acarreo y Retiro de Sobrantes a botadero autorizado | m3 | 181
1.04 | CONCRETOS
4.01.04.01 | Concreto para solado e=5 cm f'c=2000 psi | m2 | 335
4.01.04.02 | Concreto para andenes e= 12 cm f'c=2500 psi | m2 | 69
4.01.04.03 | Concreto Ciclópeo (40%rajon o triturado-60% concreto f'c = 3000 psi) | m3 | 78
4.01.04.04 | Concreto de 3000 Psi para vigas cerramiento 0.60m x 0.40m | m3 | 10
4.01.04.05 | Concreto de 3000 psi columneta cerramiento 0.30 m x 0.30m | ml | 13
4.01.04.06 | Concreto de 3000 psi placas aligeradas tanque y cubierta caseta . E=0.30m | m2 | 212
4.01.04.07 | Concreto de 4000 psi para Zapatas y vigas de amarre | m3 | 4
4.01.04.08 | Concreto de 4000 psi para Fundaciones de Muros | m3 | 73
4.01.04.09 | Concreto de 4000 psi para Muros del Tanque (Incluye encofrado, vibrado y curado) | m3 | 230
4.01.04.10 | Concreto de 4000 psi para Placa de Fondo e=0.21 m | m2 | 31
4.01.04.11 | Concreto de 4000 psi para Columnas y pedestales | m3 | 2
1.05 | ACERO DE REFUERZO
4.01.05.01 | Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 psi | kg | 47235
1.06 | JUNTAS
4.01.06.01 | Junta de Construcción Tipo V-15 o similar | ml | 160
4.01.06.02 | Junta Masil Negro o similar | ml | 129
1.07 | ESTRUCTURA DE DESAGUE
4.01.07.01 | Suministro e Instalación de Tubería Novafort o similar Ø=12" | ml | 14
4.01.07.02 | Construcción de estructura en concreto Pozo 1 | un | 1
4.01.07.03 | Cuerpo Adicional para pozos en Mampostería D=1.20m. | un | 1
4.01.07.04 | Suministro e Instalación de Tapa HF D=0.60m para Inspección. | un | 1
4.01.07.05 | Suministro e Instalación de Escalones en Hierro D=3/4" | un | 3
4.01.07.06 | Concreto de 3000 Psi para aliviadero (Rápida escalonada) | m3 | 7
4.01.07.07 | Concreto ciclópeo 3000 Psi revestimiento en piedra | m3 | 1
4.01.07.08 | Acero de refuerzo de 60000 psi (Rapida escalonada) | kg | 459
1.08 | VARIOS
4.01.08.01 | Limpieza y desinfección | m2 | 335
4.01.08.02 | Pruebas de fuga y estanqueidad | glb | 1
4.01.08.03 | Suministro e instalación de ventilaciones en tubería PVC D=4'' | Un | 4
4.01.08.04 | Mamposteria confinada para caseta | m2 | 42
4.01.08.05 | Perfil metalico para izaje de bombas IPE 240 | ml | 13
4.01.08.06 | Puertas metálicas 2,5x3 m | un | 2
4.01.08.07 | Puertas metálicas 1x3 m | un | 2
4.01.08.09 | Mampostería en ladrillo para cerramiento. | m2 | 56.7
4.01.08.10 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada H indicada en planos de estación de bombeo. | ml | 68
4.01.08.11 | Suministro, transporte e instalación de puerta en tubería galvanizada para cerramiento. | un | 1
4.01.08.12 | Suministro, transporte y aplicación de pintura para cerramiento | ml | 68
2 | BOMBAS Y ACCESORIOS DE ESTACIÓN DE BOMBEO
2.01 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE BOMBAS
4.02.01.01 | Conjunto Motor-Bomba HDT=280 m.c.a Q=75LPS ( Inclyuye cuministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento) | un | 2
2.02 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS
4.02.02.01 | Válvula compuerta D=3'' BB. (Abierta) | un | 1
4.02.02.02 | Válvula de alivio D=3'', con apertura a sobrepresiones mayores o iguales a 560 psi | un | 1
4.02.02.03 | Válvula Compuerta D=10'' BB | un | 3
4.02.02.04 | Válvula Cheque D=10'' BB | un | 1
4.02.02.05 | Válvula de mariposa D=12'', en acero al carbono, asiento en acero inoxidable, presión de trabajo=700 psi | un | 2
4.02.02.06 | Válvula de mariposa D=10'', en acero al carbono, asiento en acero inoxidable, presión de trabajo=700 psi | un | 2
4.02.02.07 | Válvula de pie en acero PT=150 m.c.a D= 12'' | un | 2
4.02.02.08 | Válvula cheque tipo "slating disc check" "disco inclinado" con eje desplazado fuera de su centro y con amortiguación interna o externa, de aceite, de tal manera que la cámara de cierre sea amortiguada en su 10% final de su recorrido. | un | 2
4.02.02.09 | Valvula de paso anular con actuador mecanico D=10'' tiempo de cierre min 30 s | un | 1
4.02.02.10 | Pasamuro HF D=10'' BE L=0.82 m | un | 1
4.02.02.11 | Pasamuro acero SCH40 D=12'' L=0.67 m Z=0.27m | un | 2
4.02.02.12 | Pasamuro acero SCH40 D=10'' BE L=0.72 m Z=0.42m | un | 1
4.02.02.13 | Niple HF D=10'' BB L= 0.20 m | un | 2
4.02.02.14 | Niple HF D=10'' BE L=0.30 m | un | 1
4.02.02.15 | Niple HF D=10'' EE L= 0.31 m | un | 1
4.02.02.16 | Niple en acero D=4'' BB L= 1.10 m | un | 1
4.02.02.17 | Niple en acero D=4'' BB L= 4.35 m | un | 1
4.02.02.18 | Niple en acero D=4'' BB L= 4.40 m | un | 1
4.02.02.19 | Niple en acero al Carbono ASTM A53 Grado B, SCH 40 D=3'' BE L=0.47 m | un | 1
4.02.02.20 | Niple en acero al carbono ASTM A53 Grado B,SCH40 D=3'' BE L=0.26 m | un | 1
4.02.02.21 | Niple en acero al Carbono ASTM A53 Grado B, SCH 40 D=3'' BE L=0.63 m | un | 1
4.02.02.22 | Niple en acero al Carbono ASTM A53 Grado B, SCH 40 D=3'' BB L=0.66 m | un | 1
4.02.02.23 | Niple en acero al carbono ASTM A53 grado B, SCH40 D=3'' BB L=1.10 m | un | 1
4.02.02.24 | Niple en acero al Carbono ASTM A53 Grado B, SCH 40 D=3'' BB L=2.69 m | un | 1
4.02.02.25 | Niple en acero al Carbono ASTM A53 Grado B, SCH 40 D=3'' BB L=3.98 m | un | 1
4.02.02.26 | Niple acero al carbono ASTM A53 grado B SCH40 D=10'' BB L=1.05 m | un | 1
4.02.02.27 | Niple acero al carbono ASTM A53 grado B SCH40 D=10'' BB L=1.16 m | un | 1
4.02.02.28 | Niple acero al carbono ASTM A53 grado B SCH40 D=10'' BB L=1.21 m | un | 1
4.02.02.29 | Niple acero al carbono ASTM A53 grado B SCH40 D=10'' BB L=1.34 m | un | 1
4.02.02.30 | Niple acero al carbono ASTM A53 grado B SCH40 D=10'' BB L=2.04 m | un | 1
4.02.02.31 | Niple en acero al carbono ASTM A53 grado B, SCH40 D=10'' BB L=0.30 m | un | 1
4.02.02.32 | Niple en acero al carbono ASTM A53 grado B, SCH40 D=10'' BB L=0.44 m | un | 1
4.02.02.33 | Niple en acero al carbono ASTM A53 grado B, SCH40 D=10'' BB L=2.10 m | un | 1
4.02.02.34 | Niple en acero al carbono ASTM A53 Grado B,SCH40 D=10'' BB L=2.65 m | un | 1
4.02.02.35 | Niple en acero al carbono ASTM A53 Grado B,SCH40 D=12'' BB L=3.15 m | un | 1
4.02.02.36 | Unión dresser para desmontaje HF D= 10'' | un | 1
4.02.02.37 | Unión de desmontaje autoportante, en acero al carbono D=3'' BB L=2.69 | un | 1
4.02.02.38 | Unión de desmontaje auto portante, en acero al carbono D=10'' BB | un | 3
4.02.02.39 | Unión de desmontaje auto portante, en acero al carbono D=12'' BB | un | 2
4.02.02.40 | Unión universal D=10'' HD BB | un | 1
4.02.02.41 | Codo de acero D=4'' BB | un | 3
4.02.02.42 | Codo en acero al carbono SCH40 D=3'' x 90 grados BB | un | 4
4.02.02.43 | Codo acero al carbono SCH 40 D=10'' x 90 grados BB | un | 2
4.02.02.44 | Codo acero al carbono SCH 40 D=10'' x 45 grados BB | un | 1
4.02.02.45 | Codo acero al carbono SCH 40 D=12'' x 90 grados BB | un | 2
4.02.02.46 | Tee acero D=10'' x 4'' BB | un | 2
4.02.02.47 | Tee D=10'' en acero al carbono ASTM A53 grado B | un | 1
4.02.02.48 | Yee a 45 grados D=10'' BB, en acero al carbono ASTM A 53 Grado B. | un | 1
4.02.02.49 | Filtro HF D=10'' BB | un | 1
4.02.02.50 | Reducción excéntrica D=12'' x S.B. en acero al carbono con características similares a la tubería ASTM A 53 grado B, BB | un | 2
4.02.02.51 | Reducción concéntrica S.B x 6'', en acero al carbono con características similares a la tubería ASTM A53 Grado B,BB. | un | 2
4.02.02.52 | Reducción concéntrica D=6'' x 10'', en acero al carbono con características similares a la tubería ASTM A53 Grado B, BB. | un | 3
4.02.02.53 | Reducción concéntrica D=6'' x 3'', en acero al carbono con características similares a la tubería ASTM A53 Grado B, BB. | un | 1
4.02.02.54 | Junta de dilatación en acero al carbono con característica similares a la tubería ASTM A53 Grado B,BB. | un | 2
4.02.02.55 | Medidor electrónico de flujo o Caudal Tipo Acuamaster, aprobado OIML R=49 D=10'' | un | 1
4.02.02.56 | Abrazadera en Platina HR de 3'' x 1/8'' | un | 4
4.02.02.57 | Rodamiento con pedestales de apoyo en acero sobre piso | un | 2
4.02.02.58 | Base metalica en acero según especificaciones del fabricante | un | 2
3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ESTACIÓN DE BOMBEO
3.01 | RUTA DE ALIMENTACIÓN EN MT
4.03.01.01 | Estructura de conexión a línea existente | un | 1
4.03.01.02 | Estructura de MT tipo retención | un | 1
4.03.01.03 | Estructura de MT de configuración de retención y arranque subterráneo en MT | un | 1
4.03.01.04 | Espaciadores para línea aérea compacta | un | 7
4.03.01.05 | Caja de inspección de MT | un | 3
4.03.01.06 | Ducto canalizado PVC de 3X 4" | ml | 7
4.03.01.07 | Tendido de cable aéreo ASCR # 2 | ml | 450
4.03.01.08 | Cable XLPE de 15kV con aislamiento de 133% | ml | 25
4.03.01.09 | Bajante metálico de 4" | gbl | 1
4.03.01.10 | Línea viva | gbl | 1
3.02 | EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE MT INTERNAS
4.3.02.01 | Cárcamo para el Tren de celdas | gbl | 1
4.3.02.02 | Celda de remonte | un | 2
4.3.02.03 | Celda de seccionador en media tensión | un | 1
4.3.02.04 | Celda de medida en media tensión | un | 1
4.3.02.05 | Juego de conectores premoldeados de 15 KV tipo interior | jgo | 4
4.3.02.06 | Transformador seco clase F de 700KVA -13.2kV/460VTransformador seco clase F de 600KVA -13.2kV/460V | un | 1
3.03 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
4.3.03.01 | Malla de puesta a tierra | gbl | 1
3.04 | EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA INTERNA | 0
4.3.04.01 | Acometida principal Cu 5X(3 No. 4/0 + 1 No. 4/0) + 1 No. 2/0 AWG (Principal) | ml | 6.5
4.3.04.02 | Tablero General Baja Tensión | un | 1
4.3.04.03 | Tablero de potencia BT/BT | un | 1
4.3.04.04 | Transformador Baja / Baja de 460V / 220V 10kVATransformador Baja / Baja de 460V / 220V 20kVA | un | 1
4.3.04.05 | Acometida principal Cu 2 No. 8 + 1 No. 8 + 1 No. 10 AWG | ml | 25
4.3.04.06 | Tramo de Iluminación en Cu 3#10F+1#10F+1#10T AWG | ml | 24
4.3.04.07 | Bandeja portacable de 40 cm | ml | 15
4.3.04.08 | Ducto IMC de 1" | ml | 17
4.3.04.09 | Ducto IMC de 2" | ml | 19
4.3.04.10 | Acometida principal Cu 4X(3 No. 4/0 + 1 No. 4/0) + 1 No. 2T AWG para Bomba 1 y 2 | ml | 10.62
4.3.04.11 | Tablero de 12 puestos con espacio para totalizador | un | 2
3.05 | SISTEMA DE CONTROL DE BOMBAS
4.3.05.01 | Tablero de control de bombas 500HP/460 V | un | 1
4.3.05.02 | Sensores para tanques | ml | 1
4.3.05.03 | Programación del sistema de control & tablero de operación de bombas | ml | 1
3.06 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN
4.3.06.01 | Salida luminaria Hermética LED Salida luminaria Hermética LED Incluye suministro e instalación | un | 6
4.3.06.02 | Salida luminaria Tipo Tortuga Salida luminaria Tipo Tortuga Incluye suministro e instalación | un | 12
3.07 | SISTEMA DE TOMAS
4.3.07.01 | Salida toma normal 110V en ducto EMT de 1/2" | un | 8
4.3.07.02 | Salida toma 220V en ducto EMT de 1/2" | un | 5
3.08 | SISTEMA DE RESPALDO ENERGETICO
4.3.08.01 | Sistema fotovoltaico | gbl | 1
3.09 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
4.3.09.01 | Rack de comunicaciones | un | 2
4.3.09.02 | Fibra óptica | ml | 650
4.3.09.03 | Cable UTP Cat 6A | ml | 250
4.3.09.04 | Sistema de radio enlace | gbl | 1
4.3.09.05 | Ducto canalizado PVC de 2X3" | ml | 420
4.3.09.06 | Caja de inspección de comunicaciones | un | 20
3.10 | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN REMOTO PME
4.3.10.01 | Bus de comunicaciones para el sistema de monitoreo y gestión | ml | 25
4.3.10.02 | Pasarela de comunicaciones | un | 1
4.3.10.03 | Punto de comunicación para pasarela | un | 7
4.3.10.04 | Certificación de punto de datos | un | 7
4.3.10.05 | Licencia de medida | un | 5
4.3.10.06 | Estación de trabajo, base de datos y Software PME | gbl | 1
4.3.10.07 | Parametrización, configuración y puesta en marcha del sistema | gbl | 1
3.11 | CERTIFICACIONES
4.3.11.01 | Certificación RETIE | gbl | 1
SUBTOTAL