## OFERTA ECONÓMICA FASE III RONCE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES
FORMATO OFERTA ECONÓMICA FASE III
CODIGO | OBRA CIVIL
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | CAPTACIÓN
| 1.1 | BOCATOMA EL ARBOLITO
APR-002 | 1.1.1 | Localización y replanteo de estructuras | m2 | 33
AEX-002 | 1.1.10 | Instalación Tubería PVC UM 4" | ml | 5
| 1.1.11 | Suministro e instalación pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m | un | 2
| 1.1.12 | Rejilla de 0.55 x 0.3 m según diseño | un | 1
ARE-001 | 1.1.13 | Suministro e instalación compuerta lateral deslizante con sello de bronce(circular) 4" incluye 1.5 ml de vástago, guías, soportes y rueda de manejo | un | 1
| 1.1.14 | Conformación de relleno tipo RIP RAP en cantos rodados de diámetro de 40 cms en promedio para protección del cauce aguas debajo de la estructura de disipación de energía (incluye explote, cargue, acarreo e instalación) | m3 | 5
| 1.1.2 | Manejo de aguas superficiales y subterráneas y desecación de fundaciones para el relleno de la cárcava y demas trabajos en la presa(incluye motobombas de 3" y desviación del cauce con bolsasuelo (relleno en arcilla)) | gl | 1
ACD-001 | 1.1.3 | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 m de profundidad | m3 | 15
AEC-001 | 1.1.4 | Suministro e instalación de concreto 17.5MPa para solado | m3 | 1.5
AEC-034 | 1.1.5 | Suministro e instalación cinta PVC V-22 | ml | 15.5
ATA-049 | 1.1.6 | Suministro e instalación de concreto 28MPa - impermeabilizado | m3 | 18
| 1.1.7 | Acero de Refuerzo 60000psi | kg | 1942
| 1.1.8 | Demolición de estructuras en concreto reforzado | m3 | 13.5
| 2 | DESARENADOR
| 2.1 | DESARENADOR EXISTENTE EL ARBOLITO
| 2.1.1 | Localización y replanteo de estructuras | m2 | 20
| 2.1.10 | instalación Tubería PVC UM 4" | ml | 12
| 2.1.11 | instalación Tubería PVC UM 6" | ml | 75
| 2.1.12 | Suministro e instalación pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m | un | 8
| 2.1.13 | Suministro e instalación pasamuro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m | un | 1
| 2.1.14 | Suministro e instalación compuerta lateral circular 6" | un | 1
| 2.1.15 | Suministro e instalación Válvula Compuerta Elástica 4" EB | un | 2
| 2.1.16 | Placa cubierta lámina alfajor 2.30 x 2.0m, calibre 16 | m2 | 4.6
| 2.1.2 | Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h = 2.2 m | ml | 29
| 2.1.3 | Excavación a mano en material común hasta 2,5 m de profundidad | m3 | 46
| 2.1.4 | Suministro e instalación de concreto 17.5MPa para solado | m3 | 1
| 2.1.5 | Suministro e instalación de concreto 28MPa - impermeabilizado | m3 | 3
| 2.1.6 | Acero de Refuerzo 60000psi | kg | 301
| 2.1.7 | Demolición de estructuras en concreto reforzado | m3 | 2
| 2.2. | DESARENADOR NUEVO EL ARBOLITO (1 MÓDULO)
| 2.2.1 | Localización y replanteo de estructuras | m2 | 22
| 2.2.10 | instalación Tubería PVC UM 4" | ml | 12
| 2.2.11 | instalación Tubería PVC UM 6" | ml | 20
| 2.2.12 | Suministro e instalación pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m | un | 4
| 2.2.13 | Suministro e instalación pasamuro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m | un | 5
| 2.2.14 | Suministro e instalación compuerta lateral circular 6" | un | 2
| 2.2.15 | Suministro e instalación Válvula Compuerta Elástica 4" EB | un | 2
| 2,2,16 | Suministro e instalación de Gaviones de contención | m3 | 36
| 2.2.2 | Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h = 2.2 m | ml | 29
| 2.2.3 | Excavación a mano en material común hasta 2,5 m de profundidad | m3 | 33.08
| 2.2.5 | Suministro e instalación de concreto 17.5 MPa para solado | m3 | 1.5
| 2.2.6 | Suministro e instalación de concreto 28 MPa - impermeabilizado | m3 | 14
| 2.2.7 | Acero de Refuerzo 60000psi | kg | 2043
| 3 | ADUCCIÓN
| 3.1 | ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN LÍNEA QUEBRADA EL ARBOLITO
| 3.1.1 | localización y replanteo de redes | ml | 557
| 3.1.10 | Cámaras de quiebre 4" | un | 1
| 3.1.11 | Construcción caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete, piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lámina alfajor cal 16 | un | 5
| 3.1.12 | Construcción caja de 1.00 m x 1.00 m para purga, en ladrillo tolete, piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lámina alfajor cal 16 | un | 1
| 3.1.13 | Zapata en concreto de 3000 psi para paso elevado | m3 | 1.7
|  | Columna en concreto de 3000 psi para paso elevado | m3 | 11
|  | Viga aérea en concreto de 3000 psi para paso elevado | m3 | 6.5
|  | Acero de Refuerzo 60000psi | kg | 2304
| 3.1.14 | Implementación de paso elevado especial mediante sistema de sujeción en cable de acero, abrazaderas y anclaje a la roca para paso tramo inicial tubería a la salida de la captación en zona de inestabilidad, incluye suministro e instalación tubería PEAD 110 mm PN-10 | ml | 31.4
| 3.1.2 | Excavación a mano en material común hasta 2,5 m de profundidad | m3 | 263.5
| 3.1.3 | Rellenos de excavación con material seleccionado proveniente de excavación | m3 | 251
| 3.1.4 | Suministro e instalación de concreto 21MPa cimentación /(anclajes) | m3 | 3
| 3.1.5 | Acero de Refuerzo 60000psi | kg | 135.5
| 3.1.7 | Instalación Tubería PVC UM 4" | ml | 557
| 3.1.8 | Suministro e instalación de ventosa 1/2" extremo rosca sobre tubería 4" (inlcuye collar, registro de bola) | un | 5
| 3.1.9 | Suministro e instalación de purga 2" sobre tubería de 4" (inlcuye collar, registro de bola) | un | 2
| 3.2. | ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN LÍNEA QUEBRADA LA NEGRA
| 3.2.1 | Localización y replanteo de redes | ml | 405
| 3.2.10 | Instalación Tubería PEAD 110 mm PN-10 | ml | 129
| 3.2.11 | Anclaje de tubería de polietileno | un | 2
| 3.2.12 | Construcción caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete, piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lámina alfajor cal 16 | un | 1
| 3.2.2 | Excavación a mano en material común hasta 2,5 m de profundidad | m3 | 95
| 3.2.3 | Rellenos de excavación con material seleccionado proveniente de excavación | m3 | 90
| 3.2.4 | Suministro e instalación de concreto 21MPa cimentación /(anclajes) | m3 | 2
| 3.2.5 | Acero de Refuerzo 60000psi | kg | 101
| 3.2.7 | Instalación Tubería PVC UM 4" | ml | 285
| 3.2.8 | Suministro e instalación de ventosa 1/2" extremo rosca sobre tubería 4" (inlcuye collar, registro de bola) | un | 1
| 4 | REDES DE DISTRIBUCIÓN
| 4.1. | REDES DE DISTRIBUCIÓN
| 4.1.1 | Localización y replanteo de redes | ml | 5635
| 4.1.10 | Corte de pavimento rígido con cortadora, E=0,10 MT | ml | 281
| 4.1.11 | Construcción de pavimento rígido e.0.15, en concreto MR 41. Incluye formaleta | m3 | 43
| 4.1.12 | Rotura y construcción Andén en concreto e=0,10 (incluye alistado y nivelación). Concreto de 3000 psi | m2 | 5522
| 4.1.13 | Rotura y Construcción Sardinel 0,20*0,40 en concreto simple 2500 p.s.i. | ml | 300
| 4.1.14 | Suministro e instalación de concreto 21MPa cimentación /(anclajes) | m3 | 14.5
| 4.1.18 | Instalación Tubería PVC UM 4" | ml | 2299
| 4.1.19 | Instalación Tubería PVC UM 3" | ml | 2834
| 4.1.2 | Excavación a mano en material común hasta 2,5 m de profundidad | m3 | 2605
| 4.1.20 | Instalación Tubería PVC UM 2" | ml | 2002
| 4.1.21 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 90º RDE 21 4" | un | 45
| 4.1.22 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 90º RDE 21 3" | un | 59
| 4.1.23 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 90º RDE 21 2" | un | 38
| 4.1.24 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 45º RDE 21 4" | un | 40
| 4.1.25 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 45º RDE 21 3" | un | 52
| 4.1.26 | Suministro e instalación Codo PVC gran radio 45º RDE 21 2" | un | 34
| 4.1.27 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 4" | un | 52
| 4.1.28 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 3" | un | 67
| 4.1.29 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 2" | un | 43
| 4.1.30 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 4" | un | 72
| 4.1.31 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 3" | un | 94
| 4.1.32 | Suministro e instalación codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 2" | un | 61
| 4.1.33 | Suministro e instalación Uniones de reparación PVC 2" | un | 31
| 4.1.34 | Suministro e instalación Uniones de reparación PVC 3" | un | 47
| 4.1.35 | Suministro e instalación Uniones de reparación PVC 4" | un | 36
| 4.1.36 | Suministro e instalación Uniones simples PVC 2" | un | 51
| 4.1.37 | Suministro e instalación Uniones simples PVC 3" | un | 78
| 4.1.38 | Suministro e instalación Uniones simples PVC 4" | un | 60
| 4.1.3 | Rellenos de excavación con material seleccionado proveniente de excavación | m3 | 1430
| 4.1.39 | Suministro e instalación Tee HD 4" JH | un | 45
| 4.1.4 | Subbase Granular B400 Invias | m3 | 11.5
| 4.1.40 | Suministro e instalación Tee HD 3" JH | un | 59
| 4.1.41 | Suministro e instalación Tee HD 2" JH | un | 38
| 4.1.42 | Suministro e instalación Reducciones 4"x3" | un | 57
| 4.1.43 | Suministroe instalación Reducciones 4"x2" | un | 63
| 4.1.44 | Suministro e instalación cruz 4"x4" | un | 30
| 4.1.45 | Suministro e instalación válvula de compuerta elástica 4" JH | un | 3
| 4.1.46 | Suministro e instalación válvula de compuerta elástica 3" JH | un | 8
| 4.1.47 | Suministro e instalación válvula de compuerta elástica 2" JH | un | 2
| 4.1.48 | Suministro e instalación Hidrante Tipo Tráfico 4" Extremo JH PVC | un | 4
| 4.1.49 | Suministro e instalación estación macromedición | un | 1
| 4.1.5 | Base Granular B400 Invías | m3 | 9.5
| 4.1.50 | Cámara Reguladora de presión 4" x 2" | un | 1
| 4.1.51 | Cámara Reguladora de presión 2" x 2" | un | 1
| 4.1.52 | Caja para válvula de compuerta en mampostería | un | 13
| 4.1.53 | Suministro e instalación de Micromedidor de Agua Potable 1/2" chorro único clase B | un | 452
| 4.1.54 | Suministro e instalación de Cajilla para medidor en concreto y tapa HF. Incluye registro de corte, registro de Bola, demolición de andenes y retiro de sobrantes | un | 452
| 4.1.6 | Suministro e instalación de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico | m3 | 884
| 4.1.7 | Suministro e instalación de arena en zanja compactado c/ 15 cms. Medio mecánico | m3 | 226
| 4.1.8 | Cargue y retiro de sobrantes | m3 | 1090
| 4.1.9 | Rotura pavimento rigido ( incluye carge a mano y retiro de sobrantes) | m3 | 42.5
| 5 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 5.1. | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 5.1.1 | Suministro e instalación válvula de compuerta elástica 4" JH | un | 2
| 6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
| 6.1. | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
| 6.1.1 | Localización y replanteo de estructuras | m2 | 34
| 6.1.2 | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 m de profundidad | m3 | 8
| 6.1.3 | Suministro e instalación de concreto 17.5MPa para solado | m3 | 1.5
| 6.1.4 | Suministro e instalación de concreto 28MPa - impermeabilizado | m3 | 15.5
| 6.1.5 | Acero de Refuerzo 60000psi | kg | 1538
| 6.1.6 | Suministro, Transporte e Instalación de un sistema de tratamiento correspondiente a una PTAP de tipo modular para el caudal de 4.15 l/s, y una presión estática a la entrada de la misma de 13 mca (conforme diferencia de nivel entre el tanque de las bandejas de aireación y la entrada de la PTAP), la cual conforme la caracterización de calidad del agua de la fuente de abastecimiento, requiere de los procesos de tratamiento comprendidos por bandejas de aireación, sistema de floculación y sedimentación, sistema de filtros mediante dos tanques de filtros, sistema de desinfección mediante inyección de cloro en línea, sistema de espesamiento de lodos mediante tanque tolvico e inyección de floculante, lechos de secado de lodos, cerramiento, placa en concreto y equipos de laboratorio, incluye transporte e instalación, y operación por 2 meses. El sistema de tratamiento modular a implementar debe garantizar el cumplimiento de todos los parámetros de calidad de agua para consumo humano especificados en la resolución 2115 de 2007. | Und | 1
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
ADMINISTRACIÓN :
IMPREVISTOS :
UTILIDAD :
IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%):
SUBTOTAL OFERTA ECONÓMICA FASE III - OBRA CIVIL :
SUMINISTROS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1.1.9 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41. D= 4" | ml | 5
| 2.1.8 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41. D= 4" | ml | 12
| 2.1.9 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41. D= 6" | ml | 75
| 2.2.8 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41. D= 4" | ml | 12
| 2.2.9 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41. D= 6" | ml | 20
| 3.1.6 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 26. D= 4" | ml | 557
| 3.2.6 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 26. D= 4" | ml | 285
| 4.1.15 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 21. D= 4" | ml | 2299
| 4.1.16 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 21. D= 3" | ml | 2834
| 4.1.17 | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 21. D= 2" | ml | 2002
| 3.2.10 | Suministro Tubería PEAD 110 mm PN-10 | ml | 129
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS :
ADMINISTRACIÓN :
SUBTOTAL OFERTA ECONÓMICA FASE III - SUMINISTRO :
TOTAL OFERTA ECONÓMICA FASE III: (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)