**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-008-2017**

**INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES**

**OBJETO DEL PROCESO**: “**CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA”**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: FEBRERO 28 DE 2017.**

De conformidad con el cronograma de la presente convocatoria, los interesados podían formular observaciones a los Términos de Referencia hasta el 15 de febrero de 2017. Sin embargo, con posterioridad a dicho periodo se presentaron varias observaciones las cuales en cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, contradicción y debido proceso, Findeter en calidad de asistente técnico, procederá a dar respuesta a través del presente documento en los términos que se siguen a continuación:

**OBSERVACIÓN No. 1**

**De:** LILIANA MUÑOZ - Prof. Asociados Ltda. [mailto:liliana.munoz@profesionalesasociadosltda.com]
**Enviado el:** viernes, 24 de febrero de 2017 04:27 p.m.
**Para:** GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA
**Asunto:** OBSERVACIONES ADENDA 4 PAF-ATF-O-008-2017
**Importancia:** Alta

“*Solicitamos aclarar numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, literales b) y c) del adenda 4 y teniendo en cuenta las respuestas a observaciones FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE FEBRERO DE 2017. Página 10.  Resaltado en Amarillo.*

*Confirmar si se suman cantidades en los 3 Contratos o solo es válido uno para cada literal b y c, como en los demás procesos, ya que esta respuesta deja en duda y falta de claridad, en sí, el tercer contrato puede sumar a los dos las tuberías?*

**

*De acuerdo a esta respuesta los contratos para acreditar experiencia son individuales en sus cantidades no se entiende cual es la finalidad del tercer contrato, dentro de un pliego normal las cantidades de obra según su alcance se pueden sumar para cumplir con lo establecido, con esta respuesta se observa que restringen la participación a solo dos contratos que cumplan con el literal B y C, es claro en cualquier pliego con tres contratos a que estos se pueden sumar en sus actividades, es igual de valido un contratista que en dos contratos ejecute suministro e instalación de tubería para alcantarillado en la cantidad solicitada en el pliego que otro contratista que lo haya hecho en un solo contrato, por tal motivo solicitamos una explicación adecuada para un proceder que tiene claro indicios de favorecimiento y de limitar la participación de los distintos proponentes, es claro que aunque Findeter es una entidad con manual de contratación de régimen privado ejecuta dineros públicos y su proceder debe ser investigado por los entes de control destinados para este fin.”*

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD**

Atendiendo a la observación presentada por el interesado, la Entidad se permite informarle que, las condiciones estipuladas para la acreditación de experiencia especifican exigida en el numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE de los Términos de Referencia, como se indica hacen referencia a “MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS”, de igual manera los literales b.) *Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ACUEDUCTO en HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y/O POLICLORURO DE VINILO (PVC), cuya longitud sea igual o superior a 4500 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 4” (100mm).* y *c.) Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLICLORURO DE VINILO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO cuya longitud sea igual o superior a 7000 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200mm),* son la base de un Estudio Previo de acuerdo al alcance requerido que permiten garantizar idoneidad de sus interesados para la correcta ejecución de las actividades requeridas en cuanto a la instalación de tuberías tanto de acueducto como alcantarillado, de tal forma que se pueda minimizar riesgos técnicos y financieros que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto. Por lo anterior, la experiencia especifica individual que se exige en los Términos de Referencia, se podrán acreditar con la presentación de un solo contrato, o de lo contrario, lo puede hacer con un máximo tres contratos (3) sin sumar las cantidades de cada uno de sus Ítems, de esta forma el interesado podrá garantizar experticia e idoneidad en proyectos que hayan sido ejecutados en condiciones similares.

**OBSERVACIÓN No. 2**

**De:** A&S INGENIERIA [mailto:asingenieria2424@gmail.com]
**Enviado el:** miércoles, 22 de febrero de 2017 04:36 p.m.
**Para:** GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA
**Asunto:** OBSERVACIÓN CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-008-2017

*“Le solicito a la entidad, cuales son los argumentos técnicos para que el comité considere solicitar un porcentaje % mayor de tubería de acueducto con respecto a la de alcantarillado.*

*En un estudio serio de los términos de referencia y el alcance real de las obras a ejecutar, se puede observar claramente que para acreditar la experiencia en acueducto solicita el 66% de la longitud que se va a instalar, en cambio para la de alcantarillado solicitan apenas el 60% de la longitud que se instalara.*

*Por esta razón le pido a la entidad ser equitativa y transparente en el momento de fijar estas cantidades de obra, y dar un trato igualitario en la forma de acreditar la experiencia para acueducto como para alcantarillado.*

*Si la entidad considera idóneo y competente a un proponente que demuestre el 60% de la longitud real a ejecutar en la red de alcantarillado, de igual manera debería considerar competente a un proponente que acredite el 60% de la longitud real a ejecutar de la red de acueducto. O cual es el motivo por el que se toma esta decisión, debe existir alguna consideración técnica para darle más importancia a la longitud de la red de acueducto con respecto a la de alcantarillado. Con el debido respeto le pido a la entidad que soliciten acreditar la experiencia de la red de acueducto en el mismo porcentaje (%) que solicitan la de alcantarillado con respecto a la real a ejecutar. La entidad estaría faltando al principio de selección objetiva y equitativa que se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio.”*

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD**

Atendiendo a la observación presentada por el interesado, la Entidad se permite informarle que, las condiciones estipuladas para la acreditación de experiencia especifican exigida en el numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, se deben a que las necesidades del proyecto en cuanto a la instalación de las tuberías y cantidades requeridas de acueducto y alcantarillado no son equivalentes, de tal manera que para la red alcantarillado se estipula una cantidad mayor en instalación, con el fin de dar mayor pluralidad a los interesados, y por tanto se consideró dar un porcentaje menor en longitud, ahora bien debido a que las tuberías de acueducto exigidas para la acreditación de la experiencia son en un diámetro menor, la entidad de acuerdo a su estudio de mercado para este proceso en particular ha determinado que un proponente idóneo puede fácilmente presentar una propuesta técnica que se ajuste a los requisitos de la presente convocatoria. Por lo anterior, se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia en cuanto a este numeral.

**OBSERVACIÓN No. 3**

De: INCICOL GROUP [mailto:incicolgroup@hotmail.com]

Enviado el: lunes, 27 de febrero de 2017 08:09 a.m.

Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA

Asunto: PAF-ATF-O-008-2017 - “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - HUILA”

*“De acuerdo con lo observado en el presupuesto del proceso del asunto nos permitimos realizar la siguiente observación respecto al presupuesto del proceso:*

*• Dentro del presupuesto, en el ítem 303 "REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO MR=43 kg/cm2" la entidad no especifica el ancho de la placa de concreto con la que se debe estimar para obtener un costo unitario de $ 108.927 por m2 que estima la entidad. Razón por la cual solicitamos a la entidad aclarar el ancho de la placa con la que la entidad estimo este precio. Adicional a esto se recomienda a la entidad que sea tenido en cuenta por m3.”*

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD**

Atendiendo a la observación presentada por el interesado, la Entidad se permite informarle que, con respecto al análisis del costo directo para el ítem 303 "REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO MR=43 kg/cm2", se estimó un espesor de 0.15 metros. Por lo anterior se procede a incluir dentro de la descripción del ítem lo pertinente, las modificaciones correspondientes se verán reflejadas mediante la adenda que para tal efecto expedirá la entidad.

Adicionalmente, se le informa al interesado que la unidad de medida se conserva en “M2”, por lo cual no se acoge la observación del interesado en cuanto a modificar la unidad de medida por M3.

**Para constancia, se expide a los veintiocho (28) días de febrero de dos mil diecisiete (2017).**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**