## PRESUPUESTO MONTELIBANO
PRESUPUESTO OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCCIÓN EN MONTELIBANO CÓRDOBA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO | m | 26702.61
SUBTOTAL PRELIMINARES
2 | EXCAVACIONES
2.1 | EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO H < 2,0M CON MAQUINARIA PARA TUBERIA | m3 | 17833.38
2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H < 1.50M PARA ACOMETIDA | m3 | 4842.62
2.3 | Cargue, retiro y disposición de material sobrante a una distancia no menor de 5 Km. | m3 | 6005.37
SUBTOTAL EXCAVACIONES
3 | RELLENOS
3.1 | ARENA PARA BASE DE TUBERÍA | m3 | 3260
3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INCLUYE COMPACTACIÓN C/0.20M) | m3 | 6273.01
3.3 | AFIRMADO EN MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, ACARREO Y CONFORMACIÓN), SUB-BASE AFIRMADO (E=,15) (EL MATERIAL SEGÚN LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION PARTICUAL) | m3 | 2745.37
3.4 | MATERIAL SELECCIONADO PARA REPOSICION (INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, ACARREO Y CONFORMACIÓN), REPOSICION (EL MATERIAL SEGÚN LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION PARTICUAL) | m3 | 1510.99
SUBTOTAL RELLENOS
4 | DEMOLICIONES
4.1 | CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO | m | 17606
4.2 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) E = 0,19mts | m2 | 5483.15
SUBTOTAL DEMOLICIONES
5 | PAVIMENTOS
5.1 | PAVIMENTO RÍGIDO. CONCRETO 4000 PSI ELAB. EN OBRA (E=0.19M) | m3 | 1096.63
5.2 | SUB-BASE PARA PAVIMENTO (E=0,30M) (EL MATERIAL SEGÚN LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION PARTICUAL) | m3 | 1919.1
SUBTOTAL PAVIMENTOS
6 | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO
6.1 | INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS - PN 10 RDE 17 - 20". | m | 2283
6.2 | INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS - PN 10 RDE 17- 18". | m | 638
| INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS - PN 10 RDE 17- 16". | m | 372.58
6.3 | INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN10 RDE 17- 14". | m | 2372
6.4 | INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 10 RDE 17- 12". | m | 3546
| INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 10 RDE 17- 8". | m | 655.61
6.5 | INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 8 RDE 21 - 6". | m | 6951
6.6 | INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 8 RDE 21- 4". | m | 1543
6.7 | INSTALACION DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 8 RDE 21- 3". | m | 7645
6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 3"X90º PEAD TERMOFUSIÓN PN 10 | und | 7
6.9 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CODO DE 4"X90º PEAD TERMOFUSIÓN. PN 10 | und | 1
6.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 6"X90º HD BXB. | und | 5
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 6"X90º EXTREMOS LISOS PARA PVC. | und | 1
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 12"X90º HD BXB. | und | 10
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 20"X90º HD BXB. | und | 2
6.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 3"X45º PEAD TERMOFUSIÓN. PN 10 | und | 2
6.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 4"X45º PEAD TERMOFUSIÓN. PN 10 | und | 1
6.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 6"X45º HD BXB. | und | 2
6.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 12"X45º HD BXB. | und | 1
6.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 14"X45º HD BXB. | und | 1
6.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 20"X45º HD BXB. | und | 2
6.20 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 12"X11.25º HD BXB. | und | 1
6.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 20"X11.25º HD BXB. | und | 2
6.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 12"X22.5º HD BXB. | und | 3
6.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ EN HD DE 6"X6" BXB. | und | 8
6.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PEAD DE 3"X3" TERMOFUSIÓN. PN10 | und | 42
6.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC DE 3"X3" UM PRESIÓN. | und | 20
6.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PEAD DE 4"X4" TERMOFUSIÓN. PN10 | und | 4
6.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HD DE 6"X6" BXB. | und | 21
6.28 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HD DE 12"X12" BXB. | und | 2
6.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HD DE 14"X14" BXB. | und | 2
6.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HD DE 18"X18" BXB. | und | 1
6.31 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TEE EN HD DE 20"X20" BXB. | und | 3
6.32 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PEAD DE 4"X3" TERMOFUSIÓN. PN 10 | und | 3
6.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 6"X4" BXB. | und | 1
6.34 | SUMINISSTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 6"X3" BXB. | und | 32
6.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 12"X6" BXB. | und | 6
6.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 14"X6" BXB. | und | 4
6.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 18"X12" BXB. | und | 1
6.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 18"X14" BXB. | und | 1
6.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 18"X16" BXB. | und | 1
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 20"X12" BXB. | und | 2
6.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 20"X14" BXB. | und | 2
6.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN HD DE 20"X18" BXB. | und | 1
6.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN EN PEAD DE 3" TERMOFUSIÓN. | und | 12
6.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN EN H.D. -PRESIÓN TRABAJO 250PSI- PARA PVC/AC (6") | und | 4
6.45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN EN H.D. -PRESIÓN TRABAJO 250PSI- PARA PVC/AC (12") | und | 6
6.46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE ACOPLE UNIVERSAL EN HD DE 3". | und | 20
6.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE ACOPLE UNIVERSAL EN HD DE 4". | und | 4
6.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE ACOPLE UNIVERSAL EN HD DE 6". | und | 6
6.49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE ACOPLE UNIVERSAL EN HD DE 12". | und | 3
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA PORTA FLANCHE O BRIDAS LOCAS HD DE 6" | und | 63
6.51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA PORTA FLANCHE O BRIDAS LOCAS HD DE 12" | und | 6
6.52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBRIDA PORTA FLANCHE O BRIDAS LOCAS HD DE 14" | und | 10
6.53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA PORTA FLANCHE O BRIDAS LOCAS HD DE 18" | und | 4
6.54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA PORTA FLANCHE O BRIDAS LOCAS HD DE 20" | und | 13
6.55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTABRIDAS EN PEAD DE 6" | und | 63
6.57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTABRIDAS EN PEAD DE 12". PN 10 | und | 6
6.58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTABRIDAS EN PEAD DE 14". PN 10 | und | 10
6.59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTABRIDAS EN PEAD DE 18", PN 10 | und | 4
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTABRIDAS EN PEAD DE 20". PN 10 | und | 13
6.61 | SUMINISTRO E ITALACION UNIÓN DE REPARACIÓN PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (3") | und | 10
6.62 | SUMINISTRO E INTALACION UNIÓN DE REPARACIÓN PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (4") | und | 6
6.63 | SUMINISTRO E INTALACION UNIÓN DE REPARACIÓN PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (6") | und | 10
6.64 | SUMINISTRO E INTALACION UNIÓN DE REPARACIÓN PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X LISO (10") | und | 4
6.65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO ASCENDENTE MUNTICAMPANA EN H.D. 4" | und | 4
6.66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULADE COMPUERTA DE VASTAGO NO ASCENDENTE MUNTICAMPANA EN H.D. 6" | und | 6
6.67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE COMPUERTA DE VASTAGO NO ASCENDENTE MUNTICAMPANA EN H.D. 10" | und | 2
6.68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO ASCENDENTE MUNTICAMPANA EN H.D. 12" | und | 2
6.69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE TIPO MILAN DE 4" (INCLUYE VALVULAS,,HIDRANTE Y ACCESORIOS PARA LAINSTALACIÓN) | und | 4
6.7 | ANCLAJE PARA ACCESORIOS DIAMETROS MAYORES A 6" | und | 110
SUBTOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO
7 | DOMICILIARIAS ACUEDUCTO
7.1 | SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3"X1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, MEDIDOR, CAJILLA Y TUBERIA PF+UAD) | und | 1128
7.2 | SUMNISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4"X1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, MEDIDOR, CAJILLA Y TUBERIA PF+UAD) | und | 264
7.3 | SUMINISTRO E ITALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"X1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, MEDIDOR, CAJILLA Y TUBERIA PF+UAD) | und | 356
SUBTOTAL DOMICILIARIAS ACUEDUCTO
8 | VIADUCTO
8.1 | CONCRETO 1:2:2 4000 PSI-28.0MPa PARA DADO DE CONTRAPESO INCLUYE FORMALETA | M3 | 15.02
8.2 | MEZCLA CONCRETO CICLÓPEO DE 3000 PSI PARA DADO DE CONTRAPESOS E INTERIOR DE DADOSDE CIMENTACION | M3 | 8.28
8.3 | Concreto de 4000 psi para zapatas (incluye formaleta) | M3 | 6.3
8.4 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa - VER CANTIDADES EN PLANOS | Kg | 2400
8.5 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 1500 PSI 15 MPA | M2 | 5
8.6 | Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) | M3 | 3.2
8.7 | Suministro e Instalación de acero para estructura base de viaducto | Kg | 2964.5
8.8 | SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE AC DE 20" PARA TRAMO DE VIADUCTO | ML | 30
8.9 | CONCRETO DE 4,000 psi PARA APOYO Y ATRAQUE DE TUBERIA DE AC DE 20" | M3 | 8
8.10 | SUNISTRO E INTALACION DE BRIDAS AC DE 20" | UN | 2
8.11 | SUNISTRO E INTALACION DE NIPLE AC DE 20" BXB | UN | 2
8.12 | SUNISTRO E INTALACION DE BRIDA LOCA DE 20" | UN | 2
8.13 | SUNISTRO E INTALACION DE SEMICO DE 45" EN AC DE 20" BXB | UN | 4
8.14 | SUNISTRO E INTALACION DE PORTA BRIDA DE 20" EN PEAD | UN | 2
SUBTOTAL VIADUCTO
SU BTOTAL OBRA CIVIL
|  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO SUMINISTRO: SUMINISTRO REDES DE DISTRIBUCION EN MONTELIBANO CORDOBA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
1 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( PEAD)
1.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS - PN 10 RDE 17 - 20". | m | 2283
1.2 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS - PN 10 RDE 17- 18". | m | 638
1.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS - PN 10 RDE 17- 16". | m | 372.58
1.4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN10 RDE 17- 14". | m | 2372
1.5 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 10 RDE 17- 12". | m | 3546
1.6 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 10 RDE 17- 8". | m | 655.61
1.7 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 8 RDE 21 - 6". | m | 6951
1.8 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 8 RDE 21- 4". | m | 1543
1.9 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD PARA ACUEDUCTOS -PN 8 RDE 21- 3". | m | 7645
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS
|  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACION
VALOR TOTAL SUMINISTRO TUBERIA
VALOR TOTAL Obra Civil + Suministros (Redes)
PRESUPUESTO OBRA CIVIL: CONSTRUCCIÓN PTAP EN MONTELIBANO CÓRDOBA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
1. | PRELIMINARES
1.1. | Descapote y desenraice a máquina | M3 | 776.9
2. | LOCALIZACIONES
2.2. | Localización y replanteo para estructuras | M2 | 3273
2.3. | Localización y replanteo redes | ML | 403.53
3. | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.1. | Excavación a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad | M3 | 11129.96
3.2. | Excavación manual en tierra en seco de 0-2 m de profundidad | M3 | 660.44
3.3. | Entibado discontinuo en madera Tipo ED-1 | ML | 56.84
5. | RELLENOS
5.1. | Relleno en arena lavada de río para cama de tuberías, incluye suministro de arena | M3 | 5.41
5.2. | Relleno en recebo común compactado al 95% del Proctor, incluye recebo | M3 | 625.03
5.3. | Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación compactado al 90% del Proctor | M3 | 3930.3
6. | RETIRO SE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES
6.1. | Cargue, retiro y disposición de material sobrante a una distancia no menor de 5 Km. | M3 | 744.68
6.2. | Trasiego de material a una distancia menor de 200 m | M3 | 223.4
7. | PREFABRICADOS
7.1. | Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado con perforaciones de Ø1/2" para falsos fondos de 0.20m x 0.15m x 1.37m (no incluye acero de refuerzo) | UN | 180
7.2. | Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado con perforaciones de Ø1/2" para falsos fondos de 0.20m x 0.15m x 1.73m (no incluye acero de refuerzo) | UN | 204
7.3. | Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado para división del box repartidor de agua floculada de 0.20m x 0.20m (no incluye acero de refuerzo) | ML | 21.42
7.4. | Media caña prefabricada en concreto de Ø6" | ML | 55.85
9. | ACEROS
9.1. | Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos | KG | 22431.83
9.2. | Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias | KG | 271683.76
9.3. | Malla electrosoldada Ø8mm 15cm X 15cm | M2 | 591.95
10. | CONCRETOS
10.1. | Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) | M3 | 738.08
10.2. | Concreto de 4000 psi para placas de contrapiso (incluye formaleta) | M3 | 24.97
10.3. | Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas aéreas (incluye formaleta) | M3 | 105.07
10.4. | Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) | M3 | 50.24
10.5. | Concreto de 4000 psi para placa superior | M2 | 591.95
10.6. | Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) | M3 | 895.3
10.7. | Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) | M3 | 98.34
10.8. | Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta) | M3 | 181.55
10.9. | Concreto de 4000 psi para zapatas (incluye formaleta) | M3 | 48.81
10.10. | Concreto de 4000 psi para vigas de cimentación (incluye formaleta) | M3 | 100.79
10.11. | Escalera sobre pasarela con viga central en concreto de 4000 psi (incluye formaleta) | ML | 9.6
10.12 | Concreto impermeabilizado para estructuras especiales (incluye formaleta) (Perfil Creager en estructura de admisión a floculadores-pantalla deflectora) | M3 | 4.61
10.13. | Concreto de 3000 psi impermeabilizado para rellenos y pendientes de fondo | M3 | 99.42
10.14. | Concreto ciclópeo para dar pendientes de fondo y cimiento cerramiento | M3 | 71.26
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi | M3 | 285.95
11. | MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS
11.1. | Levante de muros en bloque de cemento de 0,40 x 0,20 x 0,15 | M2 | 78.53
11.2. | Levante de muros en calado de cemento de 0,15 m x 0,20 m x 0,20 m | M2 | 4.03
11.3. | Levante de muros en ladrillo tolete recocido | M2 | 751.33
11.4. | Pañete con mortero 1:3 | M2 | 71.71
11.5. | Pañete con mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 787.81
11.6. | Pintura de muros en vinilo (3 manos) | M2 | 71.71
11.7. | Suministro e instalación de piso en ladrillo prensado, junta perdida | M2 | 954
11.8. | Suministro e instalación de anden en adoquín y bordillo en concreto de3000 psi (e=0,10) | M2 | 222
12. | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
12.1. | Instalación de tubería PVC, RDE 9 Ø 1/2" perforada en obra | ML | 5.31
12.2. | Instalación de tubería PVC, RDE 21 Ø 1 1/2" | ML | 2.82
12.3. | Instalación de tubería PVC, RDE 41 Ø 6" (150mm) | ML | 108.15
12.4. | Instalación de tubería en hierro galvanizado de Ø3" | ML | 12.65
12.5. | Instalación de Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 Ø4" | ML | 47.31
12.6. | Instalación de Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 Ø8" | ML | 8.5
12.7. | Instalación de Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 Ø10" | ML | 16.8
12.8. | Instalación de tubería GRP DN 350 (Ø14") PN10 SN2500 | ML | 11.66
12.9. | Instalación de tubería GRP DN 400 (Ø16") PN10 SN2500 | ML | 30.72
12.11. | Instalación de tubería perforada en obra PVC - Sanitario de Ø3" | ML | 743.28
12.12. | Instalación de tubería PVC - Sanitario de Ø3" | ML | 25.55
12.13. | Instalación de tubería perforada en obra PVC - Sanitario de Ø6" | ML | 53.55
12.14. | Instalación de tubería PVC Sanitario de Ø 6" | ML | 59.5
12.15. | Instalación de tubería PVC Sanitario de Ø 8" | ML | 36.8
12.16. | Instalación de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 10" | ML | 40.03
12.17. | Instalación de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 12" | ML | 8.63
12.18. | Instalación de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 14" | ML | 12.46
12.19. | Instalación de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 16" | ML | 28.05
12.20. | Instalación de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 18" | ML | 32.56
12.21. | Instalación de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 20" | ML | 56.43
12.22. | Instalación de tubería PVC tipo Novaloc o similar de Ø 24" | ML | 25.4
13. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
13.1. | Suministro e instalación de niple pasamuro HD de Ø 4", extremo brida x extremo liso, L=2.70m (Z según planos) | UN | 4
13.2. | Suministro e instalación de niple pasamuro HD de Ø 10", extremo brida x extremo liso, L=1.50m (Z según planos) | UN | 7
13.4. | Suministro e instalación de niple pasamuro HD de Ø 16", extremo brida x extremo liso, L=0.00 a 0.50m (Z según planos) | UN | 6
13.5. | Suministro e instalación de accesorios PVC-Sanitario de Ø 3" | UN | 290
13.6. | Suministro e instalación de accesorios PVC-Sanitario de Ø 6" | UN | 54
13.7. | Suministro e instalación de accesorios PVCP de Ø 3" | UN | 12
13.8. | Suministro e instalación de niple PVCP Ø3" L=0.40m con anillo en PVC | UN | 6
13.9. | Suministro e instalación de niple L=1.10m extremos brida - liso en Hierro Ductil 6" (150mm) | UN | 3
13.10. | Suministro e instalación de niple L=1.35m extremos brida - liso en Hierro Ductil 10" (250mm) | UN | 6
13.11. | Suministro e instalación de niple L=0.50m extremos brida - liso en Hierro Ductil 12" (300mm) | UN | 3
13.12. | Suministro e instalación de niple HD de Ø 4", extremo brida x brida, L=0.40m | UN | 1
13.13. | Suministro e instalación de niple HD de Ø 4", extremo brida x brida, L=1.40m | UN | 4
13.14. | Suministro e instalación de niple HD de Ø 10", extremo brida x brida, L=0.65m | UN | 4
13.15. | Suministro e instalación de unión brida por acople universal Ø4" (100mm) | UN | 4
13.16. | Suministro e instalación de unión brida por acople universal Ø10" (250mm) | UN | 6
13.17. | Suministro e instalación de codo HD de Ø6"X90° extremos brida - liso (150mm) | UN | 3
13.18. | Suministro e instalación de codo HD de Ø10"X90° extremos brida - liso (250mm) | UN | 6
13.19. | Suministro e instalación de codo HD de Ø12"X90° extremos brida - liso (300mm) | UN | 3
13.20. | Suministro e instalación de codo HD de 90° X Ø4" extremos bridados (100mm) | UN | 2
13.21. | Suministro e instalación de codo HD de 90° X Ø4" extremos JH-PVC (100mm) | UN | 54
13.22. | Suministro e instalación de codo HD de 90° X Ø6" extremos JH-PVC (150mm) | UN | 6
13.27. | Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en Nylon 11 ó Hierro Dúctil PN10 4" - 100mm | UN | 4
13.28. | Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en Nylon 11 ó Hierro Dúctil PN10 10" - 250mm | UN | 6
13.29. | Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en Nylon 11 ó Hierro Dúctil PN10 10" - 250mm - Hvástago=5.75m (incluye operador de engranaje, guías, vástago y rueda de manejo) | UN | 6
13.36. | Suministro e instalación de registro de Ø3" para relavado de los filtros (incluye niple galvanizado de Ø3" x 2.15m) | UN | 6
13.52. | Suministro e instalación de registro de Ø2" para lavado del canal de admision de los filtros (incluye niple galvanizado de Ø2" x 0.30m) | UN | 4
13.53. | Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en Nylon 11 ó Hierro Dúctil PN10 6" - 150mm - Hvástago=5.80m (incluye operador de engranaje, guías, vástago y rueda de manejo) | UN | 3
13.54. | Suministro e instalación de válvula de mariposa bridada en Nylon 11 ó Hierro Dúctil PN10 12" - 300mm - Hvástago=5.90m (incluye operador de engranaje, guías, vástago y rueda de manejo) | UN | 3
13.55. | Suministro e instalación de accesorios PVCP de Ø 6" | UN | 53
13.57. | Suministro e instalación de niple HD de Ø 8", extremos bridados, L=5.80m | UN | 1
13.58. | Suministro e instalación de accesorios PVCP de Ø 1 1/2" | UN | 4
13.59. | Suministro e instalación de accesorios PVCP de Ø 1/2" | UN | 9
13.60. | Suministro e instalación de codo HG de 90° X Ø3" | UN | 34
13.61. | Suministro e instalación de niple pasamuro HD de Ø 16", extremo brida x extremo liso, L=0.20 m (Z según planos) | UN | 2
13.62. | Rosca para tubería galvanizada de Ø 3" | UN | 51
13.63. | Suministro e instalación de accesorios PVC-Sanitario de Ø 8" | UN | 17
13.64. | Suministro e instalación de válvula de bola radial con dos universales roscadas NPT Ø4" (100mm), incluye accesorios de conección | UN | 24
13.65. | Suministro e instalación de niple pasamuro HD de Ø 10", extremo brida x extremo liso, L=7.00m (Z según planos) | UN | 1
13.66. | Suministro e instalación de niple HD de Ø 3", extremos bridados, L=4.86m | UN | 2
13.67. | Suministro e instalación de codo HD de 90° X Ø3" (75mm) extremos bridados | UN | 2
13.68. | Suministro e instalación de niple pasamuro HD de Ø 3", extremos bridados, L=0.50m | UN | 2
13.69. | Suministro e instalación de válvula de retención (cheque) de Ø 3", extremos bridados | UN | 2
13.70. | Suministro e instalación de válvula de compuerta de Ø 3", extremos bridados, con sello elástico y vástago no ascendente | UN | 2
13.71. | Suministro e instalación de reducción concéntrica de Ø 6" X Ø 3", extremos bridados | UN | 2
13.72. | Suministro e instalación de codo HD de Ø6"X90° (150mm) extremos bridados | UN | 3
13.73. | Suministro e instalación de niple HD Ø 6" (150mm) L=0.50m extremos bridados | UN | 1
13.74. | Suministro e instalación de tee HD de Ø6" (150mm) extremos bridados | UN | 1
13.75. | Suministro e instalación de niple HD Ø 6" (150mm) L=0.55m extremo brida x extremo liso | UN | 1
13.76. | Suministro e instalación de unión de desmontaje rígida autoportante de Ø 6" (150mm) | UN | 1
13.77. | Suministro e instalación de niple HD Ø 6" (150mm) L=0.70m extremo liso x extremo JH PVC | UN | 1
13.78. | Suministro e instalación de reducción concéntrica de Ø 6" X Ø 4", extremos bridados | UN | 2
13.79. | Suministro e instalación de niple HD Ø 6" (150mm) L=3.45m extremos bridados | UN | 2
13.80. | Suministro e instalación de niple pasamuro HD de Ø 6", extremos bridados, L=0.50m | UN | 2
13.81. | Suministro e instalación de válvula de retención (cheque) de Ø 6", extremos bridados | UN | 2
13.82. | Suministro e instalación de válvula de compuerta de Ø 6", extremos bridados, con sello elástico y vástago no ascendente | UN | 2
13.83. | Suministro e instalación de reducción concéntrica de Ø 8" X Ø 6", extremos bridados | UN | 2
13.84. | Suministro e instalación de codo HD de 90° X Ø8" (200mm) extremos bridados | UN | 2
13.85. | Suministro e instalación de niple HD Ø 8" (200mm) L=0.55m extremos bridados | UN | 1
13.86. | Suministro e instalación de tee HD de Ø8" (200mm) extremos bridados | UN | 1
13.87. | Suministro e instalación de niple HD Ø 8" (200mm) L=0.40m extremos brida - liso | UN | 1
13.88. | Suministro e instalación de unión de desmontaje rígida autoportante de Ø8" (200mm) | UN | 1
13.89. | Suministro e instalación de niple HD Ø 8" (200mm) L=1.00m extremo liso x extremo JH PVC | UN | 1
13.90. | Suministro e instalación de codo HD 45° X Ø 8" (200mm) extremos JH PVC | UN | 2
13.91. | Suministro e instalación de codo HD 90° X Ø 8" (200mm) extremos JH PVC | UN | 2
13.92. | Suministro e instalación de unión de desmontaje tipo dresser de Ø8" (200mm) | UN | 1
13.93. | Suministro e instalación de niple HD Ø 8" (200mm) L=8.90m extremos brida - liso | UN | 1
13.94. | Suministro e instalación de Codo GRP 45° DN 350 (Ø 14") PN 10 SN2500 | UN | 2
13.95. | Suministro e instalación de Codo GRP 45° DN 400 (Ø 16") PN 10 SN2500 | UN | 4
13.96. | Suministro e instalación de Codo GRP 90° DN 350 (Ø 14") PN 10 SN2500 | UN | 1
13.97. | Suministro e instalación de Niple Pasamuro GRP DN 350 (Ø 14") PN 10 SN2500 | UN | 1
13.98. | Suministro e instalación de Niple Pasamuro GRP DN 400 (Ø 16") PN 10 SN2500 | UN | 1
13.99. | Suministro e instalación de Acople GRP DN 350 (Ø 14") PN10 | UN | 8
13.100. | Suministro e instalación de Acople GRP DN 400 (Ø 16") PN10 | UN | 16
14. | OBRAS DE ORNAMENTACIÓN
14.1. | Suministro e instalación de escalera metálica prefabricada con pasos Ø 1", separados cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epóxica para evitar la corrosión | ML | 489.59
14.2. | Suministro e instalación de barandas de doble tubo de H.G. de Ø 1 1/2", con parales cada 2 m. y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1) de pintura de esmalte del color de las barandas existentes | ML | 603.15
14.3. | Suministro e instalación de tapa de inspección en lámina de alfajor calibre 18 de 0.60 m x 0.60 m | UN | 64
14.4. | Suministro e instalación de tapa de inspección en lámina de alfajor calibre 18 de 0.70m x 0.80m | UN | 2
14.8. | Suministro e instalación de ventana de 2.00m x 1.20m (incluye vidrio) | UN | 2
14.9. | Suministro e instalación de puerta reja en varilla cuadrada de 1/2" de 3.80m X 3.00m (Incluye anticorrosivo y pintura en esmalte) | UN | 3
14.10. | Sistema de izaje y movilización para cilindro de cloro de 1000 kg (incluye carro transportador, rieles, polea diferencial y demás accesorios) | UN | 2
14.16. | Suministro e instalación de rejilla metálica de 0.80mX0.50m (incluye marco y tapa) | UN | 4
15. | COMPUERTAS
15.1. | Suministro e instalación de compuerta de chapaleta en lámina galvanizada de 3/16" de 0.25x0.25 m | UN | 27
15.3. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 0.30mx0.30m H=3.40m (incluye pasamuro rectangular de 0.30x0.30x0.25) | UN | 3
15.5. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 0.60mx0.40m H=1.35m | UN | 3
15.6. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 0.60mx0.60m H=1.65m | UN | 6
15.7. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 0.80mx0.60m H=1.40m | UN | 6
15.8. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 1.20mx0.60m H=3.20m | UN | 6
15.9. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 1.50mx0.60m H=4.00m | UN | 6
15.10. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 0.60mx0.60m H=2.25m | UN | 2
15.11. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 1.00x0.40m H=1.35m | UN | 2
15.13. | Suministro e instalación de compuerta lateral en H.D. de Ø 16" de bridas con sello en bronce (incluye, vástago de extensión, columna de maniobra, rueda de manejo y guía ecualizable para el vástago) | UN | 6
15.14. | Suministro e instalación de compuerta lateral en H.D. de Ø 20" con sello en bronce (incluye, pasamuros, vástago de extensión, columna de maniobra, rueda de manejo y guía ecualizable para el vástago) | UN | 2
15.15. | Suministro e instalación de compuerta lateral en lámina galvanizada de 3/8" 0.90mx0.50m H=3.80m | UN | 2
16. | OBRAS DE ELECTRICIDAD
16.2. | Sistema de alarma para detección de fugas de cloro | UN | 1
16.5. | Instalaciones eléctricas, incluye acometida, conexiones y sistema de arranque de las bombas para el almacenamiento, distribución y dosificación de insumos químicos | GL | 1
16. 1 | PRESUPUESTO ELECTRICO PLANTA DE LODOS
1.1 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE THHN(3x No.8 + 1x No 10) THHN EN DUCTO METALICO DE 1 1/2" Y CORAZA AMERICANA LIQUID TIGHT 1 1/2". DESDE GABINETE PRINCIPAL A CENTRO CONTROL DE MOTORES EN CASETA. | ML | 300
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON PROTECCION IP55 TIPO INTEMPERIE, INCLUYE UNA (1) PROTECCION PRINCIPAL REGULADA DE 50 A , UN DPS O PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES POR BAJA TENSION, DOS (2) BREAKER DE PROTECCION REGULABLE DE 30A PARA ARRANCADOR DE 7 kw, ANALIZADOR DE RED, CONTROL DE NIVEL MEDIANTE BOYAS TIPO FLYGT, MONITOR DE VOLTAJE, UN ALTERNADOR AUTOMATICO DE BOMBAS, DOS (2) ARRANCADORES DIRECTOS PARA MOTOR TRIFASICO DE 5 HP, INCLUYE: INTERRUPTORES, LUCES DE SEÑALIZACION, PULSADORES, VENTILACION CONTROLADA. | UND | 1
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE MOTORES CON PROTECCION IP55 TIPO INTEMPERIE, INCLUYE UNA (1) PROTECCION PRINCIPAL REGULADA DE 50 A , UN DPS O PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES POR BAJA TENSION, DOS (2) BREAKER DE PROTECCION REGULABLE DE 30A PARA ARRANCADOR DE 7 kw, ANALIZADOR DE RED, CONTROL DE NIVEL MEDIANTE BOYAS TIPO FLYGT, MONITOR DE VOLTAJE, UN ALTERNADOR AUTOMATICO DE BOMBAS, DOS (2) ARRANCADORES DIRECTOS PARA MOTOR TRIFASICO DE 6,5 HP, INCLUYE: INTERRUPTORES, LUCES DE SEÑALIZACION, PULSADORES, VENTILACION CONTROLADA. | UND | 1
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A MOTOBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE TRIFASICA DE 6.5 HP -220V UBICADO EN MANHOLE EN CABLE DE COBRE SUMERGIBLE ,SUAVE TIPO ENCAUCHETADO CALIBRE 3xNo.12+1xNo.12 , DUCTO PVC DE 3/4" | ML | 20
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A MOTOBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE TRIFASICA DE 5 HP -220V UBICADO EN MANHOLE EN CABLE DE COBRE SUMERGIBLE ,SUAVE TIPO ENCAUCHETADO CALIBRE 3xNo.12+1xNo.12 , DUCTO PVC DE 3/4". | ML | 20
17. | CUBIERTAS
17.1. | Suministro e instalación de estructura metálica para soporte de teja de fibrocemento en lechos de secado (Incluye cerchas, refuerzos y templetes, según planos) | Kg | 6350
17.2. | Suministro e instalación de cubierta en teja de fibrocemento | M2 | 1265.14
17.3. | Suministro e instalación de caballete articulado para teja de fibrocemento | ML | 154.6
17.4. | Suministro e instalación de estructura metálica para soporte de teja de fibrocemento en caseta de cloración (Incluye cerchas, refuerzos y templetes, según planos) | Kg | 921.41
18. | POZOS DE INSPECCIÓN
18.1. | Placa de fondo en concreto impermeabilizado de Ø = 1.70 m (incluye acero de refuerzo y cañuela) | UN | 12
18.2. | Cilindro para pozo de inspección en concreto de 4000 psi impermeabilizado de Ø1.20 m., e=10 cm | ML | 20.4
18.3. | Cono de reducción Ø=1.20 m, H=0.80 m (incluye geotextil y mortero impermeabilizado 1:3) | UN | 12
18.4. | Placa de cubierta de Ø = 1.00 m (incluye acero de refuerzo) | UN | 12
18.5. | Tapa de Ø = 0.60 m. en ferro-concreto para pozo de inspección | UN | 12
18.6. | Cámara de caída hasta 2.50 m para tuberías de 6" a 12" | UN | 3
18.7. | Cámara de caída hasta 2.50 m para tuberías de 14" a 18" | UN | 1
18.9. | Sumidero en concreto con rejilla de 0.30mX0.50m | UN | 4
19. | OBRAS COMPLEMENTARIAS
19.1. | Suministro e instalación de codos floculantes en fibra de vidrio, de lado entre 0.30m y 0.40m, y aitura de 1.00m | UN | 18
19.2. | Suministro e instalación de codos floculantes en fibra de vidrio, de lado entre 0.40m y 0.60m, y aitura de 1.00m | UN | 12
19.7. | Suministro e instalación de canaletas recolectoras de agua sedimentada en fibra de vidrio con orificios de Ø1" B=0.25m H=0.26m L=2.56m | UN | 42
19.9. | Suministro e instalación de buitrones en fibra de vidrio B=0.40m L=0.80m H=2.00m | UN | 6
19.10. | Suministro e instalación de buitrones en fibra de vidrio B=0.30m L=1.00m H=2.00m | UN | 6
19.11. | Suministro e instalación de placas planas para sedimentación acelerada | UN | 410
19.12. | Suministro e instalación de separadores de fibrocemento | UN | 1230
19.13. | Instalación de falso fondo en viguetas prefabricadas, según planos | M2 | 120.66
19.15. | Suministro e instalación de lecho filtrante de grava | M3 | 47.14
19.16. | Suministro e instalación de lecho filtrante de arena | M3 | 36.19
19.17. | Suministro e instalación de lecho filtrante de antracita | M3 | 60.32
19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar | ML | 909.87
19.19. | Suministro e instalación de equipo de cloración (incluye clorador de inyección directa, Motobomba tipo Jet y accesorios de conexión) | GL | 2
19.20. | Suministro e instalación de báscula para cilindros de cloro de0 A 5000 kg | UN | 2
19.21. | Suministro de cilindro de cloro de 1000 kg | UN | 5
19.22. | Suministro e instalación de sistema de dosificación de Sulfato de Aluminio Líquido (incluye equipos, tuberías, accesorios y tanques para almacenamiento de los químicos) | GL | 1
19.23. | Suministro e instalación de sistema de dosificación de Soda Cáustica (incluye equipos, tuberías, accesorios y tanques para almacenamiento de los químicos) | GL | 1
19.24. | Relocalización de ductería eléctrica en la zona de los tanques de almacenamiento de insumos químicos | GL | 1
19.25. | Suministro e instalación de arena gruesa para lechos de secado | M3 | 403.03
19.26. | Suministro e instalación de grava o triturado para lechos de secado | M3 | 503.79
19.27. | Suministro e instalación de compuerta en tabla machihembrada inmunizada, incluye marco metálico | UN | 24
19.28. | Fabricacion e instalación a todo costo de Puente con Barredor mecánico de lodos de diámetro de 45 pies. | UN | 1
19.29. | Bomba sumergible tipo Flyght para manejo de lodos con sistema de bajada e izada mediante dos barras guias Q=12.00L/s, HDT=20 m (Incluye codo para sistema de izaje, cadena e instalación. Tambien Incluye: Cable sumergible SUBCAB con líneas de control 4G2,5+2x1,5 x 20 metros. para Arranque Suave o estrella triangulo Sellos mecánicos estándar: Interior y Exterior en Carburo de tungsteno resistentes ala corrosión). Codo de descarga estacionario ANSI – DN80 en fundición de hierro. . Contacto metal - metal con la voluta. Kit de anclaje codo de descarga. Soporte superior de barras guía de diámetro 2". En acero Inoxidable, incluye kit de anclaje. Barra guía en acero Inoxidable de 2" x 3 m de largo. | UN | 2
19.30. | Bomba sumergible tipo Flyght para manejo de lodos con sistema de bajada e izada mediante dos barras guias Q=30.00L/s, HDT=8.95m (Incluye codo para sistema de izaje, cadena e instalación)Tambien incluye Cable sumergible SUBCAB con líneas de control 4G2,5+2x1,5 x 20 metros. para Arranque Suave o estrella triangulo Sellos mecánicos estándar: Interior y Exterior en Carburo de tungsteno resistentes ala corrosión Relevo de Monitoreo MINICAS II. Al cual se conectan los contactos térmicos y el sensor de humedad FLS. Opciones de alimentación 24 VDC, 120 VAC o 230 VAC ( se debe escoger un voltaje con el suministro). Base para relevo MINICAS II de 11 pines. Codo de descarga estacionario ANSI – DN100 en fundición de hierro. 1 unidad por bomba. Contacto metal - metal con la voluta. Kit de anclaje codo de descarga. Soporte superior de barras guía de diámetro 2". En acero Inoxidable, incluye kit de anclaje. 1 unidad por bomba. Barra guía en acero Inoxidable de 2" x 3 m de largo | UN | 2
19.31. | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada y postes de HG Ø2", apoyados sobre muros de bloque de cemento y columnetas en concreto de 4000psi, con su respectiva cimentación, según detalle. | ML | 73.8
19.32. | Suministro e instalación de puerta doble de acceso en malla eslabonada y postes de HG Ø2", de 2.00m de ancho y 2.40m de altura (incluye cerradura). | UN | 1
19.33. | Suministro e instalación de pantallas en fibra de vidrio, de lado de 0.50m y altura entre 1.50m y 2.00m. | UN | 30
20. | PUESTA EN OPERACIÓN
20.1. | Acompañamiento para la puesta en operación de la planta de potabilización (incluye verificación y corrección de problemas de estanqueidad y hermeticidad de válvulas y compuertas) | GL | 1
20.2. | Desmonte y limpieza general para despues de las obras | M2 | 4198.99
21. | LIMPIEZA , CORTE DE ARBOLES Y DEMOLICIONES
21.1 | ROCERIA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE CONSTRUCION | M2 | 434
21.2 | APEO DE ARBOLES Y DISPOSICION FINAL | UN | 50
21.3 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTEN EN EL AREA DE CONSTRUCCION | m2 | 80
22 | ACCESORIOS TANQUE DE CLORACION
22.1 | Suministro e instalación de compuerta en H.D. de Ø 20" de bridas X brida con sello elastico, vastago no ascendente | UN | 1
22.2 | Válvula de compuerta sello elastico VNA - 18" B x B | UN | 2
22.3 | Suministro e instalación de niple HD de Ø 18", extremo brida x brida, L=0,85m Z=0,22 m | UN | 2
22.4 | Suministro e instalación de niple pasamuro HD de Ø 18", extremo brida x EL, L=1,25m Z=0,25 m | UN | 2
22.5 | Suministro e instalación de Niple - HD 18" BxB L=0,30m | UN | 1
22.6 | Suministro e instalación de Niple HD 20" B x EL L= 0,50m | UN | 1
22.7 | Suministro e instalación de Reducción HD 18" x 20" B x B | UN | 1
22.8 | Unión desmontaje Autoportante 20" | UN | 1
22.9 | Concreto 3000 psi - impermeabilizado | M3 | 16
23 | Acero de refuerzo 60000 psi | KG | 1760
SUBTOTAL OBRA CIVIL
|  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA sobre Utilidad (19%)
TOTAL PTAP OBRA CIVIL
PRESUPUESTO SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN PTAP EN MONTELIBANO CÓRDOBA
SUMINISTROS
1 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
12.1. | Suministro de tubería PVC, RDE 9 Ø 1/2" perforada en obra | ML | 5.31
12.2. | Suministro de tubería PVC, RDE 21 Ø 1 1/2" | ML | 2.82
12.3. | Suministro de tubería PVC, RDE 41 Ø 6" (150mm) | ML | 108.15
12.4. | Suministro de tubería en hierro galvanizado de Ø3" | ML | 12.65
12.5. | Suministro de Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 Ø4" | ML | 47.31
12.6. | Suministro de Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 Ø8" | ML | 8.5
12.7. | Suministro de Tubería PVC Unión mecánica RDE 41 Ø10" | ML | 16.8
12.8. | Suministro de tubería GRP DN 350 (Ø14") PN10 SN2500 | ML | 11.66
12.9. | Suministro de tubería GRP DN 400 (Ø16") PN10 SN2500 | ML | 30.72
12.11. | Suministro de tubería perforada en obra PVC - Sanitario de Ø3" | ML | 743.28
12.12. | Suministro de tubería PVC - Sanitario de Ø3" | ML | 25.55
12.13. | Suministro de tubería perforada en obra PVC - Sanitario de Ø6" | ML | 53.55
12.14. | Suministro de tubería PVC Sanitario de Ø 6" | ML | 59.5
12.15. | Suministro de tubería PVC Sanitario de Ø 8" | ML | 36.8
12.16. | Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 10" | ML | 40.03
12.17. | Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 12" | ML | 8.63
12.18. | Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 14" | ML | 12.46
12.19. | Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 16" | ML | 28.05
12.20. | Suministro de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 18" | ML | 32.56
12.21. | Suministro n de tubería PVC tipo Novafort o similar de Ø 20" | ML | 56.43
12.22. | Suministro de tubería PVC tipo Novaloc o similar de Ø 24" | ML | 25.4
SUBTOTAL SUMINISTROS
|  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINISTRACIÓN
TOTALSUMINSTROS
TOTAL PTAP OBRA CIVIL + SUMINISTRO
TOTAL PROYECTO