## Tanque-EBAP
1. CONSTRUCCIÓN TANQUE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS POTABLE, EBAP 1
1.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR UNITARIO | VR TOTAL
1.1.1 | REPLANTEO
| 1.1.1.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | ML | 100
SUB-TOTAL REPLANTEO
1.1.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 1.1.2.1 | Excavación Mecanica material conglomerado (<1.5 m), y manejo de aguas. | M3 | 150
| 1.1.2.2 | Excavación Mecanica material conglomerado (1.50-3.00 m) | M3 | 100
| 1.1.2.3 | Relleno Material seleccionado granular (tipo 2 o 3)(incluye prueba de laboratorio). Relleno | M3 | 2
| 1.1.2.4 | Rellenos con material de excavación del sitio | M3 | 15
| 1.1.2.5 | Cargue y Retiro de material sobrante. Dist 0 - 15 Kms | M3 | 250
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES Y COLECTORES
1.1.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 1.1.3.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | M2 | 81
| 1.1.3.2 | Concreto impermeabilizado 28.0 Mpa (4000 psi) para losas fondo | M3 | 33
| 1.1.3.3 | Concreto de para losas superior 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,12 m | M3 | 10
| 1.1.3.4 | Muro de concreto impermeabilizado 28,0 Mpa (4000 psi) e= 0,40 m | M3 | 44
| 1.1.3.5 | Viga en concreto impermeabilizado 28,0 Mpa (4000 psi) e= 0,40 m | M3 | 2
| 1.1.3.6 | Acero de Refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) | KG | 6468
| 1.1.3.7 | Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación, según planos y especificaciones de diseño. Dimensiones rollos 0.3m x 20m. | ML | 72
| 1.1.3.8 | Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tuberia, según planos y especificaciones de diseño | ML | 72
| 1.1.3.9 | Suministro y aplicación de recubrimiento protector epóxico aplicable sobre superficies absorbentes húmedas o metálicas secas, según planos y especificaciones de diseño | M2 | 93
SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN
1.1.4 | INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
| 1.1.4.1 | Instalación Bomba Ejehorizontal Q = 8.2 lps, CDT = 102.32m, Eficiencia = 82.5% | UN | 2
| 1.1.4.2 | Codo de Descarga 90° en HD BxB DN 100 mm | UN | 13
| 1.1.4.4 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 1,65 m PN 10 | UN | 2
| 1.1.4.5 | Niple HD BxB PN 10 DN 100 mm L = 0,67 m | UN | 2
| 1.1.4.6 | Unión de Desmontaje Autoportante HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 1.1.4.7 | Instalación Válvula de Retención HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 1.1.4.8 | Instalación Válvula de compuerta HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 1.1.4.9 | Niple HFD BxB PN 10 DN 100 mm L = 0,3 m | UN | 2
| 1.1.4.10 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 1,00 m PN 10 | UN | 1
| 1.1.4.11 | Valvula de Pie de coladera Ø 110 mm | UN | 2
| 1.1.4.12 | Reducción Excentrica Ø 75 mm x Ø 110 mm | UN | 2
| 1.1.4.13 | Reducción Concentrica Ø 75 mm x Ø 110 mm | UN | 2
| 1.1.4.14 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 3,90 m PN 10 | UN | 2
| 1.1.4.15 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 2,10 m PN 10 | UN | 2
| 1.1.4.16 | Tee en HD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 1
| 1.1.4.17 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 1,30 m PN 10 | UN | 1
| 1.1.4.18 | Cerramiento Malla Eslabonada | ML | 300
SUB-TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
1.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECANICOS
| 1.1.5.1 | Montaje , conexionado y puesta en servicio del transformador, incluye aisladores, herrajes cortacircuitos con sisladores postype y puesta tierra completa de pararrayos. Transformador 30 KVA trifásico con parrarrayos 13200/220-127V | UN | 1
| 1.1.5.2 | Suministro e instalación de acometida trifásica en baja tensión del transformador al tablero de transferencia en cable 3No 4/0 +1No 2/0 AWG, incluye terminales ponchables 3M , Tuberías PVC de 3" , capacete y tubería galvanizada de 3" en sus primeros 6 metros, excavación y relleno, recubrimiento de 5 cm con concreto de 300o psi y señalización. | ML | 25
| 1.1.5.3 | Suministro e instalación de acometida trifásica 220 V con neutro desde el tablero de control al tablero de multibreakers MB en cable THW 4xNo 8 encauchetado, incluye tubería pvc de 1-1/2". | ML | 12
| 1.1.5.4 | Acometida motor No1. | ML | 16
| 1.1.5.5 | Acometida motor No2. | ML | 14
| 1.1.5.6 | Suministro e instalación de cable de control 2xNo 14 encauchetado. | ML | 18
| 1.1.5.7 | Suministro, montaje y puesta en servicio de tablero de control. | UN | 1
| 1.1.5.8 | Obra civiles para para KZ de tablero de control | UN | 1
| 1.1.5.9 | Suministro y montaje de flotadores de nivel | UN | 2
| 1.1.5.10 | Suministro e instalación de malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos en cable de cobre desnudo blando No 2/0 AWG. De acuerdo a planos | UN | 1
| 1.1.5.11 | Salida completa tomacorriente 110 V. | UN | 3
| 1.1.5.12 | Salida completa luces incandescentes a 120 V , 100 W tipo tortuga | UN | 3
| 1.1.5.13 | Registro eléctrico en mampostería incluye materiales y mano de obra de 60x60x60 cm internos | UN | 2
| 1.1.5.14 | Adecuación de estructura de partida | UN | 1
| 1.1.5.15 | Tendido de conductor una sola fase en linea existente, incluye aisladores y herrajes necesarios | ML | 180
| 1.1.5.16 | Suministro e instalación de estructura de fin de linea 12 metros autosoportad 500 daN, incluye poste, crucetas, herrajes aisladores y puesta a tierra. | UN | 1
| 1.1.5.17 | Aprobación de planos, revisión de transformador, pararrayos, TP, TC, contador, certificacion RETIE, descargos, estudio de conexión y Acta Técnica para el servicio de 30 KVA | UN | 1
| 1.1.5.18 | Instalación Planta eléctrica cabinada modelo J60US-U de potencia eléctrica de 75 KVA (60KW) voltaje de 220/127 de Frecuencia 60 Hz, Intensidad 197 Amp con motor 4045TF120 Ref. Alternador AT00771T Clase de realizaciónes G3. Tanque Base de combustible de 180 Litros. Longitud (mm) 1870, Anchura (mm) 994, Altura (mm) 1360, Peso neto (kg) 995 | UN | 1
SUB-TOTAL CONEXIONES DOMICILIRIAS
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
1.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1.2.1 | SUMINISTRO DE COMPONENTES ELECTROMECANICOS
| 1.2.1.1 | Bomba Eje Horizontal Agua potable Q = 8.2 lps, CDT = 102.32m, Eficiencia = 82.5% | UN | 2
| 1.2.1.2 | Codo de Descarga 90° en HD BxB DN 100 mm PN 10 | UN | 2
| 1.2.1.3 | Válvula de Retención HD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 1.2.1.4 | Válvula de compuerta HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 1.2.1.5 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 1,65 m PN 10 | UN | 2
| 1.2.1.6 | Niple HD BxB PN 10 DN 100 mm L = 0,67 m | UN | 2
| 1.2.1.7 | Unión de Desmontaje Autoportante HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 1.2.1.8 | Niple HFD BxB PN 10 DN 100 mm L = 0,3 m | UN | 2
| 1.2.1.9 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 1,00 m PN 10 | UN | 1
| 1.2.1.10 | Valvula de Pie de coladera Ø 110 mm. Cuerpo y canastilla en Hierro. Tuerca y resorte en Acero inoxidable. Sello en Nitrilo. Rosca NPT. Presión máxima de trabajo 150 PSI | UN | 2
| 1.2.1.11 | Reducción Excentrica Ø 75 mm x Ø 110 mm | UN | 2
| 1.2.1.12 | Reducción Concentrica Ø 75 mm x Ø 110 mm | UN | 2
| 1.2.1.13 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 3,90 m PN 10 | UN | 2
| 1.2.1.14 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 2,10 m PN 10 | UN | 2
| 1.2.1.15 | Tee en HD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 1
| 1.2.1.16 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 1,30 m PN 10 | UN | 1
| 1.2.1.17 | Suministro Planta eléctrica cabinada modelo J60US-U de potencia eléctrica de 75 KVA (60KW) voltaje de 220/127 de Frecuencia 60 Hz, Intensidad 197 Amp con motor 4045TF120 Ref. Alternador AT00771T Clase de realizaciónes G3. Tanque Base de combustible de 180 Litros. Longitud (mm) 1870, Anchura (mm) 994, Altura (mm) 1360, Peso neto (kg) 995 | UN | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## IMPULSION
2. CONSTRUCCIÓN LINEA DEIMPULSION
2.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR UNITARIO | VR PARCIAL
2.1.1 | REPLANTEO
| 2.1.1.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | ML | 8828
SUB-TOTAL REPLANTEO
2.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS IMPULSION EBAP A TANQUE ELEVADO
| 2.1.2.1 | Excavación Mecanica material conglomerado (<1.5 m), y manejo de aguas. | M3 | 6648
| 2.1.2.1 | Excavación Mecanica material conglomerado (<1.5 m), incluye entibado y manejo de aguas. | M3 | 150
| 2.1.2.2 | Relleno Material seleccionado granular (tipo 2 o 3)(incluye prueba de laboratorio). Relleno | M3 | 1236
| 2.1.2.3 | Rellenos con material de excavación del sitio | M3 | 5412
| 2.1.2.4 | Cargue y Retiro de material sobrante. Dist 0 - 15 Kms | M3 | 1236
| 2.1.2.5 | Rotura, reparación pavimento en concreto e=0.15m, de 3,500 PSI. Incluye corte y junta de dilatación | M2 | 104
| 2.1.2.6 | Anden Concreto de 3500 PSI b=1.0m, e=0,10 | ML | 12
| 2.1.2.7 | Sub-base granular para pavimento(incluye prueba de laboratorio) | M3 | 31
| 2.1.2.8 | Base granular para pavimento(incluye prueba de laboratorio) | M3 | 16
| 2.1.2.9 | Instalación Tub. PVC PEAD Ø=110mm PE 100 / PN 16 | ML | 8828
| 2.1.2.10 | Instalación Tub. BxB HD Ø=75mm PE 100 / PN 16 | ML | 89
| 2.1.2.11 | Atraque tuberías Ø=110mm,concreto 4000PSI | UN | 120
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS IMPULSION EBAP A TANQUE ELEVADO
2.1.3 | SUMIMISTROE INSTALACION ACCESORIOS IMPULSION EBAP A TANQUE ELEVADO
| 2.1.3.1 | Suministro e Instalación Macromedidor DN=100mm, tipo woltmann, clase B. Transmisión magnética. | UN | 2
| 2.1.3.2 | Instalacion Codo 90°PEAD Ø=110mm PN 100 / PN 16 | UN | 10
| 2.1.3.3 | Instalacion Flanche y porta flanche Ø=110mm | UN | 2
| 2.1.3.4 | Instalacion Ventosa Ø=2" | UN | 8
| 2.1.3.5 | Instalacion Tees Ø=110mm PEAD PE 100/PN 16 | UN | 2
| 2.1.3.6 | Instalacion Valvula Compuerta Elastica Vatago no Ascendente 4" (100mm) SRM - MULTICAMPANA PARA POLIETILENO | UN | 2
SUB-TOTAL INSTALACION ACCESORIOS IMPULSION EBAP A TANQUE ELEVADO
2.1.4 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE
| 2.1.4.1 | Impermeabilización muro y placas de fondo con MORTERO DE RECUBRIMIENTO (3 mm) | M2 | 120
| 2.1.4.2 | Sello de juntas entre muros y losa de fondo. | ML | 30
| 2.1.4.3 | Media caña entre muros y losa de fondo con MORTERO LISTO | ML | 30
| 2.1.4.4 | Pintura exterior tanque | M2 | 140
| 2.1.4.5 | Caja de concreto reforzado para tuberías entre 90 mm (3") y 400 mm (16"). Para H < 2,0 m | UN | 4
| 2.1.4.6 | Macromedidor DN=80mm, tipo woltmann, clase B. Transmisión magnética. | UN | 1
| 2.1.4.7 | Niple HD BxB DN75mm L=6.0 | UN | 6
| 2.1.4.8 | Niple HD BxB DN75mm L=5.64 | UN | 1
| 2.1.4.9 | Niple HD BxB DN75mm L=5.08 | UN | 3
| 2.1.4.10 | Niple HD BxB DN75mm L=1.55 | UN | 3
| 2.1.4.11 | Niple HD BxB DN75mm L=4.94 | UN | 2
| 2.1.4.12 | Niple HD BxB DN75mm L=0.96 | UN | 1
| 2.1.4.13 | Niple HD BxB DN75mm L=4.55 | UN | 2
| 2.1.4.14 | Niple HD BxB DN75mm L=0.75 | UN | 1
| 2.1.4.15 | Niple HD BxB DN75mm L=1.0 | UN | 1
| 2.1.4.16 | Niple HD BxB DN75mm L=0.5 | UN | 1
| 2.1.4.17 | Niple HD BxL DN75mm L=3.9 | UN | 1
| 2.1.4.18 | Niple HD BxL DN75mm L=0.6 | UN | 3
| 2.1.4.19 | Niple HD BxL DN75mm L=3.67 | UN | 1
| 2.1.4.20 | Union de desmontaje DN 75mm | UN | 2
| 2.1.4.21 | Valvula de compuerta elastica Dn =75 mm BXB | UN | 3
| 2.1.4.22 | Tee HD 75mmX75mm BxB | UN | 2
| 2.1.4.23 | Reduccion PEAD 110mmX75mm | UN | 1
| 2.1.4.24 | Brida por acople universal DN 75mm | UN | 2
| 2.1.4.25 | Codo 45 HD DN=75 mm BXB | UN | 6
| 2.1.4.26 | Codo 90 HD BXB DN=75 mm | UN | 6
| 2.1.4.27 | Codo 90 HD BXL DN=75 mm | UN | 6
| 2.1.4.28 | Union de desmontaje DN 100mm | UN | 1
| 2.1.4.29 | Brida por acople universal DN 100mm | UN | 4
SUB-TOTAL INSTALACION ACCESORIOS MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
2.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
2.2.1 | SUMINISTRO DE TUBERIAS IMPULSION
| 2.2.1.1 | Tubería PVC PEAD D= 110mm PE 100 / PN 16 | ML | 8828
| 2.2.1.2 | Codo 90°PEAD Ø=110mm PE 100 / PN 16 | UN | 10
| 2.2.1.3 | Flanche y porta flanche Ø=110mm | UN | 2
| 2.2.1.4 | Ventosa Multiple acción Ø=2" | UN | 8
| 2.2.1.5 | Macromedidor Electromagnético Ø 3" | UND | 1
| 2.2.1.6 | Suministro e instalación Transmisor de nivel | UND | 1
| 2.2.1.7 | Suministro e instalación Medidor de Cloro Residual | UND | 1
| 2.2.1.8 | Niple HD BxB DN75mm L=6.0 | UND | 6
| 2.2.1.9 | Niple HD BxB DN75mm L=5.64 | UND | 1
| 2.2.1.10 | Niple HD BxB DN75mm L=5.08 | UND | 3
| 2.2.1.11 | Niple HD BxB DN75mm L=1.55 | UND | 3
| 2.2.1.12 | Niple HD BxB DN75mm L=4.94 | UND | 2
| 2.2.1.13 | Niple HD BxB DN75mm L=0.96 | UND | 1
| 2.2.1.14 | Niple HD BxB DN75mm L=4.55 | UND | 2
| 2.2.1.15 | Niple HD BxB DN75mm L=0.75 | UND | 1
| 2.2.1.16 | Niple HD BxB DN75mm L=1.0 | UND | 1
| 2.2.1.17 | Niple HD BxB DN75mm L=0.5 | UND | 1
| 2.2.1.18 | Niple HD BxL DN75mm L=3.9 | UND | 1
| 2.2.1.19 | Niple HD BxL DN75mm L=0.6 | UND | 3
| 2.2.1.20 | Niple HD BxL DN75mm L=3.67 | UND | 1
| 2.2.1.21 | Union de desmontaje DN 75mm | UND | 2
| 2.2.1.22 | Valvula de compuerta elastica Dn =75 mm BXB | UND | 3
| 2.2.1.23 | Tee HD 75mmX75mm BxB | UND | 2
| 2.2.1.24 | Reduccion PEAD 110mmX75mm | UND | 1
| 2.2.1.25 | Brida por acople universal DN 75mm | UND | 2
| 2.2.1.26 | Codo 45 HD DN=75 mm BXB | UND | 6
| 2.2.1.27 | Codo 90 HD BXB DN=75 mm | UND | 6
| 2.2.1.28 | Codo 90 HD BXL DN=75 mm | UND | 6
| 2.2.1.29 | Suministro eléctrico para la instalación del los equipos de macromedición, medidor de nivel y cloro residual - incluye ductería. | GLB | 1
| 2.2.1.30 | Suministro e instalación de Baranda en tubo H.G. D=2" | ML | 44
| 2.2.1.31 | Suministro e instalación de Escalera y barandas tubulares | ML | 70
| 2.2.1.32 | Suministro e instalación de Tapa HF de 0.58 m. para Cámara de Inspección/Caída | UND | 2
| 2.2.1.33 | Tees Ø=110mm PEAD PE 100/PN 16 | UND | 2
| 2.2.1.34 | Valvula Compuerta Elastica Vatago no Ascendente 4" (100mm) SRM - MULTICAMPANA PARA POLIETILENO | UND | 2
| 2.2.1.35 | Union de desmontaje DN 100mm | UND | 1
| 2.2.1.36 | Brida por acople universal DN 100mm | UND | 4
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## CONDUCCION COMUNIDADES
3. CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 15KM
3.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
3.1.1 | REPLANTEO
| 3.1.1.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | ML | 26426.33
SUB-TOTAL REPLANTEO
3.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO COMUNIDADES INDIGENAS
| 3.1.2.1 | Excavación Mecanica material conglomerado (<1.5 m), incluye manejo de aguas. | M3 | 18231
| 3.1.2.2 | Relleno Material seleccionado granular (tipo 2 o 3)(incluye prueba de laboratorio). Relleno | M3 | 3700
| 3.1.2.3 | Rellenos con material de excavación del sitio | M3 | 14531
| 3.1.2.4 | Cargue y Retiro de material sobrante. Dist 0 - 15 Kms | M3 | 3700
| 3.1.2.5 | Rotura, reparación pavimento en concreto e=0.15m, de 3,500 PSI. Incluye corte y junta de dilatación | M2 | 104
| 3.1.2.6 | Anden Concreto de 3500 PSI b=1.0m, e=0,10 | ML | 12
| 3.1.2.7 | Sub-base granular para pavimento(incluye prueba de laboratorio) | M3 | 31
| 3.1.2.8 | Base granular para pavimento(incluye prueba de laboratorio) | M3 | 16
| 3.1.2.9 | Instalación Tub. PVC PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | ML | 26426
| 3.1.2.10 | Instalación Tub. HF Ø=75mm PN 10 | ML | 24
| 3.1.2.11 | Atraque tuberías Ø=110mm,concreto 4000PSI | UN | 120
| 3.1.2.12 | Placa Concreto Apoyo tanque de almacenamiento | M3 | 10
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO COMUNIDADES INDIGENAS
3.1.3 | SUMIMISTROE INSTALACION ACCESORIOS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO COMUNIDADES INDIGENAS
| 3.1.3.1 | Macromedidor DN=80mm, tipo woltmann, clase B. Transmisión magnética. | UN | 1
| 3.1.3.2 | Codo 90°PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 10
| 3.1.3.3 | Tee PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 13
| 3.1.3.4 | Flanche y porta flanche Ø=110mm PN 10 | UN | 2
| 3.1.3.5 | Ventosa Ø=2" | UN | 8
| 3.1.3.6 | Codo 45°PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 4
SUB-TOTAL INSTALACION ACCESORIOS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO COMUNIDADES INDIGENAS
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
3.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
3.2.1 | SUMINISTRO DE TUBERIAS CONDUCCION COMUNIDADES
| 3.2.1.1 | Tubería PVC PEAD D= 90mm PE 100 / PN 10 | ML | 26426
| 3.2.1.2 | Codo 90°PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 10
| 3.2.1.3 | Tee PEAD Ø=90mm PE 100 / PN | UN | 13
| 3.2.1.4 | Tanque Almacenamiento Plastico 10000 Litros | UN | 13
| 3.2.1.5 | Flanche y porta flanche Ø=110mm | UN | 2
| 3.2.1.6 | Ventosa Multiple acción Ø=2" | UN | 6
| 3.2.1.7 | Codo 45°PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 4
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## COND. COMUNIDADES TRONCAL
4. CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS TRONCAL
4.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
4.1.1 | REPLANTEO
| 4.1.1.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | ML | 5002
SUB-TOTAL REPLANTEO
4.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO COMUNIDADES INDIGENAS
| 4.1.2.1 | Excavación Mecanica material conglomerado (<1.5m),incluye manejo de aguas. | M3 | 3301
| 4.1.2.2 | Relleno Material seleccionado granular (tipo 2 o 3)(incluye prueba de laboratorio). Relleno | M3 | 700
| 4.1.2.3 | Rellenos con material de excavación del sitio | M3 | 2601
| 4.1.2.4 | Cargue y Retiro de material sobrante. Dist 0 - 15 Kms | M3 | 700
| 4.1.2.5 | Rotura, reparación pavimento en concreto e=0.15m, de 3,500 PSI. Incluye corte y junta de dilatación | M2 | 104
| 4.1.2.6 | Anden Concreto de 3500 PSI b=1.0m, e=0,10 | ML | 12
| 4.1.2.7 | Sub-base granular para pavimento(incluye prueba de laboratorio) | M3 | 31
| 4.1.2.8 | Base granular para pavimento(incluye prueba de laboratorio) | M3 | 16
| 4.1.2.9 | Instalación Tub. PVC PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | ML | 5002
| 4.1.2.10 | Instalación Tub. HF Ø=75mm PN 10 | ML | 24
| 4.1.2.11 | Atraque tuberías Ø=110mm,concreto 4000PSI | UN | 120
| 4.1.2.12 | Placa Concreto Apoyo tanque de almacenamiento | M3 | 3
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO COMUNIDADES INDIGENAS
4.1.3 | SUMIMISTROE INSTALACION ACCESORIOS IMPULSION EBAR-1A EBAR-2
| 4.1.3.1 | Macromedidor DN=80mm, tipo woltmann, clase B. Transmisión magnética. | UN | 1
| 4.1.3.2 | Codo 90°PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 10
| 4.1.3.3 | Tee PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 4
| 4.1.3.4 | Flanche y porta flanche Ø=90mm PN 10 | UN | 2
| 4.1.3.5 | Ventosa Ø=2" | UN | 8
SUB-TOTAL INSTALACION ACCESORIOS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO COMUNIDADES INDIGENAS
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
4.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
4.2.1 | SUMINISTRO DE TUBERIAS CONDUCCION TRONCAL
| 4.2.1.1 | Tubería PVC PEAD D= 90mm PE 100 / PN 10 | ML | 5002
| 4.2.1.2 | Codo 90°PEAD Ø=75mm PE 100 / PN 10 | UN | 10
| 4.2.1.3 | Tee PEAD Ø=75mm PE 100 / PN 10 | UN | 4
| 4.2.1.4 | Tanque Almacenamiento Plastico 10000 Litros | UN | 4
| 4.2.1.5 | Flanche y porta flanche Ø=90mm PN 10 | UN | 2
| 4.2.1.6 | Ventosa Multiple acción Ø=2" | UN | 4
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## COND. LA RAYA
5. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LA RAYA
5.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
5.1.1 | REPLANTEO
| 5.1.1.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | ML | 2272
SUB-TOTAL REPLANTEO
5.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO ZONA LA RAYA
| 5.1.2.2 | Excavación Mecanica material conglomerado (<1.5 m), manejo de aguas. | M3 | 1500
| 5.1.2.3 | Relleno Material seleccionado granular (tipo 2 o 3)(incluye prueba de laboratorio). Relleno | M3 | 318
| 5.1.2.4 | Rellenos con material de excavación del sitio | M3 | 1181
| 5.1.2.5 | Cargue y Retiro de material sobrante. Dist 0 - 15 Kms | M3 | 318
| 5.1.2.6 | Rotura, reparación pavimento en concreto e=0.15m, de 3,500 PSI. Incluye corte y junta de dilatación | M2 | 104
| 5.1.2.7 | Anden Concreto de 3500 PSI b=1.0m, e=0,10 | ML | 12
| 5.1.2.8 | Sub-base granular para pavimento(incluye prueba de laboratorio) | M3 | 31
| 5.1.2.9 | Base granular para pavimento(incluye prueba de laboratorio) | M3 | 16
| 5.1.2.10 | Instalación Tub. PVC PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | ML | 2272
| 5.1.2.11 | Instalación Tub. HF Ø=75mm PN 10 | ML | 24
| 5.1.2.12 | Atraque tuberías Ø=110mm,concreto 4000PSI | UN | 120
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO ZONA LA RAYA
5.1.3 | SUMIMISTROE INSTALACION ACCESORIOS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO ZONA LA RAYA
| 5.1.3.1 | Macromedidor DN=80mm, tipo woltmann, clase B. Transmisión magnética. | UN | 1
| 5.1.3.2 | Codo 90°PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 10
| 5.1.3.3 | Tee PEAD Ø=90mm PE 100 / PN 10 | UN | 4
| 5.1.3.4 | Flanche y porta flanche Ø=90mm PN 10 | UN | 2
| 5.1.3.5 | Ventosa Ø=2" | UN | 2
| 5.1.3.6 | Instalación de Acometida de 1/2" sobre tubería nueva de 3", 4" o 6" PVC. Incluye excavación, relleno, tubería, collar de derivación y accesorios e instalación del medidor | UN | 256
| 5.1.3.7 | Instalación de medidor sobre acometida domiciliaria existente de PVC - incluye localización y excavación | UN | 256
SUB-TOTAL INSTALACION ACCESORIOS CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO ZONA LA RAYA
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
5.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
5.2.1 | SUMINISTRO DE TUBERIAS CONDUCCION LA RAYA
| 5.2.1.1 | Tubería PVC PEAD D= 90mm PE 100 / PN 10 | ML | 2272
| 5.2.1.2 | Codo 90°PEAD Ø=75mm PE 100 / PN 10 | UN | 10
| 5.2.1.3 | Flanche y porta flanche Ø=110mm PN 10 | UN | 2
| 5.2.1.4 | Ventosa Multiple acción Ø=2" | UN | 4
| 5.2.1.5 | Suministro de medidores de agua potable de velocidad chorro único, R 160, transmisión magnetica esfera seca | UN | 256
| 5.2.1.6 | Caja de seguridad plastica tapa en HF para medidor | UN | 256
| 5.2.1.7 | Válvula Cierre Rápido 1/2" HH | UN | 256
| 5.2.1.8 | valvula de corte de 1/2" | UN | 256
| 5.2.1.9 | Trampillon o cajilla para valvula de cierre rapido | UN | 256
| 5.2.1.10 | Materiales varios: tubería PVC 1/2", uniones PVC, adaptadores PVC y PEAD, soldadura líquida, teflón, etc para instalación de medidor. | UN | 256
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)