## REDES ALCANT
1. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO
1.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1.1.1 | REPLANTEO
| 1.1.2.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | ML | 2178.03
SUB-TOTAL REPLANTEO
1.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES Y COLECTORES
| 1.1.2.2 | Excavación mecánica material conglomerado (h=<1.5 m) | M3 | 2522.06
| 1.1.2.3 | Excavación mecánica material conglomerado (h= 1.50-3.00 m) | M3 | 995.58
| 1.1.2.4 | Excavación mecánica material conglomerado (H= 3.00-6.00 m) | M3 | 375.95
| 1.1.2.5 | Relleno Material seleccionado granular (incluye prueba de laboratorio) | M3 | 369.92
| 1.1.2.6 | Entibado metalico | M2 | 4274.74
| 1.1.2.7 | Rellenos con material de excavación | M3 | 2596.33
| 1.1.2.8 | Retiro de material sobrante | M3 | 1297.27
| 1.1.2.9 | Rotura, reparación pavimento en concreto e=0.15m | M2 | 526.35
| 1.1.2.10 | Rotura, reparación pavimento asfaltico e=0.10m | M2 | 12
| 1.1.2.11 | Anden Concreto de 3500 PSI b=1.0m, e=0,10 | ML | 231.13
| 1.1.2.12 | Sub-base granular para pavimento | M3 | 161.51
| 1.1.2.13 | Base granular para pavimento | M3 | 80.75
| 1.1.2.14 | Instalación Tub. PVC pared estructural Ø=8'' l=6.0m | ML | 2110.76
| 1.1.2.15 | Instalación Tub. PVC pared estructural Ø =10'' l=6.0m | ML | 67.27
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES Y COLECTORES
1.1.3 | CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN
| 1.1.3.1 | Localización y Replanteo | UN | 40
| 1.1.3.2 | Excavación mecánica Material Conglomerado (<1.5 M) | M3 | 266.42
| 1.1.3.3 | Excavación mecánica Material Conglomerado (1.5m y 3.0m) | M3 | 113.35
| 1.1.3.4 | Excavación mecánica Material Conglomerado (3.0m y 5.0m) | M3 | 52.27
| 1.1.3.5 | Bases y Canuelas | UN | 40
| 1.1.3.6 | Muros E=0.20metros (Cilindro) H 0 y 1.5 metros | ML | 43.72
| 1.1.3.7 | Muros E=0.20metros (Cilindro) H 1.5 y 3 metros | ML | 17.49
| 1.1.3.8 | Muros E=0.20metros (Cilindro) H 3.0 y 6 metros | ML | 8.74
| 1.1.3.9 | Losa Tapa Pozos Inspección Concreto E=0.20m 4000PSIØ-1.2m | UN | 40
| 1.1.3.10 | Escalones Acceso (Acero 5/8" Recubierto Fibra Vidrio) | UN | 174.88
| 1.1.3.11 | Camaras de Caida >1,5 m h <3,0 m | UN | 8
| 1.1.3.12 | Instalación Tapa y Aro HD para Pozos de Inspección | UN | 40
| 1.1.3.13 | Retiro de Material Sobrante | M3 | 432.05
SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN
1.1.4 | CONEXIONES DOMICILIRIAS
| 1.1.4.1 | Excavación a mano material conglomerado (<1.5 M) Acometidas | M3 | 213.6
| 1.1.4.2 | Instalación Tubería PVC 6" Ric-Loc Acometidas | ML | 1200
| 1.1.4.3 | Relleno Material seleccionado granular | M3 | 53.4
| 1.1.4.4 | Instalación de Accesorios Acometidas | UN | 256
| 1.1.4.5 | Relleno con Material de Excavación | M3 | 96.18
| 1.1.4.6 | Registro Domiciliario Concreto 3500 PSI (0.6x0.6), Incluye Tapa | M3 | 256
| 1.1.4.7 | Retiro Material Sobrante | UN | 117.48
SUB-TOTAL CONEXIONES DOMICILIRIAS
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
1.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1.2.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
| 1.2.1.1 | Tubería PVC Perfilado d = 8" (200 mm)para colectores | ML | 2110.76
| 1.2.1.2 | Tubería PVC Perfilado d = 10" (250 mm) para colectores | ML | 67.27
1.2.2 | SUMINISTROS POZOS DE INSPECCIÓN
| 1.2.2.1 | Aro tapa HF Ø=0.61m | UN | 40
1.2.3 | SUMINISTROS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
| 1.2.3.1 | Tubería PVC Perfilado d = 6" (150 mm) para acometidas | ML | 1200
| 1.2.3.2 | Kit silla Yee x 200mmx160mm | UN | 160
| 1.2.3.3 | Kit silla Tee x 200mmx160mm | UN | 75
| 1.2.3.4 | Codo Sanitario tuberia pared estructural 45° | UN | 75
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## EBAR-1
2. CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EBAR 1
2.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
2.1.1 | REPLANTEO
| 2.1.2.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | M2 | 20
SUB-TOTAL REPLANTEO
2.1.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 2.1.2.1 | Excavación mecánica material conglomerado (<1.5 m) | M3 | 12.74
| 2.1.2.2 | Excavación mecánica material conglomerado (1.50-3.00 m) | M3 | 12.74
| 2.1.2.3 | Excavación mecánica material conglomerado (3.00-6.00 m) | M3 | 11.89
| 2.1.2.4 | Relleno Material seleccionado granular (incluye prueba de laboratorio) | M3 | 1.7
| 2.1.2.5 | Entibado metalico | M2 | 50
| 2.1.2.6 | Rellenos con material de excavación | M3 | 15
| 2.1.2.7 | Retiro de material sobrante | M3 | 37.36
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES Y COLECTORES
2.1.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 2.1.3.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | M2 | 8.49
| 2.1.3.2 | Concreto impermeabilizado 28.0 Mpa (4000 psi) para losas fondo | M3 | 6
| 2.1.3.3 | Concreto de para losas superiores 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,15 m | M3 | 1.2
| 2.1.3.4 | Muro de concreto impermeabilizado 28,0 Mpa (4000 psi) e= 0,40 m | M3 | 19.2
| 2.1.3.5 | Concreto impermeabilizado 28,0 Mpa (4000 psi) canal deflector | M3 | 3
| 2.1.3.6 | Cámaras para llegada impulsión y reboses Ø 1,20 m interior | UN | 4
| 2.1.3.7 | Acero de Refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) | KG | 950
| 2.1.3.8 | Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación, según planos y especificaciones de diseño | ML | 15
| 2.1.3.9 | Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tuberia, según planos y especificaciones de diseño | ML | 25
| 2.1.3.10 | Suministro y aplicación de recubrimiento protector epóxico aplicable sobre superficies absorbentes húmedas o metálicas secas, según planos y especificaciones de diseño | M2 | 30
SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN
2.1.4 | OBRAS VARIAS
| 2.1.4.1 | Suministro e instalación de tapas en lamina de fibra de vidrio reforzada en acero para acceso a camara de cribado, caja de valvulas. según planos y especificaciones de diseño | M2 | 12
| 2.1.4.2 | Suministro e Instalación Pasos de polipropileno reforzado con varilla redonda de 3/4".(camaras adosadas al camara de llegada y donde se especifique según planos de diseño) | ML | 6
| 2.1.4.3 | Suministro e instalación de canasta en fibra de vidrio de 1.00 x 1.00 x 0.64 m reforzada en acero. Incluye 2 barras guías en acero d=3" x 3.5 m c/u, cadena de izaje en acero inoxidable de 4 m, ojal de agarre en acero y todo lo requerido para para su correcto funcionamiento. | ML | 1
| 2.1.4.4 | Suministro e instalación de portico movil en tuberia y lamina de acero con diferencial o polipasto con capacidad de 1 Ton, para izaje de canasta de limpieza y equipos de bombeo. (Incluye diseño y elaboración de planos de taller). | ML | 1
SUB-TOTAL CONEXIONES DOMICILIRIAS
2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
| 2.1.5.1 | Instalación Bomba Sumergible Q = 9.32 lps, HDT = 13.25, HP = 2.67 y Eficiencia = 70%. | UN | 2
| 2.1.5.2 | Codo de Descarga 90° en HFD BxB DN 100 mm | UN | 2
| 2.1.5.3 | Ampliación en HFD BxB PN 10 DN 75x100 mm | UN | 2
| 2.1.5.4 | Niple en HFD BxB DN 100 mm L = 1,74 m | UN | 2
| 2.1.5.5 | Niple de Anclaje HFD BxB PN 10 DN 100 mm L = 0,60 m | UN | 2
| 2.1.5.6 | Unión de Desmontaje Autoportante HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 2.1.5.7 | Instalación Válvula de Retención HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 2.1.5.8 | Instalación Válvula de compuerta HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 2.1.5.9 | Codo de Radio Corto 45° en HFD BxB PN 10 DN 150 mm | UN | 2
| 2.1.5.10 | Niple HFD BxB PN 10 DN 150 mm L = 0,47 m | UN | 2
| 2.1.5.11 | Brida Ciega HFD PN 10 DN 150 mm | UN | 1
| 2.1.5.12 | Yee en HFD en 45° BxB PN 10 DN 100 mm L = 0,49 mm | UN | 2
| 2.1.5.13 | Niple en HFD BxB DN 150 mm L = 1,00 m | UN | 1
| 2.1.5.14 | Adaptador Tope Brida + Brida Loca PN 10 DN 150 mm | UN | 1
SUB-TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
2.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECANICOS
| 2.1.6.1 | Montaje , conexionado y puesta en servicio del transformador, incluye aisladores, herrajes cortacircuitos con sisladores postype y puesta tierra completa de pararrayos. Transformador 30 KVA trifásico con parrarrayos 13200/220-127V | UN | 1
| 2.1.6.2 | Suministro e instalación de acometida trifásica en baja tensión del transformador al tablero de transferencia en cable 3No 4/0 +1No 2/0 AWG, incluye terminales ponchables 3M , Tuberías PVC de 3" , capacete y tubería galvanizada de 3" en sus primeros 6 metros, excavación y relleno, recubrimiento de 5 cm con concreto de 300o psi y señalización. | ML | 25
| 2.1.6.3 | Suministro e instalación de acometida trifásica 220 V con neutro desde el tablero de control al tablero de multibreakers MB en cable THW 4xNo 8 encauchetado, incluye tubería pvc de 1-1/2". | ML | 12
| 2.1.6.4 | Acometida motor No1. | ML | 16
| 2.1.6.5 | Acometida motor No2. | ML | 14
| 2.1.6.6 | Suministro e instalación de cable de control 2xNo 14 encauchetado. | ML | 18
| 2.1.6.7 | Suministro, montaje y puesta en servicio de tablero de control. | UN | 1
| 2.1.6.8 | Obra civiles para para KZ de tablero de control | UN | 1
| 2.1.6.9 | Suministro y montaje de flotadores de nivel | UN | 2
| 2.1.6.10 | Suministro e instalación de malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos en cable de cobre desnudo blando No 2/0 AWG. De acuerdo a planos | UN | 1
| 2.1.6.11 | Salida completa tomacorriente 110 V. | UN | 3
| 2.1.6.12 | Salida completa luces incandescentes a 120 V , 100 W tipo tortuga | UN | 3
| 2.1.6.13 | Registro eléctrico en mampostería incluye materiales y mano de obra de 60x60x60 cm internos | UN | 2
| 2.1.6.14 | Adecuación de estructura de partida | UN | 1
| 2.1.6.15 | Tendido de conductor una sola fase en linea existente, incluye aisladores y herrajes necesarios | ML | 180
| 2.1.6.16 | Suministro e instalación de estructura de fin de linea 12 metros autosoportad 500 daN, incluye poste, crucetas, herrajes aisladores y puesta a tierra . | UN | 1
| 2.1.6.17 | Aprobación de planos, revisión de transformador, pararrayos, TP, TC, contador, certificacion RETIE, descargos, estudio de conexión y Acta Técnica para el servicio de 30 KVA | UN | 1
SUB-TOTAL CONEXIONES DOMICILIRIAS
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
2.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
2.2.1 | SUMINISTRO DE COMPONENTES ELECTROMECANICOS
| 2.2.1.1 | Bomba Sumergible Q = 9.32 lps, HDT = 13.25, HP = 2.67 y Eficiencia = 70%. | UN | 2
| 2.2.1.2 | Codo de Descarga 90° en HD BxB DN 100 mm | UN | 2
| 2.2.1.3 | Válvula de Retención HD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
| 2.2.1.4 | Válvula de compuerta HFD BxB PN 10 DN 100 mm | UN | 2
TOTAL SUMINISTRO CAPTULO 2.2
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## EBAR-2
3. CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EBAR 2
3.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
3.1.1 | REPLANTEO
| 3.1.1.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | M2 | 20
SUB-TOTAL REPLANTEO
3.1.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 3.1.2.1 | Excavación mecánica material conglomerado (<1.5 m) | M3 | 12.74
| 3.1.2.2 | Excavación mecánica material conglomerado (1.50-3.00 m) | M3 | 12.74
| 3.1.2.3 | Excavación mecánica material conglomerado (3.00-6.00 m) | M3 | 23.77
| 3.1.2.4 | Relleno Material seleccionado granular (incluye prueba de laboratorio) | M3 | 1.7
| 3.1.2.5 | Entibado metalico | M2 | 50
| 3.1.2.6 | Rellenos con material de excavación | M3 | 15
| 3.1.2.7 | Retiro de material sobrante | M3 | 49.24
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES Y COLECTORES
3.1.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 3.1.3.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | M2 | 8.49
| 3.1.3.2 | Concreto impermeabilizado 28.0 Mpa (4000 psi) para losas fondo | M3 | 7.2
| 3.1.3.3 | Concreto de para losas superiores 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,15 m | M3 | 1.2
| 3.1.3.4 | Muro de concreto impermeabilizado 28,0 Mpa (4000 psi) e= 0,40 m | M3 | 23.04
| 3.1.3.5 | Concreto impermeabilizado 28,0 Mpa (4000 psi) canal deflector | M3 | 3
| 3.1.3.6 | Cámaras para llegada impulsión y reboses Ø 1,20 m interior | UN | 4
| 3.1.3.7 | Acero de Refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) | KG | 950
| 3.1.3.8 | Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación, según planos y especificaciones de diseño | ML | 15
| 3.1.3.9 | Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tuberia, según planos y especificaciones de diseño | ML | 25
| 3.1.3.10 | Suministro y aplicación de recubrimiento protector epóxico aplicable sobre superficies absorbentes húmedas o metálicas secas, según planos y especificaciones de diseño | M2 | 30
SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN
3.1.4 | OBRAS VARIAS
| 3.1.4.1 | Suministro e instalación de tapas en lamina de fibra de vidrio reforzada en acero para acceso a camara de cribado, caja de valvulas. según planos y especificaciones de diseño | M2 | 12
| 3.1.4.2 | Suministro e Instalación Pasos de polipropileno reforzado con varilla redonda de 3/4".(camaras adosadas al camara de llegada y donde se especifique según planos de diseño) | ML | 6
| 3.1.4.3 | Suministro e instalación de canasta en fibra de vidrio de 1.00 x 1.00 x 0.64 m reforzada en acero. Incluye 2 barras guías en acero d=3" x 3.5 m c/u, cadena de izaje en acero inoxidable de 4 m, ojal de agarre en acero y todo lo requerido para para su correcto funcionamiento. | UN | 1
| 3.1.4.4 | Suministro e instalación de portico movil en tuberia y lamina de acero con diferencial o polipasto con capacidad de 1 Ton, para izaje de canasta de limpieza y equipos de bombeo. (Incluye diseño y elaboración de planos de taller). | UN | 1
SUB-TOTAL CONEXIONES DOMICILIRIAS
3.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
| 3.1.5.1 | Instalación Bomba Sumergible Q = 26.45 lps, HDT = 46.37m, HP = 23.84 y Eficiencia = 70%. | UN | 2
| 3.1.5.2 | Codo de Descarga 90° en HFD BxB DN 100 mm | UN | 2
| 3.1.5.3 | Ampliación en HFD BxB PN 10 DN 100x150 mm | UN | 2
| 3.1.5.4 | Niple en HFD BxB DN 150 mm L = 1,74 m | UN | 2
| 3.1.5.5 | Niple de Anclaje HFD BxB PN 10 DN 150 mm L = 0,60 m | UN | 2
| 3.1.5.6 | Unión de Desmontaje Autoportante HFD BxB PN 10 DN 150 mm | UN | 2
| 3.1.5.7 | Instalación Válvula de Retención HFD BxB PN 10 DN 150 mm | UN | 2
| 3.1.5.8 | Instalación Válvula de compuerta HFD BxB PN 10 DN 150 mm | UN | 2
| 3.1.5.9 | Codo de Radio Corto 45° en HFD BxB PN 10 DN 150 mm | UN | 2
| 3.1.5.10 | Niple HFD BxB PN 10 DN 150 mm L = 0,47 m | UN | 2
| 3.1.5.11 | Brida Ciega HFD PN 10 DN 150 mm | UN | 1
| 3.1.5.12 | Yee en HFD en 45° BxB PN 10 DN 150 mm L = 0,49 mm | UN | 2
| 3.1.5.13 | Niple en HFD BxB DN 150 mm L = 1,00 m | UN | 1
| 3.1.5.14 | Adaptador Tope Brida + Brida Loca PN 10 DN 150 mm | UN | 1
SUB-TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
3.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECANICOS
| 3.1.6.1 | Montaje , conexionado y puesta en servicio del transformador, incluye aisladores, herrajes cortacircuitos con sisladores postype y puesta tierra completa de pararrayos. Transformador 30 KVA trifásico con parrarrayos 13200/220-127V | UN | 1
| 3.1.6.2 | Suministro e instalación de acometida trifásica en baja tensión del transformador al tablero de transferencia en cable 3No 4/0 +1No 2/0 AWG, incluye terminales ponchables 3M , Tuberías PVC de 3" , capacete y tubería galvanizada de 3" en sus primeros 6 metros, excavación y relleno, recubrimiento de 5 cm con concreto de 300o psi y señalización. | ML | 25
| 3.1.6.3 | Suministro e instalación de acometida trifásica 220 V con neutro desde el tablero de control al tablero de multibreakers MB en cable THW 4xNo 8 encauchetado, incluye tubería pvc de 1-1/2". | ML | 12
| 3.1.6.4 | Acometida motor No1. | ML | 20
| 3.1.6.5 | Acometida motor No2. | ML | 18
| 3.1.6.6 | Suministro e instalación de cable de control 2xNo 14 encauchetado. | ML | 19
| 3.1.6.7 | Suministro, montaje y puesta en servicio de tablero de control. | UN | 1
| 3.1.6.8 | Obra civiles para para KZ de tablero de control | Un | 1
| 3.1.6.9 | Suministro y montaje de flotadores de nivel | UN | 2
| 3.1.6.10 | Suministro e instalación de malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos en cable de cobre desnudo blando No 2/0 AWG. De acuerdo a planos | UN | 1
| 3.1.6.11 | Salida completa tomacorriente 110 V. | UN | 3
| 3.1.6.12 | Salida completa luces incandescentes a 120 V , 100 W tipo tortuga | UN | 3
| 3.1.6.13 | Registro eléctrico en mampostería incluye materiales y mano de obra de 60x60x60 cm internos | UN | 2
| 3.1.6.14 | Adecuación de estructura de partida | UN | 1
| 3.1.6.15 | Tendido de conductor una sola fase en linea existente, incluye aisladores y herrajes necesarios | ML | 180
| 3.1.6.16 | Suministro e instalación de estructura de fin de linea 12 metros autosoportad 500 daN, incluye poste, crucetas, herrajes aisladores y puesta a tierra . | UN | 1
| 3.1.6.17 | Aprobación de planos, revisión de transformador, pararrayos, TP, TC, contador, certificacion RETIE, descargos, estudio de conexión y Acta Técnica para el servicio de 30 KVA | UN | 1
SUB-TOTAL CONEXIONES DOMICILIRIAS
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
3.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
3.2.1 | SUMINISTRO DE COMPONENTES MECANICOS
| 3.2.1.1 | Bomba Sumergible Q = 26.45 lps, HDT = 46.37m, HP = 23.84 y Eficiencia = 70%. | UN | 2
| 3.2.1.2 | Codo de Descarga 90° en HD BxB DN 150 mm | UN | 2
| 3.2.1.3 | Válvula de Retención HD BxB PN 10 DN 150 mm | UN | 2
| 3.2.1.4 | Válvula de compuerta HFD BxB PN 10 DN 150 mm | UN | 2
TOTAL SUMINISTRO CAPTULO 3
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## IMPULSION
4. CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DEIMPULSION
4.1 OBRA CIVIL
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
4.1.1 | REPLANTEO
| 4.1.1.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | ML | 268.64
SUB-TOTAL REPLANTEO
4.1.2 | INSTALACION DE TUBERIAS IMPULSION EBAR-1 A EBAR-2
| 4.1.2.1 | Excavación mecánica material conglomerado (<1.5 m) | M3 | 225.66
| 4.1.2.2 | Relleno Material seleccionado granular (incluye prueba de laboratorio) | M3 | 37.61
| 4.1.2.3 | Rellenos con material de excavación | M3 | 188.05
| 4.1.2.4 | Retiro de material sobrante. Dist. 0 - 15 Kms | M3 | 37.61
| 4.1.2.5 | Rotura, reparación pavimento en concreto e=0.15m | M2 | 50.35
| 4.1.2.6 | Rotura, reparación pavimento asfaltico e=0.10m | M2 | 12
| 4.1.2.7 | Anden Concreto de 3500 PSI b=1.0m, e=0,10 | ML | 12
| 4.1.2.8 | Sub-base granular para pavimento | M3 | 18.71
| 4.1.2.9 | Base granular para pavimento | M3 | 9.35
| 4.1.2.10 | Instalación Tub. PVC PEAD Ø=110mm | ML | 268.64
| 4.1.2.11 | Atraque tuberías Ø=110mm,concreto 4000PSI | UN | 9
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES Y COLECTORES
4.1.3 | SUMIMISTROE INSTALACION ACCESORIOS IMPULSION EBAR-1A EBAR-2
| 4.1.3.1 | Codo 90°PEAD Ø=110mm | UN | 4
| 4.1.3.2 | Flanche y porta flanche Ø=110mm | UN | 1
| 4.1.3.2 | Ventosa Ø=2" | UN | 2
SUB-TOTAL INSTALACION ACCESORIOS IMPULSION EBAR-1A EBAR-2
4.1.4 | INSTALACION DE TUBERIAS IMPULSION EBAR-2 A LAGUNAS
| 4.1.4.1 | Localización trazado replanteo y nivelación redes | ML | 5980.54
| 4.1.4.2 | Excavación mecánica material conglomerado (<1.5 m) | M3 | 5741.32
| 4.1.4.3 | Relleno Material seleccionado granular | M3 | 837.28
| 4.1.4.4 | Rellenos con material de excavación | M3 | 4904.04
| 4.1.4.5 | Retiro de material sobrante. Dist. 0 - 15 Kms | M3 | 837.28
| 4.1.4.6 | Rotura, reparación pavimento en concreto e=0.15m | M2 | 50.35
| 4.1.4.7 | Rotura, reparación pavimento asfaltico e=0.10m | M2 | 12
| 4.1.4.8 | Anden Concreto de 3500 PSI b=1.0m, e=0,10 | ML | 12
| 4.1.4.9 | Sub-base granular para pavimento | M3 | 18.71
| 4.1.4.10 | Base granular para pavimento | M3 | 9.35
| 4.1.4.11 | Instalación Tub. PVC PEAD Ø=160mm | ML | 5980.54
| 4.1.4.12 | Atraque tuberías Ø=160mm,concreto 3000PSI | UN | 60
SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN
4.1.5 | INSTALACION ACCESORIOS IMPULSION EBAR-2 A LAGUNAS
| 4.1.5.1 | Codo 45°PEAD Ø=150mm | UN | 3
| 4.1.5.2 | Codo 90°PEAD Ø=150mm | UN | 9
| 4.1.5.3 | Flanche y porta flanche Ø=150mm | UN | 1
| 4.1.5.4 | Ventosa Ø=2" | UN | 4
SUB-TOTAL INSTALACION ACCESORIOS IMPULSION EBAR-2 A LAGUNAS
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
4.2 SUMINISTRO
No. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR PARCIAL
4.2.1 | SUMINISTRO DE TUBERIAS IMPULSION EBAR-1 A EBAR-2
| 4.2.1.1 | Tubería PVC PEAD PE 100 /PN 10 D= 110mm | ML | 268.64
| 4.2.1.2 | Codo 90°PEAD Ø=110mm | UN | 4
| 4.2.1.3 | Flanche y porta flanche Ø=110mm | UN | 1
| 4.2.1.4 | Ventosa Multiple acción Ø=2" | UN | 2
4.2.3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS IMPULSION EBAR-2 A LAGUNAS
| 4.2.3.1 | Tubería PVC PEAD PE 100 /PN 10 D= 150mm | ML | 5980.54
| 4.2.3.2 | Codo 45°PEAD Ø=150mm | UN | 3
| 4.2.3.3 | Codo 90°PEAD Ø=150mm | UN | 9
| 4.2.3.4 | Flanche y porta flanche Ø=150mm | UN | 1
| 4.2.3.5 | Ventosa Multiple acción Ø=2" | UN | 4
TOTAL SUMINISTRO CAPTULO 4.2
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINSTRACION |  |  |  |  | 0.1
VALOR TOTAL SUMINISTROS
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)