## PRESUPUESTO ESTIMADO
ANEXO No 1 PRESUPUESTO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II - CORDOBA"
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VR.UNITARIO MÍNIMO | VR.UNITARIO MÁXIMO
1 | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO (2 UND DE 900 M3 C/U)
1.1 | Preliminares
1.1.1 | Localización y Replanteo | m2 | 1728 | 2643 | 4567104 | 2379 | 2907
1.1.2 | Demolición, Cargue y Retiro de tuberia existente de asbesto cemento 16" | ml | 98 | 4621 | 452858 | 4159 | 5083
1.1.3 | Excavación a máquina (incluye cargue y retiro) | m3 | 7234 | 10867 | 78611878 | 9780 | 11954
1.1.4 | Transporte de material de excavación a distancia < 10 km | m3-km | 92537 | 1474 | 136399538 | 1327 | 1621
1.1.5 | Relleno con material seleccionado suministrado por el contratista, compactado con equipo mecánico al 95% del PM. compactado en capas de máximo 0.30 m. de espesor, según norma INVÍAS 610-13; cbr>=5%, ll<40%, pasa 200<= 35%, tamaño máximo 4"; contenido de materia orgánica < 1%. | m3 | 2699 | 73146 | 197421054 | 65831 | 80461
1.2 | Concretos y Acero
1.2.1 | Solado de nivelación y limpieza f'c : 2500 psi ( 175 kg/cm2 = 17.5 Mpa ) e = 5 cms | m3 | 47 | 450630 | 21179610 | 405567 | 495693
1.2.2 | Pedestales 40 x 40 f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 2 | 791139 | 1582278 | 712025 | 870253
1.2.3 | Losa de Fondo f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 416 | 766939 | 319046624 | 690245 | 843633
1.2.4 | Muros laterales f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 254 | 877577 | 222904558 | 789819 | 965335
1.2.5 | Muro de mamposteria bloque 0.10 de cemento | m2 | 23 | 53978 | 1241494 | 48580 | 59376
1.2.6 | Columnas 40 x 40 f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 11 | 769137 | 8460507 | 692223 | 846051
1.2.7 | Vigas de cubierta 40 x 40 f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 25 | 820645 | 20516125 | 738581 | 902710
1.2.8 | Vigas perimetral de cubierta 35x 40 f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 23 | 820645 | 18874835 | 738581 | 902710
1.2.9 | Placa de cubierta f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) e = 20 cms | m3 | 133 | 820645 | 109145785 | 738581 | 902710
1.2.10 | Acero de refuerzo 60000 psi | kg | 74790 | 4706 | 351961740 | 4235 | 5177
1.3 | Obras Complementarias y Caseta para Equipos
1.3.1 | Cinta PVC Sika O-22 o similar | ml | 616 | 70777 | 43598632 | 63699 | 77855
1.3.2 | Filtro perimetral en geotextil NT-1600 + dren 4 | m3 | 153 | 180480 | 27613440 | 162432 | 198528
1.3.3 | Estructura metálica de cubierta y fachada | kg | 4584 | 13923 | 63823032 | 12531 | 15315
1.3.4 | Lámina de cubierta en Aluminio-Zinc en panel sandwich 50 mm | m2 | 145 | 93259 | 13522555 | 83933 | 102585
1.3.5 | Lámina de fachada en Aluminio-Zinc sencilla | m2 | 188 | 55149 | 10368012 | 49634 | 60664
1.3.6 | Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada D = 1.00 mts cal.20 | ml | 23 | 146937 | 3379551 | 132243 | 161631
1.3.7 | Bajantes ALL PVC Sanitaria 4 " | ml | 17 | 25063 | 426071 | 22557 | 27569
1.3.8 | Andenes perimetrales f'c: 3.000 psi ( 210 kg/cm2 = 21 Mpa ) e = 10 cms, incluye material de soporte | m2 | 17 | 67305 | 1144185 | 60575 | 74036
2 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE BOMBEO
2.1 | Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.54m | Und | 4 | 1846000 | 7384000 | 1661400 | 2030600
2.2 | Reducción excéntrica AC diámetro 14X4 EB | Und | 2 | 2103192 | 4206384 | 1892873 | 2313511
2.3 | Reducción concéntrica AC diámetro 14X4 EB | Und | 2 | 2103192 | 4206384 | 1892873 | 2313511
2.4 | Niple acero al carbón B x B descarga, long 0,50 mts diámetro 14 pulg. | Und | 2 | 1809600 | 3619200 | 1628640 | 1990560
2.5 | Válvula cheque tipo wafer alta eficiencia sello metal, Disco en acero inoxidable, bajo peso, diámetro 14 pulg. | Und | 2 | 12905550 | 25811100 | 11614995 | 14196105
2.6 | Válvula de paso mariposa tipo wafer, alta eficiencia, bajo peso, disco en nylon 11 resistente a la corrosión, vástago en acero inoxidable. Asientos en EPDM, diámetro 14 pulg. | Und | 4 | 3874000 | 15496000 | 3486600 | 4261400
2.7 | Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 14pulg. | Und | 4 | 2580158 | 10320632 | 2322142 | 2838174
2.8 | Manifold de descarga construido en acero al carbón clase 40, B x B diámetro 14 pulg. | ml | 6 | 1680864 | 10085184 | 1512778 | 1848950
2.9 | Manómetro en glicerina, carátula de 4" y válvula de corte de 1/2" rango en psi 0 -150 | Und | 3 | 574000 | 1722000 | 516600 | 631400
2.1 | Niple acero al carbón B x B descarga, long 3.61 mts diámetro 14 pulg. | Und | 4 | 6729316 | 26917264 | 6056384 | 7402248
2.11 | Niple acero al carbón B x B descarga, long 1.13 mts diámetro 14 pulg. | Und | 1 | 1809600 | 1809600 | 1628640 | 1990560
2.12 | Suministro e Instalación Soporte para tuberia en concreto 3000 psi | Und | 30 | 227486 | 6824580 | 204737 | 250235
2.13 | Suministro e Instalación de Puente para montaje de diferencial, viga en I, desmontaje de equipos. (5 Toneladas) | Und | 2 | 34800000 | 69600000 | 31320000 | 38280000
3 | INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS DE BOMBEO
3.1 | Instalación de Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.54m | Und | 4 | 51386 | 205544 | 46247 | 56525
3.2 | Instalación de Reducción excéntrica AC diámetro 14X4 EB | Und | 2 | 51386 | 102772 | 46247 | 56525
3.3 | Instalación de copa concéntrica acero al carbón clase 40 B x B diámetro en pulg. 4 X 14 | Und | 2 | 51386 | 102772 | 46247 | 56525
3.4 | Instalación de Niple acero al carbón B x B descarga, long 0,50 mts diámetro 14 pulg. | Und | 2 | 51386 | 102772 | 46247 | 56525
3.5 | Instalación de Válvula cheque tipo wafer alta eficiencia sello metal, Disco en acero inoxidable, bajo peso, diámetro 14 pulg. | Und | 2 | 112771 | 225542 | 101494 | 124048
3.6 | Instalación de Válvula de paso mariposa tipo wafer, alta eficiencia, bajo peso, disco en nylon 11 resistente a la corrosión, vástago en acero inoxidable. Asientos en EPDM, diámetro 14 pulg. | Und | 4 | 77078 | 308312 | 69370 | 84786
3.7 | Instalación de Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 14pulg. | Und | 4 | 51386 | 205544 | 46247 | 56525
3.8 | Instalación de Manifold de descarga construido en acero al carbón clase 40, B x B diámetro 14 pulg. | ml | 6 | 63919 | 383514 | 57527 | 70311
3.9 | Instalación de Manómetro en glicerina, carátula de 4" y válvula de corte de 1/2" rango en psi 0 -150 | Und | 3 | 75828 | 227484 | 68245 | 83411
3.1 | Instalación de Niple acero al carbón B x B descarga, long 3.61 mts diámetro 14 pulg. | Und | 4 | 230747 | 922988 | 207672 | 253822
3.11 | Instalación de Niple acero al carbón B x B descarga, long 1.13 mts diámetro 14 pulg. | Und | 1 | 63919 | 63919 | 57527 | 70311
4 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONEXIÓNES DEL SISTEMA
4.1 | Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.54m | Und | 2 | 1846000 | 3692000 | 1661400 | 2030600
4.2 | Tuberia 14" en acero para conexión de camara de distribución a tanque | ml | 29 | 600000 | 17400000 | 540000 | 660000
4.3 | Tuberia 12" en acero para conexión de tanque a pozo humedo | ml | 11 | 500000 | 5500000 | 450000 | 550000
4.4 | Brida para tuberia 14" en acero | Und | 10 | 524747 | 5247470 | 472272 | 577222
4.5 | Niple acero al carbon B x B descarga, long 0,50 mts diametro 14 pulg. | Und | 2 | 1809600 | 3619200 | 1628640 | 1990560
4.6 | Tuberia 16" en acero de planta de potabilizacion a camara de distribución. | ml | 25 | 750000 | 18750000 | 675000 | 825000
4.7 | Brida para tuberia 16" en acero | Und | 10 | 661573 | 6615730 | 595416 | 727730
4.8 | Brida para tuberia 12" en acero | Und | 6 | 490474 | 2942844 | 441427 | 539521
4.9 | Tuberia 16 pulgadas PVC RDE 21 para conexión entre estación de bombeo y tanque de almacenamiento | ml | 340 | 490088 | 166629920 | 441079 | 539097
4.1 | Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.75m | Und | 2 | 1988000 | 3976000 | 1789200 | 2186800
4,11 | Pasamuro en Acero Bridado 12 pulgadas L=0.75m | Und | 2 | 1536000 | 3072000 | 1382400 | 1689600
4.12 | Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 16pulg. | Und | 1 | 3942000 | 3942000 | 3547800 | 4336200
4.13 | Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 14pulg. | Und | 3 | 2580158 | 7740474 | 2322142 | 2838174
4.14 | Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 12pulg. | Und | 1 | 2274480 | 2274480 | 2047032 | 2501928
4.15 | Válvula de compuerta bridada 14 pulgadas Sello de Bronce | Und | 3 | 12049700 | 36149100 | 10844730 | 13254670
4.16 | Válvula de compuerta bridada 12 pulgadas Sello de Bronce | Und | 2 | 5124323 | 10248646 | 4611891 | 5636755
4.17 | Reducción extremo bridado a junta rápida AC de 14" a 16" | Und | 1 | 2163003 | 2163003 | 1946703 | 2379303
4.18 | Reducción extremo bridado AC de 14" a 16" | Und | 1 | 1771674 | 1771674 | 1594507 | 1948841
4.19 | Pasamuro en Acero Bridado 16 pulgadas L =0.6m | Und | 1 | 2783200 | 2783200 | 2504880 | 3061520
4.2 | Válvula de paso mariposa tipo wafer, alta eficiencia, bajo peso, disco en nylon 11 resistente a la corrosion, vastago en acero inoxidable. Asientos en EPDM, diametro 14 pulg. | Und | 1 | 3874000 | 3874000 | 3486600 | 4261400
5 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONEXIÓNES DEL SISTEMA
5.1 | Instalación de Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.54m | Und | 2 | 51386 | 102772 | 46247 | 56525
5.2 | Instalacion Tuberia 14" en acero para conexión de camara de distribución a tanque | ml | 29 | 151032 | 4379928 | 135929 | 166135
5.3 | Instalacion Tuberia 12" en acero para conexión de tanque a pozo humedo | ml | 11 | 125964 | 1385604 | 113368 | 138560
5.4 | Instalación Brida para tuberia 14" en acero | Und | 10 | 51386 | 513860 | 46247 | 56525
5.5 | Instalación Niple acero al carbon B x B descarga, long 0,50 mts diametro 14 pulg. | Und | 2 | 51386 | 102772 | 46247 | 56525
5.6 | Instalación Tuberia 16" en acero de planta de potabilizacion a camara de distribución. | ml | 25 | 176724 | 4418100 | 159052 | 194396
5.7 | Instalación Brida para tuberia 16" en acero | Und | 10 | 75578 | 755780 | 68020 | 83136
5.8 | Instalación Brida para tuberia 12" en acero | Und | 6 | 50511 | 303066 | 45460 | 55562
5.9 | Instalación Tuberia 16 pulgadas PVC RDE 21 para conexión entre estación de bombeo y tanque de almacenamiento | ml | 340 | 25693 | 8735620 | 23124 | 28262
5.1 | Instalación Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.75m | Und | 2 | 51386 | 102772 | 46247 | 56525
5.11 | Instalación Pasamuro en Acero Bridado 12 pulgadas L=0.75m | Und | 2 | 51386 | 102772 | 46247 | 56525
5.12 | Instalación Codo en Acero Bridado 90° de 16 pulgadas | Und | 1 | 88987 | 88987 | 80088 | 97886
5.13 | Instalación Codo en Acero Bridado 90° de 14" pulgadas | Und | 3 | 51386 | 154158 | 46247 | 56525
5.14 | Instalación Codo en Acero Bridado 90° de 12" pulgadas | Und | 1 | 51386 | 51386 | 46247 | 56525
5.15 | Instalación Válvula de compuerta bridada 14 pulgadas Sello de Bronce | Und | 3 | 112771 | 338313 | 101494 | 124048
5.16 | Instalación Válvula de compuerta bridada 12 pulgadas Sello de Bronce | Und | 2 | 87703 | 175406 | 78933 | 96473
5.17 | Instalación Reducción extremo bridado a junta rápida AC de 14" a 16" | Und | 1 | 101521 | 101521 | 91369 | 111673
5.18 | Instalación Reducción extremo bridado AC de 14" a 16" | Und | 1 | 101521 | 101521 | 91369 | 111673
5.19 | Instalación Pasamuro en Acero Bridado 16 pulgadas L =0.6m | Und | 1 | 76453 | 76453 | 68808 | 84098
5.2 | Instalación Válvula de paso mariposa tipo wafer, alta eficiencia, bajo peso, disco en nylon 11 resistente a la corrosión, vástago en acero inoxidable. Asientos en EPDM, diámetro 14 pulg. | Und | 1 | 77078 | 77078 | 69370 | 84786
5.21 | Construcción Cámara de Distribución de Agua, en concreto 3000 psi 3x3 M | Und | 1 | 5274195 | 5274195 | 4746776 | 5801615
5.22 | Construcción Cámara Macromedidor, en concreto 3000 psi 2x2 M | Und | 1 | 3673661 | 3673661 | 3306295 | 4041027
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CAJA DE DESAGUE Y REBOSE
6.01 | Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado corrugado 16" | ml | 140 | 189428 | 26519920 | 170485 | 208371
6.02 | Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4" | ml | 15 | 27273 | 409095 | 24546 | 30000
6.03 | Suministro e instalación codo saniitario 16" 90° | Und | 1 | 1508826 | 1508826 | 1357943 | 1659709
6.04 | Suministro e instalación codo saniitario 4" 45° | Und | 1 | 17728 | 17728 | 15955 | 19501
6.05 | Suministro e instalación yee saniitario 4" | Und | 1 | 28841 | 28841 | 25957 | 31725
6.06 | Suministro e instalación PASAMURO EN ACERO, BRIDADO 4"X0.30m | Und | 1 | 182910 | 182910 | 164619 | 201201
6.07 | Suministro e instalación reducción acero al carbón B x B diámetro en pulg. 4 X 14 | Und | 1 | 2154178 | 2154178 | 1938760 | 2369596
6.08 | Suministro e instalación Reducción extremo bridado a junta rápida AC de 14" a 16" | Und | 1 | 2264524 | 2264524 | 2038072 | 2490976
6.09 | Suministro e instalación CRUZ AC DE 14"X14" | Und | 1 | 5789396 | 5789396 | 5210456 | 6368336
6.1 | Pasamuro en Acero Bridado 16 pulgadas L =0.4m | Und | 1 | 2720493 | 2720493 | 2448444 | 2992542
6.11 | Pasamuro en Acero Bridado 16 pulgadas L =0.5m | Und | 1 | 2790698 | 2790698 | 2511628 | 3069768
6.12 | Construcción caja desague y rebose, en concreto 3000 psi 3,9x1,5 m | Und | 1 | 4575629 | 4575629 | 4118066 | 5033192
6.13 | Suministro e instalación pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.75m | Und | 2 | 2039386 | 4078772 | 1835447 | 2243325
6.14 | Suministro e instalación pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.3m | Und | 2 | 1475393 | 2950786 | 1327854 | 1622932
6.15 | Suministro e instalación codo en Acero Bridado 90° de 14" pulgadas | Und | 4 | 2631544 | 10526176 | 2368390 | 2894698
6.16 | Suministro e instalación Unión dresser de 16" pulgadas | Und | 1 | 1073573 | 1073573 | 966216 | 1180930
6.17 | Suministro e instalación Unión dresser de 4" pulgadas | Und | 1 | 130900 | 130900 | 117810 | 143990
6.18 | Suministro e instalación VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA 16" SELLO DE BRONCE | Und | 1 | 16606171 | 16606171 | 14945554 | 18266788
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 2270831039
|  |  |  | PORCENTAJE (%) | VALOR ($)
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 22.31% | 506622405
| IMPREVISTOS |  |  | 3% | 68124931
| UTILIDAD |  |  | 5% | 113541552
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 21572895
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE |  |  |  | 2980692822