## PRESUPUESTO ESTIMADO
FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II - CORDOBA"
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO (2 UND DE 900 M3 C/U)
1.1 | Preliminares
1.1.1 | Localización y Replanteo | m2 | 1728
1.1.2 | Demolición, Cargue y Retiro de tuberia existente de asbesto cemento 16" | ml | 98
1.1.3 | Excavación a máquina (incluye cargue y retiro) | m3 | 7234
1.1.4 | Transporte de material de excavación a distancia < 10 km | m3-km | 92537
1.1.5 | Relleno con material seleccionado suministrado por el contratista, compactado con equipo mecánico al 95% del PM. compactado en capas de máximo 0.30 m. de espesor, según norma INVÍAS 610-13; cbr>=5%, ll<40%, pasa 200<= 35%, tamaño máximo 4"; contenido de materia orgánica < 1%. | m3 | 2699
1.2 | Concretos y Acero
1.2.1 | Solado de nivelación y limpieza f'c : 2500 psi ( 175 kg/cm2 = 17.5 Mpa ) e = 5 cms | m3 | 47
1.2.2 | Pedestales 40 x 40 f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 2
1.2.3 | Losa de Fondo f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 416
1.2.4 | Muros laterales f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 254
1.2.5 | Muro de mamposteria bloque 0.10 de cemento | m2 | 23
1.2.6 | Columnas 40 x 40 f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 11
1.2.7 | Vigas de cubierta 40 x 40 f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 25
1.2.8 | Vigas perimetral de cubierta 35x 40 f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) | m3 | 23
1.2.9 | Placa de cubierta f'c : 4.000 psi ( 280 kg/cm2 = 28 Mpa ) e = 20 cms | m3 | 133
1.2.10 | Acero de refuerzo 60000 psi | kg | 74790
1.3 | Obras Complementarias y Caseta para Equipos
1.3.1 | Cinta PVC Sika O-22 o similar | ml | 616
1.3.2 | Filtro perimetral en geotextil NT-1600 + dren 4 | m3 | 153
1.3.3 | Estructura metálica de cubierta y fachada | kg | 4584
1.3.4 | Lámina de cubierta en Aluminio-Zinc en panel sandwich 50 mm | m2 | 145
1.3.5 | Lámina de fachada en Aluminio-Zinc sencilla | m2 | 188
1.3.6 | Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada D = 1.00 mts cal.20 | ml | 23
1.3.7 | Bajantes ALL PVC Sanitaria 4 " | ml | 17
1.3.8 | Andenes perimetrales f'c: 3.000 psi ( 210 kg/cm2 = 21 Mpa ) e = 10 cms, incluye material de soporte | m2 | 17
2 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE BOMBEO
2.1 | Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.54m | Und | 4
2.2 | Reducción excéntrica AC diámetro 14X4 EB | Und | 2
2.3 | Reducción concéntrica AC diámetro 14X4 EB | Und | 2
2.4 | Niple acero al carbón B x B descarga, long 0,50 mts diámetro 14 pulg. | Und | 2
2.5 | Válvula cheque tipo wafer alta eficiencia sello metal, Disco en acero inoxidable, bajo peso, diámetro 14 pulg. | Und | 2
2.6 | Válvula de paso mariposa tipo wafer, alta eficiencia, bajo peso, disco en nylon 11 resistente a la corrosión, vástago en acero inoxidable. Asientos en EPDM, diámetro 14 pulg. | Und | 4
2.7 | Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 14pulg. | Und | 4
2.8 | Manifold de descarga construido en acero al carbón clase 40, B x B diámetro 14 pulg. | ml | 6
2.9 | Manómetro en glicerina, carátula de 4" y válvula de corte de 1/2" rango en psi 0 -150 | Und | 3
2.1 | Niple acero al carbón B x B descarga, long 3.61 mts diámetro 14 pulg. | Und | 4
2.11 | Niple acero al carbón B x B descarga, long 1.13 mts diámetro 14 pulg. | Und | 1
2.12 | Suministro e Instalación Soporte para tuberia en concreto 3000 psi | Und | 30
2.13 | Suministro e Instalación de Puente para montaje de diferencial, viga en I, desmontaje de equipos. (5 Toneladas) | Und | 2
3 | INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS DE BOMBEO
3.1 | Instalación de Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.54m | Und | 4
3.2 | Instalación de Reducción excéntrica AC diámetro 14X4 EB | Und | 2
3.3 | Instalación de copa concéntrica acero al carbón clase 40 B x B diámetro en pulg. 4 X 14 | Und | 2
3.4 | Instalación de Niple acero al carbón B x B descarga, long 0,50 mts diámetro 14 pulg. | Und | 2
3.5 | Instalación de Válvula cheque tipo wafer alta eficiencia sello metal, Disco en acero inoxidable, bajo peso, diámetro 14 pulg. | Und | 2
3.6 | Instalación de Válvula de paso mariposa tipo wafer, alta eficiencia, bajo peso, disco en nylon 11 resistente a la corrosión, vástago en acero inoxidable. Asientos en EPDM, diámetro 14 pulg. | Und | 4
3.7 | Instalación de Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 14pulg. | Und | 4
3.8 | Instalación de Manifold de descarga construido en acero al carbón clase 40, B x B diámetro 14 pulg. | ml | 6
3.9 | Instalación de Manómetro en glicerina, carátula de 4" y válvula de corte de 1/2" rango en psi 0 -150 | Und | 3
3.1 | Instalación de Niple acero al carbón B x B descarga, long 3.61 mts diámetro 14 pulg. | Und | 4
3.11 | Instalación de Niple acero al carbón B x B descarga, long 1.13 mts diámetro 14 pulg. | Und | 1
4 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONEXIÓNES DEL SISTEMA
4.1 | Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.54m | Und | 2
4.2 | Tuberia 14" en acero para conexión de camara de distribución a tanque | ml | 29
4.3 | Tuberia 12" en acero para conexión de tanque a pozo humedo | ml | 11
4.4 | Brida para tuberia 14" en acero | Und | 10
4.5 | Niple acero al carbon B x B descarga, long 0,50 mts diametro 14 pulg. | Und | 2
4.6 | Tuberia 16" en acero de planta de potabilizacion a camara de distribución. | ml | 25
4.7 | Brida para tuberia 16" en acero | Und | 10
4.8 | Brida para tuberia 12" en acero | Und | 6
4.9 | Tuberia 16 pulgadas PVC RDE 21 para conexión entre estación de bombeo y tanque de almacenamiento | ml | 340
4.1 | Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.75m | Und | 2
4,11 | Pasamuro en Acero Bridado 12 pulgadas L=0.75m | Und | 2
4.12 | Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 16pulg. | Und | 1
4.13 | Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 14pulg. | Und | 3
4.14 | Codo acero al carbón clase 40 EB 90° diámetro 12pulg. | Und | 1
4.15 | Válvula de compuerta bridada 14 pulgadas Sello de Bronce | Und | 3
4.16 | Válvula de compuerta bridada 12 pulgadas Sello de Bronce | Und | 2
4.17 | Reducción extremo bridado a junta rápida AC de 14" a 16" | Und | 1
4.18 | Reducción extremo bridado AC de 14" a 16" | Und | 1
4.19 | Pasamuro en Acero Bridado 16 pulgadas L =0.6m | Und | 1
4.2 | Válvula de paso mariposa tipo wafer, alta eficiencia, bajo peso, disco en nylon 11 resistente a la corrosion, vastago en acero inoxidable. Asientos en EPDM, diametro 14 pulg. | Und | 1
5 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONEXIÓNES DEL SISTEMA
5.1 | Instalación de Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.54m | Und | 2
5.2 | Instalacion Tuberia 14" en acero para conexión de camara de distribución a tanque | ml | 29
5.3 | Instalacion Tuberia 12" en acero para conexión de tanque a pozo humedo | ml | 11
5.4 | Instalación Brida para tuberia 14" en acero | Und | 10
5.5 | Instalación Niple acero al carbon B x B descarga, long 0,50 mts diametro 14 pulg. | Und | 2
5.6 | Instalación Tuberia 16" en acero de planta de potabilizacion a camara de distribución. | ml | 25
5.7 | Instalación Brida para tuberia 16" en acero | Und | 10
5.8 | Instalación Brida para tuberia 12" en acero | Und | 6
5.9 | Instalación Tuberia 16 pulgadas PVC RDE 21 para conexión entre estación de bombeo y tanque de almacenamiento | ml | 340
5.1 | Instalación Pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.75m | Und | 2
5.11 | Instalación Pasamuro en Acero Bridado 12 pulgadas L=0.75m | Und | 2
5.12 | Instalación Codo en Acero Bridado 90° de 16 pulgadas | Und | 1
5.13 | Instalación Codo en Acero Bridado 90° de 14" pulgadas | Und | 3
5.14 | Instalación Codo en Acero Bridado 90° de 12" pulgadas | Und | 1
5.15 | Instalación Válvula de compuerta bridada 14 pulgadas Sello de Bronce | Und | 3
5.16 | Instalación Válvula de compuerta bridada 12 pulgadas Sello de Bronce | Und | 2
5.17 | Instalación Reducción extremo bridado a junta rápida AC de 14" a 16" | Und | 1
5.18 | Instalación Reducción extremo bridado AC de 14" a 16" | Und | 1
5.19 | Instalación Pasamuro en Acero Bridado 16 pulgadas L =0.6m | Und | 1
5.2 | Instalación Válvula de paso mariposa tipo wafer, alta eficiencia, bajo peso, disco en nylon 11 resistente a la corrosión, vástago en acero inoxidable. Asientos en EPDM, diámetro 14 pulg. | Und | 1
5.21 | Construcción Cámara de Distribución de Agua, en concreto 3000 psi 3x3 M | Und | 1
5.22 | Construcción Cámara Macromedidor, en concreto 3000 psi 2x2 M | Und | 1
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CAJA DE DESAGUE Y REBOSE
6.01 | Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado corrugado 16" | ml | 140
6.02 | Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4" | ml | 15
6.03 | Suministro e instalación codo saniitario 16" 90° | Und | 1
6.04 | Suministro e instalación codo saniitario 4" 45° | Und | 1
6.05 | Suministro e instalación yee saniitario 4" | Und | 1
6.06 | Suministro e instalación PASAMURO EN ACERO, BRIDADO 4"X0.30m | Und | 1
6.07 | Suministro e instalación reducción acero al carbón B x B diámetro en pulg. 4 X 14 | Und | 1
6.08 | Suministro e instalación Reducción extremo bridado a junta rápida AC de 14" a 16" | Und | 1
6.09 | Suministro e instalación CRUZ AC DE 14"X14" | Und | 1
6.1 | Pasamuro en Acero Bridado 16 pulgadas L =0.4m | Und | 1
6.11 | Pasamuro en Acero Bridado 16 pulgadas L =0.5m | Und | 1
6.12 | Construcción caja desague y rebose, en concreto 3000 psi 3,9x1,5 m | Und | 1
6.13 | Suministro e instalación pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.75m | Und | 2
6.14 | Suministro e instalación pasamuro en Acero Bridado 14 pulgadas L =0.3m | Und | 2
6.15 | Suministro e instalación codo en Acero Bridado 90° de 14" pulgadas | Und | 4
6.16 | Suministro e instalación Unión dresser de 16" pulgadas | Und | 1
6.17 | Suministro e instalación Unión dresser de 4" pulgadas | Und | 1
6.18 | Suministro e instalación VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA 16" SELLO DE BRONCE | Und | 1
TOTAL COSTO DIRECTO
|  |  |  | PORCENTAJE (%) | VALOR ($)
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE
Nota 1: Los porcentajes de AIU deben presentarse máximo con DOS (2) decimales, caso contrario la Entidad procederá a ajustar el porcentaje, redondeándolo por exceso o por defecto. Nota 2: El valor de los precios unitarios y las operaciones aritméticas que de éstos se deriven deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar o corregir aritméticamente el valor que no lo esté, redondeándolo por exceso o por defecto al peso Nota 3: No se podrán modificar los ítems, ni las cantidades de obra, ni las unidades de medida de las actividades previstas a ejecutar, caso contrario la Entidad procederá a ajustarlo conforme se encuentra en el presente formato.