## PPTO FINDETER
PRESUPUESTO:OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOJAYÁ
COMPONENTE OBRA CIVIL
consecutivo | ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | ADECUACION CAPTACIÓN
1 | 1.01 | Localización y replanteo | M2 | 1
2 | 1.02 | Adecuación Rejilla (Según especificaciones de plano) | UND | 1
| 2 | CAJA DE DERIVACIÓN DE CAUDALES
3 | 2.01 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes,incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2) | M3 | 2.37
4 | 2.02 | Concreto Pobre (f'c = 140 kg/cm2) para solado | M3 | 0.12
5 | 2.03 | Concreto Reforzado f'c = 245 kg/cm2. Incluye impermeabilizante y formaleta. | M3 | 1.29
#REF! | 2.04 | Corte y figuración de Acero de refuerzo yc = 420 MPa | KG | 131.5
6 | 2.05 | Válvula de compuerta Ø 10" | UND | 1
7 | 2.06 | Codo 90° PVC-P RDE 21 Ø 10" | UND | 6
#REF! | 2.07 | Codo 45° PVC-P RDE 21 Ø 10" | UND | 1
#REF! | 2.08 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 10" | ML | 9
8 | 2.09 | Tabique en lámina de acero inoxodable 3/16" 0,55m*0,65m | UND | 1
9 | 2.1 | Compuerta de madera 0,65m*0,80m | UND | 2
10 | 2.11 | Vertedero rectangular en lámina de aluminio e = 1/8" 0,60m*0,20m | UND | 1
11 | 2.12 | Vertedero rectangular en lámina de aluminio e = 1/8" 0,36m*0,20m | UND | 1
12 | 2.13 | Niple pasamuro de 10" (L - L) AC L = 0.50 Z = 0.15 | UND | 3
13 | 2.14 | Cargue, retiro y botada de material a cualquier distancia | M3 | 2
| 3 | DESARENADOR CICLONICO
18 | 3.01 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes,incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2) | M3 | 15
19 | 3.02 | Válvula de compuerta Ø 10" | UND | 3
34 | 3.03 | Codo 45° PVC-P RDE 21 Ø 10" | UND | 3
35 | 3.04 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 10" | ML | 28
36 | 3.05 | Brida PVC-P Ø 10" para acople de tubería en estructura en fibra de vidrio | UND | 3
37 | 3.06 | Unidad de desarenador ciclónico en fibra de vidrio según planos de diseño Ø mayor = 2 m, Ø menor = 1.40 m | UND | 1
38 | 3.07 | Cargue, retiro y botada de material a cualquier distancia | M3 | 15
| 4 | OBRA CIVIL ADECUACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN
39 | 4.01 | Localización y replanteo | ML | 3489
40 | 4.02 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes,incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2) | M3 | 2093.4
41 | 4.03 | Excavación manual en roca | M3 | 209.34
42 | 4.04 | Tuberia PVC-P (U.M) RDE 21 Ø 6" | ML | 3200
43 | 4.05 | Tuberia HDPE ACUAFLEX Ø=6" PN 8 o similar | ML | 289
44 | 4.06 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 4" (Evacuación válvulas de purga) | ML | 35
45 | 4.07 | Codo 45º Ø=6" (U.M.) R.D.E 21 | UND | 15
46 | 4.08 | Codo 22 1/2 º Ø=6" (U.M.) R.D.E 21 | UND | 8
47 | 4.09 | Codo 11 1/4º Ø=6" (U.M.) R.D.E 21 | UND | 4
48 | 4.1 | Uniones de reparación Ø=6" | UND | 50
50 | 4.11 | Uniones de Construcción Ø=6" | UND | 40
51 | 4.12 | TEES EN HF Ø=6" x 4" (E. J.H P.V.C) | UND | 13
52 | 4.13 | Collar de derivacion EN HF Ø=6" x 1" | UND | 9
53 | 4.14 | Válvula de ventosa Ø=4" (doble cámara), incluye (2) niples Ø=4" (galvanizado) y una llave de compuerta de Ø=4" | UND | 19
53 | 4.15 | Válvula de purga Ø=3", con caperuza, vástago no ascendente (E. J.H P.V.C) | UND | 12
54 | 4.16 | Válvula de corte Ø=4", con caperuza, vástago no ascendente (E. J.H P.V.C) | UND | 7
55 | 4.17 | Suministro y Construcción de cajas en concreto para protección de válvulas de corte Incluye tapa en concreto f´c = 210 kg/cm2 y su herraje. H = 1.20 (Ver plano) | UND | 7
56 | 4.18 | Concreto reforzado f´c = 210 kg/cm2. Para anclajes Incluye refuerzo de ser necesario | M3 | 35
57 | 4.19 | Viaducto tipo cercha L = 28m | UND | 2
58 | 4.2 | Viaducto tipo cercha L = 23 m | UND | 3
59 | 4.21 | Viaducto tipo cercha L = 14 m | UND | 2
| 4.22 | Viaducto tipo cercha L = 12.5 m | UND | 3
| 4.23 | Viaducto tipo cercha L = 9.5 m | UND | 4
| 4.24 | Suministro y Construcción de cajas en bloque de concreto de (0.60x 0.60) m para protección de válvulas de ventosa. Incluye tapa en concreto f´c = 210 kg/cm2 y su herraje. H = 1.20 (Ver plano) | UND | 9
| 4.25 | Suministro y CONSTRUCCIÓN de cajas en concreto para protección de válvulas de purga Incluye tapa en concreto f´c = 210 kg/cm2 y su herraje. H = 1.20 (Ver plano) | UND | 6
| 4.26 | Lleno y compactación en capas no mayores de 0.20 m con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 1884.06
| 4.27 | Llenos compactados en capas no mayores de 0.20 m con material de préstamo (arenilla o similar, previa aprobación de la interventoría). | M3 | 209.34
| 4.28 | Cargue, acarreo y botada de material resultante de excavación | M3 | 418.68
| 5 | PLANTA DE AGUA POTABLE
CANAL DE ENTRADA
62 | 5.01 | Llenos compactados en capas no mayores de 0.20 m con material de préstamo (arenilla o similar, previa aprobación de la interventoría). | M3 | 179.21
63 | 5.02 | Concreto Reforzado f'c = 245 kg/cm2 para losa de Soporte (incluye transporte, instalación, curado y formaleta) | M3 | 2
64 | 5.03 | Canal de entrada en fibra de vidrio. Incluye: pozo de aquiatamiento (L= 0,7 m H=1,5 m), sistema de aforo y mezcla rápida (vertedero rectangular B=0,80 m; H=1,12 m) y sistema de repartición de caudales. | UND | 1
| 5.04 | Corte y figuración de Acero de refuerzo yc = 420 Mpa (incluye instalación) | KG | 120
#REF! | 5.05 | Válvula de compuerta HD - JH Ø 10" | UND | 2
6 | 5.06 | Codo 90° HD - JH Ø 10" | UND | 3
#REF! | 5.07 | Tubería HD - SCH 40 Ø 10" | ML | 10
SISTEMA DE FLOCULACIÓN-SEDIMENTACIÓN
65 | 5.08 | Localización y replanteo | M2 | 100
66 | 5.09 | Llenos compactados en capas no mayores de 0.20 m con material de préstamo (arenilla o similar, previa aprobación de la interventoría). | M3 | 135
67 | 5.1 | Entresuelo en piedra D<4" | M3 | 6.5
| 5.11 | Concreto Reforzado f'c = 245 kg/cm2 para losa de Soporte (incluye transporte, instalación, curado y formaleta) | M3 | 2.7
| 5.12 | Corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de 420 Mpa | KG | 447.56
| 5.13 | Panel de sedimentación L=1,2 m | M2 | 14.33
| 5.14 | Estructura de fibra de Vidrio con tapas laterales. Flocuador sección 1 Ø=1,67m H=1,54 m. Sección 2 Ø=1,99 m H=1,15m. Sección 3 Ø=1,2,24 m. Sedimentador Ø=2,79 m. | UND | 2
| 5.15 | Canto rodado 1" | M3 | 8.2
1 | 5.16 | Tubería HD - SCH 40 Ø 8" | ML | 80
2 | 5.17 | Tubería Perforada HD - SCH 40 Ø 8" | ML | 80
3 | 5.18 | Tubería HD - SCH 40 Ø 4" | ML | 32
#REF! | 5.19 | Unión tipo Dresser Ø 8" | UND | 20
#REF! | 5.2 | Codo 90° HD - JH Ø 8" | UND | 16
122 | 5.21 | Tee Doble HD - JH Ø 8" | UND | 4
161 | 5.22 | Tee HD - JH Ø 8" | UND | 8
162 | 5.23 | Brida ciega HD - JH Ø 8" | UND | 32
163 | 5.24 | Válvula de apertura y cierre rápido HD - JH Ø 8" | UND | 8
163 | 5.25 | Válvula de compuerta HD - JH Ø 8" | UND | 8
SISTEMA DE FILTRACIÓN RÁPIDA DESCENDENTE CON UNIDADES AUTO-LAVANTES
68 | 5.26 | Localización y replanteo | M2 | 16
| 5.27 | Llenos compactados en capas no mayores de 0.20 m con material de préstamo (arenilla o similar, previa aprobación de la interventoría). | M3 | 107
| 5.28 | Entresuelo en piedra D<4" | M3 | 2.5
| 5.29 | Concreto f'c = 245kg/cm2 para losas de soporte de estructuras (incluye transporte, instalación, curado y formaleta) | M3 | 5.8
| 5.3 | Corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de 420 Mpa | KG | 310
| 5.31 | Grava de Soporte Para Filtros de la Planta de Potabilizacion (1/12"- 2") | M3 | 2.9
| 5.32 | Arena industrial para filtro (TE=0,45) (CU=1,6) | M3 | 2.18
| 5.33 | Antracita (TE=1,0) (CU=1,6) | M3 | 2.9
69 | 5.34 | Estructura en fibra de vidrio para filtro autolavante (Ø = 1.52 m, h = 2.80 m) | UND | 4
174 | 5.35 | Codo 90° HD - JH Ø 8" | UND | 4
269 | 5.36 | Tubería HD - SCH 40 Ø 6" | ML | 20.38
274 | 5.37 | Tubería HD - SCH 40 Ø 8" | ML | 45
274 | 5.38 | Tubería Perforada HD - SCH 40 Ø 6" | ML | 28
275 | 5.39 | Unión tipo Dresser Ø 6" | UND | 8
276 | 5.4 | Unión tipo Dresser Ø 8" | UND | 8
301 | 5.41 | Tee doble HD - JH Ø 6" | UND | 4
303 | 5.42 | Tee HD - JH Ø 6" | UND | 12
305 | 5.43 | Tee HD - JH Ø 8" | UND | 7
78 | 5.44 | Brida ciega HD - JH Ø 6" | UND | 18
78 | 5.45 | Válvula de apertura y cierre rápido tipo mariposa HD - JH Ø 6" | UND | 9
78 | 5.46 | Válvula de apertura y cierre rápido tipo mariposa HD - JH Ø 8" | UND | 1
RED DE ALCANTARILLADO AGUAS DE LAVADO DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN
70 | 5.47 | Localización, replanteo y seguimiento | M2 | 86
71 | 5.48 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes,incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2) | M3 | 21.5
72 | 5.49 | Excavación manual en roca | M3 | 12
122 | 5.5 | Lleno y compactación en capas no mayores de 0.20 m con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 15
161 | 5.51 | Llenos compactados en capas no mayores de 0.20 m con material de préstamo (arenilla o similar, previa aprobación de la interventoría). | M3 | 17
162 | 5.52 | Cargue, acarreo y botada de material sobrante a cualquier distancia. | M3 | 29
163 | 5.53 | Entibado temporal | M2 | 15
163 | 5.54 | Construcción cajas de empalme de 0,8 x 0,8 x 0,80 m. Incluye tapa con herraje, losa y cañuelas | UND | 14
162 | 5.55 | Concreto (f´c = 245kg/cm2) para canal de descarga y cabezote | UND | 1
340 | 5.56 | Codo 90° Radio Corto HD - JH Ø 8" | UND | 12
340 | 5.57 | Tubería PVC-Sanitaria 8" | ML | 33.2
SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS
33 | 5.58 | Localización inicial y replanteo | M2 | 40
34 | 5.59 | Descapote (Pastos y suelo orgánico) | M3 | 25
167 | 5.6 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes,incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2) | M3 | 30
167 | 5.61 | Cargue, retiro y botada de material de excavación. | M3 | 30
167 | 5.62 | Concreto de 245 kg/cm2 para losas de soporte de estructuras en fibra de vidrio (incluye formaleteria, impermeable) | M3 | 4.8
| 5.63 | Caja de empalme de 0,80 x 0,80 en concreto 245 kg/cm2 | UND | 4
| 5.64 | Arena industrial para filtro (TE=0,45) (CU=1,6) | M3 | 0.5
| 5.65 | Estructura para lechos de secado de lodos. Ø 2.0 m de y H = 0,50 m. | UND | 4
| 5.66 | Estructura en fibra de vidrio para espesamiento de lodos de fondo troncocónico. Ø 3.0 m y H = 5,5m. | UND | 4
| 5.67 | Techos en teja de barro, madera en abarco, fieltro y tablilla en pino | M2 | 24
35 | 5.68 | Refuerzo en acero 420 Mpa para losas de soporte de estructuras en fibra de vidrio. | KG | 320
366 | 5.69 | Tubería Perforada HD - SCH 40 Ø 4" | UND | 28
368 | 5.7 | Codo 90° HD - JH Ø 4" | UND | 6
367 | 5.71 | Codo 45° HD - JH Ø 4" | UND | 6
369 | 5.72 | Tee HD - JH Ø 4" | UND | 6
370 | 5.73 | Brida ciega HD - JH Ø 4" | UND | 6
371 | 5.74 | Válvula de bola de 4" bridada | UND | 6
| 6 | SISTEMA DE TANQUES ALMACENAMIENTO
98 | 6.01 | Localización y replanteo | M2 | 1
37 | 6.02 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes, incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2)m | M3 | 150
38 | 6.03 | Excavación manual en roca | M3 | 10
39 | 6.04 | Limpieza, Pintura y capa de refuerzo para los tanques de almacenamiento existentes | M2 | 879.54
| 6.05 | Brida PVC-P 6" | UND | 16
| 6.06 | Codo 90° PVC-P RDE 21 Ø 6" | UND | 12
| 6.07 | Codo 90° PVC-P RDE 21 Ø 8" | UND | 4
| 6.08 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 6" | ML | 32
| 6.09 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 8" | ML | 42
| 6.1 | Unión PVC-P RDE 21 Ø 6" | UND | 6
| 6.11 | Unión PVC-P RDE 21 Ø 8" | UND | 2
| 6.12 | Tee PVC-P RDE 21 Ø 6" | UND | 12
| 6.13 | Tee PVC-P RDE 21 Ø 8" | UND | 4
| 6.14 | Tapón PVC-P RDE 21 Ø 8" | UND | 2
| 6.15 | Válvula de apertura y cierre rápido tipo mariposa Ø 6" | UND | 12
| 6.16 | Válvula de apertura y cierre rápido tipo mariposa Ø 8" | UND | 1
40 | 6.17 | Cargue, retiro y botada de material a cualquier distancia. | M3 | 160
| 7 | CASETA DE OPERACIÓN
28 | 7.01 | Localización y replanteo | M2 | 46.8
29 | 7.02 | Descapote (Pastos y suelo orgánico) | M3 | 17
29 | 7.03 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes,incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2) | M3 | 4
27 | 7.04 | Entresuelo en piedra e=0.20 | M2 | 17
27 | 7.05 | Cargue, acarreo y botada de material sobrante a cualquier distancia. | M3 | 21
31 | 7.06 | Zapata en concreto de f'c= 245 kgf/cm2 | M3 | 1.28
31 | 7.07 | Viga de amarre en concreto de f'c= 245 kgf/cm2 de 30 x30 cm . | M3 | 3.76
26 | 7.08 | Columna en concreto de f'c=245 Kg/cm2 de 20 x 20 cm incluye mano de obra, vibrado, curado y formaleta | M3 | 4.4
| 7.09 | Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa | KG | 250
| 7.1 | Muro en Adobe caravista de 9x14x29 Ranurado por ambas caras lavado y con hidrófugo, incluye develas en las esquinas. | M2 | 79.3
| 7.11 | Techos en teja de barro, madera en abarco,fieltro y tablilla en pino | M2 | 61.6
| 7.12 | Pisos en baldosa industrial color roja de 30 x30 cm | M2 | 24.7
| 7.13 | Puertas de 2,10x1 en madera de cedro, incluye chapa, marco de abarco y pintura | UND | 1
| 7.14 | Puertas de 2,10x0,65 en madera de cedro, incluye chapa, marco de abarco y pintura | UND | 1
| 7.15 | Ventana en marco de aluminio cuerpo fijo de 1,20x1,20 incluye vidrios | UND | 2
| 7.16 | Ventana en marco de aluminio cuerpo fijo de 0,60x0,50 incluye vidrios | UND | 1
| 7.17 | Mesón enchapado en baldosín blanco 3,0x0,85 cajoneras en roble | M2 | 3.3
| 7.18 | Lava platos en aluminio, incluye abasto grival con válvula giratoria | UND | 1
| 7.19 | Inodoro tanque de 8 litros clase económico, incluye abasto grival | UND | 1
| 7.2 | Lavamanos clase económico, incluye abasto grival | UND | 1
| 7.21 | Enchape de baño en baldosín | M2 | 13
| 7.22 | Ducha Grival | UND | 1
| 7.23 | Bocas de abasto | UND | 5
| 7.24 | Bocas de Alcantarillado | UND | 5
31 | 7.25 | Casilleros | UND | 3
| 8 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA ESTACION DE BOMBEO
40 | 8.01 | Electrobomba sumergible tipo lapicero en acero inoxidable para 333,33 GPM de 15 HP | UND | 3
| 8.02 | Planta Eléctrica Potencia Nominal en Régimen STANDBY 44/55 (KW/KVA) Potencia Nominal en Régimen PRIME 36/46 (KW/KVA) Tensión de operación (3pi):220/127V P Tablero de control Análogo Motor: Deutz W eichai, modelo TD226B-3D Geerador: Martahon, modelo MP-40-4 Temperatura de refrigeración: 40°C Temperatura máxima del generador: 150°C Velocidad/frecuencia: 1800RPM/60Hz Factor de Potencia: 0.8 Fases:3 INCLUYE: Amortiguadores de vibración tipo disco Auto Excitado Baterías, rack y cables Cargador de baterías Flexible y silenciador tipo INDUSTRIAL Garantía Básica - 1 años / 1500h Tarjeta de Arranque Automático Gobernador mecánico Protocolo de pruebas Tanque de combustible en la base Breaker de protección y maniobra | UND | 2
| 8.03 | Codo A.C 90º Ø10" U.M | UND | 2
| 8.04 | Codo A.C 45º Ø 10" U.M | UND | 2
| 8.05 | Yee doble Ø 10" U.M | UND | 1
| 8.06 | Buje A.C Ø 8" x 6" | UND | 1
| 8.07 | Buje A.C Ø 10" x 6" | UND | 1
| 8.08 | Válvula de compuerta Ø 10" | UND | 4
| 8.09 | Válvula de retencion TC o cheque Ø 10" | UND | 1
| 8.1 | Tee doble A.C Ø 10" | UND | 1
| 8.11 | Tuberia PVCP (U.M) Ø10" | UND | 12.5
| 8.12 | Suministro e instalacion de armario electrico tipo ML integrado con dispositivos de control de bombeo con capacidad de alojar los siguientes elementos: 2 interruptores de 150 amp industriales, conmutador tripolar para acionamiento de transferencia manual de 250 amp con palanca de accionamiento,1 interruptor de 3x60amp, 1 interruptor de 2x20amp, 1 interruptor de 2x30amp, 6 interruptores de 1x20amp, 3 guarda motores, 3 contactores, dispositivos de control manual, pilotos de señalizacion, marcacion y demas elementos necesarios para suadecuado funcionamiento. armario construido con grado de hermeticidad IP55 color RAL 7035. | UND | 4
| 8.13 | Suministro e instalacion de tablero monofasico de 8 ctos, incluye interruptores. | UND | 1
| 8.14 | Suministro e instalacion de cajas 50x50 (RS3-001), incluye material de playa. | UND | 4
| 8.15 | Suministro e instalacion de alimentador en 3xn°3/0+1xn°2/0+1xn°2 thhn | ML | 25
| 8.16 | Suministro e instalacion de alimentadores para sistema de bombeo en 4xn°6 thhn. | ML | 80
| 8.17 | Suministro e instalacion de tuberia pvc de 2", incluye conectores tipo campana, curvas y demas accesorios para su adecuado funcionamiento. | ML | 100
| 8.18 | Suministro e instalacion de tuberia pvc de 1", incluye conectores tipo campana y demas elementos necesarias para su adecuado funconamiento. | ML | 20
| 8.19 | Suministro e instalacion de luminarias hermeticas de 2x32 w. | UND | 4
| 8.2 | Suministro e instalacion de salida para luminaria en tuberia emt de 3/4" incluye accesorios, cable , cajas y demas elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 4
| 8.21 | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente 120vac en tuberia emt de 3/4" incluye accesorios, cable , cajas y demas elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 2
| 8.22 | Suministro e instalacion de salida para interruptor en tuberia emt de 3/4" incluye accesorios, cable , cajas y demas elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 1
| 8.23 | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente 220vac en tuberia emt de 3/4" incluye accesorios, cable , cajas y demas elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 1
| 8.24 | Manómetro | UND | 3
| 8.25 | Macromedidor | UND | 1
| 9 | LOSA ELEVADA TANQUES DE DISTRIBUCIÓN
260 | 9.01 | Localización y replanteo | M2 | 103.84
261 | 9.02 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes,incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2) | M3 | 20
| 9.03 | Excavación manual en roca | M3 | 10
| 9.04 | Escalera en hierro galvanizado. 0.70 m de ancho con peldaños cada 0.30 m. | ML | 6
| 9.05 | Tubería PVC 4" RDE 21 impulsión | ML | 87.61
| 9.06 | Tubería PVC 6" RDE 21 impulsión | ML | 25
| 9.07 | Codo 90° de 4" PVCP | UND | 24
| 9.08 | Tee Ø 4" PVCP | UND | 8
| 9.09 | Válvula de compuerta Ø 4" | UND | 8
| 9.1 | Reducción de Ø 6 - 4" pvc-p | UND | 8
| 9.11 | Reducción de Ø 8 - 6" pvc-p | UND | 1
| 9.12 | Concreto 245 para losa de cimetación | M3 | 41.54
| 9.13 | Columna concreto 245 kg/cm2 | M3 | 12.56
| 9.14 | Concreto 245 kg/cm 2 para vigas | M3 | 24.71
| 9.15 | Concreto 245 kg.cm2 losa e= 0.4 para losa superior | M3 | 10.33
| 9.16 | Despiece acero losa fundación | KG | 3432.08
| 9.17 | Despiece Vigas Nv 1 | KG | 935.45
| 9.18 | Despiece Vigas Nv 2 | KG | 1030.08
| 9.19 | Despiece Columnas | KG | 2343.58
| 9.2 | Despiece Viguetas losa Nv 2 Nervio 1 | KG | 535.98
| 9.21 | Despiece Viguetas losa Nv 2 Nervio 2 | KG | 687
| 9.22 | Despiece Parrilla losa Nv 2 | KG | 200
262 | 9.23 | Cargue, retiro y botada de material a cualquier distancia. | M3 | 20
| 10 | OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCIÓN
| 10.01 | Localización y replanteo | ML | 2973.3
| 10.02 | Corte, Rotura y retiro de pavimento (rígido) | M3 | 414
| 10.03 | Construcción de pavimento rígido | M3 | 413.6
| 10.04 | Excavaciones material común en las condiciones de humedad existentes,incluye control y extracción de derrumbes y bombeo si es necesario. Profundidad de (0-2) | M3 | 1480.75
| 10.05 | Excavación en roca a cualquier profundidad | M3 | 178.4
| 10.06 | Llenos compactados con material de la excavación; D > 90% P.M. | M3 | 1605.58
| 10.07 | Llenos compactados con material de préstamo | M3 | 178.4
| 10.08 | Cargue, retiro y botada de material sobrante de la excavación | M3 | 356.8
| 10.09 | Tuberia PVC P 8" RDE 21 | ML | 215.97
| 10.1 | Tuberia PVC P 4" RDE 21 | ML | 2297.84
| 10.11 | Tuberia PVC P 6" RDE 21 | ML | 459.49
| 10.12 | Brida de 8" PVCP | UND | 2
| 10.13 | Codo 90° de 8" PVCP | UND | 3
| 10.14 | Codo 45° de 8" PVCP | UND | 1
| 10.15 | Codo 22.5° de 8" PVCP | UND | 4
| 10.16 | Codo 11.25° de 8" PVCP | UND | 6
| 10.17 | Codo 90° de 4" PVCP | UND | 5
| 10.18 | Codo 45° de 4" PVCP | UND | 3
| 10.19 | Codo 90° de 6" PVCP | UND | 5
| 10.2 | Codo 45° de 6" PVCP | UND | 3
| 10.21 | Tee Ø 8" PVCP | UND | 4
| 10.22 | Tee Ø 4" PVCP | UND | 6
| 10.23 | Tee Ø 6" PVCP | UND | 6
| 10.24 | Tee de reduccion Ø 8 x 6" pvc-p | UND | 2
| 10.25 | Tee de reduccion Ø 4 x 3" pvc-p | UND | 2
| 10.26 | Reduccion- Buje Ø 8 x 6" pvc-p | UND | 2
| 10.27 | Reduccion- Buje Ø 6 x 4" pvc-p | UND | 2
| 10.28 | Reduccion- Buje Ø 4 x 3" pvc-p | UND | 2
| 10.29 | Union de construccion Ø8" pvc-p | UND | 6
| 10.3 | Union de reparacion Ø8" pvc-p | UND | 7
| 10.31 | Union de construccion Ø4" pvc-p | UND | 6
| 10.32 | Union de reparacion Ø4" pvc-p | UND | 7
| 10.33 | Union de construccion Ø6" pvc-p | UND | 6
| 10.34 | Union de reparacion Ø6" pvc-p | UND | 7
| 10.35 | Caja y tapas para domiciliaria de acuerdo a especificaciones de los planos de diseño | UND | 361
| 10.36 | Base granular en triturado, para apoyo de tubería e=0,20m | M3 | 301.66
263 | 10.37 | Domiciliaria incluye collar de derivacion, registro de incorporación, adaptador macho PF+UAD, tuberia PF+UAD, registro de corte, micromedidor, racor, tuercas, registro de rueda, tuberia PF codo de 90 PF,tapón | UND | 361
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
AIU:
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | (19%) (16%)
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL :
COMPONENTE SUMINISTROS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNDIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAJA DE DERIVACIÓN DE CAUDALES
#REF! | 1 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 10" | ML | 9
DESARENADOR CICLONICO
35 | 2 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 10" | ML | 28
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CANAL DE ENTRADA
#REF! | 3 | Tubería HD - SCH 40 Ø 10" | ML | 10
40 |  | SISTEMA DE FLOCULACIÓN-SEDIMENTACIÓN
41 | 4 | Tubería HD - SCH 40 Ø 8" | ML | 80
42 | 5 | Tubería Perforada HD - SCH 40 Ø 8" | ML | 80
43 | 6 | Tubería HD - SCH 40 Ø 4" | ML | 32
162 |  | SISTEMA DE FILTRACIÓN RÁPIDA DESCENDENTE CON UNIDADES AUTO-LAVANTES
269 | 7 | Tubería HD - SCH 40 Ø 6" | ML | 20.38
274 | 8 | Tubería HD - SCH 40 Ø 8" | ML | 45
274 | 9 | Tubería Perforada HD - SCH 40 Ø 6" | ML | 28
339 |  | RED DE ALCANTARILLADO AGUAS DE LAVADO DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN
340 | 10 | Tubería PVC-Sanitaria 8" | ML | 33.2
357 |  | SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS
366 | 11 | Tubería Perforada HD - SCH 40 Ø 4" | UND | 28
SISTEMA DE TANQUES ALMACENAMIENTO
| 12 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 6" | ML | 32
| 13 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 8" | ML | 42
EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA ESTACION DE BOMBEO
| 14 | Tuberia PVCP (U.M) Ø10" | UND | 12.5
372 |  | SUMINISTRO LINEA DE CONDUCCION
373 | 15 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 6" | ML | 3200
374 | 16 | Tuberia HDPE ACUAFLEX Ø=6" PN 8 o similar | ML. | 289
375 | 17 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 4" (Evacuación válvulas de purga) | ML. | 35
LOSA ELEVADA TANQUES DE DISTRIBUCIÓN
| 18 | Tubería PVC 4" RDE 21 impulsión | ML | 87.61
| 19 | Tubería PVC 6" RDE 21 impulsión | ML | 25
79 |  | SUMINISTRO REDES DE DISTRIBUCION
80 | 20 | Tuberia PVC P 8" RDE 21 | ML | 215.97
84 | 21 | Tuberia PVC P 4" RDE 21 | ML | 2297.84
| 22 | Tuberia PVC P 6" RDE 21 | ML | 459.49
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS :
ADMINISTRACIÓN:
PRESUPUESTO ESTIMADO SUMINISTRO :
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)
Note on E271: lfleon: Revisado con ficha viabilización pág. 11.