## PTO
PRESUPUESTO ESTIMADO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO
I ADUCCIÓN - CONDUCCIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN
1. PRELIMINARES RED ACUEDUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | VLR UNITARIO | TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ML | 11046
2.EXCAVACIONES
EXCAVACIÒN MANUAL EN MATERIAL COMÙN H<=3M | M3 | 1656
EXCAVACIÒN MANUAL EN CONGLOMERADO H<=3M | M3 | 3863
Desalojo de material sobrante medido en banco. Inc. Costos de disposición, cargue y retiro | M3/km | 39728
3. RELLENOS
MEJORAMIENTO DE ARENA E=0.10M A=0,55m Incluye Transporte de material al sitio de la Obra | m3 | 607.53
RELLENO MANUAL CON MAT. DE PRÉSTAMO COMPACTADO | M3 | 460
RELLENO MANUAL CON MAT. SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO | M3 | 4770
4. INSTALACIÓN TUBERIA ACUEDUCTO
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2 U.P RDE 26 (ADUCCION) | ML | 206
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2 U.P RDE 26 (CONDUCCION) | ML | 1912
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=1 1/2" U.S RDE21 (RED DE DISTRIBUCION) | ML | 6654
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2" RDE26 U.P (RED DE DISTRIBUCION) | ML | 1704
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=3" RDE32.5 U.P (RED DE DISTRIBUCION) | ML | 570
5. SUMIN E INST ACCESORIOS ACUEDUCTO
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC PRESIÒN 90º X 1 1/2" .INCL.ANCLAJE | UN | 5
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC PRESIÒN 45ºX 1 1/2" INCL.ANCL. | UN | 23
SUMIN.E INSTAL.CODO GRAN RADIO PVC PRESIÒN 22.1/2º X 2" INCL.ANCL. | UN | 4
SUMIN.E INSTAL.CODO GRAN RADIO PVC PRESIÒN 90º X 2" .INCL.ANCLAJE | UN | 3
SUMIN.E INSTAL.CODO GRAN RADIO PVC PRESIÒN 45ºX 2" INCL.ANCL. | UN | 8
SUMIN.E INSTAL.CODO GRAN RADIO PVC PRESIÒN 22.1/2º X 3" INCL.ANCL. | UN | 1
SUMIN.E INSTAL.CODO GRAN RADIO PVC PRESIÒN 90º X 3" .INCL.ANCLAJE | UN | 1
SUMIN.E INSTAL.CODO GRAN RADIO PVC PRESIÒN 45ºX 3" INCL.ANCL. | UN | 1
SUMIN. E INSTAL.TAPÓN PRESIÒN PVC Ø=1 1/2" | UN | 2
VALVULA DE PURGA 2" INCL CAJILLA | UN | 3
SUMIN E INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA 2" INCLUYE CAJILLA | UN | 4
6. DOMICILIARIAS ACUEDUCTO
ACOMETIDA DOMIC.ACUEDUCTO D=1/2 RED PRINCIPAL Ø=1.1/2" (Incluye tee 1 1/2", buje 1 1/2'' x 1/2, cajilla para medidor plástica, medidor volumen clase C 1/2, llave de bola, manguera, acometida PF+UAD RDE 9 D=1/2", Registro de corte 1/2 y accesorios) | UN | 131
ACOMETIDA DOMIC.ACUEDUCTO D=1/2 RED PRINCIPAL Ø=2" (Incluye collar de derivación de 1 2'' x 1/2, cajilla para medidor plástica, medidor volumen clase C 1/2, llave de bola, manguera, acometida PF+UAD RDE 9 D=1/2", Registro de corte 1/2 y accesorios) | UN | 54
ACOMETIDA DOMIC.ACUEDUCTO D=1/2 RED PRINCIPAL Ø=3" (Incluye collar de derivación de 1 3'' x 1/2, cajilla para medidor plástica, medidor volumen clase C 1/2, llave de bola, manguera, acometida PF+UAD RDE 9 D=1/2", Registro de corte 1/2 y accesorios) | UN | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR Ø=3" TIPO WOLTMAN MECÁNICO DE TURBINA | UN | 1
II BOCATOMA
7. PRELIMINARES CONSTRUCCION BOCATOMA
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | M2 | 40
MANEJO DE AGUAS CON BOLSACRETO | M2 | 20
DESCAPOTE MANUAL | M2 | 30
8. SUMIN E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS BOCATOMA
SUMIN.E INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=4" RDE 26 U.M | ML | 3
SUMIN.E INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=6" RDE 26 U.M | ML | 2
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO VASTAGO NO ASCENDENTE HD D=2SRM | UN | 1
SUMIN. E INSTAL.TAPÓN PRESIÒN PVC Ø=4" | UN | 1
SUMIN. E INSTAL.REJILLA DE CAPTACION | UND | 1
TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR TRAF PESADO | UN | 1
9. CONCRETOS Y MORTEROS
CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADOS. ELAB EN OBRA | M3 | 1.86
CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO ELAB EN OBRA (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 7.1
10. ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI + ALAMBRE CAL 18 (AMARRE Y FIGURACION) | KG | 309.89
11 .DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE MEDIDO EN BANCO INCL ESCOMBRERA | M3/km | 15
III DESARENADOR
12. PRELIMINARES CONSTRUCCION DESARENADOR
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | M2 | 45.55
DESCAPOTE MANUAL | M2 | 33
13. EXCAVACIONES
EXCAVACIÒN MANUAL EN MATERIAL COMÙN H<=3M | M3 | 52.5
EXCAVACIÒN MANUAL EN CONGLOMERADO H<=3M | M3 | 22.5
Desalojo de material sobrante medido en banco. Inc. Costos de disposición, cargue y retiro | M3/km | 48.75
14. RELLENOS
RELLENO MANUAL CON MAT.DE PRESTAMO COMPACTADO | M3 | 12.6
15. SUMIN E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS DESARENADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN 2" INCL ANCLAJE | UN | 2
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO VASTAGO NO ASCENDENTE HD D=6SRM | UN | 2
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2 RDE 26 | ML | 8.3
SUMIN.E INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=3 RDE 32.5 | ML | 3
SUMIN.E INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=4" RDE 26 | ML | 6
SUMIN.E INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=6" RDE 26 | ML | 6
TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR TRAF PESADO | UN | 14
SUMIN. E INSTAL.TEE PVC Ø=2X2X2U.M. | UN | 1
SUMIN. E INSTAL.TEE PVC Ø=4X4X4U.M. | UN | 1
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO VASTAGO NO ASCENDENTE HD D=2SRM | UN | 2
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC 90ºX2" | UN | 2
'CINTA PVC V-22 | ML | 5.9
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC 90ºX4" | UN | 2
16. CONCRETOS Y MORTEROS
CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADOS. ELAB EN OBRA | M3 | 0.71
CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA DESARENADOR, ELAB EN OBRA (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 9.7
17 ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI + ALAMBRE CAL 18 (AMARRE Y FIGURACION) | KG | 1267.9
18 .DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE MEDIDO EN BANCO INCL ESCOMBRERA | M3/km | 48.75
IV TANQUE DE ALMACENAMIENTO
19. PRELIMINARES CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | M2 | 85
DESCAPOTE MANUAL | M2 | 60.78
20. EXCAVACIONES
EXCAVACIÒN MANUAL EN MATERIAL COMÙN H<=3M | M3 | 45.13
EXCAVACIÒN MANUAL EN CONGLOMERADO H<=3M | M3 | 105.3
Desalojo de material sobrante medido en banco. Inc. Costos de disposición, cargue y retiro | M3/km | 97.77
21. RELLENOS
RELLENO MANUAL CON MAT.DE PRESTAMO COMPACTADO | M3 | 52.65
22. SUMIN E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC 90ºX2" | UN | 14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN 2" INCL ANCLAJE | UN | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN 6" INCL ANCLAJE | UN | 2
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC 90ºX6" | UN | 2
SUMIN. E INSTAL.TEE PVC Ø=2" | UN | 3
SUMIN. E INSTAL.TEE PVC Ø=6" X 6" X 2" | UN | 1
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2" RDE 26 | ML | 24
SUMIN.E INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=6" RDE26 | ML | 6
TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR TRAF PESADO | UN | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE CON COLADERA 2" INCL ANCLAJE | UN | 2
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO VASTAGO NO ASCENDENTE HD D=2SRM | UN | 2
SUMIN. E INSTAL. CONO DE VENTILACIÓN CAL. 18 | UND | 12
CINTA PVC V-22 | ML | 25.9
ESCALONES EN VARILLA 3/4" | UN | 15
23. CONCRETOS Y MORTEROS
CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADOS. ELAB EN OBRA | M3 | 2.62
CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO ELAB EN OBRA (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 47.18
24. ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI + ALAMBRE CAL 18 (AMARRE Y FIGURACION) | KG | 4687.07
25 .DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE MEDIDO EN BANCO INCL ESCOMBRERA | M3/km | 1173
V SISTEMA DE DESINFECCIÓN
26. PRELIMINARES SISTEMA DE DESINFECCIÓN
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | M2 | 12.52
27. MUROS, ESTRUCTURA Y SISTEMA DE DESINFECCIÓN
CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO EN OBRA, ELAB EN OBRA (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 9.72
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI + ALAMBRE CAL 18 (AMARRE Y FIGURACION) | KG | 697.04
SUM. E INSTALACION MAMPOSTERIA (INCLUYE REPELLO) | M2 | 15.6
SUM E INSTALACION PÓRTON EN LÁMINA CÁL. 18 DE 2,10*0,90 (INCLUYE CHAPA) | UND | 1
SISTEMA DE DESINFECCION CON TANQUE DE CLORO GAS | UND | 1
SUM. E INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO CON BOMBA PARA DOSIFICACION DE CLORO | UND | 1
CONCRETO 3000 PSI EN OBRA, ELAB EN OBRA (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 10.33
ACOMETIDA ELÉCTRICA 3/4" CABLE DE COBRE No. 10 | UND | 1
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE | UND | 3
SALIDA LUMINARIA TIPO PLAFON DE PORCELANA, INCLUYE INTERRUPTOR Y BOMBILLO | UND | 2
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC 90ºX3" | UND | 2
SUMIN.E INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÓN D=3 RDE 32.5 | ML | 5
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÓN D=2 RDE 26 | ML | 20
CINTA PVC V-22 | ML | 13.8
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC 90ºX2" | UND | 6
SUMIN.E INSTAL.CODO PVC 90ºX3" | UND | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN 2" INCL ANCLAJE | UND | 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN 3" INCL ANCLAJE | UND | 1
SUMIN. E INSTAL.REDUCCIÓN PVC PRESIÓN Ø=3" X 2" | UND | 2
SUMIN. E INSTAL.TEE PVC Ø=2" | UND | 5
SUMIN. E INSTAL.TEE PVC Ø=3" | UND | 2
TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR TRAF PESADO | UND | 3
VI VIADUCTOS (INCLUYE PASO ELEVADO)
28. PRELIMINARES VIADUCTOS
LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML | 52
29. EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS
EXCAVACIÒN MANUAL EN MATERIAL COMÙN H<=2M | M3 | 6.74
EXCAVACIÒN MANUAL EN CONGLOMERADO H<=2M | M3 | 2.95
Desalojo de material sobrante medido en banco. Inc. Costos de disposición, cargue y retiro | M3/km | 3.8
30. RELLENOS
RELLENO MANUAL CON MAT. DE PRÉSTAMO COMPACTADO | M3 | 2.85
RELLENO MANUAL CON MAT. SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO | M3 | 1.95
31. CONCRETOS PARA TORRES
CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATA. ELAB EN OBRA (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 3.16
MOJON EN CONCRETO CICLOPEO 60% CCTO 3000PSI + 40% RAJÓN | M3 | 5.41
32. REFUERZO VIADUCTO
SUM E INST PERFIL PHR-C 305*80*25 (2,00MM) - SECCIÓN CAJÓN | ML | 63
SUMINISTRO E INSTALCION DE PLATINA Y ANGULO DE ANCLAJE (2) | UND | 12
SUM. E INST. ANCLAJE TUBERIA EN PLATINA ABRASADERA L=0,80 M | UND | 16.5
SUMINISTRO E INSTALCION DE TUERCAS Y ARANDELAS PARA INSTALACION | UND | 47
SUM. E INST. VARILLA ROSCADA PARA SOLDAR A PLATINA | UND | 47
SUM. E INST. VARILLA ROSCADA PARA SOLDAR AL CONCRETO | UND | 47
33. SUMIN E INSTALACION TUBERIA VIADUCTO
SUMIN.E INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D= 2" RDE26 (VIADUCTO) | ML | 63
VII CÁMARAS DE QUIEBRE
34. PRELIMINARES CAMARAS DE QUIEBRE
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | M2 | 28.73
DESCAPOTE MANUAL | M2 | 28.73
35. EXCAVACIONES
EXCAVACIÒN MANUAL EN MATERIAL COMÙN H<=2M | M3 | 10.34
EXCAVACIÒN MANUAL EN CONGLOMERADO H<=2M | M3 | 24.13
Desalojo de material sobrante medido en banco. Inc. Costos de disposición, cargue y retiro | M3/km | 31.02
36. RELLENOS
RELLENO MANUAL CON MAT. DE PRÉSTAMO COMPACTADO | M3 | 3.45
37 CAMARAS DE QUIEBRE EN CONCRETO REFORZADO L:2,55m (Inc.cajillas válvulas) Ancho:0,80m
PASAMUROS 2" | UND | 36
SUM E INSTA VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA HD 2" | UN | 18
SUM E INSTA FILTRO EN Y 2" | UND | 18
SUM E INSTA VALVULA TIPO GLOBO HD D= 2" | UN | 18
SUM E INSTA VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA HD 3" | UN | 18
INSTAL.TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2" RDE 26 | ML | 18
TAPAS LÁMINA CAL 18 | M2 | 19.8
CODO PVC 90°X 2" | UN | 18
COLADERA | UND | 18
AMPLICACION 1.1/2 "A 2" | UND | 18
CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO ELAB EN OBRA (INCLUYE FORMALETA) | M3 | 27
CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADOS. ELAB EN OBRA | M3 | 3.6
ACERO DE REFUERZO PDR 60 | KG | 1745.28
VIII SISTEMA DE TRATAMIENTO - FLA
38. PRELIMINARES SISTEMA DE TRATAMIENTO
Localización y Replanteo de Estructuras | M2 | 65
Descapote Manual | M2 | 65
39. EXCAVACIONES - RELLENOS - DESALOJO
Excavación manual en material Común h<=2m | M3 | 190
Relleno manual con material seleccionado de la excavación compactado | M3 | 41
Desalojo de material sobrante medido en banco. Inc. Costos de disposición, cargue y retiro | M3/km | 48.75
40. BASES - CONCRETOS - REFUERZOS
Concreto 4000 PSI impermeabilizado (incluye formaleta) | M3 | 30.57
Concreto 2000 PSI para solados Elab en obra | M3 | 2.62
Cinta PVC V-22 | ML | 35
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI + ALAMBRE CAL 18 (AMARRE Y FIGURACION) | Kg | 4687.07
41. MEDIO FILTRANTE
Arena fina 0,35 mm - 0,55 mm | M3 | 14.5
Arena gruesa 1,00 mm - 1,50 mm | M3 | 3.35
Grava 2,0 mm - 9,0 mm | M3 | 2.04
Grava 9,0 mm - 10,0 mm | M3 | 7.4
Malla plástica separadora tipo diamante 2*2mm | M2 | 18
42. CÁMARA DE ACCESO - ACCESO Y LAVADO
Concreto 4000 PSI impermeabilizado (incluye formaleta) | M3 | 3.19
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI + ALAMBRE CAL 18 (AMARRE Y FIGURACION) | Kg | 699.5
43. OTROS MATERIALES
Compuerta reguladora de caudal tipo guillotina | UN | 4
Vertedero triangular en lámina cal. 18 y regla aforadora metalica | UN | 4
Suministro e Instalación Tubería sanitaria PVC Φ 6" | ML | 15
Suministro e Instalación Tubería sanitaria PVC Φ 4" | ML | 25
Suministro e Instalación Tubería sanitaria PVC Φ 3" | ML | 60
Suministro e Instalación Tubería de presión rde 21 Φ 3/4" | ML | 10
Suministro e Instalación Codo presión 90° Φ 3/4" | UND | 3
Suministro e Instalación Collar de derivación Φ4" * 3/4" | UND | 1
Suministro e Instalación Tee sanitaria Φ 4" | UND | 24
Suministro e Instalación Tee reducida sanitaria Φ 4" a 3" | UND | 10
Suministro e Instalación Codo sanitario 90° C*C Φ 4" | UND | 20
Suministro e Instalación Codo sanitario 90° C*C Φ 3" | UND | 24
Suministro e Instalación reducción sanitaria Φ 4" a 3" | UND | 48
Suministro e Instalación adaptador de limpieza 3" | UND | 48
Suministro e Instalación tapón 3" | UND | 48
Suministro e Instalación llave roscada 3/4" | UND | 1
Suministro e Instalación válvula de compuerta elastica extremo liso, vastago no ascendente Φ6" | UND | 2
Suministro e Instalación válvula mariposa tipo wafer Φ4" | UND | 2
Suministro e Instalación rejilla sanitaria Φ4" | UND | 4
IX PUESTA EN MARCHA
44. PUESTA EN MARCHA
ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | mes | 1
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO OBRA
|  |  | Porcentaje | Valor
ADMINISTRACION
IMPREVISTO
UTILIDAD
Iva sobre Utilidad |  |  | 19%
SUBTOTAL OBRA CIVIL
45. SUMINISTRO DE TUBERIA ACUEDUCTO
SUMINISTRO DE TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2 U.P RDE 26 (ADUCCION) | ML | 206
SUMINISTRO DE TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2 U.P RDE 26 (CONDUCCION) | ML | 1958.3
SUMINISTRO DE TUBERÌA PVC PRESIÒN D=1 1/2" U.S Incluye Unión RDE21 (RED DE DISTRIBUCION) | ML | 6654
SUMINISTRO DE TUBERÌA PVC PRESIÒN D=2" RDE26 U.P (RED DE DISTRIBUCION) | ML | 1728
SUMINISTRO DE TUBERÌA PVC PRESIÒN D=3" RDE32.5 U.P (RED DE DISTRIBUCION) | ML | 570
COSTOS DIRECTOS DE SUMINISTRO
COSTO DIRECTO SUMINISTROS
|  |  | Porcentaje | Valor
ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS
SUBTOTAL SUMINISTRO
TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO