## PRESUP-CONSOLITOTAL
“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”
Presupuesto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO
PRELIMINARES
| Descapote | m² | 10689.93
| Desmonte y Limpieza | m² | 445
| localizacion y replanteo | m | 8117.06
Rotura de pavimento
| Rotura de pavimento Asfáltico Espesor entre 0.06 m y 0.10 m. Incluye cortadora | m² | 13.74
| Rotura de pavimento Asfáltico Espesor >= 0,10 m .Incluye cortadora | m² | 2.29
MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones
Excavación Mecanica
| Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad | m³ | 8829.81
| Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad | m³ | 1374.58
| Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad | m³ | 651.27
Excavación Manual En material comun.
| Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad | m³ | 893.52
| Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad | m³ | 1394.3
| Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad | m³ | 57.1
Excavación Manual En material conglomerado
| Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de profundidad | m³ | 223.38
| Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de profundidad | m³ | 45.83
| Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de profundidad | m³ | 14.28
Excavación en roca.
| Excavación en roca a cualquier profundidad. | m³ | 1350.56
Entibados
| Entibado en madera hasta 3,0 mts | m² | 19083.42
| Entibado metalico en zanjas y pozos > 3,01 mts | m² | 16290.83
Retiros
| Retiro y disposición de material sobrante | m³km | 68337.83
Terraplenes y rellenos
Conformación y compactación de rellenos
| Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la excavación en zanja | m³ | 8000.84
| Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería | m³ | 1527.58
Base
| Suministro, conformación y compactación de base granular e = 0.10 m Según material indicado en las especificaciones | m³ | 1821.05
TUBERÍAS
Tubería PVC
| Instalación de tubería sanitaria de D= 2" | m | 5
| Instalación de accesorios tubería sanitaria D=2" | unidad | 4
Tuberia corrugada en PEAD N-12
| Instalación de tubería de D= 150 mm | m | 2868
| Instalación de tubería de D= 200 mm | m | 4191.97
| Instalación de tubería de D= 250 mm | m | 863.55
| Instalación de tubería de D= 300 mm | m | 216.9
| Instalación de tubería de D= 400 mm | m | 2499.23
ESTRUCTURAS
Concretos
| Suministro y colocación de concreto de 3000 psi | m³ | 249.85
| Suministro y colocación de concreto pobre | m³ | 48.97
Acero de refuerzo
| Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² | kg | 1538.23
| Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² | kg | 11031.21
Estructuras en ladrillo
| Mampostería de ladrillo para pozos de inspección | m² | 1025.05
Sifones de caída-conexiones domiciliarias
Suministro e Instalación de Sifones de caída
| Diametro 8''y hp<= 1.00 m | unidad | 4
| Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m | unidad | 7
| Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m | unidad | 1
| Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m | unidad | 3
| Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m | unidad | 1
| Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m | unidad | 1
Conexiones domiciliarias
| Conexiones domiciliarias en PEAD de 150 mm (Incluye codo de 45°, espigo de insercion, empaque en caucho y oring para acople) | unidad | 478
VARIOS
Optimización de pozos, sumideros y otras estructuras existentes
| Optimización de pozos Pozos hp <= 2.00 m | unidad | 50
Reparación de pavimentos
| Reparación de pavimento asfáltico . Incluye base granular de 0,15 cms, mezcla de asfalto tipo MDC2 | m² | 9.88
Accesorios de Hierro Fundido
| Aros y contra-aros para tapas de pozos | unidad | 118
VARIOS
| Suministro y colocación de concreto pobre | m³ | 34.72
| Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m | m2 | 1032.12
| Retiro pavimento en piedra | m2 | 48.43
| Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto | m3 | 1026.69
| Suministro e Instalación de pavimento en piedra | m2 | 48.43
| Suministro e Instalación de relleno en recebo | m3 | 3075.56
| Optimización de pozos h>2 m | unidad | 3
Estacion de bombeo agua residual
Instalaciones Hidraulicas y sanitarias
| Tubería PVC-P RDE 21 4" | ML | 110
| Uniones PVC-P 4" | unidad | 18
| Codo PVC-P 90º 4" | unidad | 10
| Union HD dresser - 4" | unidad | 2
| Registro P.D. 4" | unidad | 2
| Cheque 4" | unidad | 2
| Mampostería de ladrillo para pozos de inspección | m2 | 16
| Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² | kg | 105.6
| Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² | kg | 216.5
| Aros y contra-aros para tapas de pozos | unidad | 1
| Equipo completo de 2 bombas sumergibles-para agua residual. Incluye Tablero electrico de control. | unidad | 1
| Montaje Equipo completo bombas sumergible -para agua residual | unidad | 1
| Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad | M3 | 52
Conexión eléctrica Equipo de Bombeo
| Acometida Electrica en 3 x 8 + 1 x 10T Cu | ML | 198.32
| Poste metalico 2 secciones (Incluye accesorios) | unidad | 2
| Certificacion acometida | unidad | 1
| Totalizador General. Protección Termomagnetica Industrial de 3 x 60 Amp. en Caja moldeada tipo Intemperie. Incluye herrajes para instalacion en poste. | unidad | 1
| Tuberia Subterranea PVC conduit de 2" | ML | 34
| Cableado lineas de control en 8 No 12 Cu | ML | 40
| Tuberia IMC de 2". Incluye herrajes para instalacion en Poste | ML | 6
| Electrodo de Puesta a Tierra Cu-Cu 2,4 mt | Un | 1
COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL ALCANTARILLADO SANITARIO:
OBRA CIVIL ALCANTARILLADO PLUVIAL
MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavaciones
Excavación Mecanica
| Excavación Mecanica de 0.00 a 2.50 m de profundidad | m³ | 14729.39
| Excavación Mecanica de 2.51 a 5.00 m de profundidad | m³ | 2324.2
| Excavación Mecanica a más de 5.00 m de profundidad | m³ | 299.07
Excavación Manual En material comun
| Excavación Manual En material comun de 0.00 a 2.50 m de profundidad | m³ | 875.29
| Excavación Manual En material comun de 2.51 a 5.00 m de profundidad | m³ | 530.74
| Excavación Manual En material comun a más de 5.00 m de profundidad | m³ | 4.06
Excavación Manual En material conglomerado
| Excavación Manual En material conglomerado de 0.00 a 2.50 m de profundidad | m³ | 218.82
| Excavación Manual En material conglomerado de 2.51 a 5.00 m de profundidad | m³ | 526.14
| Excavación Manual En material conglomerado a más de 5.00 m de profundidad | m³ | 1.02
Excavación en roca.
| Excavación en roca a cualquier profundidad | m³ | 1350.6
Entibados
| Entibado en madera hasta 3,0 mts | m² | 12737.71
| Entibado en madera > 3,01 mts | m² | 18591.91
Retiros
| Retiro y disposición de material sobrante | m³km | 129813.95
Terraplenes y rellenos
Conformación y compactación de rellenos
| Conformación y compactación de rellenos comunes con material de la excavación en zanja | m³ | 7991.95
| Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería | m³ | 2242.48
| Suministro, conformación y compactación de relleno en grava para cimentación de tubería | m³ | 721.22
TUBERÍAS
Tubería de PVC
| Instalación de tubería sanitaria de D= 2" | m | 12
| Instalación de accesorios tubería sanitaria D=2" | unidad | 6
Tuberia corrugada en PEAD N-12
| Instalación de tubería de D= 300 mm | m | 1280.78
| Instalación de tubería de D= 375mm | m | 1085.83
| Instalación de tubería de D= 1000 mm | m | 265.09
ESTRUCTURAS
Concretos
| Suministro y colocación de concreto de 3000 psi | m³ | 906.2
| Suministro y colocación de concreto pobre | m³ | 52.4
Acero de refuerzo
| Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm² | kg | 17231.9
| Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm² | kg | 27710.4
Estructuras en ladrillo
| Mampostería de ladrillo para pozos de inspección | m² | 1755.7
Sifones de caída-conexiones domiciliarias
Suministro e Instalación de Sifones de caída
| Diametro 8''y hp<= 1.00 m | unidad | 3
| Diametro 8''y hp= 1.01 - 2.00 m | unidad | 5
| Diametro 16''y hp= 1.01 - 2.00 m | unidad | 4
| Construccion de sumidero | unidad | 186
Juntas con cinta de polivinilo (sumideros)
| Junta con sello P.V.C. ancho 15 cm | m | 1722
VARIOS
Accesorios de Hierro Fundido
| Aros y contra-aros para tapas de pozos | unidad | 164
OTROS ITEMS ALCANTARILLADO PLUVIAL
| Suministro, conformación y compactación de base granular e = 0.10 m Según material indicado en las especificaciones | m3 | 1581.11
Suministro e Instalación de Sifones de caída
| Diametro 8''y hp= 2.01 - 3.00 m | unidad | 5
| Diametro 8''y hp= 3.01 - 4.00 m | unidad | 1
| Diametro 8''y hp= 4.01 - 5.00 m | unidad | 4
| Diametro 12''y hp= 1.01 - 2.00 m | unidad | 12
| Diametro 12''y hp= 2.01 - 3.00 m | unidad | 6
| Diametro 16''y hp<= 1.00 m | unidad | 9
Tuberia
| Instalación de tubería de D= 250 mm (10") | m | 815.27
| Instalación de tubería de D= 450 mm (18") | m | 1688.86
| Instalación de tubería de D= 600 mm (24") | m | 1276.1
| Instalación de tubería de D= 800 mm (32") | m | 373.92
| Instalación de tubería de D= 1200 mm (48") | m | 476.71
VARIOS
| Demolición pavimento rígido espesor 0.16 m - 0.20 m | m2 | 633.39
| Retiro pavimento en piedra | m2 | 178.4
| Reparación de pavimento de concreto de 3000 psi con junta en asfalto | m3 | 93.81
| Instalación de pavimento en piedra | m2 | 40.72
| Suministro e Instalación de relleno en recebo | m3 | 3359.5
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO+ PLUVIAL)
|  |  |  | Porcentaje | Valor
ADMINISTRACIÓN (%)
IMPREVISTOS (%)
UTILIDAD (%)
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19%
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL (ALCANTARILLADO SANITARIO)
SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO
Tubería PVC
| Suministro de Tubería sanitaria D= 2" | m | 5
| Suministro de accesorios Tubería sanitaria D=2" | unidad | 4
Tuberia corrugada en PEAD
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 150 mm, SN 8 (6") | m | 2868
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 200 mm, SN 8 (8") | m | 4191.97
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm, SN 8 (10") | m | 863.55
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 (12) | m | 216.9
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 | m | 2499.23
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm, SN 8 | m | 21.88
SUMINISTRO DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO PLUVIAL
Tubería de PVC
| Suministro de tubería de alcantarillado de D= 2" | m | 12
| Suministro de accesorios tubería de alcantarillado D=2" | unidad | 6
Tuberia corrugada en PEAD
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 250 mm( 10"), SN 8 | m | 815.27
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 300 mm, SN 8 | m | 1280.78
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 400 mm, SN 8 | m | 1085.83
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 450 mm (18") SN8 | m | 1688.86
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 600 mm (24") SN8 | m | 1276.1
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 800 mm (32") SN8 | m | 373.92
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 1000 mm, SN 4 | m | 265.09
| Suministro de tubería de alcantarillado PEAD de D= 1200 mm (48") SN4 | m | 476.71
SUBTOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO + PLUVIAL)
|  |  |  | Porcentaje | Valor
ADMINISTRACION SUMINISTROS (%)
TOTAL SUMINISTROS (ALCANTARILLADO SANITARIO )
TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS
Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD. Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica. Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique) Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje. Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada. Nota 6: Tope máximo del A.I.U.: 29,7% Tope máximo del Administración suministros: 8,00% Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.