## Hoja1
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA
OFERTA ECONOMICA OBRA
ITEM | DESCRIPCION DE ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBRA CIVIL | SUMINISTRO
A | OPTIMIZACION BOCATOMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 17 |  | 0 | 0
1.05 | Descapote manual | m2 | 17 |  | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0 | 0
2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 176 |  | 0 | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 1 |  | 0 | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 177 |  | 0 | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0 | 0
3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 37 |  | 0 | 0
4 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 0
4.07 | Demolición de concreto reforzado (incluye retiro de escombros) | m3 | 1 |  | 0 | 0
8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO |  |  |  | 0 | 0
8.022 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 16" (incluye instal accesorios | m | 4 |  | 0 | 0
8.199 | Suministro e instalación de compuerta lateral deslizante H.D. 16" (inc. tornillería. vástago y rueda de manejo) | un | 1 |  | 0 | 0
8.212 | Rejilla para bocatoma, hierro D=1/2" E=1" ; 1,5 x 0,4 m | un | 9 |  | 0 | 0
17 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 | 0
17.04 | Gavión en malla triple torsión cal. 12. incluye llenado | M3 | 140 |  | 0 | 0
B | CANAL DE ADUCCION |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 120 |  | 0 | 0
1.05 | Descapote manual | m2 | 120 |  | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0 | 0
2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 193 |  | 0 | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 12 |  | 0 | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 163 |  | 0 | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0 | 0
3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 41 |  | 0 | 0
3.09 | Arena de peña (incluye acarreo) | m3 | 62 |  | 0 | 0
3.11 | Recebo compactado | m3 | 11 |  | 0 | 0
3.1 | Suministro e instalación de geotextil no tejido | m2 | 232 |  | 0 | 0
4 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Retiro tuberia existente | m | 7.5 |  | 0 | 0
8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.027 | Suministro. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 125PSI- 6" | m | 49 |  | 0 |  | 0
8,027A | Instalacion tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 125PSI- 6" (incluye instal. accesorios) | m | 49 |  | 0 | 0
8.03 | Suministro. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 125PSI- 12" | m | 62 |  | 0 |  | 0
8,030A | Instalacion. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 125PSI- 12" (incluye instal accesorios) | m | 62 |  | 0 | 0
8.3123 | Compuerta HF (1.1mx1.15m) (con manija de maniobra y vástago L=1.26m) | un | 5 |  | 0 | 0
8.3033 | Suministro e instalacion Niple pasamuro 6" HD (L=0.15) | un | 9 |  | 0 | 0
8.3032 | Suministro e instalacion Niple pasamuro 6" HD (L=0.30) | un | 5 |  | 0 | 0
10 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0 | 0
10.001 | Concreto 2000 PSI para solados. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 6 |  | 0 | 0
10.112 | Concreto 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 17 |  | 0 | 0
10.098 | Concreto 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 15 |  | 0 | 0
18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 3206 |  | 0 | 0
13 | CABEZAL DE DESCARGA |  |  |  | 0 | 0
13.01 | Construccion cabezal descarga concreto reforzado 3500 PSI. muros. cuerpo. aletas y disip.energia e=0.25m. tub. 8" a 20" | un | 5 |  | 0 | 0
C | CONDUCCION |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.01 | Localización y replanteo para redes de acueducto | m | 723 |  | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0 | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 749 |  | 0 | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 247 |  | 0 | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0 | 0
3.01 | Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada) | m3 | 369 |  | 0 | 0
3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 502 |  | 0 | 0
8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.028 | Suministro tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 125PSI- 8" | m | 723 |  | 0 |  | 0
8,028A | Instalacion tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 125PSI- 8" (incluye instal accesorios) | m | 723 |  | 0 | 0
8.092 | Suministro Codo Gran Radio 11.25° PVC -extremos unión mecanica x liso (8") | un | 3 |  | 0 |  | 0
8.084 | Suministro Codo Gran Radio 22.5° PVC - extremos unión mecanica x liso (8") | un | 1 |  | 0 |  | 0
8.068 | Suministo Codo Gran Radio 90° PVC - extremos unión mecanica x liso (8") | un | 1 |  | 0 |  | 0
8.19 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 8" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 2 |  | 0 | 0
D | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP |  |  |  | 0 | 0 | 0
D1 | CAMARA DE DERIVACION 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 2.35 |  | 0
1.05 | Descapote manual | m2 | 2.35 |  | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 10 |  | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 10 |  | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0
3.11 | Recebo compactado | m3 | 0.12 |  | 0
8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO |  |  |  | 0
8.3124 | Suministro e instalacion de Niple Pasamuro de 16" L=0,15m | un | 3 |  | 0
11.21 | Suministro e instalación de tapa manhole de seguridad. d=60cm. con bisagra | un | 1 |  | 0
8.199 | Suministro e instalación de compuerta lateral deslizante H.D. 16" (inc. tornillería. vástago y rueda de manejo) | un | 2 |  | 0
17.14 | Escalera tipo Gato de 3/4" l=1,18m | un | 9 |  | 0
10 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
10.001 | Concreto 2000 PSI para solados. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 0.12 |  | 0
10.112 | Concreto 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 0.35 |  | 0
10.067 | Concreto 4000PSI para placa entrepiso. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 0.23 |  | 0
10.098 | Concreto 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 3.45 |  | 0
18 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 214 |  | 0
D2 | CAMARA DE DERIVACION 2 |  |  |  | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 1.5 |  | 0
1.05 | Descapote manual | m2 | 1.5 |  | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 1.1 |  | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 1.1 |  | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0
3.11 | Recebo compactado | m3 | 0.08 |  | 0
8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO |  |  |  | 0
8.3047 | Suministro e instalacion Niple 4" HD (L=0,15m) | un | 4 |  | 0
11.21 | Suministro e instalación de tapa manhole de seguridad. d=60cm. con bisagra | un | 1 |  | 0
8,196B | Suministro e instalación de compuerta lateral deslizante H.D. 4" (inc. tornillería. vástago L=2,6 m y rueda de manejo) | un | 2 |  | 0
17.14 | Escalera tipo Gato de 3/4" l=1,18m | un | 3 |  | 0
10 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
10.001 | Concreto 2000 PSI para solados. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 0.08 |  | 0
10.112 | Concreto 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 0.23 |  | 0
10.067 | Concreto 4000PSI para placa entrepiso. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 0.15 |  | 0
10.098 | Concreto 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 0.93 |  | 0
18 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 75 |  | 0
D3 | PLANTA (PTAP) |  |  |  | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 34.4 |  | 0
1.05 | Descapote manual | m2 | 34.4 |  | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0
2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 55.4 |  | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 141 |  | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0
3.11 | Recebo compactado | m3 | 5.15 |  | 0
4 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
4.07 | Demolición de concreto reforzado (incluye retiro de escombros) | m3 | 3.7 |  | 0
8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO |  |  |  | 0
8.3125 | Suministro e instalacion de Niple 18" L=0,6m | un | 1 |  | 0
8,199b | Suministro e instalación de valvula cortina o compuerta H.D. 18" (inc. tornillería. vástago y rueda de manejo) | un | 1 |  | 0
8.3125 | Suministro e instalacion de Niple 18" L=0,6m | un | 1 |  | 0
8.125 | Codo 45° en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (18") | un | 1 |  | 0
8.3126 | Suministro e instalación Niple HD ϕ18" BxB L=2,27 m | un | 1 |  | 0
8.3127 | Suministro e instalación pasamuro HDϕ18" BxB L=0.45 m - z=0.25 m | un | 1 |  | 0
8.113 | Codo 90° en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (18") | un | 1 |  | 0
8.3128 | Suministro e instalación Niple HD ø 18" BxB L=0,35 m | un | 1 |  | 0
8,196D | Suministro e instalación de compuerta lateral deslizante H.D. 6" (inc. tornillería. vástago L=2,50 m y rueda de manejo) | un | 1 |  | 0
8.197 | Suministro e instalación de compuerta lateral deslizante H.D. 10" (inc. tornillería. vástago y rueda de manejo) | un | 1 |  | 0
8.3059 | suministro e instalacion Pasamuro 10" HD BxE L=0.53m | un | 5 |  | 0
8.109 | Codo 90° en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (10") | un | 6 |  | 0
8.3129 | Suministro e instalación Niple HD ø 10" BxE L=1,50 m | UN | 6 |  | 0
8.313 | Suministro e instalación pasamuro HD ϕ10" BxE L=4,13 m - z1=0.34 m z2=3,90 | un | 1 |  | 0
8.3131 | Suministro e instalación ducto HD ϕ 10" BXB L= 2.03 m con 2 hileras de 15 orificios ?2" (1 cada 0.11 m) ver detalle) | un | 1 |  | 0
8.3132 | Suministro e instalación pasamuro HD ϕ16" ExE L=1,85 m - z=0.10 m | un | 2 |  | 0
8.3133 | Suministro e instalación pasamuro HD ϕ24" ExE L=0,46 m - z1=0.16 m z2=0,39 | un | 1 |  | 0
8.3134 | Suministro e instalación pasamuro HD ϕ16" ExE L=0,46 m - z1=0.16 m z2=0,39 | un | 2 |  | 0
8.3135 | Suministro e instalación pasamuro HD ϕ16" BxB L=0,30 m - z=0.15 m | un | 2 |  | 0
8.3124 | Suministro e instalacion de Niple Pasamuro de 16" L=0,15m | un | 2 |  | 0
8.197 | Suministro e instalación de compuerta lateral deslizante H.D. 10" (inc. tornillería. vástago y rueda de manejo) | un | 6 |  | 0
8.3137 | Suministro e instalación pasamuro HD ϕ12" BxB L=0,53 m - z=0.38 m | un | 4 |  | 0
8.3138 | Suministro e instalación ducto HD ∅ 12" BxB l= 11,89 m con 56 orificios 1 1/2" en la parte superior (1 cada 0.34 m) ver detalle | un | 4 |  | 0
8.198 | Suministro e instalación de compuerta lateral deslizante H.D. 14" (inc. tornillería) | un | 2 |  | 0
8.3139 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅18" ExE L=0.82 m - z=0.165 m | un | 2 |  | 0
8.314 | Suministro e instalación ducto HD ∅ 4" BxB L= 1.35 m con 7 orificios ?1" en la parte superior (1 cada 0.20 m) ver detalle | un | 1 |  | 0
8.3141 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅16" ExE L=1,20 m - z=0.15 m | un | 5 |  | 0
8,197a | Suministro e instalación de compuerta lateral deslizante H.D. 12" (inc. tornillería. vástago y rueda de manejo) | un | 12 |  | 0
8.187 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 3" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 6 |  | 0
8.402 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅3" BxE L=0.35 m - z=0.23 m | un | 6 |  | 0
8.187 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 3" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 6 |  | 0
8,199b | Suministro e instalación de valvula cortina o compuerta H.D. 18" (inc. tornillería. vástago y rueda de manejo) | un | 6 |  | 0
10 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
10.001 | Concreto 2000 PSI para solados. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 1.7 |  | 0
57 | Concreto simple 2500 PSI | m3 | 12 |  | 0
10.098 | Concreto impermeab. 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 185 |  | 0
10.111 | Concreto impermeabilizado 4000 PSI para diafragmas, pantallas de distribución de desarenadores y otros | m3 | 25.7 |  | 0
10.112 | Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 16 |  | 0
10.117 | Concreto impermeabilizado 4000 PSI para pasarelas y cubiertas de la zonade agua infiltrada | m3 | 24.6 |  | 0
10.119 | Concreto 4000 impermeavilizado muros caja de desagüe | m3 | 10.3 |  | 0
10.124 | Viguetas prefabricadas (falso fondo) de 0.68 de longitud y 0.25 m de base y de altura con 16 orificios φ3/4" (8 por cada costado separados cada 0.08 m centro a centro) | un | 60 |  | 0
14 | PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 0
14.01 | Suministro e instalación de antracita malla 8-12 para medio filtrante | m3 | 24.14 |  | 0
14.02 | Suministro e instalación de arena seleccionada. malla 30 - 40 | m3 | 16.1 |  | 0
14.03 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada malla 10 - 12 para medio filtrante | m3 | 16.1 |  | 0
14.11 | Suministro e instalacion de modulos de sedimentacion de ABS con proteccion ultravioleta, con las siguientes caracteristicas: -Ductos hexagonales de 0.06 m de diametro medio | m2 | 89.5 |  | 0
14.12 | Equipo para dosificacion de alumbre, tipo volumetrico de control manual, para aplicación en seco, con capacidad hasta 12 kg/hr. Con tolva de extension fibra de vidrio, incluye motor monofasico de 1/4 hp de operación, caja de dilucion, conducto entre el sitio de instalacion y punto de aplicacion, accesorios y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento | un | 2 |  | 0
14.13 | Equipo para disficacion de cal hidratada, de caracteristicas similares alas descritas para los dosificadores de alumbre capacidad hasta 8 kg/hr. | un | 2 |  | 0
14.14 | Equipo para la dosificacion de cloro gaseoso, de control manual con capacidad hasta 50 libras/dia. Incluye rotametro, tuberias, accesorios y difusor en la càmara de aplicación del desinfectante. | un | 2 |  | 0
14.15 | Suministro de cilindros para cloro gaseoso de 68 kg de capacidad neta . Material acero, sin costura longitudinal y con valcula de segfuridad y caperuza de proteccion. | un | 1 |  | 0
14.17 | Detector de fuga de gas cloro | un | 1 |  | 0
14.18 | Suministro e instalacion de bàscula mecànica de brazo y plataforma que permita medir el peso del cloro en el cilindro sin incluir el peso de los mismos, con capacidad para acomodar dos (2) cilindros de 68 kg. | un | 1 |  | 0
11 | POZOS DE INSPECCION |  |  |  | 0
11.26 | Cilindro para pozo de Inspección Di=1,20 m e=0,25 m (en Mamposteria-Incluye acero escaleras y pañete). | m | 9.6 |  | 0
11.28 | Placa Circular Base - Pozo Inspección Di=1.20m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra. e=0.20m) | un | 8 |  | 0
11.29 | Placa Circular Cubierta - Pozo Inspección De=1.2 m (concreto f'c=21MPa reforz. elab. obra. e=0.20m. inc. arotapa+arobase) | un | 8 |  | 0
18 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
16.05 | Barandas en HD de Ø 1 1/4", altura de 0.90 mts. Con doble fila de tubos horizontales y tubos verticales cada 2 mts. (incluye soldadura pulida y platinas de 0.10 x 0.08 x 3/16" con pernos expansivos de 3/8" para union de tuberias). | m | 180 |  | 0
18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 33526 |  | 0
D4 | EDIFICIO DE CLORACION |  |  |  | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 66.6 |  | 0
1.05 | Descapote manual | m2 | 66.6 |  | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 13 |  | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0
3.11 | Recebo compactado | m3 | 56 |  | 0
10 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
10.002 | Concreto 3000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 13 |  | 0
10.009 | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 2.3 |  | 0
10.027 | Concreto 3000 PSI para vigas aéreas. elab. en obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 1.3 |  | 0
10.012 | Concreto 3000 PSI para columnas. elab. en obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 7.35 |  | 0
10.006 | Concreto 3000 PSI para zapatas. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 6.56 |  | 0
10,111A | Concreto 4000 PSI para diafragmas, pantallas de distribución de desarenadores y otros | m3 | 4.85 |  | 0
10.105 | Pañete (mortero 1:5) | m2 | 109 |  | 0
10.126 | Filos y dilataciones | m | 96 |  | 0
16 | OBRAS ARQUITECTONICAS |  |  |  | 0
16.01 | Muro en ladrillo prensado a la vista tipo Santafé 0.12 | m2 | 79.56 |  | 0
16.07 | Suministro e instalación Cubierta Termoacustica | m2 | 116 |  | 0
16.08 | Suministro e Instalacion de Puerta Metálica tipo P-1 de vaiven giro 90º 0.90x2.4 mts | un | 2 |  | 0
16.09 | Suministro e Instalacion de Puerta Metálica tipo P-2 de vaiven giro 90º 0.80x2.8 mts. | un | 2 |  | 0
16.16 | Suministro e Instalacion de Ventana en madera con persiana en celosia de aluminio anodizado color natural (vidrio crudo de 4 mm) tipo V-1, V-2, V-3 y V-4 | m2 | 3.36 |  | 0
16.17 | Afinado de Pisos | m2 | 13.3 |  | 0
16.25 | Suministro e instalacion de Piso en tableta de gres | m2 | 13.3 |  | 0
16.27 | Suministro e instalacion de Guardaescoba | m | 21.5 |  | 0
16.3 | Pintura de muros | m2 | 109 |  | 0
17 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
17.2 | Viga metalica h=0.22m | ml | 15.9 |  | 0
17.21 | Monoriel desplazante y polea | un | 1 |  | 0
17.22 | Báscula automática Digital (0.70mx1.50m) | un | 1 |  | 0
17.23 | Ciclindros de cloro (5.50mx2m) h=0.50m | un | 5 |  | 0
17.12 | Aseo General del edificio | un | 1 |  | 0
18 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 6610 |  | 0
D5 | CASETA DE OPERACIÓN |  |  |  | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 120 |  | 0
1.05 | Descapote manual | m2 | 120 |  | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 4 |  | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0
3.11 | Recebo compactado | m3 | 28 |  | 0
10 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
10.001 | Concreto 2000 PSI para solados. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 0.11 |  | 0
10.002 | Concreto 3000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 6.82 |  | 0
10.009 | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 3.65 |  | 0
10.027 | Concreto 3000 PSI para vigas aéreas. elab. en obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 6.38 |  | 0
10.012 | Concreto 3000 PSI para columnas. elab. en obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 2.66 |  | 0
10.125 | Concreto 2500 psi para anden perimetral (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 3.26 |  | 0
10.103 | Concreto ciclópeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamaño max. 3". para estructuras | m3 | 2.2 |  | 0
10.105 | Pañete (mortero 1:5) | m2 | 283 |  | 0
10.126 | Filos y dilataciones | m | 116 |  | 0
16 | OBRAS ARQUITECTONICAS |  |  |  | 0
16.01 | Muro en ladrillo prensado a la vista tipo Santafé 0.12 | m2 | 161 |  | 0
16.07 | Suministro e instalación Cubierta Termoacustica | m2 | 128 |  | 0
16.08 | Suministro e Instalacion de Puerta Metálica tipo P-1 de vaiven giro 90º 0.90x2.4 mts | un | 3 |  | 0
16.09 | Suministro e Instalacion de Puerta Metálica tipo P-2 de vaiven giro 90º 0.80x2.8 mts. | un | 8 |  | 0
16.1 | Suministro e Instalacion de Puerta Metálica tipo P-3 de vaiven giro 90º 0.70x2.11 mts. | un | 6 |  | 0
16.12 | Suministro e Instalacion de Rejilla Metálica Ventilacion 0,35x0,90 | un | 3 |  | 0
16.13 | Suministro e Instalacion de Rejilla Metálica Ventilacion 0,35x0,80 | un | 8 |  | 0
16.14 | Suministro e Instalacion de Rejilla Metálica Ventilacion 0,35x0,70 | un | 6 |  | 0
16.16 | Suministro e Instalacion de Ventana en madera con persiana en celosia de aluminio anodizado color natural (vidrio crudo de 4 mm) tipo V-1, V-2, V-3 y V-4 | m2 | 20 |  | 0
16.19 | Suministro e instalacion de Sanitario | un | 3 |  | 0
16.2 | Suministro e instalacion Lavamanos (incluye griferia) | un | 3 |  | 0
16.21 | Suministro e instalacion Lavaplatos de acero inoxidable (incluye griferia) | un | 2 |  | 0
16.23 | Suministro e instalacion Incrustaciones | un | 3 |  | 0
16.24 | Suministro e instalacion de Tapa de registro | un | 5 |  | 0
16.17 | Afinado de Pisos | m2 | 74 |  | 0
16.25 | Suministro e instalacion de Piso en tableta de gres | m2 | 60 |  | 0
16.26 | Suministro e instalacion de Piso en ceramica blanca | m2 | 14.3 |  | 0
16.27 | Suministro e instalacion de Guardaescoba | m | 111.5 |  | 0
16.28 | Enchape en tableta porcelana para baños laboratorios | m2 | 46 |  | 0
16.29 | Win plastico | m | 15.4 |  | 0
16.3 | Pintura de muros | m2 | 283 |  | 0
10.126 | Filos y dilataciones | m | 116 |  | 0
17 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
7.25 | Caja inspección 0.60x0.60m. concreto ref. 3000 PSI elab.en obra. h=0.70m . e=0.07m (inc. excavación. formaleta 1/3 usos) | un | 9 |  | 0
8.017 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6" (incluye instal. accesorios) | m | 69 |  | 0
17.12 | Aseo General del edificio | un | 1 |  | 0
D6 | DESAGÜES |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.01 | Localización y replanteo para redes de acueducto | m | 306 |  | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0 | 0
2.14 | Entibado tipo EC2 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) | m2 | 80 |  | 0
2.15 | Entibado tipo EC3 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) | m2 | 221 |  | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 135 |  | 0
2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 166 |  | 0
2.52 | Excavación Mecánica en material Común >3.0 m | m3 | 367 |  | 0
2.21 | Excavación Manual pozos de inspeccion h < 3.0m | m3 | 8.5 |  | 0
2.22 | Excavación Manual pozos de inspeccion h > 3.0m | m3 | 62 |  | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 8 |  | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0 | 0
3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 468 |  | 0
3.09 | Arena de peña (incluye acarreo) | m3 | 135 |  | 0
6 | TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO |  |  |  | 0
8.265 | Suministro e instalación Tuberia en HD 6" | un | 13 |  | 0 | 0
6.33 | Suministro de tuberia de drenaje de 3" | m | 3.6 |  | 0 |  | 0
6,33A | Instalación de tuberia de drenaje de 3" | m | 3.6 |  | 0 | 0
6.01 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 6" | m | 113 |  | 0 |  | 0
6,01A | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) | m | 113 |  | 0 | 0
6.02 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 8" | m | 42.5 |  | 0 |  | 0
6,02A | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelación de precisión) | m | 42.5 |  | 0 | 0
6.04 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 12" | m | 47 |  | 0 |  | 0
6,04A | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelación de precisión) | m | 47 |  | 0 | 0
6.05 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 14" | m | 22.5 |  | 0 |  | 0
6,05A | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 14" (inc. nivelación de precisión) | m | 22.5 |  | 0 | 0
6.06 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 16" | m | 65 |  | 0 |  | 0
6,06A | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelación de precisión) | m | 65 |  | 0 | 0
8.187 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 3" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 2 |  | 0 | 0
8.189 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 5 |  | 0 | 0
6.34 | Suministro e instalación de Codo 90° PVC para Alcantarillado de 3" | un | 10 |  | 0 | 0
6.3 | Suministro e instalación de Codo 45° PVC para Alcantarillado de 4" | un | 2 |  | 0 | 0
8.3045 | Suministro e instalacion Niple ducto 3" HD (L=1,35m) | un | 5 |  | 0 | 0
8.163 | Suministro Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (6x3") | un | 5 |  | 0 |  | 0
8.168 | Suministro Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (8x6") | un | 2 |  | 0 |  | 0
8.1001 | Suministro e instalación Niple HD ∅3" BxE L=0.20 m | un | 10 |  | 0 | 0
8.3033 | Suministro e instalacion NIPLE pasamuro 6" HD (L=0.15) | un | 22 |  | 0 | 0
11 | POZOS DE INSPECCION |  |  |  | 0
11.26 | Cilindro para pozo de Inspección Di=1,20 m e=0,25 m (en Mamposteria-Incluye acero escaleras y pañete). | m | 46 |  | 0 | 0
11.28 | Placa Circular Base - Pozo Inspección Di=1.20m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra. e=0.20m) | un | 13 |  | 0 | 0
11.29 | Placa Circular Cubierta - Pozo Inspección De=1.2 m (concreto f'c=21MPa reforz. elab. obra. e=0.20m. inc. arotapa+arobase) | un | 13 |  | 0 | 0
11.11 | Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 12" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) | m | 8 |  | 0 | 0
11.12 | Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) | m | 5 |  | 0 | 0
E | TANQUE DE ALMACENAMIENTO CHIQUILINES |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.01 | Localización y replanteo para redes de acueducto | m | 591 |  | 0 | 0
1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 315 |  | 0 | 0
1.05 | Descapote manual | m2 | 601 |  | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0 | 0
2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 1381 |  | 0 | 0
2.18 | Excavación manual en material común h < 3m | m3 | 11 |  | 0 | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 1151 |  | 0 | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0 | 0
3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 241 |  | 0 | 0
3.11 | Recebo compactado | m3 | 51 |  | 0 | 0
3.09 | Arena de peña (incluye acarreo) | m3 | 181 |  | 0 | 0
8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.264 | Suministro e instalación Tuberia en HD 4" | un | 4 |  | 0 |  | 0
8.017 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6" (incluye instalación accesorios) | m | 438 |  | 0 | 0
8.018 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 8" (incluye instalación accesorios) | m | 41 |  | 0 | 0
8.019 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 10" (incluye instalación accesorios) | m | 30 |  | 0 | 0
8.02 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 12" (incluye instalación accesorios) | m | 82 |  | 0 | 0
8.3047 | Suministro e instalacion Niple 4" HD (L=0,15m) | un | 6 |  | 0 | 0
8.3033 | Suministro e instalacion Niple pasamuro 6" HD (L=0.15) | un | 4 |  | 0 | 0
8.3039 | Suministro e instalacion Niple pasamuro 8" HD (L=0.20) | un | 11 |  | 0 | 0
8.408 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅10" BxE L=0.44 m - z=0.32 m | un | 5 |  | 0 | 0
8.3137 | Suministro e instalación pasamuro HD ϕ12" BxB L=0,53 m - z=0.38 m | un | 1 |  | 0 | 0
8.143 | Suministro Codo 11.25° en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (6") | un | 4 |  | 0 |  | 0
8.066 | Suministro Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (4") | un | 12 |  | 0 |  | 0
8.107 | Suministro Codo 90° en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (6") | un | 2 |  | 0 |  | 0
8.084 | Suministro Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (8") | un | 11 |  | 0 |  | 0
8.085 | Suministro Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (10") | un | 4 |  | 0 |  | 0
8.3029 | Suministro e instalación Niple 4" H. Galvanizado (L=0.21m) | un | 6 |  | 0 | 0
8.3052 | Suministro e instalacion de Pasamuro 6" HD BxB L=0.53m Z=0.33m | un | 4 |  | 0 | 0
8.1008 | Suministro e instalación Niple HD ∅8" BxE L=0.60 m | un | 8 |  | 0 | 0
8.3068 | Suministro e instalación de Niple en HD de 10" BXE L=0.58m | un | 8 |  | 0 | 0
11.21 | Suministro e instalación de tapa manhole de seguridad. d=60cm. con bisagra | un | 2 |  | 0 | 0
8.189 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 2 |  | 0 | 0
8.19 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 8" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 4 |  | 0 | 0
8.191 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 10" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 2 |  | 0 | 0
8.169 | Suministro Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (8x8") | un | 3 |  | 0 |  | 0
8.172 | Suministro Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (10x10") | un | 2 |  | 0 |  | 0
8.171 | Suministro Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (10x6") | un | 2 |  | 0 |  | 0
8.3016 | Suministro e instalación Reducción en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (10x6") | un | 2 |  | 0 | 0
8.209 | Suministro e instalación de macromedidor mecánico de turbina tipo Woltman PN16 DN 250 (10") | un | 2 |  | 0 | 0
13 | CABEZAL DE DESCARGA |  |  |  | 0 | 0
13.01 | Construccion cabezal descarga concreto reforzado 3500 PSI. muros. cuerpo. aletas y disip.energia e=0.25m. tub. 8" a 20" | un | 1 |  | 0 | 0
17.18 | Escalera Metalica según detalle | m | 4.6 |  | 0 | 0
10 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0 | 0
10.001 | Concreto 2000 PSI para solados. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 15.8 |  | 0 | 0
10.112 | Concreto 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 102.9 |  | 0 | 0
10.098 | Concreto 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 101.6 |  | 0 | 0
10.067 | Concreto 4000PSI para placa entrepiso. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 61.5 |  | 0 | 0
10.129 | Concreto 4000 PSI para vigas aéreas. elab. en obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 20.3 |  | 0 | 0
10.113 | Concreto 4000 PSI para columnas. elab. en obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | un | 2.9 |  | 0 | 0
18 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0 | 0
18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 25772 |  | 0 | 0
F | OPTIMIZACION DE LA RED DE CONDUCCION A LAS VEREDAS DE LA ZONA PLANA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.01 | Localización y replanteo para redes de acueducto | m | 5534 |  | 0
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0 | 0
2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 4440 |  | 0
2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 1367 |  | 0
3 | RELLENOS |  |  |  | 0 | 0
3.01 | Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada) | m3 | 717 |  | 0
3.11 | Recebo compactado | m3 | 650 |  | 0
3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 3073 |  | 0
8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.027 | Suministro tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 125PSI- 6" | m | 5534 |  | 0 |  | 0
8,027A | Instalación tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 125PSI- 6" (incluye instalación accesorios) | m | 5534 |  | 0 | 0
8,027B | Prueba hidraulica tuberia PVC 6". | m | 5534 |  | 0 | 0
8.163 | Suministro Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (6x3") | un | 2 |  | 0 |  | 0
8.091 | Suministro Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (6") | un | 12 |  | 0 |  | 0
8.083 | Suministro Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (6") | un | 5 |  | 0 |  | 0
8.075 | Suministro Codo Gran Radio 45° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (6") | un | 5 |  | 0 |  | 0
8.163 | Suministro Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (6x3") | un | 2 |  | 0 |  | 0
8.171 | Suministro Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (8x6") | un | 1 |  | 0 |  | 0
10.098 | Concreto 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)anclajes.(caja para valvulas, und=2). | m3 | 3.45 |  | 0 | 0
8.189 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 2 |  | 0 |  | 0
8.181 | Sumninistro Reducción en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (4x2") | un | 1 |  | 0 |  | 0
8.183 | Suministro Reducción en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (4x3") | un | 1 |  | 0 |  | 0
8.3113 | Suministro e instalación de Reducción 6"x4" PVC | un | 2 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTALES |  |  |  |  | 0 | 0
| COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN % |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS % |  |  |  | 0
| UTILIDAD % |  |  |  | 0
| IVA SOBRE LA UTILIDAD % |  |  | 16% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
| TOTAL OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
| COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN % |  |  |  |  | 0
| TOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS |  |  |  |  | 0