## RM OC
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
RED MATRIZ
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 5161.4
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 189.47
2.3 | EXCAVACIONES CON MAQUINA
2.3.1 | Excavación con maquina en tierra o conglomerado a cualquier profundidad | M3 | 3245.8
2.6 | DEMOLICIONES
2.6.2 | Demolición de Pavimento en concreto | M3 | 224.4
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 2409.47
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 473.6
2.8.4 | Base Granular B-600 | M3 | 224.4
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 268.4
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 1025.8
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1 | INSTALACION TUBERIA PRESION SOLDAR
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 1668
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 2191.6
3.2.2.4 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=4" | ML | 5.5
3.2.2.5 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=6" | ML | 924.3
3.2.2.6 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=8" | ML | 1690.3
3.2.2.8 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=12" | ML | 349.7
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 90
3.4.2 | Instalación accesorios PVC de D=6" a 8" | UN | 114
3.4.3 | Instalación accesorios PVC de D=10" a 12" | UN | 1
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.2 | Instalación accesorios HD de 6" a 10" (150 mm a 250 mm) | UN | 14
3.16.3 | Instalación accesorios HD de 12" a 16" (315 mm a 400 mm) | UN | 7
3.18.2 | INSTALACION HIDRANTES
3.18.2.2 | Instalación Hidrante tipo Milan de 3" a 4" | UN | 1
3.18.2.4 | Instalación Hidrante tipo Tráfico de 4" a 6" | UN | 13
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 14
3.18.3.1,2 | Instalación válvulas de 6" a 8" | UN | 22
3.18.3.5 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESION
3.18.3.5.2 | Instalación válvulas Reguladoras de presión de 6" a 8" | UN | 1
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" (inclute caja, corte y taponamiento de manguera de acometida antigua sobre red matriz) | UN | 278
3.21 | CAJAS PARA VALVULAS
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 36
3.21.1.5 | Construcción Caja para válvula sostenedora de 2,00 x 1,00 m | UN | 1
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.2.1.9 | Para estructuras especiales (Atraques) | M3 | 27
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 1350
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
7 | PAVIMENTOS ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
7.2 | PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO)(incluye dovelas y pasadores)
7.2.1 | Pavimento rigido (MR 39 kg/cm2) | M3 | 224.4
TOTAL PAVIMENTO ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
8 | OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
8.1.2 | Empate a Tubería existente de 3" | UN | 7
TOTAL OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## S1 OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 1
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 3230.6
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 1912.21
2.6 | DEMOLICIONES
2.6.2 | Demolición de Pavimento en concreto | M3 | 4.43
2.6.4 | Demolición de Andenes | M3 | 39.97
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 1000.1
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 582.91
2.8.3 | Sub-base Granular B-400 | M3 | 99.92
2.8.4 | Base Granular B-600 | M3 | 4.43
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 160.98
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 912.11
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 3648
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 3115.86
3.2.2.4 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=4" | ML | 12.54
3.2.2.5 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=6" | ML | 60.77
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 527
3.4.2 | Instalación accesorios PVC de D=6" a 8" | UN | 9
3.14 | INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.14.1 | INSTALACION TUBERIA HD CAMPANA ESPIGO
3.14.1.2 | Instalación tubería HD de 80 mm | ML | 5.14
3.14.1.5 | Instalación tubería HD de 150 mm | ML | 12
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.1 | Instalación accesorios HD de 2" a 4" (50 mm a 100 mm) | UN | 34
3.16.2 | Instalación accesorios HD de 6" a 10" (150 mm a 250 mm) | UN | 13
3.18 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO O ESPECIALES
3.18.2 | INSTALACION HIDRANTES
3.18.2.2 | Instalación Hidrante tipo Milan de 3" a 4" | UN | 8
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 14
3.18.3.1,2 | Instalación válvulas de 6" a 8" | UN | 2
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" | UN | 456
3.21 | CAJAS PARA VALVULAS
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 16
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.2 | Concreto simple resistencia 14 MPa (140 kg/cm2) | M3 | 2
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES PARA CAJAS
5.2.1 | Concreto estructural resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2)
5.2.1.9 | Para estructuras especiales (Anclajes) | M3 | 25
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 1250
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
7 | PAVIMENTOS ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
7.2 | PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO)(incluye dovelas y pasadores)
7.2.1 | Pavimento rigido (MR 39 kg/cm2) | M3 | 4.43
7.3 | ANDENES
7.3.1 | Andenes en concreto e= 10 cms | M2 | 499.63
TOTAL PAVIMENTO ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
8 | OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
8.1.2 | Empate a Tubería existente de 3" | UN | 28
8.1.4 | Empate a Tubería existente de 6" | UN | 6
8.1.1 | Empate a Tubería existente de 2" | UN | 1
TOTAL OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## S2 OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 2
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 1132.88
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 618.71
2.6 | DEMOLICIONES
2.6.2 | Demolición de Pavimento en concreto | M3 | 4.13
2.6.4 | Demolición de Andenes | M3 | 5.01
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 343.71
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 194.75
2.8.3 | Sub-base Granular B-400 | M3 | 12.51
2.8.4 | Base Granular B-600 | M3 | 4.13
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 52.1
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 275
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1 | INSTALACION TUBERIA PRESION SOLDAR
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 1184
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 691.98
3.2.2.4 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=4" | ML | 294.95
3.2.2.5 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=6" | ML | 68.95
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 189
3.4.2 | Instalación accesorios PVC de D=6" a 8" | UN | 6
3.6 | INSTALACION DE TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD
3.6.9 | Instalación tubería PEAD de 160 mm | ML | 73
3.14.2.15.1 | Instalación Niples en Acero o HD
3.14.2.15.1 | Instalación de Niples de 3" de 4,00 a 5,00 m | UN | 1
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.1 | Instalación accesorios HD de 2" a 4" (50 mm a 100 mm) | UN | 14
3.16.2 | Instalación accesorios HD de 6" a 10" (150 mm a 250 mm) | UN | 2
3.18 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO O ESPECIALES
3.18.2 | INSTALACION HIDRANTES
3.18.2.2 | Instalación Hidrante tipo Milan de 3" a 4" | UN | 4
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 5
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" | UN | 148
3.21 | CAJAS PARA VALVULAS
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 5
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.2 | Concreto simple resistencia 14 MPa (140 kg/cm2) | M3 | 2
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES PARA CAJAS
5.2.1 | Concreto estructural resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2)
5.2.1.2 | Para muros | M3 | 5
5.2.1.9 | Para estructuras especiales ( Anclajes) | M3 | 15
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 1550
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
7 | PAVIMENTOS ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
7.2 | PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO)(incluye dovelas y pasadores)
7.2.1 | Pavimento rigido (MR 39 kg/cm2) | M3 | 4.13
7.3 | ANDENES
7.3.1 | Andenes en concreto e= 10 cms | M2 | 41.3
TOTAL PAVIMENTO ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
8 | OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
8.2.2 | Suministro e Instalación cruce quebrada en 3" incluye válvula ventosa; en tubería Acero al carbón con la figura indicada en Planos | UN | 1
8.1.2 | Empate a Tubería existente de 3" | UN | 5
8.1.4 | Empate a Tubería existente de 6" | UN | 1
8.1.3 | Empate a Tubería existente de 4" | UN | 2
8.5 | Estructura Metalica para Viaducto | KG | 13800
TOTAL OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## S3 OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 3
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 421.9
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 248.9
2.6 | DEMOLICIONES
2.6.2 | Demolición de Pavimento en concreto | M3 | 1.7
2.6.4 | Demolición de Andenes | M3 | 8.6
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 134.91
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 71.05
2.8.3 | Sub-base Granular B-400 | M3 | 17.3
2.8.4 | Base Granular B-600 | M3 | 1.7
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 21.2
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 113.99
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 560
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 202.36
3.2.2.4 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=4" | ML | 204.15
3.2.2.5 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=6" | ML | 18
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 40
3.4.2 | Instalación accesorios PVC de D=6" a 8" | UN | 44
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.1 | Instalación accesorios HD de 2" a 4" (50 mm a 100 mm) | UN | 3
3.16.2 | Instalación accesorios HD de 6" a 10" (150 mm a 250 mm) | UN | 3
3.18 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO O ESPECIALES
3.18.2 | INSTALACION HIDRANTES
3.18.2.2 | Instalación Hidrante tipo Milan de 3" a 4" | UN | 2
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 2
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" | UN | 70
3.21 | CAJAS PARA VALVULAS
3.21.1 | En mamposteria
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 2
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.2 | Concreto simple resistencia 14 MPa (140 kg/cm2) | M3 | 1
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES PARA CAJAS
5.2.1 | Concreto estructural resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2)
5.2.1.9 | Para estructuras especiales | M3 | 4
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 200
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
7 | PAVIMENTOS ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
7.2 | PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO)(incluye dovelas y pasadores)
7.2.1 | Pavimento rigido (MR 39 kg/cm2) | M3 | 1.7
7.3 | ANDENES
7.3.1 | Andenes en concreto e= 10 cms | M2 | 86.4
TOTAL PAVIMENTO ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## S4 OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 4
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 2151.9
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 1286.3
2.6 | DEMOLICIONES
2.6.2 | Demolición de Pavimento en concreto | M3 | 1.9
2.6.4 | Demolición de Andenes | M3 | 0.5
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 696.05
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 462.75
2.8.3 | Sub-base Granular B-400 | M3 | 1.1
2.8.4 | Base Granular B-600 | M3 | 2.45
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 109.5
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 590.25
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 1264
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 1778.17
3.2.2.5 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=6" | ML | 374.03
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 163
3.4.2 | Instalación accesorios PVC de D=6" a 8" | UN | 16
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.1 | Instalación accesorios HD de 2" a 4" (50 mm a 100 mm) | UN | 4
3.16.2 | Instalación accesorios HD de 6" a 10" (150 mm a 250 mm) | UN | 2
3.18.2 | INSTALACION HIDRANTES
3.18.2.2 | Instalación Hidrante tipo Milan de 3" a 4" | UN | 5
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 5
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" | UN | 158
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 5
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.2 | Concreto simple resistencia 14 MPa (140 kg/cm2) | M3 | 1
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES PARA CAJAS
5.2.1 | Concreto estructural resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2)
5.2.1.9 | Para estructuras especiales | M3 | 5
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 250
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
7 | PAVIMENTOS ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
7.2 | PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO)(incluye dovelas y pasadores)
7.2.1 | Pavimento rigido (MR 39 kg/cm2) | M3 | 1.9
TOTAL PAVIMENTO ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
8 | OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
8.1.2 | Empate a Tubería existente de 3" | UN | 3
TOTAL OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## S5 OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 5
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 465.1
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 273.3
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 151.12
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 96.9
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 23.3
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 122.18
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 768
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 465.1
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 106
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.1 | Instalación accesorios HD de 2" a 4" (50 mm a 100 mm) | UN | 3
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 1
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" | UN | 96
3.21 | CAJAS PARA VALVULAS
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 1
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.2 | Concreto simple resistencia 14 MPa (140 kg/cm2) | M3 | 0.01
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES PARA CAJAS
5.2.1 | Concreto estructural resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2)
5.2.1.9 | Para estructuras especiales | M3 | 0.25
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 15
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
8 | OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
8.1.2 | Empate a Tubería existente de 3" | UN | 3
TOTAL OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## S6 OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 6
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 1814.1
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 1056.92
2.6 | DEMOLICIONES
2.6.2 | Demolición de Pavimento en concreto | M3 | 7.2
2.6.4 | Demolición de Andenes | M3 | 4.2
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 591.07
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 343.95
2.8.4 | Base Granular B-600 | M3 | 9.57
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 89.95
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 465.85
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 1024
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 1673.42
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 145
3.4.2 | Instalación accesorios PVC de D=6" a 8" | UN | 9
3.14 | INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.14.1 | INSTALACION TUBERIA HD CAMPANA ESPIGO
3.14.1.2 | Instalación tubería HD de 80 mm | ML | 12.11
3.14.1.3 | Instalación tubería HD de 100 mm | ML | 3
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.1 | Instalación accesorios HD de 2" a 4" (50 mm a 100 mm) | UN | 13
3.16.2 | Instalación accesorios HD de 6" a 10" (150 mm a 250 mm) | UN | 9
3.18.2 | INSTALACION HIDRANTES
3.18.2.2 | Instalación Hidrante tipo Milan de 3" a 4" | UN | 2
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 4
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" | UN | 128
3.21 | CAJAS PARA VALVULAS
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 4
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.2 | Concreto simple resistencia 14 MPa (140 kg/cm2) | M3 | 0.7
5.2.1.9 | Para estructuras especiales (Anclajes) | M3 | 7
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 350
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
7 | PAVIMENTOS ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
7.2 | PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO)(incluye dovelas y pasadores)
7.2.1 | Pavimento rigido (MR 39 kg/cm2) | M3 | 7.2
7.3.1 | Andenes en concreto e= 10 cms | M2 | 51.45
TOTAL PAVIMENTO ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
8 | OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
8.2.1 | Instalación Tubería de Acero al Carbón 6" | ML | 109.3
8.2 | Empate a Tubería existente de 3" | UN | 11
8.3 | Empate a Tubería existente de 6" | UN | 2
8.4 | Empate a Tubería existente de 4" | UN | 1
TOTAL OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## S7 OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 7
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 3655.7
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 2132.45
2.6 | DEMOLICIONES
2.6.4 | Demolición de Andenes | M3 | 14.2
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 1214.8
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 683.6
2.8.3 | Sub-base Granular B-400 | M3 | 35.5
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 181.5
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 917.65
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 3264
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 3542.8
3.2.2.5 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=6" | ML | 84.89
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 473
3.4.2 | Instalación accesorios PVC de D=6" a 8" | UN | 4
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.1 | Instalación accesorios HD de 2" a 4" (50 mm a 100 mm) | UN | 36
3.16.2 | Instalación accesorios HD de 6" a 10" (150 mm a 250 mm) | UN | 3
3.18.2 | INSTALACION HIDRANTES
3.18.2.2 | Instalación Hidrante tipo Milan de 3" a 4" | UN | 7
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 10
3.18.3.1,2 | Instalación válvulas de 6" a 8" | UN | 1
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" | UN | 408
3.21 | CAJAS PARA VALVULAS
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 11
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.2 | Concreto simple resistencia 14 MPa (140 kg/cm2) | M3 | 1
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES PARA CAJAS
5.2.1 | Concreto estructural resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2)
5.2.1.2 | Para muros | M3 | 6
5.2.1.9 | Para estructuras especiales Anclajes | M3 | 14
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 1300
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
7 | PAVIMENTOS ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
7.3 | ANDENES
7.3.1 | Andenes en concreto e= 10 cms | M2 | 177.5
TOTAL PAVIMENTO ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
8 | OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
8.1.2 | Empate a Tubería existente de 3" | UN | 19
8.5 | Estructura Metalica para Viaducto | KG | 2500
TOTAL OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## S8 OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 8
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Localización y Replanteo de redes | ML | 8399.8
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 4394.83
2.6 | DEMOLICIONES
2.6.2 | Demolición de Pavimento en concreto | M3 | 6.35
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.8.1 | Relleno con material seleccionado procedente de la excavación | M3 | 2283.98
2.8.2 | Sub-base B-200 (Recebo seleccionado) | M3 | 1645.3
2.8.4 | Base Granular B-600 | M3 | 8.45
2.8.6 | Relleno con Arena Lavada,Grava o mixto | M3 | 420
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 2110.85
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.2 | INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC
3.2.1.10 | Instalación PF+UAD D=1/2" a 3/4" | ML | 4464
3.2.2 | INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.2.2.3 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=3" | ML | 8450.02
3.2.2.4 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=4" | ML | 28.5
3.2.2.5 | Instalación tubería PVC Unión mecánica D=6" | ML | 6
3.4 | INSTALACION ACCESORIOS PVC
3.4.1 | Instalación accesorios PVC de D=2" a 4" | UN | 701
3.4.2 | Instalación accesorios PVC de D=6" a 8" | UN | 4
3.18 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO O ESPECIALES
3.18.1 | INSTALACIÓN PASAMUROS
3.18.1.1 | Instalación pasamuros HF de 2" a 4" L=0,00 a 0,50 m | UN | 29
3.18.1.2 | Instalación pasamuros HF de 6" a 8" L=0,00 a 0,50 m | UN | 4
3.18.2 | INSTALACION HIDRANTES
3.18.2.2 | Instalación Hidrante tipo Milan de 3" a 4" | UN | 10
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 10
3.18.3.1,2 | Instalación válvulas de 6" a 8" | UN | 1
3.18.7 | INSTALACION OTROS ACCESORIOS
3.18.7.1 | Micromedidores
3.18.7.1.1 | Instalación Micromedidores de Chorro Múltiple de 1/2" a 2" | UN | 558
3.21 | CAJAS PARA VALVULAS
3.21.1.4 | Construcción Caja para Válvulas de 0,30 X 0,30 m | UN | 11
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES PARA CAJAS
5.2.1 | Concreto estructural resistencia 21,0 MPa (210 kg/cm2)
5.2.1.9 | Para estructuras especiales | M3 | 24
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 1200
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
7 | PAVIMENTOS ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
7.2.1 | Pavimento rigido (MR 39 kg/cm2) | M3 | 6.35
TOTAL PAVIMENTO ANDENES SARDINELES Y OBRAS EXTERIORES
8 | OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
8.1.2 | Empate a Tubería existente de 3" | UN | 23
TOTAL OBRAS VARIAS Y COMPLEMENTARIAS
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## MACRO OC
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
MACROMEDIDORES
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.2 | Localización y Replanteo Estructuras | M2 | 144
TOTAL LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES
2.1 | EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.1.1 | Excavaciones a mano de 0 a 2 m de profundidad | M3 | 288
TOTAL EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.8 | RELLENOS
2.9 | Cargue y Retiro de material sobrantes de excavación y demoliciones | M3 | 288
TOTAL RELLENOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL
3.10 | INSTALACION TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO
3.10.3 | Instalación de tubería de HG de 1/2" | ML | 3.3
3.14 | INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.14.2 | INSTALACION TUBERIA HD BRIDAS
3.14.2.1 | Instalación tubería HD de 60 mm | ML | 4.6
3.14.2.2 | Instalación tubería HD de 80 mm | ML | 11.3
3.14.2.3 | Instalación tubería HD de 100 mm | ML | 4.6
3.14.2.5 | Instalación tubería HD de 150 mm | ML | 13.2
3.14.2.6 | Instalación tubería HD de 200 mm | ML | 17.6
3.16 | INSTALACION ACCESORIOS HD
3.16.1 | Instalación accesorios HD de 2" a 4" (50 mm a 100 mm) | UN | 6
3.16.2 | Instalación accesorios HD de 6" a 10" (150 mm a 250 mm) | UN | 42
3.18 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO O ESPECIALES
3.18.1 | INSTALACIÓN PASAMUROS
3.18.1.1 | Instalación pasamuros HF de 2" a 4" L=0,00 a 0,50 m | UN | 14
3.18.3 | INSTALACION VALVULAS
3.18.3,1 | VÁLVULAS COMPUERTA Y VENTOSAS
3.18.3.1,1 | Instalación válvulas de 2" a 4" | UN | 17
3.18.3.1,2 | Instalación válvulas de 6" a 8" | UN | 7
3.18.6 | INSTALACION MACROMEDIDORES
3.18.6.12 | Instalación Macromedidor Ultrasónico | UN | 8
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
5.1.2 | Concreto simple resistencia 14 MPa (140 kg/cm2) | M3 | 3.68
5.2.1.1 | Para losas de fondo | M3 | 17.84
5.2.1.2 | Para muros | M3 | 48
5.2.1.3 | Para Placa superior | M3 | 17.6
5.4 | ACERO DE REFUERZO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
5.4.1 | Acero de refuerzo 60.000PSI | KG | 11200
5.5 | ADITIVOS
5.5.2 | Impermeabilizante integral para Concreto | KG | 115.22
5.6 | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
5.6.1 | Cinta PVC 15 | ML | 80
TOTAL CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
9 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN
9.1 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN
9.1.1 | Obra civil camaras de inspeccion | un | 16
9.2 | DUCTOS Y ACCESORIOS CONDUIT
9.2.1 | Obra civil ductos conduit | ml | 120
9.3 | DUCTOS Y ACCESORIOS EN PVC
9.3.1 | Obra civil ductos PVC | ml | 120
9.4 | TABLEROS Y GABINETE
9.4.1 | Obra civil tablero para interruptor de alimentacion | un | 8
9.4.2 | Obra civil Gabinete metalico | un | 8
9.5 | CONDUCTORES
9.5.1 | Obra civil conductores | un | 280
9.5.2 | Obra civil salida de toma corriente | un | 16
TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

## RM SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
RED MATRIZ
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 2191.6
3.1.2.1.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 4" | ML | 5.5
3.1.2.1.5 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 6" | ML | 924.3
3.1.2.1.6 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 8" | ML | 1690.3
3.1.2.1.8 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D=12" | ML | 349.7
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 1668
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.1 | CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21
3.3.1.2.1.3 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=3" | UN | 11
3.3.1.2.1.5 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=6" | UN | 19
3.3.1.2.1.6 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=8" | UN | 11
3.3.1.2.2 | CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21
3.3.1.2.2.3 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=3" | UN | 4
3.3.1.2.2.5 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=6" | UN | 6
3.3.1.2.2.6 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=8" | UN | 1
3.3.1.2.2.8 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=12" | UN | 4
3.3.1.2.3 | CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21
3.3.1.2.3.3 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=3" | UN | 17
3.3.1.2.3.4 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=4" | UN | 4
3.3.1.2.3.5 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=6" | UN | 9
3.3.1.2.3.6 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=8" | UN | 1
3.3.1.2.3.8 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=12" | UN | 1
3.3.1.2.4 | CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21
3.3.1.2.4.3 | Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=3" | UN | 1
3.3.1.2.4.6 | Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=8" | UN | 4
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 22
3.3.2.2.6 | Tee PVC Unión mecánica D=6" | UN | 9
3.3.2.2.7 | Tee PVC Unión mecánica D=8" | UN | 10
3.3.2.2.14 | Tee PVC Unión mecánica D=4"x 3" | UN | 1
3.3.2.2.15 | Tee PVC Unión mecánica D=6"x 3" | UN | 12
3.3.2.2.16 | Tee PVC Unión mecánica D=6"x 4" | UN | 1
3.3.2.2.18 | Tee PVC Unión mecánica D=8"x 6" | UN | 12
3.3.3 | SUMINISTRO REDUCCIONES PVC
3.3.3.1.7 | Reducción PVC Unión mecánica de 4"x 3" | UN | 1
3.3.3.1.9 | Reducción PVC Unión mecánica de 8"x 6" | UN | 11
3.3.4 | SUMINISTRO DE TAPONES PVC
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1,1 | Tapones unión mecánica D=3" | UN | 16
3.3.4.1,2 | Tapones unión mecánica D=4" | UN | 3
3.3.4.1,3 | Tapones unión mecánica D=6" | UN | 9
3.3.4.1,4 | Tapones unión mecánica D=8" | UN | 1
3.3.5 | SUMINISTRO COLLARES DE DERIVACION PVC
3.3.5.5 | Collar de derivación de 3"x 1/2" | UN | 209
3.3.5.9 | Collar de derivación de 6"x 1/2" | UN | 65
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 556
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 556
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 556
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 556
3.3.7 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC
3.13 | SUMINISTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.13.13 | Niples en HD
3.13.13.32 | Niples en HD 6" (150 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m | UN | 2
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.2 | Tees HD Junta Hidráulica PVC
3.15.1.2.15 | Tee HD 8" x 8" (200 mm x 200 mm) JH PVC | UN | 2
3.15.1.2.19 | Tee HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.1.2.20 | Tee HD 10" x 8" (250 mm x 200 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.1.2.24 | Tee HD 12" x 6" (300 mm x 150 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2 | REDUCCIONES HD
6.15.2.1 | Reducciones HD concentricas Extremos Lisos
6.15.2.2 | Reducciones HD concentricas JH PVC
6.15.2.2.5 | Reducción HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 8
6.15.2.2.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2.2.15 | Reducción HD 10" x 8" (250 mm x 200 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2.2.18 | Reducción HD 12" x 6" (300 mm x 150 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
6.15.2.3.10 | ReducciónHD 8" x 6" (200 mm x 150 mm) EB | UN | 2
3.15.6 | TAPONES HD
3.15.6.2 | Tapones HD JH PVC
3.15.6.2.6 | Tapon HD 10" JH PVC | UN | 2
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.4 | Unión HD de montaje autoportante de 6" | UN | 1
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.6 | Adaptador Brida por Acople Universal 8" (218 mm a 235 mm) R1 | UN | 2
3.15.8 | OTROS ACCESORIOS HD
3.15.8.1 | Galapagos o Collares para PVC
3.15.8.1.1 | Para derivaciones de 1/2"
3.15.8.1.1.5 | Collar de 8" | UN | 4
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.1 | Pasamuros de 0 a 0,50 m
3.17.1.27 | Pasamuro HF de 8" EBXEB= 0 a 0,50 m | UN | 2
3.17.3 | Hidrantes
3.17.1.2 | Hidrante Tipo Tráfico de 6" Brida | UN | 13
3.17.3 | Hidrante Tipo Milan
3.17.3.1 | Hidrante Tipo Milan 3" EL o JH PVC | UN | 1
3.17.4 | Kit de Nivelación Hidrantes
3.17.4.2 | Para Hidrantes Tipo tráfico de 6"
3.17.4.2.4 | De 500 mm | UN | 13
3.17.4.3 | Para Hidrantes tipo Milan de 3"
3.17.4.3.1 | De 300 mm | UN | 1
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.1 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 2" (50 mm) SRM | UN | 1
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 12
3.17.4.1.1.3 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 4" (100 mm) SRM | UN | 1
3.17.4.1.1.4 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 6" (150 mm) SRM | UN | 17
3.17.4.1.1.5 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 8" (200 mm) SRM | UN | 5
3.17.4.6 | Válvulas Reguladoras de Presión
3.17.4.6.8 | Válvula sostenedora de presión de 6" | UN | 1
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1 | Micromedidores de chorro multiple
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 278
3.17.7 | Tapas para pozos y para cajas de válvulas
3.17.7.2 | Tapa para pozos de D=0,61 m con sistema de seguridad | UN | 1
3.17.7.3 | Tapa válvula Tipo chorote Tráfico Liviano | UN | 5
3.17.7.4 | Tapa válvula Tipo chorote Tráfico Pesado | UN | 14
3.17.7.8 | Tapa válvula de seguridad Cierre Permanente | UN | 17
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 278
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 278
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 278
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## S1 SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 1
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 3115.86
3.1.2.1.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 4" | ML | 12.54
3.1.2.1.5 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 6" | ML | 60.77
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 3648
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.1 | CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21
3.3.1.2.1.3 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=3" | UN | 15
3.3.1.2.2 | CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21
3.3.1.2.2.3 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=3" | UN | 7
3.3.1.2.3 | CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21
3.3.1.2.3.3 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=3" | UN | 5
3.3.1.2.4 | CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21
3.3.1.2.4.3 | Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=3" | UN | 5
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 45
3.3.2.2.5 | Tee PVC Unión mecánica D=4" | UN | 1
3.3.2.2.6 | Tee PVC Unión mecánica D=6" | UN | 3
3.3.2.2.15 | Tee PVC Unión mecánica D=6"x 3" | UN | 2
3.3.4 | SUMINISTRO DE TAPONES PVC
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1,1 | Tapones unión mecánica D=3" | UN | 5
3.3.5 | SUMINISTRO COLLARES DE DERIVACION PVC
3.3.5.5 | Collar de derivación de 3"x 1/2" | UN | 445
3.3.5.7 | Collar de derivación de 4"x 1/2" | UN | 3
3.3.5.9 | Collar de derivación de 6"x 1/2" | UN | 8
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 456
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 456
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 456
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 456
3.3.7.3 | Suministro Uniones unión mecánica
3.3.7.3.3 | Uniones unión mecánica D= 3" | UN | 83
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4" | UN | 1
3.3.7.3.5 | Uniones unión mecánica D= 6" | UN | 5
3.13 | SUMINISTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.13.2 | Tubería en HD 3" (75 mm) | ML | 5.14
3.13.4 | Tubería en HD 6" (150 mm) | ML | 12
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.2 | Tees HD Junta Hidráulica PVC
3.15.1.2.3 | Tee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 3
3.15.1.2.10 | Tee HD 6" x 6" (150 mm x 150 mm) JH PVC | UN | 2
6.15.2 | REDUCCIONES HD
6.15.2.2 | Reducciones HD concentricas JH PVC
6.15.2.2.3 | Reducción HD 4" x 3" (100 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2.2.5 | Reducción HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 5
3.15.6 | TAPONES HD
3.15.6.2 | Tapones HD JH PVC
3.15.6.2.1 | Tapon HD 2" JH PVC | UN | 10
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.1.1 | Acople Universal 2" (57 mm a 70 mm) | UN | 2
3.15.7.5.1.1.2 | Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | UN | 28
3.15.7.5.1.1.4 | Acople Universal 6" (159mm a 181 mm) R1 | UN | 6
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.3 | Hidrantes
3.17.3 | Hidrante Tipo Milan
3.17.3.1 | Hidrante Tipo Milan 3" EL o JH PVC | UN | 8
3.17.4.3 | Para Hidrantes tipo Milan de 3"
3.17.4.3.1 | De 300 mm | UN | 8
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 14
3.17.4.1.1.4 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 6" (150 mm) SRM | UN | 2
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1 | Micromedidores de chorro multiple
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 456
3.17.8 | OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 456
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 456
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 456
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## S2 SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 2
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 691.98
3.1.2.1.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 4" | ML | 294.95
3.1.2.1.5 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 6" | ML | 68.95
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 1184
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.1 | CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21
3.3.1.2.1.3 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=3" | UN | 11
3.3.1.2.1.4 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=4" | UN | 2
3.3.1.2.2 | CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21
3.3.1.2.2.3 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=3" | UN | 1
3.3.1.2.2.4 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=4" | UN | 1
3.3.1.2.3 | CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21
3.3.1.2.3.3 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=3" | UN | 2
3.3.1.2.3.4 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=4" | UN | 4
3.3.1.2.4 | CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21
3.3.1.2.4.4 | Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=4" | UN | 1
3.3.2 | SUMINISTRO DE TEES PVC
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 16
3.3.2.2.5 | Tee PVC Unión mecánica D=4" | UN | 8
3.3.2.2.14 | Tee PVC Unión mecánica D=4"x 3" | UN | 1
3.3.5 | SUMINISTRO COLLARES DE DERIVACION PVC
3.3.5.5 | Collar de derivación de 3"x 1/2" | UN | 102
3.3.5.7 | Collar de derivación de 4"x 1/2" | UN | 40
3.3.5.9 | Collar de derivación de 6"x 1/2" | UN | 6
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 148
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 148
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 148
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 148
3.3.7 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC
3.3.7.3 | Suministro Uniones unión mecánica
3.3.7.3.3 | Uniones unión mecánica D= 3" | UN | 30
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4" | UN | 17
3.13 | SUMINISTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.13.13 | Niples en HD
3.13.13.20 | Niples en HD 3" (75 mm) EB x EB L=4,00 a 5,00 m | UN | 1
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1.2 | Tees HD Junta Hidráulica PVC
3.15.1.2.8 | Tee HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2 | REDUCCIONES HD
6.15.2.2.3 | Reducción HD 4" x 3" (100 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 6
3.15.6 | TAPONES HD
3.15.6.2 | Tapones HD JH PVC
3.15.6.2.1 | Tapon HD 2" JH PVC | UN | 1
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.1 | Acople Universal
3.15.7.5.1.1.2 | Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | UN | 5
3.15.7.5.1.1.3 | Acople Universal 4" (110 mm a 128 mm) | UN | 2
3.15.7.5.1.1.4 | Acople Universal 6" (159mm a 181 mm) R1 | UN | 1
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.3 | Hidrantes
3.17.3 | Hidrante Tipo Milan
3.17.3.2 | Hidrante Tipo Milan 3" Brida | UN | 4
3.17.4 | Kit de Nivelación Hidrantes
3.17.4.3 | Para Hidrantes tipo Milan de 3"
3.17.4.3.1 | De 300 mm | UN | 4
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 6
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1 | Micromedidores de chorro multiple
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 148
3.17.7 | Tapas para pozos y para cajas de válvulas
3.17.7.4 | Tapa válvula Tipo chorote Tráfico Pesado | UN | 2
3.17.7.5 | Tapa válvula común | UN | 3
3.17.7.8 | Tapa válvula seguridad Cierre Permanente | UN | 1
3.17.8 | OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 148
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 148
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 148
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## S3 SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 3
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 202.36
3.1.2.1.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 4" | ML | 204.15
3.1.2.1.5 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 6" | ML | 18
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 560
3.3 | SUMINISTRIO ACCESORIOS PVC
3.3.1 | SUMINISTRO CODOS PVC
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.1 | CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21
3.3.1.2.1.3 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=3" | UN | 2
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 5
3.3.2.2.5 | Tee PVC Unión mecánica D=4" | UN | 3
3.3.2.2.6 | Tee PVC Unión mecánica D=6" | UN | 3
3.3.4.3 | Tapones Roscados PVC
3.3.4.3,5 | Tapones roscados D=1 1/2" | UN | 1
3.3.5 | SUMINISTRO COLLARES DE DERIVACION PVC
3.3.5.5 | Collar de derivación de 3"x 1/2" | UN | 29
3.3.5.7 | Collar de derivación de 4"x 1/2" | UN | 41
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 70
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 70
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 70
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 70
3.3.7 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC
3.3.7.3 | Suministro Uniones unión mecánica
3.3.7.3.3 | Uniones unión mecánica D= 3" | UN | 7
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4" | UN | 3
3.3.7.3.5 | Uniones unión mecánica D= 6" | UN | 3
6.15.2.2 | Reducciones HD concentricas JH PVC | UN
6.15.2.2.5 | Reducción HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 2
6.15.2.2.6 | Reducción HD 6" x 4" (150 mm x 100 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.6 | TAPONES HD
3.15.6.2 | Tapones HD JH PVC
3.15.6.2.1 | Tapon HD 2" JH PVC | UN | 3
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.3 | Hidrantes
3.17.3 | Hidrante Tipo Milan
3.17.3.1 | Hidrante Tipo Milan 3" EL o JH PVC | UN | 2
3.17.4.3 | Para Hidrantes tipo Milan de 3"
3.17.4.3.1 | De 300 mm | UN | 2
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 2
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1 | Micromedidores de chorro multiple
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 70
3.17.8 | OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 70
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 70
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 70
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## S4 SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 4
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 1778.17
3.1.2.1.5 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 6" | ML | 374.03
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 1264
3.3 | SUMINISTRIO ACCESORIOS PVC
3.3.1 | SUMINISTRO CODOS PVC
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.1.3 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=3" | UN | 6
3.3.1.2.1.5 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=6" | UN | 1
3.3.1.2.2 | CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21
3.3.1.2.2.3 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=3" | UN | 1
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 7
3.3.2.2.6 | Tee PVC Unión mecánica D=6" | UN | 1
3.3.4 | SUMINISTRO DE TAPONES PVC
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1,1 | Tapones unión mecánica D=3" | UN | 5
3.3.5 | SUMINISTRO COLLARES DE DERIVACION PVC
3.3.5.5 | Collar de derivación de 3"x 1/2" | UN | 144
3.3.5.9 | Collar de derivación de 6"x 1/2" | UN | 14
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 158
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 158
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 158
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 158
3.3.7 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC
3.3.7.3 | Suministro Uniones unión mecánica
3.3.7.3.3 | Uniones unión mecánica D= 3" | UN | 11
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4" | UN | 1
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
6.15.2 | REDUCCIONES HD | UN
6.15.2.2 | Reducciones HD concentricas JH PVC | UN
6.15.2.2.5 | Reducción HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 2
3.15.5 | YEES HD
3.15.5.2 | Yees HD JH PVC
3.15.5.2.3 | Yee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.1 | Acople Universal
3.15.7.5.1.1.2 | Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | UN | 3
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.3 | Hidrantes
3.17.3 | Hidrante Tipo Milan
3.17.3.1 | Hidrante Tipo Milan 3" EL o JH PVC | UN | 5
3.17.4 | Kit de Nivelación Hidrantes
3.17.4.3 | Para Hidrantes tipo Milan de 3"
3.17.4.3.1 | De 300 mm | UN | 5
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 5
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 158
3.17.8 | OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 158
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 158
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 158
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## S5 SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 5
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 465.1
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 768
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.2 | CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21
3.3.1.2.2.3 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=3" | UN | 2
3.3.1.2.3 | CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21
3.3.1.2.3.3 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=3" | UN | 3
3.3.1.2.4 | CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21
3.3.1.2.4.3 | Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=3" | UN | 2
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 2
3.3.4 | SUMINISTRO DE TAPONES PVC
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1,1 | Tapones unión mecánica D=3" | UN | 1
3.3.5 | SUMINISTRO COLLARES DE DERIVACION PVC
3.3.5.5 | Collar de derivación de 3"x 1/2" | UN | 96
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 96
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 96
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 96
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 96
3.3.7 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC
3.3.7.3 | Suministro Uniones unión mecánica
3.3.7.3.3 | Uniones unión mecánica D= 3" | UN | 16
3.3.7.4 | Suministro Uniones de Reparación unión mecánica
3.3.7.4.3 | Uniones de Reparación unión mecánica D= 3" | UN | 1
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.1 | Acople Universal
3.15.7.5.1.1.2 | Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | UN | 3
3.15.8 | OTROS ACCESORIOS HD
3.15.8.1 | Galapagos o Collares para PVC
3.15.8.1.1 | Para derivaciones de 1/2"
3.15.8.1.1.2 | Collar de 3" | UN | 172
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 1
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 96
3.17.8 | OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 96
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 96
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 96
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## S6 SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 6
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 1673.42
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 1024
3.3 | SUMINISTRIO ACCESORIOS PVC
3.3.1 | SUMINISTRO CODOS PVC
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.1 | CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21
3.3.1.2.1.3 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=3" | UN | 6
3.3.1.2.2 | CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21
3.3.1.2.2.4 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=4" | UN | 4
3.3.2 | SUMINISTRO DE TEES PVC
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 12
3.3.4 | SUMINISTRO DE TAPONES PVC
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1,1 | Tapones unión mecánica D=3" | UN | 4
3.3.5 | SUMINISTRO COLLARES DE DERIVACION PVC
3.3.5.5 | Collar de derivación de 3"x 1/2" | UN | 119
3.3.5.9 | Collar de derivación de 6"x 1/2" | UN | 9
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 128
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 128
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 128
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 128
3.3.7 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC
3.3.7.3 | Suministro Uniones unión mecánica
3.3.7.3.3 | Uniones unión mecánica D= 3" | UN | 22
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4" | UN | 4
3.13 | SUMINISTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.13.2 | Tubería en HD 3" (75 mm) | ML | 12.11
3.13.3 | Tubería en HD 4" (100 mm) | ML | 3
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.2 | Tees HD Junta Hidráulica PVC
3.15.1.2.3 | Tee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.1.2.9 | Tee HD 6" x 4" (150 mm x 100 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2 | REDUCCIONES HD
6.15.2.2 | Reducciones HD concentricas JH PVC
6.15.2.2.5 | Reducción HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2.2.6 | Reducción HD 6" x 4" (150 mm x 100 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.6 | Codos HD 45° JH PVC
3.15.3.6.4 | Codo HD 6" (150 mm) | UN | 1
3.15.3.7 | Codos HD 22,5° JH PVC
3.15.3.7.4 | Codo HD 6" (150 mm) | UN | 2
3.15.5 | YEES HD
3.15.5.2 | Yees HD JH PVC
3.15.5.2.9 | Yee HD 6" x 6" (150 mm x 150 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.1 | Acople Universal
3.15.7.5.1.1.2 | Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | UN | 11
3.15.7.5.1.1.3 | Acople Universal 4" (110 mm a 128 mm) | UN | 1
3.15.7.5.1.1.4 | Acople Universal 6" (159mm a 181 mm) R1 | UN | 2
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.3 | Hidrantes
3.17.3 | Hidrante Tipo Milan
3.17.3.1 | Hidrante Tipo Milan 3" EL o JH PVC | UN | 2
3.17.4 | Kit de Nivelación Hidrantes
3.17.4.3 | Para Hidrantes tipo Milan de 3"
3.17.4.3.1 | De 300 mm | UN | 2
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 4
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 128
3.17.8 | OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 128
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 128
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 128
3.17.5 | TUBERIA ACERO AL CARBON
3.17.5.2 | Tubería de 6" | Ml | 109.3
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## S7 SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 7
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 3542.8
3.1.2.1.5 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 6" | ML | 84.89
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 3264
3.3 | SUMINISTRIO ACCESORIOS PVC
3.3.1 | SUMINISTRO CODOS PVC
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.1.3 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=3" | UN | 17
3.3.1.2.1.5 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=6" | UN | 3
3.3.1.2.2 | CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21
3.3.1.2.2.3 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=3" | UN | 3
3.3.2 | SUMINISTRO DE TEES PVC
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 39
3.3.2.2.6 | Tee PVC Unión mecánica D=6" | UN | 3
3.3.4 | SUMINISTRO DE TAPONES PVC
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1,1 | Tapones unión mecánica D=3" | UN | 3
3.3.4.1,3 | Tapones unión mecánica D=6" | UN | 1
3.3.5 | SUMINISTRO COLLARES DE DERIVACION PVC
3.3.5.5 | Collar de derivación de 3"x 1/2" | UN | 408
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 408
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 408
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 408
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 408
3.3.7 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC
3.3.7.3 | Suministro Uniones unión mecánica
3.3.7.3.3 | Uniones unión mecánica D= 3" | UN | 62
3.3.7.3.5 | Uniones unión mecánica D= 6" | UN | 7
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.2 | Tees HD Junta Hidráulica PVC
3.15.1.2.3 | Tee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 3
6.15.2 | REDUCCIONES HD
6.15.2.2 | Reducciones HD concentricas JH PVC
6.15.2.2.5 | Reducción HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 3
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.1.2 | Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | UN | 33
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.3 | Hidrantes
3.17.3 | Hidrante Tipo Milan
3.17.3.1 | Hidrante Tipo Milan 3" EL o JH PVC | UN | 7
3.17.4.3 | Para Hidrantes tipo Milan de 3"
3.17.4.3.1 | De 300 mm | UN | 7
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 10
3.17.4.1.1.4 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 6" (150 mm) SRM | UN | 1
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 408
3.17.8 | OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 408
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 408
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 408
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## S8 SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
SECTOR 8
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC
3.1.2 | SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA
3.1.2.1 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21
3.1.2.1.3 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 3" | ML | 8450.02
3.1.2.1.4 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 4" | ML | 28.5
3.1.2.1.5 | Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D= 6" | ML | 6
3.1.2.5 | TUBERIA DOMICILIARIA PF+UAD
3.1.2.5.1 | Tubería domiciliaria PF+UAD D=1/2" | ML | 4464
3.3.1.2 | SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC
3.3.1.2.1 | CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21
3.3.1.2.1.3 | Codo PVC Gran radio 90º RDE 21 D=3" | UN | 22
3.3.1.2.2 | CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21
3.3.1.2.2.3 | Codo PVC Gran radio 45º RDE 21 D=3" | UN | 2
3.3.1.2.3 | CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21
3.3.1.2.3.3 | Codo PVC Gran radio 22,5º RDE 21 D=3" | UN | 1
3.3.1.2.4 | CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21
3.3.1.2.4.3 | Codo PVC Gran radio 11,25º RDE 21 D=3" | UN | 1
3.3.2.2 | TEES UNION MECANICA
3.3.2.2.4 | Tee PVC Unión mecánica D=3" | UN | 97
3.3.2.2.5 | Tee PVC Unión mecánica D=4" | UN | 6
3.3.2.2.6 | Tee PVC Unión mecánica D=6" | UN | 1
3.3.2.2.15 | Tee PVC Unión mecánica D=6"x 3" | UN | 1
3.3.3 | SUMINISTRO REDUCCIONES PVC
3.3.3.1.7 | Reducción PVC Unión mecánica de 4"x 3" | UN | 7
3.3.4 | SUMINISTRO DE TAPONES PVC
3.3.4.1 | Tapones Unión Mecánica PVC
3.3.4.1,1 | Tapones unión mecánica D=3" | UN | 7
3.3.4.1,3 | Tapones unión mecánica D=6" | UN | 2
3.3.6.3 | Suministro adaptadores y otros accesorios para conexiones PF+AUD
3.3.3.2.1 | Adaptador macho PF+AUD D=1/2" | UN | 558
3.3.3.2.2 | Adaptador hembra PF+AUD D=1/2" | UN | 558
3.3.3.2.3 | Unión para PF+AUD D=1/2" | UN | 558
3.3.3.2.4 | Codo 90º para PF+AUD D=1/2" | UN | 558
3.3.7 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC
3.3.7.3 | Suministro Uniones unión mecánica
3.3.7.3.3 | Uniones unión mecánica D= 3" | UN | 141
3.3.7.3.4 | Uniones unión mecánica D= 4" | UN | 5
3.3.7.3.5 | Uniones unión mecánica D= 6" | UN | 8
3.3.7.4 | Suministro Uniones de Reparación unión mecánica
3.3.7.4.4 | Uniones de Reparación unión mecánica D= 4" | UN | 5
3.3.7.4.6 | Uniones de Reparación unión mecánica D= 8" | UN | 1
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.2 | Tees HD Junta Hidráulica PVC
3.15.1.2.3 | Tee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.1.2.12 | Tee HD 8" x 3" (200 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 1
6.15.2 | REDUCCIONES HD
6.15.2.2 | Reducciones HD concentricas JH PVC
6.15.2.2.5 | Reducción HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 3
3.15.5 | YEES HD
3.15.5.2 | Yees HD JH PVC
3.15.5.2.3 | Yee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) JH PVC | UN | 1
3.15.6 | TAPONES HD
3.15.6.2 | Tapones HD JH PVC
3.15.6.2.1 | Tapon HD 2" JH PVC | UN | 4
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.1 | Acople Universal
3.15.7.5.1.1.2 | Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | UN | 23
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.3 | Hidrantes
3.17.3 | Hidrante Tipo Milan
3.17.3.1 | Hidrante Tipo Milan 3" EL o JH PVC | UN | 10
3.17.4 | Kit de Nivelación Hidrantes
3.17.4.3 | Para Hidrantes tipo Milan de 3"
3.17.4.3.1 | De 300 mm | UN | 10
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1 | Válvulas de compuerta vástago no ascendente
3.17.4.1.1 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) EL o JH PVC
3.17.4.1.1.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) SRM | UN | 10
3.17.4.1.1.4 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 6" (150 mm) SRM | UN | 1
3.17.6 | Micromedidores
3.17.6.1.1 | De 1/2" | UN | 558
3.17.8 | OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS
3.17.8.1 | Para acometidas
3.17.8.1.1 | Registro de incorporación | UN | 558
3.17.8.1.2 | Registro de cierre | UN | 558
3.17.8.1.3 | Cheque | UN | 558
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## MACRO SUM
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
MACROMEDIDORES
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
3.9 | SUMINISTRO DE TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO
3.9.2 | Tubería en HG D= 1 1/2" | ML | 4
3.13 | SUMINISTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL
3.13.13 | Niples en HD
3.13.13.2 | Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m | UN | 4
3.13.13.4 | Niples en HD 2" (50 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m | UN | 2
3.13.13.12 | Niples en HD 3" (75 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m | UN | 8
3.13.13.14 | Niples en HD 3" (75 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m | UN | 5
3.13.13.22 | Niples en HD 4" (100 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m | UN | 4
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
6.15.2 | REDUCCIONES HD
6.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
6.15.2.3.1 | Reducción HD 3" x 2" (75mm x 50 mm) EB | UN | 2
6.15.2.3.4 | Reducción HD 6" x 2" (150 mm x 50 mm) EB | UN | 2
6.15.2.3.5 | Reducción HD 6" x 3" (150 mm x 75 mm) EB | UN | 4
6.15.2.3.7 | Reducción HD 8" x 2" (200 mm x 50 mm) EB | UN | 2
6.15.2.3.8 | Reducción HD 8" x 3" (200 mm x 75 mm) EB | UN | 2
6.15.2.3.9 | Reducción HD 8" x 4" (200 mm x 100 mm) EB | UN | 4
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.10 | Codos HD 45° Extremo Brida
3.15.3.10.2 | Codo HD 3" (75 mm) | UN | 2
3.15.3.10.4 | Codo HD 6" (150 mm) | UN | 6
3.15.3.10.5 | Codo HD 8" (200 mm) | UN | 8
3.15.5 | YEES HD
3.15.5.3 | Yees HD Extremos Bridas
3.15.5.3.3 | Yee HD 3" x 3" (75 mm x 75 mm) EB | UN | 2
3.15.5.3.9 | Yee HD 6" x 6" (150 mm x 150 mm) EB | UN | 6
3.15.5.3.13 | Yee HD 8" x 8" (200 mm x 200 mm) EB | UN | 8
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.1 | Acople Universal
3.15.7.5.1.2 | Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.2 | Adaptador Brida por Acople Universal 3" (85 mm a 103 mm) | UN | 2
3.15.7.5.1.2.4 | Adaptador Brida por Acople Universal 6" (159mm a 181 mm) R1 | UN | 6
3.15.7.5.1.2.6 | Adaptador Brida por Acople Universal 8" (218 mm a 235 mm) R1 | UN | 8
3.18.7.6 | BRIDAS HD
3.18.7.6.2 | Bridas HD Roscadas
3.18.7.6.2.1 | Brida Roscada de 2" | UN | 1
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.1 | Pasamuros de 0 a 0,50 m
3.17.1.6 | Pasamuro HF de 2" EBXEB= 0 a 0,50 m | UN | 4
3.17.1.12 | Pasamuro HF de 3" EBXEB= 0 a 0,50 m | UN | 6
3.17.1.18 | Pasamuro HF de 4" EBXEB= 0 a 0,50 m | UN | 4
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.1.2 | Válvula de compuerta elástica (AWWA C-509) Brida
3.17.4.1.2.1 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 2" (50 mm) CRM | UN | 4
3.17.4.1.2.2 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 3" (75 mm) CRM | UN | 9
3.17.4.1.2.3 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 4" (100 mm) CRM | UN | 4
3.17.4.1.2.4 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 6" (150 mm) CRM | UN | 3
3.17.4.1.2.5 | Válvula de compuerta de vástago no ascendente 8" (200 mm) CRM | UN | 4
3.17.5 | Macromedidores
3.17.5.2.1 | Macromedidor Ultrasónico de 8" (200 mm) | UN | 8
3.17.5.3 | Suplencia Macromedidor
3.17.5.3.1 | Suplencia Macromedidor Ultrasónico (Entrada nominal de 120 VAC con variaciones entre 98 y 132 VAC; Voltaje de salida ajustable de 12 V hasta 60 V DC; Corriente de salida de 10 A; debe tener a la entrada un elemento de protección de estado sólido para circuito de 2 hilos de 110 V, y a la salida un elemento de protección de estado sólido para circuito de 2 hilos de 24V DC debidamente dimensionados, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema de respaldo eléctrico; interruptor minicircuit breaker de dos polos 16A, 240V, 10KVA, 240V, borne de conexión para cable 12 AWG; protector para circuito de 24 V. | UN | 8
3.17.7 | Tapas para pozos y para cajas de válvulas
3.17.7.2 | Tapa para pozos de D=0,61 m con sistema de seguridad | UN | 8
4 | SISTEMA ELÉCTRICO MACROMEDIDORES ULTRASÓNICOS
4.1 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN
4.1.1 | Cámaras de Inspección
4.1.1.1 | Suministro de materiales de camara de inspección de 0.6 x 0.6 x 0.5 | UN | 16
4.1.2 | Ductos y Accesorios CONDUIT
4.1.2.1 | Suministro de ductos de 1" tipo IMC. Incluye accesorios | ML | 120
4.1.3 | Ductos y Accesorios en PVC
4.1.3.1 | Suministro de banco de ductos de 1" tipo PVC. Incluye accesorios | ML | 120
4.1.4 | Tableros y Gabinete
4.1.4.1 | Tablero para interruptor de Alimentación acometida | UN | 8
4.1.4.2 | Gabinete metálico para alojamiento de sistema de control y baterias del sistema de macromedición | UN | 8
4.1.5 | Conductores
4.1.5.1 | Acometida con cable cobre aislado THW # 12 | UN | 280
4.1.5.2 | salida de tomacorriente de 120 voltios con polo a tierra | UN | 16
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

## RESUMEN
PRESUPUESTO RED DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
RESUMEN DE COSTOS
VALOR COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES
Administración | 0%
Imprevisto | 0%
Utilidad | 0%
IVA sobre la utilidad | 16%
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES
VALOR COSTO DIRECTO SUMINISTRO
ADMINISTRACION | 0%
VALOR TOTAL SUMINISTRO
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
VALOR TOTAL SUMINISTRO
TOTAL PROYECTO