## PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III
CODIGO | OBRA CIVIL
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| A | REDES DE ALCANTARILLADO
APR | 1 | PRELIMINARES
APR-002 | 1.02 | Localización y replanteo para redes de alcantarillado | m | 46160.8 | 1625 | 75011300
AEX | 2 | EXCAVACIÓN
AEX-002 | 2.14 | Entibado tipo EC2 (formaleta madera 1/7 utilizaciones) | m2 | 29141.45 | 11082 | 322945549
| 2.15 | Entibado tipo EC3 (formaleta metalica 1/7 utilizaciones) | m2 | 3995.46 | 18525 | 74015897
| 2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 42792.57 | 11077 | 474013298
| 2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 66047.09 | 6553 | 432806581
| 2.52 | Excavación Mecánica en material Común >3.0 m | m3 | 40909.35 | 8297 | 339424877
| 2.21 | Excavación Manual pozos de inspeccion h < 3.0m | m3 | 112.57 | 16093 | 1811589
AEX-007 | 2.22 | Excavación Manual pozos de inspeccion h > 3.0m | m3 | 722.91 | 24493 | 17706235
AEX-012 | 2.18 | Excavación manual en material común h < 1.50m | m3 | 24292.35 | 15122 | 367348917
AEX-018 | 1.11 | Control de aguas por métodos manuales (motobomba de 5HP-2") | mes | 18 | 1731086 | 31159548
ARE | 3 | RELLENOS
ARE-001 | 3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 65999.34 | 11911 | 786118139
| 3.06 | Base triturada tamaño máximo 1 1/2" (incluye acarreo. conformación y compactación c/0.10m) | m3 | 7224.61 | 152393 | 1100979992
| 3.08 | Sumiistro e instalación arena IP< 10% % que pasa tamiz No.200 < 25% (Incluye explote, cargue, acarreo) | m3 | 34316.5 | 115875 | 3976424438
ARE-002 | 3.07 | Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación) | m3 | 7877.72 | 78064 | 614966334
ARE-003 | 3.1 | Suministro e instalación de geotextil no tejido | m2 | 17913.63 | 6815 | 122081388
ACD | 4 | DEMOLICIONES
ACD-001 | 4.02 | Corte de pavimento rígido | m | 52660.2 | 4392 | 231283598
ACD-002 | 4.05 | Demolición manual de pisos y andenes de hasta 0,2 m (incluye retiro de escombros) | m2 | 27729.84 | 12120 | 336085661
ACD-003 | 4.04 | Demolición de pavimento rígido de hasta 0,2 m (incluye retiro de escombros) | m2 | 23556.15 | 14917 | 351387090
AEC | 5 | PAVIMENTOS
AEC-001 | 5.05 | Pavimento rígido. concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.15m) | m2 | 3533.42 | 78396 | 277005994
AEC-034 | 18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 63601.61 | 3767 | 239587265
ATA | 6 | TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
ATA-049 | 6.02 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc.union, nivelación de precisión) | m | 9848.1 | 5504 | 54203942
ATA-050 | 6.03 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" (inc.Union, nivelación de precisión) | m | 13827.1 | 6204 | 85783328
ATA-051 | 6.04 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelación de precisión) | m | 3618.4 | 6644 | 24040650
ATA-052 | 6.05 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=14" (inc.Union, nivelación de precisión) | m | 2076.5 | 6803 | 14126430
ATA-058 | 6.06 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=16" (inc. Union nivelación de precisión) | m | 2584.3 | 9956 | 25729291
ATA-059 | 6.07 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=18" (inc. Union nivelación de precisión) | m | 3003.2 | 10984 | 32987149
ATA-060 | 6.08 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. Union y nivelación de precisión) | m | 1498.2 | 11198 | 16776844
AEC-069 | 6.09 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión) | m | 1506.2 | 37624 | 56669269
ATA-041 | 6.1 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=27" (inc. unión y nivelación de precisión) | m | 1516.7 | 41328 | 62682178
ATA-068 | 6.11 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. unión y nivelación de precisión) | m | 2759.5 | 42067 | 116083887
AR-003 | 6.12 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=33" (inc. unión y nivelación de precisión) | m | 4278.2 | 54538 | 233324472
| 6.43 | Suministro e instalación de tubería metálica para paso en box coulvert según detalle 12" | m | 30.43 | 236482 | 7196147
| 7.16 | Instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 1444 | 28305 | 40872420
| 7.18 | Instalación de Kit Silla Yee 10 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 2028 | 33086 | 67098408
| 7.2 | Instalación de Kit Silla Yee 12 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 531 | 39158 | 20792898
| 7.27 | Instalación de Silla Yee 14 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 305 | 51200 | 15616000
| 7.22 | Instalación de Silla Yee 16 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 379 | 51513 | 19523427
| 7.23 | Instalación de Silla Yee 18 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 440 | 66471 | 29247240
| 7.24 | Instalación de Silla Yee 20 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 220 | 73591 | 16190020
| 7.28 | Instalación de Silla Yee 24 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 221 | 79479 | 17564859
| 7.29 | Instalación de Silla Yee 27 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 222 | 79479 | 17644338
| 7.3 | Instalación de Silla Yee 30 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 405 | 93620 | 37916100
| 7.31 | Instalación de Silla Yee 33 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 583 | 114830 | 66945890
| 7.32 | Sellado de conexiones antiguas en mal estado con concreto | un | 522 | 11565 | 6036930
| 8.3017 | Suministro e instalacion de empate para tuberia PVC - Acero | un | 2 | 682846 | 1365692
| 8.11 | Codo 90° en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (12") | un | 4 | 1123528 | 4494112
| 7.26 | Caja inspección 0.50x0.50m. Ladrillo tolete, elab.en obra. h=0.70m .(inc. excavación.) | un | 6778 | 115719 | 784343382
| 11 | POZOS DE INSPECCIÓN
| 11.23 | Cilindro para pozo de Inspección D=1,20 m e=0,25 m (en Mamposteria-Incluye acero, escaleras y pañete). | m | 1622.92 | 381096 | 618488320
| 11.25 | Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20 m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra. e=0.20m) | un | 628 | 404884 | 254267152
| 11.26 | Placa Circular Cubierta - Pozo Inspección D=1.20 m (concreto f'c=21MPa reforz. elab. obra. e=0.20m. inc. arotapa+arobase) | un | 628 | 316385 | 198689780
| 11.11 | Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 12" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) | un | 393 | 44322 | 17418546
| 11.15 | Cámara de caída para colectores de 8" a 20" (bajante 8"a 20". concreto simple f'c = 21MPa elab. obra) | un | 89 | 601693 | 53550677
| 11.12 | Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 14" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) | un | 135 | 52777 | 7124895
| 11.13 | Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra) | un | 100 | 95052 | 9505200
| 17 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
| 17.17 | cerramiento perimetral | m | 302.46 | 275493 | 83325613
| 17.19 | Suministro e instalacion de anclajes para paso tuberia en box coulvert según detalle (incluye pernos y lamina de ajuste) | un | 13 | 20191 | 262483
| B | ESTACIÓN DE BOMBEO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 52.2 | 3372 | 176018
| 1.05 | Descapote manual | m2 | 52.2 | 2942 | 153572
| 2 | EXCAVACIONES
| 2.18 | Excavación manual en material común h < 1.50m | m3 | 78.3 | 15122 | 1184053
| 2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 78.3 | 6553 | 513100
| 2.52 | Excavación Mecánica en material Común >3.0 m | m3 | 234.9 | 8297 | 1948965
| 2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 391.5 | 11077 | 4336646
| 3 | RELLENOS
| 3.11 | Recebo compactado | m3 | 26.1 | 78064 | 2037470
| 6 | TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
| 8.3004 | Suministro e instalacion de niple de 6" BxB l=4,45m | un | 3 | 2668843 | 8006529
| 8.3005 | Suministro e instalacion de Pasamuro 6" BxB l=1,05m | un | 3 | 754038 | 2262114
| 8.067 | Suministro e Instalación de Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (6") | un | 3 | 299671 | 899013
| 8.3006 | Suministro e instalacion de Válvula de Cheque 6" | un | 3 | 1956666 | 5869998
| 8.189 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 3 | 1047448 | 3142344
| 8.3007 | Suministro e instalacion de Unión para montaje 6" | un | 3 | 515719 | 1547157
| 8.3013 | Suministro e instalacion de Pasamuro 12" BxB L=1,25m | un | 1 | 2309014 | 2309014
| 8.3009 | Suministro e instalacion de Tee 12" | un | 3 | 323472 | 970416
| 8.3011 | Suministro e instalacion de Tapon de 12" | un | 1 | 636985 | 636985
| 8.3012 | Suministro e instalacion de Niple de 12" L=0,95 BxB | un | 2 | 1628934 | 3257868
| 8.3008 | Suministro e instalacion de Reducción 12"x6" | un | 3 | 959172 | 2877516
| 8.3014 | Suministro e instalacion de Adaptador de 12" | un | 1 | 573749 | 573749
| 10 | CONCRETOS Y MORTEROS
| 10.098 | Concreto impermeab. 4000 PSI para muros. elab. obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 88.95 | 824324 | 73323620
| 10.111 | Concreto impermeabilizado 4000 PSI para diafragmas, pantallas de distribución de desarenadores y otros | m3 | 4.03 | 824324 | 3322026
| 10.112 | Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 23.1 | 614951 | 14205368
| 10.129 | Concreto de 4000 psi para escaleras | m3 | 1.63 | 806343 | 1314339
| 10.052 | Concreto 4000 PSI para placa entrepiso. elab. en obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 10.56 | 638686 | 6744524
| 10.127 | Concreto impermeab. 4000 PSI para placa cubierta. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 9.93 | 744201 | 7389916
| 10.128 | Concreto impermeab. 4000 PSI para vigas aereas, pantallas de distribucion desarenadores. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 5.2 | 786554 | 4090081
| 10.103 | Concreto ciclópeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamaño max. 3". para estructuras | m3 | 12.75 | 549703 | 7008713
| 14 | PLANTA DE TRATAMIENTO
| 14.18 | Suministro e instalacion de bomba sumergible 1200 GPM motor 40 HP | un | 3 | 44311987 | 132935961
| 14.11 | Reja de Cribado Fino platinas de acero inoxidable de 1 1/2" x 3/8" por 1.45m separados 3 cm; incluido angulo de soporte 2" x 3/8" 0.1m | un | 1 | 433944 | 433944
| 14.2 | Tapa en lamina de acero de 1,3x0,8m | un | 3 | 125189 | 375567
| 14.21 | Escalera tubular 0.6m ancho | m | 1.8 | 881659 | 1586986
| 14.22 | Puerta corredera en madera de 1,5 x 2m | un | 1 | 749347 | 749347
| 8.3016 | Suministro e instalacion de Tuberia en Acero Carbon de 2" | m | 6.12 | 60125 | 367965
| 17.18 | Instalacion monorriel (incluye gancho y funcionamiento) | un | 1 | 5317824 | 5317824
| 14.17 | Suministro e instalacion de Tapas de 90cm de diametro | un | 1 | 149652 | 149652
| 16 | OBRAS ARQUITECTONICAS
| 17.09 | Suministro e instalacion de ladrillo vitrificado | m2 | 93.75 | 68810 | 6450938
| 16.05 | Suministro e Insta. Ventanería en lámina calibre 18 Inc. Anticorr. | m2 | 2.5 | 82539 | 206348
| 16.37 | Barandas en HD de Ø 1 1/4", altura de 0.90 mts. Con doble fila de tubos horizontales y tubos verticales cada 2 mts. (incluye soldadura pulida y platinas de 0.10 x 0.08 x 3/16" con pernos expansivos de 3/8" para union de tuberias). | m | 22.34 | 83692 | 1869679
| 18 | ACERO DE REFUERZO
| 18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 18800 | 3767 | 70819600
| C | CASETA DE OPERACIÓN
| 1 | PRELIMINARES
| 1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 30.47 | 3372 | 102745
| 1.05 | Descapote manual | m2 | 30.47 | 2942 | 89643
| 2 | EXCAVACIONES
| 2.18 | Excavación manual en material común h < 1.50m | m3 | 15.88 | 15122 | 240137
| 2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 15.88 | 11077 | 175903
| 3 | RELLENOS
| 3.11 | Recebo compactado | m3 | 2.65 | 78064 | 206870
| 10 | CONCRETOS Y MORTEROS
| 10.002 | Concreto 3000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 2.65 | 547545 | 1450994
| 10.009 | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 2.84 | 585669 | 1663300
| 10.027 | Concreto 3000 PSI para vigas aéreas. elab. en obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 1.51 | 731942 | 1105232
| 10.012 | Concreto 3000 PSI para columnas. elab. en obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 1.82 | 711338 | 1294635
| 10.072 | Concreto 3000 PSI para muros. elab. en obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 3.32 | 710877 | 2360112
| 10.103 | Concreto ciclópeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamaño max. 3". para estructuras | m3 | 5.73 | 549703 | 3149798
| 10.105 | Pañete (mortero 1:5) | m2 | 106.28 | 15558 | 1653504
| 10.126 | Filos y dilataciones | m | 75.06 | 6539 | 490817
| 16 | OBRAS ARQUITECTONICAS
| 16.01 | Muro en ladrillo prensado a la vista tipo Santafé 0.12 | m2 | 53.14 | 79717 | 4236161
| 16.35 | columnetas (0,15X0,15m) | m | 2.35 | 40832 | 95955
| 16.36 | Suministro e instalacion de cubierta termoacustica | m2 | 32.76 | 52220 | 1710727
| 16.31 | Suministro e Instalacion Puerta tipo P-1(0.98x2.10 mts) | un | 2 | 453314 | 906628
| 16.32 | Suministro e Instalacion Puerta tipo P-2(1,02x2.10 mts) | un | 1 | 470994 | 470994
| 16.33 | Suministro e Instalacion Puerta tipo P-3(0.77x2.10 mts) | un | 1 | 360496 | 360496
| 16.34 | Suministro e Instalacion Puerta tipo P-4(0.65x2.10 mts) | un | 1 | 307457 | 307457
| 16.05 | Suministro e Insta. Ventanería en lámina calibre 18 Inc. Anticorr. | m2 | 9.6 | 82539 | 792374
| 16.17 | Afinado de Pisos | m2 | 26.47 | 14333 | 379395
| 16.19 | Suministro e instalacion de Aparato Sanitario | un | 1 | 32452 | 32452
| 16.2 | Suministro e instalacion Lavamanos (incluye griferia) | un | 1 | 125616 | 125616
| 16.25 | Suministro e instalacion de Piso en tableta de gres | m2 | 24.12 | 72889 | 1758083
| 16.26 | Suministro e instalacion de Piso en ceramica blanca | m2 | 2.35 | 41350 | 97173
| 16.27 | Suministro e instalacion de Guardaescoba | m | 38.19 | 9113 | 348025
| 16.28 | Enchape en tableta porcelana para baños laboratorios | m2 | 8.39 | 36875 | 309381
| 16.29 | Suministro e instalación Win Plastico | m | 5.14 | 4325 | 22231
| 17 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
| 17.12 | Aseo General del Edificio | Gl | 1 | 378064 | 378064
| 18 | ACEROS Y REFUERZOS
| 18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 1159.68 | 3767 | 4368515
| 19 | OBRAS HIDROSANITARIAS
| 19.03 | Puntos Hidraulicos | un | 3 | 76437 | 229311
| 19.04 | Puntos Sanitarios | un | 5 | 80577 | 402885
| D | LECHOS DE SECADO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 246.65 | 3372 | 831704
| 1.05 | Descapote manual | m2 | 246.65 | 2942 | 725644
| 2 | EXCAVACIONES
| 2.18 | Excavación manual en material común h < 1.50m | m3 | 50.68 | 15122 | 766383
| 2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 50.68 | 11077 | 561382
| 3 | RELLENOS
| 3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 255.41 | 11911 | 3042189
| 3.11 | Recebo compactado | m3 | 202.79 | 78064 | 15830599
| 6 | TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
| 6.23 | Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 4" (inc. nivelación de precisión) | m | 90 | 20343 | 1830870
| 6.27 | Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 4" CON ORIFICIOS DE 1 1/4" CADA 60 CM (inc. nivelación de precisión) | m | 120 | 24348 | 2921760
| 7.05 | Suministro e instalación de Kit Silla Tee 8 x 4" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 24 | 148631 | 3567144
| 8.101 | Suministro e Instalación Codo Radio Corto 45° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (4") | un | 30 | 158673 | 4760190
| 8.066 | Suministro e Instalación Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (4") | un | 6 | 112292 | 673752
| 6.32 | Suministro e instalación de TEE PVC para Alcantarillado de 4" | un | 6 | 56393 | 338358
| 8.405 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅4" BxE L=0.40 m - z=0.28 m | un | 6 | 263999 | 1583994
| 8.188 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 4" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 6 | 620897 | 3725382
| 10 | CONCRETOS Y MORTEROS
| 10.098 | Concreto impermeab. 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 54.58 | 824324 | 44991604
| 10.112 | Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 85.39 | 614951 | 52510666
| 14 | PLANTA DE TRATAMIENTO
| 14.03 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada malla 10 - 12 para medio filtrante | m3 | 18.48 | 317479 | 5867012
| 14.07 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada 1/2" - 3/4" para medio filtrante | m2 | 18.48 | 285684 | 5279440
| 14.09 | Suministro e instalación de grava seleccionada 1" - 2" para medio filtrante | m2 | 18.48 | 300890 | 5560447
| 14.02 | Suministro e instalación de arena seleccionada. malla 30 - 40 | m3 | 33.26 | 290523 | 9662795
| 14.13 | Suministro e instalación de arena seleccionada. GRUESA | m3 | 16.63 | 186011 | 3093363
| 14.14 | Compuerta en PRFV para el retiro de lodos de 1,55x1,55 con espesor de 5 cm incluye canal de lamina en Acero inoxidable | un | 6 | 4111781 | 24670686
| 17.09 | Suministro e instalacion de ladrillo vitrificado | m2 | 221.76 | 68810 | 15259306
| 14,18A | Suministro e instalacion de bomba sumergible 400 GPM motor 5 HP 460 V | un | 3 | 10114632 | 30343896
| 18 | ACERO DE REFUERZO
| 18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 19500 | 3767 | 73456500
| E | TRATAMIENTO PRELIMINAR DESARENADOR
| 1 | PRELIMINARES
| 1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 76.45 | 3372 | 257789
| 1.05 | Descapote manual | m2 | 76.45 | 2942 | 224916
| 3 | RELLENOS
| 3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 785.62 | 11911 | 9357520
| 8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
| 8.1012 | Suministro e instalacion NipleHD ∅2" L=0.20 m | un | 10 | 76745 | 767450
| 8.1013 | Suministro e instalacion NipleHD ∅2" L=0.10 m | un | 9 | 65868 | 592812
| 8,196A | Suministro e instal. de válvula compuerta elástica H.D. 12" (inc. rueda manejo) | un | 1 | 3555930 | 3555930
| 8.015 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica - Presión Trabajo 160PSI- 3" (incluye instal. accesorios) | m | 6.89 | 15679 | 108028
| 8.008 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica - Presión Trabajo 200PSI- 12" (incluye instal accesorios) | m | 2 | 247214 | 494428
| 8.065 | Suministro e Instalación Codo Gran Radio 90° PVC - Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (3") | un | 3 | 58521 | 175563
| 10 | CONCRETOS Y MORTEROS
| 10.001 | Concreto 2000 PSI para solados. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 3.95 | 373978 | 1477213
| 10.111 | Concreto impermeabilizado 4000 PSI para diafragmas, pantallas de distribución de desarenadores y otros | m3 | 0.17 | 824324 | 140135
| 10.112 | Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 9.3 | 614951 | 5719044
| 10.098 | Concreto impermeab. 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 15.41 | 824324 | 12702833
| 14 | PLANTA DE TRATAMIENTO
| 14.1 | Reja de Cribado Fino platinas de acero inoxidable de 1 1/2" x 3/8" por 1.45m separados 1 cm; incluido angulo de soporte 2" 3/8" 0.3m | un | 1 | 341944 | 341944
| 14.11 | Reja de Cribado Fino platinas de acero inoxidable de 1 1/2" x 3/8" por 1.45m separados 3 cm; incluido angulo de soporte 2" 3/8" 0.1m | un | 1 | 433944 | 433944
| 14.19 | Canal en Acero Inoxidable para guia compuertas aletas de 2"x3/8" con alma interna minimo de 2" | un | 2 | 51787 | 103574
| 14.03 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada malla 10 - 12 para medio filtrante | m3 | 0.68 | 317479 | 215886
| 16.12 | Ladrillo tolete con agujeros | m2 | 3.74 | 95054 | 355502
| 14.14 | Compuerta en PRFV para el retiro de lodos de 1,55x1,55 con espesor de 5 cm inlcuye canal de lamina en Acero inoxidable | un | 2 | 4111781 | 8223562
| 14.12 | Lámina vertedero sutro Incluye guía metálica para apoyar la lámina 2.5 cm dentro del concreto | un | 2 | 516707 | 1033414
| 16 | OBRAS ARQUITECTONICAS
| 16.13 | Pasarela metalica para acceso a compuerta, angulo perimetral 1 1/2"x1/8con malla metalica | un | 1 | 94558 | 94558
| 10.117 | Andenes en concreto de 3000 psi espesor 10cm | m2 | 34.58 | 81229 | 2808899
| 18 | ACERO DE REFUERZO
| 18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 2970 | 3767 | 11187990
| 18.08 | Suministro e instalacion de malla electrosoldada 4 mmm 15 x 15 | m2 | 0.21 | 14192 | 2980
| F | REACTOR UASB
| 1 | PRELIMINARES
| 1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 429.25 | 3372 | 1447431
| 1.05 | Descapote manual | m2 | 429.25 | 2942 | 1262854
| 2 | EXCAVACIONES
| 2.18 | Excavación manual en material común h < 1.50m | m3 | 643.88 | 15122 | 9736753
| 2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 1091.84 | 6553 | 7154828
| 2.16 | Retiro sobrantes de excavación | m3 | 143.03 | 11077 | 1584343
| 8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
| 8.411 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅16" BxE L=0.15 m | un | 1 | 1061474 | 1061474
| 8.412 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅8" BxE L=0.15 m | un | 3 | 383222 | 1149666
| 8.068 | Suministro e Instalación Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI - extremos unión mecanica x liso (8") | un | 7 | 711911 | 4983377
| 8.006 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica - Presión Trabajo 200PSI- 8" (incluye instal. accesorios) | m | 79.03 | 114116 | 9018587
| 8.413 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅8" BxE L=0.5 m | un | 3 | 673344 | 2020032
| 8.166 | Suministro e Instalación Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (8x3") | un | 24 | 505896 | 12141504
| 8.3015 | Suministro e intalacion de tuberia ϕ=3" con orificios de 1 1/4" cada 1.8 m | ml | 129.6 | 48356 | 6266938
| 8.176 | Suministro e Instalación Tapón en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- para PVC/AC (3") | un | 24 | 32134 | 771216
| 8.005 | Suministro e instal. tubería PVC unión mecánica - Presión Trabajo 200PSI- 6" (incluye instal. accesorios) | m | 77.61 | 68540 | 5319389
| 8.165 | Suministro e Inst. Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (6x6") | un | 11 | 361839 | 3980229
| 8.189 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | un | 3 | 1047448 | 3142344
| 8.067 | Suministro e Instalación Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (6") | un | 7 | 299671 | 2097697
| 8.158 | Suministro e Inst. Tee PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (2x2x2") | un | 9 | 29342 | 264078
| 8.063 | Suministro e Instalación Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (2") | un | 4 | 25219 | 100876
| 8.414 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅6" BxE L=0.5 m | un | 3 | 522188 | 1566564
| 10 | CONCRETOS Y MORTEROS
| 10.111 | Concreto impermeabilizado 4000 PSI para diafragmas, pantallas de distribución de desarenadores y otros | m3 | 31.62 | 824324 | 26065125
| 10.112 | Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 258.21 | 614591 | 158693542
| 10.098 | Concreto impermeab. 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 566.35 | 824324 | 466855897
| 10.127 | Concreto impermeab. 4000 PSI para placa cubierta. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 86.51 | 744201 | 64380829
| 14 | PLANTA DE TRATAMIENTO
| 16.37 | Barandas en HD de Ø 1 1/4", altura de 0.90 mts. Con doble fila de tubos horizontales y tubos verticales cada 2 mts. (incluye soldadura pulida y platinas de 0.10 x 0.08 x 3/16" con pernos expansivos de 3/8" para union de tuberias). | m | 68 | 83692 | 5691056
| 14.15 | Suministro e instalacion canaleta | m | 102 | 10249 | 1045398
| 18 | ACEROS Y REFUERZOS
| 18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 126000 | 3767 | 474642000
| G | TRAMPA DE GRASAS
| 1 | PRELIMINARES
| 1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 47.25 | 3372 | 159327
| 1.05 | Descapote manual | m2 | 47.25 | 2942 | 139010
| 3 | RELLENOS
| 3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 163.2 | 11191 | 1826371
| 8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
| 8.41 | Suministro e instalación pasamuro HD ∅16" BxE L=0.25 m | un | 2 | 1297472 | 2594944
| 8,196a | Suministro e instal. de válvula compuerta elástica H.D. 12" (inc. rueda manejo) | un | 1 | 3555930 | 3555930
| 10 | CONCRETOS Y MORTEROS
| 10.111 | Concreto impermeabilizado 4000 PSI para diafragmas, pantallas de distribución de desarenadores y otros | m3 | 0.2 | 824324 | 164865
| 10.112 | Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso. elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 14.18 | 614951 | 8720005
| 10.098 | Concreto impermeab. 4000PSI para muros. elab. obra. elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 22.5 | 824324 | 18547290
| 18 | ACEROS Y REFUERZOS
| 18.02 | Acero de refuerzo 60.000 PSI. (incluye amarre y figuración) | kg | 135 | 3767 | 508545
| H | LÍNEA DE IMPULSIÓN
| 1 | PRELIMINARES
| 1.03 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | m2 | 3920 | 3372 | 13218240
| 2 | EXCAVACIONES
| 2.51 | Excavación Mecánica en material Común h < 3.0m | m3 | 3991.97 | 6553 | 26159379
| 3 | RELLENOS
| 3.02 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 2304.96 | 11911 | 27454379
| 3.08 | Sumiistro e instalación arena IP< 10% % que pasa tamiz No.200 < 25% (Incluye explote, cargue, acarreo) | m3 | 2142.17 | 115875 | 248223949
| 8 | TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
| 8.094 | Instalación Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (12") | un | 63 | 24470 | 1541610
| 8.086 | Instalación Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (12") | un | 10 | 24470 | 244700
| 8.07 | Instalación Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (12") | un | 4 | 24470 | 97880
| 8.078 | Instalación Codo Gran Radio 45° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (12") | un | 17 | 24470 | 415990
| 8.039 | Instal. tubería PVC unión mecánica - Presión Trabajo 100PSI- 12" (incluye instal accesorios) | m | 3920 | 8705 | 34123600
| I | OBRA ELÉCTRICA
| I-1 | SUMINISTROS ILUMINACIÓN INTERNA Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DENTRO DE LAS EDIFICACIONES
| 1 | EQUIPO DE MEDIDA
| 1.1 | Equipo de medida en baja tensión 50 A | un | 1 | 1891027 | 1891027
| 2 | TABLEROS
| 2.1 | Tableros de distribución tipo TD1 para 18 circuitos 220V - 26,19A | un | 1 | 532197 | 532197
| 2.2 | Tableros de distribución tipo TD2 para 18 circuitos 220V - 19,7A | un | 1 | 405717 | 405717
| 2.3 | PROTECCIONES (MINI INTERRUPTOR)
| 2,3,1 | MINI INTERRUPTOR 1X6A | un | 4 | 33872 | 135488
| 2,3,2 | MINI INTERRUPTOR 1X10A | un | 1 | 33872 | 33872
| 2,3,3 | MINI INTERRUPTOR 2X6A | un | 1 | 75872 | 75872
| 2,3,4 | MINI INTERRUPTOR 3X6A | un | 5 | 142872 | 714360
| 2,3,5 | MINI INTERRUPTOR 3X20A | un | 2 | 142872 | 285744
| 3 | TOTALIZADORES TRANSFORMADOR Y GENERADOR (INTERRUPTOR TRIPOLAR INDUSTRIAL)
| 3.1 | INTERRUPTOR TRIPOLAR INDUSTRIAL 3X50A | un | 2 | 671108 | 1342216
| 4 | SISTEMA TRANSFERENCIA (ENCLAVAMIENTO MECÁNICO)
| 4.1 | Cuchilla Conmutable Tripolar 3X50 | un | 1 | 332108 | 332108
| 5 | ALAMBRES
| 5.1 | Conductor desnudo 4AWG (puesta a tierra) | m | 27.5 | 17589 | 483698
| 5.2 | Conductor desnudo1X4 AWG | m | 103.4 | 17589 | 1818703
| 6 | CABLES
| 6.1 | Cable desde Transformador y planta de emergencia a Tablero de Distribución TD1 4X4 AWG THW | m | 52.8 | 67633 | 3571022
| 7 | SALIDAS LÁMPARAS (INCLUYE LÁMPARA)
| 7.1 | Lámpara Fluorescente de 2X28W | un | 8 | 266831 | 2134648
| 7.2 | Lámpara Fluorescente de 1X28W | un | 3 | 261831 | 785493
| 7.3 | Lámpara Tipo Tortuga | un | 2 | 259579 | 519158
| 7.4 | Lámpara Incandescente de 60W | un | 2 | 237579 | 475158
| 8 | SALIDAS TOMAS
| 8.1 | Toma Doble Monofásica de 20 Amperios con Polo Puesta a Tierra | un | 12 | 123354 | 1480248
| 8.2 | Toma Doble monofásica con Protección (Tipo GFCI) | un | 1 | 110394 | 110394
| 9 | PLANTAS DE EMERGENCIA
| 9.1 | Planta de emergencia 15 kVA - 220V | un | 1 | 25939224 | 25939224
| 10 | PUESTA A TIERRA
ATA | 10.1 | Varilla de Puesta a Tierra D5/8" L=1,2m | un | 1 | 678158 | 678158
| 11 | CAJAS DE INSPECCIÓN
| 11.1 | Cajas de inspección AP274 | un | 2 | 495911 | 991822
| I-2 | MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR DE MT A BT
| 1 | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
| 1.1 | Cable de Media Tensión 4 ACSR | un | 6369 | 19042 | 121278498
| 2 | POSTERÍA
| 2.1 | Poste de concreto 12m tipo línea (510 kg. Carga de rotura) | un | 22 | 794528 | 17479616
| 2.2 | Poste de concreto 12m tipo línea (750 kg. Carga de rotura) | un | 2 | 852212 | 1704424
| 2.3 | Poste de concreto 12m tipo línea (1050 kg. Carga de rotura) | un | 2 | 1026696 | 2053392
| 3 | TRANSFORMADOR
| 3.1 | Transformador 15 KVA 13200/220/127 | un | 1 | 9146775 | 9146775
| 4 | ESTRUCTURAS
| 4.1 | LA 202 Circuito Primario Sencillo Construcción Tangencial | un | 17 | 298657 | 5077169
| 4.2 | LA 203 Circuito Primario Sencillo Construcción Tangencial en ángulo | un | 3 | 513166 | 1539498
| 4.4 | LA 209 Circuito primario sencillo derivación a 90 con retención inferior | un | 1 | 860981 | 860981
| 4.5 | LA 218 Circuito Primario Sencillo Terminal con Derivación Larga de Cable + Transformador | un | 1 | 3794572 | 3794572
| I-3 | ILUMINACIÓN EXTERIOR
| 3 | CABLE AWG THW
| 3.2 | Cable 1X8 AWG THW | m | 618.35 | 15444 | 9549797
| 3.3 | Cable 1X4x8 AWG THW | m | 43.02 | 10613 | 456571
| 4 | CONDUCTOR AWG DESNUDO
| 4.1 | Conductor 1X4x8AWG desnudo | m | 23.1 | 11873 | 274266
| 4.2 | Conductor 1X3x8 AWG desnudo | m | 206.12 | 14791 | 3048721
| 4.3 | Conductor 1x3x10 AWG desnudo | m | 103.4 | 8791 | 908989
| 5 | CAJAS DE INSPECCIÓN
| 5.1 | Cajas de inspeccion AP274 | un | 29 | 495911 | 14381419
| 6 | CANALIZACIONES DE BANCO DE DUCTOS
| 6.1 | Canalización 4D2" - Cruce zona verde | m | 8.38 | 150464 | 1260888
| 6.3 | Canalización 1D2" - Cruce zona verde | m | 116.88 | 99449 | 11623599
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL : |  |  |  |  | 15984278720
| AIU : |  |  |  |  | 4434038917
| IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%): |  |  |  |  | 127874230
| PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III - OBRA CIVIL : |  |  |  |  | 20546191867
SUMINISTROS
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| A | REDES DE ALCANTARILLADO
| 1 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc.union, nivelación de precisión) | m | 9848.1 | 42558 | 419115440
| 2 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10" (inc.Union, nivelación de precisión) | m | 13827.1 | 56639 | 783153117
| 3 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelación de precisión) | m | 3618.4 | 83718 | 302925211
| 4 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 14" (inc.Union, nivelación de precisión) | m | 2076.5 | 96743 | 200886840
| 5 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. Union nivelación de precisión) | m | 2584.3 | 138269 | 357328577
| 6 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 18" (inc. Union nivelación de precisión) | m | 3003.2 | 181695 | 545666424
| 7 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. Union y nivelación de precisión) | m | 1498.2 | 231214 | 346404815
| 8 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión) | m | 1506.2 | 301772 | 454528986
| 9 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=27" (inc. unión y nivelación de precisión) | m | 1516.7 | 334316 | 507057077
| 10 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. unión y nivelación de precisión) | m | 2759.5 | 443101 | 1222737210
| 11 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=33" (inc. unión y nivelación de precisión) | m | 4278.2 | 572711 | 2450172200
| 12 | Suministro de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 1444 | 131883 | 190439052
| 13 | Suministro de Kit Silla Yee 10 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 2028 | 149260 | 302699280
| 14 | Suministro de Kit Silla Yee 12 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 531 | 224046 | 118968426
| 15 | Suministro de Silla Yee 14 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 305 | 228675 | 69745875
| 16 | Suministro de Silla Yee 16 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 379 | 250478 | 94931162
| 17 | Suministro de Silla Yee 18 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 440 | 268585 | 118177400
| 18 | Suministro de Silla Yee 20 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 220 | 408246 | 89814120
| 19 | Suministro de Silla Yee 24 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 221 | 479882 | 106053922
| 20 | Suministro de Silla Yee 27 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 222 | 415973 | 92346006
| 21 | Suministro de Silla Yee 30 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 405 | 434894 | 176132070
| 22 | Suministro de Silla Yee 33 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | un | 583 | 454138 | 264762454
| 23 | Suministro Codo Gran Radio 11.25° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (12") | un | 63 | 894032 | 56324016
| 24 | Suministro Codo Gran Radio 22.5° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (12") | un | 10 | 988432 | 9884320
| 25 | Suministro Codo Gran Radio 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (12") | un | 4 | 2100260 | 8401040
| 26 | Suministro Codo Gran Radio 45° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecanica x liso (12") | un | 17 | 1264691 | 21499747
| 27 | Suministro tubería PVC unión mecánica - Presión Trabajo 100PSI- 12" (incluye instal accesorios) | m | 3920 | 128806 | 504919520
| TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS : |  |  |  |  | 9815074307
| ADMINISTRACIÓN : |  |  |  |  | 785205945
| PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III - SUMINISTROS: |  |  |  |  | 10600280252
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III: (OBRA CIVIL + SUMINISTROS) |  |  |  |  | 31146472119