## PPTO 1
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO - ADENDA 2
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K0+000 - K0+780
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | m | 35 | 2500 | 87500
1.2 | IMPACTO URBANO
1.2.1 | SEÑALIZACIÓN
1.2.1.5 | CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS | m | 80 | 4535 | 362800
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M | m3 | 41.76 | 22263 | 929703
2.2.3 | EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.3.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M | m3 | 33.59 | 26455 | 888623
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.9 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m3 | 75.34 | 15018 | 1131456
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Suministro e Instalación Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.17 | Suministro e Instalación Adaptador Brida porAcople Universal 27" | un | 8 | 2684472 | 21475776
3.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL
3.16.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) | un | 4 | 13913 | 55652
3.16.6 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 10"(250MM) | un | 2 | 17406 | 34812
3.16.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 27" (700 MM) | un | 6 | 76518 | 459108
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 8 | 171329 | 1370632
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 8 | 242152 | 1937216
3.18 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1 | INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1.11 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=6" A 8" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 2 | 73482 | 146964
3.18.1.15 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=24" A 28" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 6 | 290796 | 1744776
3.18.3 | INSTALACIÓN VÁLVULAS
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA
3.18.3.2.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 2 | 182412 | 364824
3.18.3.2.7 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 27" BRIDADAS | un | 2 | 945439 | 1890878
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA
3.18.3.2.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 1 | 182412 | 182412
3.18.6 | INSTALACIÓN DE COMPUERTAS
3.18.6.2 | INSTALACION DE CHARNELAS
3.18.6.2.1 | INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" | un | 1 | 193732 | 193732
3.18.7 | INSTALACIÓN VÁLVULAS DE RETENCIÓN
3.18.7.2 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O DE GLOBO DE 6" A 8" | un | 1 | 132818 | 132818
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJA VALVULAS, VENTOSAS Y PURGAS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 41.62 | 533674 | 22211512
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 3842 | 3937 | 15125954
5.7 | ELEMENTOS DE CAJAS
5.7.1 | ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA | m | 20 | 17303 | 346060
APOYOS EN CONCRETO
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
5.2.1.2 | CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS | m3 | 56 | 522023 | 29233288
5.2.3.1 | CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR | m3 | 19.4 | 626670 | 12157398
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 8887 | 3937 | 34988119
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 147452013
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.13.2 | Niples en HD
3.13.2.49 | Niples en HD 6" (150 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m | un | 1 | 1622376 | 1622376
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.64 | Tee HD 27" x 10" (700 mm x 250 mm) EB | un | 2 | 10823979 | 21647958
3.15.2 | REDUCCIONES HD
3.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
3.15.2.3.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) EB | un | 2 | 679644 | 1359288
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.9 | Codos HD 90° Extremo Brida
3.15.3.9.4 | Codo HD 6" (150 mm) | un | 1 | 467712 | 467712
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.4 | Unión HD de montaje autoportante de 6" | un | 1 | 580986 | 580986
3.15.7.3.13 | Unión HD de montaje autoportante de 27" | un | 3 | 8633225 | 25899675
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.2 | Pasamuro HF de 0,50m a 1,00 m
3.17.2.24 | Pasamuro HF de 6" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 2 | 1035300 | 2070600
3.17.2.48 | Pasamuro HF de 27" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 6 | 6857340 | 41144040
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.4 | Válvulas de admisión y expulsión de aire o Ventosas
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.7 | Válvula ventosa (cámara doble) 6" Brida | un | 1 | 3052308 | 3052308
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.4 | Válvula de retención (Cheque) de 6" | un | 1 | 1784370 | 1784370
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 2 | 1353198 | 2706396
3.17.4.12.13 | Válvula mariposa de 27" | un | 2 | 16043492 | 32086984
3.17.4.15 | COMPUERTA LATERAL
3.17.4.15.4 | COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS
3.17.4.15.4.2 | Charnelas de 6" | un | 1 | 621180 | 621180
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 8 | 480378 | 3843024
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 8 | 1765606 | 14124848
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 153011745

## PPTO 2
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO ADENDA 2
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K0+780 - K4+210
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | m | 10 | 2500 | 25000
1.2 | IMPACTO URBANO
1.2.1 | SEÑALIZACIÓN
1.2.1.5 | CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS | m | 20 | 4535 | 90700
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M | m3 | 127.69 | 22263 | 2842762
2.2.3 | EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.3.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M | m3 | 89.45 | 26455 | 2366400
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.8.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 459.6 | 10128 | 4654829
2.8.2 | SUB-BASE B-200 (RECEBO SELECCIONADO) | m3 | 16 | 54077 | 865232
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Suministro e Instalacion Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.17 | Suministro e Instalacióm Adaptador Brida por Acople Universal 27" | un | 16 | 2684472 | 42951552
3.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL
3.16.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) | un | 14 | 13913 | 194782
3.16.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 27" (700 MM) | un | 8 | 76518 | 612144
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 20 | 171329 | 3426580
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 2 | 274926 | 549852
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 20 | 242152 | 4843040
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | ml | 10 | 123281 | 1232810
3.18 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1 | INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1.11 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=6" A 8" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 8 | 73482 | 587856
3.18.1.15 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=24" A 28" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 8 | 290796 | 2326368
3.18.3 | INSTALACIÓN VÁLVULAS
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA
3.18.3.2.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 6 | 182412 | 1094472
3.18.3.2.7 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 27" BRIDADAS | un | 2 | 945439 | 1890878
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA
3.18.3.2.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 2 | 182412 | 364824
3.18.6 | INSTALACIÓN DE COMPUERTAS
3.18.6.2 | INSTALACION DE CHARNELAS
3.18.6.2.1 | INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" | un | 4 | 193732 | 774928
3.18.7 | INSTALACIÓN VÁLVULAS DE RETENCIÓN
3.18.7.2 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O DE GLOBO DE 6" A 8" | un | 4 | 132818 | 531272
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJAS VALVULAS,VENTOSAS Y PURGAS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 85.42 | 533674 | 45586433
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 7826.2 | 3937 | 30811749
5.7 | ELEMENTOS DE CAJAS
5.7.1 | ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA | m | 40 | 17303 | 692120
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 149316583
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.13.2 | Niples en HD
3.13.2.49 | Niples en HD 6" (150 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m | un | 4 | 1622376 | 6489504
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.64 | Tee HD 27" x 10" (700 mm x 250 mm) EB | un | 6 | 10823979 | 64943874
3.15.2 | REDUCCIONES HD
3.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
3.15.2.3.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) EB | un | 6 | 679644 | 4077864
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.9 | Codos HD 90° Extremo Brida
3.15.3.9.4 | Codo HD 6" (150 mm) | un | 4 | 467712 | 1870848
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.4 | Unión HD de montaje autoportante de 6" | un | 4 | 580986 | 2323944
3.15.7.3.13 | Unión HD de montaje autoportante de 27" | un | 4 | 8633225 | 34532900
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.2 | Pasamuro HF de 0,50m a 1,00 m
3.17.2.24 | Pasamuro HF de 6" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 8 | 1035300 | 8282400
3.17.2.48 | Pasamuro HF de 27" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 8 | 6857340 | 54858720
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.4 | Válvulas de admisión y expulsión de aire o Ventosas
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.7 | Válvula ventosa (cámara doble) 6" Brida | un | 2 | 3052308 | 6104616
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.4 | Válvula de retención (Cheque) de 6" | un | 4 | 1784370 | 7137480
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 6 | 1353198 | 8119188
3.17.4.12.13 | Válvula mariposa de 27" | un | 2 | 16043492 | 32086984
3.17.4.15 | COMPUERTA LATERAL
3.17.4.15.4 | COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS
3.17.4.15.4.2 | Charnelas de 6" | un | 4 | 621180 | 2484720
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 20 | 480378 | 9607560
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 2 | 4517734 | 9035468
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 20 | 1765606 | 35312120
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | m | 10 | 511009 | 5110090
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 292378280

## PPTO 3
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO - ADENDA 2
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K4+210 - K4+555
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | m | 80 | 2500 | 200000
1.2 | IMPACTO URBANO
1.2.1 | SEÑALIZACIÓN
1.2.1.5 | CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS | m | 176 | 4535 | 798160
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M | m3 | 357 | 22263 | 7947891
2.2.3 | EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.3.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M | m3 | 121.63 | 26455 | 3217722
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.8.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 288 | 10128 | 2916864
2.8.2 | SUB-BASE B-200 (RECEBO SELECCIONADO) | m3 | 128 | 54077 | 6921856
2.9 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m3 | 190.64 | 15018 | 2863032
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Suministro e Instalación Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.17 | Suministro e Instalación Adaptador Brida porAcople Universal 27" | un | 8 | 2684472 | 21475776
3.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL
3.16.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) | un | 2 | 13913 | 27826
3.16.6 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 10"(250MM) | un | 2 | 17406 | 34812
3.16.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 27" (700 MM) | un | 8 | 76518 | 612144
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 12 | 171329 | 2055948
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 2 | 274926 | 549852
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 12 | 242152 | 2905824
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | ml | 80 | 123281 | 9862480
3.18 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1 | INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1.15 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=24" A 28" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 8 | 290796 | 2326368
3.18.3 | INSTALACIÓN VÁLVULAS
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA
3.18.3.2.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 2 | 182412 | 364824
3.18.3.2.7 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 27" BRIDADAS | un | 2 | 945439 | 1890878
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA
3.18.3.2.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 2 | 182412 | 364824
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJAS VALVULAS,VENTOSAS Y PURGAS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 21 | 533674 | 11207154
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 1945 | 3937 | 7657465
5.7 | ELEMENTOS DE CAJAS
5.7.1 | ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA | m | 20 | 17303 | 346060
PONTON
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
5.2.1.2 | CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS | m3 | 28 | 522023 | 14616644
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 1193 | 3937 | 4696841
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 105861245
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.64 | Tee HD 27" x 10" (700 mm x 250 mm) EB | un | 2 | 10823979 | 21647958
3.15.2 | REDUCCIONES HD
3.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
3.15.2.3.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) EB | un | 2 | 679644 | 1359288
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.13 | Unión HD de montaje autoportante de 27" | un | 4 | 8633225 | 34532900
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.2 | Pasamuro HF de 0,50m a 1,00 m
3.17.2.48 | Pasamuro HF de 27" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 8 | 6857340 | 54858720
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.4 | Válvulas de admisión y expulsión de aire o Ventosas
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.7 | Válvula ventosa (cámara doble) 6" Brida | un | 2 | 3052308 | 6104616
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 2 | 1353198 | 2706396
3.17.4.12.13 | Válvula mariposa de 27" | un | 2 | 16043492 | 32086984
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 12 | 480378 | 5764536
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 2 | 4517734 | 9035468
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 12 | 1765606 | 21187272
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | m | 80 | 511009 | 40880720
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 230164858

## PPTO 4
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO -ADENDA 2
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K4+555 - K6+125
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | m | 141 | 2500 | 352500
1.2 | IMPACTO URBANO
1.2.1 | SEÑALIZACIÓN
1.2.1.5 | CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS | m | 420 | 4535 | 1904700
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M | m3 | 49.68 | 22263 | 1106026
2.2.3 | EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.3.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M | m3 | 37.34 | 26455 | 987830
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.9 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m3 | 87 | 15018 | 1306566
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Suministro e Instalación Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.17 | Suministro e Instalación Adaptador Brida porAcople Universal 27" | un | 10 | 2684472 | 26844720
3.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL
3.16.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) | un | 5 | 13913 | 69565
3.16.6 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 10"(250MM) | un | 3 | 17406 | 52218
3.16.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 27" (700 MM) | un | 8 | 76518 | 612144
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 18 | 171329 | 3083922
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 2 | 274926 | 549852
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 18 | 242152 | 4358736
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | ml | 141 | 123281 | 17382621
3.17.8.3.35 | Codo en acero de 27" entre 67.5° y 90° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 2 | 693387 | 1386774
3.18 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1 | INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1.11 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=6" A 8" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 2 | 73482 | 146964
3.18.1.15 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=24" A 28" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 8 | 290796 | 2326368
3.18.3 | INSTALACIÓN VÁLVULAS
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA
3.18.3.2.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 3 | 182412 | 547236
3.18.3.2.7 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 27" BRIDADAS | un | 2 | 945439 | 1890878
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA
3.18.3.2.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 2 | 182412 | 364824
3.18.6 | INSTALACIÓN DE COMPUERTAS
3.18.6.2 | INSTALACION DE CHARNELAS
3.18.6.2.1 | INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" | un | 1 | 193732 | 193732
3.18.7 | INSTALACIÓN VÁLVULAS DE RETENCIÓN
3.18.7.2 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O DE GLOBO DE 6" A 8" | un | 1 | 132818 | 132818
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJAS VALVULAS,VENTOSAS Y PURGAS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 50.53 | 533674 | 26966547
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 4695.4 | 3937 | 18485790
5.7 | ELEMENTOS DE CAJAS
5.7.1 | ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA | m | 25 | 17303 | 432575
ANCLAJES PASO ELEVADO
5.2 | CONCRETOS ESTRUCTURALES
5.2.1.2 | CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS | m3 | 45 | 522023 | 23491035
5.2.3.1 | CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR | m3 | 85.5 | 626670 | 53580285
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 14584 | 3937 | 57417208
5.8 | TUBERÍA ESTRUCTURAL
5.8.1 | TUBERÍA ESTRUCTURAL DE 0.3X0.3x0.1 m | ml | 300.1 | 5576 | 1673358
5.8.2 | TUBERÍA ESTRUCTURAL DE 0.12X0.12x0.004 m | ml | 514.02 | 3191 | 1640238
5.8.3 | TUBERÍA ESTRUCTURAL DE 0.10 X0.10x0.002 m | ml | 66.72 | 2999 | 200093
5.8.4 | TUBERÍA ESTRUCTURAL DE 0.15X0.15x0.006 m | ml | 224.4 | 3502 | 785849
5.9 | PLATINA
5.9.1 | PLATINA 0.5X0.4x0.009 m | kg | 3617.28 | 4417 | 15977526
5.9.2 | PLATINA 0.6X0.4x0.009 m | kg | 4339.2 | 4417 | 19166246
5.9.3 | PLATINA 1.00X0.4x0.009 m | kg | 113.04 | 4417 | 499298
5.9.4 | PLATINA 0.6X0.6x0.019 m | kg | 429.55 | 4417 | 1897322
5.9.5 | PLATINA 0.14X0.4x0.009 m | kg | 31.64 | 4417 | 139754
5.9.6 | PLATINA 0.16X0.4x0.009 m | kg | 36.17 | 4417 | 159763
5.1 | PERNOS
5.9.7 | PERNOS DE 3/4" | un | 72 | 1882 | 135504
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 288249385
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.64 | Tee HD 27" x 10" (700 mm x 250 mm) EB | un | 3 | 10823979 | 32471937
3.15.2 | REDUCCIONES HD
3.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
3.15.2.3.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) EB | un | 3 | 679644 | 2038932
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.9 | Codos HD 90° Extremo Brida
3.15.3.9.4 | Codo HD 6" (150 mm) | un | 1 | 467712 | 467712
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.4 | Unión HD de montaje autoportante de 6" | un | 1 | 580986 | 580986
3.15.7.3.13 | Unión HD de montaje autoportante de 27" | un | 4 | 8633225 | 34532900
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.2 | Pasamuro HF de 0,50m a 1,00 m
3.17.2.24 | Pasamuro HF de 6" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 2 | 1035300 | 2070600
3.17.2.48 | Pasamuro HF de 27" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 8 | 6857340 | 54858720
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.4 | Válvulas de admisión y expulsión de aire o Ventosas
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.7 | Válvula ventosa (cámara doble) 6" Brida | un | 2 | 3052308 | 6104616
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.4 | Válvula de retención (Cheque) de 6" | un | 1 | 1784370 | 1784370
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 3 | 1353198 | 4059594
3.17.4.12.13 | Válvula mariposa de 27" | un | 2 | 16043492 | 32086984
3.17.4.15 | COMPUERTA LATERAL
3.17.4.15.4 | COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS
3.17.4.15.4.2 | Charnelas de 6" | un | 1 | 621180 | 621180
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 18 | 480378 | 8646804
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 2 | 4517734 | 9035468
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 18 | 1765606 | 31780908
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | m | 141 | 511009 | 72052269
3.17.8.3.35 | Codo en acero de 27" entre 67.5° y 90° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 2 | 12241943 | 24483886
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 317677866

## PPTO 5
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO - ADENDA 2
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K6+550 - K10+080
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M | m3 | 46.51 | 22263 | 1035452
2.2.3 | EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.3.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M | m3 | 43.12 | 26455 | 1140740
2.5 | EXCAVACION SIN ZANJA
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.8.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 414 | 10128 | 4192992
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Suministro e Instalación Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.17 | Suministro e Instalación Adaptador Brida porAcople Universal 27" | un | 8 | 2684472 | 21475776
3.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL
3.16.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) | un | 6 | 13913 | 83478
3.16.6 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 10"(250MM) | un | 2 | 17406 | 34812
3.16.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 27" (700 MM) | un | 4 | 76518 | 306072
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 16 | 171329 | 2741264
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 4 | 274926 | 1099704
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 16 | 242152 | 3874432
3.18 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1 | INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1.11 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=6" A 8" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 4 | 73482 | 293928
3.18.1.15 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=24" A 28" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 4 | 290796 | 1163184
3.18.3 | INSTALACIÓN VÁLVULAS
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA
3.18.3.2.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 2 | 182412 | 364824
3.18.3.2.7 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 27" BRIDADAS | un | 2 | 945439 | 1890878
3.18.6 | INSTALACIÓN DE COMPUERTAS
3.18.6.2 | INSTALACION DE CHARNELAS
3.18.6.2.1 | INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" | un | 2 | 193732 | 387464
3.18.7 | INSTALACIÓN VÁLVULAS DE RETENCIÓN
3.18.7.2 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O DE GLOBO DE 6" A 8" | un | 2 | 132818 | 265636
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJAS VALVULAS,VENTOSAS Y PURGAS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 44.34 | 533674 | 23663105
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 4032.2 | 3937 | 15874771
5.7 | ELEMENTOS DE CAJAS
5.7.1 | ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA | m | 20 | 17303 | 346060
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 80234572
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.64 | Tee HD 27" x 10" (700 mm x 250 mm) EB | un | 2 | 10823979 | 21647958
3.15.2 | REDUCCIONES HD
3.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
3.15.2.3.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) EB | un | 2 | 679644 | 1359288
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.9 | Codos HD 90° Extremo Brida
3.15.3.9.4 | Codo HD 6" (150 mm) | un | 2 | 467712 | 935424
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.4 | Unión HD de montaje autoportante de 6" | un | 2 | 580986 | 1161972
3.15.7.3.13 | Unión HD de montaje autoportante de 27" | un | 2 | 8633225 | 17266450
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.2 | Pasamuro HF de 0,50m a 1,00 m
3.17.2.24 | Pasamuro HF de 6" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 4 | 1035300 | 4141200
3.17.2.48 | Pasamuro HF de 27" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 4 | 6857340 | 27429360
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.4 | Válvula de retención (Cheque) de 6" | un | 2 | 1784370 | 3568740
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 2 | 1353198 | 2706396
3.17.4.12.13 | Válvula mariposa de 27" | un | 2 | 16043492 | 32086984
3.17.4.15 | COMPUERTA LATERAL
3.17.4.15.4 | COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS
3.17.4.15.4.2 | Charnelas de 6" | un | 2 | 621180 | 1242360
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 16 | 480378 | 7686048
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 4 | 4517734 | 18070936
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 16 | 1765606 | 28249696
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 167552812

## PPTO 6
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO - ADENDA 2
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K10+080 - K11+714
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | m | 10 | 2500 | 25000
1.2 | IMPACTO URBANO
1.2.1 | SEÑALIZACIÓN
1.2.1.5 | CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS | m | 20 | 4535 | 90700
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.1 | DEMOLICIONES
2.1.2 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | m3 | 15.6 | 82302 | 1283911
2.1.16 | DEMOLICIÓN DE TUBERÍA CONCRETO REFORZADO IGUAL O MAYOR DE 760 MM (30") | m | 10 | 45300 | 453000
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M | m3 | 14.96 | 22263 | 333054
2.2.3 | EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.3.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M | m3 | 21.56 | 26455 | 570370
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.8.2 | SUB-BASE B-200 (RECEBO SELECCIONADO) | m3 | 6.6 | 54077 | 356908
2.9 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m3 | 44.8 | 15018 | 672806
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Suministro e Instalación Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.14 | Suministro e InstalaciónAdaptador Brida porAcople Universal 16" | un | 2 | 1203384 | 2406768
3.15.7.5.1.2.16 | Suministro e InstalaciónAdaptador Brida porAcople Universal 20" | un | 2 | 2073036 | 4146072
3.15.7.5.1.2.17 | Suministro e InstalaciónAdaptador Brida porAcople Universal 27" | un | 6 | 2684472 | 16106832
3.15.7.5.1.2.18 | Suministro e InstalaciónAdaptador Brida por Acople Universal 36" | un | 1 | 3579343 | 3579343
3.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL
3.16.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) | un | 3 | 13913 | 41739
3.16.6 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 10"(250MM) | un | 1 | 17406 | 17406
3.16.9 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 16" (400 MM) | un | 13 | 43856 | 570128
3.16.11 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 20" (500 MM) | un | 13 | 58882 | 765466
3.16.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 27" (700 MM) | un | 8 | 76518 | 612144
3.16.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 36" (900 mm) | un | 2 | 99495 | 198990
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 12 | 171329 | 2055948
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 12 | 242152 | 2905824
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | ml | 10 | 123281 | 1232810
3.18 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1 | INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1.11 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=6" A 8" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 2 | 73482 | 146964
3.18.1.13 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=14" A 16" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 6 | 140748 | 844488
3.18.1.14 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=18" A 20" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 6 | 160748 | 964488
3.18.1.15 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=24" A 28" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 8 | 290796 | 2326368
3.18.1.17 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=36" A 40" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 2 | 673048 | 1346096
3.18.3 | INSTALACIÓN VÁLVULAS
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA
3.18.3.2.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 1 | 182412 | 182412
3.18.3.2.4 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 14" A 16" BRIDADAS | un | 3 | 426591 | 1279773
3.18.3.2.5 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 18" A 20" BRIDADAS | un | 3 | 606576 | 1819728
3.18.3.2.7 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 27" BRIDADAS | un | 7 | 945439 | 6618073
3.18.3.2.8 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 36" BRIDADAS | un | 1 | 953868 | 953868
3.18.6 | INSTALACIÓN DE COMPUERTAS
3.18.6.2 | INSTALACION DE CHARNELAS
3.18.6.2.1 | INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" | un | 1 | 193732 | 193732
3.18.7 | INSTALACIÓN VÁLVULAS DE RETENCIÓN
3.18.7.2 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O DE GLOBO DE 6" A 8" | un | 1 | 132818 | 132818
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJAS VALVULAS,VENTOSAS Y PURGAS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 28.77 | 533674 | 15353801
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 2742 | 3937 | 10795254
5.7 | ELEMENTOS DE CAJAS
5.7.1 | ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA | m | 10 | 17303 | 173030
9 | ANCLAJES
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD DN 900 MM - 400MM x 500MM x 700MM | un | 1 | 50600000 | 50600000
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 132156112
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.13.2 | Niples en HD
3.13.2.121 | Niples en HD 16" (400 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m | un | 6 | 3398220 | 20389320
3.13.2.130 | Niples en HD 16" (400 mm) EB x EB L=3,00 a 4,00 m | un | 1 | 11356632 | 11356632
3.13.2.154 | Niples en HD 20" (500 mm) EB x EB L=1,00 a 2,00 m | un | 6 | 9054612 | 54327672
3.13.2.160 | Niples en HD 20" (500 mm) EB x EB L=3,00 a 4,00 m | un | 1 | 17078796 | 17078796
3.13.2.183 | Niples en HD 27" (700 mm) EB x EL L=0,00 a 1,00 m | un | 2 | 6930005 | 13860010
3.13.2.190 | Niples en HD 27" (700 mm) EB x EB L=3,00 a 4,00 m | un | 1 | 22325755 | 22325755
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.41 | Tee HD 16" x 16" (400 mm x 400 mm) EB | un | 1 | 4059594 | 4059594
3.15.1.3.55 | Tee HD 20" x 20" (500 mm x 500 mm) EB | un | 1 | 9242184 | 9242184
3.15.1.3.64 | Tee HD 27" x 10" (700 mm x 250 mm) EB | un | 1 | 10823979 | 10823979
3.15.1.3.71 | Tee HD 27" x 27" (700 mm x 700 mm) EB | un | 1 | 19228770 | 19228770
3.15.2 | REDUCCIONES HD
3.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
3.15.2.3.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) EB | un | 1 | 679644 | 679644
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.9 | Codos HD 90° Extremo Brida
3.15.3.9.4 | Codo HD 6" (150 mm) | un | 1 | 467712 | 467712
3.15.3.9.9 | Codo HD 16" (400 mm) | un | 1 | 3584574 | 3584574
3.15.3.9.11 | Codo HD 20" (500 mm) | un | 1 | 6688038 | 6688038
3.15.3.9.13 | Codo HD 27" (700 mm) | un | 1 | 9963334 | 9963334
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.4 | Unión HD de montaje autoportante de 6" | un | 1 | 580986 | 580986
3.15.7.3.9 | Unión HD de montaje autoportante de 16" | un | 2 | 4381146 | 8762292
3.15.7.3.11 | Unión HD de montaje autoportante de 20" | un | 2 | 5931660 | 11863320
3.15.7.3.13 | Unión HD de montaje autoportante de 27" | un | 3 | 8633225 | 25899675
3.15.7.3.16 | Unión HD de montaje autoportante de 36" | un | 1 | 11499547 | 11499547
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.2 | Pasamuro HF de 0,50m a 1,00 m
3.17.2.24 | Pasamuro HF de 6" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 2 | 1035300 | 2070600
3.17.2.39 | Pasamuro HF de 16" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 6 | 3946320 | 23677920
3.17.2.45 | Pasamuro HF de 20" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 6 | 5797680 | 34786080
3.17.2.48 | Pasamuro HF de 27" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 8 | 6857340 | 54858720
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.4 | Válvula de retención (Cheque) de 6" | un | 1 | 1784370 | 1784370
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 1 | 1353198 | 1353198
3.17.4.12.9 | Válvula mariposa de 16" | un | 3 | 9752526 | 29257578
3.17.4.12.11 | Válvula mariposa de 20" | un | 3 | 11006396 | 33019188
3.17.4.12.13 | Válvula mariposa de 27" | un | 4 | 16043492 | 64173968
3.17.4.12.16 | Válvula mariposa de 36" | un | 1 | 17734436 | 17734436
3.17.4.15 | COMPUERTA LATERAL
3.17.4.15.4 | COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS
3.17.4.15.4.2 | Charnelas de 6" | un | 1 | 621180 | 621180
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 12 | 480378 | 5764536
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 12 | 1765606 | 21187272
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | m | 10 | 511009 | 5110090
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 558080970

## PPTO 7
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO -ADENDA 2
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K11+714 - K12+410
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | m | 696 | 2500 | 1740000
1.2 | IMPACTO URBANO
1.2.1 | SEÑALIZACIÓN
1.2.1.5 | CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS | m | 1531.2 | 4535 | 6943992
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.3 | EXCAVACIONES EN ROCA DE 0,00 A 2,00 M | m3 | 542.88 | 64697 | 35122707
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.8.2 | SUB-BASE B-200 (RECEBO SELECCIONADO) | m3 | 354.96 | 54077 | 19195172
2.9 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m3 | 542.88 | 15018 | 8152972
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 87 | 171329 | 14905623
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 8 | 274926 | 2199408
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 87 | 242152 | 21067224
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | ml | 696 | 123281 | 85803576
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJAS VALVULAS,VENTOSAS Y PURGAS-CARCAMO
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 459.36 | 533674 | 245148489
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 33344.94 | 3937 | 131279029
ANCLAJES
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.5 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) | m3 | 75.46 | 487773 | 36807351
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 1509.2 | 3937 | 5941720
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 614307263
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 87 | 480378 | 41792886
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 8 | 4517734 | 36141872
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 87 | 1765606 | 153607722
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | m | 696 | 511009 | 355662264
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 587204744

## PPTO 8
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO - ADENDA 2
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K12+410 - K12+969
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M | m3 | 31.17 | 22263 | 693938
2.2.3 | EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.3.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M | m3 | 25.32 | 26455 | 669841
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.9 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m3 | 56.49 | 15018 | 848367
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Suministro e Instalación Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.17 | Suministro e Instalación Adaptador Brida porAcople Universal 27" | un | 6 | 2684472 | 16106832
3.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL
3.16.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) | un | 4 | 13913 | 55652
3.16.6 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 10"(250MM) | un | 2 | 17406 | 34812
3.16.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 27" (700 MM) | un | 4 | 76518 | 306072
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 6 | 171329 | 1027974
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 6 | 242152 | 1452912
3.18 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1 | INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1.11 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=6" A 8" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 2 | 73482 | 146964
3.18.1.15 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=24" A 28" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 4 | 290796 | 1163184
3.18.3 | INSTALACIÓN VÁLVULAS
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA
3.18.3.2.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 2 | 182412 | 364824
3.18.3.2.7 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 27" BRIDADAS | un | 1 | 945439 | 945439
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA
3.18.3.2.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 1 | 182412 | 182412
3.18.6 | INSTALACIÓN DE COMPUERTAS
3.18.6.2 | INSTALACION DE CHARNELAS
3.18.6.2.1 | INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" | un | 1 | 193732 | 193732
3.18.7 | INSTALACIÓN VÁLVULAS DE RETENCIÓN
3.18.7.2 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O DE GLOBO DE 6" A 8" | un | 1 | 132818 | 132818
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJAS VALVULAS,VENTOSAS Y PURGAS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 31.08 | 533674 | 16586588
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 2869.5 | 3937 | 11297222
5.7 | ELEMENTOS DE CAJAS
5.7.1 | ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA | m | 15 | 17303 | 259545
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 52469128
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.64 | Tee HD 27" x 10" (700 mm x 250 mm) EB | un | 2 | 10823979 | 21647958
3.15.2 | REDUCCIONES HD
3.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
3.15.2.3.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) EB | un | 2 | 679644 | 1359288
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.9 | Codos HD 90° Extremo Brida
3.15.3.9.4 | Codo HD 6" (150 mm) | un | 1 | 467712 | 467712
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.4 | Unión HD de montaje autoportante de 6" | un | 1 | 580986 | 580986
3.15.7.3.13 | Unión HD de montaje autoportante de 27" | un | 2 | 8633225 | 17266450
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.2 | Pasamuro HF de 0,50m a 1,00 m
3.17.2.24 | Pasamuro HF de 6" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 2 | 1035300 | 2070600
3.17.2.48 | Pasamuro HF de 27" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 4 | 6857340 | 27429360
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.4 | Válvulas de admisión y expulsión de aire o Ventosas
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.7 | Válvula ventosa (cámara doble) 6" Brida | un | 1 | 3052308 | 3052308
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.4 | Válvula de retención (Cheque) de 6" | un | 1 | 1784370 | 1784370
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 2 | 1353198 | 2706396
3.17.4.12.13 | Válvula mariposa de 27" | un | 1 | 16043492 | 16043492
3.17.4.15 | COMPUERTA LATERAL
3.17.4.15.4 | COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS
3.17.4.15.4.2 | Charnelas de 6" | un | 1 | 621180 | 621180
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 6 | 480378 | 2882268
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 6 | 1765606 | 10593636
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 108506004

## PPTO 9
PRESUPUESTO ESTIMADO RED DE ACUEDUCTO - ADENDA 2
HABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN DE Ø27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CÓRDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CÓRDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TRAMO K12+969 - K15+067
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | m | 2235 | 2500 | 5587500
1.2 | IMPACTO URBANO
1.2.1 | SEÑALIZACIÓN
1.2.1.5 | CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS | m | 4917 | 4535 | 22298595
2 | EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | EXCAVACIONES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.1.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M | m3 | 9044.68 | 22263 | 201361711
2.2.3 | EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 m DE PROFUNDIDAD EN SECO
2.2.3.1 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M | m3 | 2810.36 | 26455 | 74348074
2.5 | EXCAVACION SIN ZANJA
2.5.1 | INSTALACIÓN TUBERÍA SIN ZANJA | m | 25 | 6120000 | 153000000
2.8 | RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES
2.8.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 8046 | 10128 | 81489888
2.8.2 | SUB-BASE B-200 (RECEBO SELECCIONADO) | m3 | 3576 | 54077 | 193379352
2.9 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m3 | 3809 | 15018 | 57203562
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15.7.5.1 | UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA
3.15.7.5.1.2 | Suministro e Instalación Adaptador Brida por Acople Universal
3.15.7.5.1.2.17 | Suministro e InstalaciónAdaptador Brida porAcople Universal 27" | un | 20 | 2684472 | 53689440
3.16 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL
3.16.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) | un | 8 | 13913 | 111304
3.16.6 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 10"(250MM) | un | 4 | 17406 | 69624
3.16.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 27" (700 MM) | un | 16 | 76518 | 1224288
3.17.8.3 | INSTALACIÓN ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.19 | Yee en acero de 27" x 27" x 27" x 45° con extremos lisos para cinturón de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. L=2,70 x 2,30 m, P=150 psi | un | 2 | 1451766 | 2903532
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva. Presión de trabajo 200 psi | un | 56 | 171329 | 9594424
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 20 | 274926 | 5498520
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero). Presion de Trabajo de 200psi | un | 56 | 242152 | 13560512
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | ml | 2235 | 123281 | 275533035
3.17.8.3.36 | Codo en acero de 27" entre 45° y 67.5° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 1 | 274926 | 274926
3.18 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1 | INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO
3.18.1.11 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=6" A 8" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 4 | 73482 | 293928
3.18.1.15 | INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=24" A 28" L= 0.50 M A 1.00 M | un | 16 | 290796 | 4652736
3.18.3 | INSTALACIÓN VÁLVULAS
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA BRIDADA
3.18.3.2.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 4 | 182412 | 729648
3.18.3.2.7 | INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA DE 27" BRIDADAS | un | 6 | 945439 | 5672634
3.18.3.2 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA
3.18.3.2.1 | INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA DE 6" A 8" BRIDADAS | un | 2 | 182412 | 364824
3.18.6 | INSTALACIÓN DE COMPUERTAS
3.18.6.2 | INSTALACION DE CHARNELAS
3.18.6.2.1 | INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" | un | 2 | 193732 | 387464
3.18.7 | INSTALACIÓN VÁLVULAS DE RETENCIÓN
3.18.7.2 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O DE GLOBO DE 6" A 8" | un | 2 | 132818 | 265636
5 | CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CAJAS VALVULAS,VENTOSAS Y PURGAS
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) | m3 | 104.32 | 533674 | 55672872
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 9629 | 3937 | 37909373
5.7 | ELEMENTOS DE CAJAS
5.7.1 | ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA | m | 50 | 17303 | 865150
ANCLAJES
5.1 | CONCRETOS SIMPLES
5.1.5 | CONCRETO SIMPLE RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) | m3 | 116.04 | 487773 | 56601179
5.4 | ACEROS
5.4.1 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | kg | 2320.8 | 3937 | 9136990
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  |  | 1323680721
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN
3.15 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
3.15.1 | TEES HD
3.15.1.3 | Tees HD Extremo brida
3.15.1.3.64 | Tee HD 27" x 10" (700 mm x 250 mm) EB | un | 4 | 10823979 | 43295916
3.15.2 | REDUCCIONES HD
3.15.2.3 | Reducciones HD concentricas Extremos Bridas
3.15.2.3.14 | Reducción HD 10" x 6" (250 mm x 150 mm) EB | un | 4 | 679644 | 2718576
3.15.3 | CODOS HD
3.15.3.9 | Codos HD 90° Extremo Brida
3.15.3.9.4 | Codo HD 6" (150 mm) | un | 2 | 467712 | 935424
3.15.7 | UNIONES HD
3.15.7.3 | Uniones HD de Montaje Autoportante
3.15.7.3.4 | Unión HD de montaje autoportante de 6" | un | 2 | 580986 | 1161972
3.15.7.3.13 | Unión HD de montaje autoportante de 27" | un | 8 | 8633225 | 69065800
3.17 | SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
3.17.2 | Pasamuro HF de 0,50m a 1,00 m
3.17.2.24 | Pasamuro HF de 6" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 4 | 1035300 | 4141200
3.17.2.48 | Pasamuro HF de 27" EBXEB= 0,50 a1,00 m | un | 16 | 6857340 | 109717440
3.17.4 | VALVULAS
3.17.4.4 | Válvulas de admisión y expulsión de aire o Ventosas
3.17.4.4.1 | Válvula ventosa (Cámara doble) Acción multiple
3.17.4.4.1.7 | Válvula ventosa (cámara doble) 6" Brida | un | 2 | 3052308 | 6104616
3.17.4.7 | Válvulas de Retención (Cheque) sin contrapesa (Bridas)
3.17.4.7.4 | Válvula de retención (Cheque) de 6" | un | 2 | 1784370 | 3568740
3.17.4.12 | Válvula Mariposa
3.17.4.12.4 | Válvula mariposa de 6" | un | 4 | 1353198 | 5412792
3.17.4.12.13 | Válvula mariposa de 27" | un | 6 | 16043492 | 96260952
3.17.4.15 | COMPUERTA LATERAL
3.17.4.15.4 | COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS
3.17.4.15.4.2 | Charnelas de 6" | un | 2 | 621180 | 1242360
3.17.8.3 | ACCESORIOS ESPECIALES
3.17.8.3.19 | Yee en acero de 27" x 27" x 27" x 45° con extremos lisos para cinturón de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. L=2,70 x 2,30 m, P=150 psi | un | 2 | 18807101 | 37614202
3.17.8.3.31 | Cinturón de cierre en acero de 27" revestido interior y exteriormente con pintura anticorrosiva y suministro suelto para instalar en obra. Presión de trabajo 200 psi | un | 56 | 480378 | 26901168
3.17.8.3.32 | Codo en acero de 27" entre 22.5° y 45° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 20 | 4517734 | 90354680
3.17.8.3.33 | Espigo liso para cinturon de cierre en acero de 27" de 0,20 m lo longitud, protegido interiormente mortero de cemento, recubierto exteriormente con pintura anticorrosiva (instalado en fábrica en tubo CCP o acero en el cual va instalado). Presion de Trabajo de 200psi | un | 56 | 1765606 | 98873936
3.17.8.3.34 | Tubo CCP de 27" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento y uniones de acero de espigo y campana con empaque de caucho, fabricado de conformidad con la norma NTC 747 y AWWA C-303 , presion de trabajo 200psi | m | 2235 | 511009 | 1142105115
3.17.8.3.36 | Codo en acero de 27" entre 45° y 67.5° con extremos lisos para un cinturon de cierre, revestimiento interior y recubrimiento exterior en mortero de cemento. Presion de Trabajo de 200psi | un | 1 | 6151961 | 6151961
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 1745626850

## RESUMEN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONEXIÓN DE 27” DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CORDOBA Y SU EXTENSIÓN DEL SECTOR DE CORDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15, EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) - ADENDA 2
No. | PRESUPUESTO ESTIMADO - TRAMOS | COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
1 | TRAMO K0+000 - K0+780 | 147452013
2 | TRAMO K0+780 - K4+210 | 149316583
3 | TRAMO K4+210 - K4+555 | 105861245
4 | TRAMO K4+555 - K6+125 | 288249385
5 | TRAMO K6+550 - K10+080 | 80234572
6 | TRAMO K10+080 - K11+714 | 132156112
7 | TRAMO K11+714 - K12+410 | 614307263
8 | TRAMO K12+410 - K12+969 | 52469128
9 | TRAMO K12+969 - K15+067 | 1323680721
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  | 2893727022
A.I.U OBRA CIVIL |  | 799159664
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16 % |  | 23151322
TOTAL OBRA CIVIL (A) |  | 3716038008
No. | PRESUPUESTO ESTIMADO - TRAMOS | COSTO DIRECTO SUMINISTROS
1 | TRAMO K0+000 - K0+780 | 153011745
2 | TRAMO K0+780 - K4+210 | 292378280
3 | TRAMO K4+210 - K4+555 | 230164858
4 | TRAMO K4+555 - K6+125 | 317677866
5 | TRAMO K6+550 - K10+080 | 167552812
6 | TRAMO K10+080 - K11+714 | 558080970
7 | TRAMO K11+714 - K12+410 | 587204744
8 | TRAMO K12+410 - K12+969 | 108506004
9 | TRAMO K12+969 - K15+067 | 1745626850
SUBTOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  | 4160204129
ADMINISTRACIÓN |  | 416020413
TOTAL SUMINISTROS (B) |  | 4576224542
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (A + B ) |  | 8292262550