## Suministro
No. | NOMBRE ITEM | UM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CONDUCCION 16 " AL NORTE
CONDUCCION 16" AL NORTE
2.3 | Tubería PVC 16" RDE 21 | ML | 3000
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 3
2.5 | Reducido HD Ø 400*250 | UN | 1
2.6 | TEE HD 250*250*250 campana P=10 BAR | UN | 1
2.7 | Codo 22,5 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Suministro) | UN | 4
2.8 | Codo 11,5 radio largo, pvc unión mecánica 16" (Suministro) | UN | 6
2.17 | Codo 45 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Suministro) | UN | 1
2.18 | Codo 90 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Suministro) | UN | 3
2.19 | Tee en HD DN 16"x 16" B x B | UN | 1
CAJA PARA VALVULA DE PURGA, INCLUYE VALVULAS
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 2
11.7 | Niple HD Ø 150 BxB L=1.0 - 2,0 mts | UN | 6
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 4
23.10 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 6
23.7 | Unión de Desmontaje HD HD Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 2
2.20 | Tee en HD DN 16"x 3" B x B | UN | 2
CAJA PARA VALVULA VENTOSA
5.1 | Tubería PVC 6" para drenaje pozo | ML | 36
SUMINISTRO DE VENTOSA TRIPLE ACCION 4" PARA DIAM 16"
18.15 | TEE HD Ø 400*400*100 derivación brida P=10 BAR | UN | 3
6.1 | Ventosa de doble camara HD DN 100(4") (incluye valvula) | UN | 3
6.3 | Niple HD pasamuro Ø 400 | UN | 6
OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO Y TANQUES
ESTACION DE BOMBEO OPTIMIZACION
9.1 | Reducción HD Ø 400*300 brida P=10 BAR | UN | 1
4.15 | Válvula de Compuerta HD Ø 300 MM vástago no ascendenteP=10 BAR CxC | UN | 8
9.2 | Niple HD Ø 300 BxB L=4.0 - 5,8 mts (Pamcol) | UN | 4
9.7 | Válvula de Mariposa HD Ø 400 Bridada P=10 BAR | UN | 6
9.8 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 300 MM P=10 BAR | UN | 8
8.2 | Adaptador Universal HD Ø 400 P=10 BAR | UN | 14
2.22 | Tee en HD DN 16"x 12" B x B | UN | 4
2.18 | Codo 90 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Suministro) | UN | 1
2.18 | Codo 90 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Suministro) | UN | 2
9.17 | Codo 45 pvc union mecanica 16" (Suministro) | UN | 4
2.8 | Codo 11,5 radio largo, pvc unión mecánica 16" (Suministro) | UN | 1
9.12 | Válvula de pie en bronce 12" Suministro | UN | 4
9.4 | Reducción concentrica HD BxB 12" x 8" | UN | 4
9.5 | Reducción excentrica HD BxB 12" x 10" Suministro | UN | 4
9.10 | Codo en HD DN 400(16") x 90 | UN | 1
9.13 | Válvula de retención horizontal - cheque 12" | UN | 4
9.9 | Niple HD Ø 300 BxB L=1.0 - 2,0 mts (Pamcol) | UN | 8
2.19 | Tee en HD DN 16"x 16" B x B | UN | 3
23.3 | Valvula Anticipadora de Presión Ø 150 MM P=10 BAR | UN | 3
9.14 | Niple HD Ø 400 pasa muro L=1.0 mts | UN | 12
SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA 400 MM Y ACCESORIOS
11.2 | Válvula de globo Ø 50 MM bridada P=10 BAR | UN | 7
11.1 | Niple bridado pasamuro HD Ø 300 MM P=10 BAR L=1.0 mts | UN | 14
11.3 | Ventosa sencilla bifuncional HD Ø 50 MM | UN | 7
13.9 | Válvula de Mariposa HD Ø 300 Bridada P=10 BAR | UN | 7
4.18 | Unión de Desmontaje HD Ø 300 Bridada P=10 BAR | UN | 7
11.5 | Collar derivacion 12x2 | UN | 7
CAJA DE AFORO ULTASONICO Y MACROMEDIDOR
12.1 | Collar derivacion salida a 2" | UN | 6
12.2 | Válvula de Bola Ø 50 MM bridada P=10 BAR | UN | 6
OPTIMIZACION CONEXIÓN TANQUES A CARCAMO DE SUCCION
2.19 | Tee en HD DN 16"x 16" B x B | UN | 1
9.14 | Niple HD Ø 400 pasa muro L=1.0 mts | UN | 3
9.20 | Codo en PFRV radio corto, DN 500(20") x 90 | UN | 1
9.24 | Niple PFRV Ø 500 BxB L=4.0 - 5,8 mts | UN | 1
9.25 | Niple PFRV Ø 500 BxB L=1.0 - 2,0 mts | UN | 1
11.4 | Unión de Desmontaje HD Ø 400 Bridada P=10 BAR | UN | 3
13.1 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 16" (Suministro) | UN | 3
13.2 | TEE PFRV Ø 700 c/derivación brida P=10 BAR | UN | 1
13.3 | Codo 90° HD radio corto Ø 400 MM P=10 BAR | UN | 1
13.4 | Niple HD Ø 500 pasa muro extremo espigo-brida L=1.0 mts | UN | 1
13.5 | Unión de Desmontaje HD Ø 500 Bridada P=10 BAR | UN | 1
13.6 | Reduccion PFRV Ø 700*500 extremo brida | UN | 1
13.8 | Válvula de Mariposa HD Ø 500 Bridada P=10 BAR | UN | 1
REDES DE ALCANTARILLADO
30.3 | Tuberia pvc ext. corrugado d=6 int. liso tipo novafort | ML | 10
OPTIMIZACIONES DEL SUR
CAJA PARA VALVULA DE PURGA, INCLUYE VALVULAS
23.7 | Unión de Desmontaje HD HD Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 1
23.10 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 3
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 2
11.7 | Niple HD Ø 150 BxB L=1.0 - 2,0 mts | UN | 3
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 1
2.20 | Tee en HD DN 16"x 3" B x B | UN | 1
REDES 16" AL SUR
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 2
2.22 | Tee en HD DN 16"x 12" B x B | UN | 1
2.3 | Tubería PVC 16" RDE 21 | ML | 520
2.21 | Tee en HD DN 16"x 10" B x B | UN | 1
8.1 | Adaptador Universal HD Ø 300 P=10 BAR | UN | 2
2.19 | Tee en HD DN 16"x 16" B x B | UN | 1
2.18 | Codo 90 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Suministro) | UN | 3
8.2 | Adaptador Universal HD Ø 400 P=10 BAR | UN | 5
INTERCONEXIONES DE CORTO PLAZO
25.4 | Válvula de Compuerta HD Ø 250 MM vástago no ascendente | UN | 1
9.19 | Niple HD Ø 250 BxB L=4.0 - 5,8 mts | UN | 1
8.3 | Adaptador Universal HD Ø 200 P=10 BAR | UN | 1
25.1 | Válvula de Compuerta HD Ø 200 mm | UN | 1
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 1
8.1 | Adaptador Universal HD Ø 300 P=10 BAR | UN | 3
2.13 | Niple HD Ø 200 BxB L=1.0 - 2,0 mts | UN | 1
2.10 | Reducido HD Ø 300*250 | UN | 1
2.1 | Reducido HD Ø 300*200 | UN | 1
6.1 | Ventosa de doble camara HD DN 100(4") | UN | 3
2.11 | TEE HD Ø 300 extremo brida P=10 BAR | UN | 2
2.12 | TEE HD Ø 200*200*200 P=10 BAR | UN | 1
2.15 | TEE HD Ø 250*250*250 | UN | 1
ZONAS DE EXPANSION
TUBERIAS EN REDES DE EXPANSION
18.4 | Suministro de Tee en HD de 6x6" | UN | 5
20.3 | Suministro de Tee en HD de 6x4" | UN | 1
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 Unión Platino, 125 PSI | ML | 715
20.5 | Suministro de Reducción HD 6x4" | UN | 4
18.13 | Suministro de Codo radio corto HD 11,5°x3" | UN | 5
18.14 | Suministro de Codo radio corto HD 45°x3" | UN | 6
20.2 | Suministro de Codo radio corto HD 45°x4" | UN | 1
20.7 | Suministro de Reducción HD 6x3" | UN | 3
20.8 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x3" | UN | 11
18.10 | Suministro de Codo radio corto HD 22,5°x3" | UN | 6
18.5 | Suministro de Tee en HD de 3x3" | UN | 68
18.7 | Suministro de Tee en HD de 4x4" | UN | 7
20.6 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 3
20.9 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 35
16.1 | Tubería PVC 75 mm RDE 21 | ML | 7285
20.16 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 4
20.1 | Suministro de Tapón en HD de 3" | UN | 24
20.4 | Suministro de Reducción HD 4x3" | UN | 8
20.15 | Suministro de Tee en HD de 4x3" | UN | 1
16.4 | Tubería Ø6" PVC RDE 21 | ML | 845
OBRAS DE SECTORIZACION Y OPTIMIZACION DE REDES
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 1
25.4 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 10" (Suministro) | UN | 1
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" (Suministro) | UN | 3
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM | UN | 5
25.2 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 6" (Suministro) | UN | 1
20.4 | Suministro de Reducción HD 4x3" | UN | 20
20.5 | Suministro de Reducción HD 6x4" | UN | 1
20.16 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 60
20.10 | Suministro de Reducción HD 8x6" | UN | 1
20.13 | Suministro de Reducción HD 4x2" | UN | 2
18.6 | Suministro de Tee en HD de 10x10" | UN | 5
18.4 | Suministro de Tee en HD de 6x6" | UN | 16
18.9 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x4" | UN | 2
18.12 | Suministro de Tee en HD de 8x4" | UN | 1
18.7 | Suministro de Tee en HD de 4x4" | UN | 18
20.11 | Suministro de Reducción HD 3x2" | UN | 5
18.5 | Suministro de Tee en HD de 3x3" | UN | 126
18.1 | Suministro de Tee en HD de 8x8" | UN | 2
20.15 | Suministro de Tee en HD de 4x3" | UN | 7
20.1 | Suministro de Tapón en HD de 3" | UN | 7
20.14 | Suministro de Reducción HD 10x6" | UN | 1
20.9 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 224
20.6 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 33
20.17 | Suministro de Tee en HD de 6x3" | UN | 2
2.11 | TEE HD Ø 300 extremo brida P=10 BAR | UN | 3
9.18 | Codo 90° HD radio corto Ø 200 MM P=10 BAR | UN | 2
18.8 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x10" | UN | 1
18.2 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 8
20.8 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x3" | UN | 6
20.7 | Suministro de Reducción HD 6x3" | UN | 15
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 2
25.2 | Suministro de Válvula de Compuerta HD elástica 6" | UN | 4
20.6 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 15
18.2 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 1
20.14 | Suministro de Reducción HD 10x6" | UN | 3
20.1 | Suministro de Tapón en HD de 3" | UN | 1
18.5 | Suministro de Tee en HD de 3x3" | UN | 10
18.4 | Suministro de Tee en HD de 6x6" | UN | 8
20.7 | Suministro de Reducción HD 6x3" | UN | 6
18.6 | Suministro de Tee en HD de 10x10" | UN | 8
20.8 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x3" | UN | 2
20.9 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 23
9.22 | Suministro de Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL | UN | 3
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 3
20.9 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 2
2.11 | TEE HD Ø 300 extremo brida P=10 BAR | UN | 1
20.6 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 10
18.5 | Suministro de Tee en HD de 3x3" | UN | 1
18.4 | Suministro de Tee en HD de 6x6" | UN | 5
20.7 | Suministro de Reducción HD 6x3" | UN | 2
20.5 | Suministro de Reducción HD 6x4" | UN | 3
20.8 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x3" | UN | 1
18.6 | Suministro de Tee en HD de 10x10" | UN | 1
18.9 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x4" | UN | 1
25.2 | Válvula de Compuerta HD Ø 150 MM | UN | 1
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 4
18.2 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 2
18.9 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x4" | UN | 1
18.4 | Suministro de Tee en HD de 6x6" | UN | 37
20.7 | Suministro de Reducción HD 6x3" | UN | 24
20.4 | Suministro de Reducción HD 4x3" | UN | 1
18.5 | Suministro de Tee en HD de 3x3" | UN | 7
20.10 | Suministro de Reducción HD 8x6" | UN | 1
20.9 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 14
9.22 | Suministro de Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL | UN | 2
20.5 | Suministro de Reducción HD 6x4" | UN | 5
25.1 | Válvula de Compuerta HD Ø 200 mm | UN | 1
20.16 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 2
20.6 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 76
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 5
18.4 | Suministro de Tee en HD de 6x6" | UN | 19
20.6 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 40
18.2 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 1
20.1 | Suministro de Tapón en HD de 3" | UN | 1
20.17 | Suministro de Tee en HD de 6x3" | UN | 1
20.5 | Suministro de Reducción HD 6x4" | UN | 3
20.7 | Suministro de Reducción HD 6x3" | UN | 11
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 6
18.4 | Suministro de Tee en HD de 6x6" | UN | 3
20.3 | Suministro de Tee en HD de 6x4" | UN | 1
20.1 | Suministro de Tapón en HD de 3" | UN | 1
20.10 | Suministro de Reducción HD 8x6" | UN | 2
20.16 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 1
18.5 | Suministro de Tee en HD de 3x3" | UN | 3
18.2 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 1
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" | UN | 1
20.7 | Suministro de Reducción HD 6x3" | UN | 2
9.22 | Suministro de Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL | UN | 2
20.9 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 4
20.6 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 10
18.1 | Suministro de Tee en HD de 8x8" | UN | 7
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 7
20.16 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 25
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" (Suministro) | UN | 1
18.12 | Suministro de Tee en HD de 8x4" | UN | 1
20.13 | Suministro de Reducción HD 4x2" | UN | 1
18.9 | Suministro de Codo radio corto HD 90°x4" | UN | 1
20.4 | Suministro de Reducción HD 4x3" | UN | 13
18.7 | Suministro de Tee en HD de 4x4" | UN | 13
18.1 | Suministro de Tee en HD de 8x8" | UN | 9
18.5 | Suministro de Tee en HD de 3x3" | UN | 2
20.1 | Suministro de Tapón en HD de 3" | UN | 9
20.9 | Suministro de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 4
18.6 | Suministro de Tee en HD de 10x10" | UN | 6
TUBERIAS SECTOR 1
16.7 | Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 2671.8
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 12953.5
16.8 | Tubería Φ8" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 935.42
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 2792.14
2.9 | Tubería Ø10" PVC RDE 21 | ML | 811.66
4
TUBERIAS SECTOR 2
16.7 | Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 1380.55
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 1546.46
-2
TUBERIAS SECTOR 3
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 84.25
2.9 | Tubería Ø10" PVC RDE 21 union mecánica | ML | 309.37
16.7 | Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 481.13
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 214.35
1
TUBERIAS SECTOR 4
16.8 | Tubería Φ8" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 494.27
16.7 | Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 1901.33
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 211.28
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 178.26
3
TUBERIAS SECTOR 5
16.4 | Tubería Ø6" PVC RDE 21, union mecánica | ML | 881.44
TUBERIAS SECTOR 6
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 65.52
16.3 | Tubería Ø8" PVC RDE 21, union mecánica | ML | 558.38
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 12.96
16.4 | Tubería Ø6" PVC RDE 21, union mecánica | ML | 414.68
TUBERIAS SECTOR 7
16.3 | Tubería Ø8" PVC RDE 21, union mecánica | ML | 519.71
2.9 | Tubería Ø10" PVC RDE 21 | ML | 923.27
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 846.31
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 407.86
-3
MACROMEDIDOR 6" SUMINISTRO PARTES Y ACCESORIOS
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 20
23.4 | Niple HD espigo-brida Ø 150 MM P=10 BAR L = 1 m | UN | 20
23.8 | Niple HD Ø 300*150 pasamuro, con reducción excentrica y derivación a 75 y salida para conexión ventosa 25 mm | UN | 20
23.5 | Ventosa camara sencilla HD Ø 25 MM (1 o 1/2") | UN | 10
23.10 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 20
11.3 | Ventosa sencilla bifuncional HD Ø 50 MM | UN | 10
23.13 | Niple HD Ø 75 MM bridado P=10 BAR L = 1 m | UN | 20
23.14 | Unión de Desmontaje HD Ø 150 MM P=10 BAR | UN | 10
23.9 | Niple HD espigo-brida Ø 75 MM P=10 BAR L = 1 m | UN | 20
23.7 | Unión de Desmontaje HD Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 10
25.2 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 6" | UN | 20
MACROMEDIDOR DE 4"
24.6 | Unión de Desmontaje HD Ø 100 MM P=10 BAR | UN | 2
24.1 | Niple HD Ø 300*100 pasamuro, con reducción excentrica y derivación a 75 y salida para conexión ventosa 25 mm | UN | 4
24.3 | Niple HD espigo-brida Ø 100 MM P=10 BAR L = 1 m | UN | 8
23.10 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 4
23.5 | Ventosa camara sencilla HD Ø 25 MM (1 o 1/2") | UN | 2
23.13 | Niple HD Ø 75 MM bridado P=10 BAR L = 1 m | UN | 4
23.7 | Unión de Desmontaje HD Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 2
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 4
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" | UN | 4
VALVULAS DE SECTORIZACION
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" | UN | 4
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 54
25.3 | Valvula de compuerta HD 2" | UN | 2
25.1 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 8" (Suministro) | UN | 3
25.4 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 10" (Suministro) | UN | 6
25.2 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 6" (Suministro) | UN | 24
CAJA PARA VALVULAS > 6
5.1 | Tubería PVC 6" para drenaje pozo | ML | 60
OTRAS OPTIMIZACIONES AL SISTEMA
4.16 | Unión de Desmontaje HD Ø 250 Bridada P=10 BAR | UN | 6
2.20 | Tee en HD DN 16"x 3" B x B | UN | 3
25.4 | Válvula de Compuerta HD Ø 250 MM vástago no ascendente | UN | 2
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" | UN | 1
2.16 | Niple HD Ø 150 BxB L=4.0 - 5,8 mts | UN | 5
4.15 | Válvula de Compuerta HD Ø 300 MM vástago no ascendenteP=10 BAR CxC | UN | 4
2.9 | Tubería Ø10" PVC RDE 21 | ML | 130
ACOMETIDAS NUEVAS LARGAS, CON ANDEN Y PAVIMENTO
31.9 | Tubería PF + UAD de 1/2" | ML | 43425
COSTO DIRECTO SUMINISTRO
ADMINISTRACION
COSTO TOTAL SUMINISTRO

## Obra Civil
No. | NOMBRE ITEM | UM | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CONDUCCION 16 " AL NORTE
PRELIMINARES
1,1 | Señalización para 100 ml | UN | 350
1,2 | Localización y replanteo con equipo topografico | ML | 35000
CONDUCCION 16" AL NORTE
2.5 | Reducido HD Ø 400*250 | UN | 1
2.19 | Tee en HD DN 16"x 16" B x B | UN | 1
2.6 | TEE HD 250*250*250 campana P=10 BAR | UN | 1
2.3 | Tubería PVC 16" RDE 21 | ML | 3000
2.8 | Codo 11,5 radio largo, pvc unión mecánica 16" (Instalación) | UN | 6
2.7 | Codo 22,5 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Instalación) | UN | 4
2.17 | Codo 45 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Instalación) | UN | 1
2.18 | Codo 90 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Instalación) | UN | 3
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 3
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECONSTRUCCIONES CONDUCCION 16" AL NORTE
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 3600
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 3600
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora h<2m | M3 | 5400
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 1980
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 54
4.1 | Relleno material de prestamo | M3 | 1423
3.8 | Subbase granular (norma invias 320) | M3 | 360
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 900
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 360
3.11 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 3420
CAJA PARA VALVULA DE PURGA, INCLUYE VALVULAS
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 2
11.7 | Niple HD Ø 150 BxB L=1.0 - 2,0 mts | UN | 6
4.14 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1/2" | KG | 1388
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 4
23.10 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 6
4.2 | Apoyo de válvulas en concreto 2500 psi | M3 | 0.2
23.7 | Unión de Desmontaje HD HD Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 2
4.11 | Concreto pobre 1800 psi elaborado en sitio 1: 3 : 3 | M3 | 0.4
4.9 | Piso y paredes concreto impermeabilizado 3000 psi en sitio 1 : 2 : 3 | M3 | 6.9
4.20 | Tapa valvula tipo comun | UN | 4
2.20 | Tee en HD DN 16"x 3" B x B | UN | 2
[6 empty] | 11374190 | 11374190
CAJA PARA VALVULA VENTOSA
5.1 | Tubería PVC 6" para drenaje pozo | ML | 36
4.7 | Tapas para caja valvula HD Ø 0.60 m con llave de seguridad | UN | 3
5.2 | Sum e Instal elemento ventilacion mediante rejilla metal | UN | 3
4.11 | Concreto pobre 1800 psi elaborado en sitio 1: 3 : 3 | M3 | 0.45
4.8 | Concreto impermeabilizado 4000 psi 1 : 1,5 : 3 | M3 | 9.96
4.6 | Formaleta para muros | M2 | 18.3
4.14 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1/2" | KG | 2043
INSTALACION DE VENTOSA TRIPLE ACCION 4" PARA DIAM 16"
18.15 | TEE HD Ø 400*400*100 derivación brida P=10 BAR | UN | 3
6.1 | Ventosa de doble camara HD DN 100(4") (incluye valvula) | UN | 3
6.3 | Niple HD pasamuro Ø 400 | UN | 6
ANCLAJES ACCESORIOS REDES >8
27.4 | Macizo de anclaje para tee diam 400 mm | UN | 3
27.2 | Macizo anclaje codo 90 grados d = 400 mm | UN | 7
27.1 | Macizo anclaje codo 45 grados d = 400 mm | UN | 5
27.5 | Macizo de anclaje para tee diam 250 mm | UN | 1
27.3 | Macizo anclaje codo 22 grados d = 400 mm | UN | 4
OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO Y TANQUES
ESTACION DE BOMBEO OPTIMIZACION
9.1 | Reducción HD Ø 400*300 brida P=10 BAR | UN | 1
4.15 | Válvula de Compuerta HD Ø 300 MM vástago no ascendenteP=10 BAR CxC | UN | 8
9.2 | Niple HD Ø 300 BxB L=4.0 - 5,8 mts (Pamcol) | UN | 4
9.7 | Válvula de Mariposa HD Ø 400 Bridada P=10 BAR | UN | 6
9.8 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 300 MM P=10 BAR | UN | 8
9.11 | Estación controladora de nivel de tanques | UN | 2
8.2 | Adaptador Universal HD Ø 400 P=10 BAR | UN | 14
2.22 | Tee en HD DN 16"x 12" B x B | UN | 4
2.18 | Codo 90 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Instalación) | UN | 3
9.17 | Codo 45 pvc union mecanica 16" (Instalación) | UN | 4
2.8 | Codo 11,5 radio largo, pvc unión mecánica 16" (Instalación) | UN | 1
9.12 | Válvula de pie en bronce 12" Instalación | UN | 4
9.5 | Reducción excentrica HD BxB 12" x 10" Instalación | UN | 4
9.10 | Codo en HD DN 400(16") x 90 | UN | 1
9.13 | Válvula de retención horizontal - cheque 12" | UN | 4
9.15 | Bomba 100 HP Instalación | UN | 4
9.9 | Niple HD Ø 300 BxB L=1.0 - 2,0 mts (Pamcol) | UN | 8
9.6 | CONCRETO 2500 PSI ELABORADO EN SITIO 1 : 2 : 4 | M3 | 6.1
9.3 | Acero de refuerzo fy=60000 psi | KG | 667
2.19 | Tee en HD DN 16"x 16" B x B | UN | 3
23.3 | Valvula Anticipadora de Presión Ø 150 MM P=10 BAR | UN | 3
9.14 | Niple HD Ø 400 pasa muro L=1.0 mts | UN | 12
COMPONENTE ELECTRICO
1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
2.4 | Suministro de transformador de potencia 500 KVA, DYn5 sumergido en aceite de acuerdo a especificaciones. 13200 / 460 V | Un | 1
2.6 | Suministro de celdas de baja tensión
2,6,1 | Celda con transferencia automática 800-1000 Amp, 600 V | Un | 1
2,6,2 | Celda de servicio auxiliares 45 kva | Un | 1
2,6,3 | Celda con variador de frecuencia para motor de 160 HP 460 V | Un | 4
2.7 | Celdas de media tensión.
2,7,2 | Celda con seccionador en SF6 con fusible 25 Amp. | Un | 1
1 | INSTALACION DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECANICOS
1.2 | Montaje, pruebas y puesta en servicio de transformador de potencia 500 KVA, DYn5 sumergido en aceite de acuerdo a especificaciones. 13200 / 460 V
1.2.1 | Montaje, conexionado y puesta en servicio del transformador. | Gl | 1
1.2.2 | Foso de seguridad para el aceite. (Incluye tubería de drenaje de 4" HG) | Gl | 1
1.2.3 | Base de transformador, incluye rieles de extracción. | ml | 1
1.2.4 | Cáncamo en concreto de 210 kg/cm2 de 0.40 x 0.4 m interior, para tableros de control, incluye : excavación, rellenos, concreto, formaletas, acero de refuerzo, bandeja de aluminio, tapas en lamina de alfajor. | ml | 20
1.2.5 | Sistema de damper, muros y puerta antifuego | Gl | 1
1.4 | Suministro e instalación de acometida en media tensión desde el seccionador al transformador en cable XLPE 15 KV No 2 AWG, incluye excavación relleno, tubería PVC, curvas y adaptadores. | ml | 10
1.5 | Suministro e instalación de acometida en baja tensión del transformador a la celda de baja tensión tres (3) No 350 MCM por fase,+2 No 2/0 desnudo, incluye terminales ponchables 3M para 350 MCMC, Tuberías PVC de 3" para fuerza y 2" para control. | ml | 16
1.6 | Suministro e instalación de acometida en baja tensión desde la planta de emergencia a la celda de baja tensión tres(3) No 500 MCM+ 2 No 2/0 AWG para tierra , incluye terminales ponchables 3M para 4/0 AWG, Tuberías PVC de 3" para fuerza y 2" para control. | ml | 25
1.7 | Suministro e instalación de acometida para los motores en cable 3xNo 4/0AWG +1No 1/0 desnudo para tierra, Incluye tubería galvanizada de 3" bajante de bandeja para la fuerza y galvanizada de 2" para control, coraza liquit tigh de 3" y 2" con adaptadores, curvas y terminales.
1.7.1 | Acometida motor No1. | ml | 18
1.7.2 | Acometida motor No2. | ml | 23
1.7.3 | Acometida motor No3. | ml | 26
1.7.4 | Acometida motor No4. | ml | 29
1.8 | Suministro e instalación de acometida trifásica con neutro desde servicios auxiliares a la bomba de achique en cable THW 4xNo 10 encauchetado, incluye tubería galvanizada de 1". | ml | 36
1.9 | Suministro e instalación de acometida trifásica 220 V con neutro desde servicios auxiliares al tablero de multibreakers MB1 en cable THW 4xNo 8 encauchetado, incluye tubería pvc de 1-1/2". | ml | 12
1.10 | Suministro e instalación de cable de control 2xNo 14 encauchetado. | ml | 90
1.11 | Suministro e instalación de cable de control 3xNo 14 encauchetado. | ml | 56
1.12 | Suministro e instalación de acometidas para puentegrua en cable encauchetado 4x6, incluye tubería galvanizada y accesorios. | ml | 32
1.13 | Montaje y puesta en servicio de celdas de baja tensión. | Un | 6
1.14 | Montaje y puesta en servicio de celdas de media tensión. | Un | 1
1.15 | Monteje conexionado y puesta en servicio de transformadores de tensión 13200/120 V (en Caliente) | Un | 3
1.16 | Suministro e instalación de malla de tierra y sistema de puesta a tierra de equipos en cable de cobre desnudo blando No 2/0 AWG. De acuerdo a planos | Gl | 1
1.17 | Suministro e instalación de cable blindado12x18 | ml | 120
1.18 | Sistema de iluminación de la estación.
1.18.1 | Salida completa de luces de mercurio 250 Vatios 220 V, zonas de bombas y múltiple | Un | 3
1.18.2 | Salida completa luces fluorescentes 2x48 W, 120 V | Un | 4
1.18.3 | Salida completa de toma monofásico 220 V | Un | 1
1.18.4 | Salida completa tomacorriente 110 V. | Un | 5
1.18.5 | Caja de potencia de acuerdo a especificaciones | Un | 1
1.18.6 | Suministro e instalación de tablero multibreakers con tapa de 12 ctos trifásico a 220 V | Un | 1
1.20 | Aprobación de planos, revisión de transformador, pararrayos, TP, TC, contador, certificacion RETIE, descargos, estudio de conexión | G | 1
1.21 | Suministro y tendido de tubería de 3" PVC | Un | 50
1.22 | Suministro y tendido de tubería de 2" PVC | Un | 50
1.23 | Registros eléctricos 1x1x1 mts internos con tapa en mampostería | Un | 3
1.24 | Suministro e instalación de aire acondicionado tipo industrial de 5 toneladas 220 V trifasico, incluye tubería galvanizada y accesorios, acometida electrica | Un | 1
1.25 | Suministro e instalación de kit terminal interior 15 KV QTIII | Un | 3
CAJA PARA VALVULAS DE MARIPOSA
4.6 | Formaleta para muros | M2 | 221.76
4.9 | Piso y paredes concreto impermeabilizado 3000 psi en sitio 1 : 2 : 3 | M3 | 30.24
4.20 | Tapa valvula tipo comun | UN | 7
4.7 | Tapas para caja valvula HD Ø 0.60 m con llave de seguridad | UN | 7
4.8 | Tapa en concreto 4000 psi | M3 | 14.28
4.10 | Concreto para apoyo válvula 3000 psi | M3 | 0.28
4.14 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1/2" | KG | 5831
10.4 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 5/8" | KG | 1722.98
4.11 | Concreto pobre para base de piso 1800 psi | M3 | 2.45
INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA 400 MM Y ACCESORIOS
11.2 | Válvula de globo Ø 50 MM bridada P=10 BAR | UN | 7
11.1 | Niple bridado pasamuro HD Ø 300 MM P=10 BAR L=1.0 mts | UN | 14
11.3 | Ventosa sencilla bifuncional HD Ø 50 MM | UN | 7
13.9 | Válvula de Mariposa HD Ø 300 Bridada P=10 BAR | UN | 7
4.18 | Unión de Desmontaje HD Ø 300 Bridada P=10 BAR | UN | 7
11.5 | Collar derivacion 12x2 | UN | 7
CAJA DE AFORO ULTASONICO Y MACROMEDIDOR
4.14 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1/2" | KG | 5058
10.4 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 5/8" | KG | 1164
12.4 | Tapa válvula tipo chorote HD para tráfico pesado | UN | 6
4.8 | Concreto 4000 psi para tapa | M3 | 5.76
12.3 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1" | KG | 71.4
4.7 | Tapas para caja valvula HD Ø 0.60 m con llave de seguridad | UN | 6
4.8 | Concreto impermeabilizado 4000 psi pisos y paredes | M3 | 19.8
12.5 | Macromedidor de caudal ultrasonico | UN | 6
12.1 | Collar derivacion salida a 2" | UN | 6
12.2 | Válvula de Bola Ø 50 MM bridada P=10 BAR | UN | 6
OPTIMIZACION CONEXIÓN TANQUES A CARCAMO DE SUCCION
13.5 | Unión de Desmontaje HD Ø 500 Bridada P=10 BAR | UN | 1
13.8 | Válvula de Mariposa HD Ø 500 Bridada P=10 BAR | UN | 1
3.6 | Excavacion manual material comun | M3 | 240
11.4 | Unión de Desmontaje HD Ø 400 Bridada P=10 BAR | UN | 3
13.1 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 16" (Instalación) | UN | 3
9.14 | Niple HD Ø 400 pasa muro L=1.0 mts | UN | 3
9.25 | Niple PFRV Ø 500 BxB L=1.0 - 2,0 mts | UN | 1
13.2 | TEE PFRV Ø 700 c/derivación brida P=10 BAR | UN | 1
2.19 | Tee en HD DN 16"x 16" B x B | UN | 1
13.3 | Codo 90° HD radio corto Ø 400 MM P=10 BAR | UN | 1
9.20 | Codo en PFRV radio corto, DN 500(20") x 90 | UN | 1
9.24 | Niple PFRV Ø 500 BxB L=4.0 - 5,8 mts | UN | 1
13.4 | Niple HD Ø 500 pasa muro extremo espigo-brida L=1.0 mts | UN | 1
13.6 | Reduccion PFRV Ø 700*500 extremo brida | UN | 1
13.7 | Entibado tipo 2 (continuo en madera) | M2 | 200
OPTIMIZACION CONSTRUCTIVA DE TANQUES Y EB
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 45
14.11 | Pintura para techos y paredes | M2 | 560
14.9 | Suministro e Instalación de puerta | UN | 3
14.8 | Instalación de aire acondicionado 12 mil BTU | UN | 1
14.7 | Construcción cerramiento perimetral 2,2 m alto | ML | 95
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 18
14.5 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² | M3 | 24
14.4 | Lamina metaldeck 2" cal 22 sumin e inst | M2 | 286
14.6 | Losa concreto steel deck 2" e=14,1 | M2 | 286
14.2 | Cunetas en concreto 3000 psi e=0.10 m | ML | 225
14.3 | Postes de alumbrado con energía solar Instalación e instalacion | UN | 10
REDES DE ALCANTARILLADO
30.1 | Caja de inspección | UN | 6
30.2 | Pozos inspección 1,00m <h<1,45m | UN | 2
30.3 | Tuberia pvc ext. corrugado d=6 int. liso tipo novafort | ML | 10
OPTIMIZACIONES DEL SUR
CAJA PARA VALVULA DE PURGA, INCLUYE VALVULAS
4.14 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1/2" | KG | 694
4.2 | Apoyo de válvulas en concreto 2500 psi | M3 | 0.1
23.7 | Unión de Desmontaje HD HD Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 1
23.10 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 3
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 2
11.7 | Niple HD Ø 150 BxB L=1.0 - 2,0 mts | UN | 3
4.11 | Concreto pobre 1800 psi elaborado en sitio 1: 3 : 3 | M3 | 0.2
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 1
4.9 | Piso y paredes concreto impermeabilizado 3000 psi en sitio 1 : 2 : 3 | M3 | 3.45
4.20 | Tapa valvula tipo comun | UN | 2
2.20 | Tee en HD DN 16"x 3" B x B | UN | 1
EXCAVACIONES, RELLENOS Y Y RECONSTRUCCIONES OPTIMIZACION SUR
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 600
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 600
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora | M3 | 900
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 330
4.1 | Relleno en recebo común compactado mecánicamente | M3 | 237
3.8 | Subbase granular (norma invias 320) | M3 | 60
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 150
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 60
3.11 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 570
REDES 16" AL SUR
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 2
2.22 | Tee en HD DN 16"x 12" B x B | UN | 1
2.3 | Tubería PVC 16" RDE 21 | ML | 520
2.21 | Tee en HD DN 16"x 10" B x B | UN | 1
8.1 | Adaptador Universal HD Ø 300 P=10 BAR | UN | 2
2.19 | Tee en HD DN 16"x 16" B x B | UN | 1
2.18 | Codo 90 pvc radio largo, unión mecánica 16" (Instalación) | UN | 3
8.2 | Adaptador Universal HD Ø 400 P=10 BAR | UN | 5
INTERCONEXIONES DE CORTO PLAZO
25.4 | Válvula de Compuerta HD Ø 250 MM vástago no ascendente | UN | 1
9.19 | Niple HD Ø 250 BxB L=4.0 - 5,8 mts | UN | 1
8.3 | Adaptador Universal HD Ø 200 P=10 BAR | UN | 1
2.4 | Adaptador Universal HD Ø 250 P=10 BAR | UN | 1
8.1 | Adaptador Universal HD Ø 300 P=10 BAR | UN | 3
2.13 | Niple HD Ø 200 BxB L=1.0 - 2,0 mts | UN | 1
2.10 | Reducido HD Ø 300*250 | UN | 1
2.1 | Reducido HD Ø 300*200 | UN | 1
6.1 | Ventosa de doble camara HD DN 100(4") | UN | 3
2.11 | TEE HD Ø 300 extremo brida P=10 BAR | UN | 2
2.12 | TEE HD Ø 200*200*200 P=10 BAR | UN | 1
2.15 | TEE HD Ø 250*250*250 | UN | 1
25.1 | Válvula de Compuerta HD Ø 200 mm | UN | 1
ZONAS DE EXPANSION
EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOSICIONES, EN REDES ZONAS DE EXPANSION
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 707
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 2122
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 90
4.1 | Relleno material de prestamo | M3 | 1611
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 1768
10.1 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 4950
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora h<2m | M3 | 8840
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 2122
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 707
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 3890
TUBERIAS EN REDES DE EXPANSION
18.4 | Instalación de Tee en HD de 6x6" | UN | 5
20.3 | Instalación de Tee en HD de 6x4" | UN | 1
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 Unión Platino, 125 PSI | ML | 715
20.5 | Instalación de Reducción HD 6x4" | UN | 4
18.13 | Instalación de Codo radio corto HD 11,5°x3" | UN | 5
18.14 | Instalación de Codo radio corto HD 45°x3" | UN | 6
20.2 | Instalación de Codo radio corto HD 45°x4" | UN | 1
20.7 | Instalación de Reducción HD 6x3" | UN | 3
20.8 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x3" | UN | 11
18.10 | Instalación de Codo radio corto HD 22,5°x3" | UN | 6
18.5 | Instalación de Tee en HD de 3x3" | UN | 68
18.7 | Instalación de Tee en HD de 4x4" | UN | 7
20.6 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 3
20.9 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 35
16.1 | Tubería PVC 75 mm RDE 21 | ML | 7285
20.16 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 4
20.1 | Instalación de Tapón en HD de 3" | UN | 24
20.4 | Instalación de Reducción HD 4x3" | UN | 8
20.15 | Instalación de Tee en HD de 4x3" | UN | 1
16.4 | Tubería Ø6" PVC RDE 21 | ML | 845
OBRAS DE SECTORIZACION Y OPTIMIZACION DE REDES
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECONSTRUCCIONES SECTOR 2
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 1756.21
10.1 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 1229.34
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 965.91
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 175.62
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora | M3 | 2195.26
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 439.05
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 175.62
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 1756.21
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 22.3
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECONSTRUCCIONES SECTOR 3
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 401.94
3.11 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 537.86
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 730.8
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 73.08
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 730.8
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora | M3 | 939.8
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 182.7
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 18.7
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 73.08
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECONSTRUCCIONES SECTOR 4
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 1794.65
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora | M3 | 2285.33
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 1794.65
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 12.45
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 987.06
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 179.47
3.11 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 1298.27
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 448.66
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 179.47
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECONSTRUCCIONES SECTOR 5
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora | M3 | 661.08
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 9.43
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 52.89
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 528.86
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 132.22
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 290.88
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 52.89
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 528.86
3.11 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 370.2
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECONSTRUCCIONES SECTOR 6
3.11 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 586.83
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 77.05
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 770.52
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 77.05
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 423.79
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 770.52
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 25.4
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora | M3 | 1010.61
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 192.63
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECONSTRUCCIONES SECTOR 7
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 1979.04
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 494.76
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 197.9
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 23.4
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 1979.04
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 197.9
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 1088.47
3.11 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 1507.98
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora | M3 | 2596.45
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RESCONSTRUCCIONES SECTOR 1
14.1 | Sub base granular compactada | M3 | 1244.81
3.6 | Excavacion manual material comun h<2m | M3 | 76.4
3.10 | Relleno arena lavada de río | M3 | 1244.81
3.2 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 12448.13
3.11 | Retiro escombros manual-volqueta <=10km | M3 | 8853.46
3.9 | Base granular (norma invias 330) | M3 | 3112.03
3.4 | Excavacion material comun retroexcavadora | M3 | 15699.93
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 12448.13
3.5 | Relleno material seleccionado excavacion | M3 | 6846.47
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 1
25.4 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 10" (Instalación) | UN | 1
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" (Instalación) | UN | 3
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM | UN | 5
25.2 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 6" (Instalación) | UN | 1
20.4 | Instalación de Reducción HD 4x3" | UN | 20
20.5 | Instalación de Reducción HD 6x4" | UN | 1
20.16 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 60
20.10 | Instalación de Reducción HD 8x6" | UN | 1
20.13 | Instalación de Reducción HD 4x2" | UN | 2
18.6 | Instalación de Tee en HD de 10x10" | UN | 5
18.4 | Instalación de Tee en HD de 6x6" | UN | 16
18.9 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x4" | UN | 2
18.12 | Instalación de Tee en HD de 8x4" | UN | 1
18.7 | Instalación de Tee en HD de 4x4" | UN | 18
20.11 | Instalación de Reducción HD 3x2" | UN | 5
18.5 | Instalación de Tee en HD de 3x3" | UN | 126
18.1 | Instalación de Tee en HD de 8x8" | UN | 2
20.15 | Instalación de Tee en HD de 4x3" | UN | 7
20.1 | Instalación de Tapón en HD de 3" | UN | 7
20.14 | Instalación de Reducción HD 10x6" | UN | 1
20.9 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 224
20.6 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 33
20.17 | Instalación de Tee en HD de 6x3" | UN | 2
2.11 | TEE HD Ø 300 extremo brida P=10 BAR | UN | 3
9.18 | Codo 90° HD radio corto Ø 200 MM P=10 BAR | UN | 2
18.8 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x10" | UN | 1
18.2 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 8
20.8 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x3" | UN | 6
20.7 | Instalación de Reducción HD 6x3" | UN | 15
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 2
25.2 | Instalación de Válvula de Compuerta HD sello elástico 6" | UN | 4
20.6 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 15
18.2 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 1
20.14 | Instalación de Reducción HD 10x6" | UN | 3
20.1 | Instalación de Tapón en HD de 3" | UN | 1
18.5 | Instalación de Tee en HD de 3x3" | UN | 10
18.4 | Instalación de Tee en HD de 6x6" | UN | 8
20.7 | Instalación de Reducción HD 6x3" | UN | 6
18.6 | Instalación de Tee en HD de 10x10" | UN | 8
20.8 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x3" | UN | 2
20.9 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 23
9.22 | Instalación de Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL | UN | 3
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 3
20.9 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 2
2.11 | TEE HD Ø 300 extremo brida P=10 BAR | UN | 1
20.6 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 10
18.5 | Instalación de Tee en HD de 3x3" | UN | 1
18.4 | Instalación de Tee en HD de 6x6" | UN | 5
20.7 | Instalación de Reducción HD 6x3" | UN | 2
20.5 | Instalación de Reducción HD 6x4" | UN | 3
20.8 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x3" | UN | 1
18.6 | Instalación de Tee en HD de 10x10" | UN | 1
18.9 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x4" | UN | 1
25.2 | Válvula de Compuerta HD Ø 150 MM | UN | 1
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 4
18.2 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 2
18.9 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x4" | UN | 1
18.4 | Instalación de Tee en HD de 6x6" | UN | 37
20.7 | Instalación de Reducción HD 6x3" | UN | 24
20.4 | Instalación de Reducción HD 4x3" | UN | 1
18.5 | Instalación de Tee en HD de 3x3" | UN | 7
20.10 | Instalación de Reducción HD 8x6" | UN | 1
20.9 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 14
9.22 | Instalación de Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL | UN | 2
20.5 | Instalación de Reducción HD 6x4" | UN | 5
25.1 | Válvula de Compuerta HD Ø 200 mm | UN | 1
20.16 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 2
20.6 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 76
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 5
18.4 | Instalación de Tee en HD de 6x6" | UN | 19
20.6 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 40
18.2 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 1
20.1 | Instalación de Tapón en HD de 3" | UN | 1
20.17 | Instalación de Tee en HD de 6x3" | UN | 1
20.5 | Instalación de Reducción HD 6x4" | UN | 3
20.7 | Instalación de Reducción HD 6x3" | UN | 11
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 6
18.4 | Instalación de Tee en HD de 6x6" | UN | 3
20.3 | Instalación de Tee en HD de 6x4" | UN | 1
20.1 | Instalación de Tapón en HD de 3" | UN | 1
20.10 | Instalación de Reducción HD 8x6" | UN | 2
20.16 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 1
18.5 | Instalación de Tee en HD de 3x3" | UN | 3
18.2 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x6" | UN | 1
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" | UN | 1
20.7 | Instalación de Reducción HD 6x3" | UN | 2
9.22 | Instalación de Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL | UN | 2
20.9 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 4
20.6 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 6" | UN | 10
18.1 | Instalación de Tee en HD de 8x8" | UN | 7
PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 7
20.16 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 4" | UN | 25
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" (Instalación) | UN | 1
18.12 | Instalación de Tee en HD de 8x4" | UN | 1
20.13 | Instalación de Reducción HD 4x2" | UN | 1
18.9 | Instalación de Codo radio corto HD 90°x4" | UN | 1
20.4 | Instalación de Reducción HD 4x3" | UN | 13
18.7 | Instalación de Tee en HD de 4x4" | UN | 13
18.1 | Instalación de Tee en HD de 8x8" | UN | 9
18.5 | Instalación de Tee en HD de 3x3" | UN | 2
20.1 | Instalación de Tapón en HD de 3" | UN | 9
20.9 | Instalación de Unión de acople universal en HD de 3" | UN | 4
18.6 | Instalación de Tee en HD de 10x10" | UN | 6
TUBERIAS SECTOR 1
16.7 | Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 2671.8
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 12953.5
16.8 | Tubería Φ8" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 935.42
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 2792.14
2.9 | Tubería Ø10" PVC RDE 21 | ML | 811.66
TUBERIAS SECTOR 2
16.7 | Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 1380.55
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 1546.46
TUBERIAS SECTOR 3
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 84.25
2.9 | Tubería Ø10" PVC RDE 21 union mecánica | ML | 309.37
16.7 | Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 481.13
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 214.35
TUBERIAS SECTOR 4
16.8 | Tubería Φ8" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 494.27
16.7 | Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 1901.33
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 211.28
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 178.26
TUBERIAS SECTOR 5
16.4 | Tubería Ø6" PVC RDE 21, union mecánica | ML | 881.44
TUBERIAS SECTOR 6
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 65.52
16.3 | Tubería Ø8" PVC RDE 21, union mecánica | ML | 558.38
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 12.96
16.4 | Tubería Ø6" PVC RDE 21, union mecánica | ML | 414.68
TUBERIAS SECTOR 7
16.3 | Tubería Ø8" PVC RDE 21, union mecánica | ML | 519.71
2.9 | Tubería Ø10" PVC RDE 21 | ML | 923.27
16.6 | Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 846.31
16.5 | Tuberia Φ4" PVC-P, RDE 32.5 union mecánica , 125 PSI | ML | 407.86
CAJA PARA CAMARA MACROMEDICION 4
21.1 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 3/8" | KG | 4.48
10.4 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 5/8" | KG | 18.6
9.6 | Concreto para Pedestales 2500 PSI | M3 | 0.3
4.8 | Concreto 4000 psi para placa superior | M3 | 2.92
4.8 | Concreto impermeabilizado 4000 psi placa de piso | M3 | 2.92
4.20 | Tapa valvula tipo comun | UN | 2
4.14 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1/2" | KG | 933.2
4.8 | Concreto impermeabilizado 4000 psi paredes | M3 | 7.64
4.11 | Concreto pobre bajo cimentación 1800 psi | M3 | 0.66
4.6 | Formaleta para muros | M2 | 64.8
4.7 | Tapas para caja valvula HD Ø 0.60 m con llave de seguridad | UN | 2
12.3 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1" | KG | 27.8
21.2 | Aplicación de impermeabilizante epoxico | M2 | 3.6
CAJA PARA CAMARA MACROMEDICION 6
21.1 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 3/8" | KG | 22.4
4.8 | Concreto impermeabilizado 4000 psi paredes | M3 | 40
4.7 | Tapas para caja valvula HD Ø 0.60 m con llave de seguridad | UN | 10
4.8 | Concreto 4000 psi para placa superior | M3 | 20.6
4.14 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1/2" | KG | 3936
3.1 | Rotura de pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m | M2 | 152
10.4 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 5/8" | KG | 2114
12.3 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1" | KG | 139
4.11 | Concreto pobre bajo cimentación 1800 psi | M3 | 5
4.6 | Formaleta para muros | M2 | 400
21.2 | Aplicación de impermeabilizante epoxico | M2 | 22.2
4.20 | Tapa valvula tipo comun | UN | 10
9.6 | Concreto para Pedestales 2500 PSI | M3 | 1.5
4.8 | Concreto impermeabilizado 4000 psi placa de piso | M3 | 20.6
MACROMEDIDOR 6"
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 20
23.4 | Niple HD espigo-brida Ø 150 MM P=10 BAR L = 1 m | UN | 20
23.8 | Niple HD Ø 300*150 pasamuro, con reducción excentrica y derivación a 75 y salida para conexión ventosa 25 mm | UN | 20
23.5 | Ventosa camara sencilla HD Ø 25 MM (1 o 1/2") | UN | 10
23.10 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 20
23.11 | Filtros Ø 150 c/ bridas y contrabridas | UN | 10
23.12 | Filtros Ø 75 c/ bridas y contrabridas | UN | 10
11.3 | Ventosa sencilla bifuncional HD Ø 50 MM | UN | 10
23.13 | Niple HD Ø 75 MM bridado P=10 BAR L = 1 m | UN | 20
23.2 | Macromedidor de 6" Sumin e Instalación | UN | 10
23.14 | Unión de Desmontaje HD Ø 150 MM P=10 BAR | UN | 10
23.9 | Niple HD espigo-brida Ø 75 MM P=10 BAR L = 1 m | UN | 20
23.7 | Unión de Desmontaje HD Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 10
25.2 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 6" | UN | 20
MACROMEDIDOR DE 4"
24.6 | Unión de Desmontaje HD Ø 100 MM P=10 BAR | UN | 2
24.1 | Niple HD Ø 300*100 pasamuro, con reducción excentrica y derivación a 75 y salida para conexión ventosa 25 mm | UN | 4
24.5 | Macromedidor de 4" Instalación | UN | 2
24.3 | Niple HD espigo-brida Ø 100 MM P=10 BAR L = 1 m | UN | 4
23.10 | Codo 90° HD radio corto extremo brida Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 4
24.3 | Niple HD espigo-brida Ø 100 MM P=10 BAR L = 1 m | UN | 4
24.2 | Filtros Ø 100 c/ bridas y contrabridas | UN | 2
23.12 | Filtros Ø 75 c/ bridas y contrabridas | UN | 2
23.5 | Ventosa camara sencilla HD Ø 25 MM (1 o 1/2") | UN | 2
23.13 | Niple HD Ø 75 MM bridado P=10 BAR L = 1 m | UN | 4
23.7 | Unión de Desmontaje HD Ø 75 MM P=10 BAR | UN | 2
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 4
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" | UN | 4
VALVULAS DE SECTORIZACION
25.5 | Caja para valvulas | UN | 87
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" | UN | 4
23.6 | Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendenteP=10 BAR | UN | 54
25.3 | Valvula de compuerta HD 2" | UN | 2
25.1 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 8" (Instalación) | UN | 3
25.4 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 10" (Instalación) | UN | 6
25.2 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 6" (Instalación) | UN | 24
CAJA PARA VALVULAS > 6
4.8 | Concreto impermeabilizado 4000 psi 1 : 1,5 : 3 | M3 | 16.6
4.14 | Instalación, figurado e instalación de acero ø 1/2" | KG | 3405
4.11 | Concreto pobre 1800 psi elaborado en sitio 1: 3 : 3 | M3 | 0.75
4.6 | Formaleta para muros | M2 | 30.5
4.7 | Tapas para caja valvula HD Ø 0.60 m con llave de seguridad | UN | 5
5.1 | Tubería PVC 6" para drenaje pozo | ML | 60
OTRAS OPTIMIZACIONES AL SISTEMA
4.16 | Unión de Desmontaje HD Ø 250 Bridada P=10 BAR | UN | 6
2.20 | Tee en HD DN 16"x 3" B x B | UN | 3
14.1 | Turbidimetro | UN | 1
14.2 | PH metro | UN | 1
14.3 | Conductimetro | UN | 1
14.4 | Balanza digital | UN | 1
14.5 | Reactivos | UN | 1
14.6 | Material de vidrio | UN | 1
25.4 | Válvula de Compuerta HD Ø 250 MM vástago no ascendente | UN | 2
25.6 | Válvula de Compuerta HD sello elástico 4" | UN | 1
2.16 | Niple HD Ø 150 BxB L=4.0 - 5,8 mts | UN | 5
4.15 | Válvula de Compuerta HD Ø 300 MM vástago no ascendenteP=10 BAR CxC | UN | 4
2.9 | Tubería Ø10" PVC RDE 21 | ML | 130
ACOMETIDAS NUEVAS LARGAS, CON ANDEN Y PAVIMENTO
31.6 | Reposición anden en concreto e=10 cm | M2 | 5211
31.8 | Instalación de micromedidores de Φ½" chorro único tipo B, incluye válvula de bola, registro de corte y adaptador | UN | 8685
31.3 | Reposición de anden en tablero o granito y/o piso en concreto e=10 cm | M2 | 3474
14.5 | Pavimento rigido en concreto de f'c=210kg/cm² | M3 | 3126.6
31.4 | Empalme domiciliar. Incluye Collar de derivación, registro de incorporación, adaptador macho PF+UAD Φ½" | UN | 8685
31.5 | Excavación y lleno para acometida domiciliar en material común seco | ML | 43425
31.1 | Construcción caja para medidor, incluye fondo en triturado, y tapa en polipropileno | UN | 8685
31.7 | Construcción losa en concreto simple de 0.60 x 0.60 e=0.10m para fijación de caja medidor con tapa incluye excavación y Retiro escombros manual-volqueta <=10km | UN | 8685
31.10 | Demolición de anden (incluye Retiro escombros manual-volqueta <=10km) | M2 | 8685
31.2 | Demolición y retiro de pavimento de concreto rigido e=0,175 | M2 | 20844
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD
COSTO TOTAL OBRA CIVIL