## BOJACA- LAMESA
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA FASE 5
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III
OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
A | POZO PROFUNDO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Transporte de equipos de perforación | Km | 90 | 177778 | 16000020
1.2 | Instalación de equipos | Gl | 1 | 6217265 | 6217265
1.3 | Adecuación de campamento | m2 | 60 | 139443 | 8366580
1.4 | Construcción de piscinas de circulación de lodos | Gl | 2 | 1894827 | 3789654
2 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA
2.1 | Instalación de caising: ampliación con broca de 26 pulg de diámetro para revestimiento con tuberia sanitaria 20 pulg | ml | 30 | 1843383 | 55301490
2.2 | Perforación exploratoria en 8 1/2 pulgadas, con muestreo de ripio de perforación cada metro de profundidad y descripción litologica. Registro del tiempo de perforación. | ml | 690 | 922517 | 636536730
2.3 | Toma e interpretación de registros eléctricos con potencial espontaneo, resistividad (sonda corta y larga), y rayo gamma en toda la perforación. | ml | 720 | 68538 | 49347360
2.4 | Ampliación de la perforación exploratoria en 12 1/4 pulgadas | ml | 700 | 715333 | 500733100
2.5 | Ampliación de la perforación exploratoria de 12 1/4 a 17 1/2 pulgadas | ml | 700 | 787714 | 551399800
3 | REVESTIMIENTO DEL POZO
1.1.2 | Suministro e Instalación de filtros tipo persiana horizontal de 8 pulg. Acero inoxidable para pozo profundo | ml | 240 | 536749 | 128819760
3.4 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA CIEGA DE 8 PULG. EN ACERO AL CARBON PARA POZO PROFUNDO | ml | 160 | 141323 | 22611680
3.5 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA CIEGA DE 14 PULG. EN ACERO AL CARBON PARA POZO PROFUNDO | ml | 300 | 165013 | 49503900
3.6 | Reducción de 14 a 8 pulg y puntera total | Un | 1 | 827945 | 827945
4 | LIMPIEZA Y DESARROLLO DEL POZO
4.1 | Limpieza del pozo | Un | 1 | 26179130 | 26179130
4.2 | Suministro aditivo dispersante de arcillas (tripolifosfato de sodio) | BULTO | 200 | 299000 | 59800000
4.3 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada | BULTO | 2060 | 19683 | 40546980
4.4 | Suministro de bentonita para lodos de perforación | BULTO | 200 | 47000 | 9400000
4.5 | Colocación de sello sanitario, base en concreto simple y material para protección contra la contaminaciòn | Un | 1 | 503632 | 503632
5 | PRUEBAS DE BOMBEOS
5.1 | Ejecución prueba de bombeo a caudal constante (36 hrs) y recuperación hasta del 90% | Un | 1 | 18750706 | 18750706
6 | SISTEMA DE BOMBEO Y DEMÁS INSTALACIONES
6.1 | Lozalizacion y replanteo
6.1.1 | Localización y replanteo de estructuras | m2 | 44.87 | 4500 | 201915
6.2 | Excavaciones
6.2.1 | Excavación a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad | m3 | 1.11 | 22263 | 24712
6.2.3 | Excavación en roca | m3 | 0.06 | 163765 | 9826
6.3 | Rellenos
6.3.1 | Relleno con arena | m3 | 0.09 | 80534 | 7248
6.4 | Suministro de equipos para pozo profundo
6.4.2 | Bomba para pozo profundo H=270m Q=50L/s | un | 1 | 83926450 | 83926450
6.4.3 | Tablero de control con sistemas de velocidad | un | 1 | 58714703 | 58714703
6.4.4 | Cable Fuerza | ml | 1300 | 103690 | 134797000
6.4.5 | Cable control | ml | 1300 | 11731 | 15250300
6.4.6 | Cable tierra | ml | 1300 | 11731 | 15250300
6.5 | Instalacion de bomba (Incluye tableros, cable y tubería)
6.5.1 | Instalacion de bomba (Incluye tableros, cable y tubería) | un | 1 | 52763920 | 52763920
6.6 | Suministro de tubería y accesorios HD
6.6.1 | Brida Ciega HD 200 mm | un | 1 | 390403 | 390403
6.6.2 | Union de desmontaje autoportante 200mm BxB HD | un | 1 | 481642 | 481642
6.6.3 | Niple 2.28m 200 mm Br x Br HD | un | 1 | 2382921 | 2382921
6.6.4 | Tee 200 mmx200 mmx200 mm Br x Br x Br HD | un | 1 | 1188428 | 1188428
6.6.5 | Niple 2.0m 200 mm Br x Br HD | un | 1 | 1519663 | 1519663
6.6.6 | Macromedidor Woltman 200 mm | un | 1 | 3018723 | 3018723
6.6.7 | Medidor de Presión | un | 1 | 527500 | 527500
6.6.8 | Niple 1.0m 200 mm Br x Br | un | 1 | 872221 | 872221
6.6.9 | Válvula de admision y retención de aire 100mm Bridada | un | 1 | 1322267 | 1322267
6.6.10 | Válvula Cheque 200 mm BxB | un | 1 | 2789611 | 2789611
6.6.11 | Tee 200 mmx200 mmx100 mm Br x Br x Br | un | 1 | 1017055 | 1017055
6.6.12 | Válvula Compuerta 200 mm BxB | un | 1 | 2913664 | 2913664
6.6.13 | Codo 45° 200 mm B x B | un | 2 | 837535 | 1675070
6.6.14 | Válvula Compuerta 100 mm BxB | un | 1 | 743816 | 743816
6.7 | Instalacion de tubería y accesorios HD
6.7.1 | Brida Ciega HD 200 mm | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.2 | Union de desmontaje autoportante 200mm BxB HD | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.3 | Niple 2.28m 200 mm Br x Br HD | un | 1 | 75036 | 75036
6.7.4 | Tee 200 mmx200 mmx200 mm Br x Br x Br HD | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.5 | Niple 2.0m 200 mm Br x Br HD | un | 1 | 75036 | 75036
6.7.6 | Macromedidor Woltman 200 mm | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.7 | Medidor de Presión | un | 1 | 9453 | 9453
6.7.8 | Niple 1.0m 200 mm Br x Br | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.9 | Válvula de admision y retención de aire 100mm Bridada | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.10 | Válvula Cheque 200 mm BxB | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.11 | Tee 200 mmx200 mmx100 mm Br x Br x Br | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.12 | Válvula Compuerta 200 mm BxB | un | 1 | 15310 | 15310
6.7.13 | Codo 45° 200 mm B x B | un | 2 | 15310 | 30620
6.7.14 | Válvula Compuerta 100 mm BxB | un | 1 | 9453 | 9453
6.8 | Suministro de tubería y accesorios ACERO
6.8.1 | Acople Acero Rigido 3-16 (200 MM a 150 MM) Roscado y Soldado con platinas | un | 1 | 5829861 | 5829861
6.9 | Instalacion de tubería y accesorios ACERO
6.9.1 | Acople Acero Rigido 3-16 (200 MM a 150 MM) Roscado y Soldado con platinas | un | 1 | 15310 | 15310
6.10. | Concretos Estructurales
6.10.1 | Concreto Estructural Resist. 28.0 MPa (210KG/CM2) | m3 | 0.66 | 632126 | 417203
6.10.2 | Acero de refuerzo de 60000 PSI | kg | 16.5 | 3455 | 57008
6.11 | Malla De Cerramiento Eslabonada | ml | 29.86 | 196556 | 5869162
B | CONEXIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1 | RED DE MEDIA TENSION
1.1 | Suministro e instalación de herrajes para estructura de arranque CODENSA LA 209 Incluye poste concreto 12m 1050 kgf | un | 1 | 2098000 | 2098000
1.2 | Suministro e instalación de estructura de paso CODENSA LA 202 Incluye poste concreto 12m 750 kgf | un | 3 | 1355456 | 4066368
1.3 | Suministro e instalación de estructura de terminal CODENSA LA 211 | un | 1 | 619459 | 619459
1.4 | Suministro e instalación de estructura CODENSA LA 220 Incluye poste concreto 12m 1050 kgf | un | 2 | 2477050 | 4954100
1.5 | Suministro e instalación de cortacircuitos en poste . | JUEGO | 1 | 605459 | 605459
1.6 | Suministro e instalación de pararrayos en poste . | JUEGO | 1 | 280559 | 280559
1.7 | Suministro e instalación de transformador en aceite, 13.200V/440V, Dy5, 60Hz, de 300 KVA, en S E Pedestal Derivación | un | 1 | 42189841 | 42189841
1.8 | Suministro e instalación de Caja de maniobras de tres vías, 600 A D 400 A en SE Pedestal. | un | 1 | 58802000 | 58802000
1.9 | Suministro instalación bujes dobles para instalación DPS | JUEGO | 1 | 2599459 | 2599459
1.10 | Canalización Conduit Galvanizada 2X4” | un | 10 | 90000 | 900000
1.11 | Suministro e instalación de cable ACSR 3 No 2/0 AWG desde punto de alimentación hasta poste nuevo. | ml | 120 | 76130 | 9135600
1.12 | Suministro e instalación de cable 3X2/0 Cu 15 kV XLPE | ml | 10 | 253373 | 2533730
1.13 | Suministro instalación DPS premoldeados | JUEGO | 1 | 2600000 | 2600000
2 | RED DE BAJA TENSIÓN
2.1 | Suministro e instalación de acometida desde SE Pedestal a Tablero General de Distribución en cable 3x500MCM + 1x 2/0 T, THHN, AWG, Cu | ml | 20 | 367245 | 7344900
2.2 | Suministro e instalación de tuberia conduit PVC de 4" para acometida desde Transformador a Tablero General de Distribución. | ml | 6 | 63480 | 380880
3 | CAJAS DE PASO MT BT
3.1 | Caja de inspección Codensa CS 276 | un | 2 | 1650000 | 3300000
3.2 | Caja de inspección Codensa CS 274 | un | 1 | 650000 | 650000
3.3 | Caja de paso AP Codensa CS 275 | un | 6 | 234000 | 1404000
4 | CANALIZACIONES
4.1 | Suministro e instalación de canalización de tubería desde Caseta de Tableros y Medidor, hasta Caja de paso A, con los siguientes elementos: 1ø4"+1ø3"+1ø2"+1ø1"+1ø1-1/4"+4ø1-1/2",PVC. | ml | 10 | 289950 | 2899500
5 | ILUMINACION GENERAL
5.1 | Suministro e instalación de luminaria de sodio, 150 W, cerrada, con fotocelda incorporada, con brazo metálico, y aditamentos de fijación, para alumbrado público. | un | 8 | 160000 | 1280000
5.2 | Suministro e instalación de empalmes en resina para calibres 8-6. | un | 6 | 7560 | 45360
5.3 | Suministro e instalación de acometida desde Tablero Servicios Comunes a 208 V en cable 3x8 AWG THHN, Cu | ml | 100 | 2403 | 240300
5.4 | POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009) | un | 6 | 754865 | 4529190
6 | TABLEROS
6.1 | Tablero general TG-1 440V con Transferencia según diagrama unifilar: incluye Elementos generales, 1 Barraje normalizado de 500 A, 1 Conmutador Transferencia automática 300 A, TM300E3CM de ABB, 1 Regulador de transferencia, 1 Interruptor T1B 3x300A ABB, 1 Interruptor T1B 3x160A ABB, 1 Interruptor T1B 3x70A ABB, 1 Interruptor T1B 3x60A ABB, 1 Interruptor tipo riel S203-C40 3x40A ABB, 1 OVR descagador de sobretensiones, 1 Analizador de redes PM130EH PLUS SATEC. | un | 1 | 15047726 | 15047726
6.2 | Tablero general TG-2 440V según diagrama unifilar incluyendo: 1 Barraje normalizado de 200 A, 1 Interruptor T1B 3x125A ABB, 1 Interruptor T1B 3x50A ABB, 1 Interruptor T1B 3x40A ABB, 1 Interruptor T1B 3x20A ABB, 1 Interruptor tipo riel S203-C40 3x40A ABB, 1 OVR descagador de sobretensiones. | un | 1 | 4168684 | 4168684
6.3 | Tablero equipos 1 TEQ-1 440V según diagrama unifilar incluyendo: 1 Barraje normalizado de 300 A, 1 Interruptor T3N 3x250A ABB. TOTALIZADOR, 3 Interruptor magnético T4H250 PR221DS-I 250A ABB, 3 Contactor A185-30-11 ABB, 3 Relé térmico TA200DU175 ABB, 3 arrancador suave PST175 ABB, 1 Interruptor magnético T2H160MA20 ABB, 1 Contactor A9-30-10 ABB, 1 Relé térmico TA25DU19 ABB, 1 Relé monitor de voltaje trifásico CM-PVN ABB. | un | 1 | 14990183 | 14990183
6.4 | Tablero equipos 2 TEQ-2 440V según diagrama unifilar incluyendo: 1 Barraje normalizado de 100 A, 1 Interruptor T1B 3x60A ABB. TOTALIZADOR, 3 Interruptor magnético T2H160MA80 ABB, 3 Contactor A50-30-11 ABB, 3 Relé térmico TA75DU-42 ABB, 3 arrancador suave PST37 ABB, 1 Interruptor magnético T2H160MF11 ABB, 1 Contactor A9-30-10 ABB, 1 Relé térmico TA25DU-11 ABB, 1 Relé monitor de voltaje trifásico CM-PVN ABB. | un | 1 | 9803547 | 9803547
6.5 | Tablero iluminación exterior 208V según diagrama unifilar incluyendo: 1 Interruptor T1B 3x40A ABB. TOTALIZADOR, 3 mininterruptor S201-C16 ABB, 1 barraje trifásico ref PS360 ABB, 3 terminal de conexión aislado Ast 50/15 S ABB, 2 Tapas finales PS-END ABB, 3 contactores A9-30-10 ABB, 3 juego de pulsadores ON OFF para control alumbrado, 1 selector de 3 posiciones para manejo manual automático, 1 fotocelda para montaje exterior control de alumbrado. | un | 1 | 3435885 | 3435885
6.6 | Tablero oficinas 1 (T OF 1) 208V según diagrama unifilar incluyendo: 1 Interruptor T1B 3x20A ABB. TOTALIZADOR, 3 mini interruptor S201-C20 ABB, 1 barraje trifásico ref PS360 ABB, 3 terminal de conexión aislado Ast 25/15 S ABB, 2 Tapas finales PS-END ABB. | un | 1 | 335641 | 335641
6.7 | Tablero oficinas 2 (T OF 2) 208V según diagrama unifilar incluyendo: 1 Interruptor T1B 3x50A ABB. TOTALIZADOR, 1 Interruptor T1B 3x40A ABB., 1 Interruptor T1B 3x32A ABB, 1 mininterruptor S203-C32 ABB. (descargador de sobretensión), 2 mininterruptor S202-C40 ABB. (UPS), Barraje de alumbrado, 1 barraje trifásico ref PS360 ABB. (barraje de alumbrado), 3 terminal de conexión aislado Ast 25/15 S ABB, 2 Tapas finales PS-END ABB, 6 mininterruptor S201-C20 ABB, Barraje de tomas, 1 barraje trifásico ref PS360 ABB. (barraje de alumbrado), 3 terminal de conexión aislado Ast 25/15 S ABB, 2 Tapas finales PS-END ABB, 7 mininterruptor S201-C20 ABB. | un | 1 | 4019956 | 4019956
7.0 | SALIDAS
7.1 | Suministro e instalación de salida para aplique de pared | un | 6 | 139000 | 834000
7.2 | Suministro e instalación de salida para luminaria fluorescente 2x32W | un | 14 | 96320 | 1348480
7.3 | Suministro e instalación de salida para toma monofásica | un | 8 | 122600 | 980800
7.4 | Suministro e instalación de salida para toma GFCI | un | 2 | 162996 | 325992
8 | SISTEMAS DE TIERRA
8.1 | Suministro e instalación de sistema de tierra subestación pedestal con dieciseis (16) varilla cobre de 5/8"x2.44 m, con conector. | un | 1 | 3917121 | 3917121
8.2 | Suministro e instalación de sistema de tierra tableros con una(1) varilla cobre de 5/8"x 2.44 m, con conector. | un | 4 | 168353 | 673412
9 | CASETA B.T
9.1 | Cerramiento en de muro de 0,5 m de altura en bloque. Incluye excavación para cimientos, rellenos, vigas, pañetes, columnas, acero, entre otros. | ml | 12.8 | 321707 | 4117850
9.2 | Cerramiento en maya eslabonada con elementos de soporte en tubo HG de 2". Incluye Tubos, malla, concertina, pintura crrosiva. | ml | 12.8 | 283170 | 3624576
9.3 | Construcción de Caseta para Tablero General, Medidor de Servicios Comunes y Tablero de Servicios Comunes | un | 1 | 8200000 | 8200000
9.4 | Grupo de medida en baja tensión Norma AE 319 medidor trifásico electrónico multifuncional con perfil de carga y modem incorporado de medición indirecta de 5 amp. | un | 1 | 2100400 | 2100400
10 | CCM
10.1 | CCM Bomba principal incluye tablero, protecciones, control | un | 1 | 26000000 | 26000000
11 | GENERADOR ELECTRICO
11.1 | PLANTA ELECTRICA TRIFASICA 300 KVA | un | 1 | 118000000 | 118000000
11.2 | TANQUE ACPM, PRECALENTADOR, CARGADOR BATERIAS Y ACCESORIOS | un | 1 | 19800000 | 19800000
12 | BANCO CONDENSADORES 70 kVAR
12.1 | Suministro e instalación Tablero banco de condensadores 70 KVAR a 440V con 1 paso fijo 15kvar y cinco pasos móviles de 15kvar | un | 1 | 2660000 | 2660000
13 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
13.1 | Suministro e instalación de Transformador de 30 KVA 480/208-120V Yyn5 tipo seco. | un | 1 | 8988000 | 8988000
C | TANQUE BOJACA
0 | Lozalizacion y replanteo
0.1 | Localización y replanteo de redes | ml | 52.74 | 2500 | 131850
0.2 | Localización y replanteo de estructuras | m2 | 33.6 | 4500 | 151200
1 | Demolición estructura en concreto reforzado | m3 | 8.3 | 63025 | 523108
2 | Retiro de tubería
2.1 | Retiro de tubería 200 MM | ml | 5.85 | 24916 | 145759
2.2 | Retiro de tubería 400 MM | ml | 14.88 | 38079 | 566616
2.3 | Cargue, transporte y descargue de tubería | ton-km | 851.35 | 2052 | 1746970
3 | Construcción cajas de acceso a compartimientos tanques
3.1 | Excavación a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad | m3 | 148 | 22263 | 3294924
3.2 | Sub - Base B - 200 ( Recebo seleccionado) e=0.2 | m3 | 8.78 | 62337 | 547319
3.3 | Concreto simple resist 14.0 Mpa e=0.05 | m3 | 1.68 | 379981 | 638368
3.4 | Concreto estructural resist 28 Mpa (para muros, piso y tapa) | m3 | 35 | 632126 | 22124410
3.5 | Acero de refuerzo 60000 PSI | kg | 3331.26 | 3455 | 11509503
2.7 | Tapa para pozos de D=0,61 m con sistema de seguridad | un | 5 | 853133 | 4265665
4 | Suministro de accesorios tanque Bojaca
4.1 | CODO 90º HD BxB Φ= 150mm | un | 16 | 495264 | 7924224
4.2 | NIPLE HD BxB Φ =150 mm L=variable | un | 20 | 632427 | 12648540
4.3 | NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB Φ = 150 mm L= 0 a 1,00 m | un | 16 | 852077 | 13633232
4.4 | TUBERÍA PERFORADA HD Φ=150mm L=3,6m | un | 4 | 3289407 | 13157628
4.5 | TAPON HD Φ=150mm | un | 4 | 216464 | 865856
4.6 | VÁLVULA DE CONTROL ANTICAVITATORIA ANULAR O DE AGUJA Φ= 150 mm | un | 4 | 17729721 | 70918884
4.7 | UNION DE DESMONTAJE BxB Φ=150mm | un | 4 | 614202 | 2456808
4.8 | FILTRO TIPO Y BxB Φ=150mm | un | 4 | 1344454 | 5377816
4.9 | VÁLVULA MARIPOSA BxB Φ=150mm | un | 4 | 1425025 | 5700100
4.1 | TEE HD BxBxB Φ=250x150x150 mm | un | 2 | 1543488 | 3086976
4.11 | MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO Φ=150mm | un | 4 | 14649167 | 58596668
4.12 | NIPLE PASAMURO HD BxB Φ = 250 mm L= 1,0m | un | 2 | 1489671 | 2979342
4.13 | TEE HD BxBxB Φ=400x400x250 mm | un | 1 | 3634832 | 3634832
4.14 | CODO 90º HD BxB Φ= 250mm | un | 1 | 1372115 | 1372115
4.15 | REDUCCION HD BxB Φ=400x250 | un | 1 | 2429621 | 2429621
4.16 | NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB Φ=400mm L=2,5 A 3,00 m | un | 1 | 5176698 | 5176698
4.17 | CODO 90º HD BxB Φ=400mm | un | 2 | 3776303 | 7552606
4.18 | NIPLE HD ExE Φ=400mm L=0-1 M | un | 1 | 1683766 | 1683766
4.19 | UNION DE DESMONTAJE BxB Φ=250mm | un | 2 | 1509262 | 3018524
4.2 | VÁLVULA DE COMPUERTA BxB Φ=250 mm | un | 2 | 3382546 | 6765092
4.21 | AMPLIACION HD BxB Φ=250x350mm | un | 1 | 1886146 | 1886146
4.22 | NIPLE HD BxB Φ=250mm L= variable | un | 2 | 1114098 | 2228196
4.23 | CODO 90º HD BxB Φ=250mm | un | 1 | 1372115 | 1372115
4.24 | TEE HD BxB Φ= 350x350x250 | un | 1 | 2732778 | 2732778
4.25 | TEE HD BxB CON SALIDA PARA VENTOSA Φ=350x350x100mm | un | 1 | 2378523 | 2378523
4.26 | NIPLE HD BxB CON SALIDA PARA SONDA DE CALIDAD DE AGUA Φ=350x100mm | un | 1 | 1810954 | 1810954
4.27 | VALVULA DE COMPUERTA BxB Φ=100mm | un | 4 | 743816 | 2975264
4.28 | CODO 90º HD BxB Φ=100mm | un | 4 | 282521 | 1130084
4.29 | TEE HD BxB Φ=100mm | un | 2 | 470346 | 940692
4.3 | NIPLE HD BxB L= 0-1 m Φ= 100 mm | un | 2 | 359958 | 719916
4.31 | NIPLE PASAMURO HD BxB L=0,3m Φ=100mm | un | 2 | 502104 | 1004208
4.32 | UNION UNIVERSAL HD X PVC Φ=100mm | un | 2 | 106924 | 213848
4.33 | TUBERIA PVC L=0-1M Φ=100mm | un | 2 | 32150 | 64300
4.34 | CODO 45º HD ELxEL Φ=350mm | un | 1 | 2424563 | 2424563
4.35 | NIPLE HD BxB L=0-1M Φ=100mm | un | 3 | 643056 | 1929168
4.36 | UNION DE DESMONTAJE BxB Φ=100mm | un | 1 | 469212 | 469212
4.37 | MEDIDOR DIFERENCIAL DE PRESION d=150 mm | un | 2 | 107000 | 214000
4.38 | MEDIDOR DE PRESION d=150 mm | un | 2 | 527500 | 1055000
4.39 | Tapones bridados pasamuros 200 MM | un | 2 | 395065 | 790130
4.4 | Tapones bridados pasamuros 250 MM | un | 2 | 562572 | 1125144
5 | Instalacion de accesorios tanque Bojaca
5.1 | CODO 90º HD BxB Φ= 150mm | un | 16 | 13913 | 222608
5.2 | NIPLE HD BxB Φ =150 mm L=variable | un | 20 | 13913 | 278260
5.3 | NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB Φ = 150 mm L= 0 a 1,00 m | un | 16 | 13913 | 222608
5.4 | TUBERÍA PERFORADA HD Φ=150mm L=3,6m | un | 4 | 13913 | 55652
5.5 | TAPON HD Φ=150mm | un | 4 | 13913 | 55652
5.6 | VÁLVULA DE CONTROL ANTICAVITATORIA ANULAR O DE AGUJA Φ= 150 mm | un | 4 | 13913 | 55652
5.7 | UNION DE DESMONTAJE BxB Φ=150mm | un | 4 | 13913 | 55652
5.8 | FILTRO TIPO Y BxB Φ=150mm | un | 4 | 13913 | 55652
5.9 | VÁLVULA MARIPOSA BxB Φ=150mm | un | 4 | 13913 | 55652
5.1 | TEE HD BxBxB Φ=250x150x150 mm | un | 2 | 13913 | 27826
5.11 | MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO Φ=150mm | un | 4 | 4339977 | 17359908
5.12 | NIPLE PASAMURO HD BxB Φ = 250 mm L= 1,0m | un | 2 | 75036 | 150072
5.13 | TEE HD BxBxB Φ=400x400x250 mm | un | 1 | 43856 | 43856
5.14 | CODO 90º HD BxB Φ= 250mm | un | 1 | 17406 | 17406
5.15 | TUBERIA HD BxL Φ=250mm | ml | 10.16 | 41082 | 417393
5.16 | REDUCCION HD BxB Φ=400x250 | un | 1 | 43856 | 43856
5.17 | NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB Φ=400mm L=2,5 A 3,00 m | un | 1 | 142302 | 142302
5.18 | CODO 90º HD BxB Φ=400mm | un | 2 | 43856 | 87712
5.19 | NIPLE HD ExE Φ=400mm L=0-1 M | un | 1 | 112702 | 112702
5.2 | UNION DE DESMONTAJE BxB Φ=250mm | un | 2 | 17406 | 34812
5.21 | VÁLVULA DE COMPUERTA BxB Φ=250 mm | un | 2 | 17406 | 34812
5.22 | AMPLIACION HD BxB Φ=250x350mm | un | 1 | 36763 | 36763
5.23 | NIPLE HD BxB Φ=250mm L= variable | un | 2 | 17406 | 34812
5.24 | CODO 90º HD BxB Φ=250mm | un | 1 | 17406 | 17406
5.25 | TEE HD BxB Φ= 350x350x250 | un | 1 | 36763 | 36763
5.26 | TEE HD BxB CON SALIDA PARA VENTOSA Φ=350x350x100mm | un | 1 | 36763 | 36763
5.27 | NIPLE HD BxB CON SALIDA PARA SONDA DE CALIDAD DE AGUA Φ=350x100mm | un | 1 | 36763 | 36763
5.28 | VALVULA DE COMPUERTA BxB Φ=100mm | un | 4 | 9453 | 37812
5.29 | CODO 90º HD BxB Φ=100mm | un | 4 | 9453 | 37812
5.3 | TEE HD BxB Φ=100mm | un | 2 | 9453 | 18906
5.31 | NIPLE HD BxB L= 0-1 m Φ= 100 mm | un | 2 | 9453 | 18906
5.32 | NIPLE PASAMURO HD BxB L=0,3m Φ=100mm | un | 2 | 24740 | 49480
5.33 | UNION UNIVERSAL HD X PVC Φ=100mm | un | 2 | 9453 | 18906
5.34 | TUBERIA PVC L=0-1M Φ=100mm | un | 2 | 4875 | 9750
5.35 | CODO 45º HD ELxEL Φ=350mm | un | 1 | 36763 | 36763
5.36 | NIPLE HD BxB L=0-1M Φ=100mm | un | 3 | 9453 | 28359
5.37 | UNION DE DESMONTAJE BxB Φ=100mm | un | 1 | 9453 | 9453
5.38 | MEDIDOR DIFERENCIAL DE PRESION d=150 mm | un | 2 | 9453 | 18906
5.39 | MEDIDOR DE PRESION d=150 mm | un | 2 | 9453 | 18906
5.4 | Tapones bridados pasamuros 200 MM | un | 2 | 15310 | 30620
5.41 | Tapones bridados pasamuros 250 MM | un | 2 | 17406 | 34812
6 | Construcción caja conexión a tanque Bojacá
6.1 | Excavación a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad | m3 | 4.84 | 22263 | 107753
6.2 | Concreto simple resist 14.0 Mpa e=0.05 | m3 | 2 | 379981 | 759962
6.3 | Sub - Base B - 200 ( Recebo seleccionado) e=0.2 | m3 | 0.35 | 62337 | 21818
6.4 | Concreto estructural resist 28 Mpa placa de piso en concreto | m3 | 0.44 | 588875 | 259105
6.5 | Mamposteria en bloque No. 5 e=0,12 | m2 | 10.76 | 33748 | 363128
6.6 | Concreto estructural resist 28 Mpa Tapa en concreto | m3 | 0.44 | 632126 | 278135
7 | Cargue, retiro y disposicion de accesorios | dia | 1 | 1005000 | 1005000
8 | Perforación muros tanque para acceso 150 MM | un | 4 | 116486 | 465944
9 | Escalera de Gato Longitud paso= 1,50 m de 3/4" | un | 18 | 42295 | 761310
10 | Baranda Metálica En Tubería De 1½” | ml | 9.6 | 183033 | 1757117
11 | Mortero resist 24.5 MPa impermeabilizado e= 2,5 cm (para tanque) | m2 | 546.1 | 8343 | 4556112
12 | Malla de Cerramiento eslabonada galvanizada | ml | 110.43 | 633777 | 69987994
150 MM
D | TANQUE LA MESA
0 | Lozalizacion y replanteo
0.1 | Localización y replanteo de redes | ml | 4.5 | 2500 | 11250
0.2 | Localización y replanteo de estructuras | m2 | 23.1 | 4500 | 103950
1 | Retiro de tubería
1.1 | Retiro, limpieza e inspección tubería 200 MM | ml | 10.7 | 24916 | 266601
1.2 | Cargue, transporte y descargue de tubería 200 MM | ton-km | 123.06 | 2052 | 252519
2 | Construcción cajas de acceso a PTAP |  |  |  | 0
2.1 | Excavación a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad | m3 | 56.33 | 22263 | 1254075
2.2 | Sub - Base B - 200 ( Recebo seleccionado) e=0.2 | m3 | 4.62 | 62337 | 287997
2.3 | Concreto simple resist 14.0 Mpa e=0.05 | m3 | 1.16 | 379981 | 440778
2.4 | Concreto estructural resist 28 Mpa (para muros y piso ) | m3 | 15.51 | 632126 | 9804274
2.5 | Concreto estructural resist 28 Mpa (para tapas) | m3 | 4.62 | 632126 | 2920422
2.6 | Acero de refuerzo 60000 PSI | kg | 1551 | 3455 | 5358705
2.7 | Tapa para pozos de D=0,61 m con sistema de seguridad | un | 1 | 853133 | 853133
3 | Suministro de accesorios
3.1 | CODO 90º HD BxB Φ= 150mm | un | 15 | 495264 | 7428960
3.2 | NIPLE HD BxB Φ =150 mm L=variable | un | 21 | 632427 | 13280967
3.3 | NIPLE PASAMURO HD BxB Φ = 150 mm L= 0,5m | un | 6 | 852077 | 5112462
3.4 | TUBERÍA PERFORADA HD Φ=150mm L=3,6m | un | 3 | 3289407 | 9868221
3.5 | TAPON HD Φ=150mm | un | 3 | 216464 | 649392
3.6 | VÁLVULA DE CONTROL ANTICAVITATORIA ANULAR O DE AGUJA Φ= 150 mm | un | 3 | 17729721 | 53189163
3.7 | NIPLE CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB Φ=150mm L=variable | un | 3 | 632427 | 1897281
3.8 | UNION DE DESMONTAJE BxB Φ=150mm | un | 5 | 614202 | 3071010
3.9 | FILTRO TIPO Y BxB Φ=150mm | un | 3 | 1344454 | 4033362
3.10 | VÁLVULA MARIPOSA BxB Φ=150mm | un | 5 | 1425025 | 7125125
3.11 | MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO Φ=150mm | un | 3 | 14649167 | 43947501
3.12 | CRUZ HD BxBxBxB Φ=250x250x150x150mm | un | 1 | 1696956 | 1696956
3.13 | REDUCCION HD BxB Φ=250x150mm | un | 1 | 692690 | 692690
3.14 | NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB Φ = 250 mm L= 1,00 a 2,00 m | un | 1 | 1489671 | 1489671
3.15 | MEDIDOR DIFERENCIAL DE PRESION D=150 MM | un | 3 | 107000 | 321000
3.16 | MEDIDOR DE PRESION D=150 MM | un | 3 | 527500 | 1582500
3.17 | NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD LXB Φ = 250 mm L= 0.00 - 1,00 m | un | 2 | 1308682 | 2617364
3.22 | UNIÓN HD ADAPTADOR BRIDA POR X ACOPLE UNIVERSAL X PVC 150 MM | un | 2 | 144012 | 288024
3.23 | NIPLE EN PVC RDE 41, PERFORADO, L=1.65 m 150 MM | un | 2 | 102441 | 204882
3.24 | TAPÓN EN PVC 150 MM | un | 2 | 270028 | 540056
3.25 | Tapones bridados pasamuros 200 MM | un | 2 | 395065 | 790130
3 | Instalación de accesorios
3.1 | CODO 90º HD BxB Φ= 150mm | un | 15 | 13913 | 208695
3.2 | NIPLE HD BxB Φ =150 mm L=variable | un | 21 | 13913 | 292173
3.3 | NIPLE PASAMURO HD BxB Φ = 150 mm L= 0,5m | un | 6 | 13913 | 83478
3.4 | TUBERÍA PERFORADA HD Φ=150mm L=3,6m | un | 3 | 13913 | 41739
3.5 | TAPON HD Φ=150mm | un | 3 | 13913 | 41739
3.6 | VÁLVULA DE CONTROL ANTICAVITATORIA ANULAR O DE AGUJA Φ= 150 mm | un | 3 | 13913 | 41739
3.7 | NIPLE CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB Φ=150mm L=variable | un | 3 | 13913 | 41739
3.8 | UNION DE DESMONTAJE BxB Φ=150mm | un | 5 | 13913 | 69565
3.9 | FILTRO TIPO Y BxB Φ=150mm | un | 3 | 13913 | 41739
3.10 | VÁLVULA MARIPOSA BxB Φ=150mm | un | 5 | 13913 | 69565
3.11 | MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO Φ=150mm | un | 3 | 4339977 | 13019931
3.12 | CRUZ HD BxBxBxB Φ=250x250x150x150mm | un | 1 | 17406 | 17406
3.13 | REDUCCION HD BxB Φ=250x150mm | un | 1 | 17406 | 17406
3.14 | NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD BxB Φ = 250 mm L= 1,00 a 2,00 m | un | 1 | 75036 | 75036
3.15 | MEDIDOR DIFERENCIAL DE PRESION D=150 MM | un | 3 | 9453 | 28359
3.16 | MEDIDOR DE PRESION D=150 MM | un | 3 | 9453 | 28359
3.17 | NIPLE PASAMURO CON ANILLO DE ANCLAJE HD LXB Φ = 250 mm L= 0.00 - 1,00 m | un | 2 | 75036 | 150072
3.22 | UNIÓN HD ADAPTADOR BRIDA POR X ACOPLE UNIVERSAL X PVC 150 MM | un | 2 | 8497 | 16994
3.23 | NIPLE EN PVC RDE 41, PERFORADO, L=1.65 m 150 MM | un | 2 | 4875 | 9750
3.24 | TAPÓN EN PVC 150 MM | un | 2 | 10839 | 21678
3.25 | Tapones bridados pasamuros 200 MM | un | 2 | 15310 | 30620
4 | Cargue, retiro y disposicion de accesorios | dia | 1 | 1005000 | 1005000
5 | Bandejas aireadoras (4) en PRFV 6MM con carbón coque, diámetro de partícula mayor a 10mm | un | 2 | 41334515 | 82669030
6 | Construcción cámara de disipación de energía
6.1 | Excavación a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad | m3 | 1.18 | 22263 | 26270
6.2 | Excavación en roca | m3 | 0.13 | 163765 | 21289
6.3 | Sub - Base B - 200 ( Recebo seleccionado) e=0.2 | m3 | 0.65 | 62337 | 40519
6.4 | Concreto simple resist 14.0 Mpa e=0.05 | m3 | 0.16 | 379981 | 60797
6.5 | Concreto estructural resist 28 Mpa (para muros, piso y tapa) | m3 | 25 | 632126 | 15803150
6.6 | Acero de refuerzo 60000 PSI | kg | 4030 | 3455 | 13923650
E | LINEA DE CONDUCCION TANQUE BOJACA - LA MESA
0 | Lozalizacion y replanteo
0.1 | Localización y replanteo de redes | ml | 10986.5 | 2500 | 27466250
1 | Excavaciones
1.1 | Excavacion a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad | m3 | 8792.49 | 22263 | 195747205
1.3 | Excavacion en roca | m3 | 568.03 | 163765 | 93023433
2 | Retiro, limpieza e inspección de tubería
2.1 | Tubería en HD 200 MM | ml | 21 | 24916 | 523236
2.2 | Tubería en HD 250 MM | ml | 6630.5 | 24916 | 165205538
2.3 | Tubería en HD 350 MM | ml | 4335 | 34038 | 147554730
3 | Retiro, limpieza e inspección de accesorios | un | 113 | 64898 | 7333474
4 | Rellenos | m3 | 632.29 | 80534 | 50920843
5 | Cargue, transporte y descargue de tubería
5.1 | Tubería en HD 200 MM (35km) | ton-km | 115043.82 | 2052 | 236069919
5.4 | Accesorios | un-km | 250 | 19935 | 4983750
6 | Suministro de tubería y accesorios
6.2 | Reducciones de 350 MM a 250 MM HD | un | 8 | 1979486 | 15835888
6.3 | Codos 250 MM x 11,25° HD | un | 127 | 1115531 | 141672437
6.4 | Codos 250 MM x 22,5° HD | un | 80 | 1115531 | 89242480
6.5 | Codos 250 MM x 45° HD | un | 34 | 1307366 | 44450444
6.6 | Codos 250 MM x 90° HD | un | 3 | 1372115 | 4116345
6.7 | Codos 350 MM x 11,25° HD | un | 181 | 2101088 | 380296928
6.8 | Codos 350 MM x 22,5° HD | un | 112 | 2101088 | 235321856
6.9 | Codos 350 MM x 45° HD | un | 26 | 2420813 | 62941138
6.10 | Codos 350 MM x 90° HD | un | 4 | 2530799 | 10123196
6.11 | Codos 400 MM x 11,25° HD | un | 2 | 2643255 | 5286510
6.12 | Codos 400 MM x 22.5° HD | un | 1 | 2643255 | 2643255
6.13 | Tee lisa 250 MM x 100 MM HD | un | 21 | 922417 | 19370757
6.14 | Tee lisa 350 MM x 100 MM HD | un | 54 | 1955187 | 105580098
6.15 | Tee lisa 400 MM x 100 MM HD | un | 2 | 2498739 | 4997478
6.16 | Tapones bridados 100 MM HD | un | 18 | 93081 | 1675458
6.17 | Unión universal (30 mm) 250 MM HD | un | 482 | 481642 | 232151444
6.18 | Unión universal (30 mm) 350 MM HD | un | 663 | 933597 | 618974811
6.19 | Unión universal (30 mm) 400 MM HD | un | 15 | 1442096 | 21631440
7 | Instalación de tubería y accesorios
7.1 | Tubería unión acerrojada DN 250 K9 | ml | 132 | 125665 | 16587780
7.2 | Tubería DN 250 HD | ml | 4845 | 19049 | 92292405
7.3 | Tubería DN 350 HD | ml | 4231.5 | 35210 | 148991115
7.4 | Reducciones de 350 MM a 250 MM HD | un | 8 | 36763 | 294104
7.5 | Codos 250 MM x 11,25° HD | un | 127 | 17406 | 2210562
7.6 | Codos 250 MM x 22,5° HD | un | 80 | 17406 | 1392480
7.7 | Codos 250 MM x 45° HD | un | 34 | 17406 | 591804
7.8 | Codos 250 MM x 90° HD | un | 3 | 17406 | 52218
7.9 | Codos 350 MM x 11,25° HD | un | 181 | 36763 | 6654103
7.10 | Codos 350 MM x 22,5° HD | un | 112 | 36763 | 4117456
7.11 | Codos 350 MM x 45° HD | un | 26 | 36763 | 955838
7.12 | Codos 350 MM x 90° HD | un | 4 | 36763 | 147052
7.13 | Codos 400 MM x 11,25° HD | un | 2 | 41082 | 82164
7.14 | Codos 400 MM x 22,5° HD | un | 1 | 41082 | 41082
7.15 | Tee lisa 250 MM x 100 MM HD | un | 21 | 17406 | 365526
7.16 | Tee lisa 350 MM x 100 MM HD | un | 54 | 36763 | 1985202
7.17 | Tee lisa 400 MM x 100 MM HD | un | 2 | 41082 | 82164
7.18 | Tapones bridados 100 MM HD | un | 18 | 9453 | 170154
7.19 | Unión universal (30 mm) 250 MM HD | un | 482 | 17406 | 8389692
7.20 | Unión universal (30 mm) 350 MM HD | un | 663 | 36763 | 24373869
7.21 | Unión universal (30 mm) 400 MM HD | un | 15 | 41082 | 616230
7.22 | Instalación de niples de reparación DN 250 | un | 25 | 75036 | 1875900
7.23 | Instalación de niples de reparación DN 350 | un | 19 | 128213 | 2436047
7.24 | Instalación de niples de reparación DN 400 | un | 3 | 128213 | 384639
8 | Rellenos
8.1 | Con material seleccionado de la misma excavación | m3 | 4995.29 | 11097 | 55432733
8.2 | Sub - Base B - 200 ( Recebo seleccionado) e=0.2 | m3 | 1580.72 | 62337 | 98537343
9 | Concreto Simple Resist. 21.0 Mpa (210kg/Cm2) Para Anclajes | m3 | 1302.64 | 500339 | 651761595
10 | Acero de refuerzo de 60000 PSI | kg | 23161.4 | 3455 | 80022637
11 | Cortes de tubería
11.1 | Cortes de tubería 250 MM HD | un | 342 | 89452 | 30592584
11.2 | Cortes de tubería 350 MM HD | un | 452 | 102712 | 46425824
12 | Demolición y retiro de sobrantes
12.1 | Demolición estructura en concreto | m3 | 63.26 | 63025 | 3986962
12.2 | Demolición de pavimento en concreto | m3 | 51.75 | 84351 | 4365164
12.3 | Demolición de pavimento asfáltico | m3 | 130.55 | 47865 | 6248776
12.4 | Retiro de sobrantes | m3 | 320.39 | 19194 | 6149566
13 | Reconstrucción de pavimentos
13.1 | Pavimento en concreto | m3 | 51.75 | 449959 | 23285378
13.2 | Pavimento asfáltico | m3 | 155 | 543457 | 84235835
14 | Desmonte, limpieza y transporte elementos ERPs | un | 3 | 1785468 | 5356404
15 | Limpieza, Inspección con CCTV y pruebas hidráulicas | ml | 12164 | 46105 | 560821220
16 | Empaques | un | 1513 | 125681 | 190155353
F | LINEA DE ALTA PRESION (SIFON)
0 | Lozalizacion y replanteo
0.1 | Localización y replanteo de redes | ml | 1867 | 2500 | 4667500
1 | Excavaciones
1.1 | Excavacion a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad | m3 | 1995.36 | 22263 | 44422700
1.2 | Excavacion en roca | m3 | 105.02 | 163765 | 17198600
2 | Retiro, limpieza e inspección de elementos existentes
2.1 | Tubería existente HD 350 MM | ml | 1867 | 34038 | 63548946
2.2 | Accesorios | un | 46 | 64898 | 2985308
3 | Rellenos
3.1 | Relleno con arena | m3 | 140.03 | 80534 | 11277176
4 | Cargue, transporte y descargue de tubería y accesorios
4.1 | Tubería en HD 350 MM | ton-km | 40195.09 | 2052 | 82480325
4.2 | Accesorios | un-km | 1740 | 19935 | 34686900
5 | Suministro de accesorios
5.1.2 | Tee DN 350 X 100 PN 60 bares | un | 6 | 2411568 | 14469408
6 | Instalación de tubería y accesorios
5.1.1 | Tubería DN 350 PN 60 bares Acerrojada o Acero al carbón | ml | 1867 | 139680 | 260782560
5.1.2 | Tee DN 350 X 100 PN 60 bares | un | 6 | 36763 | 220578
7 | Rellenos
7.1 | Con material seleccionado procedente de la excavación | m3 | 1310.65 | 11097 | 14544283
7.2 | Sub - Base B - 200 ( Recebo seleccionado) e=0.2 | m3 | 320 | 62337 | 19947840
8 | Demolición y retiro de sobrantes
8.1 | Demolición de pavimento en rígido (concreto) | m3 | 90 | 84351 | 7591590
8.2 | Cargue retiro y disposicion de sobrantes de sobrantes | m3 | 110 | 19194 | 2111340
9 | Pavimentos
9.1 | Pavimento rígido (concreto) | m3 | 70 | 449959 | 31497130
10 | Limpieza, Inspección con CCTV y prueba hidráulica | ml | 1867 | 46105 | 86078035
G | ESTRUCTURAS ESPECIALES
0 | Lozalizacion y replanteo
0.1 | Localización y replanteo de redes | ml | 93 | 2500 | 232500
0.2 | Localización y replanteo de estructuras | m2 | 855.93 | 4500 | 3851685
1 | Ventosas de triple acción 100 MM (incluye caja)
1.1 | PN 10 bares | un | 7 | 8644581 | 60512067
1.2 | PN 16 bares | un | 3 | 8646031 | 25938093
1.3 | PN 25 bares | un | 5 | 8651833 | 43259165
1.4 | PN 40 bares | un | 6 | 8698012 | 52188072
1.5 | PN 60 bares | un | 11 | 9000318 | 99003498
2 | Estructura antirotura con válvula cinética
2.1 | DN 250 PN 10 bares | un | 3 | 53205650 | 159616950
2.2 | DN 250 PN 16 bares | un | 3 | 53362648 | 160087944
2.3 | DN 250 PN 25 bares | un | 2 | 53566519 | 107133038
2.4 | DN 350 PN 25 bares | un | 1 | 89746272 | 89746272
2.5 | DN 350 PN 40 bares | un | 2 | 96909028 | 193818056
2.6 | DN 350 PN 60 bares | un | 3 | 104887397 | 314662191
3 | Estructura antirotura con válvula cheque
3.1 | DN 350 PN 40 bares | un | 1 | 22045000 | 22045000
3.2 | DN 350 PN 60 bares | un | 2 | 22556001 | 45112002
4 | Estructura de purga disipadora 100 MM
4.1 | PN 40 bares | un | 1 | 10649321 | 10649321
4.2 | PN 60 bares | un | 2 | 10265238 | 20530476
5 | Estructura de purga de desague 100 MM
5.1 | PN 10 bares | un | 4 | 6400915 | 25603660
5.2 | PN 16 bares | un | 1 | 6422054 | 6422054
5.3 | PN 25 bares | un | 3 | 6453761 | 19361283
5.4 | PN 40 bares | un | 3 | 6105766 | 18317298
5.5 | PN 60 bares | un | 6 | 6212473 | 37274838
6 | Filtro de limpieza
6.1 | DN 250 PN 10 bares | un | 1 | 64442208 | 64442208
6.2 | DN 250 PN 16 bares | un | 1 | 29390921 | 29390921
6.3 | DN 250 PN 25 bares | un | 1 | 29723388 | 29723388
6.4 | DN 350 PN 10 bares | un | 2 | 41063766 | 82127532
6.5 | DN 350 PN 25 bares | un | 1 | 41620681 | 41620681
6.6 | DN 350 PN 40 bares | un | 1 | 70385165 | 70385165
6.7 | DN 350 PN 60 bares | un | 5 | 75347261 | 376736305
7 | Cajas de entrega | un | 25 | 2030805 | 50770125
8 | Cámaras de quiebre de presión | un | 5 | 291359606 | 1456798030
9 | Viaductos
9.1 | Excavación a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad
9.1.1 | Viaducto Alto Grande | m3 | 9.2 | 22263 | 204820
9.1.2 | Viaducto Vereda Chilcal | m3 | 3.17 | 22263 | 70574
9.2 | Sub - Base B - 200 ( Recebo seleccionado) e=0.2
9.2.1 | Viaducto Alto Grande | m3 | 0.9 | 62337 | 56103
9.2.2 | Viaducto Vereda Chilcal | m3 | 0.42 | 62337 | 26182
9.3 | Concreto simple resist 14.0 Mpa e=0.05
9.3.1 | Viaducto Alto Grande | m3 | 0.23 | 379981 | 87396
9.3.2 | Viaducto Vereda Chilcal | m3 | 0.23 | 379981 | 87396
9.4 | Concreto estructural resist 28 Mpa (para muros, piso y tapa)
9.4.1 | Viaducto Alto Grande | m3 | 2.62 | 632126 | 1656170
9.4.2 | Viaducto Vereda Chilcal | m3 | 2.67 | 632126 | 1687776
9.5 | Acero de refuerzo 60000 PSI
9.5.1 | Viaducto Alto Grande | kg | 3022.89 | 3455 | 10444085
9.5.2 | Viaducto Vereda Chilcal | kg | 49.5 | 3455 | 171023
9.6 | Suministro estructuras para viaductos
9.6.1 | Estructura Viaducto Alto Grande | un | 1 | 47303653 | 47303653
9.7 | Instalación de tubería y estructura viaducto |  |  |  | 0
9.7.1 | Estructura métalica viaducto Alto Grande | un | 1 | 10775173 | 10775173
9.6.2 | Viaducto Alto grande- Sólo instalación de Tubería Acerrojada 350 MM | ml | 40 | 139680 | 5587200
9.7.2 | Viaducto K33 + 007 - Sólo instalación Tubería Acerrojada 350 MM | ml | 24 | 139680 | 3352320
9.7.3 | Viaducto K33 + 322 - Sólo instalación Tubería Acerrojada 350 MM | ml | 29 | 139680 | 4050720
9.7.4 | Viaducto K35 + 440 - Sólo instalación Tubería Acerrojada 350 MM | ml | 20 | 139680 | 2793600
10 | Estructura de conexión a pozo | un | 1 | 38688054 | 38688054
H | LINEA DE CONDUCCION POZOS BOJACÁ- LINEA BOJACA LA MESA
0 | Lozalizacion y replanteo
0.1 | Localización y replanteo de redes | ml | 48.2 | 2500 | 120500
1 | Excavaciones
1.1 | Excavación a mano en tierra en seco 0 - 2 m de profundidad | m3 | 35.72 | 22263 | 795234
1.2 | Excavación en roca | m3 | 1.88 | 163765 | 307878
2 | Rellenos
2.1 | Relleno con arena | m3 | 2.89 | 80534 | 232743
4 | Instalación de tubería
4.1 | Tubería DN 200 HD | ml | 48.2 | 15166 | 731001
5 | Rellenos
5.1 | Con material seleccionado de la misma excavación | m3 | 20.41 | 11097 | 226490
5.2 | Sub - Base B - 200 ( Recebo seleccionado) e=0.2 | m3 | 5.78 | 62337 | 360308
6 | Demolición y retiro de sobrantes
6.1 | Demolicion de pavimento asfáltico | m3 | 10 | 84351 | 843510
6.2 | Cargue retiro y disposicion de sobrantes de sobrantes | m3 | 6.07 | 19194 | 116508
7 | Reconstrucción de pavimentos
7.1 | Reconstrucción de pavimento asfáltico | m3 | 10 | 543457 | 5434570
8 | Limpieza y pruebas hidráulicas
8.1 | Limpieza y pruebas hidráulicas | ml | 48.2 | 13266 | 639421
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: |  |  |  |  | 13337898979
AIU: |  |  |  |  | 4289943192
IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%): |  |  |  |  | 106703192
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III (OBRA CIVIL): |  |  |  |  | 17734545363
SUMINISTROS
A | POZO PROFUNDO
1.1 | REVESTIMIENTO DEL POZO
1.1.1 | Suministro de tubería ciega de 8 pulg. En acero al carbón para pozo profundo | ml | 160 | 315500 | 50480000
1.1.3 | Suministro de tubería ciega de 14 pulg. En acero al carbón para pozo profundo | ml | 300 | 628674 | 188602200
1.2 | SISTEMA DE BOMBEO Y DEMÁS INSTALACIONES
1.2.1 | Tuberia Flexible para Bomba de Pozo Profundo 200 MM | ml | 200 | 275428 | 55085600
1.3 | LINEA DE CONDUCCION TANQUE BOJACA - LA MESA
1.3.1 | Tubería unión acerrojada DN 250 K9 | ml | 132 | 414901 | 54766932
1.4 | LINEA DE ALTA PRESION (SIFON)
1.4.1 | Tubería DN 350 PN 60 bares Acerrojada o Acero al carbón | ml | 1867 | 498959 | 931556453
1.5 | ESTRUCTURAS ESPECIALES
1.5.1 | Viaducto K33 + 007 - Sólo suministro de Tubería Acerrojada 350 MM | ml | 24 | 498959 | 11975016
1.5.2 | Viaducto K33 + 322 - Sólo suministro de Tubería Acerrojada 350 MM | ml | 29 | 498959 | 14469811
1.5.3 | Viaducto K35 + 440 - Sólo suministro de Tubería Acerrojada 350 MM | ml | 20 | 498959 | 9979180
1.5.4 | Viaducto Alto grande- Sólo suministro de Tubería Acerrojada 350 MM | ml | 40 | 498959 | 19958360
1.6 | LINEA DE CONDUCCION POZOS BOJACÁ- LINEA BOJACA LA MESA
1.6.1 | Tubería DN 200 HD | ml | 48.2 | 437521 | 21088512
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS: |  |  |  |  | 1357962064
ADMINISTRACIÓN: |  |  |  |  | 120821743
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III (SUMINISTRO): |  |  |  |  | 1478783807
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III: (OBRA CIVIL + SUMINISTROS) |  |  |  |  | 19213329170