## Hoja1
“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA D.C.”.
ETAPA II
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUB TOTAL | VALOR MINIMO UNITARIO | VALOR MAXIMO UNITARIO
1 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN ADECUACION E INSTALACION DUCHAS
1.01 | Suministro e Instalación de circuito alimentador para tablero de distribución de 24 circuitos; incluye: Ducto, conductores, soportes y demás elementos necesarios | ml | 40 | 142441 | 5697640 | 128197 | 156685
1.02 | Suministro e Instalación de Tablero de distribución industrial de 30 circuitos con espacio para totalizador; incluye: Totalizador en caja moldeada 1 de 3x100A, 24 protecciones diferenciales de 25A | ml | 1 | 2836719 | 2836719 | 2553047 | 3120391
1.03 | Cable de cobre 8 AWG Desnudo, canalizado en ducto desde tablero de distribución hasta caja de inspección del sistema de puesta a tierra | ml | 2 | 62422 | 124844 | 56180 | 68664
1.04 | Soldadura exotérmica 115gr varilla cable | ml | 1 | 145102 | 145102 | 130592 | 159612
1.05 | Electrodo de cobre con dimensiones 2,4m x 5/8" | ml | 1 | 291675 | 291675 | 262508 | 320843
1.06 | Caja de inspección para el sistema de puesta a tierra, dimensiones 30cmx30cmx30cm, con tapa | ml | 1 | 267674 | 267674 | 240907 | 294441
1.07 | Medida de resistencia de la puesta a tierra para validación de la construcción | un | 1 | 822858 | 822858 | 740572 | 905144
1.08 | Suministro e instalación de salida eléctrica (Longitud 30m apróx) para derivar ducha eléctrica (Parte central canalización altura 4m apróx); Incluye: cable 1#10+1#10+1#12T AWG, caja 2400 galvanizada, conectores de compresión, cinta aislante, ducto EMT 3/4", fijación de la canalización, identificación y accesorios | und | 24 | 954815 | 22915560 | 859334 | 1050297
1.09 | Suministro e instalación de caja de paso eléctrica metálica de 20x20x10 cm con puerta y manija para abrir y cerrar | und | 48 | 62339 | 2992272 | 56105 | 68573
1.1 | Suministro e instalación de ducha eléctrica automática con resistencia blindada; Incluye: el montaje hidráulico de la ducha, la conexión eléctrica y la puesta en servicio | und | 24 | 330176 | 7924224 | 297158 | 363194
1.11 | Desmonte de caja 5800 de sensor existente en cada una de las divisiones de las duchas. Incluye: Desconexión, retiro y/o aislamiento de todos los conductores fase y neutro. No incluye obra civil de resanes luego del desmonte. | und | 24 | 36136 | 867264 | 32522 | 39750
2 | ZONAS HUMEDAS
2.01 | Suministro e instalacion de piso antideslizante tipo Dracol o equivalente area de vestieres y duchas baños hombres mujeres zona de piscina | m2 | 278 | 181493 | 50455054 | 163344 | 199642
2.02 | Prolongacionn muros divisorios en mamposteria duchas zonas humedas hasta una altura de 2.40 Mts incluye pañete y pintura baños hombres y mujeres | ml | 50 | 87641 | 4382050 | 78877 | 96405
2.03 | Prolongacion salida poma duchas incluye ducha hasta una altura de 2.20 MTS . | und | 20 | 172735 | 3454700 | 155462 | 190009
2.04 | Adecuacion y puesta en funcionamiento duchas tunel de salida a piscina. | und | 2 | 834517 | 1669034 | 751065 | 917969
2.05 | Suministro e instalacion de puertas para discapacitados hombres, mujeres en lamina calibre 18 de 1.30 x 1.60 | und | 7 | 615452 | 4308164 | 553907 | 676997
2.06 | Suministro e instalacion de vidrios sobre cubierta costado nor-occidental en vidrio de 10 mm o similar al existente | m2 | 10 | 161839 | 1618390 | 145655 | 178023
2.07 | Suministro e instalacion de dos puestas en vidrio de 10 mm, de 1,15 x 2,20, salida de emergencia costado norte al centro en area de piscina, incluye adecuacion , cerradura antipanico y todos los elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | und | 2 | 3818042 | 7636084 | 3436238 | 4199846
2.07 | Suministro e instalacion de marcos metalicos con malla odulada calibre 10 de 1" x 1" para aislar area de valvulas ingreso a los baños de piscinas | m2 | 35 | 205339 | 7186865 | 184805 | 225873
2.08 | Suministro e instalacion de piso antideslizante tipo Dracol o equivalente en el contorno de la piscina y areas de rampas y accesos | m2 | 700 | 181493 | 127045100 | 163344 | 199642
2.09 | Construccion de rampa salida puertas de emergencia a zona verde costado norte, las rampas se construiran en concreto de 3.000 PSI incluye: excavacion, relleno en recebo , viga perimetral de .25 x .25, incluye hierro de refuerzo ,mamposteria, pañete, placa de concreto en concreto de 3.000 PSI de 0.10 mts, y retiro de sobrantes | m2 | 9 | 385067 | 3465603 | 346560 | 423574
3 | CUBIERTA PISCINA
3.01 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE EQUIPOS, Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | m2 | 1830 | 23303 | 42644490 | 20973 | 25633
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUCIN CALIBRE 26 PINTADOS DOS CARAS, DE 500 MM, COLOR A ELEGIR | M2 | 2100 | 238133 | 500079300 | 214320 | 261946
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANDBLASTING EN VIDRIOS DE CUBIERTA DE PISCINA | M2 | 378 | 50000 | 18900000 | 45000 | 55000
3.04 | Mantenimiento junta vidrios cubierta sobre piscinas con sikaflex - 1a o quivalente | m2 | 378 | 23448 | 8863344 | 21103 | 25793
3.05 | Suministro e instalacin de flanches perimetrales cubierta en vidrio piscina, en lamina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.50 mts . | ml | 172 | 60611 | 10425092 | 54550 | 66672
4 | JACUZISS
4.01 | Suministro e instalacionde Aheroyets blancos | und | 48 | 64507 | 3096336 | 58056 | 70958
4.02 | Suministro e instalacion de Desnatadores | und | 4 | 297785 | 1191140 | 268007 | 327564
4.03 | Suministro e instalacion de Desagues de giro con nivel de llenado | und | 4 | 235853 | 943412 | 212268 | 259438
4.04 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de Blowerts industriales de 1 HP luz 110v o 220v | und | 4 | 2376946 | 9507784 | 2139251 | 2614641
4.05 | Suministro instalcion y puesta en funcionamiento de Motobombas de 2 HP a 220v o 110v | und | 4 | 2377445 | 9509780 | 2139701 | 2615190
4.06 | Desmonte de jacuzzis, madera partes deterioradas incluye retiro de sobrantes | und | 4 | 565314 | 2261256 | 508783 | 621845
4.07 | Terminación de jacuzzis en madera teka según diseño visto en el sitio incluye mantenimiento de las areas existentes | m2 | 55 | 518977 | 28543735 | 467079 | 570875
4.08 | Suministro e instalacion de Repizas inmunizadas de 8x4 para estructura | und | 60 | 100550 | 6033000 | 90495 | 110605
4.09 | Mantenimiento de tinas existentes incluye materiales accesorios, mano de obra y puesta en funcionamiento | und | 4 | 1583622 | 6334488 | 1425260 | 1741984
4.1 | Reposicion de resistencias similares a las existentes | und | 2 | 1077878 | 2155756 | 970090 | 1185666
5 | VARIOS
5.01 | Pintura en gris basalto zona externas de la piscina, incluye rapada, limpieza y apliacacion de pintura minimo dos manos | m2 | 500 | 27087 | 13543500 | 24378 | 29796
5.02 | Resanes interiores y exteriores de fisuras sobre extructura interna y externa y muros incluye limpieza y retiro de sobrantes | m2 | 200 | 16479 | 3295800 | 14831 | 18127
5.03 | sistema de proteccion piscina | m2 | 2000 | 13500 | 27000000 | 12150 | 14850
5.04 | VIDRIO TEMPLADO PISCINAS | M2 | 1750 | 500000 | 875000000 | 450000 | 550000
6 | CUARTO DE MAQUINAS
6.01 | RETIRO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO | UND | 1 | 5000000 | 5000000 | 4500000 | 5500000
6.02 | SUMINISTRO INSTALACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO | UND | 1 | 50000000 | 50000000 | 45000000 | 55000000
7 | OBRAS EXTERIORES
7.01 | DEMOLICION ADOQUIN EXISTENTE AREA EXTERNA SOBRE PLACA DE CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO | M2 | 370 | 3953 | 1462610 | 3558 | 4348
7.02 | SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EXISTENTES EN PLACA DE PLAZOLETA CON SELLANTE POLIURETANO FLEXIBLE CURADO CON HUMEDAD AMBIENTE RESISTENTE A LOS RAYOS UV 20 * 10 MM PREVIA APLICACIÓN DE PRODUCTO MONOCOMPONENTE PARA SELLO DE FISURAS. CON SIKAFLEX 1CSL O EQUIVALENTE | M2 | 370 | 36000 | 13320000 | 32400 | 39600
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PENDIENTADO HACIA LAS CAÑUELAS PERIMETRALES, REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO E= +/- 6 CM | M2 | 370 | 42000 | 15540000 | 37800 | 46200
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACION DE PVC FILMTEX DE 1,5 MM DE ESPESOR RESISTENTE A RAICES, INCLUYE MEDIA CAÑA CONTRA MUROS | m2 | 390 | 134280 | 52369200 | 120852 | 147708
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN SIMILAR AL EXISTENTE EN AREAS ALEDAÑAS SENTADO SOBRE MORTERO 1,3 IMPERMEABILIZADO Y EMBOQUILLADO | M2 | 370 | 70334 | 26023580 | 63301 | 77367
7.06 | CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1,3 CONTRA MUROS EXISTENTES | ML | 89 | 18000 | 1602000 | 16200 | 19800
7.07 | DEMOLICION DE CAÑUELA PERIMETRAL EXISTENTE SECCION ANCHO 0,50 Mts PROFUNDIDAD .30 Mts. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL. | ML | 96 | 28266 | 2713536 | 25439 | 31093
7.08 | CONSTRUCCION DE CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CON ESQUINAS EN MADIA CAÑA, Y FILOS REDONDEADOS , SIMILAR A LA EXISTENTE DE 0,50 X 0,30 INCLUYE FORMALETA Y MANO DE OBRA | ML | 96 | 199190 | 19122240 | 179271 | 219109
7.09 | DEMOLICION DE MURO EXISTENTE COSTADO SUR CALDERAS | M2 | 35 | 12000 | 420000 | 10800 | 13200
7.1 | CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO TIPO SANTAFE A LA VISTA SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 35 | 68000 | 2380000 | 61200 | 74800
7.11 | REMATE SUPERIOR SOBRE MURO EN CONCRETO DE 2500 PSI INCLUYE REFUERZO | ML | 7 | 25000 | 175000 | 22500 | 27500
8 | OBRAS SOTANO
8.1 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SOTANO SEGÚN CONSULTORIA
8,1,01 | RECONSTRUCCION DE CAÑUELA SOBRE PLACA DE PISO CONDUCCION AGUAS DE ANCHO 0,25 MTS , EN MORTERO IMPERMEABILIZADO PROFUNDIDAD VARIABLE PARA CONDUCCION DE AGUAS | ML | 150 | 13423 | 2013450 | 12081 | 14765
8,1,02 | RECALCE DE VIGAS AEREAS DE 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE ADITIVOS Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL Y MUSGO | ML | 15 | 149299 | 2239485 | 134369 | 164229
8,1,03 | LIMPIEZA DE POZO EYECTOR EXISTENTE , INCLUYE REPARACION | UND | 1 | 282905 | 282905 | 254615 | 311196
8,1,04 | EN ZONAS CON MAYOR DETERIORO LLEVAR A CABO REPARACION CON SELLADO NORTEROPOLIMERICO A BASE DE CEMENTO CON SIKA TOPO 122 O EQUIVALENTE | M2 | 50 | 107500 | 5375000 | 96750 | 118250
8,1,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKA IMPER MUR O EQUIVCALENTE SOBRE MUROS DE SOTANO PARA SELLADO DE FISURAS | M2 | 265 | 40240 | 10663600 | 36216 | 44264
8,1,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HARDTOP O EQUIVALENTE EN ZONAS DONDE SE EVIDENCIE ACERO EXPUESTO | M2 | 20 | 18500 | 370000 | 16650 | 20350
8,1,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HARDTOP O EQUIVALENTE EN MUROS DE SOTANO | M2 | 265 | 18500 | 4902500 | 16650 | 20350
8,1,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAGUARD - 62 CO O EQUIVALENTE BAJO PLACA DE TECHO DE CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 370 | 85034 | 31462580 | 76531 | 93537
8,1,09 | DEMOLICION Y RETIRO DE MORTERO EXISTENTE BAJO PLACA DEL CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 370 | 5800 | 2146000 | 5220 | 6380
8,1,10 | RETIRO DE EQUIPOS DE CONDENSACION | UND | 3 | 13048436 | 39145308 | 11743592 | 14353280
8,1,11 | PINTURA MUROS EN VINILO TIPO 1 TRES MANOS | M2 | 650 | 22792 | 14814800 | 20513 | 25071
8,1,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES METALICOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 1,00 EN SALIDAS DE DESFOGUES DE CALDERAS | ML | 36 | 129826 | 4673736 | 116843 | 142809
8,1,13 | REPARACION MARQUESINA SOBE ESCALERA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | M2 | 30 | 161699 | 4850970 | 145529 | 177869
8,1,14 | REPARACION DIFUSOR EN LAMINA, REPARACION DE GOTERAS ETC | M2 | 12 | 37825 | 453900 | 34043 | 41608
8,1,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS EN HIERRO SIMILARES A LA EXISTENTE INCLUYE RETIRO | M2 | 10 | 172573 | 1725730 | 155316 | 189830
8,1,16 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 383.15 | 2917 | 1117649 | 2625 | 3209
8,1,17 | ESCARIFICACIÓN DE MUROS PARA RECALCE e=0.8cm (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 362.25 | 13026 | 4718669 | 11723 | 14329
8,1,18 | ESCARIFICACIÓN DE VIGAS PARA RECALCE e=0.8cm (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 191.85 | 13026 | 2499038 | 11723 | 14329
8,1,19 | ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS PARA RECALCE e=0.8cm (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 12.6 | 13026 | 164128 | 11723 | 14329
8,1,20 | TRATAMIENTO DE ESCARIFICACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO. Incluye tratamiento epóxico para adherir concreto de edades diferentes. | M2 | 566.7 | 122903 | 69649130 | 110613 | 135193
8,1,21 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 5184 | 1724 | 8937216 | 1552 | 1896
8,1,22 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 704 | 2151 | 1514304 | 1936 | 2366
8,1,23 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 1211 | 2442 | 2957262 | 2198 | 2686
8,1,24 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 16 | 2660 | 42560 | 2394 | 2926
8,1,25 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 7/8" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 8 | 2911 | 23288 | 2620 | 3202
8,1,26 | ACERO DE REFUERZO | KG | 15681.35 | 7116 | 111588487 | 6404 | 7828
8,1,27 | CONCRETO AUTONIVELANTE F'c=4.000 PSI, PARA MUROS, INCLUYE FORMALETA | M3 | 54.34 | 1022051 | 55538251 | 919846 | 1124256
8,1,28 | COLUMNAS CONCRETO 4.000 psi A LA VISTA (sin refuerzo, paral largo de 2.00 a 3.50m) | M3 | 1.68 | 1118605 | 1879256 | 1006745 | 1230466
8,1,29 | VIGA AEREA CONCRETO 4.000 psi (Sin refuerzo, sin bomba estacionaria). | M3 | 22.81 | 1120377 | 25555799 | 1008339 | 1232415
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.01 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético monopolar tipo riel din de 15A | und | 1 | 51912 | 51912 | 46721 | 57103
9.02 | Suministro e instalación de circuito ramal de iluminación. Incluye tubo metálico IMC de 3/4", cable de cobre calibre 12 AWG, caja metálica galvanizada octagonal para derivación y alimentación de luminaria, accesorios de conexión de tuberías y cajas, y soportes para fijación de las tuberías. | ml | 65 | 49052 | 3188380 | 44147 | 53957
9.03 | Suministro e instalación de luminaria led hermética de 50W, 5300 lumens, IRC 80 | Und | 15 | 173101 | 2596515 | 155791 | 190411
10 | ADECUACION DE CUBIERTAS SEDE ACTUAL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE - BOGOTA D.C.
10.1 | PRELIMINARES
10,1,01 | DESMONTE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO CANALETA 90 | M2 | 360.03 | 12704 | 4573821 | 11434 | 13974
10,1,02 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 360.03 | 12692 | 4569501 | 11423 | 13961
10,1,03 | DESMONTE CUBIERTA DE CUBIERTA TIPO DOMOS EN ACRILICO | M2 | 323.1 | 12421 | 4013225 | 11179 | 13663
10,1,04 | RETIRO DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA | M2 | 501.75 | 8877 | 4454035 | 7989 | 9765
10,1,05 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIAS EXISTENTES | UND | 41 | 23450 | 961450 | 21105 | 25795
10,1,06 | LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE CANALES DE RECOLECCION DE AGUA | ML | 29.2 | 16750 | 489100 | 15075 | 18425
10.2 | ALISTADOS Y PENDIENTADOS |  |  | 0
10,2,01 | Preparación y alistado impermeablizado de placa para recibir enchape y/o revestimiento, nivelación de 2 a 5 cm. | M2 | 501.75 | 30664 | 15385662 | 27598 | 33730
10.3 | CUBIERTAS Y CIELO RASOS |  |  | 0
10,3,01 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTAS INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 683.14 | 7450 | 5089393 | 6705 | 8195
10,3,02 | REPOSICION DE LAMINAS DE CUBIERTA CANALETA 90 METALICA | M2 | 360.03 | 123356 | 44411861 | 111020 | 135692
10,3,03 | REPOSICION DE DOMOS EN ACRILICO | M2 | 323.1 | 82346 | 26605993 | 74111 | 90581
10,3,04 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON MANTO ASFALTICO | M2 | 501.75 | 61679 | 30947438 | 55511 | 67847
10,3,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC | M2 | 360.03 | 82548 | 29719756 | 74293 | 90803
| TOTAL VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  | 2603926298
| ADMINISTRACION |  |  | 29.64% | 771803755
| IMPREVISTOS |  |  | 2% | 52078526
| UTILIDAD |  |  | 5% | 130196315
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 24737300
| VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 978815896
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 3582742194