## Hoja1
“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA D.C.”.
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
ETAPA I
DESCRIPCIÓN |  |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL ETAPA I
REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ETAPA II
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | SUB TOTAL
1 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN ADECUACION E INSTALACION DUCHAS
1.01 | Suministro e Instalación de circuito alimentador para tablero de distribución de 24 circuitos; incluye: Ducto, conductores, soportes y demás elementos necesarios | ml | 40
1.02 | Suministro e Instalación de Tablero de distribución industrial de 30 circuitos con espacio para totalizador; incluye: Totalizador en caja moldeada 1 de 3x100A, 24 protecciones diferenciales de 25A | ml | 1
1.03 | Cable de cobre 8 AWG Desnudo, canalizado en ducto desde tablero de distribución hasta caja de inspección del sistema de puesta a tierra | ml | 2
1.04 | Soldadura exotérmica 115gr varilla cable | ml | 1
1.05 | Electrodo de cobre con dimensiones 2,4m x 5/8" | ml | 1
1.06 | Caja de inspección para el sistema de puesta a tierra, dimensiones 30cmx30cmx30cm, con tapa | ml | 1
1.07 | Medida de resistencia de la puesta a tierra para validación de la construcción | un | 1
1.08 | Suministro e instalación de salida eléctrica (Longitud 30m apróx) para derivar ducha eléctrica (Parte central canalización altura 4m apróx); Incluye: cable 1#10+1#10+1#12T AWG, caja 2400 galvanizada, conectores de compresión, cinta aislante, ducto EMT 3/4", fijación de la canalización, identificación y accesorios | und | 24
1.09 | Suministro e instalación de caja de paso eléctrica metálica de 20x20x10 cm con puerta y manija para abrir y cerrar | und | 48
1.1 | Suministro e instalación de ducha eléctrica automática con resistencia blindada; Incluye: el montaje hidráulico de la ducha, la conexión eléctrica y la puesta en servicio | und | 24
1.11 | Desmonte de caja 5800 de sensor existente en cada una de las divisiones de las duchas. Incluye: Desconexión, retiro y/o aislamiento de todos los conductores fase y neutro. No incluye obra civil de resanes luego del desmonte. | und | 24
2 | ZONAS HUMEDAS
2.01 | Suministro e instalacion de piso antideslizante tipo Dracol o equivalente area de vestieres y duchas baños hombres mujeres zona de piscina | m2 | 278
2.02 | Prolongacionn muros divisorios en mamposteria duchas zonas humedas hasta una altura de 2.40 Mts incluye pañete y pintura baños hombres y mujeres | ml | 50
2.03 | Prolongacion salida poma duchas incluye ducha hasta una altura de 2.20 MTS . | und | 20
2.04 | Adecuacion y puesta en funcionamiento duchas tunel de salida a piscina. | und | 2
2.05 | Suministro e instalacion de puertas para discapacitados hombres, mujeres en lamina calibre 18 de 1.30 x 1.60 | und | 7
2.06 | Suministro e instalacion de vidrios sobre cubierta costado nor-occidental en vidrio de 10 mm o similar al existente | m2 | 10
2.07 | Suministro e instalacion de dos puestas en vidrio de 10 mm, de 1,15 x 2,20, salida de emergencia costado norte al centro en area de piscina, incluye adecuacion , cerradura antipanico y todos los elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | und | 2
2.07 | Suministro e instalacion de marcos metalicos con malla odulada calibre 10 de 1" x 1" para aislar area de valvulas ingreso a los baños de piscinas | m2 | 35
2.08 | Suministro e instalacion de piso antideslizante tipo Dracol o equivalente en el contorno de la piscina y areas de rampas y accesos | m2 | 700
2.09 | Construccion de rampa salida puertas de emergencia a zona verde costado norte, las rampas se construiran en concreto de 3.000 PSI incluye: excavacion, relleno en recebo , viga perimetral de .25 x .25, incluye hierro de refuerzo ,mamposteria, pañete, placa de concreto en concreto de 3.000 PSI de 0.10 mts, y retiro de sobrantes | m2 | 9
3 | CUBIERTA PISCINA
3.01 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE EQUIPOS, Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO | m2 | 1830
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUCIN CALIBRE 26 PINTADOS DOS CARAS, DE 500 MM, COLOR A ELEGIR | M2 | 2100
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANDBLASTING EN VIDRIOS DE CUBIERTA DE PISCINA | M2 | 378
3.04 | Mantenimiento junta vidrios cubierta sobre piscinas con sikaflex - 1a o quivalente | m2 | 378
3.05 | Suministro e instalacin de flanches perimetrales cubierta en vidrio piscina, en lamina galvanizada calibre 20 desarrollo 0.50 mts . | ml | 172
4 | JACUZISS
4.01 | Suministro e instalacionde Aheroyets blancos | und | 48
4.02 | Suministro e instalacion de Desnatadores | und | 4
4.03 | Suministro e instalacion de Desagues de giro con nivel de llenado | und | 4
4.04 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de Blowerts industriales de 1 HP luz 110v o 220v | und | 4
4.05 | Suministro instalcion y puesta en funcionamiento de Motobombas de 2 HP a 220v o 110v | und | 4
4.06 | Desmonte de jacuzzis, madera partes deterioradas incluye retiro de sobrantes | und | 4
4.07 | Terminación de jacuzzis en madera teka según diseño visto en el sitio incluye mantenimiento de las areas existentes | m2 | 55
4.08 | Suministro e instalacion de Repizas inmunizadas de 8x4 para estructura | und | 60
4.09 | Mantenimiento de tinas existentes incluye materiales accesorios, mano de obra y puesta en funcionamiento | und | 4
4.1 | Reposicion de resistencias similares a las existentes | und | 2
5 | VARIOS
5.01 | Pintura en gris basalto zona externas de la piscina, incluye rapada, limpieza y apliacacion de pintura minimo dos manos | m2 | 500
5.02 | Resanes interiores y exteriores de fisuras sobre extructura interna y externa y muros incluye limpieza y retiro de sobrantes | m2 | 200
5.03 | sistema de proteccion piscina | m2 | 2000
5.04 | VIDRIO TEMPLADO PISCINAS | M2 | 1750
6 | CUARTO DE MAQUINAS
6.01 | RETIRO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO | UND | 1
6.02 | SUMINISTRO INSTALACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO | UND | 1
7 | OBRAS EXTERIORES
7.01 | DEMOLICION ADOQUIN EXISTENTE AREA EXTERNA SOBRE PLACA DE CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO | M2 | 370
7.02 | SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EXISTENTES EN PLACA DE PLAZOLETA CON SELLANTE POLIURETANO FLEXIBLE CURADO CON HUMEDAD AMBIENTE RESISTENTE A LOS RAYOS UV 20 * 10 MM PREVIA APLICACIÓN DE PRODUCTO MONOCOMPONENTE PARA SELLO DE FISURAS. CON SIKAFLEX 1CSL O EQUIVALENTE | M2 | 370
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PENDIENTADO HACIA LAS CAÑUELAS PERIMETRALES, REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO E= +/- 6 CM | M2 | 370
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACION DE PVC FILMTEX DE 1,5 MM DE ESPESOR RESISTENTE A RAICES, INCLUYE MEDIA CAÑA CONTRA MUROS | m2 | 390
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN SIMILAR AL EXISTENTE EN AREAS ALEDAÑAS SENTADO SOBRE MORTERO 1,3 IMPERMEABILIZADO Y EMBOQUILLADO | M2 | 370
7.06 | CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1,3 CONTRA MUROS EXISTENTES | ML | 89
7.07 | DEMOLICION DE CAÑUELA PERIMETRAL EXISTENTE SECCION ANCHO 0,50 Mts PROFUNDIDAD .30 Mts. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL. | ML | 96
7.08 | CONSTRUCCION DE CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CON ESQUINAS EN MADIA CAÑA, Y FILOS REDONDEADOS , SIMILAR A LA EXISTENTE DE 0,50 X 0,30 INCLUYE FORMALETA Y MANO DE OBRA | ML | 96
7.09 | DEMOLICION DE MURO EXISTENTE COSTADO SUR CALDERAS | M2 | 35
7.1 | CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO TIPO SANTAFE A LA VISTA SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 35
7.11 | REMATE SUPERIOR SOBRE MURO EN CONCRETO DE 2500 PSI INCLUYE REFUERZO | ML | 7
8 | OBRAS SOTANO
8.1 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SOTANO SEGÚN CONSULTORIA
8,1,01 | RECONSTRUCCION DE CAÑUELA SOBRE PLACA DE PISO CONDUCCION AGUAS DE ANCHO 0,25 MTS , EN MORTERO IMPERMEABILIZADO PROFUNDIDAD VARIABLE PARA CONDUCCION DE AGUAS | ML | 150
8,1,02 | RECALCE DE VIGAS AEREAS DE 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE ADITIVOS Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL Y MUSGO | ML | 15
8,1,03 | LIMPIEZA DE POZO EYECTOR EXISTENTE , INCLUYE REPARACION | UND | 1
8,1,04 | EN ZONAS CON MAYOR DETERIORO LLEVAR A CABO REPARACION CON SELLADO NORTEROPOLIMERICO A BASE DE CEMENTO CON SIKA TOPO 122 O EQUIVALENTE | M2 | 50
8,1,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKA IMPER MUR O EQUIVCALENTE SOBRE MUROS DE SOTANO PARA SELLADO DE FISURAS | M2 | 265
8,1,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HARDTOP O EQUIVALENTE EN ZONAS DONDE SE EVIDENCIE ACERO EXPUESTO | M2 | 20
8,1,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HARDTOP O EQUIVALENTE EN MUROS DE SOTANO | M2 | 265
8,1,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAGUARD - 62 CO O EQUIVALENTE BAJO PLACA DE TECHO DE CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 370
8,1,09 | DEMOLICION Y RETIRO DE MORTERO EXISTENTE BAJO PLACA DEL CUARTO DE MAQUINAS | M2 | 370
8,1,10 | RETIRO DE EQUIPOS DE CONDENSACION | UND | 3
8,1,11 | PINTURA MUROS EN VINILO TIPO 1 TRES MANOS | M2 | 650
8,1,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES METALICOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 1,00 EN SALIDAS DE DESFOGUES DE CALDERAS | ML | 36
8,1,13 | REPARACION MARQUESINA SOBE ESCALERA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | M2 | 30
8,1,14 | REPARACION DIFUSOR EN LAMINA, REPARACION DE GOTERAS ETC | M2 | 12
8,1,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS EN HIERRO SIMILARES A LA EXISTENTE INCLUYE RETIRO | M2 | 10
8,1,16 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 383.15
8,1,17 | ESCARIFICACIÓN DE MUROS PARA RECALCE e=0.8cm (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 362.25
8,1,18 | ESCARIFICACIÓN DE VIGAS PARA RECALCE e=0.8cm (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 191.85
8,1,19 | ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS PARA RECALCE e=0.8cm (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 12.6
8,1,20 | TRATAMIENTO DE ESCARIFICACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO. Incluye tratamiento epóxico para adherir concreto de edades diferentes. | M2 | 566.7
8,1,21 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 5184
8,1,22 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 704
8,1,23 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 1211
8,1,24 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 16
8,1,25 | ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 7/8" SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (incluye la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suminsitro de materiales (relleno epóxico, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra) | UND | 8
8,1,26 | ACERO DE REFUERZO | KG | 15681.35
8,1,27 | CONCRETO AUTONIVELANTE F'c=4.000 PSI, PARA MUROS, INCLUYE FORMALETA | M3 | 54.34
8,1,28 | COLUMNAS CONCRETO 4.000 psi A LA VISTA (sin refuerzo, paral largo de 2.00 a 3.50m) | M3 | 1.68
8,1,29 | VIGA AEREA CONCRETO 4.000 psi (Sin refuerzo, sin bomba estacionaria). | M3 | 22.81
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.01 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético monopolar tipo riel din de 15A | und | 1
9.02 | Suministro e instalación de circuito ramal de iluminación. Incluye tubo metálico IMC de 3/4", cable de cobre calibre 12 AWG, caja metálica galvanizada octagonal para derivación y alimentación de luminaria, accesorios de conexión de tuberías y cajas, y soportes para fijación de las tuberías. | ml | 65
9.03 | Suministro e instalación de luminaria led hermética de 50W, 5300 lumens, IRC 80 | Und | 15
10 | ADECUACION DE CUBIERTAS SEDE ACTUAL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE - BOGOTA D.C.
10.1 | PRELIMINARES
10,1,01 | DESMONTE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO CANALETA 90 | M2 | 360.03
10,1,02 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 360.03
10,1,03 | DESMONTE CUBIERTA DE CUBIERTA TIPO DOMOS EN ACRILICO | M2 | 323.1
10,1,04 | RETIRO DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA | M2 | 501.75
10,1,05 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIAS EXISTENTES | UND | 41
10,1,06 | LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE CANALES DE RECOLECCION DE AGUA | ML | 29.2
10.2 | ALISTADOS Y PENDIENTADOS
10,2,01 | Preparación y alistado impermeablizado de placa para recibir enchape y/o revestimiento, nivelación de 2 a 5 cm. | M2 | 501.75
10.3 | CUBIERTAS Y CIELO RASOS
10,3,01 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTAS INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 683.14
10,3,02 | REPOSICION DE LAMINAS DE CUBIERTA CANALETA 90 METALICA | M2 | 360.03
10,3,03 | REPOSICION DE DOMOS EN ACRILICO | M2 | 323.1
10,3,04 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON MANTO ASFALTICO | M2 | 501.75
10,3,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC | M2 | 360.03
TOTAL VALOR COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
VALOR TOTAL ETAPA II
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (VALOR TOTAL ETAPA I + VALOR TOTAL ETAPA II)