## Hoja1
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”
ETAPA I
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | VALOR ANTES DE IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL ETAPA I
REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ETAPA II
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  | 1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1,1,1 |  | 1,1,1 | Localización y replanteo manual para el proyecto | m2 | 645
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
2 | 1,2,1 |  | 1,2,1 | Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro | m2 | 32
3 | 1,2,2 |  | 1,2,2 | Desmonte estructura de cubierta, incluye cargue y retiro | m2 | 32
4 | 1,2,3 |  | 1,2,3 | Desmonte de ventanas, incluye cargue y retiro | m2 | 43
5 | 1,2,4 |  | 1,2,4 | Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro | m2 | 29
6 | 1,2,5 |  | 1,2,5 | Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro | m2 | 58
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
7 | 1,3,1 |  | 1,3,1 | Corte y demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 1.2
8 | 1,3,2 |  | 1,3,2 | Demolición de mochetas en mampostería, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 1.3
9 | 1,3,3 |  | 1,3,3 | Demolición tapa en concreto buitrones, incluye cargue, retiro y disposición final | m | 0.3
10 | 1,3,4 |  | 1,3,4 | Demolición de impermeabilización de cubierta existente, incluye cargue, retiro y disposición final | m2 | 645
11 | 1,3,5 |  | 1,3,5 | Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye , cargue, retiro y disposición final | m3 | 25.8
12 | 1,3,6 |  | 1,3,6 | Corte y demolición de muros en mampostería e=15 cm, altura mayor a 3 m, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final | m2 | 44
13 | 1,3,7 |  | 1,3,7 | Demolición de columnas y vigas en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 2.6
14 | 1,3,8 |  | 1,3,8 | Demolición de alfajía con martillo eléctrico, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final | m3 | 0.6
Subtotal
| 2 |  | 2 | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | COLUMNAS Y MUROS
15 | 2,1,1 |  | 2,1,1 | Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2 | m3 | 4.3
16 | 2,1,2 |  | 2,1,2 | Columna en concreto 3000 psi premezclado . Área Transversal mayor de 2501 cm2 | m3 | 18.8
| 2.2 |  | 2.2 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS
17 | 2,2,1 |  | 2,2,1 | Viga aérea en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2 | m3 | 4
18 | 2,2,2 |  | 2,2,2 | Viga canal en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área Transversal mayor de 2501 cm2 | m3 | 35.8
19 | 2,2,3 |  | 2,2,3 | Alfajia fundida en sitio en concreto pulido de 3500 PSI, ancho 22 cm, Tipo VP.015, incluye acero de refuerzo, anclajes epoxicos y endurecedor superficial | m | 128
Subtotal
| 3 |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
20 | 3,1,1 |  | 3,1,1 | Acero de refuerzo figurado | kg | 9472
21 | 3,1,2 |  | 3,1,2 | Subcontrato suministro e instalación de Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior | und | 1
Subtotal
| 4 |  | 4 | CUBIERTAS Y CANALES
| 4.1 |  | 4.1 | CUBIERTAS
22 | 4,1,1 |  | 4,1,1 | Panel tipo sandwich con aislante en Poliisocianurato PIRSAFE; Espesor = 30mm, lamina externa en Acero Calibre 28 color Blanco RAL9002 Acabado (sup) 5 trapecios / lamina interna en Acero Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (inf) Acanalado 400. Incluye accesorios en acero galvanizado y kit de fijación cubierta. | m2 | 583
23 | 4,1,2 |  | 4,1,2 | Impermeabilización placa de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno atáctico. Incluye pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica | m2 | 68
Subtotal
| 5 |  | 5 | MUROS DIVISORIOS
| 5.1 |  | 5.1 | MAMPOSTERÍA
24 | 5,1,1 |  | 5,1,1 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) | m2 | 92
25 | 5,1,2 |  | 5,1,2 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm), para alturas mayores a 3 m | m2 | 389
26 | 5,1,3 |  | 5,1,3 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm), por metro lineal | m | 6
| 5.2 |  | 5.2 | DIVISIONES SISTEMA LIVIANO
27 | 5,2,1 |  | 5,2,1 | Muro liviano doble cara en lamina de fibrocemento e= 10 mm | m2 | 117
28 | 5,2,2 |  | 5,2,2 | Muro liviano una cara en lamina de fibrocemento e= 10 mm, por metro lineal | m | 74
Subtotal
| 6 |  | 6 | CIELOS RASOS
29 | 6.1 |  | 6.1 | Subcontrato suministro e instalación de Cielo raso acústico en listones de madera pino, separación entre ejes 12 cm | und | 1
30 | 6.2 |  | 6.2 | Cielo raso en lámina de yeso resistente a la humedad 1/2", incluye acabado en pintura antibacterial | m2 | 69.2
Subtotal
| 7 |  | 7 | RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA
| 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA
31 | 7,1,1 |  | 7,1,1 | Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión | m | 6.7
32 | 7,1,2 |  | 7,1,2 | Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4" descolgada, incluye accesorios de conexión | m | 24.5
33 | 7,1,3 |  | 7,1,3 | Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/4" descolgada, incluye accesorios de conexión | m | 17.4
34 | 7,1,4 |  | 7,1,4 | Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/2" descolgada, incluye accesorios de conexión | m | 61.2
| 7.2 |  | 7.2 | PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA
35 | 7,2,1 |  | 7,2,1 | Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión | und | 4
36 | 7,2,2 |  | 7,2,2 | Punto hidráulico PVC de 3/4", incluye accesorios de conexión | und | 1
37 | 7,2,3 |  | 7,2,3 | Punto hidráulico PVC de 1 1/4", incluye accesorios de conexión | und | 4
38 | 7,2,4 |  | 7,2,4 | Punto hidráulico PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 1
Subtotal
| 8 |  | 8 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 8.1 |  | 8.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
39 | 8,1,1 |  | 8,1,1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2" descolgada, incluye accesorios de conexión | m | 19
40 | 8,1,2 |  | 8,1,2 | Red sanitaria PVC Diámetro 4" descolgada, incluye accesorios de conexión | m | 7
41 | 8,1,3 |  | 8,1,3 | Bajante sanitario PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 6
42 | 8,1,4 |  | 8,1,4 | Red montante de ventilacion PVC 3" | m | 56
43 | 8,1,5 |  | 8,1,5 | Red ventilación PVC Diámetro 2" descolgada, incluye accesorios de conexión | m | 5
44 | 8,1,6 |  | 8,1,6 | Red ventilación PVC Diámetro 3" descolgada, incluye accesorios de conexión | m | 38
| 8.2 |  | 8.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
45 | 8,2,1 |  | 8,2,1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 8
46 | 8,2,2 |  | 8,2,2 | Punto sanitario PVC de 4", incluye accesorios de conexión | und | 4
47 | 8,2,3 |  | 8,2,3 | Punto ventilación PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 2
48 | 8,2,4 |  | 8,2,4 | Punto ventilación PVC de 3", incluye accesorios de conexión | und | 14
Subtotal
| 9 |  | 9 | RED AGUA LLUVIA
| 9.1 |  | 9.1 | TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA
49 | 9,1,1 |  | 9,1,1 | Bajante agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 61
| 9.2 |  | 9.2 | PUNTOS AGUA LLUVIA PVC
50 | 9,2,1 |  | 9,2,1 | Punto agua lluvia PVC de 3", incluye accesorio de conexión | und | 32
Subtotal
| 10 |  | 10 | RED CONTRAINCENDIOS
| 10.1 |  | 10.1 | TUBERIAS RED CONTRAINCENDIOS
51 | 10,1,1 |  | 10,1,1 | Red Tubería 2 1/2" acero negro schedule 40 | m | 57
| 10.2 |  | 10.2 | PUNTOS Y APARATOS RED CONTRAINCENDIOS
52 | 10,2,1 |  | 10,2,1 | Gabinete C.I. Tipo III, accesorios | und | 1
53 | 10,2,2 |  | 10,2,2 | Soporte antisimico transversal y/o longitudinal de 2 1/2" y/o 4" listado | und | 8
54 | 10,2,3 |  | 10,2,3 | Válvula angular restrictora de 1 1/2" para salida de gabinete contra incendios listada | und | 1
55 | 10,2,4 |  | 10,2,4 | Válvula angular estándar de 2 1/2" para salida de gabinete contra incendios listada | und | 1
56 | 10,2,5 |  | 10,2,5 | Empalme a red existente en Ø2½" HG | und | 1
Subtotal
| 11 |  | 11 | APARATOS HIDROSANITARIOS
| 11.1 |  | 11.1 | APARATOS BAÑOS Y ASEO
57 | 11,1,1 |  | 11,1,1 | Sanitario tipo institucional según requerimienro ADA | und | 2
58 | 11,1,2 |  | 11,1,2 | Lavamanos de semipedestal en ceramica color blanco con especificacion ADA | und | 2
59 | 11,1,3 |  | 11,1,3 | Dispensador de jabón en acero inoxidable | und | 2
60 | 11,1,4 |  | 11,1,4 | Porta rollos en acero inoxidable | und | 2
61 | 11,1,5 |  | 11,1,5 | Dispensador de toallas en acero inoxidable | und | 2
62 | 11,1,6 |  | 11,1,6 | Suministro e instalación de lavatrapero en granito 40x35x20 cm | und | 1
| 11.2 |  | 11.2 | APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA
63 | 11,2,1 |  | 11,2,1 | Válvula de corte tipo pesado Red White 3/4" | und | 1
64 | 11,2,2 |  | 11,2,2 | Válvula de corte tipo pesado Red White 1 1/4". | und | 2
65 | 11,2,3 |  | 11,2,3 | Tapa plástica para válvulas de corte 0.15x0.15 m en pared | und | 3
66 | 11,2,4 |  | 11,2,4 | Llave manguera 1/2". Incluye accesorios de conexión, válvula de cierre rápido 1/2" y caja prefabricada en concreto con tapa | und | 1
67 | 11,2,5 |  | 11,2,5 | Medidor hidráulico de 1 1/2". Incluye accesorios de conexión | und | 1
68 | 11,2,6 |  | 11,2,6 | Cajilla empotrada en muro para medidor en lámina metálica cal 20 y acabado en pintura electroestatica | und | 1
Subtotal
| 12 |  | 12 | MESONES
69 | 12.1 |  | 12.1 | Mesón en concreto a la vista hidrofugo, B=0,55m, e=0,07m | m | 2.2
Subtotal
| 13 |  | 13 | ACABADOS DE PARED
| 13.1 |  | 13.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
70 | 13,1,1 |  | 13,1,1 | Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones | m2 | 370
71 | 13,1,2 |  | 13,1,2 | Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, para alturas mayores a 3 m, incluye filos y dilataciones | m2 | 414
72 | 13,1,3 |  | 13,1,3 | Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones por metro lineal | m | 89
73 | 13,1,4 |  | 13,1,4 | Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, para alturas mayores a 3 m, incluye filos y dilataciones por metro lineal | m | 34
74 | 13,1,5 |  | 13,1,5 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones | m2 | 11
75 | 13,1,6 |  | 13,1,6 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, para alturas mayores a 3 m, incluye filos y dilataciones | m2 | 346
76 | 13,1,7 |  | 13,1,7 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones por metro lineal | m | 59
77 | 13,1,8 |  | 13,1,8 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, para alturas mayores a 3 m, incluye filos y dilataciones por metro lineal | m | 85
78 | 13,1,9 |  | 13,1,9 | Estuco plástico pared interior y/o exterior | m2 | 637
79 | 13,1,10 |  | 13,1,10 | Estuco plástico pared interior y/o exterior, para alturas mayores a 3 m | m2 | 666
80 | 13,1,11 |  | 13,1,11 | Estuco plástico pared interior y/o exterior por metro lineal | m | 301
81 | 13,1,12 |  | 13,1,12 | Estuco plástico pared interior y/o exterior para alturas mayores a 3 m, por metro lineal | m | 58
| 13.2 |  | 13.2 | PINTURA PARED
82 | 13,2,1 |  | 13,2,1 | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos | m2 | 449
83 | 13,2,2 |  | 13,2,2 | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos, para alturas mayores a 3 m | m2 | 753
84 | 13,2,3 |  | 13,2,3 | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos por metro lineal | m | 436
85 | 13,2,4 |  | 13,2,4 | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos, para alturas mayores a 3 m, por metro lineal | m | 168
86 | 13,2,5 |  | 13,2,5 | Pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos. | m2 | 133
87 | 13,2,6 |  | 13,2,6 | Pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos, para alturas mayores a 3 m | m2 | 74
88 | 13,2,7 |  | 13,2,7 | Pintura epoxica poliamida para muros | m2 | 11
89 | 13,2,8 |  | 13,2,8 | Pintura epoxica poliamida para muros, para alturas mayores a 3 m | m2 | 155
90 | 13,2,9 |  | 13,2,9 | Pintura epoxica poliamida para muros, para alturas mayores a 3 m, por metro lineal | m | 24
| 13.3 |  | 13.3 | FACHADAS
91 | 13,3,1 |  | 13,3,1 | Celosía C-40E lisa, incluye tubería en aluminio de 3x11/2 y perfil celosía C-40E | m2 | 51.5
Subtotal
| 14 |  | 14 | ACABADOS DE PISOS
| 14.1 |  | 14.1 | MORTEROS DE NIVELACIÓN
92 | 14,1,1 |  | 14,1,1 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm. | m2 | 647
| 14.2 |  | 14.2 | ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR
93 | 14,2,1 |  | 14,2,1 | Subcontrato suministro e instalacion de Piso vinilo e=2 mm, incluye media caña en pvc | und | 1
94 | 14,2,2 |  | 14,2,3 | Pulida de Mortero con helicóptero y endurecedor superficial de pisos | m2 | 34
Subtotal
| 15 |  | 15 | PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
| 15.1 |  | 15.1 | PUERTAS
96 | 15,1,1 |  | 15,1,1 | Puerta batiente en sólido fenólico 3 mm entamborada, color gris nuebe, estructura metálica 1", borde recto. Incluye cerradura de manija sistema tubular y mecanismo de pasador ajustable. Dimensiones 0,90 x 2,85 m | und | 4
97 | 15,1,2 |  | 15,1,2 | Puerta batiente en sólido fenólico 3 mm entamborada, color gris nuebe, estructura metálica 1", borde recto. Incluye cerradura de manija sistema tubular y mecanismo de pasador ajustable. Dimensiones 1,00 x 2,85 m | und | 2
98 | 15,1,3 |  | 15,1,3 | Puerta batiente en panelex o similar, color gris nuebe, estructura metálica 1", borde recto. Incluye cerradura de manija sistema tubular y mecanismo de pasador ajustable. Dimensiones 0,90 x 2,85 m | und | 1
99 | 15,1,4 |  | 15,1,4 | Puerta batiente en vidrio templado de 10mm incoloro, con accesorios en acero, bisagras esquineros, cerradura central y gato hidráulico. Dimensiones 0,90 x 2,85 m | und | 1
100 | 15,1,5 |  | 15,1,5 | Puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 10mm incoloro, con accesorios en acero, bisagras esquineros, cerradura central y gato hidráulico. Dimensiones 1,40 x 2,85 m | und | 2
| 15.2 |  | 15.2 | VENTANAS
101 | 15,2,1 |  | 15,2,1 | Ventana corredera de dos hojas en aluminio ref. 744 ABM, vidrio laminado 3mm+3mm incoloro y seguro jaguar. Dimensiones 1,99 x 1,67 m | und | 5
102 | 15,2,2 |  | 15,2,2 | Ventana corrediza de dos hojas en aluminio ref. 744 ABM, vidrio laminado 3mm+3mm incoloro y seguro jaguar. Dimensiones 2,05 x 1,67 m | und | 1
103 | 15,2,3 |  | 15,2,3 | Ventana corrediza de dos hojas en aluminio ref. 744 ABM, vidrio laminado 3mm+3mm incoloro y seguro jaguar. Dimensiones 1,92 x 0,60 m | und | 2
104 | 15,2,4 |  | 15,2,4 | Ventana corrediza de dos hojas en aluminio ref. 744 ABM, vidrio laminado 3mm+3mm incoloro y seguro jaguar. Dimensiones 1,85 x 1,67 m | und | 1
105 | 15,2,5 |  | 15,2,5 | Ventana corrediza de dos hojas en aluminio ref. 744 ABM, vidrio laminado 3mm+3mm incoloro y seguro jaguar y fijo en la parte inferior en tubo 3x1 con vidrio estampillado. Dimensiones 2,35 x 2,60 m | und | 1
| 15.3 |  | 15.3 | ESPEJOS Y VIDRIOS
106 | 15,3,1 |  | 15,3,1 | Espejo biselado 4 mm | m2 | 1.1
107 | 15,3,2 |  | 15,3,2 | Fijo en vidrio laminado 3mm+3mm incoloro con perfil F de aluminio en la parte superior e inferior. | m2 | 44
108 | 15,3,3 |  | 15,3,3 | Fijo en vidrio templado 10mm incoloro con perfil F de aluminio en la parte superior e inferior. | m2 | 15.3
109 | 15,3,4 |  | 15,3,4 | Cerramiento en vidrio templado 10mm fijo y listones EcoWood H-40 4x6 cm, separados 12 cm entre ejes. | m2 | 17.2
Subtotal
| 16 |  | 16 | BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS
| 16.1 |  | 16.1 | BARRAS DE APOYO
110 | 16,1,1 |  | 16,1,1 | Barra abatible vertical 800 mm para discapacitados | und | 2
111 | 16,1,2 |  | 16,1,2 | Barra recta 500 mm para discapacitados | und | 2
Subtotal
| 17 |  | 17 | BANCAS
112 | 17.1 |  | 17.1 | Banca corrida con sub estructura metálica y revestimiento en pino patula inmunizado 10.00 x 2.50cm | m | 12.3
113 | 17.2 |  | 17.2 | Banca fija en estructura en acero con tablones en madera pino de 1 1/2" tratada para exterior 1,15x0,40x0,45 m | und | 2
Subtotal
| 18 |  | 18 | CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA
114 | 18.1 |  | 18.1 | Suministro e instalación gradería corrida con sub estructura metálica 50x50x1,5mm, revestimiento en pino patula inmunizado 10cm x 2.5cm Dimensiones: 1,50m de profundidad x 0,90m de alto | ml | 16.2
115 | 18.2 |  | 18.2 | Suministro e instalación gradería con sub estructura metálica 50x50x1,5mm, revestimiento en pino patula inmunizado 10cm x 2.5cm Dimensiones: 1,50m de profundidad x 0,90m de alto y 14,48m de largo | und | 1
Subtotal
| 19 |  | 19 | SEÑALIZACIÓN
116 | 19.1 |  | 19.1 | Suministro e instalación de vinilo adhesivo de corte color naranja sobre puertas de baños. Medidas y diseño según planos arquitectónicos | und | 4
117 | 19.2 |  | 19.2 | Suministro e instalación de señaletica en lamina de acero cal 16 fijada a pared. Medidas y diseño según planos arquitectónicos | und | 11
Subtotal
| 20 |  | 20 | DOTACIÓN DEPORTIVA
| 20.1 |  | 20.1 | Cancha de squash de dobles convertible a sencilla "SQUASH GLASS COURT DOUBLES" avalada para eventos internacionales
118 | 20,1,1 |  | 20,1,1 | Subcontrato suministro e instalación de Cancha de squash de dobles convertible a sencilla "SQUASH GLASS COURT DOUBLES"avaladas para eventos internacionales | und | 1
| 20.2 |  | 20.2 | Cancha de squash sencillos "singles" con pared lateral en vidrio
119 | 20,2,1 |  | 20,2,1 | Subcontrato Suministro e instalación de cancha de squash sencillos "singles" con pared lateral en vidrio | und | 2
Subtotal
| 21 |  | 21 | ASEO Y LIMPIEZA
120 | 21.1 |  | 21.1 | Aseo y limpieza. | m2 | 438
Subtotal
| 22 |  | 22 | INSTALACIÓN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO, FILTRACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA
| 22.1 |  | 22.1 | INSTALACIÓN UNIDADES SPLIT
121 | 22,1,1 |  | 22,1,1 | Suministro e instalación Condensadora Aire Acondicionado Miulti split inverter 36000 BTU 220V-1P-60Hz R410a y Evaporadora tipo Fan Coil Miulti split inverter 18000 BTU 220V-1P-60Hz R410a | und | 1
122 | 22,1,2 |  | 22,1,2 | Suministro e Instalacion de ducteria en lamina galvanizada | m2 | 11.44
123 | 22,1,3 |  | 22,1,3 | Suministro e instalación de Tuberia de cobre rígida 1/2' (5/8 R) incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex | m | 18.48
124 | 22,1,4 |  | 22,1,4 | Suministro e instalación de Tuberia de cobre rígida 1/4' (3/8 R) incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex | m | 18.48
125 | 22,1,5 |  | 22,1,5 | Suministro e Instalacion de tuberia 1" de PVC de alta presion soldada y aislada con Rubatex | m | 19
126 | 22,1,6 |  | 22,1,6 | Suministro, Instalacion y soporteria de tuberia 3/4" EMT electrica | m | 15.2
127 | 22,1,7 |  | 22,1,7 | Suministro, Instalacion y soporteria de tuberia 3/4" IMC electrica | m | 3.2
128 | 22,1,8 |  | 22,1,8 | Suministro y tendido de cable encauchetado para potencia y control 4x12AWG | m | 19
129 | 22,1,9 |  | 22,1,9 | Suministro e carga de Refrigerante Adicional de alta eficiencia energética R410A | Kg | 0.2
130 | 22,1,10 |  | 22,1,10 | Difusor de techo de 4 vías con damper 8"X8" | und | 2
131 | 22,1,11 |  | 22,1,11 | Rejilla de retorno para techo 14"X8" | und | 1
132 | 22,1,12 |  | 22,1,12 | Prueba de presion, Conexión, Configuracion de arranque, Pruebas de rendimiento y Puesta a Punto de equipos Mini Split | und | 1
| 22.2 |  | 22.2 | REUBICACIÓN DE RED DE AGUA DE CONDENSADO EXISTENTE
133 | 22,2,1 |  | 22,2,1 | Suministro e instalacion deTubo PVC Presión RDE 21 Diámetro 4" | m | 10
134 | 22,2,2 |  | 22,2,2 | Suministro e instalacion de Valvula de corte tipo pesado 4" | und | 4
135 | 22,2,3 |  | 22,2,3 | Desmonte de Tuberia de 4" PVC | und | 1
136 | 22,2,4 |  | 22,2,4 | Pruebas de Presion, llenado de agua y confirmacion de funcionalidad del sistema | und | 1
| 22.3 |  | 22.3 | INSTALACIÓN UNIDADES PURIFICADORAS DE AIRE
137 | 22,3,1 |  | 22,3,1 | Suministro e instalación purificador de aire portatil con filtracion HEPA (unidad purificadora de aire vertical movible) | und | 1
Subtotal
| 23 |  | 23 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 23.1 |  | 23.1 | PRELIMINARES
138 | 23,1,01 |  | 23,1,01 | Retiro, trasporte y entrega en bodega del municipio de luminaria descolgada o sobrepuesta tipo fluorescente, incluye retiro de tubería de alimentación de la luminaria. | UND | 7
139 | 23,1,02 |  | 23,1,02 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre. | ML | 1000
140 | 23,1,03 |  | 23,1,03 | Retiro, trasporte y entrega en bodega del municipio de salida de luminaria, tomacorriente o interruptor, incluye retiro de tubería de alimentación de la salida. | UND | 10
| 23.2 |  | 23.2 | CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN
141 | 23.2.01 |  | 23.2.01 | Suministro, transporte e instalación de ducto ETM 2", y demas accesorios de instalación y marcación. | ML | 87
142 | 23.2.02 |  | 23.2.02 | Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 20
143 | 23.2.03 |  | 23.2.03 | Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demas accesorios de instalación y marcación. | ML | 100
| 23.3 |  | 23.3 | REDES DE BAJA TENSIÓN
144 | 23,3,01 |  | 23,3,01 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x1/0 + 1x1/0N + 1x1/0T LSHF (Libre de halogenos). Incluye accesorios de instalación y señalización. | ML | 87
145 | 23,3,02 |  | 23,3,02 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x6 + 1x6N + 1x6T LSHF (Libre de halogenos). Incluye accesorios de instalación y señalización. | ML | 100
| 23.4 |  | 23.4 | EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN
146 | 23,4,01 |  | 23,4,01 | Suministro, transporte e Instalación de Medidor eléctrónico trifásico de medida directa WM-053F Cl 1.0 Activa- Cl 2.0 Reactiva 3 x 380 V 5(100) A con con puerto de Comunicación RS-485. | UND | 1
147 | 23,4,02 |  | 23,4,02 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable de 36 Módulos con espacio de totalizador - demás accesorios de instalación y señalización. | UND | 1
148 | 23,4,03 |  | 23,4,03 | Suministro, transporte e instalación de dispositivo de protección contra sobre tensiones DPS . Incluye cofre metálico 300X200X160mm , 1 protección 3X50A 10KA, DPS tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 220V 3P+N, cableado y demás accesorios de instalación y señalización. | UND | 1
149 | 23,4,04 |  | 23,4,04 | Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x100A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE. | UND | 1
150 | 23,4,05 |  | 23,4,05 | Suministro, transporte e instalación de automático enchufable 2x40 A, 220-127V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 3
151 | 23,4,06 |  | 23,4,06 | Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 8
152 | 23,4,07 |  | 23,4,07 | Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 8
153 | 23,4,08 |  | 23,4,08 | Suministro, transporte e instalación de caja de distribución de comunicaciones. Incluye, adaptador terminal PVC 3/4" y 1", gabinete metálico en calibre 18. y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 1
| 23.5 |  | 23.5 | SALIDAS DE BAJA TENSIÓN
154 | 23,5,01 |  | 23,5,01 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA GFCI (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 5
155 | 23,5,02 |  | 23,5,02 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 47
156 | 23,5,03 |  | 23,5,03 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA BIFASICA (#10 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 10 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 3
157 | 23,5,04 |  | 23,5,04 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 16
158 | 23,5,05 |  | 23,5,05 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA PISO (#12 LSHF - PVC) . Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 2
159 | 23,5,06 |  | 23,5,06 | Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 50W 1.2m o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 35
160 | 23,5,07 |  | 23,5,07 | Suministro, transporte e instalación de BALA led SLIM 24W, 6500K, 50.000 horas- o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos. | UND | 4
161 | 23,5,08 |  | 23,5,08 | Suministro, transporte e instalación de luminaria Riel TC Led 29,1W,IP65, 4400LM, 4000k, 50.000H o similar. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con protección de sobrevoltajes, ON/OFF. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos. | UND | 7
162 | 23,5,09 |  | 23,5,09 | Suministro, transporte e instalación de driver de emrgencia es ref ELD07, autonomia 90 minutos con 5 años de garantia. El driver debe permitir que la luminaria pueda ser utilizada tanto en operación normal como en emergencia. incluye batería, cargador, circuito inversor, cableado, accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos. | UND | 23
163 | 23,5,10 |  | 23,5,10 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de Emergencia, aviso y doble spot direccionable o similar. Incluye elementos de marcación y demás accesorios de instalación. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos. | UND | 1
| 23.6 |  | 23.6 | SALIDAS DE COMUNICACIONES
164 | 23,6,01 |  | 23,6,01 | Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto PVC 3/4", incluye caja cuadrada, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 4
165 | 23,6,02 |  | 23,6,02 | Certificacion de puntos de datos. | UND | 4
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
ADMINISTRACION (%)
IMPREVISTOS (%)
UTILIDAD (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)
VALOR COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL ETAPA II
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (VALOR TOTAL ETAPA I + VALOR TOTAL ETAPA II)