## Hoja1
PROPUESTA ECONÓMICA
REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA JAIKERAZAVI DEL MUNICIPIO DE MUTATA ANTIOQUIA
ETAPA I
| DESCRIPCIÓN |  |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL ETAPA I
REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ETAPA II
| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | Realizar obras preliminares
| 1.1 | Localización y replanteo | m² | 928
| 2 | Construir la cimentación
| 2.1 | Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=30 cm | m3 | 278.4
| 2.2 | Conformación del terreno | m² | 928
| 2.3 | Excavación manual (inc. Retiro de sobrantes) | m³ | 203.66
| 2.4 | Concreto de limpieza e= 0,05 m | m² | 166.66
| 2.5 | Concreto ciclópeo 210 kg/cm² (3.000 psi) 60:40 | m³ | 7.5
| 2.6 | Zapatas concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) | m³ | 50.63
| 2.7 | Vigas de cimentación en concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) | m³ | 13.36
| 2.8 | Micropilotes d= 0,30 m para malla contraimpacto | m | 23.8
| 2.9 | Cañuela en concreto 175 kg/cm² (2.500 psi) | m | 64
| 2.10 | Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para cimentación | kg | 4063.79
| 3 | Construir las estructuras en concreto y metálicas
| 3.1 | Columnas en concreto de 280 kg/cm² (4.000 psi) | m³ | 26.04
| 3.2 | Vigas aéreas en concreto de 280 kg/cm² (4.000 psi) | m³ | 9.07
| 3.3 | Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² ( 60.000 psi) para estructura | kg | 10184.33
| 3.4 | Cercha en celosía según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos) | kg | 8352.35
| 3.5 | Correas tipo PHR 305x80x2.0mm, incluye suministro e instalacion anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos) | kg | 8222.45
| 3.6 | Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos) | m² | 150
| 3.7 | Portería múltiple fija, incluye malla 100% nylon color negra entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e instalación). | un | 2
| 3.8 | Suministro e instalación parales de voleibol (incluye parales 3" en tubería con malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura metálica. | juego | 1
| 4 | Instalar las redes hidrosanitarias
| 4.1 | Accesorios
| 4.1.1 | Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D:4" | m | 54.8
| 4.1.2 | Tragantes de cúpulas plásticas 5x4" | un | 8
| 4.1.3 | Tubería PVC corrugada 160 mm; incluye accesorios, excavación y relleno. | m | 24
| 4.2 | Cajas de inspección y filtro
| 4.2.1 | Caja de inspección hmax=1,00 m de 60 cm x 60 cm | un | 2
| 5 | Instalar las redes eléctricas y afines
| 5.1 | RED DE MEDIA TENSION
| 5.1.1 | Suministro e instalacion de Poste de concreto de 12/1050 hincado, incluye transporte al sitio, excavación, aplomado y puntas captadoras | Und | 1
| 5.1.2 | Suministro e instalacion de Hormigonado Poste de concreto de 12 Mts | Und | 1
| 5.1.3 | Suministro e instalacion de Armado simp cto bif ANG 30º disp. HORIZONTAL 13,2 kv ACSR 1/0 incluye aislamiento | Und | 1
| 5.1.4 | Suministro e instalcion de Transformador proyectado de 10KVA tipo poste 13,200/240/120 V convensional | Und | 1
| 5.1.5 | Suministro y Armado de subestacion tipo poste | Und | 1
| 5.1.6 | Suministro e instalacion de Acometida 3x#6 cobre THHN fase y neutro | Ml | 50
| 5.1.7 | Suministro e instalcion de Gabinete de principal de protecciones, proteccion principal y protecciones parciales , incluye protecciones y armado | Un | 1
| 5.1.8 | Suministro e instalcion de Sistema de control de encendido para luminarias con programador horario | Un | 1
| 5.1.9 | Suministro e instalacion de Sistema de puesta a tierra compuesta por 3 varillas C.W. 5/8"x2.40 mts amarradas a cable 2/0 Cu - desnudo. | Un | 1
| 5.1.10 | Suministro e instalacion de Registro electrico para puesta a tierra de 40x40x45 | Un | 2
| 5.1.11 | Suministro e instalcion de Contador de medida directa | Un | 1
| 5.1.12 | Suministro e instalacion de Sistema de puesta a tierra M.T en acero austenistico | Un | 1
| 5.1.13 | Descargo con grúa en LINEA VIVA | Un | 1
| 5.2 | RED DE BAJA TENSION
| 5.2.1 | Suministro e Instalación de Tuberia PVC 2x1" | ML | 50
| 5.2.2 | Trazado, Excavacion, Instalacion de tuberia y relleno compactado con material importado al 90% | ML | 50
| 5.2.3 | Suministro e instalacion de Caja de registro de 60x60x60 cms | Und | 3
| 5.2.4 | Salida de iluminación en techo en tuberia EMT, incluye: cable THHN No. 12, tuberia, accesorios. | Und | 12
| 5.2.5 | Salida de Tomacorriente a 120v en Muro en tuberia EMT, incluye: cable THHN No. 12, tuberia, accesorios. | Und | 2
| 5.2.6 | Salida de Tomacorriente a 220 V en Muro en tuberia EMT, incluye: cable SINTOX No. 12, tuberia, accesorios. | Und | 1
| 5.2.7 | Suministro e instalacion de Luminaria Magnus LED 100W 90° 5700K M16B | Und | 12
| 5.2.8 | Sistema de proteccion contra rayo | Und | 1
| 5.2.9 | Suministro e instalacion de Sellado de ductos, codigo de colores y marquilla de circuitos | Und | 3
| 6 | Construir la placa
| 6.1 | Relleno de material, recebo compactado | m³ | 204.65
| 6.2 | Malla electrosoldada | kg | 3268.86
| 6.3 | Placa contrapiso de e=0,10 m concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) área deportiva | m² | 897.6
| 6.4 | Placa contrapiso de e=0.10 m concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) área perimetral | m² | 86.65
| 7 | Construir las cubiertas e impermeabilizaciones
| 7.1 | Teja arquitectónica curva calibre 28 termoacústica con acabado galvanizado con recubrimiento de zinc g60 (180 g/m2). | m² | 908.04
| 7.2 | Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para intemperie | m | 65.8
| 8 | Construir las graderías
| 8.1 | Mampostería en bloque N° 5 de arcilla | m² | 88.28
| 8.2 | Viga de confinamiento de 0,12 m x 0,12 m f'c = 210 kg/cm² (3.000 psi) para muros | m | 1
| 8.3 | Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) | kg | 241.74
| 8.4 | Grafiles de acero 4 mm | kg | 61.8
| 8.5 | Gradería en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) | m³ | 4.39
| 8.6 | Baranda gradería según diseño, incluye anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte | m | 15.6
| 8.7 | Pañete liso interior impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones | m² | 1.83
| 9 | Pintar y demarcar elementos
| 9.1 | Pintura de placa y Demarcación de cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con recina de alta calidad, con medidad de las lineas, ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño | m2 | 420
COSTO DIRECTO
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | %
| IMPREVISTOS |  |  |  | %
| UTILIDAD |  |  |  | %
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | %
VALOR COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL ETAPA II
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (VALOR TOTAL ETAPA I+ VALOR TOTAL ETAPA II)
Para la presentación de la propuesta económica deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.
Nota 2: En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada. Nota 3: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD. Nota 4: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.
Nota 5: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique). Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.
Nota 6: Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.