## Hoja1
CONTRATAR LA “REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO”.
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
ETAPA I
DESCRIPCIÓN |  |  | VALOR ANTES DE IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL ETAPA I
REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ETAPA II
No. | ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO GENERAL | M2 | 3185.88
1.02 | AISLAMIENTO PREVENTIVO EN POLISOMBRA | ML | 240
1.03 | DESCAPOTE MANUAL, H= 15 CM | M2 | 1
2 | EXCAVACIONES Y RELLENO
2.01 | EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA SECA , > 2 M PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE ENTIBADO | M3 | 68.13
2.02 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 277.29
2.03 | EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1374.97
2.04 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE CARGUE | M3 | 2278.85
2.05 | RELLENOS CON RECEBO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 604.95
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3.01 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 12342.8
3.02 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2000 PSI E=0.05M | M3 | 7.21
3.03 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 15.48
3.04 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 26.76
3.05 | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 25.79
3.06 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI (60-40) | M3 | 110.6
3.07 | REPELLO COLUMNAS CON MORTERO 1:4 | M2 | 99.82
4 | ACCESOS Y PLAZOLETAS
4.01 | CONCRETO BASE PARA PISO DE 3000 PSI E=10CM | M2 | 1670
4.02 | CONCRETO BASE PARA PISO DE 2500 PSI E=10CM | M2 | 397.6
4.03 | MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, TRASLAPO 20 CM | M2 | 2364.38
4.04 | SARDINEL EN CONCRETO DE 2500PSI 12x30CM (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4#3 Y FLEJES #3 CADA 15CM) | ML | 330
4.05 | VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (0.15x0.30 M) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4#3 Y FLEJES #3 CADA 45CM) | ML | 75
4.06 | JUNTAS DE DILATACION INCLUYE CORTE Y SELLO | ML | 1462.28
4.07 | LOSETA GUÍA (20x20 CM), PARA ZONAS DE ACCESO | M2 | 52.8
4.08 | LOSETA TOPEROL (20x20 CM), PARA ZONAS DE ACCESO | M2 | 30.8
4.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN RAMPAS EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" (3 LINEAS) Y PARALES EN 3/4" H: 1M), ACABADO EN ANTOCORROSIVO Y ESMALTE | ML | 100
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN GRADAS EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" (1 LINEA) Y PARALES EN 3/4"), ACABADO EN ANTOCORROSIVO Y ESMALTE | ML | 60
4.11 | BANCA EN CONCRETO REFINADO 3000 PSI (1.20x0.50M) (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5.5MM) | UND | 9
5 | ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA
5.01 | CORREA METALICA PHR 160X6X20X2,00MM Grado 50, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PTINTURA DE ACABADO (3 MANOS). | ML | 1638
5.02 | PORTICO METALICO SEGÚN PLANOS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PTINTURA DE ACABADO (3 MANOS). | KG | 18800.42
5.03 | CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO INCLUYE ACCESORIOS, CALIBRE 26 | M2 | 1720.5
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 18 ( INCLUYE GANCHOS CADA 1.50 M Y TAPA SECTOR CANAL) | ML | 76
5.05 | CONTRAVIENTO VARILLA DE 5/8" INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE E INSTALACION | ML | 458.4
5.06 | TENSOR DIAMETRO 3/8" INCLUYE ANTICORROSIVO ESMALTE E INSTALACION. | ML | 561.6
5.07 | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 3", INCLUYE ANTICORROSIVO ESMALTE E INSTALACION. | ML | 100
5.08 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN TUBO METÁLICA RECTANGULAR 2 1/2"X2 1/2"X 3/16" PARA BATERIA SANITARIA, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO ESMALTE E INSTALACION. | UND | 1
5.09 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPVC CRESTA ALTA, PARA BATERIA SANITARIA | M2 | 44.7
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN | UND | 1
6.02 | ACOM.E. #8(2F+1N) + 1#10 T , TUBO CONDUIT PVC 3/4" PARA ACOMETIDA | ML | 50
6.03 | CAJA INSPECCION ELECTRICA 60x 60 CM | UND | 2
6.04 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | UND | 1
6.05 | TABLERO CONTROL DE ILUMINACIÓN | UND | 1
6.06 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM | UND | 11
6.07 | CONDUCTOR AWG DE COBRE THHN A 90° + TUBO EMT 1/2" +TUBO EMT 3/4" | ML | 380
6.08 | LUMINARIA HIGH BAY LED 100 W | UND | 25
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIFASICO | UND | 1
6.1 | LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 20W | UND | 1
6.11 | LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 40W | UND | 4
6.12 | LUMINARIA DE EMERGENCIA (90 MIN AUTONOMIA) | UND | 24
6.13 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN | UND | 1
6.14 | SALIDA TOMA 120 V PVC | UND | 5
6.15 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 3
6.16 | CONDUCTOR AWG DE COBRE THHN A 90° + TUBO PVC 1/2" | ML | 215
6.17 | LUMINARIA PARA EXTERIORES LED STREET LIGHT ZD216 MINI "O SIMILAR". | UND | 15
6.18 | POSTES METÁLICOS PARA LUMINARIAS EXTERIORES | UND | 11
7 | CANCHA SINTETICA
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA | M2 | 1316.74
7.02 | PORTERIAS EN TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 2*3 ML | JGO | 2
7.03 | MALLA DE CIERRE EN NYLON N°4, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION | M2 | 780
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES EN TUBO DE 4" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE | ML | 150
7.05 | DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES | M3 | 2.45
7.06 | DEMARCACION CANCHA | ML | 295
8 | GRADERIA
8.01 | LOSA MACIZA GRADERIAS CCTO. 3000 PSI E=12CM. | M2 | 88.2
8.02 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETA S=12X15CM. | ML | 32.4
8.03 | VIGUETA TRIBUNA CONCRETO 3000 PSI S= 0.15X0.40M | ML | 81.6
8.04 | MURO EN SOGA LADRILLO COMÚN E:15 CM | M2 | 107.16
8.05 | REPELLO DE MUROS Y LOSA, MORTERO 1:4 | M2 | 224.1
8.06 | PINTURA EXTERIORES GRADERIA | M2 | 184.5
8.07 | JUNTA DE DILATACIÓN EN ICOPOR E=0.03 M. | ML | 187.4
9 | UNIDAD SANITARIA
9.01 | EXCAVACION MANUAL PARA BATERIA | M3 | 109.15
9.02 | RELLENOS CON RECEBO COMPACTADO PARA BATERIA | M3 | 26.35
9.03 | ACERO DE REFUERZO PDR 60 PARA BATERIA | KG | 1214.91
9.04 | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM UNIDAD SANITARIA | M2 | 32.5
9.05 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI 0.25X0.25 | ML | 21
9.06 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI PARA BATERIA | M3 | 1.15
9.07 | VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI PARA BATERIA | M3 | 1.56
9.08 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI 0.25x0.25m | M3 | 1.41
9.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ECONOMICA (INCLUYE VÁLVULA DE EMPOTRAR PUSH Y SISTEMA DE INSTALACIÓN ENTRADA POSTERIOR) | UND | 5
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA SENCILLA TIPO PUSH, SIFÓN Y MANQUERA LAVAMANOS) | UND | 6
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINALES LÍNEA ECONOMICA | UND | 3
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE VÁLVULA DE EMPOTRAR PUSH, SISTEMA DE INSTALACIÓN ENTRADA POSTERIOR) | UND | 1
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR PARA PMR (INCLUYE GRIFERÍA SENCILLA TIPO PUSH, SIFÓN Y MANQUERA LAVAMANOS) | UND | 1
9.14 | PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE | M2 | 28.83
9.15 | ENCHAPE CERAMICA PARED | M2 | 46.8
9.16 | GUARDAESCOBAS CERAMICA 8X41 CM | ML | 39
9.17 | ESTUCO SOBRE MUROS | M2 | 44.85
9.18 | PINTURA INTERIOR | M2 | 44.85
9.19 | REPELLO MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 129.45
9.2 | INSTALACION TUBERIA PRESION 1" RDE 21 | ML | 11.5
9.21 | INSTALACION TUBERIA PRESION ,1 1/4" RDE 21 | ML | 8.75
9.22 | INSTALACION TUBERIA PRESION ,1 1/2" RDE 21 | ML | 70.5
9.23 | INSTALACION TUBERIA PRESION ,1/2" RDE 13.5 | ML | 19.5
9.24 | INSTALACION TUBERIA PRESION, 3/4" RDE 21 | ML | 3
9.25 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2" | ML | 16
9.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1 1/2" | UND | 1
9.27 | VALVULA CIERRE ELASTICO ,1 1/4" | UND | 1
9.28 | VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" | UND | 2
9.29 | CANAL AGUAS LLUVIA PVC RAINGO | ML | 12
9.3 | MURO EN MAMPOSTERIA VISTO | M2 | 39.15
9.31 | MURO EN PAPELILLO LADRILLO COMUN E=10CM | M2 | 12.37
9.32 | JUNTA DE DILATACIÓN EN ICOPOR E=0.03 M PARA MUROS EN BATERIA SANITARIA | ML | 46.1
9.33 | MESÓN E=0.1M CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/4" @ 0.15 M, EN DOS SENTIDOS CCTO DE 3000 PSI, 2 X 0.5 M | UND | 2
9.34 | POCETA DE SERVICIO 100X40CM, INCLUYE GRIFERIA Y SIFON | UND | 1
9.35 | SIFÓN DE PISO SANITARIO 2" PVC (INCLUYE ACCESORIOS Y REJILLA) | UND | 5
9.36 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE VAIVEN ESTRUCTURA Y MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, CERRADURA DE ENTRADA, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTADA (Medidas: Ancho 1m, alto 2.1m, puede variar sentido de apertura). | UND | 1
9.37 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE BATIENTE ESTRUCTURA Y MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, CERRADURA TIPO PASADOR, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTADA (Medidas: Ancho 0.9m, alto 2.1m, puede variar sentido de apertura). | UND | 2
9.38 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE VAIVEN ESTRUCTURA Y MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, CERRADURA TIPO PASADOR, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTADA (Medidas: Ancho 0.7m, alto 2.1m, puede variar sentido de apertura). | UND | 5
9.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN TUBO METALICO 2 1/2X2 1/2X 3/16 TERMINADO EN ANTOCORROSIVO Y ESMALTE | ML | 80.64
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA, ESTRUCTURA Y MARCO EN LAMINA COLD ROLLED, CAL. 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTADO, VIDRIO ESMERILADO DE 5MM. | M2 | 1.37
9.41 | SUMINISTRO E INTALACION DE BARRAS DE AYUDA PARA BAÑO PMR | ML | 2.55
9.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE SANITARIOS EN LAMINA CALIBRE 20 (PINTURA Y ESMALTE) | M2 | 13.01
10 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.01 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL | M2 | 3185.88
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS DE BASURA METÁLICAS | und | 11
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO H=2.5M | UND | 1
10.04 | CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN TUBO ESTRUCTURAL Ө 2"@2.5 M, Y MALLA HEXAGONAL, INCLUYE PINTURA ESMALTE | ML | 180
10.05 | MUROS PARA CERRAMIENTO | M2 | 64.2
10.06 | EMPRADIZACION | M2 | 1033.5
10.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA 15X30 cm (Ruta de Evacuación) | UND | 17
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA EN ACRILICO 20X20 CM | UND | 1
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA EN ACRILICO 20X30 CM | UND | 2
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA EN LAMINA, 30X30 CM | UND | 1
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA EN ACRILICO, 30X30 CM | UND | 6
11 | INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES
11.01 | CAJA DE INSPECCION DE 80*80 | UND | 14
11.02 | POZO DE INSPECCION D = 1.2 M | UND | 9
11.03 | TUBERIA 4" PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA + ACCESORIOS) | ML | 95.6
11.04 | TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 6" ( INCLUYE CAMA DE ARENA + ACCESORIOS ) | ML | 272.9
11.05 | TUBERIA 3" PVC VENTILACIÓN + ACCESORIOS | ML | 37
11.06 | ACCESORIOS INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (Adaptador en lamina tubo sanitario PVC 4" + Rejilla cupula 4") | UND | 8
11.07 | CAÑUELAS EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 232
11.08 | CÁRCAMO DESAGÜE CAÑUELAS 0.70x0.50 M (INCLUYE REJILLA) | UND | 23
11.09 | TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 8" ( INCLUYE CAMA DE ARENA + ACCESORIOS ) | ML | 22.5
12 | JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO JUEGO INFANTIL REF "PI-CY001.02" O SIMILAR. | UND | 1
12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BIOSALUDABLE "TIMON VOLANTES PMR" O SIMILAR, INCLUYE VALLA AINFORMATIVA | UND | 1
12.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BIOSALUDABLE "SURF DOBLE" O SIMILAR, INCLUYE VALLA AINFORMATIVA | UND | 1
12.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BIOSALUDABLE "REMO SENTADO" O SIMILAR, INCLUYE VALLA AINFORMATIVA | UND | 1
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BIOSALUDABLE "COLUMPIO DOBLE" O SIMILAR, INCLUYE VALLA AINFORMATIVA | UND | 1
12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BIOSALUDABLE "VOLANTES DOBLES" O SIMILAR, INCLUYE VALLA AINFORMATIVA | UND | 1
12.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BIOSALUDABLE "ESQUI" O SIMILAR, INCLUYE VALLA AINFORMATIVA | UND | 1
COSTO DIRECTO DE OBRA
ADMINISTRACION |  |  |  | %
IMPREVISTOS |  |  |  | %
UTILIDAD |  |  |  | %
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | %
VALOR COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL ETAPA II
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (VALOR TOTAL ETAPA I + VALOR TOTAL ETAPA II)
Para la presentación de la propuesta económica deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.
Nota 2: En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada. Nota 3: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD. Nota 4: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica.
Nota 5: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique). Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje.
Nota 6: Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada.