## Rendimientos
MINUTOS | HORA | DIA
5 | 0.083333 | 0.010417
10 | 0.16667 | 0.020833
15 | 0.25 | 0.03125
20 | 0.33333 | 0.041667
25 | 0.41667 | 0.052083
30 | 0.5 | 0.0625
45 | 0.75 | 0.09375
60 | 1 | 0.125
75 | 1.25 | 0.15625
90 | 1.5 | 0.1875
105 | 1.75 | 0.21875
120 | 2 | 0.25
135 | 2.25 | 0.28125
150 | 2.5 | 0.3125
165 | 2.75 | 0.34375
180 | 3 | 0.375
195 | 3.25 | 0.40625
210 | 3.5 | 0.4375
225 | 3.75 | 0.46875
240 | 4 | 0.5
255 | 4.25 | 0.53125
270 | 4.5 | 0.5625
285 | 4.75 | 0.59375
300 | 5 | 0.625
315 | 5.25 | 0.65625
330 | 5.5 | 0.6875
345 | 5.75 | 0.71875
360 | 6 | 0.75

## F.P-Salarios
VALOR REAL DEL SALARIO 2013
VARIABLES AÑO | 2013 | Días | hra /sem
JORNADA LEGAL COMPENSABLE |  |  | 48
Días calendario en el año | 2013 | 365 | Año normal
Dominicales año | 2013 | 52
Festivos en el año | 2013 | 17
Días de permiso | 2013 | 4
Días no laborados por imprevistos | 2013 | 6
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | Mensual | 70500 | Anual | 808400
CARGO | Director de obra | Ingeniero especialista | Auxiliar de ingenieria | Topografo | Cadenero 1 | Cadenero 2 | Oficial | Ayudante | Oficial Electricista | Ayudante Electricista | Oficial Hidraulico | Ayudante Hidraulico | Dibujante
SALARIO ANUAL | 108971352 | 70076193.6 | 19747156.8 | 15600000 | 9000000 | 5962800 | 14148000 | 9000000 | 14148000 | 7074000 | 14148000 | 7800000 | 17684436
AUXILIO TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 808400 | 808400 | 808400 | 808400 | 808400 | 808400 | 808400 | 808400 | 808400 | 0
CESANTIA ANUAL | 9080946 | 5839682.8 | 1645596.4 | 1367366.6667 | 817366.6667 | 564266.6667 | 1246366.6667 | 817366.6667 | 1246366.6667 | 656866.6667 | 1246366.6667 | 717366.6667 | 1473703
INTERES DE LA CESANTIA | 1089713.52 | 700761.936 | 197471.568 | 164084 | 98084 | 67712 | 149564 | 98084 | 149564 | 78824 | 149564 | 86084 | 176844.36
VACACIONES | 4540473 | 2919841.4 | 822798.2 | 650000 | 375000 | 248450 | 589500 | 375000 | 589500 | 294750 | 589500 | 325000 | 736851.5
PRIMA | 9080946 | 5839682.8 | 1645596.4 | 1370500 | 820500 | 567400 | 1249500 | 820500 | 1249500 | 660000 | 1249500 | 720500 | 1473703
DOTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 0
SEGURO COLECTIVO | 762799.464 | 490533.3552 | 138230.0976 | 109200 | 63000 | 41739.6 | 99036 | 63000 | 99036 | 49518 | 99036 | 54600 | 123791.052
PENSION | 13076562.24 | 8409143.232 | 2369658.816 | 1872000 | 1080000 | 715536 | 1697760 | 1080000 | 1697760 | 848880 | 1697760 | 936000 | 2122132.32
EPS | 9262564.92 | 5956476.456 | 1678508.328 | 1326000 | 765000 | 506838 | 1202580 | 765000 | 1202580 | 601290 | 1202580 | 663000 | 1503177.06
ARP | 7584406.0992 | 4877303.0746 | 1374402.1133 | 1085760 | 626400 | 415010.88 | 984700.8 | 626400 | 984700.8 | 492350.4 | 984700.8 | 542880 | 1230836.7456
ICBF | 3269140.56 | 2102285.808 | 592414.704 | 468000 | 270000 | 178884 | 424440 | 270000 | 424440 | 212220 | 424440 | 234000 | 530533.08
SUBSIDIO FAMILIAR | 4358854.08 | 2803047.744 | 789886.272 | 624000 | 360000 | 238512 | 565920 | 360000 | 565920 | 282960 | 565920 | 312000 | 707377.44
SENA | 2179427.04 | 1401523.872 | 394943.136 | 312000 | 180000 | 119256 | 282960 | 180000 | 282960 | 141480 | 282960 | 156000 | 353688.72
LISTA DE SALARIOS
CARGO | Salario | Día | Hora | Total real por dia trabajado | Factor Prestacional Real
DIRECTOR DE OBRA | 9080946 | 302698.2 | 37837.275 | 605794.3529 | 2.0013
INGENIERO ESPECIALISTA | 5839682.8 | 194656.0933 | 24332.0117 | 389568.0982 | 2.0013
AUXILIAR DE INGENIERIA | 1645596.4 | 54853.2133 | 6856.6517 | 109778.5414 | 2.0013
TOPOGRAFO | 1300000 | 43333.3333 | 5416.6667 | 91319.2681 | 2.1074
CADENERO 1 | 750000 | 25000 | 3125 | 54628.4988 | 2.1851
CADEBERO 2 | 496900 | 16563.3333 | 2070.4167 | 37744.0739 | 2.2788
OFICIAL ELECTRICISTA | 1179000 | 39300 | 4912.5 | 83247.2988 | 2.1183
AYUDANTE ELECTRICISTA | 589500 | 19650 | 2456.25 | 43921.4653 | 2.2352
OFICIAL HIDRAULICO | 1179000 | 39300 | 4912.5 | 83247.2988 | 2.1183
AYUDANTE HIDRAULICO | 650000 | 21666.6667 | 2708.3333 | 47957.4499 | 2.2134
OFICIAL | 1179000 | 39300 | 4912.5 | 83247.2988 | 2.1183
AYUDANTE | 750000 | 25000 | 3125 | 54628.4988 | 2.1851
DIBUJANTE | 1473703 | 49123.4333 | 6140.4292 | 98311.4485 | 2

## Lista APUs
ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | COSTO DIRECTO
7.1.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, SISTEMA NORMAL. INCLUYE APARATO, ALAMBRE No.12 HASTA 7ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | UN | 66598.8157
7.1.2 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI, SISTEMA NORMAL. INCLUYE APARATO, ALAMBRE No.12 HASTA 7ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | UN | 70598.8157
7.1.3 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, SISTEMA REGULADO. INCLUYE APARATO, CABLE TRENZADO 3X12 HASTA 10ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | UN | 112661.0197
7.1.4 | SALIDA PARA ILUMINACION INTERIOR EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. INCLUYE TOMACORRIENTE Y PROPORCIONAL INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN | 109753.2236
7.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL CONTROL ILUMINACIÓN 40X30X15 CMDOBLE FONDO CON 8 SELECTORES DE MANIJA, LUZ PILOTO DE SAÑALIZACION Y 4 CONTACTORES AC2 208V". INCLUYE BREAKERS. | UN | 646244.0787
7.1.6 | SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. INCLUYE PROPORCIONAL INTERRUPTOR GRADUAL, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UN | 93713.2236
7.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2 N° 10 + 1N° 10 T EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para PARCIALES DE ILUMINACION EXTEROR. | ML | 11965.6881
7.1.8 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 40X40 CM (INCLUYE TAPA Y MARCO) PARA ALUMBRADO EXTERIOR | GL | 463111.4681
7.1.9 | SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR PASILLOS EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. (INCLUYE PROPORCINAL PARCIAL A LA PRIMERA SALIDA) | UN | 119840.709
7.2.1 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 12 CTOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA (T-REG) | UN | 215678.0277
7.2.2 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA | UN | 285489.1745
7.2.3 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA | UN | 354300.3213
7.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA 120 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | UN | 9857.1733
7.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | UN | 20787.2359
7.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | UN | 46287.2359
7.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X30 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | UN | 46287.2359
7.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 3X25 AMP | UN | 124981.4165
7.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X30 AMP | UN | 134981.4165
7.2.10 | ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GRUPO DE MEDIDA CDI EN CABLE 3#1/0+1#1/0 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø3" IMC PARA BAJANTE Y 2Ø3" PVC PARA DUCTOS SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ML | 116123.3762
7.2.11 | ACOMETIDAS INTERCONEXIONES GRUPO DE MEDIDA CDI, TRANSFERENCIA, PLANTA Y TGD EN CABLE 3#1/0+1#1/0+1#2 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø3" PVC PARA DUCTO SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ML | 108836.1468
7.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DESDE TGD HASTA TN-M1, TN-M4 Y TA-EX EN 3#6+1#6+1#8T AWG THHN CU INCLUYE (TUBERIA Ø1 1/4" PVC SUBTERRANEA, ACCESORIOS DE CONEXION, MANO DE OBRA ,ETC). | ML | 23624.4587
7.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DESDE TGD HASTA TC, TB Y UPS EN CABLE 3X#8+1#8+1#10T CU. AWG THNN, INCLUYE (TUBERIA Ø1 1/4" PVC SUBTERRANEA, ACCESORIOS DE CONEXION, MANO DE OBRA ,ETC). | ML | 18724.4587
7.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GRUPO DE MEDIDA BCI EN CABLE 3#6+1#6 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø2" IMC PARA BAJANTE Y DUCTOS SUBTERRANEOS CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ML | 48111.1468
7.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA INTERCONEXIONES ENTRE GRUPO DE MEDIDA BCI, TRANSFERENCIA BCI, Y T-BCI EN CABLE 3#6+1#6+1#8T AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø2" PVC PARA DUCTO SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ML | 35848.9175
7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN SENCILLA DE 150X100 CM. (TIPO CEDENAR S.A.) SENCILLA, INCLUYE MARCO Y TAPA | GL | 751222.9363
7.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 (TIPO CEDENAR S.A.), INCLUYE MARCO Y TAPA | GL | 524676.0007

## 7.1.1
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, SISTEMA NORMAL. INCLUYE APARATO, ALAMBRE No.12 HASTA 7ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | [7 empty] | UN |  | 60
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 25433.7528 |  |  | 15% |  | 3815.0629
SUBTOTAL | [10 empty] | 3815.0629
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
ALAMBRE No. 12 AWG THHN |  |  |  |  | ML | 14 |  |  | 900 |  | 12600
ALAMBRE DESNNUDO No. 12 |  |  |  |  | ML | 7 |  |  | 800 |  | 5600
CAJA 2400 METALICA C/SUPLEMENTO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 3100 |  | 3100
TUBERIA PVC 3/4" |  |  |  |  | ML | 7 |  |  | 1200 |  | 8400
TERMINAL PVC 3/4" |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 450 |  | 900
EMPALME TIPO CAPUCHON |  |  |  |  | UN | 3 |  |  | 750 |  | 2250
TOMACORRIENTE DOBLE P/TIERRA LEVITON |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 4500 |  | 4500
SUBTOTAL | [10 empty] | 37350
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.2 |  | 16649.4598
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 19650 |  | 2.2352 | 43921.4653 |  |  | 0.2 |  | 8784.2931
SUBTOTAL | [10 empty] | 25433.7528
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 66598.8157

## 7.1.2
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.2 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI, SISTEMA NORMAL. INCLUYE APARATO, ALAMBRE No.12 HASTA 7ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | [7 empty] | UN |  | 5
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 25433.7528 |  |  | 15% |  | 3815.0629
SUBTOTAL | [10 empty] | 3815.0629
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
ALAMBRE No. 12 AWG THHN |  |  |  |  | ML | 14 |  |  | 900 |  | 12600
ALAMBRE DESNNUDO No. 12 |  |  |  |  | ML | 7 |  |  | 800 |  | 5600
CAJA 2400 METALICA C/SUPLEMENTO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 3100 |  | 3100
TUBERIA PVC 3/4" |  |  |  |  | ML | 7 |  |  | 1200 |  | 8400
TERMINAL PVC 3/4" |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 450 |  | 900
EMPALME TIPO CAPUCHON |  |  |  |  | UN | 3 |  |  | 750 |  | 2250
TOMACORRIENTE DOBLE GFCI LEVITON |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 8500 |  | 8500
SUBTOTAL | [10 empty] | 41350
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.2 |  | 16649.4598
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 19650 |  | 2.2352 | 43921.4653 |  |  | 0.2 |  | 8784.2931
SUBTOTAL | [10 empty] | 25433.7528
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 70598.8157

## 7.1.3
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.3 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, SISTEMA REGULADO. INCLUYE APARATO, CABLE TRENZADO 3X12 HASTA 10ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | [7 empty] | UN |  | 13
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 31792.191 |  |  | 15% |  | 4768.8287
SUBTOTAL | [10 empty] | 4768.8287
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CABLE TRENZADO No. 3X12 AWG THHN |  |  |  |  | ML | 10 |  |  | 4200 |  | 42000
CAJA 2400 METALICA C/SUPLEMENTO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 3100 |  | 3100
TUBERIA PVC 3/4" |  |  |  |  | ML | 10 |  |  | 1200 |  | 12000
TERMINAL PVC 3/4" |  |  |  |  | UN | 2 |  |  | 450 |  | 900
DERIVADOR DE CABLE |  |  |  |  | UN | 3 |  |  | 1200 |  | 3600
TOMACORRIENTE DOBLE NARANJA LEVITON |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 14500 |  | 14500
SUBTOTAL | [10 empty] | 76100
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.25 |  | 20811.8247
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 19650 |  | 2.2352 | 43921.4653 |  |  | 0.25 |  | 10980.3663
SUBTOTAL | [10 empty] | 31792.191
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 112661.0197

## 7.1.4
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.4 | SALIDA PARA ILUMINACION INTERIOR EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. INCLUYE TOMACORRIENTE Y PROPORCIONAL INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | [7 empty] | UN |  | 179
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 38150.6292 |  |  | 15% |  | 5722.5944
SUBTOTAL | [10 empty] | 5722.5944
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
ALAMBRE No. 12 AWG THHN |  |  |  |  | ML | 10 |  |  | 900 |  | 9000
ALAMBRE DESNNUDO No. 12 |  |  |  |  | ML | 5 |  |  | 800 |  | 4000
CAJA 2400 METALICA C/SUPLEMENTO |  |  |  |  | UN | 1.05 |  |  | 3100 |  | 3255
TUBERIA EMT 3/4" |  |  |  |  | ML | 6 |  |  | 5500 |  | 33000
TERMINAL EMT 3/4" |  |  |  |  | UN | 2.1 |  |  | 1250 |  | 2625
TOMACORRIENTE AMBIA REFRESH DOBLE NEMA 5-15R |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 6500 |  | 6500
INTERRUPTOR AMBIA REFRESH LEGRAND |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 7500 |  | 7500
SUBTOTAL | [10 empty] | 65880
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.3 |  | 24974.1897
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 19650 |  | 2.2352 | 43921.4653 |  |  | 0.3 |  | 13176.4396
SUBTOTAL | [10 empty] | 38150.6292
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 109753.2236

## 7.1.5
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL CONTROL ILUMINACIÓN 40X30X15 CMDOBLE FONDO CON 8 SELECTORES DE MANIJA, LUZ PILOTO DE SAÑALIZACION Y 4 CONTACTORES AC2 208V". INCLUYE BREAKERS. | [7 empty] | UN |  | 1
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 127168.7641 |  |  | 15% |  | 19075.3146
SUBTOTAL | [10 empty] | 19075.3146
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO PANEL CONTROL ILUMINACIÓN 40X30X15 CMDOBLE FONDO CON 9 SELECTORES DE MANIJA, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN Y 4 CONTACTORES AC2 208". INCLUYE BREAKERS |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 500000 |  | 500000
SUBTOTAL | [10 empty] | 500000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 1 |  | 83247.2988
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 19650 |  | 2.2352 | 43921.4653 |  |  | 1 |  | 43921.4653
SUBTOTAL | [10 empty] | 127168.7641
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 646244.0787

## 7.1.6
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.6 | SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. INCLUYE PROPORCIONAL INTERRUPTOR GRADUAL, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | [7 empty] | UN |  | 12
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 38150.6292 |  |  | 15% |  | 5722.5944
SUBTOTAL | [10 empty] | 5722.5944
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
ALAMBRE No12 AWG THHN |  |  |  |  | ML | 20 |  |  | 900 |  | 18000
ALAMBRE DESNNUDO No. 12 |  |  |  |  | ML | 10 |  |  | 800 |  | 8000
CAJA 2400 METALICA C/SUPLEMENTO |  |  |  |  | UN | 1.1 |  |  | 3100 |  | 3410
TUBERIA PVC 3/4" |  |  |  |  | ML | 13 |  |  | 1200 |  | 15600
TERMINAL PVC 3/4" |  |  |  |  | UN | 2.2 |  |  | 450 |  | 990
EMPALME TIPO CAPUCHON |  |  |  |  | UN | 3.2 |  |  | 1200 |  | 3840
0
SUBTOTAL | [10 empty] | 49840
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.3 |  | 24974.1897
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 19650 |  | 2.2352 | 43921.4653 |  |  | 0.3 |  | 13176.4396
SUBTOTAL | [10 empty] | 38150.6292
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 93713.2236

## 7.1.7
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2 N° 10 + 1N° 10 T EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para PARCIALES DE ILUMINACION EXTEROR. | [7 empty] | ML |  | 450
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 5132.7069 |  |  | 3% |  | 153.9812
SUBTOTAL | [10 empty] | 153.9812
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO DE ACOMETIDA EN 2 N° 10 + 1N° 10 T (INCLUYE CABLE Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 6679 |  | 6679
SUBTOTAL | [10 empty] | 6679
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.03 |  | 2497.419
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.03 |  | 2635.2879
SUBTOTAL | [10 empty] | 5132.7069
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 11965.6881

## 7.1.8
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.8 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 40X40 CM (INCLUYE TAPA Y MARCO) PARA ALUMBRADO EXTERIOR | [7 empty] | GL |  | 12
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 85545.1147 |  |  | 3% |  | 2566.3534
SUBTOTAL | [10 empty] | 2566.3534
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CAJA EN MAMPOSTERIA DE 40X40 INCLUYE MARCO Y TAPA |  |  |  |  | GL | 1 |  |  | 375000 |  | 375000
SUBTOTAL | [10 empty] | 375000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.5 |  | 41623.6494
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.5 |  | 43921.4653
SUBTOTAL | [10 empty] | 85545.1147
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 463111.4681

## 7.1.9
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.1.9 | SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR PASILLOS EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. (INCLUYE PROPORCINAL PARCIAL A LA PRIMERA SALIDA) | [7 empty] | UN |  | 31
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 42083.2126 |  |  | 3% |  | 1262.4964
SUBTOTAL | [10 empty] | 1262.4964
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
ALAMBRE No. 12 AWG THHN |  |  |  |  | ML | 20 |  |  | 900 |  | 18000
ALAMBRE DESNNUDO No. 12 |  |  |  |  | ML | 10 |  |  | 800 |  | 8000
CAJA 2400 METALICA C/SUPLEMENTO |  |  |  |  | UN | 1.05 |  |  | 3100 |  | 3255
TUBERIA EMT 3/4" |  |  |  |  | ML | 10 |  |  | 4250 |  | 42500
TERMINAL EMT 3/4" |  |  |  |  | UN | 2.1 |  |  | 1150 |  | 2415
EMPALME TIPO CAPUCHON |  |  |  |  | UN | 3.1 |  |  | 750 |  | 2325
SUBTOTAL | [10 empty] | 76495
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.4 |  | 33298.9195
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 19650 |  | 2.2352 | 43921.4653 |  |  | 0.2 |  | 8784.2931
SUBTOTAL | [10 empty] | 42083.2126
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 119840.709

## 7.2.1
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.1 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 12 CTOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA (T-REG) | [7 empty] | UN |  | 1
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 59881.5803 |  |  | 3% |  | 1796.4474
SUBTOTAL | [10 empty] | 1796.4474
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 12 CTOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 154000 |  | 154000
SUBTOTAL | [10 empty] | 154000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.35 |  | 29136.5546
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.35 |  | 30745.0257
SUBTOTAL | [10 empty] | 59881.5803
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 215678.0277

## 7.2.2
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.2 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA | [7 empty] | UN |  | 2
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 68436.0917 |  |  | 3% |  | 2053.0828
SUBTOTAL | [10 empty] | 2053.0828
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 215000 |  | 215000
SUBTOTAL | [10 empty] | 215000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.4 |  | 33298.9195
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.4 |  | 35137.1722
SUBTOTAL | [10 empty] | 68436.0917
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 285489.1745

## 7.2.3
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.3 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA | [7 empty] | UN |  | 3
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 76990.6032 |  |  | 3% |  | 2309.7181
SUBTOTAL | [10 empty] | 2309.7181
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 275000 |  | 275000
SUBTOTAL | [10 empty] | 275000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.45 |  | 37461.2845
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.45 |  | 39529.3187
SUBTOTAL | [10 empty] | 76990.6032
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 354300.3213

## 7.2.4
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA 120 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | [7 empty] | UN |  | 39
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 1317.644 |  |  | 3% |  | 39.5293
SUBTOTAL | [10 empty] | 39.5293
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO BREAKER ENCHUFABLE DE 1 * 20 AMP |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 8500 |  | 8500
SUBTOTAL | [10 empty] | 8500
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 19650 |  | 2.2352 | 43921.4653 |  |  | 0.03 |  | 1317.644
SUBTOTAL | [10 empty] | 1317.644
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 9857.1733

## 7.2.5
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | [7 empty] | UN |  | 2
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 4162.3649 |  |  | 3% |  | 124.8709
SUBTOTAL | [10 empty] | 124.8709
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 2* 20 AMP |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 16500 |  | 16500
SUBTOTAL | [10 empty] | 16500
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.05 |  | 4162.3649
SUBTOTAL | [10 empty] | 4162.3649
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 20787.2359

## 7.2.6
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | [7 empty] | UN |  | 1
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 4162.3649 |  |  | 3% |  | 124.8709
SUBTOTAL | [10 empty] | 124.8709
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 3* 20 AMP |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 42000 |  | 42000
SUBTOTAL | [10 empty] | 42000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.05 |  | 4162.3649
SUBTOTAL | [10 empty] | 4162.3649
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 46287.2359

## 7.2.7
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X30 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | [7 empty] | UN |  | 1
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 4162.3649 |  |  | 3% |  | 124.8709
SUBTOTAL | [10 empty] | 124.8709
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 3* 30 AMP |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 42000 |  | 42000
SUBTOTAL | [10 empty] | 42000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.05 |  | 4162.3649
SUBTOTAL | [10 empty] | 4162.3649
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 46287.2359

## 7.2.8
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 3X25 AMP | [7 empty] | UN |  | 3
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 16649.4598 |  |  | 8% |  | 1331.9568
SUBTOTAL | [10 empty] | 1331.9568
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 3* 25 AMP |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 107000 |  | 107000
SUBTOTAL | [10 empty] | 107000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.2 |  | 16649.4598
SUBTOTAL | [10 empty] | 16649.4598
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 124981.4165

## 7.2.9
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X30 AMP | [7 empty] | UN |  | 2
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 16649.4598 |  |  | 8% |  | 1331.9568
SUBTOTAL | [10 empty] | 1331.9568
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 3 * 30 AMP |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | 117000 |  | 117000
SUBTOTAL | [10 empty] | 117000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.2 |  | 16649.4598
SUBTOTAL | [10 empty] | 16649.4598
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 134981.4165

## 7.2.10
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.10 | ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GRUPO DE MEDIDA CDI EN CABLE 3#1/0+1#1/0 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø3" IMC PARA BAJANTE Y 2Ø3" PVC PARA DUCTOS SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | [7 empty] | ML |  | 30
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 10265.4138 |  |  | 3% |  | 307.9624
SUBTOTAL | [10 empty] | 307.9624
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CABLE 1/0 THHN CU |  |  |  |  | ML | 4 |  |  | 16500 |  | 66000
CONECTORES TIPO PALA 1/0 CU |  |  |  |  | UN | 0.2 |  |  | 6500 |  | 1300
TUBERIA IMC 3" (INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 0.15 |  |  | 95000 |  | 14250
TUBERIA PVC 3" (INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 2 |  |  | 12000 |  | 24000
SUBTOTAL | [10 empty] | 105550
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.06 |  | 4994.8379
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.06 |  | 5270.5758
SUBTOTAL | [10 empty] | 10265.4138
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 116123.3762

## 7.2.11
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.11 | ACOMETIDAS INTERCONEXIONES GRUPO DE MEDIDA CDI, TRANSFERENCIA, PLANTA Y TGD EN CABLE 3#1/0+1#1/0+1#2 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø3" PVC PARA DUCTO SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | [7 empty] | ML |  | 40
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 8554.5115 |  |  | 3% |  | 256.6353
SUBTOTAL | [10 empty] | 256.6353
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CABLE 1/0 THHN CU |  |  |  |  | ML | 4 |  |  | 16500 |  | 66000
CABLE 2 THHN CU |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 9700 |  | 9700
CONECTORES TIPO PALA 1/0 |  |  |  |  | UN | 0.05 |  |  | 6500 |  | 325
TUBERIA PVC 3" (INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 2 |  |  | 12000 |  | 24000
SUBTOTAL | [10 empty] | 100025
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.05 |  | 4162.3649
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.05 |  | 4392.1465
SUBTOTAL | [10 empty] | 8554.5115
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 108836.1468

## 7.2.12
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DESDE TGD HASTA TN-M1, TN-M4 Y TA-EX EN 3#6+1#6+1#8T AWG THHN CU INCLUYE (TUBERIA Ø1 1/4" PVC SUBTERRANEA, ACCESORIOS DE CONEXION, MANO DE OBRA ,ETC). | [7 empty] | ML |  | 140
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 3421.8046 |  |  | 3% |  | 102.6541
SUBTOTAL | [10 empty] | 102.6541
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CABLE 8 THHN CU |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 2700 |  | 2700
CABLE 6 THHN CU |  |  |  |  | ML | 4 |  |  | 3700 |  | 14800
TUBERIA PVC 1 1/4" (INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 2600 |  | 2600
SUBTOTAL | [10 empty] | 20100
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.02 |  | 1664.946
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.02 |  | 1756.8586
SUBTOTAL | [10 empty] | 3421.8046
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 23624.4587

## 7.2.13
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DESDE TGD HASTA TC, TB Y UPS EN CABLE 3X#8+1#8+1#10T CU. AWG THNN, INCLUYE (TUBERIA Ø1 1/4" PVC SUBTERRANEA, ACCESORIOS DE CONEXION, MANO DE OBRA ,ETC). | [7 empty] | ML |  | 16
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 3421.8046 |  |  | 3% |  | 102.6541
SUBTOTAL | [10 empty] | 102.6541
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CABLE 8 THHN CU |  |  |  |  | ML | 4 |  |  | 2700 |  | 10800
CABLE 10 THHN CU |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 1800 |  | 1800
TUBERIA PVC 1 1/4" (INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 2600 |  | 2600
SUBTOTAL | [10 empty] | 15200
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.02 |  | 1664.946
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.02 |  | 1756.8586
SUBTOTAL | [10 empty] | 3421.8046
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 18724.4587

## 7.2.14
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GRUPO DE MEDIDA BCI EN CABLE 3#6+1#6 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø2" IMC PARA BAJANTE Y DUCTOS SUBTERRANEOS CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | [7 empty] | ML |  | 30
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 8554.5115 |  |  | 3% |  | 256.6353
SUBTOTAL | [10 empty] | 256.6353
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CABLE 6 THHN CU |  |  |  |  | ML | 4 |  |  | 3700 |  | 14800
CONECTORES TIPO PALA 6 CU |  |  |  |  | UN | 0.2 |  |  | 5000 |  | 1000
TUBERIA IMC 2" (INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 0.6 |  |  | 30000 |  | 18000
TUBERIA PVC 2" (INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 5500 |  | 5500
SUBTOTAL | [10 empty] | 39300
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.05 |  | 4162.3649
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.05 |  | 4392.1465
SUBTOTAL | [10 empty] | 8554.5115
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 48111.1468

## 7.2.15
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA INTERCONEXIONES ENTRE GRUPO DE MEDIDA BCI, TRANSFERENCIA BCI, Y T-BCI EN CABLE 3#6+1#6+1#8T AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø2" PVC PARA DUCTO SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | [7 empty] | ML |  | 50
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 6843.6092 |  |  | 3% |  | 205.3083
SUBTOTAL | [10 empty] | 205.3083
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CABLE 6 THHN CU |  |  |  |  | ML | 4 |  |  | 3700 |  | 14800
CABLE 8 THHN CU |  |  |  |  | ML | 1 |  |  | 2700 |  | 2700
CONECTORES TIPO PALA 2 CU |  |  |  |  | UN | 0.06 |  |  | 5000 |  | 300
TUBERIA PVC 2" (INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | ML | 2 |  |  | 5500 |  | 11000
SUBTOTAL | [10 empty] | 28800
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 0.04 |  | 3329.892
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.04 |  | 3513.7172
SUBTOTAL | [10 empty] | 6843.6092
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 35848.9175

## 7.2.16
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN SENCILLA DE 150X100 CM. (TIPO CEDENAR S.A.) SENCILLA, INCLUYE MARCO Y TAPA | [7 empty] | GL |  | 1
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 171090.2294 |  |  | 3% |  | 5132.7069
SUBTOTAL | [10 empty] | 5132.7069
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
CAJA EN MAMPOSTERIA DE 100X150 CM INCLUYE MARCO Y TAPA |  |  |  |  | GL | 1 |  |  | 575000 |  | 575000
SUBTOTAL | [10 empty] | 575000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
OFICIAL ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.1183 | 83247.2988 |  |  | 1 |  | 83247.2988
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 1 |  | 87842.9305
SUBTOTAL | [10 empty] | 171090.2294
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 751222.9363

## 7.2.17
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Código |  | Página
[8 empty] | FGPPE16 |  | 1 DE 1
A. DATOS GENERALES
CONTRATO No: |  |  | 2132388 |  |  |  | DE | 2013
|  |  | (Número de Contrato) |  |  |  |  | Año de suscripción
OBJETO DEL CONTRATO:
Adelantar los diseños arquitectónicos y estudios técnicos requeridos para la posterior construcción del CDI del municipio de Tesalia en el Departamento del Huila
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSORCIO PSA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)
INTERVENTOR: |  |  |  | CONSORCIO FABRICA FONADE 2013
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR -FONADE: |  |  |  | ARQ. RENE CORDOBA
(Escriba el nombre del Gerente del Proyecto)
B. DATOS ESPECIFICOS
Item | Descripción | [7 empty] | Unidad |  | Cantidad
7.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 (TIPO CEDENAR S.A.), INCLUYE MARCO Y TAPA | [7 empty] | GL |  | 2
1. Equipo
Descripción |  | Marca |  | Tipo |  | Tarifa/Hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR (%MO) | [5 empty] | 113977.1435 |  |  | 5% |  | 5698.8572
SUBTOTAL | [10 empty] | 5698.8572
2. Materiales
[5 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. |  | Vr. Parcial
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 (TIPO CEDENAR S.A.), INCLUYE MARCO Y TAPA |  |  |  |  | GL | 1 |  |  | 405000 |  | 405000
SUBTOTAL | [10 empty] | 405000
3. Transportes
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia | m2 o Ton/Km |  |  | Tarifa |  | Vr. Parcial
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. Mano de Obra
Trabajador |  |  | Jornal |  | Prestac. | Jornal Total |  |  | Rendimiento |  | Vr. Parcial
AYUDANTE |  |  | 25000 |  | 2.1851 | 54628.4988 |  |  | 0.8 |  | 43702.7991
AYUDANTE ELECTRICISTA |  |  | 39300 |  | 2.2352 | 87842.9305 |  |  | 0.8 |  | 70274.3444
SUBTOTAL | [10 empty] | 113977.1435
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 524676.0007