## PPTO MATRIZ
MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CONTRATO : 2132388
PRESUPUESTO DE OBRA
CONSULTOR : CONSORCIO PSA
DICIEMBRE DE 2013
CODIGO SISEP | ITEM | DESCRIPCION ITEM SISEP | DESCRIPCION ITEM CANTIDADES DE OBRA | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
| 7 | INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 242355704.7998
| 7.1 | SALIDAS Y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO |  |  |  |  | 41887105.3032
1225 | 7.1.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, SISTEMA NORMAL. INCLUYE APARATO, ALAMBRE No.12 HASTA 7ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento,tuberia , alambre no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados | UN | 60 | 66598.8157 | 3995928.9446
1222 | 7.1.2 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI, SISTEMA NORMAL. INCLUYE APARATO, ALAMBRE No.12 HASTA 7ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA GFCI DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION. Incluye 1 toma doble 15A GFCI COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento,tuberia , alambre no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados | UN | 5 | 70598.8157 | 352994.0787
1228 | 7.1.3 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, SISTEMA REGULADO. INCLUYE APARATO, CABLE TRENZADO 3X12 HASTA 7ML, TUBERÍA 3/4 PVC Y DEMÁS ACCESORIOS | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR NARANJA, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento,tuberia , cable trenzado no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados | UN | 13 | 112661.0197 | 1464593.2558
1238 | 7.1.4 | SALIDA PARA ILUMINACION INTERIOR EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. INCLUYE TOMACORRIENTE Y PROPORCIONAL INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | SALIDAS PARA ILUMINACION DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800 para interruptor, adaptadores, ducto de 1" y/o 3/4", cableado en #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria, | UN | 179 | 109753.2236 | 19645827.0272
| 7.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL CONTROL ILUMINACIÓN 40X30X15 CMDOBLE FONDO CON 8 SELECTORES DE MANIJA, LUZ PILOTO DE SAÑALIZACION Y 4 CONTACTORES AC2 208V". INCLUYE BREAKERS. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL CONTROL ILUMINACIÓN 40X30X15 CMDOBLE FONDO CON 4SELECTORES DE MANIJA, LUZ PILOTO DE SAÑALIZACION Y 4 CONTACTORES AC2 208V". INCLUYE BREAKERS. | UN | 1 | 646244.0787 | 646244.0787
| 7.1.6 | SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. INCLUYE PROPORCIONAL INTERRUPTOR GRADUAL, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | SALIDAS PARA VENTILADOR DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800 para interruptor gradual, adaptadores, ducto de 3/4", cableado en #12 AWG+tierra. | UN | 12 | 93713.2236 | 1124558.6834
225 | 7.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2 N° 10 + 1N° 10 T EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para PARCIALES DE ILUMINACION EXTEROR. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2 N° 10 + 1N° 10 T EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para PARCIALES DE ILUMINACION EXTEROR. | ML | 450 | 11965.6881 | 5384559.6394
| 7.1.8 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 40X40 CM (INCLUYE TAPA Y MARCO) PARA ALUMBRADO EXTERIOR | Caja de paso en mamposteria 40X40CM | GL | 12 | 463111.4681 | 5557337.6175
| 7.1.9 | SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR PASILLOS EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No12 + 1No12 DESNUDO. (INCLUYE PROPORCINAL PARCIAL A LA PRIMERA SALIDA) | SALIDAS ILUMINACION PASILLOS CDI PARA LAMPARAS TIPO TORTUGA | UN | 31 | 119840.709 | 3715061.9779
| 7.2 | TABLEROS Y ACOMETIDAS |  |  |  |  | 19493561.0581
1328 | 7.2.1 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 12 CTOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA (T-REG) | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA,CON BARRAJE TRIFÁSICO PARA 225 A, TENSIÓN DE TRABAJO 240V,6 HILOS:3 FASES+BARRA DE NEUTROS+BARRA DE TIERRA INSTALADAS,IINCLUYE ( ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN ,MANO DE OBRA , MARQUILLAS, ETC) TABLERO REGULADO (T-REG). | UN | 1 | 215678.0277 | 215678.0277
1322 | 7.2.2 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA,CON BARRAJE TRIFÁSICO PARA 225 A, TENSIÓN DE TRABAJO 240V,6 HILOS:3 FASES+BARRA DE NEUTROS+BARRA DE TIERRA INSTALADAS,IINCLUYE ( ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN ,MANO DE OBRA , MARQUILLAS, ETC) TABLERO MODULO 1 (TN-M1), TABLERO BOMBAS (TB) | UN | 2 | 285489.1745 | 570978.349
| 7.2.3 | TABLERO 3F - 4H - 208/120V - 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON PUERTA Y CHAPA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA,CON BARRAJE TRIFÁSICO PARA 225 A, TENSIÓN DE TRABAJO 240V,6 HILOS:3 FASES+BARRA DE NEUTROS+BARRA DE TIERRA INSTALADAS,IINCLUYE ( ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN ,MANO DE OBRA , MARQUILLAS, ETC), TABLERO COCINA (TC) Y TABLERO MODULO 4 (TN-M4), TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR (TA-EX) | UN | 3 | 354300.3213 | 1062900.9639
1277 | 7.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1 * 20 AMP | UN | 39 | 9857.1733 | 384429.7578
| 7.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2 * 20 AMP | UN | 2 | 20787.2359 | 41574.4718
| 7.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X20 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3 * 20 AMP | UN | 1 | 46287.2359 | 46287.2359
| 7.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X30 AMP, ICORTO CIRCUITO 10 KA-240 VOLTIOS, TIPO ENCHUFABLE. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3 * 30 AMP | UN | 1 | 46287.2359 | 46287.2359
1166 | 7.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 3X25 AMP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 3 * 25 AMP EN TABLEROS DE CARGA | UN | 3 | 124981.4165 | 374944.2496
| 7.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X30 AMP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 3 * 30 AMP EN TABLEROS TC Y TB | UN | 2 | 134981.4165 | 269962.8331
| 7.2.10 | ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GRUPO DE MEDIDA CDI EN CABLE 3#1/0+1#1/0 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø3" IMC PARA BAJANTE Y 2Ø3" PVC PARA DUCTOS SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GRUPO DE MEDIDA CDI EN CABLE 3#1/0+1#1/0 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø3" IMC PARA BAJANTE Y 2Ø3" PVC PARA DUCTOS SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ML | 30 | 116123.3762 | 3483701.2853
| 7.2.11 | ACOMETIDAS INTERCONEXIONES GRUPO DE MEDIDA CDI, TRANSFERENCIA, PLANTA Y TGD EN CABLE 3#1/0+1#1/0+1#2 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø3" PVC PARA DUCTO SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ACOMETIDAS INTERCONEXIONES GRUPO DE MEDIDA CDI, TRANSFERENCIA, PLANTA Y TGD EN CABLE 3#1/0+1#1/0+1#2 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 1Ø2" PVC PARA DUCTO SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ML | 40 | 108836.1468 | 4353445.8725
| 7.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DESDE TGD HASTA TN-M1, TN-M4 Y TA-EX EN 3#6+1#6+1#8T AWG THHN CU INCLUYE (TUBERIA Ø1 1/4" PVC SUBTERRANEA, ACCESORIOS DE CONEXION, MANO DE OBRA ,ETC). | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3#6+1#6+1#8T EN Ø1 1/4" PVC INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para TN-M1, TN-M4, TA-EX Y TC | ML | 140 | 23624.4587 | 3307424.2215
1192 | 7.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DESDE TGD HASTA TC, TB Y UPS EN CABLE 3X#8+1#8+1#10T CU. AWG THNN, INCLUYE (TUBERIA Ø1 1/4" PVC SUBTERRANEA, ACCESORIOS DE CONEXION, MANO DE OBRA ,ETC). | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3#8+1#8+1#10T EN Ø1 1/4" PVC INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para TB Y UPS | ML | 16 | 18724.4587 | 299591.3396
| 7.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GRUPO DE MEDIDA BCI EN CABLE 3#6+1#6 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø2" IMC PARA BAJANTE Y DUCTOS SUBTERRANEOS CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GRUPO DE MEDIDA BCI EN CABLE 3#6+1#6 AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø2" IMC PARA BAJANTE Y DUCTOS SUBTERRANEOS CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ML | 30 | 48111.1468 | 1443334.4044
| 7.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA INTERCONEXIONES ENTRE GRUPO DE MEDIDA BCI, TRANSFERENCIA BCI, Y T-BCI EN CABLE 3#6+1#6+1#8T AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø2" PVC PARA DUCTO SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA INTERCONEXIONES ENTRE GRUPO DE MEDIDA BCI, TRANSFERENCIA BCI, Y T-BCI EN CABLE 3#6+1#6+1#8T AWG-THHN Cu (INCLUYE TUBERIA 2Ø2" PVC PARA DUCTO SUBTERRANEO CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS). | ML | 50 | 35848.9175 | 1792445.8725
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN SENCILLA DE 150X100 CM. (TIPO ELECTROHUILA S.A.) SENCILLA, INCLUYE MARCO Y TAPA | Caja de paso en mamposteria de 150X100 cm | GL | 1 | 751222.9363 | 751222.9363
1210 | 7.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 (TIPO ELECTROHUILA S.A.), INCLUYE MARCO Y TAPA | Caja de paso en mamposteria de 60X60 cm | GL | 2 | 524676.0007 | 1049352.0013
| 7.3 | PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO |  |  |  |  | 11958899.5478
1389 | 7.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 7 HILOS NO.2 AWG, DESNUDO (PUESTA A TIERRA). (INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2AWG PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS VARILLAS DE COBRE PURO PARA FORMAR LA MALLA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS, | ML | 230 | 11920.544 | 2741725.1306
1383 | 7.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE SOLDADURA EXOTERMICA CADWELL 115 GR | CONEXIÓN CON SOLDADURA EXOTÉRMICA TIPO GT CABLE 2AWG Y PÓLVORA Nº115 | UN | 10 | 32191.8764 | 321918.7641
1214 | 7.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON MARCO Y TAPAS DE 0.30X0.30 METROS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA | CAMARA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 30X30X30 CMS. INCLUYE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO. | UN | 10 | 327866.8809 | 3278668.8088
| 7.3.4 | VARILLAS DE COBRE PURO DE ×5/8" X 8'(2.44 MTS) | VARILLAS DE COBRE PURO DE ×5/8" X 8'(2.44 MTS). . | UN | 10 | 107955.4405 | 1079554.4046
| 7.3.5 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO (ALAMBRON 8 MM) GRAPAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS PUNTAS FRANKLIN Y BAJANTES A LA MALLA DE PUESTA A TIERRA GENERAL DEL SISTEMA | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO (ALAMBRON 8 MM) GRAPAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS PUNTAS FRANKLIN Y BAJANTES A LA MALLA DE PUESTA A TIERRA GENERAL DEL SISTEMA | ML | 385 | 5020.544 | 1932909.4578
1386 | 7.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS (PUNTA CAPTADORA DE Al DE 0,6 M) INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 4552 | PUNTA CAPTADORA (0,06 MTS) INCLUYE BASE . | UN | 34 | 61182.7202 | 2080212.4878
| 7.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 15X15 CM TRANSICION CU-AL (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION) | INTERCONEXION BAJANTES EN ALAMBRON-PUETA A TIERRA EN COBRE | UN | 7 | 62476.3601 | 437334.5208
| 7.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1"INCLUYE SOPORTERIA | Suministro e instalación de tubería PVC de 1", Incluye SOPORTERIA. | ML | 35 | 2473.5992 | 86575.9733
| 7.4 | SUBESTACION Y EQUIPOS ESPECIALES Las siguientes cantidades y costos dependerán finalmente de la forma y punto de conexión asignados por EL OPERADOR DE RED |  |  |  |  | 118743733.8482
1196 | 7.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE MT EN 3#2 ACSR 15 kV | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE MT EN 3#2 ACSR 15 kV | ML | 100 | 17702.7202 | 1770272.0231
| 7.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ACEITE 75 KVA – 13200/208-120 V (INCLUYE POSTE 1050 Kg, 3 PARARRAYOS ZnO 12kV-15kVA, CORTACIRCUITOS 100A-15 kV Y DEMAS ACCESORIOS) | TRANSFORMADOR EN ACEITE 75 KVA – 13.200/208-120 V | UN | 1 | 9638012.5846 | 9638012.5846
| 7.4.3 | CELDA PARA EQUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION CDI: GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, SEGÚN NORMAS ELECTROHUILA S.A. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 1 CONTADOR ELECTRÓNICO. MULTITARIFA CLASE 05 – 1 BORNERA DE PRUEBAS; 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 150/5 - | GRUPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA CDI AUTOSOPRTADO, INCLUYE MEDIDOR Y CT'S | UN | 1 | 5560674.7859 | 5560674.7859
| 7.4.4 | CELDA PARA EQUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION BOMBA CONTRAINCENDIO: GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, SEGÚN NORMAS ELECTROHUILA S.A. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 1 CONTADOR ELECTRÓNICO. MULTITARIFA CLASE 05 – 1 BORNERA DE PRUEBAS; 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 25/5 - | GRUPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA BOMBA CONTRAINCENDIO AUTOSOPRTADO, INCLUYE MEDIDOR Y CT'S | UN | 1 | 4444111.2755 | 4444111.2755
| 7.4.5 | PLANTA ELECTRICA 75 KVA INCLUYE: CABINAS INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA Y LA TUBERIA DE DESFOGUE DEL EQUIPO. | PLANTA ELECTRICA 75 KVA INCLUYE: CABINAS INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA, LA TUBERIA DE DESFOGUE DEL EQUIPO. | UN | 1 | 54740000 | 54740000
| 7.4.6 | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR) : GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, SEGÚN NORMAS ELECTROHUILA S.A. CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 100 X 60 X 40 CM (ALTO, ANCHO Y PROFUNDO ). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; (1) Breaker totalizador de 3x160 A. 25 kA (Regulado a 100 A), (6) Breaker industrial de 3x30 A 25 kA, (DPS, TC, TN-M1, TN-M4, TA-EX, TB) (1) breaker industrial de 3x20 25kA. (UPS) (1) DPS CLASE I+II | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS : Gabinete Metálico Auto soportado fabricado en lámina Cold Rolled calibre 16, según Normas ELECTROHUILA S.A. con las siguientes dimensiones : 100 x 60 x 40 Cm ( Alto, ancho y profundo ). Acabado en pintura electrostática, incluye; (1) Breaker totalizador de 3x160 A. 25 kA (6) Breaker industrial de 3x30 A 25 kA, (DPS, TC, TN-M1, TN-M4, TA-EX, TB) (1) breaker industrial de 3x20 25kA. (UPS) | UN | 1 | 2899885.6405 | 2899885.6405
| 7.4.7 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA MOTORIZADA CDI: GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 100 X 60 X 40 CM ( ALTO ANCHO Y PROFUNDO ). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 2 CONTACTORES AC1 DE 3X160 AMP. CONTROL MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA VORKOM | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA MOTORIZADA CDI : Gabinete Metálico Auto soportado fabricado en lámina Cold Rolled calibre 16, con las siguientes dimensiones : 100 x 60 x 40 Cm ( Alto ancho y profundo ). Acabado en pintura electrostática, incluye; 2 Contactores de 3x160 AC1 Amp. Control Mediante Tarjeta Electrónica VORKOM | UN | 1 | 6376244.0787 | 6376244.0787
| 7.4.8 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA MOTORIZADA BOMBA CONTRAINCENDIO : GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 100 X 60 X 40 CM ( ALTO ANCHO Y PROFUNDO ). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 2 CONTACTORES AC1 DE 3X50 AMP. CONTROL MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA VORKOM. | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA MOTORIZADA BOMBA CONTRAINCENDIO : Gabinete Metálico Auto soportado fabricado en lámina Cold Rolled calibre 16, con las siguientes dimensiones : 100 x 60 x 40 Cm ( Alto ancho y profundo ). Acabado en pintura electrostática, incluye; 2 Contactores de 3x50 Amp. Control Mediante Tarjeta Electrónica VORKOM. | UN | 1 | 4746244.0787 | 4746244.0787
| 7.4.9 | UPS TRIFASICA DE 5 KVA | UPS TRIFASICA DE 5 KVA | UN | 1 | 7273122.0394 | 7273122.0394
| 7.4.10 | INSPECTORÍA ELÉCTRICA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN RETIE | INSPECTORÍA ELÉCTRICA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN RETIE | UN | 1 | 3000000 | 3000000
| 7.4.11 | INSPECTORÍA ELÉCTRICA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN RETILAP | INSPECTORÍA ELÉCTRICA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN RETILAP | UN | 1 | 4500000 | 4500000
1193 | 7.4.12 | TRAMITOLOGIA ANTE OPERADOR DE RED PARA LA CONEXIÓN DEFINITIVA | TRAMITOLOGIA ANTE OPERADOR DE RED PARA LA CONEXIÓN DEFINITIVA | UN | 1 | 6000000 | 6000000
| 7.4.13 | PLANOS RECORD | PLANOS RECORD | GL | 1 | 2795167.3418 | 2795167.3418
| 7.4.14 | TRAMITOLOGIA ANTE OPERADOR DE RED PARA LA APROBACION DE PROYECTO SUBESTACION | TRAMITOLOGIA ANTE OPERADOR DE RED PARA LA APROBACION DE PROYECTO SUBESTACION | UN | 1 | 5000000 | 5000000
| 7.5 | ILUMINACION |  |  |  |  | 50272405.0424
1307 | 7.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA MANTA LENS E13 600x600x70 INCRUSTAR CON MARCO 2LED-LINE2R 15.3W. USO INTERIOR | Suministro e instalacion de lampara según descripción | UN | 6 | 193375.6984 | 1160254.1903
1306 | 7.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SATURNO LG 155/180 LENS 1LED-CHIPCOB 23W. USO INTERIOR | Suministro e instalacion de lampara según descripción | UN | 4 | 153375.6984 | 613502.7936
1292 | 7.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DELAMPARA EMERGENCIA IT 90E 5W. USO INTERIOR | Suministro e instalacion de lampara según descripción | UN | 32 | 133375.6984 | 4268022.3485
| 7.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE DE EMERGENCIA "SALIDA" IT 2W. USO INTERIOR | Suministro e instalacion de lampara según descripción | UN | 20 | 158375.6984 | 3167513.9678
| 7.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 SOBREPONER 2LED-LT8 16W. USO INTERIOR | Suministro e instalacion de lampara según descripción | UN | 99 | 166375.6984 | 16471194.1405
| 7.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 SOBREPONER 2LED-LINE1R 31W. USO INTERIOR | Suministro e instalacion de lampara según descripción | UN | 38 | 188375.6984 | 7158276.5388
| 7.5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA IT (Tortuga) ITA 112 / 1T420 LD / 20W. USO EXTERIOR | Suministro e instalacion de lampara exterior según descripción | UN | 11 | 179375.6984 | 1973132.6823
| 7.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAKIO LED NW (SCHREDER) 73W F.P 0,9. USO EXTERIOR | Suministro e instalacion de lampara exterior según descripción | UN | 12 | 1288375.6984 | 15460508.3807
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 242355704.7998
AIU | [7 empty] | 77553825.5359
A.I.U.
|  | ADMINISTRACION |  |  |  | 18% |  | 43624026.864
|  | IMPREVISTOS |  |  |  | 6% |  | 14541342.288
|  | UTILIDAD |  |  |  | 8% |  | 19388456.384
GRAN TOTAL DE CONTRATO | [7 empty] | 319909530.3357 | 319909530.3357

## Hoja1
ITEM | DESCRIPCION | PRECIO
8.1.2 | GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA CEMENTO e=0.10 | 4099.2491
8.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EMEFLEX PARQUES, BALDOSA DE CAUCHO TRITURADO AGLOMERADO DE ESPESOR 4mm, DE 0.48X0.48m | 71762.2351
8.1.4 | BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A=0,15.INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA | 45746.8444
8.1.5 | MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA | 16769.1748
8.1.6 | MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES. INCLUYE DILATACION EN PLASTICA | 16769.1748
8.1.7 | MESON GRANITO PULIDO COLOR BLANCO | 135331.3436
8.1.9 | BALDOSA DE GRES TIPO SAHARA 0.30X0.30M COLOR SALMON | 49356.2337
8.1.10 | PISO EN ALISTADO CONCRETO ENDURECIDO e=0.08 m | 62002.7685
8.1.11 | CIRCULACION Y MUROS PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO | 50391.0622
8.1.12 | BALDOSÍN DE CERÁMICA 30,5 X 30,5 CM ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO | 42355.2337
10.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, VIDRIO CRUDO DE 4 MM (SEGÚN CUADRO DE VENTANAS TIPO V-01) .40 x .79 | 76507.2257
10.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, VIDRIO CRUDO DE 4 MM (SEGÚN CUADRO DE VENTANAS TIPO V-02) .50 x 2.50 | 177709.6342
10.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, VIDRIO CRUDO DE 4 MM Y PERSIANA EN ALUMINIO (SEGÚN CUADRO DE VENTANAS TIPO V-03) 4,15 x 2,50 | 729771.5611
10.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, VIDRIO CRUDO DE 4 MM Y PERSIANA EN ALUMINIO (SEGÚN CUADRO DE VENTANAS TIPO V-04)3,20 x 2.50 | 663771.5611
10.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, VIDRIO CRUDO DE 4 MM Y PERSIANA EN ALUMINIO (SEGÚN CUADRO DE VENTANAS TIPO V-05) 4.25 x 2.50 | 729771.5611
10.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM, VIDRIO CRUDO DE 4 MM Y PERSIANA EN ALUMINIO (SEGÚN CUADRO DE VENTANAS TIPO V-06) 150 x 2.50 | 532771.5611
11.2.4 | PINTURA EPOXICA | 1600.141
13.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SCHLAGE A50WS | 46282.6447
13.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PICO LORO LLAVE EXTERNA, O CERROJO DOBLE CILINDRO | 65016.6447
13.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS VIDRIO CRUDO DE 4 mm BORDE PULIDO, FIJADO A MURO CON CINTA DOBLE Y SILICONA, H = 1.00 M ( BAÑOS NIÑAS Y NIÑOS DE ….) | 53961.9268
13.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS VIDRIO CRUDO DE 4 mm BORDE PULIDO, FIJADO A MURO CON CINTA DOBLE Y SILICONA, H = 1.00 M ( BAÑOS NIÑAS Y NIÑOS APRENDIZAJE DE ….) | 53961.9268
13.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS VIDRIO CRUDO DE 4 mm BORDE PULIDO, FIJADO A MURO CON CINTA DOBLE Y SILICONA, H = 1.00 M ( BAÑOS DISCAPACITADOS ….) | 53961.9268
13.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS VIDRIO CRUDO DE 4 mm BORDE PULIDO, FIJADO A MURO CON CINTA DOBLE Y SILICONA, H = 1.00 M ( BAÑOS NIÑAS Y NIÑOS COMEDOR DE ….) | 53961.9268
13.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS VIDRIO CRUDO DE 4 mm BORDE PULIDO, FIJADO A MURO CON CINTA DOBLE Y SILICONA, H = 1.00 M ( BAÑOS HOMBRES Y MUJERES DE ….) | 53961.9268
14.2.1 | JUEGO DE MADERA 4 EVENTOS, INCLUYE ACCESORIOS | 2137875.7977
14.3.1 | EMPRADIZACION INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA | 11658.6284
14.3.2 | HUERTA CON CONFINAMIENTO EN ALFARDAS DE 50 CM X R =12 CM, INCLUYE TIERRA NEGRA ABONADA E= 0.10M | 104375.2864
2.2.6 | PLACA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI MODULO 1 (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | 418280.9761
2.2.7 | PLACA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI MODULO 2 (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | 418280.9761
2.2.8 | PLACA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI MODULO 3 (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | 418280.9761
2.2.9 | PLACA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI MODULO 4 (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | 418280.9761
2.2.10 | PLACA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI MODULO 5 (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | 418280.9761
5.1.1 | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE GRAN FORMATO TIERRA PEGADO CON MORTERO 1:4 | 150040.5305
5.1.3 | CALADO CONVENCIONAL EN ARCILLA DE 0.19x0.19m | 59916.3544
7.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL CONTROL ILUMINACIÓN 40X30X15 CMDOBLE FONDO CON 9 SELECTORES DE MANIJA, LUZ PILOTO DE SAÑALIZACION Y 4 CONTACTORES AC2 208V". INCLUYE BREAKERS. | 575442.7305
7.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2 N° 10 + 1N° 10 T EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para PARCIALES DE ILUMINACION EXTEROR. | 11823.6831
7.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1 * 15 AMP | 6442.3306
7.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 1 * 16/20 AMP | 103515.5334
7.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 1 * 50/63 AMP | 111675.1683
7.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 1 * 63/80 AMP | 111675.1683
7.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 1 * 125/180 AMP | 150843.9604
7.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE DE 1 * 125/160 AMP | 205843.9604
7.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3 N° 8 + 1N° 10 + 1N° 10 T INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC)para (CTAL). | 24359.0449
7.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3 N° 4 + 1N° 4 + 1N° 6 T INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC)para (TAL). | 19287.2359
7.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3 N° 2 + 1N° 4 + 1N° 4 T INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC)para (TB) (TGSC). | 18787.2359
7.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3 N° 1/0 + 1N° 2 + 1N° 4 T INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC)para (TN). | 17787.2359
7.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3 N° 4/0 + 1N° 2/0 + 1N° 2 T INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC)para (TGA). | 18287.2359
7.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3 N° 2/0 + 1N° 2 T EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para (TBCI). | 18287.2359
7.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1-1/4. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. | 9234.9952
7.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. | 23012.3931
7.2.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO | 40735.9924
7.3.4 | VARILLAS DE COBRE PURO DE ×5/8" X 8'(2.44 MTS) | 82397.1985
7.3.5 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG Y GRAPAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS PUNTAS FRANKLIN Y LA MALLA DE PUESTA A TIERRA GENERAL DEL SISTEMA | 2303.5992
7.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1"INCLUYE SOPORTERIA | 4573.5992
7.4.2 | TERMINAL PREMODELADO USO EXTERIOR PARA CABLE NO. 4/0 INCLUYE BORNA JG 1,00 3,1,3 TERMINAL PREMODELADO | 324979.3517
7.4.3 | TERMINAL PREMODELADO USO INTERIOR PARA CABLE NO. 4/0 INCLUYE BORNA | 371179.3517
7.4.4 | TERMINAL PREMODELADO USO INTERIOR PARA CABLE NO. 2/0 INCLUYE BORNA | 221391.7407
7.4.5 | TRANSFORMADOR EN ACEITE 75 KVA – 11.400/208-120 V | 5863452.5169
7.4.6 | CANALIZACION ELECTRICA CON 4Ø4" PVC DESDE DERIVACIÓN HASTA LA CELDA DE PROTECCION | 75248.6579
7.4.7 | CELDA DE PROTECCION : GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, SEGÚN NORMAS CODENSA ET - 651 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 185 X 110 X 120 CM (ALTO, ANCHO Y PROFUNDO). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; UN (1) SECCIONADOR TRIPOLAR DE PROTECCIÓN PARA OPERACIÓN BAJO CARGA USO INTERIOR CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE 400 AMP. MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALANCA. APERTURA TRIPOLAR POR FUSIÓN DE CUALQUIERA DE LOS FUSIBLES. TRES (3) FUSIBLES H.H. DE 20 AMP. | 5446244.0787
7.4.8 | CELDA PARA EQUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION: GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, SEGÚN NORMAS CODENSA ET-916 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 185 X 110 X 120 CM ( ALTO, ANCHO Y PROFUNDO ). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 1 CONTADOR ELECTRÓNICO MULTITARIFA CLASE 05 – 1 BORNERA DE PRUEBAS; 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 30/5 - | 1024408.6512
7.4.9 | PLANTA ELECTRICA 20 KVA INCLUYE: CABINAS INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA, PRECALENTADOR DE CAMISAS Y LA TUBERIA DE DESFOGUE DEL EQUIPO. | 12300000
7.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3 N° 2/0 + 1N° 2/0) + 1N° 2 T EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC DESDE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS. | 24287.2359
7.4.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO | 17199.8744
7.4.13 | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS : GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, SEGÚN NORMAS CODENSA ET - 908 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 100 X 60 X 40 CM ( ALTO, ANCHO Y PROFUNDO ). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 1 TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 125/160 AMP MARCA CHINT - 1 DPS DE 40 KA CLASE 1 - 1 BREAKER INDUSTRIAL DE 40/50 AMP MARCA ABB 1 BREAKER INDUSTRIAL DE 100/125 AMP. MARCA ABB - 1 BREAKER INDUSTRIAL DE 63/80 AMP.MARCA ABB . BARRAJE TETRAPOLAR EN COBRE ROJO ELECTROLÍTICO SOBRE AISLADORES DE RESINA CON CAPACIDAD PARA 1200 AMP. CON FRENTE MUERTO | 2238650.4472
7.4.14 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA MOTORIZADA BOMBA CONTRAINCENDIO : GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 100 X 60 X 40 CM ( ALTO ANCHO Y PROFUNDO ). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 2 BREAKER INDUSTRIAL DE 125 AMP.MARCA CHINT CON SISTEMA MOTORIZADO PARA RED Y PLANTA. CONTROL MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA VORKOM BARRAJE PARA 200 AMP. CON PROTECTOR ACRÍLICO - 2 SELECTORES DE MANUAL Y AUTOMÁTICO, 2 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE MARCHA RED, MARCHA PLANTA. | 6301770.9221
7.4.15 | TABLERO GENERAL DE SERVICIOS COMUNES: GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, SEGÚN NORMAS CODENSA ET - 908 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 100 X 60 X 40 CM ( ALTO, ANCHO Y PROFUNDO ). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 1 TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 60/80 AMP MARCA CHINT - 1 DPS DE 20 KA CLASE 2 1 BREAKER INDUSTRIAL DE 20 AMP MARCA ABB - 1 BREAKER INDUSTRIAL DE 16/20 AMP.MARCA ABB 1 BREAKER INDUSTRIAL DE 50/63 AMP. MARCA ABB BARRAJE TETRAPOLAR EN COBRE ROJO ELECTROLÍTICO SOBRE AISLADORES DE RESINA CON CAPACIDAD PARA 500 AMP. CON PROTECTOR ACRÍLICO | 6651770.9221
7.4.16 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA: GABINETE METÁLICO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES : 100 X 60 X 40 CM ( ALTO ANCHO Y PROFUNDO ). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE; 2 CONTACTORES DE 80 AMP. CON ENCLAVAMIENTO ELECTROMECÁNICO. 2 SELECTORES - 2 PILOTOS MARCHA RED Y PLANTA. - CONTROL MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA VORKOM. | 6251770.9221
7.4.17 | INSPECTORÍA ELÉCTRICA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN RETIE | 3000000
7.4.18 | INSPECTORÍA ELÉCTRICA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN RETILAP | 4500000
7.4.19 | TRAMITOLOGIA ANTE OPERADOR DE RED PARA LA CONEXIÓN DEFINITIVA | 6000000
7.4.20 | PLANOS RECORD | 2795167.3418
7.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 70W 208 VOLTIOS SODIO ROY ALPHA | 598154.0394
2.1.3 | SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO | 78886.9746
2.1.4 | RETIRO DE SOBRANTES | 19793.4961
3.1.5 | ACCESORIO PVC-S φ = 3" | 5695.1154
3.1.7 | ACCESORIO PVC-S φ = 4" (AGUAS RESIDUALES) | 9252.1154
3.2.3 | ACCESORIO PVC-S φ = 4" (AGUAS LLUVIAS) | 9252.1154
6.1.2 | VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO φ = 1/2" | 21597.2125
6.1.7 | ACCESORIO AG ROSCAR φ = 1-1/2" | 5679.9405
6.1.9 | ACCESORIO AG ROSCAR φ = 2" | 7017.9405
6.1.11 | ACCESORIO AG ROSCAR φ = 3" | 8667.9405
6.1.12 | CHEQUE HIDRO HELBERT φ = 3/4" | 35757.2125
6.1.13 | CHEQUE HIDRO HELBERT φ = 3" | 442735.1609
6.1.14 | BRIDAS ACERO GALVANIZADO φ = 1-1/2" | 13717.2125
6.1.15 | BRIDAS ACERO GALVANIZADO φ = 3" | 55593.2125
6.1.16 | JUNTA DE EXPANSION BORRACHA φ = 1 ½" | 47697.2125
6.1.17 | JUNTA DE EXPANSION BORRACHA φ = 3" | 60697.2125
6.1.21 | FLOTADOR MECANICO φ = 3/4" | 66207.2986
6.1.22 | MANOMETROS GLICERINA RANGO HASTA 200 PSI φ = 2" | 41271.4406
6.1.23 | VALVULA DE ALIVIO φ = 3/4" (AGUA POTABLE) | 162259.4406
6.2.1 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 φ = 3" | 83485.9162
6.2.3 | TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 φ = 2" | 78282.9562
6.2.6 | COUPLING RIGIDO ACERO RANURADO φ = 3" | 65202.9562
6.2.8 | VALVULA MARIPOSA φ = 3" | 195141.2125
6.2.9 | MANOMETRO GLICERINA DIAL φ = 2" | 41271.4406
6.2.10 | UNION FLEXIBLE BORRACHA BRIDADA φ = 2" | 50534.7911
6.2.12 | BRIDA ACERO RANURADA φ = 2" | 57814.7911
6.2.13 | BRIDA ACERO RANURADA φ = 3" | 61814.7911
6.2.14 | CHEQUE EXTREMO RANURADO φ = 3" | 521494.7911
6.2.15 | VALVULA ALIVIO φ = 3/4" (INCENDIO) | 162259.4406
6.5.1 | TUBERIA ACERO RANURADA SCH40 φ = 1-1/2" | 16216.7023
6.5.2 | ACCESORIO RANURADO 300 PSI φ = 1-1/2" | 5938.9107
6.5.3 | TUBERIA ACERO RANURADA SCH40 φ = 2-1/2" | 10782.9107
6.5.4 | ACCESORIO RANURADO 300 PSI φ = 2.-1/2" | 14296.9107
6.5.5 | TUBERIA CPVC SCH 80 φ = 3" | 377633.232
6.5.6 | ACCESORIO CPVC SCH 80 φ = 3" | 56881.9107
6.5.7 | TUBERIA CPVC SCH 80 φ = 2-1/2" | 157363.932
6.5.8 | ACCESORIO CPVC SCH 80 φ = 2-1/2" | 88237.9107
6.5.11 | GABINETES TIPO II (SENCILLOS 1.1/2") | 201169.852
6.3.2 | ACCESORIO PVC-P φ = 1/2" | 1077.9325
6.3.4 | ACCESORIO PVC-P φ = 3/4" | 1193.9325
6.3.5 | TUBERIA PVC-P RDE. 13 φ = 1 " | 5513.1525
6.3.6 | ACCESORIO PVC-P φ =1" | 1781.9325
6.3.7 | TUBERIA PVC-P RDE. 13 φ = 1-1/4" | 9086.3765
6.3.8 | ACCESORIO PVC-P φ = 1-1/4" | 2354.9325
6.3.9 | TUBERIA PVC-P RDE. 21 φ = 1-1/2" | 10963.6465
6.3.10 | ACCESORIO PVC-P φ = 1-1/2" | 2354.9325
6.3.12 | ACCESORIO PVC-P φ = 2" | 3190.7282
6.3.13 | TUBERIA PVC-P RDE. 21 φ =2 1/2" | 22870.0765
6.3.14 | ACCESORIO PVC-P φ = 2 1/2" | 10898.7282
6.1.1 | VALVULA TIPO BOLA φ = 1/2" | 14297.2125
6.1.18 | VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO φ = 1-1/2" | 81177.2125
6.1.19 | VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO φ = 2" | 122697.2125
6.1.20 | VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO φ = 3" | 362297.2125
6.1.3 | VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO φ = 3/4" | 37497.2125
6.1.4 | VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO φ = 1" | 52577.2125
6.1.5 | REGISTRO DE CORTE TIPO ANTIFRAUDE φ = 1/2" | 16197.2125
6.4.2 | ACCESORIO CPVC φ = 1/2" | 1077.9325
6.6.3 | PUNTO AF SANITARIOS DISCAPACITADOS PVCP φ = 1" | 14651.5246
6.6.4 | PUNTO AF ORINAL PVCP φ = 1/2" | 12820.084
6.6.7 | PUNTO AF LAVADORA PVCP φ = 1/2" | 12820.084
6.6.9 | PUNTO AF CALENTADOR PVCP φ = 1/2" | 12820.084
6.7.1 | PUNTO AC LAVACOLAS CPVC φ = 1/2" | 12820.084
6.7.2 | PUNTO AC DUCHA CPVC φ = 3/4" | 9157.2029
6.8.2 | ORINAL φ=2" | 34191.6183
6.8.6 | LAVADORA φ = 3" | 35123.8583
6.8.9 | SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA SANITARIOS φ = 4" | 35879.7455
12.1.1 | MONTAJE SANITARIOS DE TANQUE ACOPLE FLEXIMETAL | 273177.521
12.1.2 | MONTAJE SANITARIOS DE DISCAPACITADOS | 374817.5804
12.1.3 | MONTAJE LAVAMANOS ACOPLE FLEXIMETALICO | 171902.9679
12.1.4 | MONTAJE ORINAL | 198101.7808
12.1.5 | MONTAJE MEZCLADOR DUCHAS | 204866.7992
12.1.6 | MONTAJE ADITAMENTOS DUCHAS | 68903.2986
12.1.7 | MONTAJE LAVAPLATOS ACOPLE FLEXIMETALICO | 63881.9532
12.1.8 | MONTAJE LLAVES LAVADORA | 56855.0639
12.1.9 | CONEXION LLAVE MANGUERA | 15538.2138
12.1.10 | MONTAJE CALENTADOR (INCLUYE TUBERIA + REGISTROS) | 586502.0861
12.1.11 | MONTAJE EQUIPO DE PRESION | 8986882.8634
12.1.12 | MONTAJE DE MEDIDORES AGUA FRIA(No incluye Medidor) | 51797.2617
14.1.1 | MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2477502.7952
14.1.2 | PLANOS RECORD | 2795167.3418
14.1.3 | LAVADO DE TANQUES | 33889.3283
14.1.4 | DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 579135.6207
14.1.5 | PRUEBA DE REDES | 293548.8955
1.1.1 | CAMPAMENTO Y BAÑOS (40 M2) | 106934.2978
1.1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL | 10104.9375
1.1.3 | LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES | 24133.4433
1.1.4 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | 20626.4709