## Hoja2
PROYECTO | COSTOS DIRECTOS | ADMINISTRACION | IMPREVISTOS | UTILIDAD | IVA SOBRE LA UTILIDAD | VALOR TOTAL PROYECTO
|  | (X%) | (X%) | (X%) | 16%
A. CASA DE LA CULTURA CORINTO
B. BIBLIOTECA CORINTO
VALOR TOTAL PROPUESTA (A+B)

## CASA DE LA CULTURA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1.4 | Localización, Trazado y replanteo manual (altimetría: cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, redes, etc.; Planimetría: ejes, abcsisado, detalles) | m2 | 754.56 |  | 0
1.1.5 | Valla informativa de licencias de construcción de 50x70 cm en lamina fondo blanco letras negras (incluye odolos los elementos para su instalación, incluye desmote y retiro a la terminacion de la obra) | un | 1 |  | 0
1.1.9 | Valla informativa Colombia Humanitaria (1,50 m*3m) fondo blanco a varias tintas/inc soporte/desmonte | un | 1 |  | 0
1.1.8 | Cerramiento en polisombra (h=2,10), Incluye bases de apoyo y parales de madera. | ml | 82.96 |  | 0
1.1.1.3 | Adecuación campamento o alquiler espacio para campamento | un | 1 |  | 0
1.3 | DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIRO DE MATERIALES |  |  |  | 0
1,3,1 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
1.3.1.8 | Demolición manual de cimientos en concreto ciclópeo. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. | m3 | 28.5 |  | 0
1.3.1.2 | Demolición de placa de contrapiso h.=<15 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m2 | 59 |  | 0
1.3.1.10 | Demolición de piso en baldosa cerámica , incluye la demolición de afinado. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. Incluye desmonte, transporte y almacenamiento al sitio de almacenamiento que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | m2 | 294.12 |  | 0
1.3.1.17 | Demolición de muros sencillos en mampostería de arcilla con o sin enchape, e.<=15 cm. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros en lugares autorizados por la entidad contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad. | m2 | 347.32 |  | 0
1.2.14 | Demolición de muros dobles en mampostería de arcilla con o sin enchape, e>20<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. | m2 | 399.83 |  | 0
1.2.16 | Demolición de pañete, enchapes y acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. | m2 | 150 |  | 0
1,3,2 | DESMONTES |  |  |  | 0
1.3.2.6 | Desmonte de marco y hoja(s) de puertas-ventana en madera. Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | un | 16 |  | 0
1.3.2.5 | Desmonte de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | m2 | 635.88 |  | 0
1.3.2.1 | Desmonte de aparatos sanitarios (inlcuye baños, pocetas, lavamamos, incluye limpieza del lugar en donde se paractica el desmonte, el sanitario y el tanque se consideran como un solo lavamanos). Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | un | 4 |  | 0
1.3.1.20 | Desmonte de mesones en concreto con o sin enchape, ancho <= 80cm, h <= 10cm. Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad Contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. | ml | 5.47 |  | 0
2 | CIMENTACION |  |  |  | 0
2.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1.2 | Excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m3 | 165 |  | 0
2.1.7 | Relleno manual en recebo, compactado al 90% de la humedad óptima, capas altura máx 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación si así se requieren | m3 | 160 |  | 0
2.2 | CIMIENTOS |  |  |  | 0
2.2.1 | Concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi | m2 | 59 |  | 0
2.2.4 | Zapatas en concreto f'c=3000 psi | m3 | 4 |  | 0
2.2.5 | Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi, formaleta corriente con acabado no visto | m3 | 13 |  | 0
2.2.8 | Placa de contrapiso en concreto e>15 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.6 negro en doble capa, como aislante e impermeabilizante contra rellenos | m2 | 309 |  | 0
2.1.7 | Dados en concreto f'c=3000 psi | m3 | 6 |  | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
2.3.2 | Acero de 60.000 psi para columnas, zapatas, zarpas, vigas y en general cualquier elemento estructural. Incluye corte, figurado y fijación | Kg | 2845 |  | 0
2.3.3 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación | Kg | 834.54 |  | 0
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
4.6 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0
5.2.1 | Acero estructural para cubiertas, rampas, puentes y elementos metálicos +pint esmal y anticorrosivo | kg | 13276.549 |  | 0
5 | MAMPOSTERÍA Y CONCRETO ARQUITECTONICO |  |  |  | 0
5.1 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0
5.2.6.3 | Muros en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm. (Incluye mortero de pega, replaneto de ubicación y cimbrado) | m2 | 430.05 |  | 0
5.1.5 | Muro en bloque calado 19 * 19 | m2 | 12.2 |  | 0
6.1 | REMATES Y MESONES |  |  |  | 0
6.2.8 | Dintel en concreto seccion 20x20 cm (incliuye formaleta, mano de obra, desmonte de formaleta, no incluye acero de refuerzo) | ml | 37 |  | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
7.3 | PUNTOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0
8.3.2 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | un | 14 |  | 0
7.5 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
4.5.1 | TUBERIA A LL 160 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material proveniente de la excavacion instalación y cinta de demarcación).Segun norma tecnica ASTM 2321 | ml | 30 |  | 0
4.5.2 | TUBERIA ALCANTARILLADO 110 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material proveniente de la excavacion) instalación y cinta de demarcación).Segun norma tecnica ASTM 2321 | ml | 3 |  | 0
8.5.21 | TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | ml | 66 |  | 0
7.6 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 0
4.3.1 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo). | und | 7 |  | 0
4.3.2 | PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo) | und | 2 |  | 0
4.3.3 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | und | 5 |  | 0
7.7 | DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
4.4.1 | TUBERIA PVC-S 2" (Ventilación y aguas lluvias) Incluye accesorios y abrazadera de fijación. | ml | 11 |  | 0
3.2.8 | TUBERIA PVC-S 3" (Ventilación y aguas lluvias) Incluye accesorios y abrazadera de fijación. | ml | 2 |  | 0
3.2.9 | TUBERIA PVC-S 4" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalación y accesorios. | ml | 11 |  | 0
7.8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
8.1.15 | MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) Suministro e instalacion y funcionamiento. A todo costo. | un | 1 |  | 0
8.7.11 | TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts, Incluye: Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo. | un | 2 |  | 0
3.1.1 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*1 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). | und | 9 |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION |  |  |  | 0
8.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  |  | 0
8.1.009 | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x8+8 AWG 600 V (PE /PVC) | ml | 40 |  | 0
7.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO | ml | 10 |  | 0
| BAJANTE EN TUBERÍA IMC DE 1" Y CAJA DE TABLERO | und | 1 |  | 0
7.5.4 | Tubería PVC de 1" para conexióna red telefónica | ml | 30 |  | 0
8.4 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 0
8.4.001 | CERTIFICACION RETIE EXPEDIDO POR ORGANISMO ACREDITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DEBE INCLUIR: I)ESTUDIO DEL DISEÑO E INFORME DE RECOMENDACIONES DE AJUSTE DEL MISMO EN ETAPA PREVIA A LA OBRA, 2)VISITA DE INSPECCION AL SITIO DE LAS OBRA, UNA VEZ SE FINALICE LA EJECUCION DE LAS MISMAS 3) EMISION FINAL DEL CERTIFICADO. | und | 1 |  | 0
8.4.002 | TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R. | glb | 1 |  | 0
8.5 | ILUMINACION |  |  |  | 0
8.5.028 | LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO HALOGENO 2x5W | Un | 2 |  | 0
8.2.6 | Aviso de evacuacion. | und | 8 |  | 0
8.5.062 | LUMINARIA LED TIPO APLIQUE LINEAL DE 25W 120V | und | 33 |  | 0
7.2.10 | LAMPARA HERMETICA POLICARBONATO IP65, 2X54W. BALASTO ELECTRONICO 2X54T5. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 54W T5 | und | 26 |  | 0
7.2.13 | APLIQUE TORTUGA APTO PARA USO A LA INTEMPERIE. BOMBILLO AHORRADOR 26W E27. | und | 15 |  | 0
8.7 | SALIDAS |  |  |  | 0
0 | Salida para roseta con bombillo fluorescente compacto. | und | 8 |  | 0
0 | Salida para aplique fluorescente compacto 1X26W. | und | 15 |  | 0
8.7.1 | SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG TIPO B | und | 26 |  | 0
8.7.074 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUITEMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG | und | 6 |  | 0
8.7.087 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN CANALETA | und | 26 |  | 0
8.7.4 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 | und | 14 |  | 0
8.7.6 | SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS TECNOLOGIA COMBINADA EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO | und | 2 |  | 0
0 | Salida para aplique fluorescente compaco 1x26W | und | 29 |  | 0
8.7.12 | Salida para luz guia | und | 8 |  | 0
8.7.077 | Salida para secamanos | und | 2 |  | 0
8.7.21 | Salida Sonido | und | 5 |  | 0
8.7.22 | Salida para señal Video Beam | und | 1 |  | 0
8.12.034 | SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4" , APARATO Y SIN CABLEADO RG6 75Ω. PROM 10 MTS | und | 1 |  | 0
0 | Salida para interruptor sencillo. | und | 13 |  | 0
| Salida para interruptor doble. | und | 5 |  | 0
8.8 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
8.8.005 | Barra de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,44m /soldadura weld | und | 1 |  | 0
8.8.006 | Interconexion entre medidor y varilla en Cu 6 AWG | und | 5 |  | 0
8.9 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
8.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | und | 1 |  | 0
8.9.010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | und | 12 |  | 0
8.9.022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | und | 1 |  | 0
8.3.11 | GABINETE USO INTEMPERIE IP65. LAMINA COLD ROLLED CAL 18-16. ALOJA E INCLUYE , BARRAJES PARA CONEXIÓN DE 2 SALIDAS, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA. DIM SUGERIDA 50X40X25CMS | und | 1 |  | 0
8.9.030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS MINIPRAGMA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | Un | 1 |  | 0
8.9.005 | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A. | Un | 4 |  | 0
8.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0
8.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0
8.7.19 | Salida para Voz y/o datos | und | 12 |  | 0
8.3.8 | Suministro e instalación de rack cerrado de11 UR para administración, incluye 1 bandeja para equipos, multitoma con 4 tomas con polo a tierra aislado, anclaje y aterrizaje | und | 1 |  | 0
8.12.053 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE Patch panel de 24 puertos categoría 6A (Incluye todos los accesorios necesarios. REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS) Actividad a todo costo. | und | 2 |  | 0
8.12.049 | Patch cord AMP RJ-45 7' Cat. 6A | und | 17 |  | 0
8.1.13 | Insumos (velcro, amarres pláticos, soportes) | und | 1 |  | 0
9 | PAÑETES |  |  |  | 0
9.1 | PAÑETES |  |  |  | 0
9.1.2 | Pañetes lisos interiores. Proporción 1:4. (incluye filos y dilataciones) | m2 | 248.4 |  | 0
9.1.1 | Pañete impermeabilizado integralmente Proporción 1:3. (incluye filos y dilataciones). | m2 | 674.8 |  | 0
6.3.4 | Pañete Estructural DE 7 cm | m2 | 69.68 |  | 0
| PAÑETE ESTRUCTURAL DE 5 cm incluye malla de refuerzo | m2 | 440.52 |  | 0
11.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0
10 | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0
10.1 | BASES |  |  |  | 0
10.1.2 | Afinado impermeabilizado integralmente Proporción 1:3. (incluye filos y dilataciones). | m2 | 547.12 |  | 0
10.3 | PISOS |  |  |  | 0
10.2.1 | CERAMICA PISO Tipo Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco según diseño (Incluye alistado de piso mortero 1:4 E=0,03, boquilla y pegante) | m2 | 32 |  | 0
10.2.2 | TABLON DE GRES TRADICION Liso 30 x 30 cm. Tipo Alfa o Similar. Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | m2 | 452.06 |  | 0
10.2.6 | PISO EN MADERA ZAPAN 2.80 x 0.12 x 0.017 m + INMUNIZANTE MERULEX+ANTIDESLIZANTE BONATRAFFIC | m2 | 33.25 |  | 0
| GUARDAESCOBAS TABLÓN | m | 227.36 |  | 0
| GUARDAESCOBAS MADERA | m | 28.09 |  | 0
11.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0
11,5.1.4 | Mantenimiento de cubierta en teja de barro, retiro de teja, limpieza y reinstalación, pegada con mortero | m2 | 338.78 |  | 0
11,5.1.6 | TEJA EN POLICARBONATO TRAPEZOIDAL OPALIZADA, LIVIANA, FLEXIBLE Y DURABLE, CON AISLAMIENTO TÉRMICO, RESISTENCIA AL GRANIZO Y TRANSMISIÓN DE LUZ | m2 | 269.56 |  | 0
11,5.1.7 | MARQUESINA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm. Incluye vidrio templado, perfileria en aluminio, silicona gotero, pegue, elementos de fijación, asi como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación | m2 | 38.43 |  | 0
11.3 | ACCESORIOS DE CUBIERTA |  |  |  | 0
11,5.1.11 | Canal en lamiina galvanizada | ml | 34 |  | 0
12 | CARPINTERIAS |  |  |  | 0
12.2 | CARPINTERÍA EN LÁMINA Y VIDRIO |  |  |  | 0
13.1.1 | CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Lámina Galvanizada Cal. 18 entamborada. Tipo Grijalba o Similar. Incluye pintura electrostatica color gris plata, suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle. | m2 | 12.18 |  | 0
13.1.2 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo REJILLA con MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 mm. Y PERSIANA. ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | m2 | 90.67 |  | 0
13. | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 0
13.1.1 | MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES | m2 | 67.2 |  | 0
14 | ACABADOS DE MUROS |  |  |  | 0
14.1 | ENCHAPES |  |  |  | 0
11.1.1 | CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla color y win.) | m2 | 102.6 |  | 0
14.3.1 | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | und | 1 |  | 0
10.3.2.6 | Mediacaña en granito pulido | ml | 56.82 |  | 0
17 | CIELORRASOS Y DIVISIONES |  |  |  | 0
5.1.8 | CELOSIA EN MADERA TIPO CEDRO LISTONES DE 10 X 20 cms. H | m2 | 89 |  | 0
5.1.9 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura. | m2 | 32 |  | 0
5.1.10 | CIELO RASO EN GUADUA BAMBU madura cortada | m2 | 96 |  | 0
5.1.11 | Canal en lamiina galvanizada | ml | 34 |  | 0
18 | PINTURA MUROS Y TECHOS |  |  |  | 0
18.1.5 | PINTURA SOBRE PAÑETE VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | m2 | 927.3 |  | 0
18.1.4 | ESTUCO Y PINTURA Tipo KORAZA o Similar 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo koraza o similar, filos y dilataciones). Color según diseño. | m2 | 490.1 |  | 0
16 | APARATOS SANITARIOS. GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
12.1.1 | SANITARIO Tipo ACUACER Color Blanco Ref. 30038100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, griferia, accesorios de conexión e instalación.) | und | 4 |  | 0
12.1.2 | SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO Color Blanco linea Adriática Tipo Corona o Similar de conexión por encima Ref. 21 AA 1318 con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDOS + escudo antivandálico + mueble abierto, para BAJA PRESION. | und | 1 |  | 0
12.1.3 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal. | und | 1 |  | 0
12.1.4 | LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople). | und | 4 |  | 0
12.1.5 | LAVAMANOS AQUAJET Tipo Corona o Similar. (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople). | und | 1 |  | 0
16.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 0
16.2.7 | BARRA DE SEGURIDAD DE PARED A PISO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TORNILLOS ESCONDIDOS PARA INSTALAR DERECHA A IZQUIERDA MARCA A &A REF. 8-AA-506 | und | 1 |  | 0
16.2.9 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS LIBRES en Acero Inoxidable 304 satinado Tipo Accesorios & Acabados o Similar. (suministro, instalación y puesta en funcionamiento). | und | 2 |  | 0
16.2.3 | Dispensador de jabon liquido para manos | und | 4 |  | 0
19 | CERRADURAS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 0
13.2.4 | CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362PX Tipo Schlage o Similar. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | und | 2 |  | 0
13.2.5 | CERRADURA DE PALANCA TIPO JUPITER - Ref. A40S Tipo Schlage o Similar. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | und | 26 |  | 0
13.2.6 | CERRADURA DE PALANCA TIPO JUPITER - BAÑO Ref. A40S Tipo Schlage o Similar. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | und | 3 |  | 0
13.2.7 | Topes medialuna de piso para puertas | und | 16 |  | 0
19.4 | ESPEJOS |  |  |  | 0
19.4.1 | ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | m2 | 7 |  | 0
19.4.4 | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | U | 1 |  | 0
20. | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0
20.2. | ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS |  |  |  | 0
15.1.1 | Adoquín h=0.06m gramoquín | m2 | 135.68 |  | 0
15.1.2 | Cenefa o Dilatación en Concreto fundido en sitio a=0,25 e=0,09 , Suministro e instalación y aplicación antisol de sika o similar. | ml | 81.31 |  | 0
20.2.28 | Suministro e instalación banca prefabricada en concreto M-40 (incluye ; piso concreto 7 cm mortero de pega y nivelación 3 cm). Zonas Duras | und | 2 |  | 0
20.2.1 | Andenes en concreto (reposicion+ sardinel) | m2 | 12 |  | 0
15.1.6 | Cañuela prefabricada en concreto tipo IDU A-50 h=22,5cm, b=30 cm y L=80 cm. | ml | 39.82 |  | 0
20.4. | ZONAS VERDES |  |  |  | 0
20.4.2 | Pradización | m2 | 27.12 |  | 0
21 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 0
21.1 | ASEO |  |  |  | 0
21.1.4 | Aseo general | m2 | 754.14 |  | 0
24. | GESTION SOCIAL |  |  |  | 0
24.1 | TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución) |  |  |  | 0
24.1.1 | Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.2 | Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 2 |  | 0
24.1.3 | Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.4 | Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.1.5 | Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.6 | Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.2 | DIVULGACION |  |  |  | 0
24.2.1 | Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
24.2.2 | Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
IVA / UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## BIBLIOTECA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | Valor Unitario | Valor Total
CORINTO
1. | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1.1.3 | Adecuación campamento o alquiler espacio para campamento | gl | 1 |  | 0
1.1.3 | Limpieza, descapote y retiro de sobrantes. | m² | 460 |  | 0
1.1.4 | Localización, trazado y replanteo (altimetría: cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, | m² | 460 |  | 0
1.1.5 | Valla informativa licencia de 2.00 x 1.00 M | u | 1 |  | 0
1.1.8 | Cerramiento en polisombra (h=2,10), Incluye bases de apoyo y parales de madera. | m | 116.34 |  | 0
1.1.9 | Valla informativa Colombia Humanitaria (1,50 m*3m) fondo blanco a varias tintas/inc soporte/desmonte | gl | 1 |  | 0
1.3.1 | DEMOLICIONES (incluye cargue y retiro) |  |  |  | 0
1.3.1.2 | Demolición placa de contrapiso. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 145.33 |  | 0
1.3.1.4 | Demolición anden en concreto. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros. | m² | 75.42 |  | 0
1.3.1.5 | Demolición piso duro área libre. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 14.54 |  | 0
1.3.1.7 | Demolición de columnas en concreto (independiente de la sección o altura) Incluye cargue, retiro | m³ | 2 |  | 0
1.3.1.8 | Demolición manual de cimientos y estructuras en concreto reforzado.Incluye cargue/ retiro | m³ | 3 |  | 0
1.3.1.9 | Demolición de vigas/placas áereas en concreto (independiente sección o altura) +cargue+retiro | m³ | 4 |  | 0
1.3.1.10 | Demolición de baldosa, incluye el afinado h <= 4cm. cargue, retiro, disposición de escombros. | m² | 150 |  | 0
1.3.1.17 | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape, Incluye cargue, retiro | m² | 120 |  | 0
1.3.1.20 | Demolición de mesones en concreto con o sin enchape, ancho variable. Incluye cargue, retiro y dispos | m | 11.26 |  | 0
1.3.1.21 | Cortes con pulidora y disco en mampostería y elementos no estructurales | m | 74.1 |  | 0
1.3.2.1 | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos). | u | 3 |  | 0
1.3.2.4 | Desmonte de cielo raso (indiferente del material) y su respectivo sistema de suspensión y anclaje. | m² | 137.52 |  | 0
1.3.2.5 | Desmonte de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento al sitio | m² | 150.72 |  | 0
1.3.2.6 | Desmonte de marco y hoja(s) de puertas-ventana. Incluye transporte y almacenamiento al sitio | u | 12 |  | 0
1.3.2.9 | Desmonte de estructura de cubierta | m² | 150.72 |  | 0
4.4.12 | Apuntalamiento y protecciones para reforzamiento estructural | gl | 1 |  | 0
2. | CIMENTACION |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS |  |  |  | 0
2.1.2 | Excavación manual en material común para cimentaciónes.Incluye cargue/retiro/disposición d escombros | m³ | 81.41 |  | 0
2.1.6 | Relleno manual con material seleccionado de sitio | m³ | 47.67 |  | 0
2.1.7 | Relleno manual en recebo compactado. | m³ | 67.83 |  | 0
2.2 | CONCRETOS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
2.2.1 | Concreto pobre de limpieza e= 5 cm f'c=2000 psi. Mezclado en sitio. | m² | 54.88 |  | 0
2.2.2 | Concreto ciclópeo - 40% de concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 11.5 |  | 0
2.2.4 | Zapatas en concreto de 3.000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 9.6 |  | 0
2.2.5 | Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 14.51 |  | 0
2.2.8 | Placa de contrapiso en concreto e>8<=12 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 negro | m² | 233 |  | 0
2.3 | REFUERZOS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
2.3.2 | Acero de 60.000 psi para elementos de cimentación. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 4100 |  | 0
2.3.3 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 1100 |  | 0
3. | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS |  |  |  | 0
3.1 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
3.1.1 | Caja de inspección 70x70 | u | 1 |  | 0
3.1.5 | Excavación manual | m³ | 18 |  | 0
3.1.7 | Pozo infiltración | u | 1 |  | 0
3.1.8 | Relleno con gravilla | m³ | 5 |  | 0
3.1.9 | Relleno con mat de la excavación | m³ | 14 |  | 0
3.1.11 | Tanque séptico | u | 1 |  | 0
3.1.12 | Sumidero en mampostería y rejilla de concreto | u | 1 |  | 0
3.1.13 | Canal ALL en concreto (con rejilla) | m | 8 |  | 0
3.1.14 | Cabezal de entrega en concreto | u | 1 |  | 0
3.2 | DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
3.2.2 | Buje 4"x3" | u | 8 |  | 0
3.2.6 | Semicodo cxc 3" | u | 8 |  | 0
3.2.7 | Semicodo cxc 4" | u | 7 |  | 0
3.2.8 | Tubería PVC-S 3" | m | 24 |  | 0
3.2.9 | Tubería PVC-S 4" | m | 17 |  | 0
3.2.10 | Tubería PVC-S 6" | m | 18 |  | 0
3.2.11 | Unión 3" | u | 14 |  | 0
3.2.12 | Unión 4" | u | 4 |  | 0
3.2.15 | Yee 4" | u | 3 |  | 0
3.2.16 | Yee 6"x3" | u | 3 |  | 0
3.2.17 | Yee 6"x4" | u | 2 |  | 0
3.2.19 | Sifón ALL. 4" | u | 8 |  | 0
3.2.20 | Codo 3" con tragante ALL | u | 4 |  | 0
3.2.22 | Buje 6" x 4" | u | 1 |  | 0
3.2.23 | Tubería PVC-N 6" | m | 6 |  | 0
4. | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS |  |  |  | 0
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES |  |  |  | 0
4.1.1.1 | Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto f'c=3000 psi, formaleta corriente con acabado no v | m³ | 5.04 |  | 0
4.1.3 | Pantallas en concreto | m³ | 0.63 |  | 0
4.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES |  |  |  | 0
4.2.1 | Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 psi, formaleta corriente. Mezclado en sitio. | m³ | 25.11 |  | 0
4.2.3 | Vigas canales en concreto | m³ | 2.45 |  | 0
4.3 | PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO |  |  |  | 0
4.3.1.2 | Losas macizas h=0,15 | m² | 102 |  | 0
4.4 | CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO |  |  |  | 0
4.4.4 | Sello de junta con silicona y cordon de poliestileno expandido | m | 140 |  | 0
| Escarificación para reforzamiento superficies conc | m² | 17 |  | 0
4.5 | ACEROS DE REFUERZO |  |  |  | 0
4.5.2 | Acero de 60.000 psi para elementos estructurales. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 7761 |  | 0
4.5.3 | Malla electrosoldada 6mm (.15*.15) | kg | 211.87 |  | 0
4.6 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0
4.6.2.4 | Correas metálicas | kg | 1281.32 |  | 0
4.6.1.35 | Anclajes para elementos estructurales | u | 83 |  | 0
5. | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
5.1. | MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CONCRETO |  |  |  | 0
5.1.5 | Calados en concreto | m² | 4 |  | 0
5.2 | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA |  |  |  | 0
5.2.6.3 | Muros en bloque hueco N°5 estriado 11,5x23x33 cm. | m² | 244.82 |  | 0
5.2.6.4 | Muros en bloque hueco N°4 estriado 9x23x33. | m² | 80.57 |  | 0
5.7 | VARIOS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0
5.7.1 | Columnetas de confinamiento de mamposteria existente- incluye corte, escarificación, anclajes, aditi | m | 90.61 |  | 0
5.7.2 | Viga cinta (15x30) para confinamiento de mamposteria existente- incluye corte, escarificación, ancl | m | 70.15 |  | 0
6. | PREFABRICADOS Y OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO |  |  |  | 0
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO |  |  |  | 0
6.1.1 | Alfajías prefabricadas en concreto. Gravilla común. | m | 37.71 |  | 0
6.1.6 | Remates prefabricados en concreto | m | 56.78 |  | 0
6.1.12 | Gárgolas en concreto | u | 4 |  | 0
6.1.28 | Prefabricados horizontales para ventilación | m² | 21.44 |  | 0
6.1.29 | Remate superior prefabricado en concreto para muro de fachada | m | 46.26 |  | 0
6.1.30 | Prefabricado vertical de 15x0,08 en concreto a la vista para ventilacion | m | 43 |  | 0
6.2 | ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO |  |  |  | 0
6.2.5 | Bancas en concreto | m | 11 |  | 0
6.2.7 | Bordillo prefabricado en concreto e=10 | m | 15.9 |  | 0
6.2.8 | Dinteles en concreto (h=0,10) | m | 20.95 |  | 0
6.2.13 | Mesón en concreto para lavamanos corrido granito pulido negro (inc soporte,faldón/salpicadero) | m | 3.29 |  | 0
6.3 | ELEMENTOS EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO |  |  |  | 0
6.3.8 | Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños | m² | 7.36 |  | 0
7. | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION |  |  |  | 0
7.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES | 0 |  |  | 0
7.1.008 | Acometida en 1" con 3x8+1x8+1x8T | m | 15 |  | 0
7.1.038 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 1/4". | m | 6 |  | 0
7.1.046 | Acometida de TGD a T1 en cable de Cu tipo THWN 3x+8+8 +8T AWG y Tub 1" EMT | m | 6 |  | 0
7.1.050 | Acometida telefonica en cable multipar de 10 pares y tuberia EMT de 2" | m | 20 |  | 0
7.1.067 | Acometida en Cable THWN 2x8+8+2x8T sin condulinado | m | 36 |  | 0
7.1.070 | Interconexión entre gabinete de telerruptores y botonera de control alumbrado con cable N°16 AWG | m | 15 |  | 0
7.1.071 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1-1/4" | m | 5 |  | 0
7.1.076 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1" | m | 24 |  | 0
7.2 | OBRAS CIVILES | 0 |  |  | 0
7.2.001 | Caja de inspeccion 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marco en angulo 1 11/2 x 1 1/2 x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | u | 1 |  | 0
7.4 | TRAMITES | 0 |  |  | 0
7.4.001 | Certificacion retie expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspeccion al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecucion de las mismas 3) emision final del certificado. | u | 1 |  | 0
7.4.002 | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | u | 1 |  | 0
7.5 | LUMINARIAS | 0 |  |  | 0
7.5.032 | Aviso de Evacuacion tipo led de 10W. | u | 1 |  | 0
7.5.060 | BALA TIPO LED DE 31 W 120 V | u | 89 |  | 0
7.5.062 | LUMINARIA LED TIPO APLIQUE LINEAL DE 25W 120V | u | 8 |  | 0
7.5.063 | Luminaria de emergencía tipo LED de 10W 120V | u | 9 |  | 0
7.5.066 | Luminaria LED peatonal de 20 W 120 V para instalar en muro | u | 13 |  | 0
7.6 | MEDIDORES Y EQUIPOS | 0 |  |  | 0
7.6.008 | Suministro e instalación de medidor trifasico de 20 a 100 A con interruptor de 3x70A, 10KA, 240V | u | 1 |  | 0
7.7 | SALIDAS |  |  |  | 0
7.7.006 | Salida para antena de TV | u | 1 |  | 0
7.7.023 | SALIDA PARA VIDEO BEAM EN TUBERIA CONDUIT EMT 1" | u | 1 |  | 0
7.7.029 | Salida Sonido tuberia EMT 3/4", Cable polarizado | u | 4 |  | 0
7.7.048 | Salida luminacion de emergencia en tuberia EMT de 3/4" | u | 10 |  | 0
7.7.070 | Salida de alumbrado en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", interruptor sencillo o doble y cajas de paso | u | 112 |  | 0
7.7.074 | Salida tomacorriente normal doble para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. Red normal | u | 8 |  | 0
7.7.076 | Tomacorriente doble con polo a tierra aislado, energia regulada o UPS en canaleta o mueble, incluye troquel. | u | 15 |  | 0
7.7.077 | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | u | 22 |  | 0
7.7.078 | Salida de ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (incluye ventilaodor) | u | 8 |  | 0
7.7.079 | Salida para regulador de velocidad del ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (incl regulador) | u | 6 |  | 0
7.7.081 | Salida para access point en techo en conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | u | 1 |  | 0
7.7.083 | Salida de para rack en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4",Tomacorriente y cajas de paso | u | 2 |  | 0
7.7.084 | Salida de para panel de incendios en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | u | 1 |  | 0
7.7.087 | Salida tomacorriente normal doble para instalar en canaleta en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato, red normal | u | 11 |  | 0
7.8 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 0 |  |  | 0
7.8.004 | Barraje de tierra en cuarto de comunicaciones | u | 1 |  | 0
7.8.005 | Varilla de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,44m | u | 1 |  | 0
7.8.006 | Interconexion entre medidor y varilla en Cu 6 AWG | m | 1 |  | 0
7.9 | TABLEROS E INTERRUPTORES | 0 |  |  | 0
7.9.005 | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A. | u | 7 |  | 0
7.9.010 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 11 |  | 0
7.9.015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 1 |  | 0
7.9.022 | Suministro e instalación de interruptor enchufable 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 1 |  | 0
7.9.023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40A; 25KA/240V. Calidad Legrand, Siemens, Merlin Gerin o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 1 |  | 0
7.9.033 | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. | u | 1 |  | 0
7.9.037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 2 |  | 0
7.9.042 | Suministro e instalacion Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A incluye cofre | u | 1 |  | 0
7.9.069 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X40A | u | 1 |  | 0
7.9.073 | Suministro e instalación de Conmutador manual trifasico de 3x40 A , 208V en caja | u | 1 |  | 0
7.10 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL | 0 |  |  | 0
7.10.001 | SALIDA ESTACION MANUAL CON SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SONORA LUMINOSA | u | 2 |  | 0
7.10.002 | SALIDA PARA DETECCION DE INCENDIOS, en cable paralelo 2x18 INCLUYE SENSOR DE HUMO | u | 9 |  | 0
7.10.004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA DETECCION DE INCENDIOS PARA 20 SEÑALES | u | 1 |  | 0
7.11 | OTROS | 0 |  |  | 0
7.11.001 | Canaleta portacable metálica de 10x5 cm con división | m | 90 |  | 0
7.11.004 | Caja tipo strip de 20x20x10 cms | u | 1 |  | 0
7.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO | 0 |  |  | 0
7.12.003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CLASE 6A 4 PARES CMR AMP | m | 550 |  | 0
7.12.005 | Certificaciones UTP CAT 6A | u | 17 |  | 0
7.12.007 | FACEPLATE MODULAR DOBLE RJ 45 | u | 16 |  | 0
7.12.024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 CAT 6A CON DOS PUERTOS DE FIBRA | u | 1 |  | 0
7.12.027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 5 KVA PARA INSTALAR EN RACK | u | 1 |  | 0
7.12.034 | SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4" , APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 15 MTS | u | 2 |  | 0
7.12.045 | PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6 | u | 35 |  | 0
7.12.053 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | u | 2 |  | 0
7.12.056 | Rack abierto metalico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostatica | u | 1 |  | 0
7.12.057 | REGLETA DE 50 PARES REF 110 | m | 1 |  | 0
7.12.062 | FACEPLATE sencillo RJ 45 | u | 1 |  | 0
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
8.1 | ACOMETIDA |  |  |  | 0
8.1.2 | Adaptador macho PVC-P 1.1/4" | u | 2 |  | 0
8.1.8 | Codo HG 1/2" | u | 5 |  | 0
8.1.11 | Collar de derivación 2x1/2" | u | 1 |  | 0
8.1.12 | Conexiones PF+UAD 1/2" | u | 1 |  | 0
8.1.14 | Manguera PF+UAD 1/2" | m | 6 |  | 0
8.1.15 | Medidor para agua 1/2" | u | 1 |  | 0
8.1.16 | Registro de corte antifraude 1/2" | u | 1 |  | 0
8.1.21 | Tubería HG 1/2" | m | 8 |  | 0
8.1.24.1 | Tubería PVC-P RDE-21 1 1/2" | m | 6 |  | 0
8.1.25 | Tubería PVC-P RDE-21 1 1/4" | m | 6 |  | 0
8.1.27 | Unión HG 1/2" | u | 4 |  | 0
8.1.30.1 | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 1 |  | 0
8.1.31 | Válvula cheque 1,1/4" | u | 1 |  | 0
8.1.33 | Válvula compuerta 1/2" | u | 2 |  | 0
8.1.34.1 | Válvula compuerta 3/4" | u | 2 |  | 0
8.1.34.3 | Válvula compuerta 1 1/2" | u | 2 |  | 0
8.1.38 | Adaptador macho PVC-P 1-1/2" | u | 1 |  | 0
8.1.40 | Buje PVC-P 1,1/4" | u | 3 |  | 0
8.1.41 | Buje PVC-P 1.1/2"x1,1/4" | u | 1 |  | 0
8.1.42 | Codo HG 1-1/2" | u | 4 |  | 0
8.1.43 | Codo PVC-P 1,1/4" | u | 2 |  | 0
8.1.44 | Copa HG1,1/2"x1/2" | u | 3 |  | 0
8.1.45 | Tee HG 1-1/2" | u | 5 |  | 0
8.1.46 | Tee PVC-P 1,1/4" | u | 3 |  | 0
8.1.47 | Tubería HG 1-1/2" | m | 4 |  | 0
8.1.48 | Válvula cheque 1-1/2" | u | 3 |  | 0
8.1.53 | CODO 90° PVC-P 1-1/2" | u | 2 |  | 0
8.2 | REDES PVC-P |  |  |  | 0
8.2.6 | Adaptador macho PVC-P 1/2" | u | 8 |  | 0
8.2.7 | Adaptador macho PVC-P 3/4" | u | 4 |  | 0
8.2.11 | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 2 |  | 0
8.2.18 | Buje 3/4"x1/2" | u | 10 |  | 0
8.2.20 | Codo PVC-P 1/2" | u | 14 |  | 0
8.2.24 | Codo PVC-P 3/4" | u | 10 |  | 0
8.2.25 | Tee PVC-P 1/2" | u | 2 |  | 0
8.2.26 | Tee PVC-P 3/4" | u | 8 |  | 0
8.2.27 | Tee PVC-P 1" | u | 1 |  | 0
8.2.30 | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 36 |  | 0
8.2.31 | Tubería PVC-P 3/4" | m | 12 |  | 0
8.2.32 | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 2 |  | 0
8.2.49 | Unión PVC-P Ø1/2" | u | 8 |  | 0
8.3 | PUNTOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0
8.3.2 | Lavamanos 1/2" | u | 5 |  | 0
8.3.4 | Orinal 1/2" | u | 1 |  | 0
8.3.5 | Poceta de aseo 1/2" | u | 1 |  | 0
8.3.6 | Sanitarios de tanque 1/2" | u | 4 |  | 0
8.3.7 | Llave manguera 1/2" | u | 3 |  | 0
8.3.8 | Tapón de prueba 1/2" | u | 28 |  | 0
8.5 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
8.5.4 | Buje 3"x2" | u | 1 |  | 0
8.5.5 | Buje 4"x2" | u | 3 |  | 0
8.5.7 | Codo CxC 2" | u | 6 |  | 0
8.5.8 | Codo CxC 3" | u | 3 |  | 0
8.5.9 | Codo CxC 4" | u | 1 |  | 0
8.5.10 | Semicodo CxC 2" | u | 4 |  | 0
8.5.11 | Semicodo CxC 3" | u | 2 |  | 0
8.5.12 | Semicodo CxC 4" | u | 4 |  | 0
8.5.13 | Tee 2" | u | 6 |  | 0
8.5.16 | Tubería PVC-L 2" | m | 20 |  | 0
8.5.17 | Tubería PVC-L 3" | m | 4 |  | 0
8.5.18 | Tubería PVC-N 6" | m | 8 |  | 0
8.5.19 | Tubería PVC-S 2" | m | 8 |  | 0
8.5.20 | Tubería PVC-S 3" | m | 3 |  | 0
8.5.21 | Tubería PVC-S 4" | m | 12 |  | 0
8.5.23 | Unión 3" | u | 2 |  | 0
8.5.25 | Yee 4"x2" | u | 7 |  | 0
8.5.26 | Yee 4"x3" | u | 2 |  | 0
8.5.28 | Yee 2" | u | 2 |  | 0
8.5.30 | Yee 3"x2" | u | 1 |  | 0
8.5.31 | Yee 4" | u | 7 |  | 0
8.5.33 | Conexión a red de alcantarillado existente | u | 1 |  | 0
8.5.35 | Tapón de prueba 3" | u | 1 |  | 0
8.6 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 0
8.6.2 | Lavamanos 2" | u | 5 |  | 0
8.6.3 | Orinal 2" | u | 1 |  | 0
8.6.4 | Poceta de aseo 2" | u | 1 |  | 0
8.6.5 | Sanitarios de tanque 4" | u | 4 |  | 0
8.6.6 | Sifon 2" | u | 3 |  | 0
8.6.7 | Sifón 3" | u | 1 |  | 0
8.6.8 | Tapón de prueba 2" | u | 18 |  | 0
8.6.9 | Tapón de prueba 3" | u | 4 |  | 0
8.6.10 | Tapón de prueba 4" | u | 8 |  | 0
8.6.11 | Sifón ALL. 4" | u | 8 |  | 0
8.7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
8.7.6 | Desinfeccion del sistema de agua potable | gl | 1 |  | 0
8.7.11 | Tanque plástico 1 m3 | u | 2 |  | 0
8.7.3 | Abrazadera 4" | u | 70 |  | 0
8.11 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
8.11.1 | Caja de inspeccion 70x70x70 | u | 1 |  | 0
8.11.4 | Cajilla para medidor acueducto | u | 1 |  | 0
8.11.5 | Excavación manual | m³ | 18 |  | 0
8.11.8 | Relleno con gravilla | m³ | 5 |  | 0
8.11.9 | Relleno manual con material seleccionado de sitio. | m³ | 14 |  | 0
8.12 | DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
8.12.1 | Codo 4" | u | 18 |  | 0
8.12.9 | Semicodo cxc 4" | u | 11 |  | 0
8.12.11 | Tubería PVC-S 4" | m | 120 |  | 0
8.12.15 | Unión 4" | u | 16 |  | 0
8.12.19 | Yee 4" | u | 10 |  | 0
9. | PAÑETES |  |  |  | 0
9.1 | SOBRE MUROS |  |  |  | 0
9.1.1 | Pañete impermeabilizado integralmente Proporción 1:3. (incluye filos y dilataciones). | m² | 79.85 |  | 0
9.1.2 | Pañetes lisos interiores. Proporción 1:4. (incluye filos y dilataciones) | m² | 155.24 |  | 0
9.1.3 | Pañetes lisos exteriores impermeabilizados integralmente | m² | 243.29 |  | 0
9.2 | BAJO PLACAS |  |  |  | 0
9.2.1 | Pañetes lisos bajo placas Proporción 1:4 (incluye filos y dilataciones) | m² | 90.1 |  | 0
10. | PISOS |  |  |  | 0
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS |  |  |  | 0
10.1.2 | Alistado de pisos h=4cm. | m² | 26 |  | 0
10.2 | ACABADOS PISOS |  |  |  | 0
10.2.4.1 | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 180.18 |  | 0
10.3 | GUARDAESCOBAS |  |  |  | 0
10.3.2.1 | Zócalo de granito vibroprensado | m | 94.35 |  | 0
10.3.2.6 | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 30 |  | 0
10.3.2.8 | Bocapuerta en granito pulido + Dilatacion en bronce | m | 22.2 |  | 0
11. | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 0
11.1.2 | Media caña en mortero de pendiente | m | 107.74 |  | 0
11.1.3 | Afinado vigas canales en mortero | m² | 83.2 |  | 0
11.1.4 | Impermeabilización con manto asfáltico Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio | m² | 56.2 |  | 0
11.2 | CUBIERTAS |  |  |  | 0
11.2.1.2 | Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, tipo HD | m² | 205.61 |  | 0
11.2.1.6 | Tapa remate borde de cubierta sandwich deck | m | 27.08 |  | 0
11.2.3.5 | Pergola metálica con teja en policarobonato incluye estructura metálica | m² | 13.25 |  | 0
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS |  |  |  | 0
11.3.2.3 | Flashing en lamina galvanizada cal 22 (d=30 cm).(anticorrosivo + esmalte) | m | 37.02 |  | 0
11.3.3 | Cúpulas tragantes tipo granada 4´´ en Aluminio | u | 7 |  | 0
12. | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO |  |  |  | 0
12.1.2 | Puerta de corredera en aluminio anodizado color natural - PC2 | m² | 9.8 |  | 0
12.1.4 | Persiana en aluminio anodizado color natural | m² | 0.95 |  | 0
12.1.6 | Puerta ventana de corredera en aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio templado espesor 6mm | m² | 9.8 |  | 0
12.1.9 | Ventanería en aluminio anodizado color natural con persiana y vidrio | m² | 33.08 |  | 0
12.2 | CARPINTERIA EN LÁMINA |  |  |  | 0
12.2.1.10 | Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 con pintura electrostática para baños de 0,60x1,80Mt | u | 3 |  | 0
12.2.1.36 | Puerta Tipo 3 entamborada lámina CR. galv cal.18, con persiana inferior y superior. Inc marco | m² | 14.28 |  | 0
12.2.1.41 | Puerta Tipo 8 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla | m² | 2 |  | 0
12.2.3.1 | Rejas en tubular cuadrado de 1/2" (incluye puertas) | m² | 15.03 |  | 0
13. | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 0
13.1 | MARCOS Y PUERTAS |  |  |  | 0
13.1.5 | Puerta entamborada | m² | 26.79 |  | 0
14. | ENCHAPES |  |  |  | 0
14.1 | SOBRE MUROS |  |  |  | 0
14.1.1.6 | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar | m² | 87.28 |  | 0
14.3 | VARIOS |  |  |  | 0
14.3.1 | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | u | 1 |  | 0
16. | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
16.1.1 | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1 |  | 0
16.1.3 | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 3 |  | 0
16.1.4 | Orinal institucional mediano de colgar color blanco tipo Corona o similar Inc. Griferia | u | 1 |  | 0
16.1.7 | Lavamanos de colgar personas con movilidad reducida. Tipo institucional.+ Griferia | u | 1 |  | 0
16.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 0
16.2.1 | Dispensador papel en acero inoxidable 400 Mts | u | 2 |  | 0
16.2.3 | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2 |  | 0
16.2.4 | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 6 |  | 0
16.2.6 | Rejillas de piso con sosco | u | 4 |  | 0
16.2.7 | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1 |  | 0
16.2.8 | Juego de Incrustaciones | u | 1 |  | 0
16.3.1 | Griferia de pared tipo push para lavamanos corrido | u | 4 |  | 0
16.2.9 | Secador eléctrico con sensor para manos, en acero inoxidable. | u | 2 |  | 0
18. | PINTURA |  |  |  | 0
18.1 | SOBRE MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
18.1.4 | Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones) | m² | 234.29 |  | 0
18.1.5 | Pintura muros interiores sin estuco y vinilo tipo 1, 3 manos (Inc. filos y dilataciones). | m² | 155.24 |  | 0
18.2 | SOBRE METAL |  |  |  | 0
18.2.1 | Esmalte sobre marcos lámina (comprende todas las caras de su geometría) | m | 58 |  | 0
18.2.2 | Esmalte sobre hojas puertas (por cara) | m² | 16.28 |  | 0
18.2.3 | Esmalte sobre rejas (incluye anticorrosivo) | m² | 105.62 |  | 0
18.2.7 | Esmalte sobre perfiles C (comprende todas las caras de su geometría) | m | 184.1 |  | 0
18.3 | ESMALTE SOBRE MADERA |  |  |  | 0
18.3.1 | Esmalte puertas madera | m² | 26.79 |  | 0
18,4 | VARIOS |  |  |  | 0
18.4.1 | Vinilo bajo placa sin estuco | m² | 90.1 |  | 0
19. | CERRADURAS Y VIDRIOS |  |  |  | 0
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 0
19.1.1 | Cerradura para acceso espacios interiores | u | 2 |  | 0
19.1.2 | Cerradura para baños | u | 3 |  | 0
19.1.4 | Cerradura para accesos | u | 2 |  | 0
19.1.6 | Cerradura depósitos y aseo | u | 1 |  | 0
19.1.7 | Cerradura Paneles / Hojas Abatibles | u | 3 |  | 0
19.1.8 | Barra antipánico horizontal solo salida - tipo Azbe o similar/+manilla y cilindro ext | u | 1 |  | 0
19.2 | HERRAJES |  |  |  | 0
19.2.3 | Topes | u | 11 |  | 0
19.4 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
19.4.1 | Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm | m² | 2.08 |  | 0
19.4.4 | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | u | 1 |  | 0
20. | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0
20.1. | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REEMPLAZOS |  |  |  | 0
20.1.2 | Excavación a mano material común | m³ | 111.62 |  | 0
20.1.5 | Recebo compactado zonas exteriores | m³ | 92 |  | 0
20.1.7 | Canto rodado diametro 5cms -m2 | m² | 21.64 |  | 0
20.2. | ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS |  |  |  | 0
20.2.1 | Andenes en concreto (reposicion+ sardinel) | m² | 76 |  | 0
20.2.2 | Bordillo prefabricado en concreto | m | 191.27 |  | 0
20.2.3 | Rampas en concreto sobre terreno e=0.10 concreto de 3000PSI | m² | 8.2 |  | 0
20.2.5 | Loseta gris prefabricada en concreto de 0,40 x 0,40 | m² | 230.32 |  | 0
20.2.6 | Loseta color prefabricada en concreto de 0,40 x 0,40 | m² | 15.12 |  | 0
20.2.12 | Adoquin ecológico | m² | 72.8 |  | 0
20.2.28 | Bancas prefabricadas en concreto o fundidas en sitio | m | 21.58 |  | 0
20.3 | CERRAMIENTOS |  |  |  | 0
20.3.3 | Vigas de amarre en concreto | m³ | 3.96 |  | 0
20.3.10 | Mantenimiento y pintura cerramiento metálico perimetral | m² | 270 |  | 0
20.3.11 | Reparación puerta acceso cerramiento perimetral, fallebas y portacandados | u | 1 |  | 0
20.3.12 | Resane y pintura muro bajo cerramiento perimetral, ambas caras | m² | 108 |  | 0
20.4. | ZONAS VERDES |  |  |  | 0
20.4.2 | Pradización | m² | 37.39 |  | 0
20.4.3 | Jardineras | m² | 13 |  | 0
20.4.4 | Arborización especies Tipo A (frutal nativo de la región h=2m) | u | 7 |  | 0
20.4.6 | Adoquin ecológico para jardin vertical | m² | 49.14 |  | 0
21. | ASEO Y DOTACION |  |  |  | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 0
21.1.3 | Aseo general | m² | 503.35 |  | 0
21.1.4 | Retiro de escombros (final remate de obra) | gl | 1 |  | 0
24. | GESTION SOCIAL |  |  |  | 0
24.1 | TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución) |  |  |  | 0
24.1.1 | Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.2 | Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 2 |  | 0
24.1.3 | Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.4 | Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.1.5 | Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.6 | Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.2 | DIVULGACION |  |  |  | 0
24.2.1 | Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
24.2.2 | Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
IVA (sobre utilidad) |  |  |  | 0% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0