## PRES OFICIAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO OFICIAL | VALOR TOTAL OFICIAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1,1,1 | Adecuación campamento o alquiler espacio (oficinas,almacen,baños, etc) | gl | 1 |  | 0
1,1,2 | Valla informativa de licencias de construcción de 2.00x1.00 m en lámina | u | 1 |  | 0
1,1,3 | Cerramiento en polisombra, Incluye bases de apoyo y parales de madera. | m | 54 |  | 0
1,1,4 | Valla informativa Colombia Humanitaria 3,00x1,50m | u | 1 |  | 0
1,1,5 | Localización, trazado y replanteo interior o exterior (obra nueva o existente) | m² | 519 |  | 0
2 | DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIRO DE MATERIALES |  |  |  | 0
1.2 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
1,2,1 | Demolición placa de contrapiso/incluye cargue, retiro y disposicion de escombros | m² | 65 |  | 0
1,2,1,2 | Demolición de pañete/enchapes y acabados(indiferente del material) e<= 4cm/cargue+retiro | m² | 28.63 |  | 0
1,2,1,4 | Demolición de columnas en concreto (independiente de la sección o altura) Incluye cargue, retiro | m³ | 2.31 |  | 0
1,2,1,5 | Demolición de baldosa de piso, incluye el afinado h <= 4cm. cargue, retiro, disposición de escombro | m² | 559.57 |  | 0
1,2,1,7 | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape.Incluye cargue, retiro, | m² | 102.67 |  | 0
1,2,1,10 | Cortes con pulidora y disco en mampostería y elementos no estructurales. | m | 94.71 |  | 0
1,2,1,11 | Corte con pulidora y disco por piso (acabados y placa de contrapiso) | m | 134.2 |  | 0
1,2,1,12 | APUNTALAMIENTOS Y ALZAPRIMADOS PARA REFORZAMIENTOS | GLB | 1 |  | 0
1.3 | DESMONTES |  |  |  | 0
1,2,2,1 | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos). | u | 6 |  | 0
1,2,2,2 | Desmonte de teja de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 614.86 |  | 0
1,2,2,3 | Desmonte de marco y hoja(s) de puertas-ventana. Incluye transporte y almacenamiento | u | 19 |  | 0
2 | CIMENTACION |  |  |  | 0
2.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 0
2,1,1 | Excavación manual en material común para cimentaciones. Incluye cargue, retiro, disposición de esco | m³ | 125.6 |  | 0
2,1,2 | Relleno manual con material seleccionado de sitio | m³ | 35.2 |  | 0
2.2 | CIMIENTOS |  |  |  | 0
2.2.1 | Concreto pobre de limpieza e=5 cm f'c=2000 psi. Mezclado en sitio. | m² | 138.18 |  | 0
2.2.2 | Zapatas en concreto de 3.000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 20.17 |  | 0
2.2.3 | Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 16.1268 |  | 0
2.2.4 | Placa de contrapiso en concreto e>8<=12 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 | m² | 130 |  | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
2,3,1 | Acero de 60.000 psi para elementos de cimentación. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 4835.6 |  | 0
2,3,2 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 650 |  | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  | 0
3.1 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
3.1.1 | Caja de inspeccion70x70 | u | 5 |  | 0
3,1,2 | Excavación manual material común en zanja para redes | m³ | 22 |  | 0
3.1.4 | Relleno con gravilla | m³ | 12 |  | 0
3,1,5 | Relleno con material de la excavacion | m³ | 10 |  | 0
3.2 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
3,2,1 | Codo 90 CxC 3" | u | 12 |  | 0
3,2,2 | Codo 90 CxC 4" | u | 26 |  | 0
3,2,2 | Semicodo cxc 4" | u | 8 |  | 0
3,2,3 | Tubería PVC-S 3" | m | 36 |  | 0
3,2,3 | Tubería PVC-S 4" | m | 84 |  | 0
3,2,5 | Unión PVC-S 3" | u | 6 |  | 0
3,2,5 | Unión PVC-S 4" | u | 10 |  | 0
3,2,7 | Yee PVC-S 4" | u | 5 |  | 0
3.3 | FILTROS |  |  |  | 0
3,3,1 | Tubería PVC-S 4" perforada | m | 7 |  | 0
3,3,2 | Relleno en grava para filtro | m3 | 1 |  | 0
3,3,3 | Geotextil NT1600 | m² | 9 |  | 0
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
4.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0
4.1.1 | Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto f'c=3000 psi | m³ | 16.28 |  | 0
4.1.6 | Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 18.1 |  | 0
4.1.8 | Losas aéreas macizas h=12 cm | m² | 12 |  | 0
4.2 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
4,2,1 | Acero de 60.000 psi para elementos estructurales. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 5428 |  | 0
4,2,2 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 75.6 |  | 0
4.4 | ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA |  |  |  | 0
4,3,4 | Suplemento de cerchas de cubierta con alfardas en madera 4"x2" | UN | 12 |  | 0
5 | MAMPOSTERÍA Y CONCRETO ARQUITECTONICO |  |  |  | 0
5.2 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0
5,1,2 | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 108.59 |  | 0
5,1,3 | Muros en bloque hueco Nº4 estriado 9x23x33. | m² | 53.74 |  | 0
5.3 | REMATES Y MESONES |  |  |  | 0
5,3,1 | Alfajías prefabricadas o fundidas (concreto e=.10 x a=variable) | m | 9.11 |  | 0
5,3,2 | Cortasoles prefabricadas en concreto 0,45x0,08 | m | 57.92 |  | 0
5,3,4 | Remate superior prefabricado en concreto para muro de fachada (h=.10) | m | 10.14 |  | 0
5,3,3 | Tanque prefabricado en concreto y acabado en granito (1m3) | u | 1 |  | 0
5,3,6 | Bordillo concreto e=10 h=.20 | m | 33.11 |  | 0
5,3,7 | Dinteles en concreto de 3000 psi(15x15) (incluye acero de refuerzo). Mezclado en sitio. | m | 21.03 |  | 0
5,3,8 | Mesón en concreto para lavamanos corrido granito pulido negro (incluye soporte, faldón y salpicadero) | m | 4.1 |  | 0
5,3,8 | Mesón en concreto con acabado en granito pulido color blanco o negro con faldon y salpicadero | m | 1.45 |  | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
7.1 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
7.1.1 | Adaptador macho PVC-P 1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.3 | Codo HG 1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.8 | Tubería HG 1/2" | m | 3 |  | 0
7.1.8 | Tubería HG 1" | m | 1 |  | 0
7.1.9 | Tubería PVC.P RDE 9 1/2" | m | 9 |  | 0
7.1.15 | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 24 |  | 0
7.1.10 | Unión HG 1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.16 | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 3 |  | 0
7.1.11 | Unión PVC-P 1.1/4" | u | 2 |  | 0
7.1.24 | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.23 | Válvula cheque 1-1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.14 | Válvula flotador 1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.25 | Válvula compuerta 1" | u | 3 |  | 0
7.1.13 | Válvula compuerta 1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.2 | Buje PVC-P 1,1/4" | u | 2 |  | 0
7.1.18 | Buje PVC-P 1-1/2"x1-1/4" | u | 1 |  | 0
7.1.19 | Codo 90° H.G. 1-1/2" | u | 4 |  | 0
7.1.20 | Copa HG 1-1/2"x1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.21 | Tee HG 1-1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.22 | Tubería HG Ø 1-1/2" | m | 4 |  | 0
| REDES PVC-PRESIÓN |  |  |  | 0
7.2.1 | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 3 |  | 0
7.1.1 | Accesorios PVC-P Ø1-1/2" | u | 4 |  | 0
7.1.1 | Adaptador macho PVC-P Ø 1-1/2" | u | 3 |  | 0
7.1.2 | Buje 1"x1/2" | u | 1 |  | 0
7.2.2 | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 5 |  | 0
7.2.3 | Buje PVC-P 3/4"x1/2" | u | 11 |  | 0
7.1.2 | Buje PVC-P 1-1/2"x1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.2 | Buje PVC-P 1-1/2"x1" | u | 3 |  | 0
7.2.4 | Codo PVC-P 1/2" | u | 12 |  | 0
7.2.6 | Codo PVC-P 1" | u | 17 |  | 0
7.1.11 | Codo 90° PVC-P 1-1/2" | u | 2 |  | 0
7.2.5 | Codo 90° PVC-P 3/4" | u | 4 |  | 0
7.1.1 | Tee PVC-P 1/2" | u | 1 |  | 0
7.2.7 | Tee PVC-P 3/4" | u | 8 |  | 0
7.2.8 | Tee PVC-P 1" | u | 4 |  | 0
7.1.11 | Tee PVC-P 1-1/2" | u | 3 |  | 0
7.2.11 | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 30 |  | 0
7.2.10 | Tuberia PVC-P RDE 11 Ø 3/4" | m | 7 |  | 0
7.2.9 | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 30 |  | 0
7.2.22 | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 9 |  | 0
7.1.11 | Unión PVC-P 1" | u | 3 |  | 0
7.1.11 | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 1 |  | 0
7.2.12 | Adaptador macho PVC-P Ø 1" | u | 6 |  | 0
| PUNTOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0
7,3,1 | Salida suministro 1/2" para ducha | u | 2 |  | 0
7,3,1 | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 6 |  | 0
7,3,2 | Salida suministro 1/2" para llave manguera | u | 1 |  | 0
7,3,2 | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 1 |  | 0
7,3,3 | Salida suministro 1/2" para poceta de aseo | u | 1 |  | 0
7,3,4 | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 5 |  | 0
7,3,6 | Tapón de prueba 1/2" | u | 34 |  | 0
7.5 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
7,5,1 | Buje 3"x2" | u | 1 |  | 0
7,5,2 | Buje 4"x2" | u | 1 |  | 0
7,5,3 | Buje 4"x3" | u | 3 |  | 0
7,5,4 | Codo cxc 2" | u | 9 |  | 0
7,5,5 | Codo cxc 3" | u | 8 |  | 0
7,5,7 | Semicodo CxC 2" | u | 18 |  | 0
7,5,9 | Semicodo CxC 4" | u | 7 |  | 0
7,5,12 | Tubería PVC-L 2" | m | 30 |  | 0
7,5,13 | Tubería PVC-L 3" | m | 6 |  | 0
7,5,14 | Tubería PVC-N 6" | m | 6 |  | 0
7,5,16 | Tubería PVC-S 2" | m | 12 |  | 0
7,5,17 | Tubería PVC-S 3" | m | 6 |  | 0
7,5,18 | Tubería PVC-S 4" | m | 18 |  | 0
7,5,19 | Yee PVC-S 4"x2" | u | 11 |  | 0
7,5,19 | Yee PVC-S 4"x3" | u | 2 |  | 0
7,5,20 | Yee PVC-S 2" | u | 4 |  | 0
7,5,23 | Yee PVC-S 3"x2" | u | 6 |  | 0
7,5,22 | Yee PVC-S 4" | u | 4 |  | 0
7,5,15 | Tubería PVC-N 4" | m | 30 |  | 0
7.6 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 0
7,6,1 | Salida sanitaria 2" para lavamanos | u | 6 |  | 0
7,6,2 | Salida sanitaria 2" para orinal | u | 1 |  | 0
7,6,3 | Salida sanitaria 3" para poceta de aseo | u | 1 |  | 0
7,6,4 | Salida sanitaria 4" para sanitarios | u | 5 |  | 0
7,6,6 | Salida sanitaria 2" para ducha | u | 2 |  | 0
7,6,5 | Sifon 2" | u | 3 |  | 0
7,6,6 | Sifón 3" | u | 2 |  | 0
7,6,7 | Tapón de prueba 2" | u | 26 |  | 0
7,6,8 | Tapón de prueba 3" | u | 4 |  | 0
7,6,9 | Tapón de prueba 4" | u | 10 |  | 0
7.7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
3.1.2 | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1 |  | 0
7,7,2 | Desinfección del sistema de agua potable | gl | 1 |  | 0
7,7,3 | Prueba de estanqueidad | gl | 1 |  | 0
7,7,4 | Prueba de presión | gl | 1 |  | 0
7,7,5 | Tanque plástico de 1000 lt | u | 1 |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION |  |  |  | 0
8.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  |  | 0
6.3.1.8 | ACOMETIDA 3F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3x4AWG + 4AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO. | ml | 20 |  | 0
6.3.1.8 | Acometida 3F5H CU THHN/THWN en cable 3x4AWG + 4AWG (N) + desnudo 6 AWG. No incluye condulinado. | ml | 6 |  | 0
8,1,4 | Acometida en tuberia conduit EMT 1" con 2x8+1x8+1x8T | ml | 35 |  | 0
8,1,3 | Cable telefonico tipo interior de 10 pares | ml | 15 |  | 0
8,1,3 | Cable telefonico tipo exterior de 10 pares | ml | 20 |  | 0
8,1,4 | Acometida en Cable THWN 2x8+8+2x8T sin condulinado | ml | 40 |  | 0
8,1,4 | Acometida en Cable THWN 3x8+8+8T no incluye condulinado | ml | 26 |  | 0
8,1,6 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1-1/4" | u | 1 |  | 0
8,1,6 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1" | u | 2 |  | 0
8,1,4 | Suministro e instalacion de tuberia conduit EMT 1" | ml | 32 |  | 0
8.2 | CAJAS DE INSPECCIÓN |  |  |  | 0
8,2,1 | Caja de inspeccion 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marco en angulo 1 11/2 x 1 1/2 x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | Un | 1 |  | 0
8.4 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 0
8,4,1 | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | Un | 1 |  | 0
8,4,2 | Certificacion retie/retilap expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspeccion al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecucion de las mismas 3) emision final del certificado. | Un | 1 |  | 0
| ILUMINACION |  |  |  | 0
8,5,5 | Aplique tortuga apto para uso a la intemperie, bombillo ahorrador 26W E27. | Un | 29 |  | 0
8,5,2 | Aviso de Evacuacion tipo led de 10W. | Un | 6 |  | 0
8,5,6 | Luminaria de emergencía tipo LED de 10W 120V | Un | 26 |  | 0
8,5,7 | Luminaria LED lineal de 54 W 120 V | Un | 58 |  | 0
8,5,8 | Luminaria LED tipo lineal hermética de 2x54W 120V | Un | 1 |  | 0
| MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES |  |  |  | 0
8,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, CON ESPACIO PARA PIN DE CORTE. | Un | 1 |  | 0
8,6,1 | Medidor trifasico electromagnetico de 50 a 150 AMP, calibrado y certificado por CIDET | Un | 1 |  | 0
8,6,3 | Suministro e instalacion Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A | Un | 1 |  | 0
| SALIDAS |  |  |  | 0
8,6,2 | Cajas de paso de 30x,30x,20 cms | Un | 2 |  | 0
8,7,2 | Salida Iluminacion de emergencia en tuberia EMT de 3/4" | Un | 32 |  | 0
8,7,9 | Salida para alumbrado en tuberia EMT de 3/4" , Alambre No 12, caja galv. e interruptor | Un | 87 |  | 0
8,7,3 | Salida tomacorriente doble tierra aislada para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato, red regulada | Un | 20 |  | 0
8,7,5 | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | Un | 8 |  | 0
8,7,4 | Salida tomacorriente doble tierra aislada para instalar en canaleta, red regulada, incluye aparato, no incluye cableado. | Un | 24 |  | 0
8,1,5 | Cable trensado 3No. 12 AWG en canaleta para red regulada | ml | 250 |  | 0
8,7,1 | Salida para salvaescaleras en tubería EMT 3/4" cable No. 10 THHN/AWG | Un | 1 |  | 0
8,7,6 | Salida para access point en techo en conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
8,7,7 | Salida de para rack en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4",Tomacorriente y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
8,7,10 | Salida para proyector (videobeam ) en techo conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
6.8.10 | Salida de ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso, incluye ventilador | Un | 19 |  | 0
6.8.11 | Salida para regulador de velocidad del ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso, incluye regulador | Un | 15 |  | 0
8,7,11 | Salida sensor de movimiento de 360 grados tecnologia combinada en tuberia conduit PVC 3/4", alambre No 12 AWG, incluye aparato, alcance 42m. | Un | 3 |  | 0
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
8,8,1 | Barraje de tierra en caja | Un | 2 |  | 0
8,8,2 | Puesta a Tierra con Varilla Cu-Cu de 2,44 m, incluye todos los accesorios de instalación | Un | 1 |  | 0
8.9 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
8,9,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X150 AJUSTABLE (75-100)AMP. | Un | 1 |  | 0
8,9,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X100 AJUSTABLE (75-100)AMP. | Un | 1 |  | 0
8,9,3 | Automatico tipo industrial de caja moldeada 3x50 A | Un | 2 |  | 0
8,9,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40A; 25KA/240V. Calidad Legrand, Siemens, Merlin Gerin o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 4 |  | 0
8,9,4 | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. | UN | 2 |  | 0
8,9,5 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 33 |  | 0
8,9,5 | Suministro e instalación de interruptor enchufable 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UN | 2 |  | 0
8,9,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 2 |  | 0
8,9,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 2 |  | 0
8,9,7 | Suministro e instalación de Tablero eléctrico bifasico tipo Minipragma para Tablero regulado, 18 circuitos 208/120V | UN | 1 |  | 0
8,9,7 | Tablero monofásico tipo minipragma para automáticos de riel din según planos de 6 ctos | Un | 1 |  | 0
8,9,8 | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A o 1x30A. | Un | 13 |  | 0
8,9,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X40A | Un | 1 |  | 0
8,9,7 | Suministro de Tablero tipo Minipragma para instalación de 6 telerruptores y 6 pulsadores NA en la tapa; control de Alumbrado | Un | 1 |  | 0
8,9,7 | Suministro e instalación de Telerruptores 1x20A, 120V | UN | 8 |  | 0
8,9,7 | Suministro e instalación de Pulsadores NA, 15A, 120V para instalar en tapa | UN | 8 |  | 0
8,9,7 | Suministro e instalación de Conmutador manual trifasico de 3x40 A , 208V en caja | Un | 1 |  | 0
| SISTEMA DE DETECION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL |  |  |  | 0
8,10,1 | SALIDA ESTACION MANUAL CON SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SONORA LUMINOSA | Un | 1 |  | 0
8,10,5 | Estacion Manual con señalizacion de emergencia sonora luminosa | Un | 1 |  | 0
| SALIDA PARA DETECCION DE INCENDIOS, en cable paralelo 2x18 INCLUYE SENSOR DE HUMO | Un | 16 |  | 0
8,10,3 | Salida para panel de incendio | Un | 1 |  | 0
8,10,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA DETECCION DE INCENDIOS PARA 20 SEÑALES | Un | 1 |  | 0
| CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0
| CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0
8,12,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CLASE 6A 4 PARES CMR AMP | ml | 600 |  | 0
8,12,3 | FACEPLATE MODULAR DOBLE RJ 45 | Un | 28 |  | 0
8,10,1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4" PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | ml | 15 |  | 0
8,11,3 | SALIDA PARA ANTENA TV (COAXIAL) , CABLEADO RG6 75Ω. PROM 8MTS | Un | 1 |  | 0
8,11,3 | SALIDA TOMA TV (COAXIAL) EN CANALETA, INCLUYE APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 15 MTS | UN | 7 |  | 0
8,11,2 | Antena de televisión aérea multicanal de 13 elementos alta ganancia | UN | 1 |  | 0
8,12,1 | CANALETA METALICA CON DIVISION 20X85 CMS LAMINA COLD ROLLED CAL 22 | ml | 155 |  | 0
8,11,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1" PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. | ml | 10 |  | 0
8,12,13 | PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6A | UND | 34 |  | 0
8,12,14 | Parch cord de 7´ cat 6A | UND | 34 |  | 0
8,12,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 10 KVA- 208 V-60 Hz | UND | 1 |  | 0
8,12,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 CON CUATRO PUERTOS DE FIBRA | Un | 1 |  | 0
8,12,4 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6A | Un | 2 |  | 0
8,12,9 | Rack abierto metalico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostatica | Un | 1 |  | 0
8,12,11 | Organizadores dobles horizontales | Un | 3 |  | 0
8,12,12 | Organizadores verticales | Un | 2 |  | 0
8,12,15 | Certificaciones UTP CAT 6A | Un | 34 |  | 0
8,11,1 | Strip telefónico 2 Regletas de 10 pares Ref. 110 | u | 1 |  | 0
| PAÑETES |  |  |  | 0
| PAÑETES |  |  |  | 0
9,1,1 | Pañete estructural con malla de refuerzo (incluye filos y dilataciones) | m² | 100 |  | 0
9,1,2 | Anclaje para pañete estructural a placa, en acero 1/4"x 30cm - Perf. 3/8" x 10cm | un | 90 |  | 0
9,1,3 | Pañete impermeabilizado integralmente (incluye filos y dilataciones). | m² | 203.82 |  | 0
9,1,4 | Pañetes lisos exteriores (incluye filos y dilataciones) | m² | 121.44 |  | 0
9,1,5 | Pañete LISO CORRIENTE 1:2 (inc filos y dilataciones) | m² | 182.16 |  | 0
10 | CUBIERTA |  |  |  | 0
10.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 0
10.1.3 | Impermeabilización con manto asfáltico Morter Plas AL-80 de 4 mm con foil de aluminio | m² | 12.85 |  | 0
10.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0
10,2,1 | Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, tipo Hun | m² | 574 |  | 0
10,2,2 | Tapa remate borde de cubierta sandwich deck | m | 225 |  | 0
10,2,3 | Caballete de cubierta en lámina Alucinc | m | 12.4 |  | 0
10.3 | ACCESORIOS DE CUBIERTA |  |  |  | 0
10,3,1 | Canal en lamina galvanizada Cal .20. Suministro e instalación con wash primer + esmalte | m | 114.64 |  | 0
10,3,2 | Flashing en lamina galvanizada cal 22 (longitud de desarrollo 50 cm). | m | 29.86 |  | 0
10,3,3 | Cúpulas tragantes tipo granada 4´´ en Aluminio | u | 18 |  | 0
10,3,4 | Mantenimiento estructura de cubierta (incluye anticorrosivo y esmalte) | m² | 127.48 |  | 0
11 | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0
11.1 | BASES |  |  |  | 0
11,1,1 | Alistado de pisos h=4cm | m² | 456.76 |  | 0
| PISOS |  |  |  | 0
11,2,1 | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 456.72 |  | 0
11,2,2 | Zócalo de granito vibroprensado | m | 237.04 |  | 0
11,2,3 | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 67.38 |  | 0
11,2,4 | Bocapuerta en granito pulido + Dilatacion en bronce | m | 19.56 |  | 0
11,2,5 | Piso en madera zapan. Acabado : tintilla, sellador minimo 6 manos y laca, segun diseño. | m² | 17.78 |  | 0
11,2,6 | Guardaescobas en madera zapan. Acabado : tintilla, sellador minimo 6 manos y laca, segun diseño. | m | 13.76 |  | 0
12 | CARPINTERIAS |  |  |  | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0
12,1,1 | Persiana en aluminio anodizado color natural | m² | 73.73 |  | 0
12,1,2 | Ventanería en aluminio anodizado color natural con persiana y vidrio templado 6mm | m² | 1 |  | 0
12,1,3 | Puerta ventana de corredera en aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio templado espesor 6mm | m² | 20.31 |  | 0
| CARPINTERÍA EN LÁMINA |  |  |  | 0
12,2,1 | Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 para baños de 0,60x1,80m | u | 6 |  | 0
12,2,3 | Puerta tipo 8 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla | m² | 7.32 |  | 0
12,2,4 | Puerta tipo14 sencilla entambora/lámina CR18+persiana con o sin mirilla/con montante+marco | m² | 21.84 |  | 0
12,2,5 | Puerta tipo 12 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con platinas horizontales | m² | 6.34 |  | 0
| ACABADOS DE MUROS |  |  |  | 0
14 | ENCHAPES |  |  |  | 0
14,1,1 | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar (incluye filos y líneales) | m² | 149.41 |  | 0
14,1,2 | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | u | 1 |  | 0
| CIELORRASOS Y DIVISIONES |  |  |  | 0
15.1 | Cielo raso tipo multicell o similar modulación 5x10 cm, incluye soportería, remates laterales y frontal | m² | 16.05 |  | 0
15.3 | Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños | m² | 6.5 |  | 0
16 | PINTURA |  |  |  | 0
16.1 | Pintura acrílica lavable (Inc. filos y dilataciones) | m² | 53.89 |  | 0
16.2 | Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones) | m² | 277.16 |  | 0
16.3 | Pintura muros interiores sin estuco y vinilo tipo I (3 manos/inc. filos y dilataciones) | m² | 711.41 |  | 0
17.1 | Esmalte sobre marcos lámina (comprende todas las caras de su geometría) | m | 87.26 |  | 0
17.2 | Esmalte sobre hojas puertas (por cara +filos o tapas) | m² | 78.28 |  | 0
17.3 | Esmalte para perfilería metálica, incluye todas las caras de la geometría | m | 70.74 |  | 0
18 | APARATOS SANITARIOS. GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
18.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
18,1,1 | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1 |  | 0
18,1,2 | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 4 |  | 0
18,1,3 | Orinal institucional mediano de colgar color blanco tipo Corona o similar Inc. Griferia | u | 1 |  | 0
18,1,4 | Lavamanos de incrustar tipo San Lorenzo de Corona o similar. | u | 4 |  | 0
18,1,5 | Lavamanos de colgar, discapacitados. Corona o similar. Inc. Griferia | u | 1 |  | 0
| ACCESORIOS |  |  |  | 0
18,2,1 | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2 |  | 0
18.2.2 | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2 |  | 0
18.2.3 | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 4 |  | 0
18.2.4 | Llave para manguera de 1/2" | u | 1 |  | 0
18.2.5 | Rejillas de piso con sosco | u | 5 |  | 0
18.2.6 | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1 |  | 0
18.2.7 | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | JGO | 1 |  | 0
18.2.8 | Secador eléctrico manos libres acero inox. | U | 3 |  | 0
18.2.9 | Grifería lavamanos tipo push de pared | u | 4 |  | 0
19 | CERRADURAS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 0
19.1,2 | Cerradura para acceso espacios interiores | u | 5 |  | 0
19.1,1 | Cerradura para baños | u | 4 |  | 0
19.1,2 | Cerradura para oficinas | u | 2 |  | 0
19.1,3 | Cerradura depósitos y aseo | u | 4 |  | 0
19.1,5 | Barra antipánico horizontal solo salida | u | 2 |  | 0
19.1,6 | Topes medialuna de piso para puertas | u | 17 |  | 0
19.2 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
19.2.1 | Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm | m² | 3 |  | 0
19.2.2 | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | u | 1 |  | 0
20 | APARATOS ESPECIALES |  |  |  | 0
20.1 | ASCENSORES Y SALVAESCALERAS |  |  |  | 0
20.1 | Microelevador salvaescaleras con anclaje en suelo y pared, incluye instalación y todos los elementos | glb | 1 |  | 0
21 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 0
21.1 | ASEO |  |  |  | 0
21.1.1 | Aseo general | m² | 519 |  | 0
21,1,2 | Retiro de escombros | glb | 1 |  | 0
24. | GESTION SOCIAL |  |  |  | 0
24.1 | TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución) |  |  |  | 0
24.1.1 | Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.2 | Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 2 |  | 0
24.1.3 | Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.4 | Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.1.5 | Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.6 | Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.2 | DIVULGACION |  |  |  | 0
24.2.1 | Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
24.2.2 | Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
0
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 0
|  | IVA / UTILIDAD |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0