## Hoja1
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | acumulados control
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1,1,1 | Adecuación o alquiler espacio para campamento (oficinas, almacen, baños;0) | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
1,1,2 | Valla informativa de licencias de construcción de 2.00x1.00 m en lámina | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
1,1,3 | Cerramiento provisional lámina de zinc h=2.13 m | m | 112 |  | 0 |  |  | 0
1,1,4 | Valla informativa Colombia Humanitaria 3,00x1,50m | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
1,1,5 | Replanteo para edificación existente | m² | 297.37 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | 0
1,2,1 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,1 | Demolición placa de contrapiso. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 21.5 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,2 | Demolición de pañete, enchapes y acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm.Cargue/retiro | m² | 5 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,3 | Demolición circulación exterior en piedra y corredor. Inc cargue, retiro, disposición escombros | m² | 8.05 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,4 | Demolición de columnas en concreto. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m³ | 0.22 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,5 | Demolición de piso en baldosa, incluye el afinado h <= 4cm.cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 210.13 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,6 | Demolición de escaleras en concreto (independiente de la sección o altura) Incluye cargue, retiro, | m³ | 0.56 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,7 | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape, Incluye cargue, retiro | m² | 175.9 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,8 | Demolición manual de placa maciza de entrepiso (indiferente de la altura). Incluye cargue, retiro | m² | 10.51 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,9 | Demolición de mesones en concreto con o sin enchape, ancho variable. Incluye cargue, retiro | m | 7.64 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,10 | Cortes con pulidora y disco en mampostería y elementos no estructurales. | m | 168 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,11 | Corte con pulidora y disco en piso (acabados y placa de contrapiso) | m | 37.84 |  | 0 |  |  | 0
1,2,1,12 | APUNTALAMIENTOS Y ALZAPRIMADOS PARA REFORZAMIENTOS | GLB | 1 |  | 0 |  |  | 0
1,2,2 | DESMONTES |  |  |  | 0 |  |  | 0
1,2,2,1 | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos). | u | 11 |  | 0 |  |  | 0
1,2,2,2 | Desmonte de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 251.24 |  | 0 |  |  | 0
1,2,2,3 | Desmonte de marco y hoja(s) de ventanas y puertas-ventana. Incluye transporte y almacenamiento | u | 30 |  | 0 |  |  | 0
1,2,2,4 | Desmonte de estructura de cubierta (indiferente del tipo). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 251.24 |  | 0 |  |  | 0
1,2,2,5 | Desmonte tanques elevados plásticos o en asbesto cemento independiente de su volumen | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
2 | CIMENTACION |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
2,1,1 | Excavación manual en material común para cimentaciónes. Incluye cargue, retiro, disposición de esco | m³ | 58 |  | 0 |  |  | 0
2,1,2 | Relleno manual en recebo compactado. | m³ | 41 |  | 0 |  |  | 0
2.2 | CIMIENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.1 | Concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi. Mezclado en sitio. | m² | 15 |  | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Zapatas en concreto de 3.000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 3.5 |  | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 5.6 |  | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Placa de contrapiso en concreto e>8<=12 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4/mezclado en obra | m² | 40.62 |  | 0 |  |  | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0 |  |  | 0
2,3,1 | Acero de 60.000 psi para elementos de cimentación. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 1331.9397 |  | 0 |  |  | 0
2,3,2 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 350 |  | 0 |  |  | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Caja de inspeccion70x70 | u | 5 |  | 0 |  |  | 0
3.1.2 | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.1.3 | Excavación manual (zanjas para instalaciones hidrosanitarias) | m³ | 16 |  | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Relleno con gravilla | m³ | 12 |  | 0 |  |  | 0
3.1.5 | Relleno con material de la excavación | m³ | 10 |  | 0 |  |  | 0
3.2 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
3,2,1 | Codo 90 CxC 4" | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
3,2,2 | Semicodo CxC 4" | u | 14 |  | 0 |  |  | 0
3,2,3 | Tubería PVC-S 4" | m | 32 |  | 0 |  |  | 0
3,2,4 | Tubería PVC-S 6" | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
3,2,5 | Unión PVC-S 4" | u | 12 |  | 0 |  |  | 0
3,2,6 | Unión PVC-S 6" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3,2,7 | Yee PVC-S 4" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3,2,8 | Sifón ALL 4" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.3 | FILTROS |  |  |  | 0 |  |  | 0
3,3,1 | Tubería PVC-C 2-1/2" perforada | m | 7 |  | 0 |  |  | 0
3,3,2 | Relleno en grava para filtro | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0
3,3,3 | Geotextil NT 1600 | m² | 22 |  | 0 |  |  | 0
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto f'c=3000 psi, formaleta corriente mezclado/sitio | m³ | 4 |  | 0 |  |  | 0
4.1.2 | Recalce columnas concreto f'c=3000psi/refozamiento | m³ | 14 |  | 0 |  |  | 0
4.1.3 | Anclaje acero 3/8"- Perf. 1/2" | u | 1400 |  | 0 |  |  | 0
4.1.4 | Anclaje acero 3/4"- Perf. 7/8" | u | 130 |  | 0 |  |  | 0
4.1.5 | Anclaje Acero 5/8"- Perf.3/4" | u | 30 |  | 0 |  |  | 0
4.1.6 | Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 psi, formaleta corriente. Mezclado en sitio | m³ | 5 |  | 0 |  |  | 0
4.1.7 | Reforzamiento/recalce de vigas aéreas en concreto f'c=3000 psi, formaleta corriente. Mezclado/sitio | m³ | 7 |  | 0 |  |  | 0
4.1.8 | Losas macizas hasta h=0,15 | m² | 27 |  | 0 |  |  | 0
4.1.9 | Escarificación para reforzamiento de superficies de concreto e<=8cm/Incluye material adherecia | m² | 150 |  | 0 |  |  | 0
4.2 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0 |  |  | 0
4,2,1 | Acero de 60.000 psi para elementos estructurales. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 5750 |  | 0 |  |  | 0
4,2,2 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación | kg | 220 |  | 0 |  |  | 0
4.3 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  |  | 0
4,3,1 | Cerchas y correas metálicas de cubierta | kg | 3200 |  | 0 |  |  | 0
4,3,2 | MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CERCHA EXISTENTE | kg | 130 |  | 0 |  |  | 0
5 | MAMPOSTERÍA Y CONCRETO ARQUITECTONICO |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0 |  |  | 0
5,1,1 | Muros en bloque tipo Calados en concreto | m² | 6.84 |  | 0 |  |  | 0
5,1,2 | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 123.5939 |  | 0 |  |  | 0
5.2 | CONFINAMIENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
5,2,1 | Columnetas concreto 3000 psi, (15*12) | m | 49.93 |  | 0 |  |  | 0
5.3 | REMATES Y MESONES |  |  |  | 0 |  |  | 0
5,3,1 | Alfajías prefabricadas en concreto | m | 23.73 |  | 0 |  |  | 0
5,3,2 | Gárgolas en concreto (20x15x10cm) | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
5,3,3 | Cunetas para aguas lluvias, con rejilla metálica rebatible. | m | 19.6 |  | 0 |  |  | 0
5,3,4 | Remate superior prefabricado en concreto para muro de fachada (h=.10 x ancho variable) | m | 131.11 |  | 0 |  |  | 0
5,3,5 | Plaqueta en concreto esp=7cm | m² | 2.04 |  | 0 |  |  | 0
5,3,6 | Bordillo en concreto h=40 cm, e=10 cm | m | 110.4 |  | 0 |  |  | 0
5,3,7 | Dinteles en concreto (e=.10 x a=variable) prefabricado o fundido | m | 6.4 |  | 0 |  |  | 0
5,3,8 | Mesón en concreto para lavamanos corrido con acabado en granito pulido. (incluye soportes) | m | 4.32 |  | 0 |  |  | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.1 | Adaptador macho PVC-P 1/2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.2 | Buje PVC-P 1.1/4"x1" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.1.3 | Codo HG 1/2" | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
7.1.4 | Collar de derivación 2x1/2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.5 | Conexiones PF+PAD 1/2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.6 | Manguera PF+PAD 1/2" | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
7.1.7 | Medidor agua 1/2"(inc. registro+universal) | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.8 | Tubería HG 1/2" | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
7.1.9 | Tuberia PVC-P RDE 21 Ø1-1/4" | m | 14 |  | 0 |  |  | 0
7.1.10 | Unión HG 1/2" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.1.11 | Unión PVC-P 1-1/4" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.1.12 | Valvula cheque 1-1/4" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.13 | Válvula compuerta 1/2" | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
7.1.14 | Válvula flotador 1/2" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.1.15 | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 8 |  | 0 |  |  | 0
7.1.16 | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.17 | Buje PVC-P 1-1/4"x1" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.1.18 | Buje PVC-P 1-1/2"x1-1/4" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.19 | Codo 90° H.G. 1-1/2" | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7.1.20 | Copa HG 1-1/2"x1/2" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.1.21 | Tee HG 1-1/2" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.1.22 | Tubería HG Ø 1-1/2" | m | 4 |  | 0 |  |  | 0
7.1.23 | Válvula cheque 1,1/2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.24 | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7.1.25 | Válvula compuerta 1" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.2 | REDES PVC-PRESIÓN |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2.1 | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
7.2.2 | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7.2.3 | Buje 3/4"x1/2" | u | 10 |  | 0 |  |  | 0
7.2.4 | Codo PVC-P 1/2" | u | 14 |  | 0 |  |  | 0
7.2.5 | Codo PVC-P 3/4" | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
7.2.6 | Codo 90° PVC-P 1" | u | 9 |  | 0 |  |  | 0
7.2.7 | Tee PVC-P 3/4" | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
7.2.8 | Tee PVC-P 1" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7.2.9 | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
7.2.10 | Tubería PVC-P RDE 11 3/4" | m | 9 |  | 0 |  |  | 0
7.2.11 | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 30 |  | 0 |  |  | 0
7.2.12 | Adaptador macho PVC-P Ø 1" | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7.3 | PUNTOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
7,3,1 | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
7,3,2 | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,3,3 | Salida suministro 1/2" para poceta de aseo | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,3,4 | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7,3,5 | Salida suministro 1/2" para llave jardín | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,3,6 | Tapón de prueba 1/2" | u | 28 |  | 0 |  |  | 0
7.5 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0 |  |  | 0
7,5,1 | Buje 3"x2" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
7,5,2 | Buje 4"x2" | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7,5,3 | Buje 4"x3" | u | 5 |  | 0 |  |  | 0
7,5,4 | Codo cxc 2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,5,5 | Codo cxc 3" | u | 7 |  | 0 |  |  | 0
7,5,6 | Codo cxc 4" | u | 5 |  | 0 |  |  | 0
7,5,7 | Semicodo CxC 2" | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7,5,8 | Semicodo CxC 3" | u | 5 |  | 0 |  |  | 0
7,5,9 | Semicodo CxC 4" | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
7,5,10 | Tee PVC-S 2" | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
7,5,11 | Tee PVC-S 3" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,5,12 | Tubería PVC-L 2" | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
7,5,13 | Tubería PVC-L 3" | m | 5 |  | 0 |  |  | 0
7,5,14 | Tubería PVC-N 6" | m | 4 |  | 0 |  |  | 0
7,5,15 | Tubería PVC-N 4" | m | 14 |  | 0 |  |  | 0
7,5,16 | Tubería PVC-S 2" | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
7,5,17 | Tubería PVC-S 3" | m | 8 |  | 0 |  |  | 0
7,5,18 | Tubería PVC-S 4" | m | 14 |  | 0 |  |  | 0
7,5,19 | Yee PVC-S 4"x2" | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
7,5,20 | Yee PVC-S 2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,5,21 | Yee PVC-S 4" | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
7,5,22 | Yee PVC-S 3" | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
7,5,23 | Yee PVC-S 3"x2" | u | 5 |  | 0 |  |  | 0
7.6 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
7,6,1 | Salida sanitaria 2" para lavamanos | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
7,6,2 | Salida sanitaria 2" para orinal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,6,3 | Salida sanitaria 3" para poceta de aseo | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,6,4 | Salida sanitaria 4" para sanitarios | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7,6,5 | Sifon 2" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,6,6 | Sifón 3" | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7,6,7 | Tapón de prueba 2" | u | 18 |  | 0 |  |  | 0
7,6,8 | Tapón de prueba 3" | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
7,6,9 | Tapón de prueba 4" | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
7.7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
7,7,1 | Abrazadera 1/2" - 2 1/2" | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
7,7,2 | Desinfección del sistema de agua potable | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,7,3 | Prueba de estanqueidad | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,7,4 | Prueba de presión | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,7,5 | Tanque plastico 1 m3 | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
7,7,6 | EXCAVACIÓN MANUAL (SIN RETIRO) PARA REDES | m3 | 13 |  | 0 |  |  | 0
7,7,7 | RELLENO MANUAL DE ZANJAS CON MATERIAL DEL SITIO | m3 | 13 |  | 0 |  |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,1,1 | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x6+6 AWG 600 V (PE /PVC) | ml | 35 |  | 0 |  |  | 0
8,1,2 | Acometida de TGD a TA en cable de Cu tipo THWN 3x+8+8 +8T AWG y Tub 1" EMT | Un | 15 |  | 0 |  |  | 0
8,1,3 | Acometida telefónica en cable multipar de 10 pares y tubería EMT de 2" | m | 20 |  | 0 |  |  | 0
8,1,4 | Acometida en Tuberia EMT de 1" cable 2x8+8N+2x8T | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
8,1,5 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TRENZADO 3X12 AWG | ml | 90 |  | 0 |  |  | 0
8,1,6 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1-1/4" | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8.2 | CAJAS DE INSPECCIÓN |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,2,1 | Caja de inspección 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavacion, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 11/2"x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm) | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8.4 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,4,1 | Trámites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalización del suministro de energía eléctrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulación, de acuerdo a los formatos or, radicación y seguimiento a la documentación, coordinación de visitas y gestiones ante el operador de red | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,4,2 | Certificaciones retie/retilap expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspeccion al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecucion de las mismas 3) emision final del certificado. | Un | 1 |  | 0 |  |  | 0
8.5 | LUMINARIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,5,1 | Luminaria tipo bolardo/tabaco, 40-45w 120V difusor acrílico, bombillería y accesorios necesarios para puesta en funcionamiento. | u | 10 |  | 0 |  |  | 0
8,5,2 | Aviso de Evacuación tipo led de 10W. | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
8,5,3 | BALA TIPO LED DE 31 W 120 V | u | 30 |  | 0 |  |  | 0
8,5,4 | REFLECTOR COMPACTO FLUORESCENTE DE 32 W 120 V | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,5,5 | LUMINARIA LED TIPO APLIQUE LINEAL DE 25W 120V | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
8,5,6 | Luminaria de emergencia LED DE 10W 120V/autonomía 90 min | u | 12 |  | 0 |  |  | 0
8,5,7 | Luminaria LED lineal de 54 W 120 V | u | 20 |  | 0 |  |  | 0
8,5,8 | LAMPARA HERMETICA POLICARBONATO IP65, 2X54W. BALASTO ELECTRONICO T5. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTES 54W T5 | Un | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,5,9 | Luminaria LED peatonal de 20 W 120 V para instalar en muro | u | 7 |  | 0 |  |  | 0
8.6 | MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,6,1 | Suministro e instalación de medidor trifasico de 20 a 100 A con interruptor de 3x60A, 10KA, 240V | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,6,2 | Caja de medidor trrifásico con puerta y cerradura | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,6,3 | Suministro e instalacion Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8.7 | SALIDAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,7,1 | SALIDA SALVA ESCALERA EN CABLE 10 THHN AWG | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,7,2 | Salida Iluminacion de emergencia en tuberia EMT de 3/4" | u | 12 |  | 0 |  |  | 0
8,7,3 | Salida tomacorriente normal doble para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato, red normal | u | 20 |  | 0 |  |  | 0
8,7,4 | Salida tomacorriente doble tierra aislada para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato, red regulada | u | 9 |  | 0 |  |  | 0
8,7,5 | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | Un | 3 |  | 0 |  |  | 0
8,7,6 | Salida para access point en techo en conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
8,7,7 | Salida de para rack en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4",Tomacorriente y cajas de paso | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,7,8 | Salida de para panel de incendios en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,7,9 | Salida para alumbrado en tuberia EMT de 3/4" , Alambre No 12, caja galv. De 10x10 e interruptor | u | 83 |  | 0 |  |  | 0
8,7,10 | SALIDA PARA VIDEO BEAM EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", SOLO TUBERIA | Un | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,7,11 | Salida sensor de movimiento de 360 grados tecnología combinada en tubería conduit EMT 3/4", alambre no 12 AWG. Incluye aparato. | Un | 3 |  | 0 |  |  | 0
8.8 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,8,1 | Barraje de tierra en caja | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,8,2 | Puesta a Tierra con Varilla Cu-Cu de 2,44 m, incluye todos los accesorios de instalación | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
8.9 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,9,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
8,9,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40A; 25KA/240V. Calidad Legrand, Siemens, Merlin Gerin o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,9,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X60A; 25KA/240V. Calidad Legrand, Siemens, Merlin Gerin o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,9,4 | Suministro e instalación de tablero de 30 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. | U | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,9,5 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 16 |  | 0 |  |  | 0
8,9,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
8,9,7 | Tablero tipo minipragma para automáticos de riel DIN según planos de12 ctos | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,9,8 | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A o 1x30A. | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
8,9,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X40A | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8.1 | SISTEMA DE DETECION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,10,1 | SALIDA ESTACION MANUAL CON SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SONORA LUMINOSA | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,10,2 | SALIDA PARA DETECCION DE INCENDIOS, en cable paralelo 2x16 INCLUYE SENSOR DE HUMO | u | 9 |  | 0 |  |  | 0
8,10,3 | SALIDA PARA PANEL DE INCENDIO | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,10,5 | Estacion Manual con señalizacion de emergencia sonora luminosa | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,10,6 | Suministro e instalacon de panel de alarma de deteccion de incendios | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8.11 | OTROS |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,11,1 | STRIP TELEFONICO CON 2 REGLETA DE 10 PARES | UN | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,11,2 | Antena de televisión aérea multicanal de 13 elementos alta ganancia | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,11,3 | SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4" , APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 10 MTS | UN | 4 |  | 0 |  |  | 0
8.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0 |  |  | 0
8,12,1 | Canaleta portacable metálica de 10x5 cm con división | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
8,12,2 | Suministro e instalación de cable utp clase 6A de 4 pares cmr amp | m | 230 |  | 0 |  |  | 0
8,12,3 | Faceplate modular doble RJ 45 | u | 5 |  | 0 |  |  | 0
8,12,4 | Suministro e instalacion de switch de 24 puertos 10/100/1000 con dos puertos de fibra | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,12,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA DE 3 KVA PARA INSTALAR EN RACK | UN | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,12,7 | Patch panel de 24 puertos categoria 6A | m | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,12,8 | Salida para voz y datos en tubería EMT de 1", no incluye cableado | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
8,12,9 | Rack abierto metalico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostática | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,12,10 | Regleta de 50 pares ref 110 para instalar en rack | m | 1 |  | 0 |  |  | 0
8,12,11 | Organizadores dobles horizontales | Un | 3 |  | 0 |  |  | 0
8,12,12 | Organizadores verticales | Un | 2 |  | 0 |  |  | 0
8,12,13 | PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6A | UND | 12 |  | 0 |  |  | 0
8,12,14 | PATCH CORD AMP RJ-45 7' CAT. 6A | UND | 12 |  | 0 |  |  | 0
8,12,15 | CERTIFICACION CABLE UTP CAT 6A | Un | 24 |  | 0 |  |  | 0
9 | PAÑETES |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.1 | PAÑETES |  |  |  | 0 |  |  | 0
9,1,1 | Pañete estructural 1:2 de 4cm con malla electrosoldada 4mm 15x15cm (inc anclajes, filos y dilataciones) | m² | 325.6 |  | 0 |  |  | 0
9,1,2 | ANCLAJE EN VARILLA No. 2 L =30cm PARA PAÑETE ESTRUCTURAL | U | 1160 |  | 0 |  |  | 0
9,1,3 | PAÑETE INTERIOR 1:4 ESPESOR 4cm (inc anclajes, filos y dilataciones) | m2 | 10 |  | 0 |  |  | 0
9,1,4 | PAÑETE INTERIOR 1:4 ESPESOR 2cm | M2 | 20 |  | 0 |  |  | 0
10.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1.1 | Afinado en mortero de pendiente | m² | 17.93 |  | 0 |  |  | 0
10.1.2 | Media caña en mortero de pendiente | m | 32.53 |  | 0 |  |  | 0
10.1.3 | Impermeabilización con manto asfáltico Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio | m² | 17.93 |  | 0 |  |  | 0
10.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0 |  |  | 0
10,2,1 | Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, tipo Hun | m² | 230 |  | 0 |  |  | 0
10,2,2 | Caballete de cubierta en lámina Alucinc | m | 14 |  | 0 |  |  | 0
10,2,3 | Tapa remate borde inferior de cubierta sandwich deck | m | 25 |  | 0 |  |  | 0
10,2,4 | TAPA EN ALUZINC REMATE SUPERIOR Y LATERAL | m | 72 |  | 0 |  |  | 0
10,2,5 | Pergola metálica acero 1/4"/soportes tubulares/0.05x0.10 y 0.05x0.05+cortasoles+teja policarbonato | m² | 24.12 |  | 0 |  |  | 0
10.3 | ACCESORIOS DE CUBIERTA |  |  |  | 0 |  |  | 0
10,3,1 | Canales en lámina galvanizada cal 20. Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje | m | 42.91 |  | 0 |  |  | 0
10,3,2 | Flashing en lamina galvanizada cal 22 (longitud de desarrollo 50 cm). | m | 85.46 |  | 0 |  |  | 0
10,3,3 | Cúpulas tragantes tipo granada 4´´ en Aluminio | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
11 | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.1 | BASES |  |  |  | 0 |  |  | 0
11,1,1 | Alistado de pisos h=4cm | m² | 281.36 |  | 0 |  |  | 0
11.2 | PISOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
11,2,1 | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 185.73 |  | 0 |  |  | 0
11,2,2 | Zócalo de granito vibroprensado | m | 126.58 |  | 0 |  |  | 0
11,2,3 | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 120 |  | 0 |  |  | 0
11,2,4 | Bocapuerta en granito pulido + dilatacion en bronce | m | 20 |  | 0 |  |  | 0
12 | CARPINTERIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0 |  |  | 0
12,1,1 | Persiana en aluminio anodizado color natural | m² | 27.7 |  | 0 |  |  | 0
12,1,2 | Ventanería en aluminio anodizado color natural con persiana y vidrio templado 6 mm | m² | 20.8 |  | 0 |  |  | 0
12,1,3 | Puerta ventana en aluminio anodizado color natural en vidrio templado 6mm y persiana | m² | 19 |  | 0 |  |  | 0
12,1,4 | Puerta doble en aluminio anodizado color natural+ platinas horizontales | m² | 7.8 |  | 0 |  |  | 0
12.2 | CARPINTERIA EN LAMINA |  |  |  | 0 |  |  | 0
12,2,1 | Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 con pintura electrostática para baños de 0,60x1,80Mt | m² | 12 |  | 0 |  |  | 0
12,2,2 | Puerta Tipo 3 entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana inferior y superior. Inc. | m² | 7.81 |  | 0 |  |  | 0
12,2,3 | Puerta Tipo 8 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla | m² | 2.16 |  | 0 |  |  | 0
12,2,4 | Puerta corredera lamina cr galvanizada cal. 18+ platinas de 3/16" x 1 1- / 2" + marco | m² | 8.03 |  | 0 |  |  | 0
12,2,5 | Puerta reja de acceso y control lámina cr galvanizada cal. 18+ platinas de 3/16" x 1 1- / 2" + marco | m² | 6.27 |  | 0 |  |  | 0
14 | ACABADOS DE MUROS |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.1 | ENCHAPES |  |  |  | 0 |  |  | 0
14,1,1 | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar | m² | 84.58 |  | 0 |  |  | 0
14,1,2 | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | CIELORRASOS Y DIVISIONES |  |  |  | 0 |  |  | 0
15.1 | Cielos rasos en fibrocemento 6 mm. (Perfilería metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cms) / cantos y lineales | m² | 92 |  | 0 |  |  | 0
15.2 | Panel de fibrocemento una cara , cantos y lineales | m² | 12.5 |  | 0 |  |  | 0
15.3 | Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños, cantos y lineales, 2 caras | m² | 6.28 |  | 0 |  |  | 0
16 | PINTURA MUROS Y TECHOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | Pintura acrílica lavable (Inc. filos y dilataciones) | m² | 35.36 |  | 0 |  |  | 0
16.2 | Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones) | m² | 125.22 |  | 0 |  |  | 0
16.3 | Pintura muros interiores sin estuco y vinilo tipo I (3 manos/Inc. filos y dilataciones). | m² | 286.1 |  | 0 |  |  | 0
17 | PINTURA SOBRE METAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.1 | Esmalte sobre marcos lámina (comprende todas las caras de su geometría) | m | 58.91 |  | 0 |  |  | 0
17.2 | Esmalte sobre hojas puertas (por cara + laterales) | m² | 83.71 |  | 0 |  |  | 0
17.3 | Esmalte sobre perfiles C (comprende todas las caras de su geometría) | m | 224.58 |  | 0 |  |  | 0
18 | APARATOS SANITARIOS. GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
18,1,1 | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
18,1,2 | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
18,1,3 | Orinal institucional mediano de colgar | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
18,1,4 | Lavamanos de colgar, Corona o similar. Inc. Griferia | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
18.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
18,2,1 | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
18.2.2 | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
18.2.3 | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
18.2.4 | Llave para manguera de 1/2" | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
18.2.5 | Rejillas de piso con sosco | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
18.2.6 | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
18.2.7 | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | jgo | 1 |  | 0 |  |  | 0
18.2.8 | Secador eléctrico manos libres acero inox. | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
18.2.9 | Griferia de pared tipo push para lavamanos corrido | u | 5 |  | 0 |  |  | 0
19 | CERRADURAS Y ESPEJOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
19.1,1 | Cerradura para baños | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
19.1,2 | Cerradura para accesos | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
19.1,3 | Cerradura depósitos y aseo | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
19.1,4 | Cerradura Paneles / Hojas Abatibles | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
19.1,5 | Barra antipanico horizontal solo salida - tipo Azbe o similar ref. b0950. con manilla y cilindro exterior ara barra antipanico horizontal - tipo Azbe ref. 9510m.o similar | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
19.1,6 | Topes tipo medialuna de piso para puertas | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
19.2 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
19.2.1 | Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm | m² | 3 |  | 0 |  |  | 0
19.2.2 | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
20. | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0 |  |  | 0
20.1. | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REEMPLAZOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
20,1,1 | Excavación a mano material común | m³ | 90 |  | 0 |  |  | 0
20,1,2 | Recebo compactado zonas exteriores | m³ | 80 |  | 0 |  |  | 0
20.2. | ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
20,2,1 | Bordillo en concreto 40x12 cm | m | 126 |  | 0 |  |  | 0
20,2,2 | Rampas en concreto sobre terreno | m² | 9.56 |  | 0 |  |  | 0
20,2,3 | Loseta gris prefabricada en concreto de 0,40 x0,40 | m² | 95.63 |  | 0 |  |  | 0
20,2,4 | Loseta de color prefabricada en concreto de 0,40 x 0,60 | u | 26 |  | 0 |  |  | 0
20,2,5 | PISO EN Adoquín ecológico/tierra. | m² | 111 |  | 0 |  |  | 0
20,2,6 | Bancas prefabricadas en concreto o fundidas en sitio | m | 14.4 |  | 0 |  |  | 0
20,2,7 | Cañuela exterior para aguas lluvias, con rejilla metálica | m | 21 |  | 0 |  |  | 0
20.4. | ZONAS VERDES |  |  |  | 0 |  |  | 0
20,4,1 | Pradización | m² | 24.39 |  | 0 |  |  | 0
20,4,2 | Arborización (Inc. Contenedor de raices) | u | 7 |  | 0 |  |  | 0
20,4,3 | Adoquín ecológico para jardin vertical. Incluye confinamiento y elementos de fijación | m² | 28 |  | 0 |  |  | 0
21 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 0 |  |  | 0
21.1 | ASEO |  |  |  | 0 |  |  | 0
21.1.1 | Aseo general | m² | 297.4 |  | 0 |  |  | 0
21,1,2 | Retiro de escombros | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
24. | GESTION SOCIAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
24.1 | TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución) |  |  |  | 0 |  |  | 0
24.1.1 | Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
24.1.2 | Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 2 |  | 0 |  |  | 0
24.1.3 | Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
24.1.4 | Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
24.1.5 | Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
24.1.6 | Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
24.2 | DIVULGACION |  |  |  | 0 |  |  | 0
24.2.1 | Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
24.2.2 | Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 0
|  | IVA / UTILIDAD |  |  | 0
VALOR TOTAL PRESUPUESTADO |  |  |  |  | 0 | 683722661 | -683722661