## PRES OFICIAL
BARRANCO DE LOBA - BOLÍVAR - BIBLIOTECA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 771156205
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 0 | -771156205
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Adecuación o alquiler espacio para campamento (oficinas, almacen, baños) | gl | 1 |  | 0 | 0
1.1.5 | Valla informativa de licencias de construcción de 2.00x1.00 m en lámina | u | 1 |  | 0 | 0
1.1.9 | Valla informativa Colombia Humanitaria 3,00x1,50m | u | 1 |  | 0
1.1.10 | Cerramiento provisional lámina de zinc h=2.13 m | m | 120 |  | 0
1.1.13 | Localización, trazado y replanteo interior o exterior (obra nueva o existente) | m² | 444 |  | 0
1.3 | DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIRO DE MATERIALES |  |  |  | 0
1,3,1 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
1.3.1.2 | Demolición placa de contrapiso. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 161 |  | 0
1.3.1.10 | Demolición de piso en baldosa, incluye el afinado h <= 4cm.cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 216 |  | 0
1.3.1.15 | Demolición de escaleras en concreto (independiente de la sección o altura) Incluye cargue, retiro, | m³ | 3.8 |  | 0
1.3.1.17 | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape, Incluye cargue, retiro | m² | 323 |  | 0
1.3.1.21 | Cortes con pulidora y disco en mampostería y elementos no estructurales. | m | 33 |  | 0
1.3.1.25 | Corte con pulidora y disco en piso (acabados y placa de contrapiso) | m | 313 |  | 0
1.3.1.30 | APUNTALAMIENTOS Y ALZAPRIMADOS PARA REFORZAMIENTOS | glb | 1 |  | 0
1,3,2 | DESMONTES |  |  |  | 0
1.3.2.1 | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos). | u | 3 |  | 0
1.3.2.2 | Desmonte baranda existente | m | 35.6 |  | 0
1.3.2.4 | Desmonte de cielo raso (indiferente del material) y su respectivo sistema de suspensión y anclaje. | m² | 129 |  | 0
1.3.2.5 | Desmonte de teja de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 164.3 |  | 0
1.3.2.6 | Desmonte de marco y hoja(s) de ventanas y puertas-ventana. Incluye transporte y almacenamiento | u | 10 |  | 0
1.3.2.9 | Desmonte de estructura de cubierta (indiferente del tipo). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 164.3 |  | 0
2 | CIMENTACION |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS |  |  |  | 0
2.1.2 | Excavación manual en material común para cimentaciónes. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m³ | 71.4 |  | 0
2.1.6 | Relleno manual con material seleccionado de sitio | m³ | 46 |  | 0
2.1.7 | Relleno manual en recebo compactado. | m³ | 30 |  | 0
2.2 | CONCRETOS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
2.2.1 | Concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi. Mezclado en sitio. | m² | 62 |  | 0
2.2.4 | Zapatas en concreto de 3.000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 10 |  | 0
2.2.5 | Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 12 |  | 0
2.2.8 | Placa de contrapiso en concreto e<12 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 negro | m² | 99.4 |  | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
2.3.2 | Acero de 60.000 psi para elementos de cimentación. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 2065 |  | 0
2.3.3 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 348 |  | 0
2.4 | VARIOS |  |  |  | 0
2.4.18 | Impermeabilización en pañete y cemento marino para sobrecimiento de muro existente | m² | 5.2 |  | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  | 0
3.1 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
3.1.1 | Caja de inspeccion70x70 | u | 2 |  | 0
3.1.4 | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1 |  | 0
3.1.5 | Excavación manual (zanjas para instalaciones hidrosanitarias) | m³ | 38 |  | 0
3.1.7 | Pozo infiltración en mampostería | u | 1 |  | 0
3.1.8 | Relleno con gravilla | m³ | 8 |  | 0
3.1.11 | Tanque séptico en concreto 4000 psi | m³ | 5 |  | 0
3.1.9 | Relleno con material de la excavación | m³ | 15 |  | 0
3.1.10 | Relleno manual en recebo compactado. | m³ | 15 |  | 0
3.2 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
3.2.4 | Codo 90 CxC 3" | u | 3 |  | 0
3.2.5 | Codo 90 CxC 4" | u | 5 |  | 0
3.2.6 | Semicodo CxC 3" | u | 3 |  | 0
3.2.7 | Semicodo CxC 4" | u | 6 |  | 0
3.2.8 | Tubería PVC-S 3" | m | 25 |  | 0
3.2.9 | Tubería PVC-S 4" | m | 70 |  | 0
3.2.12 | Unión PVC-S 4" | u | 16 |  | 0
3.2.15 | Yee PVC-S 4" | u | 2 |  | 0
3.3 | SALIDAS SANITARIAS AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
3.3.1 | Codo 90 CxC 4" | u | 1 |  | 0
3.3.2 | Sifón PVC de 3" | u | 1 |  | 0
3.3.3 | Sifón PVC-S 4" | u | 1 |  | 0
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
4.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0
4.1.1.1 | Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto f'c=3000 psi | m³ | 14.8 |  | 0
4.2.1 | Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 psi, formaleta corriente. Mezclado en sitio. | m³ | 20 |  | 0
4.2.3 | Vigas canales en concreto | m³ | 16 |  | 0
4.4.9 | Reforzamiento/recalce de vigas aéreas en concreto f'c=3000 psi, formaleta corriente, incluye escarificación y puente de adherencia | m³ | 1.7 |  | 0
4.3.1.1 | Losas macizas h=0,15 | m² | 93 |  | 0
4.3.1.2 | Recalce / complementos de losa maciza (ancho menor a 1m), incluye escarificación y puente de adherencia | m | 61.4 |  | 0
4.4.1 | Escaleras en concreto a la vista f'c=3000 psi, formaleta corriente no inc. Refuerzo. mezclado en sitio | m³ | 3 |  | 0
4.5 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
4.5.2 | Acero de 60.000 psi para elementos estructurales. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 10890 |  | 0
4.5.3 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 1708 |  | 0
4.6 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0
4.6.2.4 | Estructura metalica de cubierta (Incluye perfiles, cerchas, templetes, correas y tubos) | kg | 1783 |  | 0
5 | MAMPOSTERÍA Y CONCRETO ARQUITECTONICO |  |  |  | 0
5.1 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0
5.2.6.3 | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 240.7 |  | 0
5.2.6.4 | Muros en bloque hueco Nº4 estriado 9x23x33. | m² | 157 |  | 0
5.6 | CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
5.6.1 | Columnetas de confinamiento concreto 3000 psi, (15*12) | m | 253.4 |  | 0
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO |  |  |  | 0
6.1.1 | Alfajías prefabricadas o fundidas (concreto e=.10 x a=variable) | m | 6.25 |  | 0
6.1.3 | Cortasoles prefabricadas en concreto 0,45x0,08 | m | 44.8 |  | 0
6.1.6 | Remate superior de muro, en concreto prefabricados o fundidos en sitio | m | 71.3 |  | 0
6.1.12 | Gárgolas en concreto (20x15x10cm) | u | 5 |  | 0
6.1.17 | Bancas prefabricadas o fundidas en concreto | m | 29 |  | 0
6.1.27 | Alfajía doble prefabricada en concreto (h=.10 x ancho variable) | m | 6.2 |  | 0
6.2.4 | Plaqueta en concreto | m² | 4 |  | 0
6.2.8 | Dinteles en concreto (e=.10 x a=variable) prefabricado o fundido | m | 42.4 |  | 0
6.2.13 | Mesón en concreto para lavamanos corrido con acabado en granito pulido. (incluye soportes) | m | 3.2 |  | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
7.1 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
7.1.1 | Adaptador macho PVC-P 1/2" | u | 4 |  | 0
7.1.8 | Codo HG 1/2" | u | 3 |  | 0
7.1.10 | Codo 90° PVC-P 1/2" | u | 8 |  | 0
7.1.11 | Collar de derivación 2x1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.12 | Conexiones PF+PAD 1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.14 | Manguera PF+PAD 1/2" | m | 3 |  | 0
7.1.15 | Medidor agua 1/2"(inc. registro+universal) | u | 1 |  | 0
7.1.21 | Tubería HG 1/2" | m | 6 |  | 0
7.1.23 | Tubería PVC.P RDE 9 1/2" | m | 38 |  | 0
7.1.27 | Unión HG 1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.28 | Unión PVC-P 1/2" | u | 4 |  | 0
7.1.33 | Válvula compuerta 1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.36 | Válvula flotador 1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.48 | Válvula cheque 1,1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.49 | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 2 |  | 0
7.2 | REDES PVC-PRESIÓN |  |  |  | 0
7.2.1 | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 3 |  | 0
7.2.7 | Adaptador macho PVC-P 3/4" | u | 3 |  | 0
7.2.8 | Adaptador macho PVC-P Ø 1-1/2" | u | 5 |  | 0
7.2.10 | Buje 1"x1/2" | u | 4 |  | 0
7.2.11 | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 3 |  | 0
7.2.12 | Buje PVC-P 1-1/2"x1/2" | u | 3 |  | 0
7.2.13 | BUJE PVC-P 1-1/2"x3/4" | u | 2 |  | 0
7.2.14 | Buje PVC-P 1-1/2"x1" | u | 2 |  | 0
7.2.18 | Buje 3/4"x1/2" | u | 7 |  | 0
7.2.25 | Codo PVC-P 1/2" | u | 35 |  | 0
7.2.24 | Codo PVC-P 3/4" | u | 7 |  | 0
7.2.21 | Codo 90° PVC-P 1" | u | 14 |  | 0
7.2.22 | Codo PVC-P 1-1/2" | u | 6 |  | 0
7.2.26 | Tee PVC-P 3/4" | u | 4 |  | 0
7.2.27 | Tee PVC-P 1" | u | 5 |  | 0
7.2.28 | Tee PVC-P 1-1/2" | u | 4 |  | 0
7.2.32 | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 11 |  | 0
7.2.34 | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 7 |  | 0
7.2.31 | Tubería PVC-P RDE 21 3/4" | m | 9 |  | 0
7.2.30 | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 30 |  | 0
7.2.41 | Válvula compuerta 1/2" | u | 1 |  | 0
7.2.42 | Válvula de compuerta 3/4" | u | 1 |  | 0
7.2.43 | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 2 |  | 0
7.2.57 | Adaptador macho PVC-P Ø 1" | u | 5 |  | 0
7.2.60 | Válvula compuerta 1" | u | 2 |  | 0
7.3 | PUNTOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0
7.3.2 | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 5 |  | 0
7.3.4 | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 1 |  | 0
7.3.5 | Salida suministro 1/2" para poceta de aseo | u | 1 |  | 0
7.3.6 | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 4 |  | 0
7.3.8 | Tapón de prueba 1/2" | u | 11 |  | 0
7.5 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
7.5.4 | Buje 3"x2" | u | 2 |  | 0
7.5.5 | Buje 4"x2" | u | 6 |  | 0
7.5.7 | Codo cxc 2" | u | 6 |  | 0
7.5.8 | Codo cxc 3" | u | 6 |  | 0
7.5.10 | Semicodo CxC 2" | u | 9 |  | 0
7.5.12 | Semicodo CxC 4" | u | 7 |  | 0
7.5.13 | Tee PVC-S 2" | u | 3 |  | 0
7.5.16 | Tubería PVC-L 2" | m | 18 |  | 0
7.5.17 | Tubería PVC-L 3" | m | 4 |  | 0
7.5.18 | Tubería PVC-N 6" | m | 24 |  | 0
7.5.19 | Tubería PVC-S 2" | m | 9 |  | 0
7.5.20 | Tubería PVC-S 3" | m | 6 |  | 0
7.5.21 | Tubería PVC-S 4" | m | 22 |  | 0
7.5.25 | Yee PVC-S 4"x2" | u | 6 |  | 0
7.5.26 | Yee PVC-S 4"x3" | u | 3 |  | 0
7.5.28 | Yee PVC-S 2" | u | 4 |  | 0
7.5.29 | Yee PVC-S 3" | u | 2 |  | 0
7.5.31 | Yee PVC-S 4" | u | 10 |  | 0
7.6 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 0
7.6.2 | Salida sanitaria 2" para lavamanos | u | 5 |  | 0
7.6.3 | Salida sanitaria 2" para orinal | u | 1 |  | 0
7.6.4 | Salida sanitaria 3" para poceta de aseo | u | 1 |  | 0
7.6.5 | Salida sanitaria 4" para sanitarios | u | 4 |  | 0
7.6.6 | Sifon 2" | u | 2 |  | 0
7.6.7 | Sifón 3" | u | 2 |  | 0
7.6.8 | Tapón de prueba 2" | u | 9 |  | 0
7.6.9 | Tapón de prueba 3" | u | 2 |  | 0
7.6.10 | Tapón de prueba 4" | u | 7 |  | 0
7.7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
7.7.1 | Abrazadera 1/2" | u | 4 |  | 0
7.7.2 | Abrazadera 2" | u | 4 |  | 0
7.7.3 | Abrazadera 4" | u | 8 |  | 0
7.7.6 | Desinfección del sistema de agua potable | gl | 1 |  | 0
7.7.9 | Prueba de estanqueidad | u | 1 |  | 0
7.7.10 | Prueba de presión | u | 1 |  | 0
7.7.11 | Tanque plastico 1 m3 | u | 1 |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION |  |  |  | 0
8.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  |  | 0
8.1.003 | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x6+6 AWG 600 V (PE /PVC) | m | 20 |  | 0
8.1.071 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1-1/4" | un | 1 |  | 0
8.1.12 | Suministro e instalacion de tuberia conduit EMT 1" (Acom TA, TR) | m | 12 |  | 0
8.1.036 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 1/4". | m | 38 |  | 0
8.1.073 | Acometida con 3x6+1x6+1x8T | m | 23 |  | 0
8.1.054 | Cable telefonico tipo interior de 10 pares | m | 40 |  | 0
8.1.067 | Acometida en Cable THWN 2x8+8+2x8T sin condulinado | m | 20 |  | 0
8.1.070 | Interconexión entre gabinete de telerruptores y botonera de control alumbrado con cable N°16 AWG | m | 448 |  | 0
8.6 | MEDIDORES Y EQUIPOS |  |  |  | 0
8.6.009 | Suministro e instalación de medidor trifasico de 20 a 100 A con interruptor de 3x100A, 10KA, 240V | u | 1 |  | 0
8.6.015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON PUERTA Y CERRADURA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, CON ESPACIO PARA PIN DE CORTE | u | 1 |  | 0
8.9.042 | Suministro e instalacion Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A | u | 1 |  | 0
8.2 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
8.2.1 | Caja de inspeccion 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marco en angulo 1 11/2 x 1 1/2 x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | Un | 1 |  | 0
8.4 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 0
8.4.1 | Certificaciones retie/retilap expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspeccion al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecucion de las mismas 3) emision final del certificado. | Un | 1 |  | 0
8.4.2 | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | Un | 1 |  | 0
8.5 | LUMINARIAS |  |  |  | 0
8.5.32 | Aviso de Evacuacion tipo led de 10W. | Un | 5 |  | 0
8.5.063 | Luminaria de emergencia LED DE 10W 120V | Un | 25 |  | 0
8.5.065 | Luminaria LED lineal de 54 W 120 V | Un | 27 |  | 0
8.5.060 | BALA TIPO LED DE 31 W 120 V | Un | 57 |  | 0
8.7 | SALIDAS |  |  |  | 0
8.7.029 | Salida Sonido tuberia EMT 3/4", Cable polarizado | Un | 2 |  | 0
8.7.48 | Salida luminacion de emergencia en tuberia EMT de 3/4" | Un | 30 |  | 0
8.7.50 | Salida sensor de movimiento de 360 grados tecnologia combinada en tuberia conduit PVC 3/4", alambre No 12 AWG, incluye aparato. | Un | 3 |  | 0
8.7.74 | Salida tomacorriente normal doble para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. Red normal | Un | 22 |  | 0
8.7.75 | Salida tomacorriente doble tierra aislada para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato, red regulada | Un | 2 |  | 0
8.7.066 | SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG | Un | 1 |  | 0
8.7.077 | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | Un | 3 |  | 0
8.7.78 | Salida de ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (ib¿ncluye ventilaodor) | Un | 8 |  | 0
8.7.79 | Salida para regulador de velocidad del ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (incl regulador) | Un | 8 |  | 0
8.7.045 | Salida para proyector (videobeam ) en techo conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | UN | 1 |  | 0
8.7.80 | Salida para seca manos en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 2 |  | 0
8.7.81 | Salida para alumbrado en tuberia EMT de 3/4" , Alambre No 12, caja galv. De 10x10 e interruptor | Un | 84 |  | 0
8.7.039 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC, ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO | U | 13 |  | 0
8.7.81 | Salida para access point en techo en conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 3 |  | 0
8.7.83 | Salida de para rack en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4",Tomacorriente y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
8.7.002 | Salida para salvaescaleras en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
8.8 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
8.8.4 | Barraje de tierra en cuarto de comunicaciones | Un | 1 |  | 0
8.8.5 | Puesta a Tierra con Varilla Cu-Cu de 2,44 m, incluye todos los accesorios de instalación | Un | 1 |  | 0
8.9 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
8.12.003 | Gabinete fabricado en lamina cold rolled cal 18-16, aloja e incluye sistema de transferencia manual tipo bypass 32A, incluye protecciones e insumos varios barras de neutro y tierra, DIM sugerida 50x40x25 cms | U | 1 |  | 0
8.9.068 | Suministro e instalación de Tablero eléctrico bifasico tipo Minipragma para Tablero regulado, 18 circuitos 208/120V | UN | 1 |  | 0
8.9.017 | Suministro e instalación de Tablero de alumbrado tipo minipragma para automáticos de riel DIN según planos de12 ctos, con 8 telerruptores y contactores en tapa | UN | 1 |  | 0
8.9.5 | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A. | Un | 11 |  | 0
8.9.69 | Suministro e instalación de interruptor tipo riel 2X40A | Un | 1 |  | 0
8.9.019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 36 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA. ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 225A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UN | 1 |  | 0
8.9.10 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 18 |  | 0
8.9.22 | Suministro e instalación de interruptor enchufable 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UN | 2 |  | 0
8.9.037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UN | 2 |  | 0
8.9.038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X75A; 25KA/240V. | UN | 1 |  | 0
8.1 | SISTEMA DE DETECION DE INCENDIOS |  |  |  | 0
8.10.1 | Salida para estacion manual con señalizacion de emergencia sonora y luminica | Un | 2 |  | 0
8.10.2 | Salida para deteccion de incendios, en cable paralelo 2x18 incluye sensor de humos | Un | 18 |  | 0
8.7.84 | Salida para panel de incendios en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
8.7.85 | Estacion Manual con señalizacion de emergencia sonora luminosa | Un | 2 |  | 0
8.10.4 | Suministro e instalación de Panel de Alarma deteccion de incendio hasta 20 salidas | Un | 1 |  | 0
8.11 | OTROS |  |  |  | 0
8.12.31 | Salida para antena de TV aerea Multicanal de 10 elementos alta ganancia | Un | 1 |  | 0
8.12.34 | Salida toma TV (COAXIAL). Incluye condulinado y tuberia PVC 3/4" , aparato y cableado RG6 75Ω. prom 15 m | UN | 6 |  | 0
8.12.018 | STRIP TELEFONICO CON 2 REGLETA DE 10 PARES | UN | 1 |  | 0
8.11.05 | Cajas de paso de 30x,30x,20 cms | U | 2 |  | 0
8.12.038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA 4X4 DOBLE FONDO. INCLUYE SUPLEMENTO. | U | 2 |  | 0
8.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0
8.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0
8.11.1 | Canaleta portacable metálica de 10x5 cm con división | ml | 70 |  | 0
8.12.043 | Cable trensado 3No. 12 AWG en caanaleta para red regulada | ML | 220 |  | 0
8.12.3 | Suministro e instalación de cable UTP Cat. 6A 4 pares CMR AMP | ml | 837 |  | 0
8.12.007 | FACEPLATE MODULAR DOBLE RJ 45 | U | 26 |  | 0
8.12.062 | FACEPLATE sencillo RJ 45 | U | 2 |  | 0
8.12.015 | Salida tomacorriente doble tierra aislada para instalar en canaleta, red normal, incluye aparato, no incluye cableado. | U | 6 |  | 0
8.12.017 | Salida tomacorriente doble tierra aislada para instalar en canaleta, red regulada, incluye aparato, no incluye cableado. | U | 24 |  | 0
8.12.051 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 CON CUATRO PUERTOS DE FIBRA | Un | 1 |  | 0
8.12.009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". POR PISO CABLEADO ESTRUCTURADO | ML | 5 |  | 0
8.12.037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1" PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. | ML | 35 |  | 0
8.12.030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 7,5 KVA- 208 V-60 Hz para instalar en rack | UN | 1 |  | 0
8.12.45 | Patch Cord AMP RJ-45 3' CAT. 6A | UN | 40 |  | 0
8.12.46 | Patch Cord AMP RJ-45 7' CAT. 6A | UN | 20 |  | 0
8.12.52 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6A | ml | 2 |  | 0
8.12.56 | Rack abierto metalico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostatica | Un | 1 |  | 0
8.12.57 | Regleta de 50 pares ref 110 para instalar en rack | un | 1 |  | 0
8.12.60 | Organizadores dobles horizontales | Un | 3 |  | 0
8.12.61 | Organizadores verticales | Un | 2 |  | 0
8.12.54 | Certificaciones UTP CAT 6A (Se saca por el No de Face Plate) (Corresponde a la Certificacion del sistema de cableado estruct) | Un | 28 |  | 0
9 | PAÑETES |  |  |  | 0
9.1 | PAÑETES |  |  |  | 0
9.1.1 | Pañete impermeabilizado integralmente Proporción 1:3. (incluye filos y dilataciones). | m² | 91.9 |  | 0
9.1.2 | Pañetes lisos interiores. Proporción 1:4. (incluye filos y dilataciones) | m² | 552.7 |  | 0
9.1.3 | Pañetes lisos exteriores (incluye filos y dilataciones) | m² | 128.6 |  | 0
9.1.7 | Resane de pañete existente. (incluye filos y dilataciones). | m² | 133.8 |  | 0
9.2.1 | Pañetes lisos bajo placas proporción 1:4 (incluye filos y dilataciones) | m² | 145 |  | 0
11 | CUBIERTA |  |  |  | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 0
11.1.1 | Afinado en mortero de pendiente | m² | 21.8 |  | 0
11.1.2 | Media caña en mortero de pendiente | m | 63.7 |  | 0
11.1.3 | Afinado vigas canales en mortero | m² | 9.6 |  | 0
11.1.4 | Impermeabilización con manto asfáltico Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio | m² | 31.3 |  | 0
11.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0
11.2.1.2 | Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, tipo Hun | m² | 185 |  | 0
11.2.1.6 | Tapa remate borde de cubierta sandwich deck | m | 10.4 |  | 0
11.3 | ACCESORIOS DE CUBIERTA |  |  |  | 0
11.3.2.3 | Flashing en lamina galvanizada cal 22 (longitud de desarrollo 50 cm). | m | 44.2 |  | 0
11.3.3 | Cúpulas tragantes tipo granada 4´´ en Aluminio | u | 5 |  | 0
10 | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0
10.1 | BASES |  |  |  | 0
10.1.2 | Alistado de pisos h=4cm | m² | 311.9 |  | 0
10.1.7 | Concreto afinado e=5cm incluye juntas de dilatación | m² | 11 |  | 0
10.3 | PISOS |  |  |  | 0
10.2.2.1 | Tablón cuarto x 26 | m² | 37 |  | 0
10.2.4.1 | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 275 |  | 0
10.3.2.1 | Zócalo de granito vibroprensado | m | 201 |  | 0
10.3.2.6 | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 35.2 |  | 0
10.3.2.8 | Bocapuerta en granito pulido + Dilatacion en bronce | m | 18.7 |  | 0
10.4.1 | Gradas en granito pulido | m | 33.6 |  | 0
12 | CARPINTERIAS |  |  |  | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0
12.1.4 | Persiana en aluminio anodizado color natural | m² | 12.4 |  | 0
12.1.9 | Ventanería en aluminio anodizado color natural con persiana y vidrio templado 6mm | m² | 13.8 |  | 0
12.1.12 | Puerta ventana en aluminio anodizado color natural en vidrio templado 6mm y persiana | m² | 17 |  | 0
12.1.11 | Vidrio 10mm a tope con fijaciones en acero inoxidable sobre muros divisorios | m² | 9 |  | 0
12.2 | CARPINTERÍA EN LÁMINA |  |  |  | 0
12.2.1.10 | Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 con pintura electrostática para baños de 0,60x1,80Mt | u | 3 |  | 0
12.2.1.36 | Puerta Tipo 3 entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana inferior y superior. | m² | 13.2 |  | 0
12.2.1.41 | Puerta Tipo 8 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla | m² | 9.5 |  | 0
12.2.4.23 | Quiebrasol tipo quadrobrise con tapas laterales, incluye estructura de perfil aluminio T185 | m² | 10 |  | 0
12.2.2.2 | Pasamanos en tubo 2" (+anclajes+anticorrosivo) | m | 12 |  | 0
12.2.2.3 | Barandas en perfilería metálica rectangular | m | 18 |  | 0
13. | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 0
13.1.18 | Puerta de corredera, entamborada en lamina de triplex de 4mm, incluye alma en cuadricula de triplex, | u | 1 |  | 0
14 | ACABADOS DE MUROS |  |  |  | 0
14.1 | ENCHAPES |  |  |  | 0
14.1.1.6 | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar | m² | 86 |  | 0
14.3.1 | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | u | 1 |  | 0
16 | APARATOS SANITARIOS. GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
16.1.1 | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1 |  | 0
16.1.3 | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 3 |  | 0
16.1.4 | Orinal institucional mediano de colgar color blanco tipo Corona o similar Inc. Griferia | u | 1 |  | 0
16.1.7 | Lavamanos de colgar, discapacitados. Corona o similar. Inc. Griferia | u | 1 |  | 0
16.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 0
16.2.1 | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2 |  | 0
16.2.3 | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2 |  | 0
16.2.4 | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 4 |  | 0
16.2.5 | Llave para manguera de 1/2" | u | 1 |  | 0
16.2.6 | Rejillas de piso con sosco | u | 4 |  | 0
16.2.7 | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1 |  | 0
16.2.8 | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | u | 1 |  | 0
16.2.12 | Secador eléctrico manos libres acero inox. | u | 3 |  | 0
16.3.1 | Griferia de pared tipo push para lavamanos corrido | u | 4 |  | 0
17 | CIELORRASOS Y DIVISIONES |  |  |  | 0
17.1 | Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños | m² | 6.1 |  | 0
18 | PINTURA |  |  |  | 0
18.1.1 | Pintura acrílica lavable (Inc. filos y dilataciones) | m² | 6.4 |  | 0
18.1.4 | Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones) | m² | 128.6 |  | 0
18.1.5 | Pintura muros interiores sin estuco y vinilo tipo 3 manos (Inc. filos y dilataciones). | m² | 864.7 |  | 0
18.1.6 | Pintura techos sin estuco y vinilo tipo 3 manos (Inc. filos y dilataciones). | m² | 165 |  | 0
18.2.1 | Esmalte sobre marcos y perfiles en lámina (comprende todas las caras de su geometría) | m | 97.5 |  | 0
18.2.2 | Esmalte sobre hojas puertas (por cara + laterales) | m² | 45.3 |  | 0
18.2.7 | Esmalte sobre perfiles de cubierta (comprende todas las caras de su geometría) | m | 227.2 |  | 0
19 | CERRADURAS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 0
19.1.1 | Cerradura para acceso espacios interiores | u | 13 |  | 0
19.1.2 | Cerradura para baños | u | 3 |  | 0
19.1.4 | Cerradura para accesos | u | 2 |  | 0
19.1.6 | Cerradura depósitos y aseo | u | 1 |  | 0
19.1.8 | Barra antipánico horizontal solo salida | u | 2 |  | 0
19.2.3 | Topes tipo medialuna de piso para puertas | u | 10 |  | 0
19.4 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
19.4.1 | Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm | m² | 2.4 |  | 0
19.4.4 | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | u | 1 |  | 0
20. | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0
20.1. | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REEMPLAZOS |  |  |  | 0
20.1.2 | Excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros | m³ | 6.6 |  | 0
20.1.5 | Recebo compactado zonas exteriores | m³ | 6.6 |  | 0
20.2 | ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS |  |  |  | 0
20.2.3 | Rampas en concreto sobre terreno | m² | 2.5 |  | 0
20.2.12 | Piso en Adoquín ecológico/tierra. | m² | 22 |  | 0
20.4 | ZONAS VERDES |  |  |  | 0
20.4.4 | Arborización (Inc. Contenedor de raices) | u | 1 |  | 0
21. | ASCENSORES Y SALVAESCALERAS |  |  |  | 0
21.2 | ASCENSORES Y SALVAESCALERAS |  |  |  | 0
21.2.4 | PLATAFORMA SALVAESCALERASPARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN SILLA DE RUEDAS, 0,75kw, 4-6m/seg, rampas de acceso y barandas rebatibles | u | 1 |  | 0
21 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 0
21.1 | ASEO |  |  |  | 0
21.1.1 | Aseo general | m² | 444 |  | 0
21.1.4 | Retiro de escombros | gl | 1 |  | 0
24. | GESTION SOCIAL |  |  |  | 0
24.1 | TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución) |  |  |  | 0
24.1.1 | Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.2 | Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 2 |  | 0
24.1.3 | Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.4 | Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.1.5 | Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.6 | Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.2 | DIVULGACION |  |  |  | 0
24.2.1 | Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
24.2.2 | Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 0
|  | IVA / UTILIDAD |  |  | 0
| VALOR TOTAL PRESUPUESTADO |  |  |  | 0
771156205
-771156205

## AIU
11 - BARRANCO DE LOBA - BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ANÁLISIS DEL AIU
| VALOR COSTO DIRECTO | 0
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 4 | MESES
125634737.6776
1 | GASTOS DE LEGALIZACIÓN Art 7 y 8 Ley 1150/07 |  | TARIFA | COBERTURA | VIGENCIA | 9305444 | #DIV/0!
| GARANTÍA ANTICIPO DEL 50% |  | 0.4% | 50% | 10 | 225671
| GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL 30% |  | 0.4% | 30% | 10 | 135403
| GARANTÍA PRESTACIONES SOCIALES (Del 10% x 3 años) |  | 0.25% | 10% | 40 | 112836
| GARANTÍA ESTABILIDAD DE LA OBRA (Prima de Estabilidad 30% x 5 años) |  | 0.4% | 30% | 60 | 812417
| AMPARO RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 30% |  | 0.75% | 30% | 8 | 203104
| IMPUESTOS. TASAS, CONTRIBUCIONES DE LEY, EROGACIONES Y OTROS |  | 6.696% |  |  | 7816013
2 | GASTOS BANCARIOS |  |  |  | % | 450802 | #DIV/0!
| TASA 4/1000 TRANSACCIONES |  |  |  | 0.4% | 435642
| COMISIONES BANCARIAS |  |  |  | 3% | 13069
| IVA COMISIONES |  |  |  | 16% | 2091
3 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | DED. | CANTIDAD | BASICO | PRESTACIONES | 101420352 | #DIV/0!
5 | DIRECTOR | 50% | 1 | 4484000 | 56% | 13990080
7 | RESIDENTE | 100% | 1 | 3023000 | 56% | 18863520
8 | RESIDENTE SOCIAL | 100% | 1 | 2853000 | 56% | 17802720
5 | ASESOR ESTRUCTURAL | 20% | 1 | 4484000 | 56% | 5596032
10 | MAESTRO | 100% | 1 | 1645000 | 56% | 10264800
20 | ALMACENISTA | 100% | 1 | 1038000 | 58% | 6560160
16 | VIGILANCIA | 100% | 2 | 1598000 | 56% | 19943040
| TRASLADOS Y ESTADÍAS |  | 24 | 350000 |  | 8400000
4 | GASTOS GENERALES DE OBRA | DURACION (MESES) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | 5550000 | #DIV/0!
| CONSUMO ACUEDUCTO |  |  | 4 | 100000 | 400000
| CONSUMO ENERGÍA |  |  | 4 | 150000 | 600000
| CONSUMO TELÉFONOS |  |  | 0 | 150000 | 0
| RADIOS-CELULARES |  |  | 4 | 300000 | 1200000
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN |  | % CD | 0.3% |  | 0
| ALQUILER ELEMENTOS PARA APUNTALAMIENTOS TEMPORALES (INCLUYE CAMILLAS,PARALES, MORDAZAS,CRUCETAS LARGAS Y CORTAS,ANDAMIOS EN GENERAL) | 2 | M2/MES | 350 | 4900
| COMPUTADOR - IMPRESORA | Recuperable | GL | 1 | 400000 | 400000
| MOBILIARIO |  | GL | 1 | 600000 | 600000
| PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN |  | GL | 1 | 300000 | 300000
| PLANOS PARA INTERVENTORÍA |  | GL | 1 | 300000 | 300000
| PLANOS RECORD |  | GL | 1 | 600000 | 600000
| MANUAL DE MANTENIMIENTO |  | GL | 1 | 800000 | 800000
| PAPELERÍA-FOTOCOPIAS |  | MES | 5 | 50000 | 250000
| INFORMES DE OBRA |  | GL | 1 | 100000 | 100000
DIFERENCIA REDONDEO
5 | SUBTOTAL ADMINISTRACION | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 116726598 | 116726598
6 | IMPREVISTOS | 3.5% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | UTILIDAD | 4% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | IVA (sobre utilidad) | 16% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | TOTAL AIU | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 116726598 | 116726598
116726598
[5 empty] | 444.13 | 262820.7912