## CALL
PROYECTO : BIBLIOTECA SAN JUAN DE URABA
CONTIENE: CALCULO COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS.
FECHA : ENERO 30 DE 2014
TRAMO |  | AREA DRENADA | CAUDAL | DIAMETRO | PENDIENTE | Q. TUBO LLENO | V. TUBO LLENO | Q/qo | LONGITUD | D | COTAS CLAVES |  | v/V | V.REAL | F.TRACTIVA
DE | A | (m2) | (Lts/seg) | (pulg) | (%) | (lts/seg) | (m/seg) |  | (m) | (m) | INICIAL | FINAL |  | M/S | Kg/m2
PATIO POSTERIOR |  | 85.6 | 3.0816 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.56 | 3 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.127
PATIO + SALIDA LATERAL |  | 118.1 | 4.2516 | 4 | 1 | 7.78 | 0.96 | 0.55 | 3 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0.005715
CARCAMO PATIO |  | 340.2 | 12.2472 | 6 | 1 | 22.98 | 1.26 | 0.53
[16 empty] | 1500 | 2500
AREA PARALELA EJE A |  | 54.5 | 1.962 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.36

## CAN
PROYECTO : BIBLIOTECA SAN JUAN DE URABA
CONTIENE : CALCULO COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES
FECHA : ENERO 30 DE 2014
TRAMO |  | UNIDADES HUNTER | CAUDAL | DIAMETRO | PENDIENTE | Q. TUBO LLENO | V. TUBO LLENO | Q/qo | LONGITUD | D | COTAS CLAVES
DE | A |  | (Lts/seg) | (pulg) | (%) | (lts/seg) | (m/seg) |  | (m) | (m) | INICIAL | FINAL
1 | 2 | 4 | 1.2337 | 4 | 1 | 7.78 | 0.96 | 0.16 | 4.5 | 0.05 | -0.8 | -0.85
2 | 3 | 20 | 2.2328 | 4 | 1 | 7.78 | 0.96 | 0.29 | 3.5 | 0.04 | -0.86 | -0.9
3 | 4 | 49 | 3.1779 | 6 | 1 | 22.98 | 1.26 | 0.14 | 23.5 | 0.24 | -0.91 | -1.15
4 | 5 | 49 | 3.1779 | 6 | 1 | 22.98 | 1.26 | 0.14 | 1 | 0.01 | -1.16 | -1.17
COLECTOR COMBINADO
5 | E1 |  | 15.4251 | 6 | 1 | 22.98 | 1.26 | 0.67 | 10 | 0.1 | -1.18 | -1.28