## CALL
PROYECTO : BIBLIOTECA. | [10 empty] | Pendiente (So) | VAR
| VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA | [9 empty] | Rugosidad ks (m) | 1.5e-06
CONTIENE : CÁLCULO DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS | [10 empty] | Viscosidad cinemática (n) (m2/s) | 1.14e-06
[11 empty] | Tmin (Kg/m2) | 0.15
FECHA : NOVIEMBRE DE 2013
TRAMO | AREA | CAUDAL | DIAM | PEND | Q.TLL | V.TLL | q/Q | d | Yn | Yn/d | Theta | A | P | R | Q | V | T
|  | L/S | PULG | % | L/S | M/S |  | (m) | (m) | (-) | (rad) | (m^2) | (m) | (m) | (m^3/s) | (m/s) | kg/m2
SALIDA EJE 4 | 220 | 7.92 | 6 | 0.5 | 14.2 | 0.86 | 0.55775 | 0.15 | 0.074 | 0.49333 | 3.1149 | 0.0086857 | 0.23362 | 0.037179 | 0.0079531 | 0.91565 | 0.18589
SALIDA EJE A | 230 | 8.28 | 6 | 0.5 | 14.2 | 0.86 | 0.5831 | 0.15 | 0.076 | 0.50667 | 3.1683 | 0.0089857 | 0.23762 | 0.037816 | 0.008322 | 0.92614 | 0.18908

## CAR
PROYECTO : BIBLIOTECA. | [10 empty] | Pendiente (So) | VAR
| VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA | [9 empty] | Rugosidad ks (m) | 1.5e-06
CONTIENE : CÁLCULO DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES | [10 empty] | Viscosidad cinemática (n) (m2/s) | 1.14e-06
[11 empty] | Tmin (Kg/m2) | 0.12
FECHA : NOVIEMBRE DE 2013
TRAMO | UNIDADES | CAUDAL | DIAM | PEND | Q.TLL | V.TLL | q/Q | d | Yn | Yn/d | Theta | A | P | R | Q | V | T
|  | L/S | PULG | % | L/S | M/S |  | (m) | (m) | (-) | (rad) | (m^2) | (m) | (m) | (m^3/s) | (m/s) | kg/m2
AGUAS RESIDUALES
1 - 2 | 33 | 2.71 | 4 | 1 | 7.7 | 0.95 | 0.35195 | 0.1 | 0.04 | 0.4 | 2.7389 | 0.0029337 | 0.13694 | 0.021423 | 0.0027246 | 0.92871 | 0.21423
2 - 5 | 66 | 3.59 | 4 | 1 | 7.7 | 1.25 | 0.46623 | 0.1 | 0.047 | 0.47 | 3.0215 | 0.0036272 | 0.15108 | 0.024009 | 0.0036396 | 1.0034 | 0.24009
TRAMO 1 - 2
| APARATO | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL
| SANITARIO | 2 | 5 | 10
| LAVAMANOS | 4 | 4 | 16
| DUCHA | 1 | 4 | 4
| SIFON | 3 | 1 | 3
| TOTAL TRAMO |  |  | 33
TRAMO 2 - 3
| APARATO | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL
| SANITARIO | 5 | 5 | 25
| LAVAMANOS | 7 | 4 | 28
| DUCHA | 1 | 4 | 4
| SIFON | 5 | 1 | 5
| ORINAL | 2 | 2 | 4
| TOTAL TRAMO |  |  | 66