## PRES
MINISTERIO DE CULTURA
PROYECTO ESPACIOS DE VIDA
PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN - OBRA
Proyecto: |  | 2- SAN JUAN DE URABÁ - BIBLIOTECA
MUNICIPIO | SAN JUAN DE URABÁ |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Código Alterno | Tipo | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor unitario mínimo 90% | Valor unitario máximo 110%
| Pres. | (02) SAN JUAN DE URABA B
1 | Cap. | PRELIMINARES
1.1 | Sub. | OBRAS PRELIMINARES
1.1.1.3 | Isa. | Adecuación o alquiler espacio para campamento (oficinas, almacen, baños) | gl | 1 | 4635000 | 4171500 | 5098500
1.1.4 | Apu. | Localización, trazado y replanteo | m² | 379.26 | 2453 | 2207.7 | 2698.3
1.1.5 | Isa. | Valla informativa de licencias de construcción de 2.00x1.00 m en lámina | u | 1 | 309000 | 278100 | 339900
1.1.8 | Apu. | Cerramiento provisional lámina de zinc h=2.13 m | m | 17 | 35189 | 31670.1 | 38707.9
1.1.9 | Isa. | Valla informativa MinCultura/Colombia Humanitaria 3,00x1,50m | u | 1 | 515000 | 463500 | 566500
1.3 | Sub. | DEMOLICIONES
1.3.1.5 | Apu. | Demolición placa y piso duro área libre. Inc cargue, retiro, disposición escombros | m² | 76.7 | 24449 | 22004.1 | 26893.9
1.3.1.3 | Apu. | Demolición de pañete, enchapes o acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm.Cargue/retiro | m² | 60.43 | 4267 | 3840.3 | 4693.7
1.3.1.10 | Apu. | Demolición de piso en baldosa, incluye el afinado h <= 4cm.cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 51.71 | 5697 | 5127.3 | 6266.7
1.3.1.17 | Apu. | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape, Incluye cargue, retiro | m² | 18.06 | 8643 | 7778.7 | 9507.3
1.3.1.20 | Apu. | Demolición de mesones en concreto con o sin enchape, ancho variable. Incluye cargue, retiro | m | 7.63 | 39290 | 35361 | 43219
1.3.2 | Sub. | DESMONTES
1.3.2.5 | Apu. | Desmonte de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 421.48 | 9138 | 8224.2 | 10051.8
1.3.2.1 | Apu. | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos). | u | 11 | 12559 | 11303.1 | 13814.9
3 | Cap. | DESAGÜES E INSTALACIONES HIDRAULICAS
3.1 | Sub. | OBRAS CIVILES
3.1.1 | Apu. | Caja de inspeccion70x70 | u | 2 | 425452 | 382906.8 | 467997.2
3.1.4 | Apu. | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1 | 156673 | 141005.7 | 172340.3
3.1.5 | Apu. | Excavación manual (zanjas para instalaciones hidrosanitarias) | m³ | 12 | 17389 | 15650.1 | 19127.9
3.1.8 | Apu. | Relleno con gravilla | m³ | 10 | 104442 | 93997.8 | 114886.2
3.1.9 | Apu. | Relleno con material de la excavación | m³ | 12 | 20558 | 18502.2 | 22613.8
3.2 | Sub. | REDES DE DESAGUES
3.2.5 | Apu. | Codo 90 CxC 4" | u | 1 | 14465 | 13018.5 | 15911.5
3.2.9 | Apu. | Tubería PVC-S 4" | m | 29 | 24972 | 22474.8 | 27469.2
3.2.10 | Apu. | Tubería PVC-S 6" | m | 7 | 45547 | 40992.3 | 50101.7
3.2.12 | Apu. | Unión PVC-S 4" | u | 2 | 7510 | 6759 | 8261
3.2.13 | Apu. | Unión PVC-S 6" | u | 4 | 20504 | 18453.6 | 22554.4
3.2.15 | Apu. | Yee PVC-S 4" | u | 6 | 25338 | 22804.2 | 27871.8
3.2.31 | Apu. | Codo PVC-S 6" | u | 1 | 79609 | 71648.1 | 87569.9
3.2.32 | Apu. | Tapón limpieza 4" | u | 2 | 8665 | 7798.5 | 9531.5
3.3.3 | Apu. | Sifón ALL 4" | u | 4 | 21445 | 19300.5 | 23589.5
7.2 | Sub. | REDES PVC-P
7.2.1 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 4 | 1015 | 913.5 | 1116.5
7.2.7 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 3/4" | u | 2 | 1257 | 1131.3 | 1382.7
7.2.8 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 1-1/2" | u | 4 | 6572 | 5914.8 | 7229.2
7.2.9 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 2" | u | 8 | 8219 | 7397.1 | 9040.9
7.2.10 | Apu. | Buje PVC-P 1"x1/2" | u | 2 | 3559 | 3203.1 | 3914.9
7.2.11 | Apu. | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 2 | 3559 | 3203.1 | 3914.9
7.2.12 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/2"x1/2" | u | 3 | 4334 | 3900.6 | 4767.4
7.2.13 | Apu. | Buje 1-1/2"x3/4" | u | 1 | 4334 | 3900.6 | 4767.4
7.2.52 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/4"x1/2" | u | 3 | 4335 | 3901.5 | 4768.5
7.2.17 | Apu. | Buje PVC-P 2"x1-1/2" | u | 1 | 6992 | 6292.8 | 7691.2
7.2.18 | Apu. | Buje 3/4"x1/2" | u | 6 | 2656 | 2390.4 | 2921.6
7.2.14 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/4"x1" | u | 2 | 4716 | 4244.4 | 5187.6
7.2.49 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/2"x1-1/4" | u | 2 | 6992 | 6292.8 | 7691.2
7.2.25 | Apu. | Codo PVC-P 1/2" | u | 60 | 2196 | 1976.4 | 2415.6
7.2.24 | Apu. | Codo PVC-P 3/4" | u | 5 | 2456 | 2210.4 | 2701.6
7.2.22 | Apu. | Codo 90° PVC-P 1-1/2" | u | 13 | 9211 | 8289.9 | 10132.1
7.2.23 | Apu. | Codo 90° PVC-P 2" | u | 9 | 12704 | 11433.6 | 13974.4
7.2.53 | Apu. | Codo PVC-P 1-1/4" | u | 2 | 9211 | 8289.9 | 10132.1
7.2.26 | Apu. | Tee PVC-P 3/4" | u | 3 | 3130 | 2817 | 3443
7.2.27 | Apu. | Tee PVC-P 1" | u | 3 | 4054 | 3648.6 | 4459.4
7.2.54 | Apu. | Tee PVC-P 1-1/4" | u | 3 | 7045 | 6340.5 | 7749.5
7.2.28 | Apu. | Tee PVC-P 1-1/2" | u | 4 | 8574 | 7716.6 | 9431.4
7.2.29 | Apu. | Tee PVC-P 2" | u | 1 | 16809 | 15128.1 | 18489.9
7.2.30 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 62 | 4080 | 3672 | 4488
7.2.31 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 11 3/4" | m | 4 | 4465 | 4018.5 | 4911.5
7.2.32 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 3 | 6342 | 5707.8 | 6976.2
7.2.33 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/4" | m | 8.8 | 7606 | 6845.4 | 8366.6
7.2.34 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 16 | 8467 | 7620.3 | 9313.7
7.2.35 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 2" | m | 18 | 13796 | 12416.4 | 15175.6
7.2.37 | Apu. | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 4 | 3294 | 2964.6 | 3623.4
7.2.41 | Apu. | Válvula compuerta 1/2" | u | 2 | 57089 | 51380.1 | 62797.9
7.2.42 | Apu. | Válvula compuerta 3/4" | u | 1 | 72871 | 65583.9 | 80158.1
7.2.43 | Apu. | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 2 | 151753 | 136577.7 | 166928.3
7.6 | Sub. | SALIDAS SANITARIAS
7.3.2 | Apu. | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 8 | 27593 | 24833.7 | 30352.3
7.3.4 | Apu. | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 2 | 27593 | 24833.7 | 30352.3
| Apu. | Salida suministro 1/2" para ducha | u | 2 | 27593 | 24833.7 | 30352.3
7.3.5 | Apu. | Salida suministro 1/2" para poceta de aseo | u | 1 | 27593 | 24833.7 | 30352.3
7.3.6 | Apu. | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 5 | 27593 | 24833.7 | 30352.3
5 | Cap. | MAMPOSTERIA
5.1 | Sub. | MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CONCRETO
5.1.5 | Apu. | Calados en concreto | m² | 12 | 50779 | 45701.1 | 55856.9
5.2 | Sub. | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA
5.2.6.3 | Apu. | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 24 | 35665 | 32098.5 | 39231.5
6.2 | Sub. | ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO
6.2.11 | Apu. | Mesón en concreto para lavamanos corrido con acabado en granito pulido. (incluye soportes) | m | 5.17 | 267925 | 241132.5 | 294717.5
8 | Cap. | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION
8.1 | Sub. | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
8.1.003 | Apu. | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x6+6 AWG 600 V (PE /PVC) | m | 25 | 29870 | 26883 | 32857
8.1.005 | Apu. | Acometida en 1 1/4"PVC con 3x6+1x6+1x6T | m | 6 | 39421 | 35478.9 | 43363.1
8.1.036 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/4". | m | 3 | 9026 | 8123.4 | 9928.6
8.1.054 | Apu. | Cable telefonico tipo interior de 10 pares | m | 13 | 4179 | 3761.1 | 4596.9
8.1.055 | Apu. | Cable telefonico tipo exterior de 10 pares | m | 15 | 8079 | 7271.1 | 8886.9
8.1.057 | Apu. | Acometida en 11/4" EMT en cable 2x6+6N+2x6T | m | 24 | 31441 | 28296.9 | 34585.1
8.1.067 | Apu. | Acometida en Cable THWN 2x8+8+2x8T sin condulinado | m | 24 | 20523 | 18470.7 | 22575.3
8.1.071 | Apu. | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1-1/4" | u | 1 | 135977 | 122379.3 | 149574.7
8.2 | Sub. | OBRAS CIVILES
8.2.001 | Apu. | Caja de inspeccion 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marco en angulo 1 11/2 x 1 1/2 x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | u | 1 | 259857 | 233871.3 | 285842.7
8.4 | Sub. | TRAMITES
8.4.001 | Apu. | Certificacion retie/retilap expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspeccion al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecucion de las mismas 3) emision final del certificado. | glb | 1 | 3860000 | 3474000 | 4246000
8.4.002 | Apu. | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | glb | 1 | 2500000 | 2250000 | 2750000
8.5 | Sub. | LUMINARIAS
8.5.003 | Apu. | Aplique tortuga apto para uso a la intemperie, bombillo ahorrador 26W E27. | u | 24 | 69961 | 62964.9 | 76957.1
8.5.032 | Apu. | Aviso de Evacuacion tipo led de 10W. | u | 3 | 198205 | 178384.5 | 218025.5
8.5.063 | Apu. | Luminaria de emergencía tipo LED de 10W 120V | u | 12 | 136205 | 122584.5 | 149825.5
8.5.065 | Apu. | Luminaria LED lineal de 54 W 120 V | u | 35 | 398205 | 358384.5 | 438025.5
8.6 | Sub. | MEDIDORES Y EQUIPOS
8.6.001 | Apu. | MEDIDOR TRIFASICO ELECTROMAGNETICO DE 20 A 100 AMP, CALIBRADO Y CERTIFICADO POR CIDET | u | 1 | 249638 | 224674.2 | 274601.8
8.6.002 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, CON ESPACIO PARA PIN DE CORTE, INCLUYE INTERRUPTOR 3X30A | u | 1 | 395730 | 356157 | 435303
8.7 | Sub. | SALIDAS
8.7.006 | Apu. | Salida para antena de TV | u | 1 | 55949 | 50354.1 | 61543.9
8.7.022 | Apu. | Salida para sensor en baños. incluye sensor de tecnologia dual y power pack. | u | 3 | 225930 | 203337 | 248523
8.7.048 | Apu. | Salida Iluminacion de emergencia en tuberia EMT de 3/4" | u | 15 | 81112 | 73000.8 | 89223.2
8.7.070 | Apu. | Salida de alumbrado en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", interruptor sencillo o doble y cajas de paso | u | 58 | 92399 | 83159.1 | 101638.9
8.7.074 | Apu. | Salida tomacorriente normal doble para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. Red normal | u | 9 | 96154 | 86538.6 | 105769.4
8.7.076 | Apu. | Tomacorriente doble con polo a tierra aislado, energia regulada o UPS en canaleta o mueble, incluye troquel. | u | 20 | 30166 | 27149.4 | 33182.6
8.7.077 | Apu. | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | u | 4 | 127820 | 115038 | 140602
8.7.078 | Apu. | Salida de ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (ib¿ncluye ventilaodor) | u | 8 | 265071 | 238563.9 | 291578.1
8.7.079 | Apu. | Salida para regulador de velocidad del ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (incl regulador) | u | 8 | 82192 | 73972.8 | 90411.2
8.7.081 | Apu. | Salida para access point en techo en conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | u | 1 | 108850 | 97965 | 119735
8.7.083 | Apu. | Salida de para rack en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4",Tomacorriente y cajas de paso | u | 1 | 117435 | 105691.5 | 129178.5
8.7.084 | Apu. | Salida de para panel de incendios en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | u | 1 | 87346 | 78611.4 | 96080.6
8.7.087 | Apu. | Salida tomacorriente normal doble para instalar en canaleta en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato, red normal | u | 23 | 29239 | 26315.1 | 32162.9
8.8 | Sub. | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
8.8.004 | Apu. | Barraje de tierra en cuarto de comunicaciones | u | 1 | 159008 | 143107.2 | 174908.8
8.8.005 | Apu. | Varilla de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,44m | u | 1 | 184403 | 165962.7 | 202843.3
8.8.006 | Apu. | Interconexion entre medidor y varilla en Cu 6 | m | 3 | 10532 | 9478.8 | 11585.2
8.9 | Sub. | TABLEROS E INTERRUPTORES
8.9.005 | Apu. | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A. | u | 8 | 32817 | 29535.3 | 36098.7
8.9.010 | Apu. | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 17 | 15262 | 13735.8 | 16788.2
8.9.017 | Apu. | Tablero tipo minipragma para automáticos de riel DIN según planos de12 ctos | u | 1 | 229927 | 206934.3 | 252919.7
8.9.022 | Apu. | Suministro e instalación de interruptor enchufable 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 2 | 15262 | 13735.8 | 16788.2
8.9.033 | Apu. | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. | u | 1 | 414927 | 373434.3 | 456419.7
8.9.037 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | u | 2 | 26762 | 24085.8 | 29438.2
8.9.053 | Apu. | Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo industrial caja moldeada 3x(56-80)A; 25ka/240v. | u | 1 | 207736 | 186962.4 | 228509.6
8.9.066 |  | Suministro e instalacion Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A incluye cofre | u | 1 | 2267442 | 2040697.8 | 2494186.2
8.9.067 | Apu. | Suministro de Tablero tipo Minipargma para instalación de 6 telerruptores y 6 pulsadores NA en la tapa; control de Alum | u | 1 | 933183 | 839864.7 | 1026501.3
8.9.069 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X40A | u | 1 | 44317 | 39885.3 | 48748.7
8.9.073 | Apu. | Suministro e instalación de Conmutador manual trifasico de 3x40 A , 208V en caja | u | 1 | 276644 | 248979.6 | 304308.4
8.9.076 | Apu. | Suministro e instalación de Telerruptores 1x20A, 120V | u | 5 | 72349 | 65114.1 | 79583.9
8.9.077 | Apu. | Suministro e instalación de Pulsadores NA, 15A, 120V para instalar en tapa | u | 5 | 64961 | 58464.9 | 71457.1
8.10 | Sub. | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL
8.10.001 | Apu. | SALIDA ESTACION MANUAL CON SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SONORA LUMINOSA | u | 1 | 390396 | 351356.4 | 429435.6
8.10.002 | Apu. | SALIDA PARA DETECCION DE INCENDIOS, en cable paralelo 2x18 INCLUYE SENSOR DE HUMO | u | 8 | 211792 | 190612.8 | 232971.2
8.10.004 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA DETECCION DE INCENDIOS PARA 20 SEÑALES | u | 1 | 2974434 | 2676990.6 | 3271877.4
8.11 | Sub. | OTROS
8.11.005 | Apu. | Cajas de paso de 30x,30x,20 cms | u | 2 | 69961 | 62964.9 | 76957.1
8.11.007 | Apu. | Sensor fotoelectrico para instalar en techo con alcance de 46 m2 | u | 3 | 153961 | 138564.9 | 169357.1
8.12 | Sub. | CABLEADO ESTRUCTURADO
8.12.003 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CLASE 6A 4 PARES CMR AMP | m | 474 | 3882 | 3493.8 | 4270.2
8.12.005 | Apu. | Certificaciones UTP CAT 6A | u | 41 | 18560 | 16704 | 20416
8.12.007 | Apu. | FACEPLATE/JACK MODULAR DOBLE RJ 45 | u | 20 | 23500 | 21150 | 25850
8.12.009 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". POR PISO CABLEADO ESTRUCTURADO | m | 15 | 6079 | 5471.1 | 6686.9
8.12.024 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 CON DOS PUERTOS DE FIBRA | u | 1 | 2043402 | 1839061.8 | 2247742.2
8.12.030 | Apu. | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 7,5 KVA- 208 V-60 Hz | u | 1 | 9774248 | 8796823.2 | 10751672.8
8.12.034 | Apu. | SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4" , APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 15 MTS | u | 3 | 83702 | 75331.8 | 92072.2
8.12.036 | Apu. | CANALETA METALICA CON DIVISION 12X5 CMS LAMINA COLD ROLLED CAL 22 | m | 30 | 52530 | 47277 | 57783
8.12.045 | Apu. | PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6A | u | 21 | 27240 | 24516 | 29964
|  | PATCH CORD AMP RJ-45 7' CAT. 6A | u | 21 | 29240 | 26316 | 32164
8.12.053 | Apu. | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | u | 2 | 605526 | 544973.4 | 666078.6
8.12.056 | Apu. | Rack abierto metalico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostatica | u | 1 | 554402 | 498961.8 | 609842.2
8.12.057 | Apu. | REGLETA DE 50 PARES REF 110 | m | 1 | 284402 | 255961.8 | 312842.2
8.12.060 | Apu. | Organizadores dobles horizontales | u | 3 | 53849 | 48464.1 | 59233.9
8.12.062 | Apu. | FACEPLATE/JACK sencillo RJ 45 | u | 1 | 15961 | 14364.9 | 17557.1
11. | Cap. | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11.2 | Sub. | CUBIERTAS
|  | CUBIERTA TRAPEZOIDAL (tipo Arkos o similar Estructura UPVC y alma PVC Color Blanco /Azul /Rojo/ Verde E= 1,8 mm, incluye tornillos autoperforantes, cumbreras y limatesas) | m² | 388.31 | 84395 | 75955.5 | 92834.5
9. | Cap. | PAÑETES
9.1 | Sub. | SOBRE MUROS (incluye filos y dilataciones)
9.1.1 | Apu. | Pañete 1:4 impermeabilizado integralmente (incluye filos y dilataciones). | m² | 58.19 | 23824 | 21441.6 | 26206.4
10. | Cap. | PISOS
10.2 | Sub. | ACABADOS PISOS
10.2.4.1 | Apu. | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 52 | 99834 | 89850.6 | 109817.4
10.3.2.6 | Apu. | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 40.36 | 38795 | 34915.5 | 42674.5
10.3.2.8 | Apu. | Bocapuerta en granito pulido + dilatacion en bronce | m | 2 | 34284 | 30855.6 | 37712.4
18. | Cap. | PINTURA
18.1 | Sub. | SOBRE MAMPOSTERIA
18.2.11 | Apu. | Mantenimiento de estructuras metálicas existentes (reposición/raspado/lijado/anticorrosivo/esmalte) | m | 354.55 | 9671 | 8703.9 | 10638.1
18.1.1 | Apu. | Pintura acrílica lavable (Inc. filos y dilataciones) | m² | 43.09 | 10384 | 9345.6 | 11422.4
18.1.4 | Apu. | Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones) | m² | 175 | 13684 | 12315.6 | 15052.4
18.1.5 | Apu. | Pintura muros interiores sin estuco y vinilo tipo I (3 manos/Inc. filos y dilataciones). | m² | 125 | 7767 | 6990.3 | 8543.7
14. | Cap. | ENCHAPES
14.1 | Sub. | SOBRE MUROS
14.1.1.6 | Apu. | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar | m² | 115.1 | 58924 | 53031.6 | 64816.4
14.3 | Sub. | VARIOS
14.3.1 | Apu. | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | u | 1 | 112381 | 101142.9 | 123619.1
16. | Cap. | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 | Sub. | APARATOS SANITARIOS
16.1.1 | Apu. | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1 | 432356 | 389120.4 | 475591.6
16.1.3 | Apu. | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 2 | 205346 | 184811.4 | 225880.6
16.1.4 | Apu. | Orinal institucional mediano de colgar /grifería monocontrol | u | 2 | 375869 | 338282.1 | 413455.9
16.1.6 | Apu. | Lavamanos de incrustar tipo San Lorenzo de Corona o similar. Inc. Griferia tipo monocontrol | u | 6 | 265501 | 238950.9 | 292051.1
16.1.7 | Apu. | Lavamanos de colgar, discapacitados. Corona o similar. Inc. Griferia monocontrol | u | 1 | 345861 | 311274.9 | 380447.1
16.1.1 | Apu. | Sanitario Infantil ref Happy/pedestal Color blanco grifería | u | 2 | 432356 | 389120.4 | 475591.6
16.1.6 | Apu. | Lavamanos Infantil ref Happy/pedestal Color blanco grifería | u | 2 | 465500 | 418950 | 512050
|  | Ducha sencilla 1/2" | u | 1 | 165000 | 148500 | 181500
16.2 | Sub. | ACCESORIOS
16.2.1 | Apu. | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2 | 93451 | 84105.9 | 102796.1
16.2.3 | Apu. | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2 | 132488 | 119239.2 | 145736.8
16.2.4 | Apu. | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 3 | 71286 | 64157.4 | 78414.6
16.2.5 | Apu. | Llave para manguera de 1/2" | u | 1 | 23672 | 21304.8 | 26039.2
16.2.6 | Apu. | Rejillas de piso con sosco | u | 4 | 9188 | 8269.2 | 10106.8
16.2.7 | Apu. | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1 | 160374 | 144336.6 | 176411.4
16.2.8 | Apu. | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | u | 1 | 38565 | 34708.5 | 42421.5
13. | Cap. | CARPINTERIA EN MADERA
13.1 | Sub. | MARCOS Y PUERTAS
13.1.16 | Apu. | Ajuste y mantenimiento puerta o ventana existente en madera. Incluye desmonte, montaje y pintura. | u | 6 | 125721 | 113148.9 | 138293.1
19. | Cap. | CERRADURAS Y ESPEJOS
19.4 | Sub. | VIDRIOS Y ESPEJOS
19.4.1 | Apu. | Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm | m² | 6 | 88737 | 79863.3 | 97610.7
19.4.4 | Apu. | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | u | 1 | 251286 | 226157.4 | 276414.6
20. | Cap. | OBRAS EXTERIORES
20.1. | Sub. | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REEMPLAZOS
20.1.2 | Apu. | Excavación a mano material común | m³ | 45 | 17389 | 15650.1 | 19127.9
20.1.5 | Apu. | Recebo compactado zonas exteriores | m³ | 40.58 | 67891 | 61101.9 | 74680.1
20.2 | Sub. | ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
|  | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO F'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 2 m de 0.02x0.02) | m² | 75 | 73648 | 66283.2 | 81012.8
|  | RAMPA ACCESO | m2 | 7.5 | 88377.6 | 79539.84 | 97215.36
6.2.7 | Apu. | Bordillo en concreto e=10 cms | m | 138.93 | 45162 | 40645.8 | 49678.2
6.1.21.1 | Apu. | Cañuelas aguas lluvias prefabricadas en concreto | m | 22.87 | 75934 | 68340.6 | 83527.4
20.2.28 | Apu. | Bancas prefabricadas en concreto o fundidas en sitio | m | 22.4 | 97982 | 88183.8 | 107780.2
20.4 | Sub. | ZONAS VERDES
20.4.2 | Apu. | Pradización | m² | 86.82 | 3918 | 3526.2 | 4309.8
20.4.4 | Apu. | Arborización (Inc. Contenedor de raices) | u | 1 | 238625 | 214762.5 | 262487.5
21. | Cap. | ASEO GENERAL Y DOTACION
21.1 | Sub. | ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 | Apu. | Aseo general | m² | 492.92 | 2827 | 2544.3 | 3109.7
21.1.4 | Isa. | Retiro de escombros | gl | 1 | 463500 | 417150 | 509850
1.3.2.13 | Apu. | Desmonte de división de baño (indiferente del material). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 3,84 | 19636
1.3 | Sub. | DEMOLICIONES
1.3.1.3 | Apu. | Demolición de pañete, enchapes y acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm.Cargue/retiro | m² | 60,43 | 4267
1.3.1.5 | Apu. | Demolición piso duro área libre. Inc cargue, retiro, disposición escombros | m² | 151,70 | 24449
1.3.1.10 | Apu. | Demolición de piso en baldosa, incluye el afinado h <= 4cm.cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 227,40 | 5697
1.3.1.17 | Apu. | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape, Incluye cargue, retiro | m² | 18,06 | 8643
1.3.1.20 | Apu. | Demolición de mesones en concreto con o sin enchape, ancho variable. Incluye cargue, retiro | m | 7,63 | 39290
3 | Cap. | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.1 | Sub. | OBRAS CIVILES
3.1.1 | Apu. | Caja de inspeccion70x70 | u | 6,00 | 425452
3.1.4 | Apu. | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1,00 | 156673
3.1.5 | Apu. | Excavación manual (zanjas para instalaciones hidrosanitarias) | m³ | 34,00 | 17389
3.1.8 | Apu. | Relleno con gravilla | m³ | 10,00 | 104442
3.1.9 | Apu. | Relleno con material de la excavación | m³ | 26,00 | 20558
3.2 | Sub. | REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS
3.2.5 | Apu. | Codo 90 CxC 4" | u | 1,00 | 14465
3.2.9 | Apu. | Tubería PVC-S 4" | m | 29,00 | 24972
3.2.10 | Apu. | Tubería PVC-S 6" | m | 7,00 | 45547
3.2.12 | Apu. | Unión PVC-S 4" | u | 2,00 | 7510
3.2.13 | Apu. | Unión PVC-S 6" | u | 4,00 | 20504
3.2.15 | Apu. | Yee PVC-S 4" | u | 6,00 | 25338
3.2.31 | Apu. | Codo PVC-S 6" | u | 1,00 | 79609
3.2.32 | Apu. | Tapón limpieza 4" | u | 2,00 | 8665
3.3.3 | Apu. | Sifón ALL 4" | u | 4,00 | 21445
5 | Cap. | MAMPOSTERIA
5.1 | Sub. | MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CONCRETO
5.1.5 | Apu. | Calados en concreto | m² | 3,03 | 50779
5.2 | Sub. | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA
5.2.6.3 | Apu. | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 4,00 | 35665
6 | Cap. | PREFABRICADOS Y OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO
6.1 | Sub. | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.16 | Apu. | Entrepaño prefabricado en concreto | m | 3,96 | 82834
6.1.29 | Apu. | Remate superior prefabricado en concreto para muro de fachada (h=.10 x ancho variable) | m | 84,25 | 46002
6.2 | Sub. | ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO
6.2.11 | Apu. | Mesón en concreto para lavamanos corrido con acabado en granito pulido. (incluye soportes) | m | 5,17 | 267925
6.3 | Sub. | ELEMENTOS EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO
6.3.8 | Apu. | Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños | m² | 5,40 | 101979
7 | Cap. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.1 | Sub. | ACOMETIDA | m
7.1.1 | Apu. | Adaptador macho PVC-P 1/2" | u | 4,00 | 1015
7.1.8 | Apu. | Codo HG 1/2" | u | 3,00 | 2561
7.1.10 | Apu. | Codo 90° PVC-P 1/2" | u | 18,00 | 2196
7.1.11 | Apu. | Collar de derivación 2x1/2" | u | 1,00 | 17077
7.1.12 | Apu. | Conexiones PF+PAD 1/2" | u | 1,00 | 7535
7.1.14 | Apu. | Manguera PF+PAD 1/2" | m | 3,00 | 4848
7.1.15 | Apu. | Medidor agua 1/2"(inc. registro+universal) | u | 1,00 | 228445
7.1.21 | Apu. | Tubería HG 1/2" | m | 6,00 | 9252
7.1.23 | Apu. | Tubería PVC-P RDE-9 Ø1/2" | m | 45,00 | 4080
7.1.27 | Apu. | Unión HG 1/2" | u | 2,00 | 2809
7.1.28 | Apu. | Unión PVC-P Ø 1/2" | u | 4,00 | 1634
7.1.33 | Apu. | Válvula compuerta 1/2" | u | 1,00 | 57089
7.1.36 | Apu. | Válvula flotador 1/2" | u | 1,00 | 62525
7.1.52 | Apu. | Valvula cheque 2" | u | 2,00 | 185466
7.1.57 | Apu. | Válvula compuerta 2" | u | 2,00 | 360026
7.2 | Sub. | REDES PVC-P
7.2.1 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 4,00 | 1015
7.2.7 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 3/4" | u | 2,00 | 1257
7.2.8 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 1-1/2" | u | 4,00 | 6572
7.2.9 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 2" | u | 8,00 | 8219
7.2.10 | Apu. | Buje PVC-P 1"x1/2" | u | 2,00 | 3559
7.2.11 | Apu. | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 2,00 | 3559
7.2.12 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/2"x1/2" | u | 3,00 | 4334
7.2.13 | Apu. | Buje 1-1/2"x3/4" | u | 1,00 | 4334
7.2.52 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/4"x1/2" | u | 3,00 | 4335
7.2.17 | Apu. | Buje PVC-P 2"x1-1/2" | u | 1,00 | 6992
7.2.18 | Apu. | Buje 3/4"x1/2" | u | 6,00 | 2656
7.2.14 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/4"x1" | u | 2,00 | 4716
7.2.49 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/2"x1-1/4" | u | 2,00 | 6992
7.2.25 | Apu. | Codo PVC-P 1/2" | u | 60,00 | 2196
7.2.24 | Apu. | Codo PVC-P 3/4" | u | 5,00 | 2456
7.2.22 | Apu. | Codo 90° PVC-P 1-1/2" | u | 13,00 | 9211
7.2.23 | Apu. | Codo 90° PVC-P 2" | u | 9,00 | 12704
7.2.53 | Apu. | Codo PVC-P 1-1/4" | u | 2,00 | 9211
7.2.26 | Apu. | Tee PVC-P 3/4" | u | 3,00 | 3130
7.2.27 | Apu. | Tee PVC-P 1" | u | 3,00 | 4054
7.2.54 | Apu. | Tee PVC-P 1-1/4" | u | 3,00 | 7045
7.2.28 | Apu. | Tee PVC-P 1-1/2" | u | 4,00 | 8574
7.2.29 | Apu. | Tee PVC-P 2" | u | 1,00 | 16809
7.2.30 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 62,00 | 4080
7.2.31 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 11 3/4" | m | 4,00 | 4465
7.2.32 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 3,00 | 6342
7.2.33 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/4" | m | 8,80 | 7606
7.2.34 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 16,00 | 8467
7.2.35 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 2" | m | 18,00 | 13796
7.2.37 | Apu. | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 4,00 | 3294
7.2.41 | Apu. | Válvula compuerta 1/2" | u | 2,00 | 57089
7.2.42 | Apu. | Válvula compuerta 3/4" | u | 1,00 | 72871
7.2.43 | Apu. | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 2,00 | 151753
7.3 | Sub. | PUNTOS HIDRAULICOS
7.3.2 | Apu. | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 6,00 | 27593
7.3.4 | Apu. | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 2,00 | 27593
7.3.5 | Apu. | Salida suministro 1/2" para poceta de aseo | u | 1,00 | 27593
7.3.6 | Apu. | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 5,00 | 27593
7.3.8 | Apu. | Tapón de prueba 1/2" | u | 16,00 | 3502
7.5 | Sub. | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
7.5.4 | Apu. | Buje 3"x2" | u | 2,00 | 8080
7.5.6 | Apu. | Buje 4"x3" | u | 2,00 | 12950
7.5.7 | Apu. | Codo cxc 2" | u | 4,00 | 4750
7.5.8 | Apu. | Codo cxc 3" | u | 7,00 | 9007
7.5.10 | Apu. | Semicodo CxC 2" | u | 18,00 | 5270
7.5.12 | Apu. | Semicodo CxC 4" | u | 7,00 | 13499
7.5.13 | Apu. | Tee PVC-S 2" | u | 5,00 | 7700
7.5.14 | Apu. | Tee PVC-S 3" | u | 2,00 | 8861
7.5.16 | Apu. | Tubería PVC-L 2" | m | 7,00 | 7754
7.5.17 | Apu. | Tubería PVC-L 3" | m | 9,00 | 10284
7.5.18 | Apu. | Tubería PVC-N 6" | m | 28,00 | 31755
7.5.34 | Apu. | Tubería PVC-N 4" | m | 9,00 | 21522
7.5.19 | Apu. | Tubería PVC-S 2" | m | 20,00 | 13052
7.5.20 | Apu. | Tubería PVC-S 3" | m | 12,00 | 18785
7.5.21 | Apu. | Tubería PVC-S 4" | m | 11,00 | 24972
7.5.25 | Apu. | Yee PVC-S 4"x2" | u | 7,00 | 21266
7.5.26 | Apu. | Yee PVC-S 4"x3" | u | 2,00 | 22814
7.5.28 | Apu. | Yee PVC-S 2" | u | 2,00 | 8595
7.5.31 | Apu. | Yee PVC-S 4" | u | 5,00 | 25338
7.5.29 | Apu. | Yee PVC-S 3" | u | 3,00 | 15542
7.5.30 | Apu. | Yee PVC-S 3"x2" | u | 12,00 | 14959
7.6 | Sub. | SALIDAS SANITARIAS
7.6.2 | Apu. | Salida sanitaria 2" para lavamanos | u | 7,00 | 57948
7.6.3 | Apu. | Salida sanitaria 2" para orinal | u | 2,00 | 47082
7.6.4 | Apu. | Salida sanitaria 3" para poceta de aseo | u | 1,00 | 57948
7.6.5 | Apu. | Salida sanitaria 4" para sanitarios | u | 5,00 | 79366
7.6.6 | Apu. | Sifon 2" | u | 2,00 | 9703
7.6.7 | Apu. | Sifón 3" | u | 2,00 | 14057
7.6.8 | Apu. | Tapón de prueba 2" | u | 14,00 | 7428
7.6.9 | Apu. | Tapón de prueba 3" | u | 3,00 | 7544
7.6.10 | Apu. | Tapón de prueba 4" | u | 7,00 | 8665
7.7 | Sub. | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.7.1 | Apu. | Abrazadera 1/2" | u | 4,00 | 2139
7.7.2 | Apu. | Abrazadera 1/2" - 2 1/2" | u | 4,00 | 7820
7.7.6 | Apu. | Desinfección del sistema de agua potable | gl | 1,00 | 74539
7.7.9 | Isa. | Prueba de estanqueidad | u | 1,00 | 66950
7.7.10 | Isa. | Prueba de presión | gl | 1,00 | 52373
7.7.11 | Apu. | Tanque plastico 1 m3 | u | 1,00 | 414254
8 | Cap. | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION
8.1.003 | Apu. | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x6+6 AWG 600 V (PE /PVC) | m | 25 | 29870
8.1.055 | Apu. | Cable telefonico tipo exterior de 10 pares | m | 15 | 8079
8.4.002 | Apu. | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | glb | 1 | 2500000
8.7.006 | Apu. | Salida para antena de TV | u | 1 | 55949
8.7.022 | Apu. | Salida para sensor en baños. incluye sensor de tecnologia dual y power pack. | u | 3 | 225930
8.7.077 | Apu. | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | u | 4 | 127820
8.11.007 | Apu. | Sensor fotoelectrico para instalar en techo con alcance de 46 m2 | u | 3 | 153961
11.2.1.2 | Apu. | Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor | m² | 0 | 155658
11.2.1.6 | Apu. | Tapa remate borde de cubierta sandwich deck | m | 0 | 24728
11.2.1.9 | Apu. | Caballete de cubierta en lámina Alucinc | m | 0 | 35249
9. | Cap. | PAÑETES
9.1 | Sub. | SOBRE MUROS (incluye filos y dilataciones)
9.1.1 | Apu. | Pañete 1:4 impermeabilizado integralmente (incluye filos y dilataciones). | m² | 158,19 | 23824
10. | Cap. | PISOS
10.2 | Sub. | BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.2 | Apu. | Alistado de pisos h=4cm | m² | 237,44 | 20216
10.2 | Sub. | ACABADOS PISOS
10.2.4.1 | Apu. | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 277,81 | 99834
10.3 | Sub. | GUARDAESCOBAS
10.3.2.1 | Apu. | Zócalo de granito vibroprensado | m | 75,00 | 17790
10.3.2.6 | Apu. | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 50,36 | 38795
10.3.2.8 | Apu. | Bocapuerta en granito pulido + dilatacion en bronce | m | 10,67 | 34284
11.2.3.7 | Apu. | Pergola metálica acero 1/4"/soportes tubulares/0.05x0.10 y 0.05x0.05+cortasoles+teja policarbonato | m² | 35,40 | 210744
12. | Cap. | CARPINTERIA METALICA
12.1 | Sub. | CARPINTERIA EN LAMINA
12.2.1.10 | Apu. | Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 con pintura electrostática para baños de 0,60x1,80Mt | u | 5,00 | 330038
12.2.1.36 | Apu. | Puerta Tipo 3 entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana inferior y superior. Inc. | m² | 1,89 | 309258
12.2.1.41 | Apu. | Puerta Tipo 8 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla | m² | 5,84 | 325535
13. | Cap. | CARPINTERIA EN MADERA
13.1 | Sub. | MARCOS Y PUERTAS
13.1.16 | Apu. | Ajuste y mantenimiento puerta o ventana existente en madera. Incluye desmonte, montaje y pintura. | u | 6,00 | 125721
14. | Cap. | ENCHAPES
14.1 | Sub. | SOBRE MUROS
14.1.1.6 | Apu. | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar | m² | 115,10 | 58924
14.3 | Sub. | VARIOS
14.3.1 | Apu. | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | u | 1,00 | 112381
16.1.7 | Apu. | Lavamanos de colgar, discapacitados. Corona o similar. Inc. Griferia monocontrol | u | 1,00 | 345861
16.2 | Sub. | ACCESORIOS
16.2.1 | Apu. | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2,00 | 93451
16.2.3 | Apu. | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2,00 | 132488
16.2.4 | Apu. | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 3,00 | 71286
16.2.5 | Apu. | Llave para manguera de 1/2" | u | 1,00 | 23672
16.2.6 | Apu. | Rejillas de piso con sosco | u | 4,00 | 9188
16.2.7 | Apu. | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1,00 | 160374
16.2.8 | Apu. | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | u | 1,00 | 38565
18.2 | Sub. | ESMALTE SOBRE METAL (Inc. filos y dilataciones)
18.2.1 | Apu. | Esmalte sobre marcos lámina (comprende todas las caras de su geometría) | m | 16,28 | 4233
18.2.2 | Apu. | Esmalte sobre hojas puertas (por cara + laterales) | m² | 7,73 | 9657
19.1 | Sub. | CERRADURAS
19.1.2 | Apu. | Cerradura para baños | u | 3,00 | 77064
19.1.6 | Apu. | Cerradura depósitos y aseo | u | 1,00 | 65734
19.1.8 | Apu. | Barra antipánico horizontal solo salida | u | 2,00 | 1713781
20.2.5 | Apu. | Loseta gris prefabricada en concreto de 0,40 x0,40 | m² | 83.1 | 55966
20.2.6 | Apu. | Loseta color prefabricada concreto 0,40 x0,40 | m² | 14.18 | 80580
20.2.12 | Apu. | Adoquín ecológico. | m² | 38,00 | 55741
24.1.4 | Isa. | Jornada de integración (de acuerdo a lo consignado en le plan de accion social) | u | 1,00 | 1910650