## presup
311383395
MINISTERIO DE CULTURA
PROYECTO ESPACIOS DE VIDA
PRESUPUESTO DE OBRA
04 - VIGÍA DEL FUERTE
[5 empty] | MUNICIPIO: |  | VIGÍA DEL FUERTE | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA | [5 empty] | Fecha: | 2015-08-31
Control Integral de Obras
Pres. | Cap. | Sub. | Item | Fren. | Código Alterno | Tipo | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor unitario mínimo 90% | Valor unitario máximo 110% | Valor Parcial | Vr. Subcapítulo | Vr. Capítulo | % /CD
51 | [5 empty] | Pres. | (04) VIGIA DEL FUERTE B | [8 empty] | 100
51 | 001 |  |  |  | 1 | Cap. | PRELIMINARES | [7 empty] | 14132072 | 6.0425
51 |  | 001 |  |  | 1.1 | Sub. | OBRAS PRELIMINARES | [6 empty] | 9409424 |  | 4.0232
51 |  |  | 002 |  | 1.1.1.3 | Isa. | Adecuación o alquiler espacio para campamento (oficinas, almacen, baños) | gl | 1 | 4680000 | 4212000 | 5148000 | 4680000 |  |  | 2.0011
51 |  |  | 003 |  | 1.1.4 | Apu. | Localización, trazado y replanteo | m² | 646.02 | 2483 | 2234.7 | 2731.3 | 1604068 |  |  | 0.68586
51 |  |  | 007 |  | 1.1.5 | Isa. | Valla informativa de licencias de construcción de 2.00x1.00 m en lámina | u | 1 | 312000 | 280800 | 343200 | 312000 |  |  | 0.1334
51 |  |  | 008 |  | 1.1.8 | Apu. | Cerramiento provisional lámina de zinc h=2.13 m | m | 63.44 | 36150 | 32535 | 39765 | 2293356 |  |  | 0.98058
51 |  |  | 010 |  | 1.1.9 | Isa. | Valla informativa MinCultura/Colombia Humanitaria 3,00x1,50m | u | 1 | 520000 | 468000 | 572000 | 520000 |  |  | 0.22234
51 |  | 002 |  |  | 1.3 | Sub. | DEMOLICIONES | [6 empty] | 962178 |  | 0.4114
51 |  |  | 009 |  | 1.3.1.17 | Apu. | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape, Incluye cargue, retiro | m² | 11.98 | 8727 | 7854.3 | 9599.7 | 104549 |  |  | 0.044703
51 |  |  | 002 |  | 1.3.1.3 | Apu. | Demolición de pañete, enchapes o acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm.Cargue/retiro | m² | 60.43 | 4308 | 3877.2 | 4738.8 | 260332 |  |  | 0.11131
50 |  |  | 005 |  | 1.3.1.10 | Apu. | Demolición de piso en baldosa, incluye el afinado h <= 4cm.cargue, retiro, disposición de escombros | m² | 51.71 | 5697 | 5127.3 | 6266.7 | 294592 |  |  | 0.12596
51 |  |  | 011 |  | 1.3.1.20 | Apu. | Demolición de mesones en concreto con o sin enchape, ancho variable. Incluye cargue, retiro | m | 7.63 | 39673 | 35705.7 | 43640.3 | 302705 |  |  | 0.12943
51 |  | 003 |  |  | 1.3.2 | Sub. | DESMONTES | [6 empty] | 3760470 |  | 1.6079
51 |  |  | 004 |  | 1.3.2.5 | Apu. | Desmonte de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 388.31 | 9227 | 8304.3 | 10149.7 | 3582936 |  |  | 1.532
51 |  |  | 001 |  | 1.3.2.1 | Apu. | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos). | u | 14 | 12681 | 11412.9 | 13949.1 | 177534 |  |  | 0.075909
51 | 002 |  |  |  | 3 | Cap. | DESAGÜES E INSTALACIONES HIDRAULICAS | [7 empty] | 8420423 | 3.6004
51 |  | 001 |  |  | 3.1 | Sub. | OBRAS CIVILES | [6 empty] | 3260481 |  | 1.3941
51 |  |  | 001 |  | 3.1.1 | Apu. | Caja de inspeccion70x70 | u | 3 | 434979 | 391481.1 | 478476.9 | 1304937 |  |  | 0.55796
51 |  |  | 002 |  | 3.1.4 | Apu. | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1 | 160598 | 144538.2 | 176657.8 | 160598 |  |  | 0.068668
51 |  |  | 003 |  | 3.1.5 | Apu. | Excavación manual (zanjas para instalaciones hidrosanitarias) | m³ | 12 | 17558 | 15802.2 | 19313.8 | 210696 |  |  | 0.090089
51 |  |  | 005 |  | 3.1.8 | Apu. | Relleno con gravilla | m³ | 5 | 107284 | 96555.6 | 118012.4 | 536420 |  |  | 0.22936
51 |  |  | 007 |  | 3.1.9 | Apu. | Relleno con material de la excavación | m³ | 10 | 20780 | 18702 | 22858 | 207800 |  |  | 0.08885
51 |  |  | 008 |  | 3.1.11 | Apu. | Tanque séptico | u | 1 | 840030 | 756027 | 924033 | 840030 |  |  | 0.35918
51 |  | 002 |  |  | 7.2 | Sub. | REDES PVC-P | [6 empty] | 674789 |  | 0.28852
51 |  |  | 002 |  | 7.2.1 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 3 | 1033 | 929.7 | 1136.3 | 3099 |  |  | 0.0013251
51 |  |  | 010 |  | 7.2.11 | Apu. | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 4 | 3636 | 3272.4 | 3999.6 | 14544 |  |  | 0.0062187
51 |  |  | 011 |  | 7.2.12 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/2"x1/2" | u | 2 | 4434 | 3990.6 | 4877.4 | 8868 |  |  | 0.0037917
51 |  |  | 015 |  | 7.2.18 | Apu. | Buje 3/4"x1/2" | u | 13 | 2707 | 2436.3 | 2977.7 | 35191 |  |  | 0.015047
51 |  |  | 017 |  | 7.2.14 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/2"x1" | u | 2 | 5395 | 4855.5 | 5934.5 | 10790 |  |  | 0.0046135
51 |  |  | 023 |  | 7.2.25 | Apu. | Codo PVC-P 1/2" | u | 17 | 2234 | 2010.6 | 2457.4 | 37978 |  |  | 0.016238
51 |  |  | 024 |  | 7.2.24 | Apu. | Codo PVC-P 3/4" | u | 2 | 2502 | 2251.8 | 2752.2 | 5004 |  |  | 0.0021396
51 |  |  | 025 |  | 7.2.22 | Apu. | Codo 90° PVC-P 1-1/2" | u | 3 | 9435 | 8491.5 | 10378.5 | 28305 |  |  | 0.012103
51 |  |  | 026 |  | 7.2.21 | Apu. | Codo 90° PVC-P 1" | u | 12 | 6681 | 6012.9 | 7349.1 | 80172 |  |  | 0.03428
51 |  |  | 027 |  | 7.2.26 | Apu. | Tee PVC-P 3/4" | u | 9 | 3196 | 2876.4 | 3515.6 | 28764 |  |  | 0.012299
51 |  |  | 028 |  | 7.2.25 | Apu. | Tee PVC-P 1/2" | u | 1 | 2790 | 2511 | 3069 | 2790 |  |  | 0.0011929
51 |  |  | 029 |  | 7.2.27 | Apu. | Tee PVC-P 1" | u | 2 | 4146 | 3731.4 | 4560.6 | 8292 |  |  | 0.0035455
51 |  |  | 030 |  | 7.2.28 | Apu. | Tee PVC-P 1-1/2" | u | 3 | 8798 | 7918.2 | 9677.8 | 26394 |  |  | 0.011285
51 |  |  | 032 |  | 7.2.30 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 36 | 4173 | 3755.7 | 4590.3 | 150228 |  |  | 0.064234
51 |  |  | 033 |  | 7.2.31 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 11 3/4" | m | 8 | 4569 | 4112.1 | 5025.9 | 36552 |  |  | 0.015629
51 |  |  | 034 |  | 7.2.32 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 6 | 6501 | 5850.9 | 7151.1 | 39006 |  |  | 0.016678
51 |  |  | 036 |  | 7.2.34 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 16 | 8675 | 7807.5 | 9542.5 | 138800 |  |  | 0.059348
51 |  |  | 037 |  | 7.2.45 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 1" | u | 4 | 5003 | 4502.7 | 5503.3 | 20012 |  |  | 0.0085566
51 |  | 004 |  |  | 7.3 | Sub. | PUNTOS HIDRAULICOS | [6 empty] | 815116 |  | 0.34852
51 |  |  | 001 |  | 7.3.1 | Apu. | Salida suministro 1/2" para ducha | u | 1 | 47948 | 43153.2 | 52742.8 | 47948 |  |  | 0.020501
51 |  |  | 002 |  | 7.3.2 | Apu. | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 7 | 47948 | 43153.2 | 52742.8 | 335636 |  |  | 0.14351
51 |  |  | 003 |  | 7.3.3 | Apu. | Salida para Llave manguera 1/2" | u | 2 | 47948 | 43153.2 | 52742.8 | 95896 |  |  | 0.041003
51 |  |  | 004 |  | 7.3.4 | Apu. | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 2 | 47948 | 43153.2 | 52742.8 | 95896 |  |  | 0.041003
51 |  |  | 005 |  | 7.3.6 | Apu. | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 5 | 47948 | 43153.2 | 52742.8 | 239740 |  |  | 0.10251
51 |  | 005 |  |  | 7.5 | Sub. | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | [6 empty] | 2026957 |  | 0.86668
51 |  |  | 004 |  | 7.5.6 | Apu. | Buje 4"x3" | u | 2 | 13275 | 11947.5 | 14602.5 | 26550 |  |  | 0.011352
51 |  |  | 005 |  | 7.5.7 | Apu. | Codo cxc 2" | u | 6 | 4849 | 4364.1 | 5333.9 | 29094 |  |  | 0.01244
51 |  |  | 006 |  | 7.5.8 | Apu. | Codo cxc 3" | u | 4 | 9230 | 8307 | 10153 | 36920 |  |  | 0.015786
51 |  |  | 008 |  | 7.5.10 | Apu. | Semicodo CxC 2" | u | 18 | 5384 | 4845.6 | 5922.4 | 96912 |  |  | 0.041437
51 |  |  | 010 |  | 7.5.12 | Apu. | Semicodo CxC 4" | u | 5 | 13853 | 12467.7 | 15238.3 | 69265 |  |  | 0.029616
51 |  |  | 011 |  | 7.5.13 | Apu. | Tee PVC-S 2" | u | 8 | 7872 | 7084.8 | 8659.2 | 62976 |  |  | 0.026927
51 |  |  | 012 |  | 7.5.14 | Apu. | Tee PVC-S 3" | u | 1 | 9067 | 8160.3 | 9973.7 | 9067 |  |  | 0.0038768
51 |  |  | 013 |  | 7.5.16 | Apu. | Tubería PVC-L 2" | m | 12 | 7941 | 7146.9 | 8735.1 | 95292 |  |  | 0.040745
51 |  |  | 016 |  | 7.5.34 | Apu. | Tubería PVC-N 4" | m | 14 | 21979 | 19781.1 | 24176.9 | 307706 |  |  | 0.13157
51 |  |  | 017 |  | 7.5.19 | Apu. | Tubería PVC-S 2" | m | 9 | 13354 | 12018.6 | 14689.4 | 120186 |  |  | 0.051389
51 |  |  | 018 |  | 7.5.20 | Apu. | Tubería PVC-S 3" | m | 6 | 19254 | 17328.6 | 21179.4 | 115524 |  |  | 0.049395
51 |  |  | 019 |  | 7.5.21 | Apu. | Tubería PVC-S 4" | m | 18 | 25598 | 23038.2 | 28157.8 | 460764 |  |  | 0.19701
51 |  |  | 021 |  | 7.5.25 | Apu. | Yee PVC-S 4"x2" | u | 14 | 21834 | 19650.6 | 24017.4 | 305676 |  |  | 0.1307
51 |  |  | 022 |  | 7.5.26 | Apu. | Yee PVC-S 4"x3" | u | 5 | 23427 | 21084.3 | 25769.7 | 117135 |  |  | 0.050084
51 |  |  | 023 |  | 7.5.28 | Apu. | Yee PVC-S 2" | u | 5 | 8806 | 7925.4 | 9686.6 | 44030 |  |  | 0.018826
51 |  |  | 025 |  | 7.5.31 | Apu. | Yee PVC-S 4" | u | 5 | 25972 | 23374.8 | 28569.2 | 129860 |  |  | 0.055525
51 |  | 006 |  |  | 7.6 | Sub. | SALIDAS SANITARIAS | [6 empty] | 1042562 |  | 0.44577
51 |  |  | 001 |  | 7.6.2 | Apu. | Salida sanitaria 2" para lavamanos | u | 7 | 59068 | 53161.2 | 64974.8 | 413476 |  |  | 0.17679
51 |  |  | 002 |  | 7.6.3 | Apu. | Salida sanitaria 2" para orinal | u | 2 | 47885 | 43096.5 | 52673.5 | 95770 |  |  | 0.040949
51 |  |  | 003 |  | 7.6.4 | Apu. | Salida sanitaria 3" para poceta de aseo | u | 1 | 79068 | 71161.2 | 86974.8 | 79068 |  |  | 0.033808
51 |  |  | 004 |  | 7.6.5 | Apu. | Salida sanitaria 4" para sanitarios | u | 5 | 81110 | 72999 | 89221 | 405550 |  |  | 0.1734
51 |  |  | 005 |  | 7.6.6 | Apu. | Sifon 2" | u | 2 | 9934 | 8940.6 | 10927.4 | 19868 |  |  | 0.0084951
51 |  |  | 006 |  | 7.6.7 | Apu. | Sifón 3" | u | 2 | 14415 | 12973.5 | 15856.5 | 28830 |  |  | 0.012327
51 |  | 007 |  |  | 7.7 | Sub. | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | 600518 |  | 0.25677
51 |  |  | 004 |  | 7.7.6 | Apu. | Desinfección del sistema de agua potable | gl | 1 | 75501 | 67950.9 | 83051.1 | 75501 |  |  | 0.032282
51 |  |  | 007 |  | 7.7.11 | Apu. | Tanque plastico 1 m3 | u | 1 | 525017 | 472515.3 | 577518.7 | 525017 |  |  | 0.22448
51 | 003 |  |  |  | 5 | Cap. | MAMPOSTERIA | [7 empty] | 2219304 | 0.94892
51 |  | 001 |  |  | 5.1 | Sub. | MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CONCRETO | [6 empty] | 331320 |  | 0.14166
51 |  |  | 002 |  | 5.1.5 | Apu. | Calados en concreto | m² | 6.38 | 51931 | 46737.9 | 57124.1 | 331320 |  |  | 0.14166
51 |  | 002 |  |  | 5.2 | Sub. | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA | [6 empty] | 473772 |  | 0.20257
51 |  |  | 001 |  | 5.2.6.3 | Apu. | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 13 | 36444 | 32799.6 | 40088.4 | 473772 |  |  | 0.20257
51 |  | 002 |  |  | 6.2 | Sub. | ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO | [6 empty] | 1414212 |  | 0.60468
51 |  |  | 009 |  | 6.2.11 | Apu. | Mesón en concreto para lavamanos corrido con acabado en granito pulido. (incluye soportes) | m | 5.17 | 273542 | 246187.8 | 300896.2 | 1414212 |  |  | 0.60468
[5 empty] | 7 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION | [7 empty] | 121435709 | 51.923
[5 empty] | 7.1 |  | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES | [6 empty] | 6207663 |  | 2.6542
[7 empty] | Acometida en 1 1/4"PVC con 3x6+1x6+1x6T | ml | 25 | 49421 | 44478.9 | 54363.1 | 1235525 |  |  | 0.52828
[7 empty] | Suministro e instalacion de tuberia conduit EMT 1" | ml | 24 | 13645 | 12280.5 | 15009.5 | 327480 |  |  | 0.14002
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 2". | ml | 6 | 35053 | 31547.7 | 38558.3 | 210318 |  |  | 0.089927
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/4". | ml | 3 | 16214 | 14592.6 | 17835.4 | 48642 |  |  | 0.020798
[7 empty] | Acometida en 11/4" EMT en cable 2x6+6N+2x8T | ml | 24 | 31441 | 28296.9 | 34585.1 | 754584 |  |  | 0.32264
[7 empty] | Acometida en Cable THWN 2x8+8+2x8T sin condulinado | ml | 24 | 20523 | 18470.7 | 22575.3 | 492552 |  |  | 0.2106
[7 empty] | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1-1/4" | u | 20 | 135977 | 122379.3 | 149574.7 | 2719540 |  |  | 1.1628
[7 empty] | Acometida 2f4h Cu THHN/THWN en cable 2x2AWG + 2AWG (N)+4AWG (T). | ml | 6 | 69837 | 62853.3 | 76820.7 | 419022 |  |  | 0.17916
[5 empty] | 7.2 |  | OBRAS CIVILES | [6 empty] | 1314857 |  | 0.5622
[7 empty] | Caja de inspeccion 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marco en angulo 1 11/2 x 1 1/2 x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | Un | 1 | 312857 | 281571.3 | 344142.7 | 312857 |  |  | 0.13377
[7 empty] | Cárcamo en concreto 30x40 cm interiores, tapa en lámina alfajor 3/8" | m | 6 | 167000 | 150300 | 183700 | 1002000 |  |  | 0.42843
[5 empty] | 7.4 |  | TRAMITES | [6 empty] | 6360000 |  | 2.7194
[7 empty] | Certificacion RETIE-RETILAP expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspeccion al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecucion de las mismas 3) emision final del certificado. | glb | 1 | 3860000 | 3474000 | 4246000 | 3860000 |  |  | 1.6504
[7 empty] | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | glb | 1 | 2500000 | 2250000 | 2750000 | 2500000 |  |  | 1.0689
[5 empty] | 7.6 |  | LUMINARIAS | [6 empty] | 12283617 |  | 5.2522
[7 empty] | Aplique tortuga apto para uso a la intemperie, bombillo ahorrador 26W E27. | Un | 19 | 89961 | 80964.9 | 98957.1 | 1709259 |  |  | 0.73084
[7 empty] | Aviso de Evacuacion tipo led de 10W. | Un | 3 | 198205 | 178384.5 | 218025.5 | 594615 |  |  | 0.25424
[7 empty] | Luminaria de emergencía tipo LED de 10W 120V | Un | 12 | 136205 | 122584.5 | 149825.5 | 1634460 |  |  | 0.69886
[7 empty] | Luminaria LED lineal de 54 W 120 V | Un | 35 | 148205 | 133384.5 | 163025.5 | 5187175 |  |  | 2.2179
[7 empty] | Luminaria hermética LED lineal de 54 W 120 V | Un | 2 | 148205 | 133384.5 | 163025.5 | 296410 |  |  | 0.12674
[7 empty] | Luminaria aplique para muro 22VA ahorrador | Un | 14 | 86207 | 77586.3 | 94827.7 | 1206898 |  |  | 0.51604
[7 empty] | Luminaria exterior tipo tabaco/bolardo 32VA, ahorrador, anclajes | Un | 14 | 118200 | 106380 | 130020 | 1654800 |  |  | 0.70755
[5 empty] | 7.7 |  | MEDIDORES Y EQUIPOS | [6 empty] | 645368 |  | 0.27594
[7 empty] | MEDIDOR TRIFASICO ELECTROMAGNETICO DE 20 A 100 AMP, CALIBRADO Y CERTIFICADO POR CIDET | Un | 1 | 249638 | 224674.2 | 274601.8 | 249638 |  |  | 0.10674
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, CON ESPACIO PARA PIN DE CORTE, | Un | 1 | 395730 | 356157 | 435303 | 395730 |  |  | 0.1692
[5 empty] | 7.8 |  | SALIDAS | [6 empty] | 15861774 |  | 6.7821
[7 empty] | Salida para antena de TV | Un | 1 | 55949 | 50354.1 | 61543.9 | 55949 |  |  | 0.023922
[7 empty] | Salida para sensor en baños. incluye sensor de tecnologia dual y power pack. | Un | 3 | 325930 | 293337 | 358523 | 977790 |  |  | 0.41808
[7 empty] | Salida iluminación de emergencia en tuberia EMT de 3/4" | Un | 15 | 81112 | 73000.8 | 89223.2 | 1216680 |  |  | 0.52022
[7 empty] | Salida de alumbrado en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", interruptor sencillo o doble y cajas de paso | Un | 63 | 92399 | 83159.1 | 101638.9 | 5821137 |  |  | 2.489
[7 empty] | Salida de alumbrado exterior en conductor cable de cobre THHN, tuberia PVC de 3/4", interruptor sencillo o doble y cajas de paso | Un | 14 | 80399 | 72359.1 | 88438.9 | 1125586 |  |  | 0.48127
[7 empty] | Salida tomacorriente normal doble para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. Red normal | Un | 15 | 96154 | 86538.6 | 105769.4 | 1442310 |  |  | 0.6167
[7 empty] | Tomacorriente doble con polo a tierra aislado, energia regulada o UPS en canaleta o mueble, incluye troquel. | Un | 17 | 30166 | 27149.4 | 33182.6 | 512822 |  |  | 0.21927
[7 empty] | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | Un | 3 | 127820 | 115038 | 140602 | 383460 |  |  | 0.16396
[7 empty] | Salida de ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (incluye ventilaodor) | Un | 7 | 265071 | 238563.9 | 291578.1 | 1855497 |  |  | 0.79337
[7 empty] | Salida para regulador de velocidad del ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (incl regulador) | Un | 7 | 82192 | 73972.8 | 90411.2 | 575344 |  |  | 0.246
[7 empty] | Salida para vel-o-bind en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso (incluye ventilaodor) | u | 1 | 265071 | 238563.9 | 291578.1 | 265071 |  |  | 0.11334
[7 empty] | Salida para access point en techo en conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 1 | 108850 | 97965 | 119735 | 108850 |  |  | 0.046542
[7 empty] | Salida de para rack en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4",Tomacorriente y cajas de paso | Un | 1 | 117435 | 105691.5 | 129178.5 | 117435 |  |  | 0.050212
[7 empty] | Salida de para panel de incendios en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 1 | 87346 | 78611.4 | 96080.6 | 87346 |  |  | 0.037347
[7 empty] | Salida tomacorriente normal doble para instalar en canaleta en conductor cable de cobre THHN, cajas de paso, incluye aparato, red normal | UN | 23 | 49239 | 44315.1 | 54162.9 | 1132497 |  |  | 0.48423
[7 empty] | CABLE TRENSADO 3 No.12 AWG RED REGULADA | ml | 40 | 4600 | 4140 | 5060 | 184000 |  |  | 0.078674
[5 empty] | 7.9 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [6 empty] | 591006 |  | 0.2527
[7 empty] | Barraje de tierra en cuarto de comunicaciones | Un | 1 | 159008 | 143107.2 | 174908.8 | 159008 |  |  | 0.067988
[7 empty] | Varilla de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,44m | Un | 2 | 184403 | 165962.7 | 202843.3 | 368806 |  |  | 0.15769
[7 empty] | Interconexion entre medidor y varilla en Cu 6 | ml | 6 | 10532 | 9478.8 | 11585.2 | 63192 |  |  | 0.027019
[5 empty] | 7.1 |  | TABLEROS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 6264255 |  | 2.6784
[7 empty] | Interruptor automático industrial caja moldeada 3x50 A | Un | 2 | 75000 | 67500 | 82500 | 150000 |  |  | 0.064136
[7 empty] | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A. | Un | 7 | 32817 | 29535.3 | 36098.7 | 229719 |  |  | 0.098222
[7 empty] | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 16 | 15262 | 13735.8 | 16788.2 | 244192 |  |  | 0.10441
[7 empty] | Tablero tipo minipragma para automáticos de riel DIN según planos de12 ctos | Un | 1 | 229927 | 206934.3 | 252919.7 | 229927 |  |  | 0.098311
[7 empty] | Suministro e instalación de interruptor enchufable 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UN | 2 | 15262 | 13735.8 | 16788.2 | 30524 |  |  | 0.013051
[7 empty] | Suministro e instalación de interruptor enchufable 2X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UN | 2 | 45262 | 40735.8 | 49788.2 | 90524 |  |  | 0.038706
[7 empty] | Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. | UN | 1 | 474927 | 427434.3 | 522419.7 | 474927 |  |  | 0.20307
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 2 | 26762 | 24085.8 | 29438.2 | 53524 |  |  | 0.022886
[7 empty] | Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo industrial caja moldeada 3x(56-80)A; 25ka/240v. | Un | 2 | 207736 | 186962.4 | 228509.6 | 415472 |  |  | 0.17765
[7 empty] | Suministro e instalacion Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A incluye cofre | u | 1 | 2267442 | 2040697.8 | 2494186.2 | 2267442 |  |  | 0.9695
[7 empty] | Suministro de Tablero tipo Minipargma con instalación de 6 telerruptores y 6 pulsadores NA en la tapa; control de Alum | Un | 1 | 933183 | 839864.7 | 1026501.3 | 933183 |  |  | 0.39901
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X40A | Un | 1 | 44317 | 39885.3 | 48748.7 | 44317 |  |  | 0.018949
[7 empty] | Suministro e instalación de Conmutador manual trifasico de 3x40 A , 208V en caja | Un | 1 | 276644 | 248979.6 | 304308.4 | 276644 |  |  | 0.11829
[7 empty] | Suministro e instalación de Telerruptores 1x20A, 120V | UN | 6 | 72349 | 65114.1 | 79583.9 | 434094 |  |  | 0.18561
[7 empty] | Suministro e instalación de Pulsadores NA, 15A, 120V para instalar en tapa | UN | 6 | 64961 | 58464.9 | 71457.1 | 389766 |  |  | 0.16665
[5 empty] | 7.11 |  | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL | [6 empty] | 5059166 |  | 2.1632
[7 empty] | SALIDA ESTACION MANUAL CON SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SONORA LUMINOSA | Un | 1 | 390396 | 351356.4 | 429435.6 | 390396 |  |  | 0.16692
[7 empty] | SALIDA PARA DETECCION DE INCENDIOS, en cable paralelo 2x18 INCLUYE SENSOR DE HUMO | Un | 8 | 211792 | 190612.8 | 232971.2 | 1694336 |  |  | 0.72446
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA DETECCION DE INCENDIOS PARA 20 SEÑALES | Un | 1 | 2974434 | 2676990.6 | 3271877.4 | 2974434 |  |  | 1.2718
[5 empty] | 7.12 |  | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [6 empty] | 48951805 |  | 20.9306
[7 empty] | PLANTA ELÉCTRICA DIESEL 208/120V 12 KW EFECTIVOS VIGÍA DEL FUERTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Un | 1 | 32350000 | 29115000 | 35585000 | 32350000 |  |  | 13.8321
[7 empty] | CABINA INSONORIZADA SUPERSOUND O SIMILAR PARA 30KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | Un | 1 | 7800000 | 7020000 | 8580000 | 7800000 |  |  | 3.3351
[7 empty] | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 12/15 KW CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X60A | Un | 1 | 8200000 | 7380000 | 9020000 | 8200000 |  |  | 3.5061
[7 empty] | Cajas de paso de 30x,30x,20 cms | Un | 2 | 69961 | 62964.9 | 76957.1 | 139922 |  |  | 0.059827
[7 empty] | Sensor fotoelectrico para instalar en techo con alcance de 46 m2 | Un | 3 | 153961 | 138564.9 | 169357.1 | 461883 |  |  | 0.19749
[5 empty] | 7,13 |  | CABLEADO ESTRUCTURADO | [6 empty] | 17896198 |  | 7.652
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CLASE 6A 4 PARES CMR AMP | ml | 474 | 3882 | 3493.8 | 4270.2 | 1840068 |  |  | 0.78677
[7 empty] | Certificaciones UTP CAT 6A | Un | 41 | 19052 | 17146.8 | 20957.2 | 781132 |  |  | 0.33399
[7 empty] | FACEPLATE/JACJ MODULAR DOBLE RJ 45 | Un | 20 | 23500 | 21150 | 25850 | 470000 |  |  | 0.20096
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". CABLEADO ESTRUCTURADO | ML | 15 | 6079 | 5471.1 | 6686.9 | 91185 |  |  | 0.038988
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 CON DOS PUERTOS DE FIBRA | Un | 1 | 2043402 | 1839061.8 | 2247742.2 | 2043402 |  |  | 0.87371
[7 empty] | REGLETA 50 PARES INSTALADA EN RACK | Un | 1 | 295000 | 265500 | 324500 | 295000 |  |  | 0.12613
[7 empty] | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 5 KVA- 208 V-60 Hz | UN | 1 | 7774248 | 6996823.2 | 8551672.8 | 7774248 |  |  | 3.3241
[7 empty] | SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4" , APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 15 MTS | UN | 3 | 83702 | 75331.8 | 92072.2 | 251106 |  |  | 0.10737
[7 empty] | CANALETA METALICA CON DIVISION 12X5 CMS LAMINA COLD ROLLED CAL 22 | ml | 30 | 16414 | 14772.6 | 18055.4 | 492420 |  |  | 0.21055
[7 empty] | PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6A | UND | 42 | 27240 | 24516 | 29964 | 1144080 |  |  | 0.48918
[7 empty] | PATCH CORD AMP RJ-45 7' CAT. 6A | u | 21 | 29240 | 26316 | 32164 | 614040 |  |  | 0.26255
[7 empty] | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | Un | 2 | 605526 | 544973.4 | 666078.6 | 1211052 |  |  | 0.51782
[7 empty] | Rack abierto metalico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostatica | Un | 1 | 654402 | 588961.8 | 719842.2 | 654402 |  |  | 0.27981
[7 empty] | Organizadores dobles horizontales | Un | 3 | 53849 | 48464.1 | 59233.9 | 161547 |  |  | 0.069074
[7 empty] | FACEPLATE/JACK sencillo RJ 45 | Un | 1 | 15961 | 14364.9 | 17557.1 | 15961 |  |  | 0.0068245
[7 empty] | Caja strip y regleta de 10 pares | u | 1 | 56555 | 50899.5 | 62210.5 | 56555 |  |  | 0.024182
51 | 006 |  |  |  | 9. | Cap. | PAÑETES | [7 empty] | 1408547 | 0.60226
51 |  | 001 |  |  | 9.1 | Sub. | SOBRE MUROS (incluye filos y dilataciones) | [6 empty] | 1408547 |  | 0.60226
51 |  |  | 001 |  | 9.1.1 | Apu. | Pañete impermeabilizado integralmente (incluye filos y dilataciones). | m² | 58.19 | 24206 | 21785.4 | 26626.6 | 1408547 |  |  | 0.60226
51 | 007 |  |  |  | 10. | Cap. | PISOS | [7 empty] | 7354944 | 3.1448
51 |  | 002 |  |  | 10.2 | Sub. | ACABADOS PISOS | [6 empty] | 5303064 |  | 2.2675
51 |  |  | 003 |  | 10.2.4.1 | Apu. | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 52 | 101982 | 91783.8 | 112180.2 | 5303064 |  |  | 2.2675
51 |  | 003 |  |  | 10.3 | Sub. | GUARDAESCOBAS | [6 empty] | 2051880 |  | 0.87733
51 |  |  | 002 |  | 10.3.2.6 | Apu. | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 50.36 | 39355 | 35419.5 | 43290.5 | 1981918 |  |  | 0.84742
51 |  |  | 003 |  | 10.3.2.8 | Apu. | Bocapuerta en granito pulido + dilatacion en bronce | m | 2 | 34981 | 31482.9 | 38479.1 | 69962 |  |  | 0.029914
51 | 008 |  |  |  | 11. | Cap. | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [7 empty] | 33607777 | 14.3699
51 |  | 002 |  |  | 11.2 | Sub. | CUBIERTAS | [6 empty] | 33607777 |  | 14.3699
[7 empty] | CUBIERTA TRAPEZOIDAL (tipo Arkos o similar Estructura UPVC y alma PVC Color Blanco /Azul /Rojo/ Verde E= 1,8 mm, incluye tornillos autoperforantes, cumbreras y limatesas) | m² | 398.22 | 84395 | 75955.5 | 92834.5 | 33607777 |  |  | 14.3699
51 | 009 |  |  |  | 12. | Cap. | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 3993405 | 1.7075
51 |  | 002 |  |  | 12.1 | Sub. | CARPINTERIA EN LAMINA | [6 empty] | 3993405 |  | 1.7075
51 |  |  | 002 |  | 12.1.23 | Apu. | Mantenimiento ventanas y puertas metálicas (Ajuste, reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras) | m² | 65 | 45832 | 41248.8 | 50415.2 | 2979080 |  |  | 1.2738
51 |  |  | 002 |  | 12.2.3.11 | Apu. | Mantenimiento de rejas (raspado, soldaduras, anticorrosivo, esmalte) | m² | 65 | 15605 | 14044.5 | 17165.5 | 1014325 |  |  | 0.4337
51 | 011 |  |  |  | 14. | Cap. | ENCHAPES | [7 empty] | 6950429 | 2.9718
51 |  | 001 |  |  | 14.1 | Sub. | SOBRE MUROS | [6 empty] | 6950429 |  | 2.9718
51 |  |  | 001 |  | 14.1.1.6 | Apu. | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar | m² | 115.1 | 60386 | 54347.4 | 66424.6 | 6950429 |  |  | 2.9718
51 | 012 |  |  |  | 16. | Cap. | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 6664513 | 2.8496
51 |  | 001 |  |  | 16.1 | Sub. | APARATOS SANITARIOS | [6 empty] | 5684663 |  | 2.4306
51 |  |  | 001 |  | 16.1.1 | Apu. | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1 | 444230 | 399807 | 488653 | 444230 |  |  | 0.18994
51 |  |  | 003 |  | 16.1.3 | Apu. | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 2 | 210608 | 189547.2 | 231668.8 | 421216 |  |  | 0.1801
51 |  |  | 004 |  | 16.1.4 | Apu. | Orinal institucional mediano de colgar /grifería monocontrol | u | 2 | 391433 | 352289.7 | 430576.3 | 782866 |  |  | 0.33473
51 |  |  | 005 |  | 16.1.6 | Apu. | Lavamanos de incrustar tipo San Lorenzo de Corona o similar. Inc. Griferia tipo push. | u | 6 | 314187 | 282768.3 | 345605.7 | 1885122 |  |  | 0.80603
51 |  |  | 006 |  | 16.1.7 | Apu. | Lavamanos de colgar, discapacitados. Corona o similar. Inc. Griferia | u | 1 | 355517 | 319965.3 | 391068.7 | 355517 |  |  | 0.15201
50 |  |  | 001 |  | 16.1.1 | Apu. | Sanitario Infantil ref Happy/pedestal Color blanco grifería | u | 2 | 432356 | 389120.4 | 475591.6 | 864712 |  |  | 0.36973
50 |  |  | 005 |  | 16.1.6 | Apu. | Lavamanos Infantil ref Happy/pedestal Color blanco grifería | u | 2 | 465500 | 418950 | 512050 | 931000 |  |  | 0.39807
51 |  | 002 |  |  | 16.2 | Sub. | ACCESORIOS | [6 empty] | 979850 |  | 0.41896
51 |  |  | 001 |  | 16.2.1 | Apu. | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2 | 95868 | 86281.2 | 105454.8 | 191736 |  |  | 0.081982
51 |  |  | 003 |  | 16.2.3 | Apu. | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2 | 151042 | 135937.8 | 166146.2 | 302084 |  |  | 0.12916
51 |  |  | 004 |  | 16.2.4 | Apu. | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 3 | 73261 | 65934.9 | 80587.1 | 219783 |  |  | 0.093974
51 |  |  | 005 |  | 16.2.5 | Apu. | Llave para manguera de 1/2" | u | 1 | 24272 | 21844.8 | 26699.2 | 24272 |  |  | 0.010378
51 |  |  | 006 |  | 16.2.6 | Apu. | Rejillas de piso con sosco | u | 4 | 9413 | 8471.7 | 10354.3 | 37652 |  |  | 0.016099
51 |  |  | 007 |  | 16.2.7 | Apu. | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1 | 164786 | 148307.4 | 181264.6 | 164786 |  |  | 0.070459
51 |  |  | 008 |  | 16.2.8 | Apu. | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | u | 1 | 39537 | 35583.3 | 43490.7 | 39537 |  |  | 0.016905
51 | 013 |  |  |  | 18. | Cap. | PINTURA | [7 empty] | 6389838 | 2.7321
51 |  | 001 |  |  | 18.1 | Sub. | SOBRE MAMPOSTERIA | [6 empty] | 6389838 |  | 2.7321
51 |  |  | 005 |  | 11.3.6 | Apu. | Mantenimiento estructura cubierta (incluye anticorrosivo y esmalte) | m | 360 | 6958 | 6262.2 | 7653.8 | 2504880 |  |  | 1.071
51 |  |  | 001 |  | 18.1.1 | Apu. | Pintura acrílica lavable (Inc. filos y dilataciones) | m² | 43.09 | 10585 | 9526.5 | 11643.5 | 456108 |  |  | 0.19502
51 |  |  | 003 |  | 18.1.4 | Apu. | Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones) | m² | 175 | 13942 | 12547.8 | 15336.2 | 2439850 |  |  | 1.0432
51 |  |  | 004 |  | 18.1.5 | Apu. | Pintura muros interiores vinilo tipo I sobre pañete (3 manos/Inc. filos y dilataciones) | m² | 125 | 7912 | 7120.8 | 8703.2 | 989000 |  |  | 0.42287
51 |  | 001 |  |  | 19.1 | Sub. | CERRADURAS Y ESPEJOS | [7 empty] | 847842 | 0.36252
51 |  | 003 |  |  | 19.4 | Sub. | VIDRIOS Y ESPEJOS | [6 empty] | 847842 |  | 0.36252
51 |  |  | 001 |  | 19.4.1 | Apu. | Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm | m² | 6 | 93291 | 83961.9 | 102620.1 | 559746 |  |  | 0.23933
51 |  |  | 002 |  | 19.4.4 | Apu. | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | u | 1 | 288096 | 259286.4 | 316905.6 | 288096 |  |  | 0.12318
51 | 015 |  |  |  | 20. | Cap. | OBRAS EXTERIORES | [7 empty] | 18139477 | 7.756
51 |  | 001 |  |  | 20.1. | Sub. | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REEMPLAZOS | [6 empty] | 3221130 |  | 1.3773
51 |  |  | 001 |  | 20.1.2 | Apu. | Excavación a mano material común | m³ | 45 | 17558 | 15802.2 | 19313.8 | 790110 |  |  | 0.33783
51 |  |  | 002 |  | 20.1.5 | Apu. | Recebo compactado zonas exteriores | m³ | 32.18 | 69416 | 62474.4 | 76357.6 | 2233807 |  |  | 0.95512
51 |  |  | 003 |  | 20.1.7 | Apu. | Canto rodado grava diámetro 5cm (incluye base en recebo) | m² | 10.48 | 18818 | 16936.2 | 20699.8 | 197213 |  |  | 0.084324
51 |  | 002 |  |  | 20.2 | Sub. | ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS | [6 empty] | 14597227 |  | 6.2414
[7 empty] | RAMPA ACCESO | m2 | 7.5 | 97215.36 | 87493.824 | 106936.896 | 729115 |  |  | 0.31175
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO F'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 2 m de 0.02x0.02) | m² | 75 | 81012.8 | 72911.52 | 89114.08 | 6075960 |  |  | 2.5979
51 |  |  | 006 |  | 6.1.21.1 | Apu. | Cunetas aguas lluvias prefabricadas en concreto | m | 44.87 | 77588 | 69829.2 | 85346.8 | 3481374 |  |  | 1.4886
51 |  |  | 002 |  | 6.2.7 | Apu. | Bordillo en concreto e=10 x h=30 cm | m | 63.42 | 48188 | 43369.2 | 53006.8 | 3056083 |  |  | 1.3067
51 |  |  | 006 |  | 20.2.28 | Apu. | Bancas prefabricadas en concreto o fundidas en sitio | m | 12.6 | 99579 | 89621.1 | 109536.9 | 1254695 |  |  | 0.53648
51 |  | 004 |  |  | 20.4 | Sub. | ZONAS VERDES | [6 empty] | 321120 |  | 0.1373
51 |  |  | 001 |  | 20.4.2 | Apu. | Pradización | m² | 80 | 4014 | 3612.6 | 4415.4 | 321120 |  |  | 0.1373
51 | 016 |  |  |  | 21. | Cap. | ASEO GENERAL Y DOTACION | [7 empty] | 2312387 | 0.98872
51 |  | 001 |  |  | 21.1 | Sub. | ASEO Y LIMPIEZA | [6 empty] | 2312387 |  | 0.98872
51 |  |  | 001 |  | 21.1.1 | Apu. | Aseo general (interior y exterior) | m² | 646.02 | 2855 | 2569.5 | 3140.5 | 1844387 |  |  | 0.78862
51 |  |  | 002 |  | 21.1.4 | Isa. | Retiro de escombros | gl | 1 | 468000 | 421200 | 514800 | 468000 |  |  | 0.20011
[7 empty] | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 233876667 | 233876667 | 233876667
[14 empty] | 0 | 0
COSTOS INDIRECTOS
[7 empty] | Administración | %/CD | 25% | [5 empty] | 58469167
[7 empty] | Imprevistos | %/CD | 3.5% | [5 empty] | 8185683
[7 empty] | Utilidad | %/CD | 4% | [5 empty] | 9355067
[7 empty] | IVA | %/U | 16% | [5 empty] | 1496811
[7 empty] | SUBTOTAL AIU | %/CD | 33.14% | [5 empty] | 77506728
[7 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTADO | [7 empty] | 311383395
[7 empty] | TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | MESES | 3
51 |  | 002 |  |  | 1.3 | Sub. | DEMOLICIONES | [6 empty] | 0 |  | 0
51 |  |  | 002 |  | 1.3.1.3 | Apu. | Demolición de pañete, enchapes y acabados de muro (indiferente del material), e <= 4cm.Cargue/retiro | m² | 60,43 | 4308 |  |  | 260332 |  |  | 0.11131
51 |  |  | 009 |  | 1.3.1.17 | Apu. | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape, Incluye cargue, retiro | m² | 11,98 | 8727 |  |  | 104549 |  |  | 0.044703
51 |  |  | 011 |  | 1.3.1.20 | Apu. | Demolición de mesones en concreto con o sin enchape, ancho variable. Incluye cargue, retiro | m | 7,63 | 39673 |  |  | 302705 |  |  | 0.12943
51 |  |  | 007 |  | 1.3.2.13 | Apu. | Desmonte de división de baño (indiferente del material). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 3,84 | 19826 |  |  | 76132 |  |  | 0.032552
51 | 002 |  |  |  | 3 | Cap. | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [7 empty] | 4056569 | 1.7345
51 |  | 001 |  |  | 3.1 | Sub. | OBRAS CIVILES | [6 empty] | 3330713 |  | 1.4241
51 |  |  | 001 |  | 3.1.1 | Apu. | Caja de inspeccion70x70 | u | 3,00 | 434979 |  |  | 1304937 |  |  | 0.55796
51 |  |  | 002 |  | 3.1.4 | Apu. | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1,00 | 160598 |  |  | 160598 |  |  | 0.068668
51 |  |  | 003 |  | 3.1.5 | Apu. | Excavación manual (zanjas para instalaciones hidrosanitarias) | m³ | 16,00 | 17558 |  |  | 280928 |  |  | 0.12012
51 |  |  | 005 |  | 3.1.8 | Apu. | Relleno con gravilla | m³ | 5,00 | 107284 |  |  | 536420 |  |  | 0.22936
51 |  |  | 007 |  | 3.1.9 | Apu. | Relleno con material de la excavación | m³ | 10,00 | 20780 |  |  | 207800 |  |  | 0.08885
51 |  |  | 008 |  | 3.1.11 | Apu. | Tanque séptico | u | 1,00 | 840030 |  |  | 840030 |  |  | 0.35918
51 |  | 002 |  |  | 3.2 | Sub. | REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS | [6 empty] | 725856 |  | 0.31036
51 |  |  | 008 |  | 3.2.10 | Apu. | Tubería PVC-S 6" | m | 12,00 | 46747 |  |  | 560964 |  |  | 0.23985
51 |  |  | 009 |  | 3.3.4 | Apu. | Sifón PVC-S 4" + Grava | u | 6,00 | 27482 |  |  | 164892 |  |  | 0.070504
51 | 003 |  |  |  | 5 | Cap. | MAMPOSTERIA | [7 empty] | 4397940 | 1.8805
51 |  | 001 |  |  | 5.1 | Sub. | MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CONCRETO | [6 empty] | 3924168 |  | 1.6779
51 |  |  | 001 |  | 5.1.1.1 | Apu. | Muro en bloque concreto estructural liso12x20x40cm, Incluye grouting, refuerzo y anclajes | m² | 71,22 | 54093 |  |  | 3852503 |  |  | 1.6472
51 |  |  | 002 |  | 5.1.5 | Apu. | Calados en concreto | m² | 1,38 | 51931 |  |  | 71665 |  |  | 0.030642
51 |  | 002 |  |  | 5.2 | Sub. | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA | [6 empty] | 473772 |  | 0.20257
51 |  |  | 001 |  | 5.2.6.3 | Apu. | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 13,00 | 36444 |  |  | 473772 |  |  | 0.20257
51 | 004 |  |  |  | 6 | Cap. | PREFABRICADOS Y OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO | [7 empty] | 667183606 | 285.2716
51 |  | 001 |  |  | 6.1 | Sub. | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [6 empty] | 1522583 |  | 0.65102
51 |  |  | 011 |  | 6.1.29 | Apu. | Remate superior prefabricado en concreto para muro de fachada (h=.10 x ancho variable) | m | 32,47 | 46892 |  |  | 1522583 |  |  | 0.65102
51 |  | 002 |  |  | 6.2 | Sub. | ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO | [6 empty] | 1414212 |  | 0.60468
51 |  |  | 009 |  | 6.2.11 | Apu. | Mesón en concreto para lavamanos corrido con acabado en granito pulido. (incluye soportes) | m | 5,17 | 273542 |  |  | 1414212 |  |  | 0.60468
51 |  | 003 |  |  | 6.3 | Sub. | ELEMENTOS EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO | [6 empty] | 334246476 |  | 142.9157
51 |  |  | 001 |  | 6.3.8 | Apu. | Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños | m² | 5,40 | 104746 |  |  | 565628 |  |  | 0.24185
51 | 005 |  |  |  | 7 | Cap. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS | [7 empty] | #REF! | #REF!
51 |  | 001 |  |  | 7.1 | Sub. | ACOMETIDA | [6 empty] | 1523109 |  | 0.65124
51 |  |  | 001 |  | 7.1.1 | Apu. | Adaptador macho PVC-P 1/2" | u | 1,00 | 1033 |  |  | 1033 |  |  | 0.00044169
51 |  |  | 004 |  | 7.1.10 | Apu. | Codo 90° PVC-P 1/2" | u | 5,00 | 2234 |  |  | 11170 |  |  | 0.004776
51 |  |  | 005 |  | 7.1.11 | Apu. | Collar de derivación 2x1/2" | u | 1,00 | 17392 |  |  | 17392 |  |  | 0.0074364
51 |  |  | 006 |  | 7.1.12 | Apu. | Conexiones PF+PAD 1/2" | u | 1,00 | 7729 |  |  | 7729 |  |  | 0.0033047
51 |  |  | 007 |  | 7.1.14 | Apu. | Manguera PF+PAD 1/2" | m | 3,00 | 4963 |  |  | 14889 |  |  | 0.0063662
51 |  |  | 008 |  | 7.1.15 | Apu. | Medidor agua 1/2"(inc. registro+universal) | u | 1,00 | 234459 |  |  | 234459 |  |  | 0.10025
51 |  |  | 014 |  | 7.1.21 | Apu. | Tubería HG 1/2" | m | 6,00 | 9469 |  |  | 56814 |  |  | 0.024292
51 |  |  | 015 |  | 7.1.37 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 23,00 | 8675 |  |  | 199525 |  |  | 0.085312
51 |  |  | 017 |  | 7.1.27 | Apu. | Unión HG 1/2" | u | 2,00 | 2866 |  |  | 5732 |  |  | 0.0024509
51 |  |  | 018 |  | 7.1.39 | Apu. | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 1,00 | 3364 |  |  | 3364 |  |  | 0.0014384
51 |  |  | 019 |  | 7.1.48 | Apu. | Válvula cheque 1-1/2" | u | 1,00 | 173556 |  |  | 173556 |  |  | 0.074208
51 |  |  | 020 |  | 7.1.33 | Apu. | Válvula compuerta 1/2" | u | 4,00 | 60544 |  |  | 242176 |  |  | 0.10355
51 |  |  | 021 |  | 7.1.36 | Apu. | Válvula flotador 1/2" | u | 1,00 | 64216 |  |  | 64216 |  |  | 0.027457
51 |  |  | 022 |  | 7.1.56 | Apu. | Válvula compuerta 1" | u | 2,00 | 86915 |  |  | 173830 |  |  | 0.074325
51 |  |  | 023 |  | 7.1.49 | Apu. | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 1,00 | 141057 |  |  | 141057 |  |  | 0.060313
51 |  |  | 024 |  | 7.1.42 | Apu. | Codo 90° H.G. 1-1/2" | u | 3,00 | 9725 |  |  | 29175 |  |  | 0.012475
51 |  |  | 025 |  | 7.1.45 | Apu. | Tee HG 1-1/2" | u | 3,00 | 9904 |  |  | 29712 |  |  | 0.012704
51 |  |  | 026 |  | 7.1.47 | Apu. | Tubería HG 1-1/2" | m | 4,00 | 29320 |  |  | 117280 |  |  | 0.050146
51 |  | 002 |  |  | 7.2 | Sub. | REDES PVC-P | [6 empty] | 674789 |  | 0.28852
51 |  |  | 002 |  | 7.2.1 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 3,00 | 1033 |  |  | 3099 |  |  | 0.0013251
51 |  |  | 010 |  | 7.2.11 | Apu. | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 4,00 | 3636 |  |  | 14544 |  |  | 0.0062187
51 |  |  | 011 |  | 7.2.12 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/2"x1/2" | u | 2,00 | 4434 |  |  | 8868 |  |  | 0.0037917
51 |  |  | 015 |  | 7.2.18 | Apu. | Buje 3/4"x1/2" | u | 13,00 | 2707 |  |  | 35191 |  |  | 0.015047
51 |  |  | 017 |  | 7.2.14 | Apu. | Buje PVC-P 1-1/2"x1" | u | 2,00 | 5395 |  |  | 10790 |  |  | 0.0046135
51 |  |  | 023 |  | 7.2.25 | Apu. | Codo PVC-P 1/2" | u | 17,00 | 2234 |  |  | 37978 |  |  | 0.016238
51 |  |  | 024 |  | 7.2.24 | Apu. | Codo PVC-P 3/4" | u | 2,00 | 2502 |  |  | 5004 |  |  | 0.0021396
51 |  |  | 025 |  | 7.2.22 | Apu. | Codo 90° PVC-P 1-1/2" | u | 3,00 | 9435 |  |  | 28305 |  |  | 0.012103
51 |  |  | 026 |  | 7.2.21 | Apu. | Codo 90° PVC-P 1" | u | 12,00 | 6681 |  |  | 80172 |  |  | 0.03428
51 |  |  | 027 |  | 7.2.26 | Apu. | Tee PVC-P 3/4" | u | 9,00 | 3196 |  |  | 28764 |  |  | 0.012299
51 |  |  | 028 |  | 7.2.25 | Apu. | Tee PVC-P 1/2" | u | 1,00 | 2790 |  |  | 2790 |  |  | 0.0011929
51 |  |  | 029 |  | 7.2.27 | Apu. | Tee PVC-P 1" | u | 2,00 | 4146 |  |  | 8292 |  |  | 0.0035455
51 |  |  | 030 |  | 7.2.28 | Apu. | Tee PVC-P 1-1/2" | u | 3,00 | 8798 |  |  | 26394 |  |  | 0.011285
51 |  |  | 032 |  | 7.2.30 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 36,00 | 4173 |  |  | 150228 |  |  | 0.064234
51 |  |  | 033 |  | 7.2.31 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 11 3/4" | m | 8,00 | 4569 |  |  | 36552 |  |  | 0.015629
51 |  |  | 034 |  | 7.2.32 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 6,00 | 6501 |  |  | 39006 |  |  | 0.016678
51 |  |  | 036 |  | 7.2.34 | Apu. | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 16,00 | 8675 |  |  | 138800 |  |  | 0.059348
51 |  |  | 037 |  | 7.2.45 | Apu. | Adaptador macho PVC-P Ø 1" | u | 4,00 | 5003 |  |  | 20012 |  |  | 0.0085566
51 |  | 004 |  |  | 7.3 | Sub. | PUNTOS HIDRAULICOS | [6 empty] | 936768 |  | 0.40054
51 |  |  | 001 |  | 7.3.1 | Apu. | Salida suministro 1/2" para ducha | u | 1,00 | 47948 |  |  | 47948 |  |  | 0.020501
51 |  |  | 002 |  | 7.3.2 | Apu. | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 7,00 | 47948 |  |  | 335636 |  |  | 0.14351
51 |  |  | 003 |  | 7.3.3 | Apu. | Salida para Llave manguera 1/2" | u | 2,00 | 47948 |  |  | 95896 |  |  | 0.041003
51 |  |  | 004 |  | 7.3.4 | Apu. | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 2,00 | 47948 |  |  | 95896 |  |  | 0.041003
51 |  |  | 005 |  | 7.3.6 | Apu. | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 5,00 | 47948 |  |  | 239740 |  |  | 0.10251
51 |  |  | 006 |  | 7.3.8 | Apu. | Tapón de prueba 1/2" | u | 34,00 | 3578 |  |  | 121652 |  |  | 0.052015
51 |  | 005 |  |  | 7.5 | Sub. | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | [6 empty] | 2222550 |  | 0.95031
51 |  |  | 004 |  | 7.5.6 | Apu. | Buje 4"x3" | u | 2,00 | 13275 |  |  | 26550 |  |  | 0.011352
51 |  |  | 005 |  | 7.5.7 | Apu. | Codo cxc 2" | u | 6,00 | 4849 |  |  | 29094 |  |  | 0.01244
51 |  |  | 006 |  | 7.5.8 | Apu. | Codo cxc 3" | u | 4,00 | 9230 |  |  | 36920 |  |  | 0.015786
51 |  |  | 008 |  | 7.5.10 | Apu. | Semicodo CxC 2" | u | 18,00 | 5384 |  |  | 96912 |  |  | 0.041437
51 |  |  | 010 |  | 7.5.12 | Apu. | Semicodo CxC 4" | u | 5,00 | 13853 |  |  | 69265 |  |  | 0.029616
51 |  |  | 011 |  | 7.5.13 | Apu. | Tee PVC-S 2" | u | 8,00 | 7872 |  |  | 62976 |  |  | 0.026927
51 |  |  | 012 |  | 7.5.14 | Apu. | Tee PVC-S 3" | u | 1,00 | 9067 |  |  | 9067 |  |  | 0.0038768
51 |  |  | 013 |  | 7.5.16 | Apu. | Tubería PVC-L 2" | m | 30,00 | 7941 |  |  | 238230 |  |  | 0.10186
51 |  |  | 014 |  | 7.5.17 | Apu. | Tubería PVC-L 3" | m | 5,00 | 10531 |  |  | 52655 |  |  | 0.022514
51 |  |  | 016 |  | 7.5.34 | Apu. | Tubería PVC-N 4" | m | 14,00 | 21979 |  |  | 307706 |  |  | 0.13157
51 |  |  | 017 |  | 7.5.19 | Apu. | Tubería PVC-S 2" | m | 9,00 | 13354 |  |  | 120186 |  |  | 0.051389
51 |  |  | 018 |  | 7.5.20 | Apu. | Tubería PVC-S 3" | m | 6,00 | 19254 |  |  | 115524 |  |  | 0.049395
51 |  |  | 019 |  | 7.5.21 | Apu. | Tubería PVC-S 4" | m | 18,00 | 25598 |  |  | 460764 |  |  | 0.19701
51 |  |  | 021 |  | 7.5.25 | Apu. | Yee PVC-S 4"x2" | u | 14,00 | 21834 |  |  | 305676 |  |  | 0.1307
51 |  |  | 022 |  | 7.5.26 | Apu. | Yee PVC-S 4"x3" | u | 5,00 | 23427 |  |  | 117135 |  |  | 0.050084
51 |  |  | 023 |  | 7.5.28 | Apu. | Yee PVC-S 2" | u | 5,00 | 8806 |  |  | 44030 |  |  | 0.018826
51 |  |  | 025 |  | 7.5.31 | Apu. | Yee PVC-S 4" | u | 5,00 | 25972 |  |  | 129860 |  |  | 0.055525
51 |  | 006 |  |  | 7.6 | Sub. | SALIDAS SANITARIAS | [6 empty] | 1218949 |  | 0.52119
51 |  |  | 001 |  | 7.6.2 | Apu. | Salida sanitaria 2" para lavamanos | u | 7,00 | 59068 |  |  | 413476 |  |  | 0.17679
51 |  |  | 002 |  | 7.6.3 | Apu. | Salida sanitaria 2" para orinal | u | 2,00 | 47885 |  |  | 95770 |  |  | 0.040949
51 |  |  | 003 |  | 7.6.4 | Apu. | Salida sanitaria 3" para poceta de aseo | u | 1,00 | 79068 |  |  | 79068 |  |  | 0.033808
51 |  |  | 004 |  | 7.6.5 | Apu. | Salida sanitaria 4" para sanitarios | u | 5,00 | 81110 |  |  | 405550 |  |  | 0.1734
51 |  |  | 005 |  | 7.6.6 | Apu. | Sifon 2" | u | 2,00 | 9934 |  |  | 19868 |  |  | 0.0084951
51 |  |  | 006 |  | 7.6.7 | Apu. | Sifón 3" | u | 2,00 | 14415 |  |  | 28830 |  |  | 0.012327
51 |  |  | 007 |  | 7.6.8 | Apu. | Tapón de prueba 2" | u | 18,00 | 7593 |  |  | 136674 |  |  | 0.058438
51 |  |  | 008 |  | 7.6.9 | Apu. | Tapón de prueba 3" | u | 4,00 | 7712 |  |  | 30848 |  |  | 0.01319
51 |  |  | 009 |  | 7.6.10 | Apu. | Tapón de prueba 4" | u | 1,00 | 8865 |  |  | 8865 |  |  | 0.0037905
51 |  | 007 |  |  | 7.7 | Sub. | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
51 |  |  | 001 |  | 7.7.1 | Apu. | Abrazadera 1/2" | u | 4,00 | 2175 |  |  | 8700 |  |  | 0.0037199
51 |  |  | 002 |  | 7.7.2 | Apu. | Abrazadera 1/2" - 2 1/2" | u | 4,00 | 8022 |  |  | 32088 |  |  | 0.01372
51 |  |  | 004 |  | 7.7.6 | Apu. | Desinfección del sistema de agua potable | gl | 1,00 | 75501 |  |  | 75501 |  |  | 0.032282
51 |  |  | 005 |  | 7.7.9 | Isa. | Prueba de estanqueidad | u | 1,00 | 67600 |  |  | 67600 |  |  | 0.028904
51 |  |  | 006 |  | 7.7.10 | Isa. | Prueba de presión | gl | 1,00 | 52882 |  |  | 52882 |  |  | 0.022611
51 |  |  | 007 |  | 7.7.11 | Apu. | Tanque plastico 1 m3 | u | 1,00 | 525017 |  |  | 525017 |  |  | 0.22448
[5 empty] | 8 | Cap. | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION | [7 empty] | #REF! | #REF!
[5 empty] | 8.1.101 |  | Acometida 2f4h Cu THHN/THWN en cable 2x2AWG + 2AWG (N)+4AWG (T). | ml | 6 | 69837 |  |  | 419022 |  |  | 0.17916
[5 empty] | 8.1.005 |  | Acometida en 1 1/4"PVC con 3x6+1x6+1x6T | ml | 25 | 49421 |  |  | 1235525 |  |  | 0.52828
[5 empty] | 8.1.055 |  | Cable telefonico tipo exterior de 10 pares | ml | 15 | 8079 |  |  | 121185 |  |  | 0.051816
0
[5 empty] | 8.4.002 |  | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | glb | 1 | 2500000 |  |  | 2500000 |  |  | 1.0689
[5 empty] | 8.5.066 |  | Luminaria hermética LED lineal de 54 W 120 V | Un | 2 | 148205 |  |  | 296410 |  |  | 0.12674
[7 empty] | Luminaria tortuga para muro 22VA ahorrador | Un | 10 | 86207 |  |  | 862070 |  |  | 0.3686
[5 empty] | 8.7.006 |  | Salida para antena de TV | Un | 1 | 55949 |  |  | 55949 |  |  | 0.023922
[5 empty] | 8.7.077 |  | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | Un | 3 | 127820 |  |  | 383460 |  |  | 0.16396
[5 empty] | 8.11.001 |  | PLANTA ELÉCTRICA DIESEL 208/120V 12 KW EFECTIVOS VIGÍA DEL FUERTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Un | 1 | 32350000 |  |  | 32350000 |  |  | 13.8321
[5 empty] | 8.11.002 |  | CABINA INSONORIZADA SUPERSOUND O SIMILAR PARA 30KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | Un | 1 | 7800000 |  |  | 7800000 |  |  | 3.3351
[5 empty] | 8.11.003 |  | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 12/15 KW CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X60A | Un | 1 | 8200000 |  |  | 8200000 |  |  | 3.5061
[5 empty] | 8.2.003 |  | Cárcamo en concreto 30x40 cm interiores, tapa en lámina alfajor 3/8" | m | 6 | 167000 |  |  | 1002000 |  |  | 0.42843
51 |  |  | 001 |  | 11.2.1.2 | Apu. | Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, | m² | 0 | 189810 |  |  | 0 |  |  | 0
51 |  |  | 002 |  | 11.2.1.6 | Apu. | Tapa remate borde de cubierta sandwich deck | m | 0 | 25432 |  |  | 0 |  |  | 0
51 |  |  | 005 |  | 11.2.1.9 | Apu. | Caballete de cubierta en lámina Alucinc | m | 0 | 35948 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | 006 |  |  |  | 9. | Cap. | PAÑETES | [7 empty] | #REF! | #REF!
51 |  | 001 |  |  | 9.1 | Sub. | SOBRE MUROS (incluye filos y dilataciones) | [6 empty] | 3829147 |  | 1.6373
51 |  |  | 001 |  | 9.1.1 | Apu. | Pañete impermeabilizado integralmente (incluye filos y dilataciones). | m² | 158,19 | 24206 |  |  | 3829147 |  |  | 1.6373
51 | 007 |  |  |  | 10. | Cap. | PISOS | [7 empty] | 0 | 0
51 |  | 001 |  |  | 10.2 | Sub. | BASES PISOS Y AFINADOS | [6 empty] | 3590321 |  | 1.5351
51 |  |  | 001 |  | 10.1.2 | Apu. | Alistado de pisos h=4cm | m² | 173,63 | 20678 |  |  | 3590321 |  |  | 1.5351
51 |  | 002 |  |  | 10.2 | Sub. | ACABADOS PISOS | [6 empty] | 17707135 |  | 7.5711
51 |  |  | 003 |  | 10.2.4.1 | Apu. | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 173,63 | 101982 |  |  | 17707135 |  |  | 7.5711
51 |  | 003 |  |  | 10.3 | Sub. | GUARDAESCOBAS | [6 empty] | 0 |  | 0
51 |  |  | 001 |  | 10.3.2.1 | Apu. | Zócalo de granito vibroprensado | m | 75,00 | 18202 |  |  | 1365150 |  |  | 0.58371
51 |  |  | 002 |  | 10.3.2.6 | Apu. | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 50,36 | 39355 |  |  | 1981918 |  |  | 0.84742
51 |  |  | 003 |  | 10.3.2.8 | Apu. | Bocapuerta en granito pulido + dilatacion en bronce | m | 8,64 | 34981 |  |  | 302236 |  |  | 0.12923
51 |  |  | 004 |  | 11.2.3.7 | Apu. | Pergola metálica acero 1/4"/soportes tubulares/0.05x0.10 y 0.05x0.05+cortasoles+teja policarbonato | m² | 35,23 | 216615 |  |  | 7631346 |  |  | 3.263
51 | 009 |  |  |  | 12. | Cap. | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 9310120 | 3.9808
51 |  | 002 |  |  | 12.1 | Sub. | CARPINTERIA EN LAMINA | [6 empty] | 6027322 |  | 2.5771
51 |  |  | 001 |  | 12.1.4 | Apu. | Persiana en aluminio anodizado color natural | m² | 1,13 | 272030 |  |  | 307394 |  |  | 0.13143
51 |  |  | 002 |  | 12.1.23 | Apu. | Mantenimiento ventanas y puertas metálicas (Ajuste, reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras) | m² | 65,00 | 45832 |  |  | 2979080 |  |  | 1.2738
51 |  |  | 003 |  | 12.2.1.10 | Apu. | Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 con pintura electrostática para baños de 0,60x1,80Mt | u | 5,00 | 337776 |  |  | 1688880 |  |  | 0.72212
51 |  |  | 004 |  | 12.2.1.41 | Apu. | Puerta doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla | m² | 3,15 | 333958 |  |  | 1051968 |  |  | 0.4498
51 |  | 003 |  |  | 12.2.3 | Sub. | REJAS Y REJILLAS | [6 empty] | 3282798 |  | 1.4036
51 |  |  | 001 |  | 12.2.3.7 | Apu. | Puerta reja de acceso y control | m² | 4,42 | 583840 |  |  | 2580573 |  |  | 1.1034
51 |  |  | 002 |  | 12.2.3.11 | Apu. | Mantenimiento de rejas (raspado, soldaduras, anticorrosivo, esmalte) | m² | 45,00 | 15605 |  |  | 702225 |  |  | 0.30025
51 | 011 |  |  |  | 14. | Cap. | ENCHAPES | [7 empty] | 0 | 0
51 |  | 001 |  |  | 14.1 | Sub. | SOBRE MUROS | [6 empty] | 0 |  | 0
51 |  |  | 001 |  | 14.1.1.6 | Apu. | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar | m² | 115,10 | 60386 |  |  | 6950429 |  |  | 2.9718
51 | 012 |  |  |  | 16. | Cap. | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 0 | 0
51 |  | 001 |  |  | 16.1 | Sub. | APARATOS SANITARIOS | [6 empty] | 4310167 |  | 1.8429
51 |  |  | 001 |  | 16.1.1 | Apu. | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1,00 | 444230 |  |  | 444230 |  |  | 0.18994
51 |  |  | 003 |  | 16.1.3 | Apu. | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 4,00 | 210608 |  |  | 842432 |  |  | 0.3602
51 |  |  | 004 |  | 16.1.4 | Apu. | Orinal institucional mediano de colgar /grifería monocontrol | u | 2,00 | 391433 |  |  | 782866 |  |  | 0.33473
51 |  |  | 005 |  | 16.1.6 | Apu. | Lavamanos de incrustar tipo San Lorenzo de Corona o similar. Inc. Griferia tipo push. | u | 6,00 | 314187 |  |  | 1885122 |  |  | 0.80603
0
51 |  |  | 006 |  | 16.1.7 | Apu. | Lavamanos de colgar, discapacitados. Corona o similar. Inc. Griferia | u | 1,00 | 355517 |  |  | 355517 |  |  | 0.15201
51 |  | 002 |  |  | 16.2 | Sub. | ACCESORIOS | [6 empty] | 0 |  | 0
51 |  |  | 001 |  | 16.2.1 | Apu. | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2,00 | 95868 |  |  | 191736 |  |  | 0.081982
51 |  |  | 003 |  | 16.2.3 | Apu. | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2,00 | 151042 |  |  | 302084 |  |  | 0.12916
51 |  |  | 004 |  | 16.2.4 | Apu. | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 3,00 | 73261 |  |  | 219783 |  |  | 0.093974
51 |  |  | 005 |  | 16.2.5 | Apu. | Llave para manguera de 1/2" | u | 1,00 | 24272 |  |  | 24272 |  |  | 0.010378
51 |  |  | 006 |  | 16.2.6 | Apu. | Rejillas de piso con sosco | u | 4,00 | 9413 |  |  | 37652 |  |  | 0.016099
51 |  |  | 007 |  | 16.2.7 | Apu. | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1,00 | 164786 |  |  | 164786 |  |  | 0.070459
51 |  |  | 008 |  | 16.2.8 | Apu. | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | u | 1,00 | 39537 |  |  | 39537 |  |  | 0.016905
[5 empty] | 16.3.1 | Apu. | Grifería lavamanos moncontrol de pared | u | 5,00 | 106818 |  |  | 534090 |  |  | 0.22836
[7 empty] | Secador eléctrico con sensor para manos, acero inoxidable. | u | 2,00 | 675149 |  |  | 1350298 |  |  | 0.57735
51 |  | 002 |  |  | 18.2 | Sub. | ESMALTE SOBRE METAL (Inc. filos y dilataciones) | [6 empty] | 3535758 |  | 1.5118
51 |  |  | 002 |  | 18.2.1 | Apu. | Esmalte sobre marcos lámina (comprende todas las caras de su geometría) | m | 5,70 | 4314 |  |  | 24590 |  |  | 0.010514
51 |  |  | 003 |  | 18.2.2 | Apu. | Esmalte sobre hojas puertas (por cara + laterales) | m² | 3,15 | 9811 |  |  | 30905 |  |  | 0.013214
51 |  |  | 006 |  | 18.2.11 | Apu. | Mantenimiento para estructuras metálicas existentes | m | 354,55 | 9816 |  |  | 3480263 | REPETIDO |  | 1.4881
51 | 014 |  |  |  | 19. | Cap. | CERRADURAS Y VIDRIOS | [7 empty] | 847842 | 0.36252
51 |  | 001 |  |  | 19.1 | Sub. | CERRADURAS | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
51 |  |  | 002 |  | 19.1.2 | Apu. | Cerradura para baños | u | 3,00 | 79004 |  |  | 237012 |  |  | 0.10134
51 |  |  | 005 |  | 19.1.6 | Apu. | Cerradura depósitos y aseo | u | 1,00 | 67344 |  |  | 67344 |  |  | 0.028795
51 |  |  | 008 |  | 19.1.8 | Apu. | Barra antipánico horizontal solo salida | u | 1,00 | 1962339 |  |  | 1962339 |  |  | 0.83905
[7 empty] | Placa conmemorativa en piedra, texto en bajorelieve según detalle e indicación del Supervisor. | un | 1 | 700000 |  |  | 700000 |  |  | 0.2993
51 |  |  | 004 |  | 20.2.21 | Apu. | Cañuelas aguas lluvias con tapa en prefabricada en concreto | u | 45,80 | 182092 |  |  | 8339814 |  |  | 3.5659
51 |  |  | 003 |  | 20.2.5 | Apu. | Loseta gris prefabricada en concreto de 0,40 x0,40 | m² | 107,28 | 57549 |  |  | 6173857 |  |  | 2.6398