## Hoja1
OBJETO: | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ALTERNATIVO MODULAR PARA LA BIBLIOTECAS PÚBLICA Y LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES EN EL MUNICIPIO DE UNGUIA - CHOCO |  | MUNICIPIO: |  | UNGUIA | DEPARTAMENTO: CHOCO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2.1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION
2.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (localización módulos metálicos prefabricados) |  | m2 | 129.6
2.1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN TELA VERDE H = 2.10 M (Incluye postes en madera y polisombra verde por el perímetro completo del proyecto + 1 m por todos los costados) |  | ml | 53.6
2.1.3 | DESCAPOTE DEL TERRENO E = 0.10 CM MÁX. ( limpieza o adecuación antes de iniciar la adecuación del suelo para instalación de módulos metálicos prefabricados) |  | m2 | 52
2.1.4 | CONSTRUCCIÓN DE VIGA PERIMETRAL DE 20 * 20 EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI ( incluye acero de refuerzo) |  | ml | 44
2.1.5 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE SOPORTE E: 0.12 m EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (PARA BASE SISITEMA CONSTRUCTIVO ALTERNATIVO + incluye malla de refuerzo) |  | m2 | 52
2.1.6 | CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO F C=2500 PSI E =,10 (INCLUYE DILATACIONES CADA 2 METROS DE 0,02 X 0,02 Y TEXTURA ESCOBEADO CON BORDE LISO) |  | m2 | 18.43
2.2 | REDES SANITARIAS
2.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL TUBERIAS Y CAJAS DE INSPECCION ( Cajas de inspección, tubería A.N y A.LL, conexión a Sistema Séptico y Tubería) |  | M3 | 10.44
2.2.2 | BASE DE ARENA PARA TUBERIAS DE CONEXIÓN SANITARIA PVC-S 8" |  | m3 | 0.24
2.2.3 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00X1.00 m (caja tradicional en ladrillo tolete, pañetada e impermeabilizada, marco en ángulo metálico y tapa en concreto o metálica marcada y de fácil inspección) |  | un | 1
2.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRADO SEPTICO PLASTICO CILINDRICO HORIZONTAL EN POLIETILENO LINEAL DE CAPACIDAD 2.000LT + TUBERIA FINAL DE RIEGO (contiene divisiones internas para la conformación de las dos cámaras y filtro anaeróbico de flojo ascendente (FAFA) Norma RAS, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación) |  | un | 1
2.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC-S 8" PARA CONEXIÓN A RED PRINCIPAL O POZO SEPTICO |  | ml | 10
2.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 4
2.3 | REDES HIDRÁULICAS
2.3.1 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERIAS (Tubería para conexión desde tanque de almacenamiento y conexiones a contenedor ) |  | m3 | 0.5
2.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"" (DESDE EL TANQUE DE RECOLECCION DE AGUA HASTA LA RED DE SUMINISTRO y equipo de bombeo de presión, incluye todos los accesorios, válvulas de corte, caja de medidor metálica o la exigida por la empresa operadora del servicio, medidor de norma y aprobado por la empresa operadora+ tubería + accesorios y materiales necesarios para su instalación). |  | ml | 10
2.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO (volumen de tanque 1000 litros + incluye todos los accesorios de conexión, válvulas de corte, flotadores, etc.) Y FILTRO PARA AGUA DE POTABLE. |  | un | 2
2.3.4 | SUMINIJSTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION HIDRONEUMATICO 1H CAPACIDAD 1000LT MAX 7 SALIDAS HIDRAULICAS DE PRESION 120 A 127V (dispositivo electrónico para parada y arranque para la abertura de la presión + estructura metálica y caja de protección metálica con malla de inspección y ventilación, acabado en pintura esmalte para exteriores , chapa de seguridad y lo necesario para su correcta instalación)+ EL SUMINISTRO DEBE INCLUIR CAPACITACION DE MANEJO Y GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO MIN DE 1 AÑO. |  | un | 1
2.3.5 | TUBERIA PVC DE 1/2" |  | ml | 15
2.4 | REDES ELÉCTRICAS
2.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ACOMETIDA EN 3NO.8+1NO.8+1NO.10T AWG, THHN EN Ø 1 " ENTRECAJA DE PASO Y TABLERO PRINCIPAL (MEDIDA APROX SE VERIFICA EN OBRA.). |  | ml | 55
2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE UN (1) MEDIDOR CON PUERTA PLANA DE 57X27X18 CM. (ALTO X ANCHO X PROFUNDO), SEGÚN ET-900. SI SE REQUIERE. |  | un | 1
2.4.3 | PUESTA A TIERRA DEL TABLERO REGULADO MEDIANTE TRES VARILLA COOPER WELD DE 5/8" X 8' INTERCONECTADA AL BARRAJE DE TIERRA DE LA CAJA DE MEDIDORES CON CABLE DE COBRE DESNUDO Nº8; INCLUYENDO LA TRENZADA Y CONECTADA DE LAS LINEAS DE CONTINUIDAD DE TIERRA QUE VAN EN LAS TUBERÍAS Y LA PREPARACIÓN DE TIERRA. |  | gl | 1
2.5 | OTRAS ACTIVIDADES
2.5.1 | ASEO Y LIMPIEZA EN GENERAL |  | m² | 133.83
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE CAPITULO
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: |  |  | ADMINISTRACIÓN DE OBRA |  | %
|  |  | IMPREVISTOS DE OBRA |  | %
|  |  | UTILIDAD OBRA |  | %
26% |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | %
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3 | ESTRUCTURA SISTEMAS MODULARES
3.1 | MODULO SISITEMA MODULAR TIPO A- , TECNOLOGIA Y LUDOTECA Dimensiones minimas 3,5 mt X 11,00 mt. CHASIS: ESTRUCTURA SOPORTADA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PANELES: TERMOACUSTICAS EN POLIRETANO INYECTADO CON RECUBRIMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS RESISTENTES A LA CORROSIÓN, FÁCILMENTE LAVABLES. CUBIERTA: FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO POLIESTER Y PANEL DE POLIURETANO A DOBLE CARA. PISO: LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 17 MM. VER ANEXO, NO INCLUYE MOBILIARIO. |  | UND | 1
2.2 | MODULO SISITEMA MODULAR TIPO B- , BATERIA SANITARIA Dimensiones minimas 2,5 mt X 1,5 mt. CHASIS: ESTRUCTURA SOPORTADA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PANELES: TERMOACUSTICAS EN POLIRETANO INYECTADO CON RECUBRIMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS RESISTENTES A LA CORROSIÓN, FÁCILMENTE LAVABLES. CUBIERTA: FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO POLIESTER Y PANEL DE POLIURETANO A DOBLE CARA. PISO: LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 17 MM , VER ANEXO |  | UND | 2
¦
SUBTOTAL DE CAPITULO MODULOS SISTEMAS MODULARES
I.V.A |  | 19%
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE MODULOS TIPO CONTENEDOR
GASTOS DE ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS Y MODULOS TIPO CONTENEDOR (Incluye trasiegos, traslados en vehiculos camas bajas o similar u otros y manipulaciones adicionales) |  | GL | 1
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO