## EQUIPOS
FORMATO OFERTA ECONÓMICA 'PROYECTO: LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | VR TOTAL
ELEMENTOS ELECTRICOS
1.1 | Planta Electrica de Emergencia y transferencia electrica automatica de carga. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento | UN | 1
AIRES ACONDICIONADOS
1.2 | Aire acondicionado inverter tipo mini split monofásico de 12.000 BTU a 120 V, 60 Hz. Incluye accesorios y elementos para instalación con cuarto de condensadores ubicados hasta 20 metros. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento | UN | 5
1.3 | Aire acondicionado inverter tipo cassette de 4 vías bifásico de 24.000 BTU a 208 V, 60 Hz. Incluye accesorios y elementos para instalación con cuarto de condensadores ubicados hasta 20 metros. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento | UN | 2
EQUIPOS DE BOMBEO
1.5 | Equipo de Bombeo de agua potable. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento | UN | 1
1.6 | Equipo de Bombeo Red contra incendio certificado. Incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento | UN | 1
MOBILIARIO Incluye suministro e instalación
ESCRITORIOS
1.7 | Escritorio en U de 1.50 – Tipo Fiscal Incluye : • Superficie recta de 1,50 x 0,60m (2Und) • Superficie retorno de 0,90 x 0,60m (1Und) • Faldero madera aglomerada 1.50m (1Und) • Silla operativa (1Und) • Sillas interlocutoras (2Und) • Cajonera metálica 2x1 (1Und) • Soportes y herrajes (1 Und) | UN | 2
1.8 | Escritorio en L de 1,50 – Tipo Asistencial Incluye : • Superficie recta de 1,50 x 0,60m (1und) • Superficie retorno de 0,90 x 0,60m (1und) • Silla operativa (1und) • Cajonera metálica 2x1 (1und) • Soportes y herrajes(1und) | UN | 2
1.9 | Escritorio en I de 1,50 – Tipo Investigador Incluye : • Superficie recta de 1,50 x 0,60m (1und) • Silla operativa (1und) • Cajonera metálica 2x1 (1und) • Soportes y herrajes (1und) | UN | 1
SALAS DE REUNIONES, SALAS DE ESPERA, SILLAS Y ACCESORIOS
2 | Comedor de 6 puestos con sillas en madera | UN | 1
2.2 | SILLAS INTERLOCUTORAS | UN | 4
2.3 | TANDEM 3 PUESTOS | UN | 2
2.4 | SOFA 2 PUESTOS | UN | 1
MUEBLES DE ALMACENAMIENTO Y OTRAS SUPERFICIES
2.7 | ARCHIVO RODANTE MECANICO POR UDC 0.90x0.45x2.40 - Puerta de 0.60 | UN | 2
2.8 | ARCHIVADOR 0.75X0.50M H=2.05 | UN | 4
2.9 | ARCHIVADOR 0.75X0.50M H=0.70 CON SUPERFICIE RECTA DE 0,75 X 0,60M | UN | 2
3 | Juego de cama, incluye cama en madera de 1.6 m, 2 mesas de noche en madera y colchon | UN | 2
3.1 | Mesa de centro zona de descanso | UN | 1
3.2 | Mesa zonas exteriores | UN | 1
3.3 | Silla zonas exteriores | UN | 2
VALOR TOTAL
Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del IVA, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del IVA, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. Nota 2: En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada. Nota 3: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD. Nota 4: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica. Nota 5: La propuesta no incluye el valor del IVA en consideración del el Artículo 22 de la Ley 47 de 1993, aplicable para la isla de San Andrés, el cual corresponde a “Exclusión del impuesto a las ventas" Nota 6: Los valores incluyen todos los costos en que se incurra para la ejecución del contrato incluido mano de obra, herramientas suministros, transportes, personal, impuestos y tributos