## 1.1. Pto de Trabajo Director
ANEXO No 1.1- PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR
COORDINACION
Debe estar cerca de la zona donde los funcionarios desarrollan sus actividades, corresponde a una oficina cerrada que permita el desarrollo de sus funciones de coordinador del area. Modelo Basico para cuatro coordinaciones.
AREA | DISEÑO |  |  |  | FOTOGRAFIA
12 m2 |  |  |  |  | NOTA: TENGA ENCUENTA QUE LAS MEDIDAS
SON: 1,50m x 0,60m - 0,90m x 0,60m - 1,50m x 0,60m
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  |  | Vidrio templado 10 mm con sandblasting
Color Pisos |  |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  |  | Si
Corriente regulada |  |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  |  | Si
Luminarias |  |  |  | Fluorecente T5 4x24 60*60 Especular de sobreponer, Led de 60*60 de 50W
Señalizacion |  |  |  | Si
PUESTO DE TRABAJO EN "C" COORDINADORES
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | CANTIDAD | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 SUPERFICIE RECTA |  | 1,50m x 0,60m | 1 | Superficies de trabajo horizontal de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La superficie de trabajo debera instlarse sobre el modulo de almacenamiento el cual servira como elemento de soportes en uno de sus costados. |  | Wengue
1 SUPERFICIE RECTA RETORNO |  | 0,90m x 0,60m | NA | NA (INCLUIDA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARCHIVADOR 2*1, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  | Wengue
SUPERFICIE RECTA TERMINACION REDONDA (RECTA) |  | 1,50m x 0,60m | 1 | Superficies de trabajo horizontal de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La superficie de trabajo debera instlarse sobre el modulo de almacenamiento el cual servira como elemento de soportes en uno de sus costados. |  | Wengue
3 SOPORTE COSTADO |  | 0,60*0,72 | 2 | Costados verticales con superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado RESISTENTE A LA HUMEDAD de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme con la de la superficie de trabajo horizontal, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El soporte o costado debera alojarse de manera vertical en uno de los vertices obordes laterales (0,60) de la superficie de trabajo horizontal destinada como elemento de soporte, ensamblandose a ella con sistema de tarugo o similar, sin tornilleria a la vista. El canto de los soportes será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. Los costados deben ir sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso o delsizadores. |  | Negro- wengue
PLATINA |  |  | NA | NA
FALDERO FRONTAL |  | 1,50*0.40 | 1 | Falda vertical de amarre con superficie de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme , este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El faldero debera alojarse de manera vertical entre el costado y el modulo de almacenamiento del sistema, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo horizontal, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. |  | BLANCO
FALDERO POSTERIOR |  | 1,50*0.40 | 1 | Falda vertical de amarre con superficie de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme , este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El faldero debera alojarse de manera vertical entre el costado y el modulo de almacenamiento del sistema, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo horizontal, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. |  | BLANCO
ARCHIVADOR 2X1-MODULO DE ALMACENAMIENTO MIXTO |  | 0,40*0,69*0,47 | 1 | Modulo de almacenamiento, compuesto por un costado lateral sobre elevado del piso y superficie de trabajo horizontal elaborado en aglomerado resistente a la humedad de 30 mm cantos termofundidos de 2 mm enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme, dimension aprox. 0,40*0,69*0,47; un archivador de 2 gavetas y cajonera para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en aglomerado de 15 mm enchapado en melamina, cantos termofundidos, base inferior en aglomerado de 30 mm resistente a la humedad de 30 mm cantos termofundidos de 2 mm enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme, diemsiones aporx. 0,40*0,69*0,47; Repisa hoizontal elaborada en aglomerado enchapado en melamina, cantos termofundidos, destinada para almcenamiento de carpetas AZ tamaño oficio, dimesniones aprox 0,90* 0,40; este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El modulo de almacenamiento debe ir sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso o delsizadores. |  | Negro- BLANCO
1 SILLA FUNCIONARIO |  |  |  | Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas dobles Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura Tapizado en poliéster algodón (no paño) |  | Negro
2 SILLAS INTERLOCUTORAS |  |  |  | Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabdo en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados. |  | Negro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.2. Pto Coordinador
ANEXO No 1.2- PUESTO DE TRABAJO DE COORDINACION
COORDINACION
Debe estar cerca de la zona donde los funcionarios desarrollan sus actividades, corresponde a una oficina cerrada que permita el desarrollo de sus funciones de coordinador del area. Modelo Basico para cuatro coordinaciones.
AREA | DISEÑO |  |  |  | FOTOGRAFIA
6,75 m2 |  |  |  |  | NOTA: TENGA ENCUENTA QUE LAS MEDIDAS
SON: 1,50m x 0,60m - 0,90m x 0,60m
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  |  | Vidrio templado 10 mm con sandblasting
Color Pisos |  |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  |  | Si
Corriente regulada |  |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  |  | Si
Luminarias |  |  |  | Fluorecente T5 4x24 60*60 Especular de sobreponer, Led de 60*60 de 50W
Señalizacion |  |  |  | Si
PUESTO DE TRABAJO EN "C" COORDINADORES
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | CANTIDAD | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 SUPERFICIE RECTA RETORNO |  | 0,90m x 0,60m | NA | NA |  | Wengue
SUPERFICIE RECTA TERMINACION REDONDA RECTA |  | 1,50m x 0,60m | 1 | Superficies de trabajo horizontal de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La superficie de trabajo debera instlarse sobre el modulo de almacenamiento el cual servira como elemento de soportes en uno de sus costados. |  | Wengue
2 SOPORTE COSTADO |  | 0,60*0,72 | 1 | Costados verticales con superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado RESISTENTE A LA HUMEDAD de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme con la de la superficie de trabajo horizontal, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El soporte o costado debera alojarse de manera vertical en uno de los vertices obordes laterales (0,60) de la superficie de trabajo horizontal destinada como elemento de soporte, ensamblandose a ella con sistema de tarugo o similar, sin tornilleria a la vista. El canto de los soportes será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. Los costados deben ir sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso o delsizadores. |  | Negro
1 PLATINA |  |  | NA | NA
FALDERO FRONTAL |  | 1,50*0.40 | 1 | Falda vertical de amarre con superficie de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme , este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El faldero debera alojarse de manera vertical entre el costado y el modulo de almacenamiento del sistema, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo horizontal, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. |  | BLANCO
ARCHIVADOR 2X1-MODULO DE ALMACENAMIENTO MIXTO |  | 0,40*0,69*0,47 | 1 | Modulo de almacenamiento, compuesto por un costado lateral sobre elevado del piso y superficie de trabajo horizontal elaborado en aglomerado resistente a la humedad de 30 mm cantos termofundidos de 2 mm enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme, dimension aprox. 0,40*0,69*0,47; un archivador de 2 gavetas y cajonera para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en aglomerado de 15 mm enchapado en melamina, cantos termofundidos, base inferior en aglomerado de 30 mm resistente a la humedad de 30 mm cantos termofundidos de 2 mm enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme, diemsiones aporx. 0,40*0,69*0,47; Repisa hoizontal elaborada en aglomerado enchapado en melamina, cantos termofundidos, destinada para almcenamiento de carpetas AZ tamaño oficio, dimesniones aprox 0,90* 0,40; este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El modulo de almacenamiento debe ir sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso o delsizadores. |  | Negro- BLANCO
1 SILLA FUNCIONARIO |  |  |  | Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura Tapizado en poliéster algodón (no paño) |  | Negro
2 SILLAS INTERLOCUTORAS |  |  |  | Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabdo en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados. |  | Negro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.3. Pto Operativo
ANEXO No. 1.3 -PUESTO DE TRABAJO DE OPERATIVO
Puesto de trabajo operativo
Deben estar centralizados y organizados dentro de una misma zona para no alterar los procesos de los equipos de trabajo. Modelo basico para 85 puestos de trabajo.
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
6,75 m2
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Abierto
Muros |  |  | No
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias |  |  | Fluorecente T5 4x24 60*60 Especular de sobreponer
Señalizacion |  |  | No
PUESTO "L" 1.50X1.50 OPERATIVOS
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 SUPERFICIE RECTA |  | 1,50x0,60 | Formica de 30 mm, canto termo fundido. Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser soportadas mediante elementos a piso de acuerdo con los diseños. El canto de las superficies será canto termo fundido plano en su totalidad. Las dimensiones de las superficies corresponden a la de los paneles para así poder tener una relación entre sí y permitir el intercambio de unas con otras para facilitar las futuras reubicaciones. Deberán poseer hueco pasacables. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan: Superficie de trabajo recta. Superficie para computador. Superficie Gerencial. Superficie con extremo curvo. NOTA ACLARATORIA: ESTA ESPECIFICACION APLICA PARA TODAS LAS SUPERFICIES. |  | Gris Claro
1 SUPERFICIE RECTA RETORNO |  | 0,90x0,60 | Formica de 30 mm, canto termo fundido |  | Gris Claro
2 SOPORTE COSTADO |  |  | Base metalica en cold rolled calibre 16, el sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales con diferentes connotaciones esteticas. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base. |  | Gris Claro
1 PLATINA |  |  | Todos los herrajes metálicos del sistema deben ser producidos en chapa metálica de Cold Rolled de primera calidad en calibre 16, los procesos de fabricación deben ser cuidadosamente vigilados. Todas las superficies deben ser tratadas para que no quede ninguna arista cortante y lesiva. Pintados en pintura epóxica de aplicación electrostática color negro o el requerido. Se deben unir en su genialidad a la perfileria estructural de los separadores por medio de tornillos prisioneros conformados por un tornillo brístol y o levas diseño único y su contra que desliza en el interior del perfil, haciendo presión sobre el mismo.
ARCHIVADOR 2X1 |  | 0.7 | Archivador metálico 2 x 1 con 3 cajones (2 cajones medianos - 1 cajón para archivo para carpetas), debe llevar corredera full extensión, altura 0.70 mts, ancho 0.38 – 0.40 mts, debe incluir nivelador, este debe darle soporte a la superficie. Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta carpetas fabricada en acero coll rolled calibre 18 al 22, correderas metalicas importadas. Trampa metalica nacional o importada la cual permite asegurar cualquiera de los cajodes independientemente, acabado en pintura electrostatica o epoxipoliester. El cajon de archivo tendra correderas que permitiran abrir el cajon totalmente y garanticen el buen funcionamiento del mismo, con cojinetes de balin de acero. cuando se instalan debajo de las superficies de trabajo actua como soporte por lo cual deben contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes niveles del piso. |  | Gris Claro
1 SILLA FUNCIONARIO |  |  | Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura Tapizado en poliéster algodón (no paño) |  | Negro
MOBILIARIO COMPLEMENTARIO
1. SUPLEMENTO MICRO |  | Suplemento metálico lamina cold rold calibre 16, que da ángulo de 45°, desmontable, con acabado en pintura epoxica de aplicación electroestática.
FALDA PANTALLA DE ACUERDO A DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE 1.50 MTS
PANTALLA DE ACUERDO A DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE 1.50 MTS
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.4. Pto Secretaria
ANEXO No 1.4 – PUESTO DE TRABAJO PARA SECRETARIA
Puesto de Secretaria
Deben estar centralizados y organizados dentro de una misma zona para no alterar los procesos de los equipos de trabajo. Modelo basico para 85 puestos de trabajo.
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Abierto
Muros |  |  | No
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias |  |  | Fluorecente T5 4x24 60*60 Especular de sobreponer
Señalizacion |  |  | No
PUESTO "L" 1.50X1.50 SECRETARIA
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 SUPERFICIE RECTA |  | 1,50x0,60 | Formica de 30 mm, canto termo fundido. Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser soportadas mediante elementos a piso de acuerdo con los diseños. El canto de las superficies será canto termo fundido plano en su totalidad. Las dimensiones de las superficies corresponden a la de los paneles para así poder tener una relación entre sí y permitir el intercambio de unas con otras para facilitar las futuras reubicaciones. Deberán poseer hueco pasacables. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan: Superficie de trabajo recta. Superficie para computador. Superficie Gerencial. Superficie con extremo curvo. NOTA ACLARATORIA: ESTA ESPECIFICACION APLICA PARA TODAS LAS SUPERFICIES. |  | Gris Claro
1 SUPERFICIE RECTA RETORNO |  | 0,90x0,60 | Formica de 30 mm, canto termo fundido |  | Gris Claro
2 SOPORTE COSTADO |  |  | Base metalica en cold rolled calibre 16, el sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales con diferentes connotaciones esteticas. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base. |  | Gris Claro
1 PLATINA |  |  | Todos los herrajes metálicos del sistema deben ser producidos en chapa metálica de Cold Rolled de primera calidad en calibre 16, los procesos de fabricación deben ser cuidadosamente vigilados. Todas las superficies deben ser tratadas para que no quede ninguna arista cortante y lesiva. Pintados en pintura epóxica de aplicación electrostática color negro o el requerido. Se deben unir en su genialidad a la perfileria estructural de los separadores por medio de tornillos prisioneros conformados por un tornillo brístol y o levas diseño único y su contra que desliza en el interior del perfil, haciendo presión sobre el mismo.
ARCHIVADOR 2X1 |  | 0.7 | Archivador metálico 2 x 1 con 3 cajones (2 cajones medianos - 1 cajón para archivo para carpetas), debe llevar corredera full extensión, altura 0.70 mts, ancho 0.38 – 0.40 mts, debe incluir nivelador, este debe darle soporte a la superficie. Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta carpetas fabricada en acero coll rolled calibre 18 al 22, correderas metalicas importadas. Trampa metalica nacional o importada la cual permite asegurar cualquiera de los cajodes independientemente, acabado en pintura electrostatica o epoxipoliester. El cajon de archivo tendra correderas que permitiran abrir el cajon totalmente y garanticen el buen funcionamiento del mismo, con cojinetes de balin de acero. cuando se instalan debajo de las superficies de trabajo actua como soporte por lo cual deben contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes niveles del piso. |  | Gris Claro
1 SILLA FUNCIONARIO |  |  | Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura Tapizado en poliéster algodón (no paño) |  | Negro
MOBILIARIO COMPLEMENTARIO
PANELERIA MEDIA ALTURA COUNTER CON HERRAJES EN ACERO Y ACCESORIOS |  | Panelera para apoyar un counter en vidrio con marco estructural en cold rold con espesor de 8 – 9 cms, altura 0.90 mts, con acabado metálico, con sistema de baldosa metálica sobre la cual ira un counter en vidrio con errajes en acero inoxidable, vidrio cristal, espesor 19 mm, trasparente. |  |  | Gris Claro
1. SUPLEMENTO MICRO |  | Suplemento metálico lamina cold rold calibre 16, que da ángulo de 45°, desmontable, con acabado en pintura epoxica de aplicación electroestática. |  |  | Gris Claro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.5. Pto Oper Interlocucion
ANEXO No 1.5 – PUESTO DE TRABAJO CON INTERLOCUTORAS
Puesto de trabajo operativo con Interlocutor
Deben estar centralizados y organizados dentro de una misma zona para no alterar los procesos de los equipos de trabajo. Modelo basico para 85 puestos de trabajo.
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
6,75 m2
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Abierto
Muros |  |  | No
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Señalizacion |  |  | No
PUESTO "L" 1.50X1.50 OPERATIVOS CON INTERLOCUTORAS
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 SUPERFICIE RECTA |  | 1,50x0,60 | Formica de 30 mm, canto termo fundido. Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser soportadas mediante elementos a piso de acuerdo con los diseños. El canto de las superficies será canto termo fundido plano en su totalidad. Las dimensiones de las superficies corresponden a la de los paneles para así poder tener una relación entre sí y permitir el intercambio de unas con otras para facilitar las futuras reubicaciones. Deberán poseer hueco pasacables. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan: Superficie de trabajo recta. Superficie para computador. Superficie Gerencial. Superficie con extremo curvo. NOTA ACLARATORIA: ESTA ESPECIFICACION APLICA PARA TODAS LAS SUPERFICIES. |  | Gris Claro
1 SUPERFICIE RECTA RETORNO |  | 0,90x0,60 | Formica de 30 mm, canto termo fundido |  | Gris Claro
2 SOPORTE COSTADO |  |  | Base metalica en cold rolled calibre 16, el sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales con diferentes connotaciones esteticas. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base. |  | Gris Claro
1 PLATINA |  |  | Todos los herrajes metálicos del sistema deben ser producidos en chapa metálica de Cold Rolled de primera calidad en calibre 16, los procesos de fabricación deben ser cuidadosamente vigilados. Todas las superficies deben ser tratadas para que no quede ninguna arista cortante y lesiva. Pintados en pintura epóxica de aplicación electrostática color negro o el requerido. Se deben unir en su genialidad a la perfileria estructural de los separadores por medio de tornillos prisioneros conformados por un tornillo brístol y o levas diseño único y su contra que desliza en el interior del perfil, haciendo presión sobre el mismo.
ARCHIVADOR 2X1 |  | 0.7 | Archivador metálico 2 x 1 con 3 cajones (2 cajones medianos - 1 cajón para archivo para carpetas), debe llevar corredera full extensión, altura 0.70 mts, ancho 0.38 – 0.40 mts, debe incluir nivelador, este debe darle soporte a la superficie. Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta carpetas fabricada en acero coll rolled calibre 18 al 22, correderas metalicas importadas. Trampa metalica nacional o importada la cual permite asegurar cualquiera de los cajodes independientemente, acabado en pintura electrostatica o epoxipoliester. El cajon de archivo tendra correderas que permitiran abrir el cajon totalmente y garanticen el buen funcionamiento del mismo, con cojinetes de balin de acero. cuando se instalan debajo de las superficies de trabajo actua como soporte por lo cual deben contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes niveles del piso. |  | Gris Claro
1 SILLA FUNCIONARIO |  |  | Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura Tapizado en poliéster algodón (no paño) |  | Negro
2 SILLAS INTERLOCUTORAS |  |  | Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabdo en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados.
MOBILIARIO COMPLEMENTARIO
1. SUPLEMENTO MICRO |  | Suplemento metálico lamina cold rold calibre 16, que da ángulo de 45°, desmontable, con acabado en pintura epoxica de aplicación electroestática. |  |  | Gris Claro
PANTALLA DE ACUERDO A DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE 1.50 MTS |  | 1.5
2 SILLAS INTERLOCUTORAS |  | • ALTO ASIENTO: 42 a 52 cm • ANCHO TOTAL: 55 a 58 cm • PROFUNDIDAD: 45 a 48 cm | Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabdo en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados. |  | NEGRO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.6. Sala de Juntas 6 Puestos
ANEXO No 1.6 – SALA DE JUNTAS 6 PUESTOS
Sala de Juntas
AREA | DISEÑO |  |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  |  | Si
Color Pisos |  |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  |  | Si
Corriente regulada |  |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  |  | No
SALA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS DE TRABAJO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | CANTIDAD | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 SUPERFICIE RECTA |  | 1,90m * 1,20m | 1 | Superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. |  | Gris claro o Wengue según corresponda,
BASE |  | 1,10*0,55*0,72 | 1 | Base verticale en superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La presentacion de las bases deben permitir el paso del cableado de redes electricas, datos y voz. |  | Gris claro o Wengue según corresponda,
CAJAS DE CONECTIVIDAD O GROUMET |  |  | 1 | Metalico,con sistema de tapa deslizable, automatica o abatible superior ,presentacion de tomas reguladas, no reguladas, voz y datos |  | GRIS
|  |  | NA | NA
6 sillas interlocutoras |  |  | 6 |  |  | Negro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.7. DIVISION Y PUERTA EN VIDRI
ANEXO No 1.7 – VIDRIERIA
VIDIROS DE CERRAMIENTO
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO |  |  | Vidrio templado de 10 mm con sandblasting inclye herrajes en acero, instalación de puertas en vidrio templado 10 mm con sandblasting con cantonera y chapa instalada.
NOTA |  |  | Validar todas las medidas en sitio, y de acuerdo a diseño de proponentes esta es una cantidad estimada a contemplar. Tener en cuenta que las lineas azules son las zonas estimadas para hacer el cerramiento en vidrio templado.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.8. Mesa Redonda
ANEXO No 1.8 – MESA REDONDA
MESA REDONDA
AREA | DISEÑO |  |  |  | FOTOGRAFIA
12.0 m2
Figura 1. Centro Zonal Santander
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  |  | CARACTERISTICAS
Área de funcionamiento |  |  |  | Espacio cerrado
Color muros |  |  |  | Gris nube
Color pisos |  |  |  | Blanco
Corriente no regulada |  |  |  | SI
Corriente regulada |  |  |  | SI
Punto de red de datos |  |  |  | SI
Luminarias |  |  |  | Fluorescente doble tubo 2x32
Señalización |  |  |  | SI
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | CANTIDAD | ESPECIFICACION |  | COLOR
Mesa redonda |  | D=0,90m | 1 | Superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. , Base metalica en pintura electrsotatica. |  | Gris claro o Wengue según corresponda,
4Sillas interlocutoras |  |  | 4 |  |  | Negro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.9. Mesa impresoras
ANEXO 1.9 - MESA PARA IMPRESORAS
MESA REDONDA
Corresponde al espacio donde se ubican las impresoras y/o fotocopiadoras, que se comparten por red, se deben prever estos espacios en el diseño
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Área de funcionamiento |  |  | Espacio cerrado
Color muros |  |  | Gris nube
Color pisos |  |  | Blanco
Corriente no regulada |  |  | SI
Corriente regulada |  |  | SI
Punto de red de datos |  |  | SI
Luminarias |  |  | Fluorescente doble tubo 2x32
Señalización |  |  | SI
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 Superficie de Trabajo |  | 0,90m x 0,60m x 0,75m | Formica de 30 mm, canto termo fundido. Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker |  | Gris claro o Wengue según corresponda,
2 SOPORTE COSTADO |  |  | Base metalica en cold rolled calibre 16, el sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales con diferentes connotaciones esteticas. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base. |  | Gris claro o Wengue según corresponda,
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.10.Tandem
ANEXO 1.10 - TANDEM DE TRES PUESTOS
SALA DE ESPERA
Su ubicación es cerca al acceso y corresponde a la parte del inmueble donde el usuario espera ser atendido de acuerdo con el turno asignado, debe ser un espacio amplio, ventilado, debe permitir la ubicación de sillas de espera tipo tándem, un televisor y
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
12.0 m2
Figura 19. Centro Zonal Chaparral
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
3 Sillas tipo tándem |  | Tres puestos | Tapizado espaldar y asiento, en poliéster algodón (no paño).Sillas Tándem de cuatro puestos (3) con las siguientes características: 1. asiento y espaldar independientes en lámina Cold Rolled calibre 20 conformado por embutición acabado con pintura electro |  | Negro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.11. Archivos Rodantes
ANEXO No 1.11 – ARCHIVOS RODANTES
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
ARCHIVADORES |  |  | Parales en lámina de acero cold roled calibre 14 con troquelado tipo Cremallera. Entrepaños reforzados en lámina de acero cold roled calibre 18, con capacidad de carga de 50 kg cada uno, ANCHOS: MODULO FIJO: 0,30 - 0,35 - 0,40 MODULO RODANTE: 0,60 -0,70 - |  | Gris o Negro según requerimiento
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.12. SOFAS
ANEXO No 1.12 – SOFA MODULAR
AREA | DISEÑO |  |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  |  | Si
Color Pisos |  |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  |  | Si
Corriente regulada |  |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | CANTIDAD | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
SOFA MODULAR TRES PUESTOS |  | 1 | Ancho: 1,90 cms. Profundidad: 76 cms. H total: 70 cms. H asiento: 42 cms | Estructura inmunizada madera amarillo, pegada y atornillada, forrada en tela P.P con cincha plástica, espuma rosada en espaldar y naranja en el asiento. Base en tubo cromado. Tapizado en pranna sintetico. |  | Negro según requerimiento
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.13. TELON VIDEO BEAM
ANEXO No 1.13 – TELON VIDEO BEAM
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
TELON VIDEO BEAM |  | 2,34m x 1,77m | TELON ELECTRICO/PANTALLA DE PROYECCIÓN ELECTRICA - Dimensiones: 2,34m x 1,77m - Ideal para aplicaciones en oficinas o aulas de clase. - Material retardante al fuego - Superficie blanco mate - Es perfecto para proyectores de video, diapositivas y retropr
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.14. SILLA OPERATIVA
ANEXO No 1.14 – SILLA OPERATIVA FUNCIONARIOS
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
SILLA OPERATIVA |  | ALTURA ASIENTO: Min 44cm Max. 56 cms. ALTURA TOTAL: Min 88cm Max 100 cms ANCHO TOTAL: 60cms PROFUNDIDAD TOTAL 60 cms PROFUNDIDAD ASIENTO: Min 45cms Max 48 cms | Rodachinas: De doble pista Ø 50 mm para piso duro. Base: Irlanda en Nylon Ø 600 mm. Mecanismo: Plato con contacto permanente. Asiento: Tipo operativo Sisax en PP con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma inyectada densidad 60. Espaldar: Medio en PP con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas dobles Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura Tapizado en poliéster algodón (no paño) |  | NEGRO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.15. SILLA INTERLOCUTORA
ANEXO No 1.15 – SILLA INTERLOCUTORA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
SILLA INTERLOCUTORA |  | • ALTO ASIENTO: 42 a 52 cm • ANCHO TOTAL: 55 a 58 cm • PROFUNDIDAD: 45 a 48 cm | Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabdo en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados. |  | NEGRO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.16. SILLA EJECUTIVA
ANEXO No 1.16 – SILLA EJECUTIVA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Silla Ejecutiva |  | ALTURA ASIENTO: Min 42 cms Max 51 cms ALTURA TOTAL: Min 98 cms Max 107 cms Ancho Total: Max. 67 cms Profundidad Total Max. 60,5 cms Profundidad Asiento Max. 42,5 cms Altura Espaldar Max 53 cms | Rodachinas: De doble pista Ø 60 mm para piso duro. Base: Aluminio Ø 670 mm. Mecanismo: Syncron con sistema anti-shock y 3 posiciones de bloqueo. Regulación de tensión por medio de perilla. Asiento: Interno en madera de 14 mm de espesor y cubierta texturizada. Tapizado en material sintético con espuma inyectada densidad 60. Espaldar: Marco en Nylon PA con malla. Soporte lumbar ajustable. Brazos: Graduables en altura y profundidad con soporte en cromo y Pad's en Nylon. } |  | NEGRO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.17. CAMILLA
ANEXO No 1.17 – CAMILLA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
CAMILLA |  | 1,70m de largo x 0,51m de ancho x 0,86 m de altura | Material: Tapizado en espuma rosada – alta densidad y cordoban lavable de color Negro. Acabado: En pintura de color gris horneable. Aplicación Electrostática. 1. Estructura en tubo  CR. DE 1”, Con marco en tubería Rectangular 2 por 4 calibre 18. 2. Tend |  | NEGRO
ESCALA DE PASOS PINTADA |  | Dimensiones: Alto 0.40 m, Ancho 0.43 m, Fondo 0.43 m Dimensiones del paso: Ancho 0.38 m, Fondo 0.23 m | Escalerilla de dos Pasos Estructura en tubería Redodnda de 7/8” cold Rolled calibre 18. Tacones en PVC o caucho. Acabado superficial de la estructura EN:  pintura al horno a 150°C Pasos o gradas en:  Madera con piso antideslizante, bocel en PVC  Lam
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.18. PERSIANAS
ANEXO No 1.18 – PERSIANA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Persiana micro perforada |  | 1,20 m ancho * 1,60m alto | Sistema de control manual que permite operar la cortina independiente: Subida y bajada de las laminas con cordon en persina de 16 mm, 25 mm, y 50 mm. Giro de laminas con baston en persiana 16 mm y 25 mm y 50 mm. Mecanismo de freno y cordon que permite |  | Aluminio
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.19. TABLERO ACRILICO
ANEXO No 1.19 – TABLERO ACRILICO
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
TABLERO ACRILICO |  | 2,40m x 1,20m | En tablex 9mm, con enchape cuadriculado termofundido de 2.40 x 1.20 con marco en aluminio de 10mm y portaborrador |  | GRIS - BLANCO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.20. ZONA LUDICA
ANEXO No 1.20 – ZONA LUDICA Y ZONA DE PASO2
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 Mesa infantil redonda o trapezoidal |  | D= 0,60m | Formica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16 |  | GRIS
4 Sillas infantiles |  | h=0,33m | Cuatro patas en carcasa de diferentes colores |  | COLORES VARIADOS
Gabinetes |  | 0,90m * 0,25m * 0,25m | Formica de 30 mm, canto termo fundido |  | COLORES VARIADOS
Impresiones en Vinilo |  |  | Suministro e instalacion de vinilos adhesivos sobre muro, vidrio con impresión digital a color gran formato según diseño. En las areas que se requieran en las unidades administrativas del ICBF. |  | COLORES VARIADOS
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.21. DIGITURNO
ANEXO No 1.21 – DIGITURNO
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Digiturno |  |  | Deben tener pantalla de visualización elaborada con LEDs de color rojo, alta luminosidad, duración de más de 150.000 horas de uso continuo, de 3 dígitos (2 dígitos para el turno 1 para la taquilla) o 5 dígitos (3 dígitos para el turno 2 para la taquilla)
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.22. SILLA EN MADERA
ANEXO No 1.22 – SILLA EN MADERA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
SILLA EN MADERA PARA EXTERIORES |  | 1,01m * 0,40m *0,47m | Modelo fabricado en madera teca (apto para intemperie) en 3 medidas, simple, doble o triple. Altura total 1,01 m, ancho del respaldo 4,65m, profundidad del asiento 405 m, altura asiento-suelo 0,47m.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.23. SILLA TRIPLE EN MADERA
ANEXO No 1.23 – SILLA TRIPLE EN MADERA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No |  |  | O
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
BUTACO EN MADERA PARA EXTERIORES |  | 140 cms * 40 cms * 47cms | Modelo fabricado en madera teca (apto para intemperie) triple. ancho 140cms, profundidad del asiento 40,5cms, altura asiento-suelo 47cms. Color natural
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.24. LOCKER
ANEXO No 1.24 - LOCKER METALICO
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
LOCKER METALICO |  | 1,90m * 1,10m * 0,30m | Cuerpo lámina Cold calibre 20 Puertas en aglomerado, acabado en laminado plástico y canto rígido. Perfil manija en aluminio Altura 1.90m ancho 1.10m fondo 0.30 m de 6 compartimentos
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.25. GABINETE A PARED
ANEXO No 1.25 - GABINETE A PARED
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Gabinete de pared |  | 0,9m x 0,40m x 0,40m | Metálica calibre 16 |  | Gris claro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.26. MESA PARASOL Y SILLAS
ANEXO No 1.26 - MESA PARASOL INCLUYE SILLAS
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
MESA PARASOL INCLUYE SILLAS |  |  | Mesa de 1,10 m de lado incluye 4 sillas plegables en madera teka conespaldar y asiento entablillado. parasol con estructura en madera de eucalipto. mástil de 42 mm de grosor. ocho varillas y herrajes en acero inoxidable. apertura por polea. Tejido realiza
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.27. PANELERIA MEDIA ALTURA
ANEXO No 1.27 - PANELERIA MEDIA ALTURA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
PANELERIA MEDIA ALTURA |  |  | Paneleria mixta rango de 1,25 a 1,35 cm, altura 90 cm ,metálica de 7 a 9 cm de espesor, en vidrio cristal de 4 mm con perfilería en aluminio y/o coll rolled con píntura electrostática- incluye película opalizada y zócalos para cableado con ducto inferior |  | GRIS CLARO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.28. RECEPCION
ANEXO No 1.28 - RECEPCION
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
RECEPCION |  | 3 m de largo con 1,50 m de ancho | Mueble en "L", elaborado en MDF, echapillado en madera tipo wengue y cedro, pintura en poliuratano, base en masera forrada en lamina de acero inoxidable, parte frontal en vidrio con vinilo en impresión digital, mesones y frontales en granito negro absolut |  | GRIS CLARO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.29. SILLA METALICA
ANEXO No 1.29 - SILLA METALICA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
SILLA METALICA |  |  | Estructura fabricada en tubería de acero 7/8 calibre 16 Soldadura MIG oculta Pintura en polvo de aplicación electrostática Espaldar y asiento en lamina cold rolled calibre 20, presentar estabilidad gracias a algún sistema de nivelación Niveladores rotul
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.30. MESA CAFETERIA (METALICA)
ANEXO No 1.30 - MESA CAFETERIA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | si
Color Pisos
Corriente no regualda
Corriente regulada
Punto de Red de datos
Luminarias
Señalizacion
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
MESA CAFETERIA |  |  | Se requieren mesas para cafetería de apariencia moderna, acabados de calidad, resistentes y estables. Mesas para uso interior de superficie cuadrada con lado de 80 cm, superficie en lamina cold rolled calibre 20. Soportes, (fuste y base) en aluminio, ac |  | ACERO
4 Sillas comedor |  |  | Sillas apilables para interior, con conchas o asiento y espaldar en polímeros resistentes a los esfuerzos y la luz natural en interiores, sin brazos. Las partes en polímeros deben ser en materiales flexibles que eviten su resquebrajamiento, por otra parte |  | ACERO y COLORES VIVOS
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.31. MESA MADERA VIDEO CONFERE
ANEXO No 1.31 - MESA DE MADERA VIDEOCONFERENCIAS
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | si
Color Pisos
Corriente no regualda
Corriente regulada
Punto de Red de datos
Luminarias
Señalizacion
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
MESA EN MADERA VIDEOCONFERECIA |  | Cada modulo es de 2,50 m por 0,90 m | Mesa en madera de acuerdo al espacio arquitectonico disponible para la zona de videoconferencias de las Regionales. Mesa con 4 patas, superficie en Triplex enchapado en Nogal de 2.5 cm de grueso, madera roble o laminado melaminico (Formica) |  | Wengue
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.32. SEÑALIZACION
ANEXO No 1.32 - SEÑALIZACION E INFORMACION
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | si
Color Pisos
Corriente no regualda
Corriente regulada
Punto de Red de datos
Luminarias
Señalizacion
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
SEÑALIZACION |  | Logo 9 x 7 cm ubicado a 2,5 cm del borde izquierdo Identificación según lista a 2.5 cm del borde derecho Acrílico de 23 cms de ancho * 14 cm de largo | La pieza se compone de una lamina de acero inoxidable como fondo y un rectángulo de acrílico transparente con el logo del instituto junto con su información correspondiente. Unos dilatadores separan las dos piezas entre sí, y a su vez separa las piezas de |  | Color de acuerdo al manual de imagen corporativa del ICBF
CARTELERA |  | Logo 9 x 7 cm ubicado a 2,5 cm del borde izquierdo Identificación según lista a 2.5 cm del borde derecho Acrílico de 90 cm de largo * 70 cm de anchos | La pieza se compone de una lamina de acero inoxidable como fondo y un rectángulo de acrílico transparente con el logo del instituto junto con su información correspondiente. Unos dilatadores separan las dos piezas entre sí, y a su vez separa las piezas de |  | Color de acuerdo al manual de imagen corporativa del ICBF
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.33. BARRA COCINA
ANEXO No 1.33 -COCINA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | si
Color Pisos
Corriente no regualda
Corriente regulada
Punto de Red de datos
Luminarias
Señalizacion
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 Superficie a 1,10 m |  | modulo de 1,50 m x 0,50 m | Formica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16 |  | Gris claro
3 Sillas |  |  | Alta con espaldar Sin tapizar en carcasa |  | Negro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.34. ARCHIVADOR
ANEXO No 1.34 -ARCHIVADORES
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | si
Color Pisos
Corriente no regualda
Corriente regulada
Punto de Red de datos
Luminarias
Señalizacion
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Archivador vertical 4 cajones de 1,32 m x 0,38 m x 0,55 m - Archivador Horizonta 2 cajones de 0,74 m x 0,90 m x 0,47 m
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.35. Sala de Juntas 8 Puestos
ANEXO No 1.35 – SALA DE JUNTAS 8 PUESTOS
Sala de Juntas
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
SALA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE TRABAJO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 SUPERFICIE RECTA |  | 2,4 m x 1,20m | Formica de 30 mm, canto termo fundido. Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker |  | Gris claro o Wengue según corresponda. NOTA 1: ACLARATORIA: ESTA ESPECIFICACION APLICA PARA TODAS LAS SUPERFICIES. NOTA 2: ESTA SALA DE JUNTAS DEBE INCLUIR GROMER CON ENTRADA DE HDMI, ENTRADA DE DATOS Y ENTRADA CORRIENTE REGULADA
8 sillas interlocutoras |  |  | Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabdo en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados. |  | Negro
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.36 Silla ergonomica auditorio
ANEXO No 1.36 - SILLA ERGONOMICA PARA AUDITORIO TIPO CINEMA
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio abierto
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
PRODUCTO | ESPECIFICACIONES
SILLA ERGONOMICA PARA AUDITORIO TIPO CINEMA | SILLAS FIJAS CON ASIENTO ABATIBLE AUTOMÁTICO TIPO AUDITORIO
Espaldar Tapa espaldar en madera contrachapada e inmunizada de 9 láminas y espesor de 9/16” con superficie externa en madera. Espuma de 2” de espesor en la parte alta del espaldar y 3 1⁄2” de espesor en el apoyo lumbar, con celda abierta, moldeada en frío, densidad: 41 kg/m3. Herraje de ensamble interno, metálico, para anclar tapa espaldar al inserto de madera, sin que queden tornillos a la vista. Espaldar con herraje telescópico para facilitar durante la instalación ajustarse a los largos de fila según la necesidad. Asiento Asiento abatible por gravedad, sistema de giro silencioso por medio de una rotula en Nylon sin ningún tipo de tornillo a la vista, garantizando libre de mantenimiento, resortes y sin ruidos . Inserto asiento tubería AN 1⁄2” pared de 2 mm con refuerzos de cincha elástica de 2” Espuma de 3” de espesor con celda abierta moldeada en frío en poliuretano inyectada de alta densidad: 54 kg/m3, cumple norma California 117 (USA). El asiento debe soportar 600 lb de fuerza en la punta extrema. Sistema de tapizado con forro y cremallera, lo que permite fácil remoción para limpieza y reposición, sin necesidad de herramientas, no usa costuras ni grapas. Recuperación del 90% del asiento Tapizado en paño que cumple norma California 117. Resistencia a la Abrasión mínima de175.000 Ciclos. Rotula Rectangular sistema de giro del asiento, en nylon probada con 600.000 ciclos. Sistema de giro silencioso donde su funcionamiento no exceda los 35 db (el ruido generado y el movi- miento de una persona al levantarse de una silla sin abatimiento es de 40db). Brazos y Costado Estructural Brazo Inserto Madera recubierto en Poliuretano alta densidad. En tubo estructural cuadrado de 1 1⁄2” x 1 1⁄2 “con pared de 2 mm con soldadura MIG cordón continuo. Base en platina de 1⁄4”. en pintura electrostática de 3 milipulgadas (entre 60 y 90 micras) Tornillería Grado 5 Acabado zincado en negro. Fuego USA Cal: 117 Estándar en todo los productos (Espumas y tapizados) Numeración y Letras Numeración en el frente del asiento Letras en alto relieve en el costado con un sujetador oculto.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.37. mesa de centro
ANEXO No 1.37 – Mesa de Centro
Mesa de Centro
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Mesa de Centro |  | Largo 110 cms. Fondo 60 cms. | Melamina de 16m/m de grosor y 30m/m las piezas vistas |  | Wengue
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.38. Repisas en Madera
ANEXO No 1.38 – Repisas en Madera
Repisas en Madera
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Repisas en madera |  | 103 cm * 30 cm * 5 cm | Estructura en madera forrado en madefondo de 6 mm color wengue. |  | WENGUE
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.39 Chapas Biometricas
ANEXO No 1.39 – Chapa - control Biometrico
Chapa Biometrica
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Chapa Biometrica |  | Material Zinc Alloy Front Panel Colors Black/Red/Blue Display OLED Fingerprint Sensor Optical Sensor Resolution 500 dpi Storage Fingerprint templates 500 Password 100 Event capacity 30,000 ENROLLMENT & VERIFICATION Methods Fingerprint (1:1, 1:N), Pass | Proximity: 125KHz optional Mifare: 13.56MHz optional Communication Model Method USB flash disk Operating Environment Temperature 0°C ~ 45°C Humidity 20 %~ 80% Power input 4 x 1.5V AA Battery Low battery warning voltage < 4.8V Backup Unlock Mechanism
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.40 Tableros en Vidrio
ANEXO No 1.40 – Tableros En Vidrio
Tableros en Vidrio
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Tableros en Vidrio |  | 120 cm * 150 cm | Tablero en vidrio templado, con herrajes en acero inoxidables en fotocurado o para instalación en pared. |  | sanblasting blanco
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.41 Archivador Madera
ANEXO No 1.41 – Archivador en Madera
Archivador en Madera
AREA | DISEÑO |  |  | FOTOGRAFIA
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  | Espacio Cerrado
Muros |  |  | Si
Color Pisos |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  | Si
Corriente regulada |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  | Si
Luminarias
Señalizacion |  |  | No
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | ESPECIFICACION |  | COLOR
Archivador en Madera |  | 70 cm alto * 90 cm ancho * 50 cm fondo | Entrepaño, chapa, dos manijas y estructura en madera forrado en madefondo de 6 mm color wengue. |  | WENGUE
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## 1.42 Puesto de trabajo sencillo
ANEXO No. 1.42-PUESTO DE TRABAJO DE OPERATIVO
Puesto de trabajo operativo
Deben estar centralizados y organizados dentro de una misma zona para no alterar los procesos de los equipos de trabajo. Modelo basico para 85 puestos de trabajo.
AREA | DISEÑO |  |  |  | FOTOGRAFIA
6,75 m2
NECESIDADES DE DISEÑO |  |  |  | CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento |  |  |  | Espacio Abierto
Muros |  |  |  | No
Color Pisos |  |  |  | Existentes
Corriente no regualda |  |  |  | Si
Corriente regulada |  |  |  | Si
Punto de Red de datos |  |  |  | Si
Luminarias |  |  |  | Fluorecente T5 4x24 60*60 Especular de sobreponer, Led de 60*60 de 50W
Señalizacion |  |  |  | No
PUESTO SENCILLO 0,90 m X 1.50 m OPERATIVOS
DOTACION MUEBLES |  | DIMENSIONES | CANTIDAD | ESPECIFICACION |  | COLOR
1 SUPERFICIE RECTA |  | 1,50m x 0,90m | 1 | Superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad. |  | Gris Claro
SOPORTE COSTADO |  |  | 1 | El sistema del puesto de trabajo se conforma de una estructura metalica en tuberia metalica colled rolled de 2 pulgadas calibre 16 desarmable que permita una facil distribucion e instalacion en las diferentes zonas requeridas, garantizando un correcto funcionamiento y estabilidad del puesto de trabajo, brindandole seguridad al usuario durante la vida util del producto.La bases metalica en cold rolled calibrre 16 del sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales y amarres horizontales con diferentes connotaciones esteticas, sus forma de presentacion vertical debe ser de patas laterales cuadradas cubriendo la dimension toal de la superficie de trabajo de ,90*1,50 cms. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base. |  | Gris Claro
DCUTO O CANALETA METALICA, HORIZONTAL |  | 1,2*0,10*0,10 | 1 | Elemento metalico calibre 20-22, de dimensiones aprox de 10 cms*10 cms, con aleta vertical interna divisoria, tapa superior pretroquelada desmontable a presion para 4 tomas (regualada doble, electrica doble normal, punto de datos, punto de voz), ranuras guardacables por sus lados, quepermitan alojar los cables de manera ordenada, debe presentar orificios laterales pretroqueladdos para permitir el paso de los cables. La canaleta o ducto debe ser parte del sistema del puesto de trabajo la cual debe fijarse sin tornillos al soporte o base metalica del puesto de trabajo de manera facil y ergonomica, esta debe localizarse de manera tal que se integre al sistema propuesto en la superficie de trabajo, la localizacion en la estructura debe ser en la parte superior de la misma inmediatamente debajo de la superficie de manera tal que no se dificulte la conexion de los equipos de trabajo. Este elemento servira como elemento estructural de la pantalla en vidrio templado . |  | Gris Claro
1 PLATINA |  |  |  | El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad.
ARCHIVADOR 2X1 |  | 0,40*0,69*0,47 |  | La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. |  | Gris Claro
1 SILLA FUNCIONARIO |  |  |  | Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura Tapizado en poliéster algodón (no paño) |  | Negro
MOBILIARIO COMPLEMENTARIO
FALDA PANTALLA DE ACUERDO A DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE 1.50m |  |  | NA
PANTALLA DE ACUERDO AL DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE 1.50m |  |  | NA
PANTALLA DE ACUERDO AL DISEÑO ICBF EN VIDRIO TEMPLADO DECON PELICULA INCLUYE PARA PUESTO DE 1.50m |  | 1,2*0,40 | 1 | PANTALLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, SOBRE ELEVADOS DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO HORIZONTALES, APOYADO EN LA CANALETA O DUCTO METALICO |  | INCOLORO-VINILO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria