## FORMATO PPTA ECONOM SANTO ANGEL
LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN SANTO ANGEL, MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA - ETAPA 2
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VR UNIT | VR PARCIAL
1 | TANQUE SÉPTICO
1.1 | Localización y replanteo. | m2 | 47 |  | 0
1.2 | Descapote | m2 | 47 |  | 0
1.3 | Caja de inspección aguas residuales 80*80cm (incluye caja de inspección con marco y contramarco) de las redes al sistema | un | 4 |  | 0
1.4 | Excavación manual seca en conglomerado h=2.0m a 3.0m | m3 | 230 |  | 0
1.5 | Concreto ciclópeo (60%concreto 17Mpa y 40%piedra media zonga) | m3 | 19 |  | 0
1.6 | Relleno compactado con material para afirmado granular norma A-1 Invías | m3 | 10 |  | 0
1.7 | Retiro de sobrantes con carreteo | m3 | 189 |  | 0
1.8 | Concreto 280 kgs/cm2 (4000 psi), incluye Plastocrete DM | m3 | 48 |  | 0
1.9 | Cinta P.V.C espesor 9,5mm y ancho 220mm | ml | 34 |  | 0
1.10 | Acero de refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 4620 |  | 0
1.11 | Repello impermeabilizado mortero 1:2 e=0,02m (incluye media cañas horizontales y verticales) | m2 | 148 |  | 0
1.12 | Rellenos para estructuras con material seleccionado de excavación compactado con saltarín. | m3 | 90 |  | 0
1.13 | Tapa en lámina tipo alfajor con portacandado, 0,90x0,90, con anticorrosivo y esmalte | und | 2 |  | 0
1.14 | Suministro e Instalación tubería sanitaria de PVC diámetro 4" (Incluye arena de base y relleno grava) | ml | 94 |  | 0
1.15 | Suministro e Instalación codox90° sanitario de PVC diámetro 4" | ml | 5 |  | 0
1.16 | Suministro e Instalación codo sifón sanitario para ventilación de PVC diámetro 4" | ml | 2 |  | 0
1.17 | Niples pasamuros de 4" | un | 4 |  | 0
1.18 | Geotextil no tejido | m2 | 35 |  | 0
1.19 | Concreto pobre 2000psi | m3 | 3 |  | 0
| SUBTOTAL TANQUE SÉPTICO |  |  |  | 0
2 | FAFA
2.1 | Localización y replanteo. | m2 | 9 |  | 0
2.2 | Descapote | m2 | 9 |  | 0
2.3 | Excavación manual seca en conglomerado h=2.0m a 3.0m | m3 | 32 |  | 0
2.4 | Concreto ciclópeo (60%concreto 17Mpa y 40%piedra media zonga) | m3 | 5 |  | 0
2.5 | Relleno compactado con material para afirmado granular norma a-1 Invías | m3 | 3 |  | 0
2.6 | Retiro de sobrantes con carreteo | m3 | 33 |  | 0
2.7 | Concreto 280 kgs/cm2 (4000 psi), incluye Plastocrete DM | m3 | 13 |  | 0
2.8 | Cinta P.V.C espesor 9,5mm y ancho 220mm | ml | 11 |  | 0
2.9 | Acero de refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 2312 |  | 0
2.10 | Repello impermeabilizado mortero 1:2 e=0,02m (incluye media cañas horizontales y verticales) | m2 | 100 |  | 0
2.11 | Rellenos para estructuras con material seleccionado de excavación compactado con saltarín. | m3 | 140 |  | 0
2.12 | Tapa en lámina tipo alfajor con portacandado, 0,90x0,90, con anticorrosivo y esmalte | und | 1 |  | 0
2.13 | Grava seleccionada | m3 | 14 |  | 0
2.14 | Suministro e Instalación tubería sanitaria de PVC diámetro 4" (Incluye arena de base y relleno grava) | ml | 19 |  | 0
2.15 | Suministro e Instalación tubería sanitaria de PVC diámetro 6" (Incluye arena de base y relleno grava) | ml | 262 |  | 0
2.16 | Suministro e Instalación codox90° sanitario de PVC diámetro 4" | ml | 1 |  | 0
2.17 | Suministro e Instalación codox90° sanitario de PVC diámetro 6" | ml | 1 |  | 0
2.18 | Suministro e Instalación codo sifón sanitario para ventilación de PVC diámetro 4" | ml | 2 |  | 0
2.19 | Niples pasamuros de 4" | un | 2 |  | 0
2.20 | Geotextil no tejido | m2 | 13 |  | 0
2.21 | Válvula de charnela o chapaleta 6"(para protección salida de descarga) | un | 1 |  | 0
2.22 | Concreto pobre 2000psi | m3 | 1 |  | 0
2.23 | Cabezal de descarga en concreto de 4000psi | m3 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL FAFA |  |  |  | 0
3 | LECHO DE SECADO DE LODOS
3.1 | Localización y replanteo. | m2 | 21 |  | 0
3.2 | Descapote | m2 | 21 |  | 0
3.3 | Excavación manual seca en conglomerado h=2.0m a 3.0m | m3 | 46 |  | 0
3.4 | Concreto ciclópeo (60%concreto 17Mpa y 40%piedra media zonga) | m3 | 10 |  | 0
3.5 | Relleno compactado con material para afirmado granular norma a-1 Invías | m3 | 5 |  | 0
3.6 | Retiro de sobrantes con carreteo | m3 | 19 |  | 0
3.7 | Concreto 280 kgs/cm2 (4000 psi), incluye Plastocrete DM | m3 | 17 |  | 0
3.8 | Cinta P.V.C espesor 9,5mm y ancho 220mm | ml | 22 |  | 0
3.9 | Acero de refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 2007 |  | 0
3.10 | Repello impermeabilizado mortero 1:2 e=0,02m | m2 | 65 |  | 0
3.11 | Rellenos para estructuras con material seleccionado de excavación compactado con saltarín. | m3 | 32 |  | 0
3.12 | Grava seleccionada | m3 | 6 |  | 0
3.13 | arena fina | m3 | 6 |  | 0
3.14 | Suministro e Instalación tubería sanitaria de PVC diámetro 4" | ml | 13 |  | 0
3.15 | Suministro e Instalación codox90° sanitario de PVC diámetro 4" | ml | 2 |  | 0
3.16 | Suministro e Instalación tee sanitaria de PVC diámetro 4" | ml | 2 |  | 0
3.17 | Suministro e Instalación tubería sanitaria de PVC diámetro 6" | ml | 8 |  | 0
3.18 | Niples pasamuros de 4" | un | 2 |  | 0
3.19 | Concreto pobre 2000psi | m3 | 2 |  | 0
3.20 | Geotextil no tejido | m2 | 24 |  | 0
| SUBTOTAL LECHO DE SECADO |  |  |  | 0
4 | TRAMPA DE GRASAS
4.1 | Localización y replanteo. | m2 | 2 |  | 0
4.2 | Descapote | m2 | 2 |  | 0
4.3 | Excavación manual seca en conglomerado h=2.0m a 3.0m | m3 | 7 |  | 0
4.4 | Concreto ciclópeo (60%concreto 17Mpa y 40%piedra media zonga) | m3 | 1 |  | 0
4.5 | Relleno compactado con material para afirmado granular norma a-1 Invías | m3 | 1 |  | 0
4.6 | Retiro de sobrantes con carreteo | m3 | 1 |  | 0
4.7 | Suministro e instalación Trampa de grasas prefabricada en polietileno vol 250 litros (incluye accesorios) | und | 1 |  | 0
4.8 | Rellenos para estructuras con material seleccionado de excavación compactado con saltarín. | m3 | 7 |  | 0
4.9 | Suministro e Instalación tubería sanitaria de PVC diámetro 4" | ml | 15 |  | 0
4.10 | Suministro e Instalación codox90° sanitario de PVC diámetro 4" | ml | 1 |  | 0
4.11 | Suministro e Instalación tee sanitaria de PVC diámetro 4" | ml | 1 |  | 0
4.12 | Geotextil no tejido | M2 | 5 |  | 0
4.13 | Concreto pobre 2000psi | m3 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL TRAMPA DE GRASAS |  |  |  | 0
5 | PRELIMINARES
5.1 | Cerramiento provisión en malla eslabonada cal 10 (recuperable) y polisombra | m2 | 140 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL CONSTRUCION OBRAS |  |  |  |  | 0
FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:
PROPONENTE:

## FORMATO PPTA ECON GRANJA MANARE
LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA GRANJA MANARE EN YOPAL – CASANARE
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA - ETAPA 2
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VR UNIT | VR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 74 |  | 0
1.2 | limpieza y descapote incluye retiro H: o.40m | M2 | 74 |  | 0
1.3 | Cerramiento provisión en malla eslabonada cal 10 (recuperable) y polisombra | m2 | 140 |  | 0
2 | SISTEMA INTEGRADO
2.1 | Excavación manual h=0,50m a 3.0m | m3 | 75 |  | 0
2.2 | Concreto ciclópeo (60%concreto 17Mpa y 40%piedra media zonga) | m3 | 2 |  | 0
2.3 | Relleno compactado con material para afirmado granular norma A-1 Invías | m3 | 52 |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de cama en arena fina para tanque séptico | m3 | 7 |  | 0
2.5 | Retiro de sobrantes con carreteo | m3 | 42 |  | 0
2.6 | Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación. | m3 | 23 |  | 0
2.7 | Suministro e instalación de tanque séptico integrado en polietileno lineal de alta resistencia vol. 30,000 lt. Incluye dos cajas de aforo y muestreo y una caja de distribución. | Und | 1 |  | 0
2.8 | Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria Ø 6" Incluye accesorios | ml | 31 |  | 0
2.9 | Suministro e instalación de grava para campo de infiltración | m3 | 7 |  | 0
2.10 | Suministro e instalación de tubería perforada de PVC diámetro 4" para campo de infiltración incluye accesorios | ml | 51 |  | 0
2.11 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de PVC diámetro 4" | ml | 10 |  | 0
2.12 | Suministro e instalación accesorios tubería sanitaria de PVC diámetro 4" | und | 4 |  | 0
2.13 | Suministro e instalación de trampa de grasas prefabricada en polietileno vol1.000 litros (incluye accesorios) | und | 1 |  | 0
2.14 | Suministro e instalación accesorios tubería sanitaria de PVC diámetro 2" | und | 2 |  | 0
2.15 | Desconexión y sello tanque séptico existente | und | 1 |  | 0
2.16 | Revisión y corrección pendientados base cajas de inspección en red sanitaria existente | und | 13 |  | 0
2.17 | Caja de inspección aguas residuales 80*80cm (incluye marco y contramarco) de las redes al sistema | un | 2 |  | 0
2.18 | Tierra negra | m3 | 6 |  | 0
2.19 | Empradización (reposición grama área intervenida) | m2 | 40 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL CONSTRUCION OBRAS |  |  |  |  | 0
FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:
PROPONENTE:

## FORMATO PPTA ECONO ETAPA1
LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
PROYECTO: REVISIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA SANTO ÁNGEL EN PASTO - NARIÑO
PROPUESTA ECONÓMICA - ETAPA 1
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VR PARCIAL
| REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA SANTO ÁNGEL EN PASTO - NARIÑO | GL | 1
SUBTOTAL
IVA (16%)
VALOR TOTAL ETAPA 1 |  |  |  | 0
PROYECTO: REVISIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA GRANJA MANARE EN YOPAL - CASANARE
PROPUESTA ECONÓMICA - ETAPA 1
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VR PARCIAL
| REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA GRANJA MANARE EN YOPAL - CASANARE | GL | 1
SUBTOTAL
IVA (16%)
VALOR TOTAL ETAPA 1 |  |  |  | 0
FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:
PROPONENTE:

## RESUMEN TOTAL
LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
NOMBRE PROPONENTE:
RESUMEN VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA
PROYECTO | DESCRIPCIÓN ETAPA | VALOR ETAPA
REVISIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA SANTO ÁNGEL EN PASTO - NARIÑO | ETAPA 1:REVISIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0
| ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN | 0
REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA GRANJA MANARE EN YOPAL - CASANARE | ETAPA 1:REVISIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0
| ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN | 0
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA |  | 0
SON:
FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:
PROPONENTE: