## SANITARIO
PROTOTIPO EDUCACIÓN
DISEÑO COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES
[21 empty] | TIPO UN | TANQUE |  |  | UNIDADES DE HUNTER |  | DIAMETRO TUBERÍAS |  |  |  |  | CANT.S DE OBRA
[15 empty] | TIPO | MATERIAL | N manning |  |  |  | BATEA PROY | #REF! |  |  | APARATO | UN |  | PVC |  | CONCRETO |  | CANTIDAD | CANTIDAD
[15 empty] | 1 | PVC | 0.01 |  |  |  | FONDO POZO | 38.372 |  |  | TINA | 2 | Dnom | Dreal | Dreal | Dreal | Dreal | (m) | TOTAL*1.05 |  | ECUACIONES | X^3 | X^2 | X^1 | X^0
[21 empty] | CUMPLE | #REF! |  |  | SIFON | 1 | pulg | mm | pulg | mm | pulg | 0 | 0 | <400 | TANQUE | 1e-07 | -9e-05 | 0.033 | 0.2599
[21 empty] | DIFERENCIA | #REF! |  |  | DUCHA | 2 | 3 | 76.2 | 3 |  |  | 54.9 | 57.645 | <270 | FLUXOMETRO | 4e-07 | -0.0002 | 0.0456 | 1.3257
MATERIAL | Tramo |  | Unidades |  | Caudal | Diám Nom | Diám Real | Pend | Qo l/s | Vo m/s | Q/Qo | d/D | Long | Cotas Clave |  | Cotas Rasante |  | V | Recubrimiento | [5 empty] | DUCHA PUB. | 4 | 4 | 99 | 3.8976 |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | -4e-11 | 2e-07 | 0.004 | 3.0139 |  | MM | MM | PULG
| INI | FIN | Propias | Acum | L/s | F in | F in | % | Tubo Lleno | Tubo Lleno |  |  | m | Inicial | Final | Inicial | Final | REAL | Inicial | Final | CERO ARQUITEC. | CERO PARQUEO | EXCAV INICIAL |  | LAVADERO | 3 | 6 | 145 | 5.7087 | 150 | 5.9055 | 0 | 0 |  | #REF! | -1e-10 | 8e-07 | 0.004 | 5.0801 | 6 | 24 | 104.4 | 4.1102
[25 empty] | INODORO | 3 | 8 | 182 | 7.1654 | 200 | 7.874 | 0 | 0 |  | #REF! | -1e-10 | 8e-07 | 0.004 | 5.0801 | 8 | 29 | 145.2 | 5.7165
1 | 1 | 2 | 39 | 39 | 1.4159 | 4 | 3.8976 | 0.6% | 5.0639 | 0.65785 | 0.27961 | 0.401 | 20.35 | -0.4 | -0.5221 | 0 | 0 | 0.4651 | 0.4 | 0.5221 | 40.2 | 0 | 0.4 | A | INODORO FLUX | 10 | 10 | 227 | 8.937 | 250 | 9.8425 | 0 | 0 |  | #REF! | 4e-11 | -6e-07 | 0.0096 | 4.2856 | 10 | 31 | 192 | 7.5591
1 | 2 | 3 | 0 | 39 | 1.4159 | 4 | 3.8976 | 0.6% | 5.0639 | 0.65785 | 0.27961 | 0.401 | 34.55 | -0.5421 | -0.7494 | 0 | 0 | 0.4651 | 0.5421 | 0.7494 | 40.2 | 40.2 | 0.4 | B | LAVAPLATOS | 2 | 12 | 284 | 11.1811 | 300 | 11.811 | 0 | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | 12 | 33 | 238.8 | 9.4016
1 | 3 | 4 | 21 | 60 | 1.9375 | 4 | 3.8976 | 0.6% | 5.0639 | 0.65785 | 0.38261 | 0.482 | 8.7 | -0.7694 | -0.8216 | 0 | 0 | 0.52102 | 0.7694 | 0.8216 |  |  |  |  | LVP TRITUR. | 3 | 14 |  |  | 350 | 13.7795 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 35 | 285.6 | 11.2441
1 | 4 | 5 | 0 | 60 | 1.9375 | 4 | 3.8976 | 0.6% | 5.0639 | 0.65785 | 0.38261 | 0.482 | 43 | -0.8416 | -1.0996 | 0 | 0 | 0.52102 | 0.8416 | 1.0996 |  |  |  |  | ORINAL FLUX. | 10 | 16 | 362 | 14.252 | 400 | 15.748 | 0 | 0 |  | TANQUE | 1e-07 | -9e-05 | 0.033 | 0.2599 | 16 | 40 | 326.4 | 12.8504
1 | 5 | 7 | 0 | 101 | 2.7778 | 4 | 3.8976 | 1% | 6.5375 | 0.84928 | 0.42491 | 0.509 | 2.35 | -1.1196 | -1.1431 | 0 | 0 | 0.69641 | 1.1196 | 1.1431
[25 empty] | ORINAL LLAV. | 2 | 18 | 407 | 16.0236 | 450 | 17.7165 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 45 | 367.2 | 14.4567
1 | TG | 6 | 36 | 36 | 1.3359 | 4 | 3.8976 | 1% | 6.5375 | 0.84928 | 0.20435 | 0.343 | 0.9 | -0.4 | -0.409 | 0 | 0 | 0.54778 | 0.4 | 0.409 |  |  |  |  | ORINAL FLUX. | 10 | 16 | 362 | 14.252 | 400 | 15.748 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | 40 | 326.4 | 12.8504
1 | 6 | 5 | 5 | 41 | 1.4685 | 4 | 3.8976 | 1% | 6.5375 | 0.84928 | 0.22463 | 0.361 | 4.15 | -0.45 | -0.4915 | 0 | 0 | 0.56392 | 0.45 | 0.4915
[25 empty] | ORINAL LLAV. | 2 | 18 | 407 | 16.0236 | 450 | 17.7165 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 45 | 367.2 | 14.4567
| UNIDADES |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| INI | FIN | SAN | LM | ORI | D | LP | POC | SP
| 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 36
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15

## BAJANTE DE LLUVIAS (hidden)
POLIDEPORTIVO PLANADAS
RESGUARDO AVIRAMA
PAEZ - DEPARTAMENTO DE CAUCA
DISEÑO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
|  |  |  | INTENSIDAD | 125
|  |  |  | COEF DE ESCORRENTIA = | 1
|  |  |  | CLASE DE TUBERIA: | PVC
Bajante | Área (m²) | Caudal (L/s) | Diámetro (") |  |  | Longitud
|  |  | Calculado | Necesario | Diseño | m
1 | 180 | 6.25 | 3.4785 | 4 | 4 | 6.9 | 5 | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 200
2 | 164 | 5.6944 | 3.3591 | 4 | 4 | 6.9 |  | 130 | 2 | 85 | 2 | 65 | 2 | 50 | 2 | 40 | 2 | 30 | 2
3 | 180 | 6.25 | 3.4785 | 4 | 4 | 6.9 |  | 240 | 2.5 | 160 | 2.5 | 120 | 2.5 | 95 | 2.5 | 80 | 2.5 | 60 | 2.5
4 | 180 | 6.25 | 3.4785 | 4 | 4 | 6.9 |  | 241 | 3.5 | 161 | 3.5 | 121 | 3.5 | 96 | 3.5 | 81 | 3.5 | 61 | 3.5
5 | 164 | 5.6944 | 3.3591 | 4 | 4 | 6.9 |  | 242 | 4.5 | 162 | 4.5 | 122 | 4.5 | 97 | 4.5 | 82 | 4.5 | 62 | 4.5
6 | 180 | 6.25 | 3.4785 | 4 | 4 | 6.9 |  | 243 | 5.5 | 163 | 5.5 | 123 | 5.5 | 98 | 5.5 | 83 | 5.5 | 63 | 5.5
[8 empty] | 244 | 6.5 | 164 | 6.5 | 124 | 6.5 | 99 | 6.5 | 84 | 6.5 | 64 | 6.5
[8 empty] | 245 | 7.5 | 165 | 7.5 | 125 | 7.5 | 100 | 7.5 | 85 | 7.5 | 65 | 7.5
[8 empty] | 246 | 8.5 | 166 | 8.5 | 126 | 8.5 | 101 | 8.5 | 86 | 8.5 | 66 | 8.5
[8 empty] | 247 | 9.5 | 167 | 9.5 | 127 | 9.5 | 102 | 9.5 | 87 | 9.5 | 67 | 9.5
[8 empty] | 248 | 10.5 | 168 | 10.5 | 128 | 10.5 | 103 | 10.5 | 88 | 10.5 | 68 | 10.5
[8 empty] | 249 | 11.5 | 169 | 11.5 | 129 | 11.5 | 104 | 11.5 | 89 | 11.5 | 69 | 11.5
[8 empty] | 250 | 12.5 | 170 | 12.5 | 130 | 12.5 | 105 | 12.5 | 90 | 12.5 | 70 | 12.5
[8 empty] | 251 | 13.5 | 171 | 13.5 | 131 | 13.5 | 106 | 13.5 | 91 | 13.5 | 71 | 13.5
[8 empty] | 252 | 14.5 | 172 | 14.5 | 132 | 14.5 | 107 | 14.5 | 92 | 14.5 | 72 | 14.5
[8 empty] | 253 | 15.5 | 173 | 15.5 | 133 | 15.5 | 108 | 15.5 | 93 | 15.5 | 73 | 15.5
[8 empty] | 254 | 16.5 | 174 | 16.5 | 134 | 16.5 | 109 | 16.5 | 94 | 16.5 | 74 | 16.5
[8 empty] | 255 | 17.5 | 175 | 17.5 | 135 | 17.5 | 110 | 17.5 | 95 | 17.5 | 75 | 17.5
[8 empty] | 256 | 18.5 | 176 | 18.5 | 136 | 18.5 | 111 | 18.5 | 96 | 18.5 | 76 | 18.5
[8 empty] | 257 | 19.5 | 177 | 19.5 | 137 | 19.5 | 112 | 19.5 | 97 | 19.5 | 77 | 19.5
[8 empty] | 258 | 20.5 | 178 | 20.5 | 138 | 20.5 | 113 | 20.5 | 98 | 20.5 | 78 | 20.5
[8 empty] | 259 | 21.5 | 179 | 21.5 | 139 | 21.5 | 114 | 21.5 | 99 | 21.5 | 79 | 21.5
[8 empty] | 1.8056 |  | 1.7708 |  | 1.8056 |  | 1.7361 |  | 1.6667 |  | 1.6667
[8 empty] | 3.3333 |  | 3.3333 |  | 3.3333 |  | 3.2986 |  | 3.3333 |  | 3.3333
[8 empty] | 3.5 |  | 3.5833 |  | 3.6667 |  | 3.7153 |  | 3.8333 |  | 4
[8 empty] | 3.5139 |  | 3.6042 |  | 3.6944 |  | 3.75 |  | 3.875 |  | 4.0556
[8 empty] | 3.5556 |  | 3.6667 |  | 3.7778 |  | 3.8542 |  | 4 |  | 4.2222
[8 empty] | 3.5694 |  | 3.6875 |  | 3.8056 |  | 3.8889 |  | 4.0417 |  | 4.2778
[8 empty] | 3.5833 |  | 3.7083 |  | 3.8333 |  | 3.9236 |  | 4.0833 |  | 4.3333

## COLECTOR DE LLUVIAS
PROTOTIPO EDUCACIÓN
DISEÑO COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS
| INTENSIDAD |  | 125 | [9 empty] | TIPO | MATERIAL | N manning
| C_CUBIERTAS |  | 1 | [9 empty] | 1 | PVC | 0.01
material | Tramo |  | Área m² |  | Caudal | Diámetro | Diámetro | Pend | Q | V | q/Q | v/V | v | Long | Cota Clave |  | Cota Rasante
| Inicial | Final | Propia | Acum | L/s | F | Real | % | Tubo Lleno | Tubo Lleno |  |  | Real | m | Inicial | Final | Inicial | Final | AREA | RADIO
1 | S1 | S2 | 176 | 176 | 6.1111 | 6 | 5.7087 | 0.5 | 13.0754 | 0.79182 | 0.46737 | 0.846 | 0.66988 | 13.2 | -0.4 | -0.466 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.535
1 | S2 | 01 | 92 | 268 | 9.3056 | 6 | 5.7087 | 1 | 18.4914 | 1.1198 | 0.50324 | 0.861 | 0.96415 | 13.6 | -0.486 | -0.622 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.561
1 | 01 | 02 | 78 | 578 | 20.0694 | 8 | 7.1654 | 1 | 33.8471 | 1.301 | 0.59294 | 0.905 | 1.1774 | 18.3 | -0.75545 | -0.93845 | 0 | 0 | 0.026016 | 0.0455 | 0.619
1 | 02 | 03 | 78 | 1366 | 47.4306 | 10 | 8.937 | 1 | 60.92 | 1.5053 | 0.77857 | 0.982 | 1.4782 | 4.2 | -0.95845 | -1.0005 | 0 | 0 | 0.040471 | 0.05675 | 0.735
1
1 | S3 | S4 | 7 | 7 | 0.24306 | 4 | 3.8976 | 2.5 | 10.5948 | 1.3764 | 0.022941 | 0.327 | 0.45007 | 3.45 | -0.4 | -0.48625 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.099
1 | S4 | S5 | 81 | 88 | 3.0556 | 4 | 3.8976 | 0.6 | 5.1903 | 0.67427 | 0.5887 | 0.901 | 0.60752 | 3.85 | -0.50625 | -0.52935 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.613
1 | S5 | S6 | 7 | 95 | 3.2986 | 4 | 3.8976 | 0.6 | 5.1903 | 0.67427 | 0.63553 | 0.924 | 0.62303 | 3.45 | -0.54935 | -0.57005 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.644
1 | S6 | S7 | 7 | 102 | 3.5417 | 4 | 3.8976 | 0.6 | 5.1903 | 0.67427 | 0.68236 | 0.946 | 0.63786 | 9.3 | -0.59005 | -0.64585 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.676
1 | S7 | S8 | 123 | 225 | 7.8125 | 6 | 5.7087 | 0.6 | 14.3234 | 0.8674 | 0.54544 | 0.881 | 0.76418 | 3.45 | -0.66585 | -0.68655 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.587
1 | S8 | 01 | 7 | 232 | 8.0556 | 6 | 5.7087 | 0.6 | 14.3234 | 0.8674 | 0.56241 | 0.891 | 0.77285 | 8.15 | -0.70655 | -0.75545 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.6
1 | S9 | S10 | 78 | 78 | 2.7083 | 4 | 3.8976 | 0.7 | 5.6062 | 0.7283 | 0.48309 | 0.859 | 0.62561 | 5.75 | -0.4 | -0.44025 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.549
1 | S10 | S11 | 11 | 89 | 3.0903 | 4 | 3.8976 | 0.7 | 5.6062 | 0.7283 | 0.55122 | 0.886 | 0.64527 | 3.45 | -0.46025 | -0.4844 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.594
1 | S11 | S12 | 11 | 100 | 3.4722 | 4 | 3.8976 | 0.7 | 5.6062 | 0.7283 | 0.61935 | 0.915 | 0.66639 | 3.85 | -0.5044 | -0.53135 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.632
1 | S12 | S15 | 85 | 207 | 7.1875 | 6 | 5.7087 | 0.7 | 15.471 | 0.9369 | 0.46458 | 0.846 | 0.79262 | 3.45 | -0.55135 | -0.5755 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.535
1 | S15 | S16 | 11 | 218 | 7.5694 | 6 | 5.7087 | 0.7 | 15.471 | 0.9369 | 0.48927 | 0.859 | 0.8048 | 9.95 | -0.5955 | -0.66515 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.549
1 | S16 | S17 | 130 | 348 | 12.0833 | 6 | 5.7087 | 0.7 | 15.471 | 0.9369 | 0.78103 | 0.986 | 0.92378 | 5.15 | -0.68515 | -0.7212 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.741
1 | S17 | 02 | 14 | 362 | 12.5694 | 6 | 5.7087 | 0.7 | 15.471 | 0.9369 | 0.81245 | 0.997 | 0.93409 | 9.9 | -0.7412 | -0.8105 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.761
1 | S13 | S14 | 11 | 11 | 0.38194 | 4 | 3.8976 | 1.7 | 8.7367 | 1.135 | 0.043717 | 0.398 | 0.45172 | 3.45 | -0.4 | -0.45865 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.148
1 | S14 | S12 | 11 | 22 | 0.76389 | 4 | 3.8976 | 1 | 6.7007 | 0.87048 | 0.114 | 0.553 | 0.48138 | 7.1 | -0.47865 | -0.54965 | 0 | 0 | 0.0076977 | 0.02475 | 0.253
1 | S18 | S19 | 177 | 177 | 6.1458 | 6 | 5.7087 | 1 | 18.4914 | 1.1198 | 0.33236 | 0.755 | 0.84545 | 16.2 | -0.4 | -0.562 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.446
1 | S19 | S20 | 123 | 300 | 10.4167 | 6 | 5.7087 | 1 | 18.4914 | 1.1198 | 0.56332 | 0.891 | 0.99775 | 2.9 | -0.582 | -0.611 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.6
1 | S20 | 04 | 48 | 348 | 12.0833 | 6 | 5.7087 | 1 | 18.4914 | 1.1198 | 0.65346 | 0.933 | 1.0448 | 3.5 | -0.631 | -0.666 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.657
1 | 04 | 02 | 0 | 348 | 12.0833 | 6 | 5.7087 | 1 | 18.4914 | 1.1198 | 0.65346 | 0.933 | 1.0448 | 11.3 | -0.686 | -0.799 | 0 | 0 | 0.016513 | 0.03625 | 0.657
|  |  | 4 | 43.65
|  |  | 6 | 100.75
|  |  | 8 | 18.3
|  |  | 10 | 4.2
CANT.S DE OBRA
Dnom | Dreal | Dreal |  | Dreal | Dreal |  | CANTIDAD | CANTIDAD
pulg | mm | pulg |  | mm | pulg |  | (m) | TOTAL*1.05 | [13 empty] | 0
3 | 76.2 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 99 | 3.8976 |  |  |  |  | 25.8 | 27.09
6 | 145 | 5.7087 |  | 150 | 5.9055 |  | 38.4 | 40.32
8 | 182 | 7.1654 |  | 200 | 7.874 |  | 18.3 | 19.215
10 | 227 | 8.937 |  | 250 | 9.8425 |  | 4.2 | 4.41
12 | 284 | 11.1811 |  | 300 | 11.811 |  | 0 | 0
14 | 327 | 12.874 |  | 350 | 13.7795 |  | 0 | 0
16 | 362 | 14.252 |  | 400 | 15.748 |  | 0 | 0
18 | 407 | 16.0236 |  | 450 | 17.7165 |  | 0 | 0
20 | 452 | 17.7953 |  | 500 | 19.685 |  | 0 | 0
24 | 596 | 23.4646 |  | 600 | 23.622 |  | 0 | 0
27 | 671 | 26.4173 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 747 | 29.4094 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 823 | 32.4016 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 899 | 35.3937 |  | 900 | 35.4331 |  | 0 | 0
39 | 975 | 38.3858 |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  |  | 1000 | 39.3701 |  | 0 | 0
42 | 1051 | 41.378 |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | 0 |  | 1100 | 43.3071 |  | 0 | 0
48 |  | 0 |  | 1200 | 47.2441 |  | 0 | 0
52 |  | 0 |  | 1300 | 51.1811 |  | 0 | 0
56 |  | 0 |  | 1400 | 55.1181 |  | 0 | 0
60 |  | 0 |  | 1500 | 59.0551 |  | 0 | 0
64 |  | 0 |  | 1600 | 62.9921 |  | 0 | 0
68 |  | 0 |  | 1700 | 66.9291 |  | 0 | 0
72 |  | 0 |  | 1800 | 70.8661 |  | 0 | 0
80 |  | 0 |  | 2000 | 78.7402 |  | 0 | 0
86 |  | 0 |  | 2150 | 84.6457 |  | 0 | 0
92 |  | 0 |  | 2300 | 90.5512 |  | 0 | 0

## TRAMPA GRASAS
PROTOTIPO EDUCACIÓN
DISEÑO TRAMPA DE GRASAS
PARAMETROS DE DISEÑO
Caudal Entrada (L/s) | 1.3359
Caudal Entrada (L/min) | 80.1555
Almacenamiento Minimo (Kg) | 0.33398
Area Tanque (m²) | 0.33398
Dimensiones
Ancho (m) | 0.5
Longitud (m) | 0.66796
Profundidad (m) | 0.72
Volumen Retención (m³) | 0.24047
Tabla E.3.1 (RAS-2000)
Capacidad de retención de grasa (Kg) | 14
Capacidad máxima recomendada (L) | 240
Tabla E.3.2 (RAS-2000)
Tiempo de Retención (min) | 3

## CUNETAS
PROTOTIPO EDUCACIÓN
DISEÑO CUNETAS AGUAS LLUVIAS
Cuneta | Cálculo Caudal de Diseño |  |  |  | Características Físicas |  |  |  | ANALISIS HIDRAULICO
Entrega A | Área | I | Coefic | Qdiseño | L | S | Talud Izquierdo | Talud Derecho | Y | Y | Area | Perímetro | Radio Hidraulico | n | Q | Vr | FROUDE | t | Fobjetivo
| [m²] | mm/h |  | [L/s] | [m] | [%] |  |  | [mm] | [m] | [m²] | [m] | [m] |  | (L/s) | [m/s] |  | [Kg/m²]
S4 | 61.5 | 100 | 0.9 | 1.5375 | 7.5 | 0.5% | 6.5 | 6.5 | 25.9229 | 0.025923 | 0.004368 | 0.34096 | 0.012811 | 0.011 | 1.5373 | 0.35195 | 0.98699 | 0.064054 | -0.00021189
S6 | 68.63 | 100 | 0.9 | 1.7158 | 7.5 | 0.5% | 6.5 | 6.5 | 27.013 | 0.027013 | 0.0047431 | 0.3553 | 0.013349 | 0.011 | 1.7158 | 0.36174 | 0.99379 | 0.066747 | 1.9434e-05
S8 | 62.6 | 100 | 0.9 | 1.565 | 7.5 | 0.5% | 6.5 | 6.5 | 26.0984 | 0.026098 | 0.0044273 | 0.34327 | 0.012897 | 0.011 | 1.5652 | 0.35353 | 0.9881 | 0.064487 | 0.00019119
1 | 67.8 | 100 | 0.9 | 1.695 | 7.5 | 0.5% | 6.5 | 6.5 | 26.89 | 0.02689 | 0.0047 | 0.35368 | 0.013289 | 0.011 | 1.695 | 0.36065 | 0.99304 | 0.066443 | 2.3992e-05
S12 | 62.87 | 100 | 0.9 | 1.5717 | 7.5 | 0.5% | 6.5 | 6.5 | 26.138 | 0.026138 | 0.0044408 | 0.34379 | 0.012917 | 0.011 | 1.5715 | 0.35389 | 0.98835 | 0.064585 | -0.00020505
S15 | 67.25 | 100 | 0.9 | 1.6812 | 7.5 | 0.5% | 6.5 | 6.5 | 26.808 | 0.026808 | 0.0046714 | 0.3526 | 0.013248 | 0.011 | 1.6813 | 0.35991 | 0.99253 | 0.066241 | 2.7472e-05
S17 | 50.26 | 100 | 0.9 | 1.2565 | 7.5 | 0.5% | 6.5 | 6.5 | 24.0351 | 0.024035 | 0.003755 | 0.31613 | 0.011878 | 0.011 | 1.2566 | 0.33464 | 0.97463 | 0.059389 | 7.6027e-05
2 | 80.11 | 100 | 0.9 | 2.0027 | 7.5 | 0.5% | 6.5 | 6.5 | 28.6272 | 0.028627 | 0.0053269 | 0.37653 | 0.014147 | 0.011 | 2.003 | 0.37602 | 1.0035 | 0.070736 | 0.00023257

## CANAL DE LLUVIAS (hidden)
POLIDEPORTIVO PLANADAS
RESGUARDO AVIRAMA
PAEZ - DEPARTAMENTO DE CAUCA
DISEÑO CANAL DE AGUAS LLUVIAS
[7 empty] | TIPO | MATERIAL | n Manning
| INTENSIDAD |  | 125 |  |  |  | 1 | PVC | 0.01
| COEF ESCORRENTIA |  | 1 |  |  |  | 2 | CONCRETO | 0.013
[7 empty] | 3 | LÁMINA | 0.011
Material | Canal | Área m² |  | Caudal | Base | Altura | Pend | Q | V | Long
|  | Propia | Acum | L/s | (m) | (m) | % | L/s | (m/s) | m
3 | Tipo 1 | 180 | 180 | 6.25 | 0.2 | 0.1 | 0.25% | 12.2157 | 0.61078 | 11
3 | Tipo 2 | 164 | 164 | 5.6944 | 0.2 | 0.1 | 0.25% | 12.2157 | 0.61078 | 11
3 | Tipo 3 | 180 | 180 | 6.25 | 0.2 | 0.1 | 0.25% | 12.2157 | 0.61078 | 11
| NOTA: | Las canales se calculan para el total de área entre dos ejes, no obstante que estarán pendientadas cada eje.
Se instalará una canal con dimensiones internas de 0.20m x 0.15m y una pendiente de 0.25%.
CANT.S DE OBRA
Dnom | Dreal | Dreal |  | Dreal | Dreal |  | CANTIDAD | CANTIDAD |  |  | AREA | RADIO
pulg | mm | pulg |  | mm | pulg |  | (m) | TOTAL*1.05
3 | 76.2 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.0671e-06 | 0.000635 | #REF!
4 | 99 | 3.8976 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.0671e-06 | 0.000635 | #REF!
6 | 145 | 5.7087 |  | 150 | 5.9055 |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 182 | 7.1654 |  | 200 | 7.874 |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 227 | 8.937 |  | 250 | 9.8425 |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 284 | 11.1811 |  | 300 | 11.811 |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
14 |  |  |  | 350 | 13.7795 |  | 0 | 0
16 | 362 | 14.252 |  | 400 | 15.748 |  | 0 | 0
18 | 407 | 16.0236 |  | 450 | 17.7165 |  | 0 | 0
20 | 452 | 17.7953 |  | 500 | 19.685 |  | 0 | 0
24 | 596 | 23.4646 |  | 600 | 23.622 |  | 0 | 0
27 | 671 | 26.4173 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 747 | 29.4094 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 823 | 32.4016 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 899 | 35.3937 |  | 900 | 35.4331 |  | 0 | 0
39 | 975 | 38.3858 |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  |  | 1000 | 39.3701 |  | 0 | 0
42 | 1051 | 41.378 |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | 0 |  | 1100 | 43.3071 |  | 0 | 0
48 |  | 0 |  | 1200 | 47.2441 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 |  | 0 |  | 1300 | 51.1811 |  | 0 | 0
56 |  | 0 |  | 1400 | 55.1181 |  | 0 | 0
60 |  | 0 |  | 1500 | 59.0551 |  | 0 | 0
64 |  | 0 |  | 1600 | 62.9921 |  | 0 | 0
68 |  | 0 |  | 1700 | 66.9291 |  | 0 | 0
72 |  | 0 |  | 1800 | 70.8661 |  | 0 | 0
80 |  | 0 |  | 2000 | 78.7402 |  | 0 | 0
86 |  | 0 |  | 2150 | 84.6457 |  | 0 | 0
92 |  | 0 |  | 2300 | 90.5512 |  | 0 | 0

## RELACIONES (hidden)
Q/Qo | d/D | V/Vo | A/Ao | S/So
0.01 | 0.061 | 0.272
0.02 | 0.099 | 0.327
0.03 | 0.126 | 0.366
0.04 | 0.148 | 0.398
0.05 | 0.168 | 0.426
0.06 | 0.185 | 0.45
0.07 | 0.2 | 0.473
0.08 | 0.215 | 0.495
0.09 | 0.228 | 0.515
0.1 | 0.241 | 0.534
0.11 | 0.253 | 0.553
0.12 | 0.264 | 0.564
0.13 | 0.275 | 0.575
0.14 | 0.286 | 0.586
0.15 | 0.296 | 0.596
0.16 | 0.306 | 0.606
0.17 | 0.316 | 0.616
0.18 | 0.325 | 0.626
0.19 | 0.334 | 0.636
0.2 | 0.343 | 0.645
0.21 | 0.352 | 0.655
0.22 | 0.361 | 0.664
0.23 | 0.369 | 0.673
0.24 | 0.377 | 0.681
0.25 | 0.385 | 0.69
0.26 | 0.393 | 0.699
0.27 | 0.401 | 0.707
0.28 | 0.409 | 0.715
0.29 | 0.417 | 0.724
0.3 | 0.424 | 0.732
0.31 | 0.432 | 0.74
0.32 | 0.439 | 0.747
0.33 | 0.446 | 0.755
0.34 | 0.453 | 0.763
0.35 | 0.46 | 0.77
0.36 | 0.468 | 0.778
0.37 | 0.475 | 0.785
0.38 | 0.482 | 0.792
0.39 | 0.488 | 0.799
0.4 | 0.495 | 0.806
0.41 | 0.502 | 0.813
0.42 | 0.509 | 0.82
0.43 | 0.516 | 0.827
0.44 | 0.522 | 0.833
0.45 | 0.529 | 0.84
0.46 | 0.535 | 0.846
0.47 | 0.542 | 0.853
0.48 | 0.549 | 0.859
0.49 | 0.555 | 0.865
0.5 | 0.561 | 0.861
0.51 | 0.568 | 0.866
0.52 | 0.574 | 0.871
0.53 | 0.581 | 0.876
0.54 | 0.587 | 0.881
0.55 | 0.594 | 0.886
0.56 | 0.6 | 0.891
0.57 | 0.606 | 0.896
0.58 | 0.613 | 0.901
0.59 | 0.619 | 0.905
0.6 | 0.625 | 0.91
0.61 | 0.632 | 0.915
0.62 | 0.638 | 0.919
0.63 | 0.644 | 0.924
0.64 | 0.651 | 0.928
0.65 | 0.657 | 0.933
0.66 | 0.663 | 0.937
0.67 | 0.67 | 0.942
0.68 | 0.676 | 0.946
0.69 | 0.683 | 0.95
0.7 | 0.689 | 0.954
0.71 | 0.695 | 0.959
0.72 | 0.702 | 0.963
0.73 | 0.709 | 0.967
0.74 | 0.715 | 0.971
0.75 | 0.721 | 0.975
0.76 | 0.728 | 0.978
0.77 | 0.735 | 0.982
0.78 | 0.741 | 0.986
0.79 | 0.748 | 0.99
0.8 | 0.755 | 0.993
0.81 | 0.761 | 0.997
0.82 | 0.768 | 1
0.83 | 0.775 | 1.003
0.84 | 0.782 | 1.007
0.85 | 0.789 | 1.01
0.86 | 0.796 | 1.013
0.87 | 0.804 | 1.016
0.88 | 0.811 | 1.019
0.89 | 0.818 | 1.022
0.9 | 0.826 | 1.024
0.91 | 0.834 | 1.027
0.92 | 0.842 | 1.029
0.93 | 0.85 | 1.032
0.94 | 0.858 | 1.34
0.95 | 0.867 | 1.036
0.96 | 0.875 | 1.037
0.97 | 0.884 | 1.039
0.98 | 0.894 | 1.04
0.99 | 0.904 | 1.047
1 | 0.914 | 1.047
1.01 | 0.925 | 1.047
1.02 | 0.938 | 1.046
1.03 | 0.952 | 1.044
1.04 | 0.969 | 1.04