## Hoja1
PRESUPUESTO DE PROYECTO
PROYECTO: | EL SUR
GRUPO | GRUPO 10
UBICACIÓN | IPIALES
FECHA:
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
8,1,1 | Suministro e instalación Tubería PVC 1/2" | ML | 75.95
8,1,2 | Suministro e instalación Tubería PVC 3/4" | ML | 40.60
8,1,3 | Suministro e instalación Tubería PVC 1" | ML | 65.65
8,1,4 | Suministro e instalación Tubería PVC 1 1/4" | ML | 18.40
8,1,5 | Suministro e instalación Tubería PVC 1 1/2" | ML | 31.10
8,1,6 | Suministro e instalación de accesorios para Tubería PVC 1/2" | UN | 36
8,1,7 | Suministro e instalación de accesorios para Tubería PVC 3/4" | UN | 13
8,1,8 | Suministro e instalación de accesorios para Tubería PVC 1" | UN | 28
8,1,9 | Suministro e instalación de accesorios para Tubería PVC 1 1/4" | UN | 9
8,1,10 | Suministro e instalación de accesorios para Tubería PVC 1 1/2" | UN | 3
8,1,11 | Punto de agua fría PVC 1/2" | UN | 31
8,1,12 | Suministro e instalación registro de corte 1/2" | UN | 5
8,1,13 | Suministro e instalación registro de corte 3/4" | UN | 3
8,1,14 | Suministro e instalación registro de corte 1" | UN | 1
8,1,15 | Instalación y suministro de Tanque de 2000 lts | UN | 6
8,1,16 | Suministro e Instalación equipo hidroneumatico según diseño | GL | 1
8.2 | RED AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS
8,2,1 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 2" | ML | 36.10
8,2,2 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 3" | ML | 101.65
8,2,3 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 4" | ML | 32.49
8,2,4 | Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 6" | ML | 37.52
8,2,5 | Suministro e instalación Accesorios PVC 2" | UN | 19
8,2,6 | Suministro e instalación Accesorios PVC 3" | UN | 12
8,2,7 | Suministro e instalación Accesorios PVC 4" | UN | 44
8,2,8 | Suministro e instalación Accesorios PVC 6" | UN | 10
8,2,9 | Suministro e instalacion Bajante de Aguas Negras PVC 4" | ML | 9
8,2,10 | Suministro e instalación Junta de Expansión 4" | UN | 6
8,2,11 | Suministro e instalacion Bajante de Aguas Lluvias PVC 3" | ML | 51
8,2,12 | Suministro e instalación Junta de Expansión 3" | UN | 14
8,2,13 | Suministro e instalación tragante de cupula 3" | UN | 10
8,2,14 | Punto desagüe sanitario PVC 2" | UN | 22
8,2,15 | Punto desagüe sanitario PVC 4" | UN | 9
8,2,16 | Punto desagüe sifón PVC 2" | UN | 9
8,2,17 | Re ventilación PVC 2" | ML | 6.50
8,2,18 | Caja de inspección 60 x 60 m | UN | 4
8,2,19 | Caja de inspección 0,80 x 0,80 m | UN | 1
8,2,20 | Excavaciòn material común | M3 | 26.80
8,2,21 | Suministro de instalacion trampa de grasas plastica 250 lts | UN | 1
8,2,22 | Relleno y compactación en material seleccionado | M3 | 21.45
8,2,23 | Cuneta con filtro frances | ML | 47.35
8.3 | RED CONTRAINCENDIO
8,3,1 | Suministro e instalación Gabinete con Extintor Multiproposito 10 lbs | UN | 6
8,3,2 | Suministro e instalación Extintor Solkaflam 4 kg | UN | 3
8.4 | RED DE GAS
8,4,1 | Suministro e instalación Tubería Cobre Tipo L 3/4" | ML | 19.80
8,4,2 | Suministro e instalación Tubería Cobre Tipo L 1/2" | ML | 11.45
8,4,3 | Suministro e instalación Tubería Cobre Tipo L 1" | ML | 3.20
8,4,4 | Punto de gas 1/2" | UN | 9
8,4,5 | Punto de gas 3/4" | UN | 3
8,4,6 | Suministro e instalación registro de corte 1/2" | UN | 18
8,4,7 | Suministro e instalación registro de corte 3/4" | UN | 22
8,4,8 | Suministro e instalación de accesorios para Tubería cobre tipo 1" | UN | 3
8,4,9 | Suministro e instalación de accesorios para Tubería cobre tipo 3/4" | UN | 6
8,4,10 | Punto de gas Regulador primera etapa 1" | UN | 1
8,4,11 | Punto de gas Regulador primera etapa 3/4" | UN | 2