## RESUMEN PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5
PAF-PRD-O-016-2015 FORMATO No.4
PARQUE RECREO DEPORTIVO | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | VALOR TOTAL
URBANIZACIÓN EL RODEO (CUCUTA) | 0 | 0 | 0
URBANIZACIÓN LORENZO MORALES (VALLEDUPAR) | 0 | 0 | 0
TOTAL PROPUESTA |  | 0

## EL RODEO
PRESUPUESTO DETALLADO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5
PARQUE EL RODEO - CUCUTA
PAF-PRD-O-016-2015
CODIGO | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, REPLANTEO DE EJES Y NIVELES CON EQUIPO DE PRECISIÓN (Incluye suministro y transporte de cuadrilla de topografía, equipos, materiales para materializar puntos de referencia y todos lo demás necesario para su correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 10526 |  | 0
1.2 | DESCAPOTE MANUAL MATERIAL VEGETAL Emax=0.20m (Incluye excavación, trasiego, cargue y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción no incluye retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado) | M2 | 10526 |  | 0
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M3 | 2607 |  | 0
2.2 | SUB-BASE GRANULAR INVIAS SBG-1 (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% Próctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M3 | 940 |  | 0
2.3 | RELLENO SELECCIONADO INVIAS COMPACTADO (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M3 | 1180 |  | 0
2.4 | GEOTEXTIL TEJIDO T-1700 (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 3910 |  | 0
2.5 | RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial; distancia de retiro en un radio igual o inferior a 10 Km) | M3 | 2934 |  | 0
2.6 | RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial; distancia de retiro mayor a 10 Km) | M3/Km | 29340 |  | 0
2.7 | RELLENO EN GRAVA 3/4" < ∅ Grava < 1" (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M3 | 155 |  | 0
3 | EXTERIORES
3.1 | LOSETA CUADRADA TÁCTIL ALERTA EN CONCRETO DE 0.40X0.40X0.06M COLOR GRIS (Incluye suministro, transporte e instalación de loseta cuadrada táctil alerta, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 12 |  | 0
3.1a | LOSETA CUADRADA TÁCTIL GUIA EN CONCRETO DE 0.40X0.40X0.06M COLOR GRIS (Incluye suministro, transporte e instalación de loseta cuadrada táctil alerta, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 17 |  | 0
3.2 | ADOQUÍN EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO 10x20x6 cm COLOR GRIS/BLANCO/NEGRO según diseño (Incluye suministro, transporte e instalación de adoquín, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 1720 |  | 0
3.3 | PISO EN CAUCHO RECICLADO PIGMENTADO Y AGLOMERADO CON POLIURETANO E=0.01m Ref: HULEX COLOR, CAUCHO EN LLANTA RECICLADA E=0.03m, GRAVA N°3 AGLOMERADA CON POLIMERO E=0.03m, BASE EN GRAVA GRUESA COMPACTADA E=0.10m (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 245 |  | 0
3.4 | CANCHA EN CARPETA DE ASFALTO E=5 cm. (Incluye suministro, transporte e instalación asfalto MDC-3, asfalto de liga y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 980 |  | 0
3.5 | ACABADO CANCHA EN RECUBRIMIENTO ACRÍLICO A BASE DE AGUA COLOR (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 961 |  | 0
3.6 | ARENA (CALCIFICADA) E=20 cm (Incluye suministro, transporte e instalación de arena de mar, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 530 |  | 0
3.7 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A80 DE 0.80 X0.20 0.35 M (Incluye suministro, transporte, refuerzo, formaleta, excavación, instalación de bordillo, arena de sello, cortes a máquina, y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 1190 |  | 0
4 | PAISAJISMO
4.1 | AP-1 CARBONERO ARBUSTIVO h=3-5m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 12 |  | 0
4.2 | AP-4 ACACIA AMARILLA h=16m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 14 |  | 0
4.3 | AP-5 CHIMINAGO h=20m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 17 |  | 0
4.4 | JARDINES EN MANI FORRAJERO (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijacion instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 84 |  | 0
4.5 | EMPRADIZACION EN ZOYSIA, (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijacion instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 2700 |  | 0
4.6 | JARDINES EN AMARANTO, (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijacion instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 73 |  | 0
4.7 | JARDINES EN CROTOS, (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijacion instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 117 |  | 0
5 | MOBILIARIO
5.1 | BARANDA CERRAMIENTO TUBULAR 2" ANCLADO A DADO EN CONCRETO (Incluye suministro, tubería y perfilería de acuerdo a planos, accesorios de fijación pintura, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | ML | 129 |  | 0
5.2 | CANECAS ACERO INOXIDABLE (Incluye suministro, transporte e instalación de caneca, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 6 |  | 0
5.3 | PARQUE INFANTIL MULTIPARQUES REF: MPM 340 O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
5.3a | PARQUE INFANTIL TIPO IDRD M3A O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
5.4 | EQUIPOS BIOSALUDABLES TABLERO INSTRUCTIVO+TIMON+VOLANTE+CINTURA+SKY DE FONDO+PATINES+SURF+BARRAS+ASCENSOR+COLUMPIO+PONY+BANCO DE ABDOMINALES+MASAJE (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
5.5 | ARCOS DE CANCHAS DE MICROFÚTBOL (Incluye malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada, excavación, cimentación concreto reforzado 3000 PSI, pintura en esmalte tres manos y todo lo demás necesario para correcta ejecución y funcionamiento) | JG | 2 |  | 0
5.6 | ESTRUCTURA BALONCESTO CON TABLERO ANTIVANDÁLICA (Incluye pintura en esmalte, malla de las canasta, estructura antivandálica, cimentación en concreto reforzado 3000PSI y todo lo demás necesario para correcta ejecución y funcionamiento) | JG | 1 |  | 0
5.7 | DEMARCACION PINTURA COLOR ROJO TRAFICO MICROFUTBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 510 |  | 0
5.8 | DEMARCACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO VOLEYBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 460 |  | 0
5.9 | DEMARCACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO BASQUETBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 510 |  | 0
5.1 | ALCORQUE EN CONCRETO 1,2x1,2x1,3 (Incluye excavación, lecho filtrante en gravilla, suministro, transporte e instalación de bloques en concreto 0,12x0,20x0,40m de resistencia media con acabado liso + mortero de pega + mortero de inyección + refuerzos y fundación en concreto de 0,20x0,20m según diseño y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 7 |  | 0
6 | RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS
6.1 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT 8” (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 303 |  | 0
6.2 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO B 0.30m X 0.18m (IDRD) (incluye suministro, transporte e instalación de la cañuela y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 407 |  | 0
6.3 | ANDEN CUNETA 0.10 PREFABRICADA DE 1.0 M DE ANCHO (incluye suministro, transporte e instalación del andén cuneta y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 62 |  | 0
6.4 | CABEZAL DE DESCARGA 4000 PSI 2.4m X 1.4m (incluye excavación, suministro, transporte e instalación de concreto 4000 psi, acero, alambre, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
6.5 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 HMAX=0.80M (incluye excavación, suministro, transporte e instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 9 |  | 0
6.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 HMAX=1.00M (incluye excavación, suministro, transporte e instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 6 |  | 0
6.7 | POZO DE INSPECCIÓN DE 1.20 DIÁMETRO HMAX=1 80M (incluye excavación, suministro, transporte e instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
6.8 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (incluye excavación, trasiego, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. no incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado) | M3 | 370 |  | 0
6.9 | RELLENO DE ARENA (incluye suministro, cargue, trasiego, instalación ce arena y todo lo requerido para ia correcta ejecución) | M3 | 37 |  | 0
6.1 | BASE RECEBO COMPACTADO B200 (incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución) | M3 | 148 |  | 0
6.11 | RETIRO DE ESCOMBROS (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por ia autoridad ambiental y/o autoridad territorial) | M3 | 462 |  | 0
7 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES
7.1 | PERGOLA DOBLE EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI LISTONES DE MADERA LISTON EN MADERA 40 mm x 60 mm, COLOR TEKA, REF H 40, ARKOS O SIMILAR. (Incluye suministro, transporte e instalación de pérgola metalicas, zapatas en concreto reforzado 3000 PSI, pedestales en concreto reforzado 3000 PSI, platinas de anclaje, pernos, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
7.2 | PERGOLA SENCILLA EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI LISTONES DE MADERA LISTON EN MADERA 40 mm x 60 mm, COLOR TEKA, REF H 40, ARKOS O SIMILAR. (Incluye suministro, transporte e instalación de pérgola metalicas, zapatas en concreto reforzado 3000 PSI, pedestales en concreto reforzado 3000 PSI, platinas de anclaje, pernos, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 6 |  | 0
7.3 | MALLA CONTRAIMPACTO EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (Incluye suministro, transporte e instalación de cerramiento en perfil metalico, zapata y pedestal en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, , excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 69 |  | 0
7.4 | BANCAS EN CONCRETO 3000 PSI 2,00 X 0,60 BASE EN LADRILLO PORTANTE 0,09 X 0,12 X 0,29 (Incluye suministro, transporte e instalación banca y muro en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 32 |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | Poste Metálico 6 mts según Especificaciones Eléctricas. Incluye Brazo Metálico | UND | 109 |  | 0
8.2 | Luminaria ORION 20 w LED SYLVANIA. 220 V | UND | 92 |  | 0
8.3 | Luminaria SOPT 100 w LED OSRAM、CREE . 220 V | UND | 18 |  | 0
8.4 | Empalmes en resina para BT | jgo | 110 |  | 0
8.5 | Caja de paso AP 280 | UND | 102 |  | 0
8.6 | Canaización en Tuberia PVC DE 1" | ML | 800 |  | 0
8.7 | Canaización en Tuberia PVC DE 1_1/2" | ML | 100 |  | 0
8.8 | Alimentadores Secundarios en Cable cobre 2No 6+ 12 T AWG THHN | Ml | 1000 |  | 0
8.9 | Fotocelda para Luminaria Multivoltaje 220 V | UND | 110 |  | 0
8.1 | Certificacion RETIE Instalaciones Eléctricas | GL | 1 |  | 0
8.11 | Certificacion RETILAP Iluminación Parque | GL | 1 |  | 0
8.12 | Gestiones Operador de Red Entrega Proyecto Iluminación Parque, incluye planos AS Built y entrega final al operador. | GL | 1 |  | 0
10 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)
10.1 | PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) | GL | 1 |  | 0
11 | PROVISIÓN PAGO REEMBOLSABLE CONEXIÓN ELECTRICA PARQUE
11.1 | CONEXIÓN ALUMBRADO PUBLICO | GL | 1 |  | 0
COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 16% | 0
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0

## LORENZO MORALES
PRESUPUESTO DETALLADO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE GRUPO 5
PARQUE EL RODEO - CUCUTA
PAF-PRD-O-016-2015
CODIGO | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, REPLANTEO DE EJES Y NIVELES CON EQUIPO DE PRECISIÓN (Incluye suministro y transporte de cuadrilla de topografía, equipos, materiales para materializar puntos de referencia y todos lo demás necesario para su correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 6724.01 |  | 0
1.2 | DESCAPOTE MANUAL MATERIAL VEGETAL Emax=0.20m (Incluye excavación, trasiego, cargue y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción no incluye retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado) | M2 | 6724.01 |  | 0
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye excavación, trasiego, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado) | M3 | 103 |  | 0
2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M3 | 1044 |  | 0
2.3 | SUB-BASE GRANULAR INVIAS SBG-1 (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% Próctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M3 | 540 |  | 0
2.4 | RELLENO SELECCIONADO INVIAS COMPACTADO (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M3 | 675 |  | 0
2.5 | NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO CON MATERIAL LOCAL SELECCIONADO (Incluye suministro, transporte herramientas, equipos y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | M3 | 750 |  | 0
2.6 | GEOTEXTIL TEJIDO T-1700 (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 190 |  | 0
2.7 | RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial) | M3 | 1305 |  | 0
3 | EXTERIORES
3.1 | LOSETA CUADRADA TÁCTIL ALERTA EN CONCRETO DE 0.40X0.40X0.06M COLOR GRIS (Incluye suministro, transporte e instalación de loseta cuadrada táctil alerta, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 8 |  | 0
3.1a | LOSETA CUADRADA TÁCTIL GUIA EN CONCRETO DE 0.40X0.40X0.06M COLOR GRIS (Incluye suministro, transporte e instalación de loseta cuadrada táctil alerta, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 8 |  | 0
3.2 | ADOQUÍN EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO 10x20x6 cm COLOR GRIS/BLANCO/NEGRO según diseño (Incluye suministro, transporte e instalación de adoquín, capa de arena de nivelación de e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 880 |  | 0
3.3 | PISO EN CAUCHO RECICLADO PIGMENTADO Y AGLOMERADO CON POLIURETANO E=0.01m Ref: HULEX COLOR, CAUCHO EN LLANTA RECICLADA E=0.03m, GRAVA N°3 AGLOMERADA CON POLIMERO E=0.03m, BASE EN GRAVA GRUESA COMPACTADA E=0.10m (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 186 |  | 0
4 | PAISAJISMO
4.1 | ARBOL COPRIX H=2m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 9 |  | 0
4.2 | ARBOL GUAYACAN AZUL H=2m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 11 |  | 0
4.3 | ARBOL CARACOLI H=2m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 8 |  | 0
4.4 | PALMA REAL H=2m (Incluye suministro y siembra según especificaciones de la entidad ambiental, tierra abonada y tutor de 3m instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 24 |  | 0
4.5 | JARDINES EN SETO IXORA (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijacion instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 430 |  | 0
4.6 | JARDINES EN PLANTA CURCUMA (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijacion instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 530 |  | 0
4.7 | JARDINES EN SETO VERANERA (Incluye suministro, tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes, sistemas de fijacion instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 480 |  | 0
5 | MOBILIARIO
5.1 | CANECAS ACERO INOXIDABLE (Incluye suministro, transporte e instalación de caneca, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 18 |  | 0
5.2 | EQUIPOS BIOSALUDABLES TABLERO INSTRUCTIVO+TIMON+VOLANTE+CINTURA+SKY DE FONDO+PATINES+SURF+BARRAS+ASCENSOR+COLUMPIO+PONY+BANCO DE ABDOMINALES+MASAJE (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
5.3 | ARCOS DE CANCHAS DE MICROFÚTBOL (Incluye malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada, excavación, cimentación concreto reforzado 3000 PSI, pintura en esmalte tres manos y todo lo demás necesario para correcta ejecución y funcionamiento) | JG | 2 |  | 0
5.4 | ESTRUCTURA BALONCESTO CON TABLERO ANTIVANDÁLICA (Incluye pintura en esmalte, malla de las canasta, estructura antivandálica, cimentación en concreto reforzado 3000PSI y todo lo demás necesario para correcta ejecución y funcionamiento) | JG | 2 |  | 0
5.5 | DEMARCACION PINTURA COLOR ROJO TRAFICO MICROFUTBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 1220 |  | 0
5.6 | DEMARCACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO VOLEYBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 1220 |  | 0
5.7 | DEMARCACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO BASQUETBOL (Incluye suministro, transporte e instalación de pintura para demarcación, plantillas, base, reamtes, acabados y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 1220 |  | 0
5.8 | JUEGO INFANTIL MINI MARS 2.6 x 2.6 x 2.5m O SIMILAR. (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
5.9 | BALANCIN RESORTADO 4 PUESTOS (Incluye suministro, transporte e instalación de módulo, materiales y accesorios para fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 3 |  | 0
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN IDENTIFICADOR GENERAL LDG-S DOS CARAS V (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 1 |  | 0
5.11 | SEÑAL INFORMATIVA 1 CARA (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 9 |  | 0
5.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL CIVICA SCV-120 (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | UN | 10 |  | 0
6 | RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS
6.1 | CABEZAL DE DESCARGA 4000 PSI 2.4m X 1.4m (incluye excavación, suministro, transporte e instalación de concreto 4000 psi, acero, alambre, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
6.2 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 HMAX=1.00M (incluye excavación, suministro, transporte e instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 4 |  | 0
6.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (Incluye excavación, trasiego, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado) | M3 | 175 |  | 0
6.4 | RELLENO DE ARENA (incluye suministro, cargue, trasiego, instalación ce arena y todo lo requerido para ia correcta ejecución) | M3 | 1.2 |  | 0
6.5 | BASE RECEBO COMPACTADO B200 (incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución) | M3 | 12 |  | 0
6.6 | RETIRO DE ESCOMBROS (Incluye cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial) | M3 | 215 |  | 0
6.7 | RELLENO EN GRAVA 3/4" < ∅ Grava < 1" (Incluye suministro, cargue, trasiego, instalación, compactación 95% proctor modificado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M3 | 94 |  | 0
6.8 | GEOTEXTIL TEJIDO T-1700 (Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | M2 | 950 |  | 0
6.9 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT 12” (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 37 |  | 0
6.1 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT 10” (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 30 |  | 0
6.11 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT 6” (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 325 |  | 0
6.12 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT 4” (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 265 |  | 0
6.13 | CARCAMO AGUAS LLUVIAS 3000 PSI CON REJILA H=0.40m (Incluye suministro, transporte e instalación de cárcamo concreto reforzado impermeabilizado 3000 PSI con rejilla, excavaciones y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 130 |  | 0
7 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES
7.1 | PERGOLA TIPO 1 EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, LISTONES DE MADERA LISTON EN MADERA PLASTICA COLOR WENGE DE 40 mm x 80 mm, (Incluye suministro, transporte e instalación de pérgola metalicas, zapatas en concreto reforzado 3000 PSI, pedestales en concreto reforzado 3000 PSI, platinas de anclaje, pernos, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 20 |  | 0
7.2 | PERGOLA ESCENARIO EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, LISTONES DE MADERA LISTON EN MADERA PLASTICA COLOR WENGE DE 40 mm x 80 mm, (Incluye suministro, transporte e instalación de pérgola metalicas, zapatas en concreto reforzado 3000 PSI, pedestales en concreto reforzado 3000 PSI, platinas de anclaje, pernos, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 1 |  | 0
7.3 | ESCALERAS/GRADAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (Incluye suministro, transporte e instalación de escalera en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | M3 | 0.8 |  | 0
7.4 | MALLA CONTRAIMPACTO EN ESTRUCTURA METALICA DE 60,000 PSI, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (Incluye suministro, transporte e instalación de cerramiento en perfil metalico, zapata y pedestal en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, , excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | ML | 76 |  | 0
7.5 | BANCA TIPO 1 EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 2,40 x 0.60 (Incluye suministro. transporte e instalación de bancas en concreto reforzado 3000 PSI. aceros de refuerzo, excavaciones. formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 3 |  | 0
7.6 | BANCA TIPO 2 EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 3,00 x 0.60 (Incluye suministro. transporte e instalación de bancas en concreto reforzado 3000 PSI. aceros de refuerzo, excavaciones. formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 18 |  | 0
7.7 | BANCA ESCENARIO CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 6,00 x 0.60 (Incluye suministro. transporte e instalación de bancas en concreto reforzado 3000 PSI. aceros de refuerzo, excavaciones. formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 2 |  | 0
7.8 | PLACAS DE CONTRAPISO E=0.10m EN CONCRETO DE 3000 PSI CON REFUERZO EN JUNTA DE CONTRACCION EN VARILLA LISA DE 3/4" (Incluye suministro concreto 3000 PSI, aceros de refuerzo, varilla lisa 3/4", formaleta, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) | M2 | 1220 |  | 0
7.9 | MURO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (Incluye suministro, transporte e instalación de escalera en concreto reforzado 3000 PSI, aceros de refuerzo, excavaciones, formaletas y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) | UN | 18 |  | 0
7.1 | BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,40 X 0,15 (Incluye suministro, transporte, refuerzo, formaleta, excavación, instalación de bordillo, arena de sello, cortes a máquina, y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionam | UN | 1180 |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200 V. | UND | 1 |  | 0
8.2 | FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO | JGO | 1 |  | 0
8.3 | PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO | JGO | 1 |  | 0
8.4 | ACOM.E.3F(3# 8+1# 8) 1 1/2" GALV. PRINCIPAL EN POSTE | ML | 8 |  | 0
8.5 | CAJA PARA CONTADOR TRIFASICO | UND | 1 |  | 0
8.6 | CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA | UND | 1 |  | 0
8.7 | BREAKER 3F 3x40A SOBREPONER | UND | 1 |  | 0
8.8 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MEDIDOR Y GABINETE CONTROL ALUMBRADO | UND | 1 |  | 0
8.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL ALUMBRADO INTEMPERIE, INCLUYE TOTALIZADOR, CONTACTORES, RELES, FOTOCELDA, RIELES PARA PROTECCIONES Y ACCESORIOS | UND | 1 |  | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS EN 2#8+1#12T, 1"PVC PARA LUMINARIAS LED 101W, 53W | ML | 650 |  | 0
8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED 53W, EN 2X12+1X14T, 3/4"PVC | UND | 7 |  | 0
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED 101W, EN 2X12+1X14T, 3/4"PVC | UND | 28 |  | 0
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA LED 6W, EN 2X12+1X14T, 3/4"PVC | UND | 52 |  | 0
8.14 | POSTE METALICO 10M | UND | 21 |  | 0
8.15 | POSTE METALICO 6M | UND | 3 |  | 0
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 53W | UND | 7 |  | 0
8.17 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 101W | UND | 28 |  | 0
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 6W | UND | 52 |  | 0
8.17 | CAJA ELECTRICA 0,4 X 0,4 X 0,7 MT | UND | 24 |  | 0
8.18 | CERTIFICACION RETIE | UND | 2.3 |  | 0
9 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)
9.1 | PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) | GL | 1 |  | 0
10 | PROVISIÓN PAGO REEMBOLSABLE CONEXIÓN ELECTRICA PARQUE
10.1 | PROVISIÓN PAGO REEMBOLSABLE CONEXIÓN ELECTRICA PARQUE | GL | 1 |  | 0
COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| IVA DE LA UTILIDAD |  |  | 16% | 0
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0