## HOJA RESUMEN
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE, GRUPO 10.
CONVOCATORIA N° PAF-PRD-O-029-2015 FORMATO No.4
PARQUE RECREO DEPORTIVO | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | COSTOS REEMBOLSABLES | VALOR TOTAL
URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0
URBANIZACIÓN VILLA OLIMPICA | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROPUESTA |  | 0

## VILLAS DE SAN PABLO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE, GRUPO 10.
CONVOCATORIA N° PAF-PRD-O-029-2015 FORMATO No.4
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBICO Y PAISAJISMO PARA EL PARQUE URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO - BARRANQUILLA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT TOTAL | VR UNITARIO | SUBTOTAL | VR CAPITULO
01 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
01-02-020 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE URBANISMO. INCLUYE HILADEROS Y SEÑALIZACION NECESARIA | M2 | 26379 |  | 0
03 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 0
03-01 | CORTES |  |  |  |  | 0
03-01-010 | EXCAVACIONES MANUALES PARA FUNDACIONES. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. MEDIDO EN PLANOS | M3 | 476.2161 |  | 0
03-01-011 | EXCAVACIONES MASIVAS PARA TERRACEO LOTE. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN LOS SITIOS DEL LOTE AUTORIZADOS POR EL ASESOR EN GEOTECNIA. MEDIDO EN PLANOS | M3 | 281.69 |  | 0
03-02 | LLENOS |  |  |  |  | 0
03-02-010 | LLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL DE PRESTAMO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO Y COMPACTACION. | M3 | 151.7106 |  | 0
03-02-020 | LLENOS COMPACTADOS EN SUB-BASE GRANULAR PARA CANCHA GRANDE - E: 0.50 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO Y COMPACTACION. | M3 | 1063.75 |  | 0
03-02-030 | GEOTEXTIL NO TEJIDO NT2100 PARA CANCHA GRANDE. DIVISIÓN ENTRE LLENO EN SUB-BASE Y ACABADO EN ARENILLA | M2 | 2127.5 |  | 0
04 | CONCRETOS ESTRUCTURALES |  |  |  |  | 0
04-02 | ZAPATAS Y DADOS |  |  |  |  | 0
04-02-010 | ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS AISLADAS Y/O CORRIDAS EN CONCRETO F'C 21 MPA | M3 | 92.0281 |  | 0
04-02-020 | ARMADO Y VACIADO DE PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA | M3 | 55.8432 |  | 0
04-02-100 | VACIADO DE SOLADO E: 0.10 M. - F'C 14 MPA | M2 | 113.088 |  | 0
04-02-110 | VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO F'C 21 MPA - 40% PIEDRA - 60% CONCRETO | M3 | 92.7876 |  | 0
04-03 | VIGAS DE FUNDACION |  |  |  |  | 0
04-03-010 | ARMADO Y VACIADO DE VIGAS DE FUNDACION EN CONCRETO F'C 21 MPA | M3 | 32.3748 |  | 0
04-03-020 | VACIADO DE VIGAS DE FUNDACION EN CONCRETO CICLOPEO F'C 21 MPA - 40% PIEDRA - 60% CONCRETO | M3 | 21.8846 |  | 0
04-05 | LOSAS DE FUNDACIÓN |  |  |  |  | 0
04-05-010 | LOSA DE PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA. - E: 0.13 M. PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | M2 | 1216 |  | 0
04-05-020 | LOSA DE PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA. - E: 0.10 M. PARA BASE PISOS EN CAUCHO RECICLADO | M2 | 192.6 |  | 0
04-05-030 | SKATEPARK - LOSAS DE PISO PLANAS Y/O INCLINADAS E: 0.10 M. EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA CON ADICION DE FIBRA TIPO DRAMIX O EQUIVALENTE. INCLUYE REGRUESES EN LOS SITIOS INDICADOS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES. MEDIDO EN PLANTA. | M2 | 443.03 |  | 0
04-05-040 | SKATEPARK - LOSAS DE PISO PLANAS Y/O INCLINADAS E: 0.15 M. EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA CON ADICION DE FIBRA TIPO DRAMIX O EQUIVALENTE. INCLUYE REGRUESES EN LOS SITIOS INDICADOS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES. MEDIDO EN PLANTA. | M2 | 173.63 |  | 0
04-06 | MUROS |  |  |  |  | 0
04-06-020 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO VISTO UNA CARA F'C 21 MPA - E: 0.20 M. CONFORMACION DUNA AUDITORIO | M3 | 5.9523 |  | 0
04-06-030 | MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE CONCRETO 20x20x40 + COLUMNETAS EN CONCRETO F'C 21 MPA - A: 0.20 M. - E: 0.10 M. CONFORMACION DUNAS JUEGOS | M2 | 30.856 |  | 0
04-06-040 | SKATEPARK - MURO DE CONTENCION EN CONCRETO VISTO UNA CARA F'C 21 MPA - E: 0.30 M. LATERAL SKATEPARK | M3 | 54.1003 |  | 0
04-06-050 | SKATEPARK - MURO DE CONTENCION EN CONCRETO VISTO UNA CARA F'C 21 MPA - E: 0.15 M. MURETES DE REMATES DECK Y GRADERIAS SKATEPARK | M3 | 2.4751 |  | 0
04-10 | ESCALERAS Y GRADERIAS |  |  |  |  | 0
04-10-020 | ESCALERAS Y GRADERIAS SOBRE TERRENO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA CON ADICION DE FIBRA TIPO DRAMIX O EQUIVALENTE | M3 | 81.6082 |  | 0
05 | ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  |  | 0
05-01 | ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0
05-01-010 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA - BARRAS DE REFUERZO | KG | 31244.326 |  | 0
05-01-060 | MALLA ELECTROSOLDADA D-131 | M2 | 192.6 |  | 0
05-02 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  |  | 0
05-02-010 | ESTRUCTURA METALICA DE COLUMNAS Y VIGAS DE PERGOLAS. PERFILES SEGÚN DETALLES ESTRUCTURALES PARA PERGOLAS. INCLUYE PLATINAS, ACCESORIOS, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO. | KG | 9916.2174 |  | 0
05-02-020 | ESTRUCTURA METALICA DE COLUMNAS Y VIGAS DE CERRAMIENTO CANCHA. PERFILES SEGÚN DETALLES ESTRUCTURALES PARA CERRAMIENTO. INCLUYE PLATINAS, ACCESORIOS, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO. | KG | 9144.2498 |  | 0
05-02-030 | MORTERO FLUIDO DE NIVELACION PARA PLATINAS INFERIORES DE LA ESTRUCTURA METALICA - TIPO SIKAGROUT 212 DE SIKA O EQUIVALENTE. | LT | 345.6 |  | 0
06 | PREFABRICADOS |  |  |  |  | 0
06-01 | PREFABRICADOS |  |  |  |  | 0
06-01-010 | PREFABRICADO DE PERGOLAS EN CONCRETO VISTO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJE A ESTRUCTURAS METALICAS | U | 660 |  | 0
10 | PISOS Y LINEALES |  |  |  |  | 0
10-01 | ACABADOS DE PISO |  |  |  |  | 0
10-01-010 | PISO EN ADOQUIN PEATONAL CUÑA 30x10-5x6 COMBINACION COLORES GRIS OSCURO Y BLANCO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE CAMA DE ARENA E: 0.05 M. Y SELLO | M2 | 5054.91 |  | 0
10-01-040 | PISO EN CONCRETO CON GRANULOMETRÍA DISCONTINUA E: 0.05 M. | M2 | 1138.63 |  | 0
10-01-060 | PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA - E: 0.10M. PARA ANDENES EXTERIORES, RAMPAS, REMATES DE DUNAS, CAMBIOS DE NIVEL Y GRADERIAS. INCLUYE JUNTAS | M2 | 149.97 |  | 0
10-01-070 | PISO DE CAUCHO RECICLADO APLICACIÓN EN FRÍO E: 0.02 M. COLORES SEGÚN DETALLE DE PLANOS. | M2 | 175.6 |  | 0
10-01-100 | PISO EN ARENA FINA COMPACTADA E: 0.10 M. PARA CANCHA. | M2 | 1765.46 |  | 0
10-02 | LINEALES |  |  |  |  | 0
10-02-020 | BORDILLO REMONTABLE RECTO - PREFABRICADO EN CONCRETO BOREM 400-800 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS | M | 2150.96 |  | 0
10-02-030 | BORDILLO RECTANGULAR RECTO - PREFABRICADO EN CONCRETO BOREC 350-800 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS | M | 378.61 |  | 0
10-02-080 | TALON EN CONCRETO F'C 21 MPA DE REMATE TALUDES DUNAS A: 0.10 M. - H: 0.35 M. | M | 830.38 |  | 0
10-02-090 | TALON / CAÑUELA EN CONCRETO F'C 21 MPA DE REMATE TALUDES DUNAS A: 0.15 M. - H: 0.35 M. | M | 235.05 |  | 0
10-02-100 | SKATEPARK - JUNTA E: 5 MM LLENA CON POLIURETANO ELASTOMÉRICO TIPO SIKAPLEX GRIS O EQUIVALENTE | M | 196 |  | 0
10-02-110 | SKATEPARK - ELEMENTO TUBULAR METALICO DE REMATE FILOS SKATE - Ø 2 1/2" x 3 MM. + VARILLAS DE ANCLAJE ACORDE CON EL DETALLE DE PLANOS ESTRUCTURALES. INCLUYE ANTICORROSIVO + ACABADO. | M | 39.25 |  | 0
10-03 | BASES |  |  |  |  | 0
10-03-020 | BASE GRANULAR COMPACTADA GRANULOMETRIA INVIAS TIPO C PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS RIGIDOS, FLEXIBLES Y ARTICULADOS. | M3 | 969.5265 |  | 0
10-03-030 | MEJORAMIENTO EN SUELOS DE TERRAPLEN ESPECIFICACION INVIAS PARA SOPORTE DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO. | M3 | 1292.702 |  | 0
10-03-040 | GEOTEXTIL TEJIDO TIPO T2100 DE PAVCO O EQUIVALENTE. | M2 | 6463.51 |  | 0
11 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  | 0
11-01 | JUEGOS INFANTILES |  |  |  |  | 0
11-01-100 | JUEGOS INFANTILES. SURFER REF. L19 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-01-110 | JUEGOS INFANTILES. COLUMPIO METALICO CON CESTA REF. L22 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 2 |  | 0
11-01-120 | JUEGOS INFANTILES. LA VAGONETA REF. A10 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-01-130 | JUEGOS INFANTILES. COLUMPIO DOBLE REF. L18 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-01-140 | JUEGOS INFANTILES. TABLA DE SURF REF. B130A DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-01-150 | JUEGOS INFANTILES. RED 2.75 M. REF. R2,75 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-01-160 | JUEGOS INFANTILES. NEOCARRUSEL REF. L21 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02 | GIMNASIOS |  |  |  |  | 0
11-02-015 | BICICLETA CON BRAZOS REF. ST-JMH28 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 2 |  | 0
11-02-020 | CINTURA REF. ST-JMH15A DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-025 | SURF REF. ST-JMH08 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-040 | ESQUI DE FONDO REF. ST-JMH23 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-050 | MESAJE REF. ST-JMH09A DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-060 | PATINES PARA ADULTOS REF. ST-JMH12A DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-070 | TIMON REF. ST-JMH17 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-080 | BICICLETA PARA NIÑOS REF. ST-JME25 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 2 |  | 0
11-02-090 | CABALLO INDIVIDUAL PARA NIÑOS REF. ST-JME30 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 2 |  | 0
11-02-100 | PATINES PARA NIÑOS REF. ST-JME23 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 2 |  | 0
11-03 | CERRAMIENTOS |  |  |  |  | 0
11-03-010 | CERRAMIENTO CANCHA. ESTRUCTURA EN ANGULOS METALICOS 2" + MALLA METALICA GALVANIZADA. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA | M2 | 378 |  | 0
12 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 |  |  | 0
12-01 | ELEMENTOS EN MADERA |  |  |  |  | 0
12-01-010 | RECUBRIMIENTO EN MADERA BANCAS A: 0.52 M. BASTIDORES METALICOS + TABLILLA EN MADERA PINO INMUNIZADA E: 0.02 M. PARA BANCAS PERGOLAS. INCLUYE ANCLAJE A BANCA | M | 20.8 |  | 0
14 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | 0 | 0 |  | 0
14-01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
14-01-010 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (SIN BOTADA DE MATERIAL) PARA REDES HIDROSANITARIAS | M3 | 533.8164 |  | 0
14-01-020 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO PARA REDES HIDROSANITARIAS | M3 | 533.8164 |  | 0
14-02 | SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD-PVC |  |  |  |  | 0
14-02-010 | DEMOLICION MANUAL DE PAVIMENTO VEHICULAR CONCRETO RIGIDO | M3 | 6.4 |  | 0
14-02-020 | DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO EN ANDEN | M2 | 30 |  | 0
14-02-030 | CONEXIÓN DE REDES A TUBERÍA PEAD (INCLUYE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA ROTURA. INCLYE REGISTRO DE VÁLVULA, VÁLVULA Y ACCESORIOS) | UND | 1 |  | 0
14-02-040 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO | M3 | 8 |  | 0
14-02-050 | RECONSTRUCCION DE ANDEN | M2 | 70 |  | 0
14-03 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC |  |  |  |  | 0
14-03-010 | SUMINISTRO TUBERIA 3" PVC RDE 21 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 143.775 |  | 0
14-03-020 | SUMINISTRO TUBERIA 2" PVC RDE 21 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 318.35 |  | 0
14-03-030 | SUMINISTRO TUBERIA 1 1/4" PVC RDE 21 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 24.125 |  | 0
14-03-040 | SUMINISTRO TUBERIA 1" PVC RDE 21 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 308.765 |  | 0
14-03-050 | SUMINISTRO TUBERIA 1/2" PVC RDE 13.5 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 113.265 |  | 0
14-03-060 | SUMINISTRO ACCESORIO TEE 3" PVC | UND | 3 |  | 0
14-03-070 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 3" X 2" PVC | UND | 4 |  | 0
14-03-080 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 2" X 1/2" PVC | UND | 10 |  | 0
14-03-090 | SUMINISTRO ACCESORIO TEE 2" PVC | UND | 9 |  | 0
14-03-100 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 2" X 1" PVC | UND | 4 |  | 0
14-03-110 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 45° 1" PVC | UND | 2 |  | 0
14-03-120 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 1" X 1/2" PVC | UND | 10 |  | 0
14-03-130 | SUMINISTRO ACCESORIO TEE 1" PVC | UND | 5 |  | 0
14-03-140 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 90° 1" PVC | UND | 4 |  | 0
14-03-150 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 45° 3" PVC | UND | 4 |  | 0
14-03-160 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 45° 2" PVC | UND | 3 |  | 0
14-03-170 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 45° 1 1/4" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-180 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 2" X 1 1/4" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-190 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 1 1/4" X 1" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-200 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 90° 2" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-210 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 3" PVC | UND | 23 |  | 0
14-03-220 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 2" PVC | UND | 50 |  | 0
14-03-230 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 1 1/4" PVC | UND | 4 |  | 0
14-03-240 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 1" PVC | UND | 49 |  | 0
14-03-250 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 1/2 " PVC | UND | 17 |  | 0
14-03-260 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 1/2 " PVC | UND | 35 |  | 0
14-03-270 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 90° LXR 1/2" PVC | UND | 18 |  | 0
14-03-280 | SUMINISTRO ACCESORIO LLAVE DE JARDIN | UND | 18 |  | 0
14-03-290 | SUMINISTRO DE TUBERÍA SANITARIA PVC 6" TIPO FORT O EQUIVALENTE (CON PERFORACIONES TALADRADAS BROCA 3/8") | ML | 253.3 |  | 0
14-03-300 | SUMINISTRO DE TUBERÍA SANITARIA PVC 6" TIPO FORT O EQUIVALENTE (SIN PERFORACIONES) | ML | 64.18 |  | 0
14-03-310 | SUMINISTRO DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4" TIPO FORT O EQUIVALENTE (SIN PERFORACIONES) | ML | 96.6 |  | 0
14-03-330 | SUMINISTRO GEOTEXTIL NT2000 O EQUIVALENTE | M2 | 199.479 |  | 0
14-03-340 | SUMINISTRO DE CANTO RODADO PARA FILTRO | M3 | 60.8 |  | 0
14-03-350 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 0.6 X 0.6 EN CONCRETO. H ENTRE 0.5 Y 1.5 M | UND | 12 |  | 0
14-03-360 | CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN CANTO RODADO TMAX 1/2" | ML | 253.3 |  | 0
14-03-370 | INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA FILTRO | M2 | 506.6 |  | 0
14-04 | INSTALACION TUBERIA PVC |  |  |  |  | 0
14-04-010 | INSTALACION TUBERIA 3" PVC RDE 21 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 143.775 |  | 0
14-04-020 | INSTALACION TUBERIA 2" PVC RDE 21 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 318.35 |  | 0
14-04-030 | INSTALACION TUBERIA 1 1/4" PVC RDE 21 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 24.125 |  | 0
14-04-040 | INSTALACION TUBERIA 1" PVC RDE 21 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 308.765 |  | 0
14-04-050 | INSTALACION TUBERIA 1/2" PVC RDE 13.5 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 113.265 |  | 0
14-04-060 | INSTALACION LLAVE DE JARDIN | UND | 4 |  | 0
14-04-070 | INSTALACION TUBERIA TIPO FORT 6" PVC (INCLUYE INST. ACCESORIOS Y GEOTEXTIL DE RECUBRIMIENTO) | ML | 241 |  | 0
14-05 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
14-05-010 | ASEO GENERAL | GL | 1 |  | 0
15 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0 | 0 |  | 0
15-01 | REDES EXTERIORES |  |  |  |  | 0
15-01-010 | DERIVACION PRIMARIA CON PROTECCIONES EN MEDIA TENSION, (AISLADEROS) | SG | 2 |  | 0
15-01-020 | CONECTORES PARA DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y ACSR (DERIVACIONES EN LINEAS AEREAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA) | JGO | 2 |  | 0
15-01-030 | BAJANTE PRIMARIO EN TUB MET GALV DE 4" BOQUILLA, NO INCLUYE ACOMETIDA. | M | 18 |  | 0
15-01-040 | ACOMETIDA PRIMARIA EN CABLE 1/0 ACSR, 100% 15KV+1NO 2 CU AWG.INCLUYE: TERMINALES, CINTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | M | 100 |  | 0
15-02 | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
15-02-010 | DISPOSITIVO DE PROTECCION, INCLUYE : | U | 2 |  | 0
15-02-014 | INTERCONEXIONES EN BAJA TENSIÓN DESDE TRANSFORMADOR 15KVA 240-120V HASTA LUMINARIAS | M | 1200 |  | 0
15-03 | SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  |  |  | 0
15-03-010 | LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA DE 150W SODIO FABRICADA EN POLIPROPILENO INYECTADO, DIFUSOR EN VIDRIO CURVO TEMPLADO, REFLECTOR INYECTADO EN PBT CON FIBRA DE VIDRIO Y CON PROCESOS DE METALIZADO A ALTO VACIO, CON BASE FOTOCELDA, IP 66, 240V, PESA 52 KG | U | 58 |  | 0
15-03-020 | REFLECTOR DE 400W MH, INSTALADA EN POSTE BALASTRO MAGNETICO, TENSION 240V FRECUENCIA 60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE 0,9, FACTOR DE BALASTRO DE 0,1 CON ARRANQUE DE IMPULSADOR MAGNETICO. | U | 11 |  | 0
15-03-030 | PROYECTOR DE 1000 METAL HALIDE, DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA, TIPO DE LAMPARA OVOIDE, TENSION A 240V, BALASTRO TIPO REACTOR, IP 65 HERMETICA | U | 16 |  | 0
15-03-040 | LUMINARIA LED LINEAL PARA PERGOLA, IP 66 208-120V, 2.4W 48 LED POR METRO TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K, TIEMPO DE VIDA ÚTIL MÍNIMA 30.000 HORAS | U | 30 |  | 0
15-04 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
15-04-010 | LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA DE 150W SODIO FABRICADA EN POLIPROPILENO INYECTADO, DIFUSOR EN VIDRIO CURVO TEMPLADO, REFLECTOR INYECTADO EN PBT CON FIBRA DE VIDRIO Y CON PROCESOS DE METALIZADO A ALTO VACIO, CON BASE FOTOCELDA, IP 66, 240V, PESA 52 KG | U | 58 |  | 0
15-04-020 | REFLECTOR DE 400W MH, INSTALADA EN POSTE BALASTRO MAGNETICO, TENSION 240V FRECUENCIA 60HZ, FACTOR DE POTENCIA DE 0,9, FACTOR DE BALASTRO DE 0,1 CON ARRANQUE DE IMPULSADOR MAGNETICO. | U | 11 |  | 0
15-04-030 | PROYECTOR DE 1000 METAL HALIDE, DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA, TIPO DE LAMPARA OVOIDE, TENSION A 240V, BALASTRO TIPO REACTOR, IP 65 HERMETICA | U | 16 |  | 0
15-04-040 | LUMINARIA PARA PERGOLA, IP 66 24V, 2.4W 48 LED POR METRO TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K TIEMPO DE VIDA UTIL MINIMO 30.000 HORAS | U | 30 |  | 0
15-05 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  |  | 0
15-05-010 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 30 KVA /240-120V FRECUENCIA 60HZ REGULACION MAXIMA DE 5% FACTOR DE POTENCIA 0,9 CON AISLADOR PRINCIPAL D E 15KV EN ALTA Y 1.5 KV EN BAJA. | U | 1 |  | 0
15-05-015 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 7.62 KV /240-120V FRECUENCIA 60HZ REGULACION MAXIMA DE 5% FACTOR DE POTENCIA 0,9 CON AISLADOR PRINCIPAL D E 15KV EN ALTA Y 1.5 KV EN BAJA. | U | 1 |  | 0
15-05-020 | POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 METROS DE CONCRETO NORMA E510 MAS TRANSPORTE CADA VIAJE DE 45 POSTES | U | 71 |  | 0
15-05-030 | POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 12 METROS DE CONCRETO NORMA E510 MAS TRANSPORTE CADA VIAJE DE 45 POSTES | U | 2 |  | 0
15-05-040 | CAJAS DE ALUMBRADO PUBLICO NORMA TECNICA Y ESPECIFICACIONES DE LA CAJA AP-001 DISTRITO BARRANQUILLA. | U | 84 |  | 0
15-06 | CANALIZACIONES |  |  |  |  | 0
15-06-010 | TUBERIA TIPO PVC DE 2 TUBOS DE 2 '' INCLUYE SOLDADURA, ACCESORIOS, TERMINALES, ETC | M | 5000 |  | 0
15-07 | CONTROL DE ILUMINACION |  |  |  |  | 0
15-07-010 | FOTO CONTROL NORMALMENTE CERRADA POLIVALENTE DE (105-305 VAC) | U | 86 |  | 0
15-15 | TRAMITES |  |  |  |  | 0
15-15-010 | PAGOS POR INSPECTORÍA RETIE ANTE UN ORGANISMO DE INSPECCIÓN DEBIDAMENTE ACREDITADO | SG | 1 |  | 0
15-15-020 | MARCACIONES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES (CON BANDAS PLASTICAS O PINTURA), CABLEADO (CON ANIILOS DE MARCACION TIPO CLIP 3M O EQUIVALENTE), TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL RETIE. | SG | 1 |  | 0
18 | PAISAJISMO Y MOBILIARIO URBANO |  | 0 |  |  | 0
18-01 | AMOBLAMIENTO URBANO |  |  |  |  | 0
18-01-020 | BANCA TIPO 1. PREFABRICADO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA - L: 0.80 M. - A: 0.50 M. - H: 0.40 M. SEGUN DETALLES DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | U | 150 |  | 0
18-01-030 | BANCA EN PERGOLA L: 10.00 M. BANCA EN CONCRETO F'C 21 MPA CON ALIGERAMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO 20x20x40 CON RELLENO DE CELDAS. | U | 3 |  | 0
18-01-040 | MURETE DE REMATE BANCA EN PERGOLA. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA E: 0.15 M. Y ALTURA VARIABLE H: 0.50 M - 0.20 M. | M | 25.08 |  | 0
18-01-050 | MURETE SEÑALETICA. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA CON BAJO RELIEVE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE LOSETA DE PISO | U | 9 |  | 0
18-01-060 | MESA PICNIC. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FUNDACION | U | 8 |  | 0
18-01-070 | BANCA CUBO ZONA PERGOLAS. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA - L: 0.65 M. - A: 0.40 M. - H: 0.40 M. SEGUN DETALLES DE PLANOS. | U | 12 |  | 0
18-01-090 | LOSETA DE PISO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA - E: 0.07 M. REMATES HACIA AMOBLAMIENTO URBANO SEGUN DETALLES DE PLANOS. | M2 | 10.62 |  | 0
18-01-200 | BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE REF. 202659 DE SOCODA O EQUIVALENTE. INCLUYE BASES EN CONCRETO Y ANCLAJES. | U | 15 |  | 0
18-02 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 0
18-02-010 | ASOCIACION TIPO 1 - ZONAS DE BORDE DE COLEGIO. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 800 |  | 0
18-02-020 | ASOCIACION TIPO 2 - ZONAS DE ACTIVIDAD. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 4668.78 |  | 0
18-02-030 | ASOCIACION TIPO 3 - ZONAS DE TRANSICION. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 2036.85 |  | 0
18-02-040 | ASOCIACION TIPO 4 - ZONAS DE BORDE RECUPERACION. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 1314.49 |  | 0
18-02-050 | ASOCIACION TIPO 5A - ZONAS DE TALUD CANCHA 1. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 30.75 |  | 0
18-02-060 | ASOCIACION TIPO 5B - ZONAS DE TALUD CANCHA 2. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 25.56 |  | 0
18-02-070 | ASOCIACION TIPO 6 - ZONAS DE RESERVORIOS. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 234.48 |  | 0
18-02-080 | ASOCIACION TIPO 7 - ZONAS DE DUNAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 362.07 |  | 0
18-02-090 | ASOCIACION TIPO 8 - ZONAS DE PERGOLAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 14.91 |  | 0
18-02-095 | ASOCIACION TIPO 9 - ZONAS DE GRAMOQUÍN. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 152.02 |  | 0
18-02-100 | AREAS DE SUSTRATO MINERAL - ARENA DE CUARZO O EQUIVALENTE. | M2 | 64 |  | 0
18-02-110 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CAÑAGUATE (GUAYACAN) - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 9 |  | 0
18-02-130 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE TAMARINDO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 7 |  | 0
18-02-135 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE TOTUMO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 5 |  | 0
18-02-150 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE SAMAN - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 3 |  | 0
18-02-160 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE JABILLO (CEIBA TRONADORA) - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 3 |  | 0
18-02-165 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CAMAJÓN - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 2 |  | 0
18-02-180 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ZAPOTE - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 4 |  | 0
18-02-190 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CEDRO ROSADO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 2 |  | 0
18-02-200 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE LLUVIA DE ORO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 9 |  | 0
18-02-210 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ARBOL DEL PAN - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 6 |  | 0
18-02-220 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CEIBA - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 3 |  | 0
18-02-230 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ACACIO ROJO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 10 |  | 0
18-02-240 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE RETAMO CALENTANO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 2 |  | 0
18-02-245 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ALGARROBO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 1 |  | 0
18-02-270 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE TORONJA - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 2 |  | 0
18-02-280 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE GUALANDAY - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 9 |  | 0
18-02-290 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PALMA AFRICANA - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 7 |  | 0
18-02-310 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PALMA REAL - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 9 |  | 0
18-02-320 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PALMA DEL VIAJERO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 8 |  | 0
18-02-400 | SUSTRATO EN TIERRA ABONADA PARA SIEMBRA - ESPECIES MENORES Y MAYORES ACORDE CON INFORME PAISAJISTICO | M3 | 887.3982 |  | 0
18-02-410 | HIDRORETENEDOR TIPO TERRACOTTEM UNIVERSAL O EQUIVALENTE | KG | 301 |  | 0
19 | IMPLEMENTACION DE PLANES |  |  |  |  | 0
1-01-010 | IMPLEMENTACION DE PLANES | U | 1 |  | 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 0
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 16% | 0
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 0
15-16 | ACOMETIDA (COSTO REEMBOLSABLE) |  |  |  |  | 0
15-16-010 | ACOMETIDA PRIMARIA EN CABLE 1/0 ACSR, 100% 15KV+1NO 2 CU AWG.INCLUYE: TERMINALES, CINTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | GL | 1 |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO | [5 empty] | 0

## VILLA OLIMPICA
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000 VIVIENDAS – ZONA NORTE, GRUPO 10.
CONVOCATORIA N° PAF-PRD-O-029-2015 FORMATO No.4
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBICO Y PAISAJISMO PARA EL PARQUE URBANIZACION VILLA OLIMPICA - GALAPA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT TOTAL | VR UNITARIO | SUBTOTAL | VR CAPITULO
01 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
01-02 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  | 0
01-02-020 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE URBANISMO. INCLUYE HILADEROS Y SEÑALIZACION NECESARIA | M2 | 3060 |  | 0
03 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | 0 |  |  | 0
03-01 | CORTES |  |  |  | 0
03-01-005 | EXCAVACIONES MASIVAS PARA TERRACEO LOTE. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN LOS SITIOS DEL LOTE AUTORIZADOS POR EL ASESOR EN GEOTECNIA. MEDIDO EN PLANOS | M3 | 860 |  | 0
03-01-010 | EXCAVACIONES MANUALES PARA FUNDACIONES. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. MEDIDO EN PLANOS | M3 | 188.5302 |  | 0
03-02 | LLENOS |  |  |  | 0
03-02-005 | LLENOS MASIVOS COMPACTADOS PARA TERRACEO LOTE CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO Y COMPACTACION. MEDIDO EN PLANOS | M3 | 145 |  | 0
03-02-010 | LLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL DE PRESTAMO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO Y COMPACTACION. | M3 | 47.5332 |  | 0
04 | CONCRETOS ESTRUCTURALES |  | 0 |  | #VALUE! | 0
04-02 | ZAPATAS Y DADOS |  |  |  | 0
04-02-010 | ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS AISLADAS Y/O CORRIDAS EN CONCRETO F'C 21 MPA | M3 | 36.73 |  | 0
04-02-020 | ARMADO Y VACIADO DE PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA | M3 | 1.79 |  | 0
04-02-110 | VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO F'C 21 MPA - 40% PIEDRA - 60% CONCRETO | M3 | 66.23 |  | 0
04-03 | VIGAS DE FUNDACION |  |  |  | 0
04-03-010 | ARMADO Y VACIADO DE VIGAS DE FUNDACION EN CONCRETO F'C 21 MPA | M3 | 9.89 |  | 0
04-03-020 | VACIADO DE VIGAS DE FUNDACION EN CONCRETO CICLOPEO F'C 21 MPA - 40% PIEDRA - 60% CONCRETO | M3 | 11.95 |  | 0
04-05 | LOSAS DE FUNDACIÓN |  |  |  | 0
04-05-020 | LOSA DE PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA. - E: 0.10 M. PARA BASE PISOS EN CAUCHO RECICLADO | M2 | 66.95 |  | 0
04-05-050 | LOSA DE PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA. - E: 0.08 M. REMATE MUROS DE CONTENCION | M2 | 12.54 |  | 0
04-05-100 | LOSA DE PISO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. ADICIONADO CON FIBRAS TIPO DRAMIX O EQUIVALENTE - E: 0.15 M. PARA GRADERIAS | M2 | 39.96 |  | 0
04-06 | MUROS |  |  |  | 0
04-06-025 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO VISTO UNA CARA F'C 21 MPA - E: 0.30 M. | M3 | 36.41 |  | 0
05 | ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METALICAS |  | 0 |  | #VALUE! | 0
05-01 | ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
05-01-010 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA - BARRAS DE REFUERZO | KG | 7025.52 |  | 0
05-01-050 | MALLA ELECTROSOLDADA D-106 | M2 | 12.54 |  | 0
05-01-060 | MALLA ELECTROSOLDADA D-131 | M2 | 66.95 |  | 0
05-02 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  | 0
05-02-010 | ESTRUCTURA METALICA DE COLUMNAS Y VIGAS DE PERGOLAS. PERFILES SEGÚN DETALLES ESTRUCTURALES PARA PERGOLAS. INCLUYE PLATINAS, ACCESORIOS, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO. | KG | 2190.5 |  | 0
05-02-030 | MORTERO FLUIDO DE NIVELACION PARA PLATINAS INFERIORES DE LA ESTRUCTURA METALICA - TIPO SIKAGROUT 212 DE SIKA O EQUIVALENTE. | LT | 76.8 |  | 0
06 | PREFABRICADOS |  | 0 |  | #VALUE! | 0
06-01 | PREFABRICADOS |  |  |  | 0
06-01-010 | PREFABRICADO DE PERGOLAS EN CONCRETO VISTO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJE A ESTRUCTURAS METALICAS | U | 120 |  | 0
10 | PISOS Y LINEALES |  | 0 |  | #VALUE! | 0
10-01 | ACABADOS DE PISO |  |  |  | 0
10-01-010 | PISO EN ADOQUIN PEATONAL CUÑA 30x10-5x6 COMBINACION COLORES GRIS OSCURO Y BLANCO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE CAMA DE ARENA E: 0.05 M. Y SELLO | M2 | 1304.97 |  | 0
10-01-040 | PISO EN CONCRETO CON GRANULOMETRÍA DISCONTINUA E: 0.05 M. | M2 | 74.04 |  | 0
10-01-050 | PISO EN LOSETA TACTIL ESTRIADA (LOST-ES) Y/O ALERTA (LOST-AL) FORMATO 20x20x6 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS. INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLO | M2 | 29.29 |  | 0
10-01-060 | PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA - E: 0.10M. PARA ANDENES EXTERIORES, RAMPAS, REMATES DE DUNAS, CAMBIOS DE NIVEL Y GRADERIAS. INCLUYE JUNTAS | M2 | 80.79 |  | 0
10-01-070 | PISO DE CAUCHO RECICLADO APLICACIÓN EN FRÍO E: 0.02 M. COLORES SEGÚN DETALLE DE PLANOS. | M2 | 62.18 |  | 0
10-02 | LINEALES |  |  |  | 0
10-02-010 | BORDILLO BARRERA RECTO - PREFABRICADO EN CONCRETO BOBAR 450-800 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS | M | 211.1 |  | 0
10-02-020 | BORDILLO REMONTABLE RECTO - PREFABRICADO EN CONCRETO BOREM 400-800 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS | M | 543.25 |  | 0
10-02-030 | BORDILLO RECTANGULAR RECTO - PREFABRICADO EN CONCRETO BOREC 350-800 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS | M | 84.02 |  | 0
10-02-040 | BORDILLOS PARA REBAJE - PREFABRICADOS EN CONCRETO BOREB PIEZAS 1 A 4 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS | M | 38.3 |  | 0
10-02-050 | FRANJA DE PISO EN LOSETA TACTIL ESTRIADA (LOST-ES) Y/O ALERTA (LOST-AL) FORMATO 20x20x6 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS. INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLO | M | 230.51 |  | 0
10-02-060 | CUNETA VIAL PREFABRICADA EN CONCRETO CUVIA 200-800 SEGÚN PLANO DE DETALLE DE PISOS | M | 261.5 |  | 0
10-02-080 | TALON EN CONCRETO F'C 21 MPA DE REMATE TALUDES DUNAS A: 0.10 M. - H: 0.35 M. | M | 48.69 |  | 0
10-02-100 | TALON EN CONCRETO F'C 21 MPA DE GRADERIAS A: 0.15 M. - H: 0.40 M. | M | 143.49 |  | 0
10-03 | BASES |  |  |  | 0
10-03-020 | BASE GRANULAR COMPACTADA GRANULOMETRIA INVIAS TIPO C PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS RIGIDOS, FLEXIBLES Y ARTICULADOS. | M3 | 205.788 |  | 0
10-03-030 | MEJORAMIENTO EN SUELOS DE TERRAPLEN ESPECIFICACION INVIAS PARA SOPORTE DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO. | M3 | 274.384 |  | 0
10-03-040 | GEOTEXTIL TEJIDO TIPO T2100 DE PAVCO O EQUIVALENTE. | M2 | 1371.92 |  | 0
11 | CARPINTERIA METALICA |  | 0 |  | #VALUE! | 0
11-01 | JUEGOS INFANTILES |  |  |  | 0
11-01-130 | JUEGOS INFANTILES. COLUMPIO DOBLE METALICO REF. L18 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-01-150 | JUEGOS INFANTILES. RED 2.75 M. REF. R2,75 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-01-160 | JUEGOS INFANTILES. NEOCARRUSEL REF. L21 DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS O EQUIVALENTE. INCLUYE INSTALACION Y BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02 | GIMNASIOS |  |  |  | 0
11-02-010 | ASCENSOR REF. ST-JMH01 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-015 | BICICLETA CON BRAZOS REF. ST-JMH28 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-020 | CINTURA REF. ST-JMH15A DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-025 | SURF REF. ST-JMH08 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-030 | COLUMPIO REF. ST-JMH06 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-040 | ESQUI DE FONDO REF. ST-JMH23 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-060 | PATINES PARA ADULTOS REF. ST-JMH12A DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
11-02-070 | TIMON REF. ST-JMH17 DE GRUPO SALEM O EQUIVALENTE. ELEMENTOS METALICOS CON PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE BASES EN CONCRETO PARA SU FIJACION | UN | 1 |  | 0
12 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 |  | #VALUE! | 0
12-01 | ELEMENTOS EN MADERA |  |  |  | 0
12-01-010 | RECUBRIMIENTO EN MADERA BANCAS A: 0.52 M. BASTIDORES METALICOS + TABLILLA EN MADERA PINO INMUNIZADA E: 0.02 M. PARA BANCAS PERGOLAS. INCLUYE ANCLAJE A BANCA | M | 10.4 |  | 0
14 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
14-01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
14-01-010 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (SIN BOTADA DE MATERIAL) PARA REDES HIDROSANITARIAS | M3 | 130 |  | 0
14-01-020 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO PARA REDES HIDROSANITARIAS | M3 | 100 |  | 0
14-01-030 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES | M3 | 30 |  | 0
14-02 | SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD-PVC |  |  |  | 0
14-02-010 | CONEXIÓN DE REDES A TUBERÍA PEAD (INCLUYE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA ROTURA. INCLYE REGISTRO DE VÁLVULA, VÁLVULA Y ACCESORIOS) | GL | 1 |  | 0
14-03 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC |  |  |  | 0
14-03-010 | SUMINISTRO TUBERIA 2" PVC RDE 21 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 32.55 |  | 0
14-03-020 | SUMINISTRO TUBERIA 1 1/2" PVC RDE 21 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 17.85 |  | 0
14-03-030 | SUMINISTRO TUBERIA 1 1/4" PVC RDE 21 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 18.9 |  | 0
14-03-040 | SUMINISTRO TUBERIA 1" PVC RDE 21 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 21 |  | 0
14-03-050 | SUMINISTRO TUBERIA 1/2" PVC RDE 13.5 (INCLUYE TRANSPORTE) | ML | 52.5 |  | 0
14-03-060 | SUMINISTRO ACCESORIO TEE 2" PVC | UND | 2 |  | 0
14-03-070 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 2" X 1/2 " PVC | UND | 2 |  | 0
14-03-080 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 2" X 1 1/2 " PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-090 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 2" PVC | UND | 5 |  | 0
14-03-100 | SUMINISTRO ACCESORIO TEE 1 1/2" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-110 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 1 1/2" X 1 1/4 " PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-120 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 1 1/2" X 1/2" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-130 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 1 1/2" PVC | UND | 3 |  | 0
14-03-140 | SUMINISTRO ACCESORIO TEE 1 1/4" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-150 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 1 1/4" PVC | UND | 3 |  | 0
14-03-160 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 1 1/4" X 1" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-170 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 1 1/4" X 1/2" PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-180 | SUMINISTRO ACCESORIO TEE 1 " PVC | UND | 1 |  | 0
14-03-190 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 1 " PVC | UND | 3 |  | 0
14-03-200 | SUMINISTRO ACCESORIO REDUCCION 1" X 1/2" PVC | UND | 2 |  | 0
14-03-210 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 1/2 " PVC | UND | 6 |  | 0
14-03-220 | SUMINISTRO ACCESORIO UNION 1/2 " PVC | UND | 14 |  | 0
14-03-230 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 90° LXR 1/2" PVC | UND | 6 |  | 0
14-03-240 | SUMINISTRO ACCESORIO LLAVE DE JARDIN | UND | 6 |  | 0
14-04 | INSTALACION TUBERIA PVC |  |  |  | 0
14-04-010 | INSTALACION TUBERIA 2" PVC RDE 21 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 32.55 |  | 0
14-04-020 | INSTALACION TUBERIA 1 1/2" PVC RDE 21 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 17.85 |  | 0
14-04-030 | INSTALACION TUBERIA 1 1/4" PVC RDE 21 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 18.9 |  | 0
14-04-040 | INSTALACION TUBERIA 1" PVC RDE 21 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 21 |  | 0
14-04-050 | INSTALACION TUBERIA 1/2" PVC RDE 13.5 (INCLUYEN ACCESORIOS) | ML | 52.5 |  | 0
14-04-060 | INSTALACION LLAVE DE JARDIN | UND | 6 |  | 0
14-05 | ESTRUCTURA PLUVIAL |  |  |  | 0
14-05-010 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUNETA CONCRETO 3000 PSI ARMADO | ML | 214 |  | 0
14-05-020 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CANAL RECTANGULAR CONCRETO 3000 PSI ARMADO SECCION 0.4M X 0.15M CON PLACA PEATONAL | ML | 20 |  | 0
14-05-030 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CANAL RECTANGULAR CONCRETO 3000 PSI ARMADO SECCION 1.0M X 0.15M CON PLACA PEATONAL | ML | 10 |  | 0
14-06 | LIMPIEZA |  |  |  | 0
14-06-010 | ASEO GENERAL | GL | 1 |  | 0
15 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
15-01 | REDES EXTERIORES |  |  |  | 0
15-01-010 | DERIVACION PRIMARIA CON PROTECCIONES EN MEDIA TENSION, (AISLADEROS) | SG | 1 |  | 0
15-01-020 | CONECTORES PARA DISTRIBUCION DE ALUMINIO Y ACSR (DERIVACIONES EN LINEAS AEREAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA) | JGO | 1 |  | 0
15-01-030 | BAJANTE PRIMARIO EN TUB MET GALV DE 4" BOQUILLA, NO INCLUYE ACOMETIDA. | M | 9 |  | 0
15-02 | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
15-02-010 | DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, INCLUYE : | U | 1 |  | 0
15-02-020 | 1NO6XFASE +1NO 6 NEUTRO + 1NO10 TIERRA MAS TERMINALES DE CONEXIÓN PARA 4 AWG Y 12 AWG TIPO 3M O SIMILARES | M | 600 |  | 0
15-03 | SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  |  | 0
15-03-010 | LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA DE 150W SODIO FABRICADA EN POLIPROPILENO | U | 26 |  | 0
15-03-040 | LUMINARIA LED LINEAL PARA PERGOLA, IP 66 208-120V, 2.4W 48 LED POR METRO TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K, TIEMPO DE VIDA UTIL MINIMA 30.000 HORAS | U | 14 |  | 0
15-04 | LUMINARIAS |  |  |  | 0
15-04-010 | LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA DE 150W SODIO FABRICADA EN POLIPROPILENO INYECTADO, DIFUSOR EN VIDRIO CURVO TEMPLADO, REFLECTOR INYECTADO EN PBT CON FIBRA DE VIDRIO Y CON PROCESOS DE METALIZADO A ALTO VACIO, CON BASE FOTOCELDA, IP 66, 240V, PESA 52 KG | U | 26 |  | 0
15-04-040 | LUMINARIA PARA PERGOLA, IP 66 24V, 2.4W 48 LED POR METRO TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K TIEMPO DE VIDA UITL MINIMO 30.000 HORAS | U | 14 |  | 0
15-05 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  | 0
15-05-010 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 7.62 KV /240-120V FRECUENCIA 60HZ REGULACION MAXIMA DE 5% FACTOR DE POTENCIA 0,9 CON AISLADOR PRINCIPAL D E 15KV EN ALTA Y 1.5 KV EN BAJA. | U | 1 |  | 0
15-05-020 | POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 METROS DE CONCRETO NORMA E510 MAS TRANSPORTE CADA VIAJE DE 45 POSTES | U | 18 |  | 0
15-05-030 | POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 12 METROS DE CONCRETO NORMA E510 MAS TRANSPORTE CADA VIAJE DE 45 POSTES | U | 1 |  | 0
15-05-040 | CAJAS DE ALUMBRADO PUBLICO NORMA TECNICA Y ESPECIFICACIONES DE LA CAJA AP-001 DISTRITO BARRANQUILLA. | U | 20 |  | 0
15-06 | CANALIZACIONES |  |  |  | 0
15-06-010 | TUBERIA TIPO PVC DE 2 TUBOS DE 2 '' ICLUYE SOLDADURA, ACCESORIOS, TERMINALES, ETC | M | 300 |  | 0
15-07 | CONTROL DE ILUMINACIÓN |  |  |  | 0
15-07-010 | FOTO CONTROL NORMALMENTE CERRADA POLIVALENTE DE (105-305 VAC) | U | 26 |  | 0
15-07-020 | CAJA DE CONTROL DE ILUMINACION | U | 1 |  | 0
15-15 | TRAMITES |  |  |  | 0
15-15-010 | PAGOS POR INSPECTORÍA RETIE ANTE UN ORGANISMO DE INSPECCIÓN DEBIDAMENTE ACREDITADO | SG | 1 |  | 0
15-15-020 | MARCACIONES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES (CON BANDAS PLASTICAS O PINTURA), CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACION TIPO CLIP 3M O EQUIVALENTE), TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN EL RETIE. | SG | 1 |  | 0
18 | PAISAJISMO Y MOBILIARIO URBANO |  | 0 |  | #VALUE! | 0
18-01 | AMOBLAMIENTO URBANO |  |  |  | 0
18-01-010 | CONTENEDOR DE RAICES 1.20 M. x 1.20 M. EXCAVACION, VIGA DE FUNDCION EN CONCRETO F'C 21 MPA, MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO, RELLENO DE CELDAS, ACERO DE REFUERZO Y MARCO PARA ALCORQUE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. | U | 1 |  | 0
18-01-020 | BANCA TIPO 1. PREFABRICADO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA - L: 0.80 M. - A: 0.50 M. - H: 0.40 M. SEGUN DETALLES DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | U | 18 |  | 0
18-01-030 | BANCA EN PERGOLA L: 10.00 M. BANCA EN CONCRETO F'C 21 MPA CON ALIGERAMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO 20x20x40 CON RELLENO DE CELDAS. | U | 2 |  | 0
18-01-040 | MURETE DE REMATE BANCA EN PERGOLA. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA E: 0.15 M. Y ALTURA VARIABLE H: 0.50 M - 0.20 M. | M | 12.6 |  | 0
18-01-050 | MURETE SEÑALETICA. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA CON BAJO RELIEVE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE LOSETA DE PISO | U | 2 |  | 0
18-01-060 | MESA PICNIC. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FUNDACION | U | 4 |  | 0
18-01-070 | BANCA CUBO ZONA PERGOLAS. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA - L: 0.65 M. - A: 0.40 M. - H: 0.40 M. SEGUN DETALLES DE PLANOS. | U | 6 |  | 0
18-01-080 | LOSETA BANCA SOBRE MURO. CONCRETO VISTO F'C 21 MPA - L: 0.60 M. - A: 0.60 M. - E: 0.07 M. SEGUN DETALLES DE PLANOS. | U | 9 |  | 0
18-01-090 | LOSETA DE PISO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA - E: 0.07 M. REMATES HACIA AMOBLAMIENTO URBANO SEGUN DETALLES DE PLANOS. | M2 | 4.68 |  | 0
18-01-200 | BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE REF. 202659 DE SOCODA O EQUIVALENTE. INCLUYE BASES EN CONCRETO Y ANCLAJES. | U | 6 |  | 0
18-02 | PAISAJISMO |  |  |  | 0
18-02-010 | ASOCIACION TIPO 1 - ZONAS DE BORDE DEL PARQUE. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 250.31 |  | 0
18-02-020 | ASOCIACION TIPO 2 - ZONAS DE ACTIVIDAD. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 651.3 |  | 0
18-02-030 | ASOCIACION TIPO 3 - ZONAS DE TRANSICION. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 39.3 |  | 0
18-02-040 | ASOCIACION TIPO 4 - ZONAS DE RESERVORIOS. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 15 |  | 0
18-02-050 | ASOCIACION TIPO 5 - ZONAS DE TALUD. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ESPECIES. LOCALIZACIÓN SEGÚN INFORME PAISAJISTICO. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORRETENEDOR. | M2 | 420 |  | 0
18-02-110 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CAÑAGUATE (GUAYACAN) - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 9 |  | 0
18-02-140 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE TAMARINDO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 3 |  | 0
18-02-170 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE JABILLO (CEIBA TRONADORA) - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 1 |  | 0
18-02-180 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CAMAJÓN - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 1 |  | 0
18-02-190 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ZAPOTE - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 2 |  | 0
18-02-220 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ARBOL DEL PAN - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 1 |  | 0
18-02-230 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CEIBA - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 1 |  | 0
18-02-240 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ACACIO ROJO - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 4 |  | 0
18-02-290 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE GUALANDAY - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 10 |  | 0
18-02-320 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PALMA REAL - H: 1.50 M. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA E HIDRORETENEDOR. | U | 10 |  | 0
18-02-400 | SUSTRATO EN TIERRA ABONADA PARA SIEMBRA - ESPECIES MENORES Y MAYORES ACORDE CON INFORME PAISAJISTICO | M3 | 158.13 |  | 0
18-02-410 | HIDRORETENEDOR TIPO TERRACOTTEM UNIVERSAL O EQUIVALENTE | KG | 390 |  | 0
19 | IMPLEMENTACION DE PLANES |  |  |  |  | 0
1-01-010 | IMPLEMENTACION DE PLANES | U | 1 |  | 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  |  | 0
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 16% | 0
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 0
| ACOMETIDA (COSTO REEMBOLSABLE) |  |  |  |  | 0
15-16-010 | ACOMETIDA PRIMARIA EN CABLE 1/0 ACSR, 100% 15KV+1NO 2 CU AWG.INCLUYE: TERMINALES, CINTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | GL | 1 |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO | [5 empty] | 0